## Kosztorys
Tabela opracowań projektowych dla zadania pn.: „Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 – Budowa hali sportowej z funkcją ukrycia” - opracowanie dokumentacji projektowej.
Lp. | Wyszczególnienie opracowań projektowych |  | Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element | Wartość | Udział procentowy
| Nazwa (opis) |  |  | [PLN NETTO]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Dokumentacja projektowa - część I (etap I)
1 | Koncepcja programowo – przestrzenna rozbudowy budynku Szkoły Podstawowwj Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie o halę sportową oraz miejsca ukrycia (parking) w kondygnacji podziemnej (2 egz.) opracowaną dla dwóch wariantów: wariant I – lokalizacja zaplecza w projektowanej przewiązce łączniku pomiędzy halą sportową a budyniem szkoły, wariant II – lokalizacja zaplecza w istniejącym budynku szkoły, w części segmentu C, wskazanej w załączniku graficznym, z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów oraz wymagań funkcjonalnych hali sportowej. | zawierającą: inwentaryzację budynku w zakresie koniecznym do opracowania projektu rozbudowy, projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, sporządzony na mapie syt. - wys., opis techniczny z podstawowymi informacjami na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, rzuty, przekroje, wskazanie zastosowanych rozwiązań technicznych i urządzeń planowanych do zamontowania, podstawowe dane konstrukcyjno-materiałowe, szacunkowy koszt budowy obiektu z podziałem na poszczególne branże dla każdego z wariantów oraz wizualizację architektoniczną 3D rozbudowy obiektu. | ryczałt |  | 50%
2 | Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku oraz przeprowadzenie potrzebnych badań, |  | ryczałt
3 | Uzyskanie podkładu geodezyjnego syt.-wys. do celów projektowych, wymaganych wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencji gruntów, zgód właścicieli itp. (w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnieńw oraz przyjętych rozwiązań projektowych), |  | ryczałt
4 | Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego realizacji etapu I - części podziemnej miejsc ukrycia (parkingu) wraz z opiniami, ekspertyzami, uzgodnieniami. | Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany | ryczałt
5 | Projekty wykonawcze dotyczącej realizacji etapu I części podziemnej miejsc ukrycia (parkingu) - 2 egz. | a) branża architektoniczna wraz z wyposażeniem i aranżacją wnętrz, elewacje w 3D, b) branża konstrukcyjna, c) branża sanitarna, d) branża elektryczna , e) instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii uwzględniająca potrzeby energetyczne obiektu) f) instalacja rezerwowa z agregatem prądotwórczym do powierzchni miejsc ukrycia, g) teletechnika i systemy bezpieczeństwa (słaboprądowe): - systemy alarmowe (SSWiN), monitoring wizyjny (CCTV), - instalacje przeciwpożarowe (SAP) w przypadku wymogu zgodnie z przepisami, - kontrola dostępu, - okablowanie strukturalne i sieci komputerowe, - nagłośnienie, h) branża drogowa. | ryczałt
6 | Projekty techniczne dotyczącej realizacji etapu I części podziemnej miejsc ukrycia (parkingu) - 2 egz. | a) branża architektoniczna wraz z wyposażeniem i aranżacją wnętrz, elewacje w 3D, b) branża konstrukcyjna, c) branża sanitarna, d) branża elektryczna , e) instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii uwzględniająca potrzeby energetyczne obiektu) f) instalacja rezerwowa z agregatem prądotwórczym do powierzchni miejsc ukrycia, g) teletechnika i systemy bezpieczeństwa (słaboprądowe): - systemy alarmowe (SSWiN), monitoring wizyjny (CCTV), - instalacje przeciwpożarowe (SAP) w przypadku wymogu zgodnie z przepisami, - kontrola dostępu, - okablowanie strukturalne i sieci komputerowe, - nagłośnienie, h) branża drogowa. | ryczałt
7 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące realizacji etapu I części podziemnej miejsc ukrycia (parkingu) - 2 egz. |  | ryczałt
8 | Przedmiar robót dotyczący realizacji etapu I części podziemnej miejsc ukrycia (parkingu) (oddzielnie dla każdej branży) - 2 egz. |  | ryczałt
9 | Kosztorys inwestorski dotyczący realizacji etapu I części podziemnej miejsc ukrycia (parkingu) - (odrębnie na poszczególne branże ), plus zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz. |  | ryczałt
II | Dokumentacja projektowa - część II (etap II)
1 | Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych przepisami szczegółowymi decyzji i pozwoleń wraz z ich uzyskaniem, (w tym decyzji na wycinkę drzew i krzewów), |  | ryczałt |  | 50%
2 | Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego materiałów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa obejmującej etapowanie robót tj. etap I część podziemna miejsca ukrycia (parking), etap II hala sportowa wraz z zapleczem | etapowanie robót winno umożliwić zrealizowanie i użytkowanie I etapu robót miejsc ukrycia ( parkingu). | ryczałt
3 | opracowanie projektu budowlanego uwzględniającego etapowanie robót tj. etap I część podziemna miejsca ukrycia (parking), etap II hala sportowa wraz z zapleczem wraz z opiniami, ekspertyzami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami (zgodnie z art. 34 Prawa budowlanego: Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany |  | ryczałt
4 | Projekty techniczne dotyczącej realizacji etapu II hala sportowa wraz z zapleczem - 2 egz. | a) branża architektoniczna wraz z wyposażeniem i aranżacją wnętrz, elewacje w 3D, b) branża konstrukcyjna, c) branża sanitarna, d) branża elektryczna , e) instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii uwzględniająca potrzeby energetyczne obiektu) f) instalacja rezerwowa z agregatem prądotwórczym do powierzchni miejsc ukrycia, g) teletechnika i systemy bezpieczeństwa (słaboprądowe): - systemy alarmowe (SSWiN), monitoring wizyjny (CCTV), - instalacje przeciwpożarowe (SAP) w przypadku wymogu zgodnie z przepisami, - kontrola dostępu, - okablowanie strukturalne i sieci komputerowe, - nagłośnienie, h) branża drogowa. | ryczałt
5 | Projekty wykonawcze dotyczącej realizacji etapu II hala sportowa wraz zapleczem - 2 egz. | a) branża architektoniczna wraz z wyposażeniem i aranżacją wnętrz, elewacje w 3D, b) branża konstrukcyjna, c) branża sanitarna, d) branża elektryczna , e) instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii uwzględniająca potrzeby energetyczne obiektu) f) instalacja rezerwowa z agregatem prądotwórczym do powierzchni miejsc ukrycia, g) teletechnika i systemy bezpieczeństwa (słaboprądowe): - systemy alarmowe (SSWiN), monitoring wizyjny (CCTV), - instalacje przeciwpożarowe (SAP) w przypadku wymogu zgodnie z przepisami, - kontrola dostępu, - okablowanie strukturalne i sieci komputerowe, - nagłośnienie, h) branża drogowa. | ryczałt
6 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egz. |  | ryczałt
7 | Przedmiar robót dotyczący realizacji etapu II hali sportowej wraz z zaplczem (oddzielnie dla każdej branży) - 2 egz. |  | ryczałt
8 | Kosztorys inwestorski dotyczący realizacji etapu II hali sportowej wraz z zaplczem (oddzielnie dla każdej branży) - 2 egz. plus zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz. |  | ryczałt
9 | Kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej | a) wersja nieedytowalna b) wersja edytowalna | ryczałt
Razem I, II - netto |  |  | OGÓŁEM netto:
podatek VAT (23%):
OGÓŁEM brutto: