GMINA MSZANA DOLNA

„Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Mszanie Górnej na dz.ew. 518/16”- Wykonanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Mszanie Górnej na dz.ew. 518/16”- Wykonanie dokumentacji projektowej

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji na budowę strefy rekreacyjno-sportowej w Mszanie Górnej na działce ewidencyjnej nr 518/16.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mają w pełni wykorzystać potencjał terenu i harmonijnie wpisać nowe elementy w otoczenie, z zachowaniem wysokich standardów estetycznych i użytkowych obiektu oraz jego wyposażenia, a przede wszystkim wykorzystać rozwiązania wpływające pozytywnie na przyszłą eksploatację obiektu, jak również wprowadzać możliwie najlepszego rozwiązania pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów funkcjonowania). Zaprojektowane materiały winny być trwałe i odporne na korozję, urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością w pracy.

- Charakterystyka zadania

Planowany kompleks rekreacyjny ma być zlokalizowany w miejscowości Mszana Górna

(Gmina Mszana Dolna) na terenie działki nr 518/16 położonym przy drodze wojewódzkiej nr 968. Nieruchomość jest dostępna wzdłuż całego południowo-zachodniego boku z przylegającej drogi wojewódzkiej. Obecnie na terenie nieruchomości w jej północnej części znajduje się boisko sportowe wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-socjalnego klubu LKS Witów w Mszanie Górnej. W środkowej części działki 518/16 znajduje się niewielki teren rekreacyjny z placem zabaw i urządzeniami siłowni plenerowej. Te części terenu nieruchomości nie podlegają zmianom. Pozostała część działki przeznaczona pod inwestycję znajduje się w części środkowej nieruchomości po obu stronach istniejącego placu zabaw oraz w części północnej działki – za boiskiem LKS Witów. Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi w większości zieleń, w tym częściowo zieleń urządzona.

- Zakres opracowania

- Zamawiający zrezygnował z realizacji inwestycji w oparciu o załączony Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Dokument ten stanowi jednak wytyczne określające oczekiwania Zamawiającego i powinien być traktowany jako materiał pomocniczy przy opracowaniu projektu budowlanego przez Wykonawcę.

- Wytyczne do projektowania

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w szczególności:

· opracowania kompletnej dokumentacji projektowej :tj. autorskiej koncepcji architektonicznej oraz projektu budowlanego,

· uzyskiwania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących

prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę,

· opracowania kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami,

· opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

· opracowania projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót i docelowej,

· opracowania planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót,

· uzyskania wszelkich innych niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji

Uwaga:

Zamawiający zaleca, aby przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej Biuro projektowe zapoznało się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem.

- Elementy opracowania:

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 z klauzulą Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego Starostwa Powiatowego w Limanowej,

- Wykonanie koncepcji projektowej do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków rozbiórki, budowy lub przebudowy sieci w zakresie niezbędnym w celu realizacji inwestycji drogowej,

- Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i technicznego uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy przewidziane w zamówieniu,

- Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do rowów, cieków i potoków oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

- Opracowanie inwentaryzacji zieleni z szatą roślinną, zestawieniem drzew 
i krzewów do wycięcia z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, preliminarz opłat oraz uzyskanie zgody na wycinkę drzew,

- Wykonanie wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków,

- Wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego:

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku przystąpienie Zamawiającego do realizacji inwestycji w późniejszy terminie.

- Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

- Do projektu należy dołączyć oświadczenia projektanta, że projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy.

- Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obszaru, w tym m.in.:

- inwentaryzacja obiektów inżynierskich;

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami i normami oraz zasad wiedzy technicznej.

- Wstępna Propozycja Rozwiązań

Opracowanie projektu budowlanego musi być poprzedzone opracowaniem Koncepcji technicznej. Wykonanie koncepcji należy zaprezentować na spotkaniu w siedzibie zamawiającego. Należy uwzględnić ewentualne uwagi zamawiającego i uzyskać jego akceptację.

Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja stanowi podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, itp.

- Skład i forma przekazywanej dokumentacji

Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować z rozbiciem na poszczególne elementy składowe.

- Wersja papierowa dokumentacji:

- Projekt budowlany wraz z załącznikami – 5 egz.

- Projekt techniczny – 3 egz.

- STWiORB – 2 egz.

- Przedmiar, kosztorys ofertowy i inwestorski – 2 egz.

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Odbiorem ostatecznym objęte jest również uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (prawomocna lub klauzula natychmiastowej wykonalności).

- Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego.

- Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokółem i upoważnia do wystawienia faktury końcowej.

- Jeżeli w okresie rękojmi zaistniała konieczność usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i które Wykonawca usunął w wyznaczonym terminie sporządza się protokół odbioru po okresie rękojmi.

- Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi (jeżeli zaistnieją taka sytuacja).

- Wersja cyfrowa opracowań – 2 egz.

Wersja cyfrowa musi być kompletną ostateczną wersją dokumentacji projektowej, która jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zarówno opakowanie oraz sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania oraz datą wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogów oraz plików muszą być uporządkowane w sposób czytelny, zrozumiały, logiczny oraz jednoznaczny. Wersje cyfrowe muszą zawierać wszystkie finalne opracowania jakie zostały przekazane Zamawiającemu.

Wersja cyfrowa musi obejmować opracowania zarówno w wersji cyfrowej edytowalnej (rozszerzenia .doc, .docx, . dwg, .dxf, .xls) jak i w wersji zapisanej w formacie .pdf.

Przedmiar i kosztorys należy przygotować w wersji *.pdf oraz edytowalnej w formacie *.zuz, lub/i ath lub/i *.xml

- Nadzór autorski

Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski w ramach kosztów całości zadania. Koszt nadzoru autorskiego należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty do niniejszego zamówienia.

- Projekt techniczny - przekazywany organowi nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót

- Jeżeli na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w projekcie zagospodarowania terenu lub w projekcie architektoniczno-budowlanym spowodowane wadami projektowymi wówczas Wykonawca zobowiązany będzie dokonać stosownej korekty sporządzając projekt techniczny opisujący wprowadzone zmiany a koszt tych prac należy przyjąć w kosztach całości zadania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu technicznego- przekazywanego organowi nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót a koszt tych prac należy przyjąć w kosztach całości zadania.

- Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje itp., niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów przekaże do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją inwestycji, Wykonawca przekaże do Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji wynikają z minimalnych potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie sieci.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń, uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

- Wykonawca Zobowiązany jest do uzupełnienia składanych wniosków zgodnie z wezwaniami jednostek opiniujących i wydających decyzje. Stosowne uzupełnienie musi nastąpić bez zbędnej zwłoki i nie może przekraczać narzuconych w wezwaniu do uzupełnienia terminów.

- Opóźnienie w realizacji jednej części nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowej realizacji drugiej części, chyba że przyczyny opóźnienia mają charakter obiektywny i niezależny od Wykonawcy.

- Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiadać, i które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku wskazaniu powinien być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne.

- Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi obowiązujących ustaw, rozporządzeń, aktualnych na dzień odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów.

- W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

- W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

- Razem z protokołem przekazania dokumentacji Wykonawca złoży oświadczenie, iż przekazywana dokumentacja jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć. Oświadczenie to winno być podpisane przez projektanta oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej

- Sprawozdanie z postępu prac:

Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego (jednak nie częściej niż raz w miesiącu) przygotować w przeciągu 5 dni pisemne sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania prac i ewentualnych zagrożeń w realizacji przedmiotu umowy.

- Rady Techniczne (RT):

Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w ramach potrzeb. RT może być zwołana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Miejscem spotkań jest siedziba Zamawiającego lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne miejsce spotkania. Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem protokołu / notatki, do wykonania czego zobowiązany jest Wykonawca. Proponowana treść notatki zostanie przekazana do Zamawiającego. W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i przesłana Wykonawcy, który przekażę ją pozostałym uczestnikom spotkania. Nie wyklucza się sporządzenia protokołu bezpośrednio po spotkaniu.

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć także w spotkaniu odbywającym się po godzinach pracy Urzędu, np. spotkanie z mieszkańcami.

- Inne:

- Niezależnie od opisanych powyżej rozwiązań, mających na celu zapewnienie jak najwyższej jakości opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do składania uzgadniania przez Zamawiającego cząstkowych rozwiązań projektowych.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych.

- Zamawiający dopuszczają możliwość zlecenia przeprowadzenie kontroli dokumentacji projektowej niezależnej Jednostce.

- Płatności

Zamawiający dopuszcza płatności fakturami częściowymi, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

- Przepisy związane

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,

- Ustawa z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.