SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI I

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, dostawa i wdrożenie nowych modułów Szpitalnego Systemu Informacyjnego (HIS) z obsługą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) wraz ze szkoleniami i integracją z aktualnie wykorzystywanymi przez zamawiającego systemami specjalistycznej diagnostyki patomorfologicznej oraz systemem PACS, a także nadzór autorski dostarczonego rozwiązania wraz ze wsparciem serwisowym.

# Zakres zamówienia:

- Dostawa i wdrożenie modułów oprogramowania aplikacyjnego HIS, EDM, wraz z integracją z wykorzystywanymi przez Zamawiającego systemami obsługi diagnostyki obrazowej PACS oraz diagnostyki patomorfologicznej,  udzielenie licencji na użytkowanie tych programów aplikacyjnych wraz z nadzorem autorskim i serwisem nad dostarczonym aplikacyjnym przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia (opis wymagań funkcjonalnych dla oprogramowania aplikacyjnego znajduje się w dalszej części niniejszego opisu).

- Wykaz modułów systemu HIS wraz z wymaganymi ilościami licencji

| Lp. | Moduł Systemu HIS | Liczba i rodzaj licencji |
| --- | --- | --- |
| Obsługa świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej |  |  |
| 1 | Integracja z Rejestrem Endoprotezoplastyk /Ankieta endoprotezoplastyki | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 2 | Ankieta udarowa - przygotowanie, wypełnienie danymi elektronicznego dokumentu zawierającego dane dotyczące leczenia udarów mózgu, w tym przeprowadzonych zabiegów trombektomii | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 3 | Ankieta SIMP - gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych w ramach programów profilaktycznych NFZ z karty Chorób Układu Krążenia (ChUK) oraz z ankiety do badań mammograficznych | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 4 | Rozszerzenie EDM o nowe dokumenty ustawowe (+9) | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 5 | AMMS - Bank Krwi, Serologia i Integracja z eKrew – pakiet licencji - dostęp kadry medycznej do danych o stanach magazynowych krwi w przyszpitalnym Banku Krwi | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 6 | Integracja z systemem e-Krew - automatyzacja czynności i wsparcie sprawozdawczości dzięki integracji z centralnym systemem e-Krew | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 7 | Integracja z analizatorem serologicznym - Integracja aparatu realizującego oznaczenia serologiczne w szpitalu z nowym systemem Banku Krwi | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 8 | Obsługa zamówień recept z IKP - integracja z systemem P1 w zakresie obsługi zamówień e-recepty złożonych przez pacjentów za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) w Gabinetach lekarskich | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 9 | Integracja z TOP-SOR - dostosowanie użytkowaniego przez szpital modułu integracji z systemem TOPSOR w zakresie WEB API pozwalającej na optymalizację umiejscowanienia pacjenta w kolejkach lekarskich z poziomu HIS, zgodnie z zaleceniami LPR | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 10 | Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (AMDX) - integracja z systemem zewnętrznym typu PATO | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 12 | Oracle Database Standard Edition 2; | wg. dalszej części niniejszego opisu |
| 13 | Integracja z CeZ w zakresie digitalizacji karty leczenia - narzędzia umożliwiające zbiorczą rejestrację lub ponowne zaindeksowanie kart informacyjnych z lat 2023–2025 w systemie P1; | Licencja na funkcjonalność: 1 |
| 14 | System podwójnej autentykacji | Licencja na funkcjonalność: 1 |

Opisany powyżej podział na poszczególne moduły oprogramowania ma charakter poglądowy. Oznacza to, że oferowane oprogramowanie nie musi składać się z wyżej nazwanych modułów, nie musi składać się z dokładnie takiej liczby modułów, ani nie musi odzwierciedlać podziału na moduły. Jednakże niezależnie od powyższego, oferowany system musi bezwzględnie spełniać wszystkie wyszczególnione wymagania funkcjonalne.

- Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, której wynikiem będzie uzgodniony z Zamawiającym Dokument analizy przedwdrożeniowej zawierający:

- uzgodnione wymagania oraz schemat infrastruktury przetwarzania danych dedykowanej dla dostarczonego oprogramowania (infrastrukturę przetwarzania danych zapewni Zamawiający)

- uzgodnione parametry konfiguracyjne dostarczonego oprogramowania

- uzgodnione wzory dokumentów i raportów wg. możliwości technicznych dostarczonego oprogramowania

- uzgodniony harmonogram szkoleń oraz asysty uruchomieniowej (stanowiskowej)

- uzgodniony planu testów i scenariuszy testów odbiorowych poszczególnych modułów dostarczonego oprogramowania (realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w oparciu o harmonogram prac instalacyjno-wdrożeniowych i szkoleniowych, który zostanie uzgodniony przez Wykonawcę i Zamawiającego w Dokumencie analizy przedwdrożeniowej w terminach i na zasadach określonych w SWZ. Harmonogram wdrożenia powinien być podzielony na etapy. Każdy etap będzie zakończony podpisaniem protokołu odbioru etapu po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych według opracowanego planu i scenariuszy. Po zakończeniu realizacji wszystkich etapów wskazanych przez Wykonawcę oraz po stwierdzeniu poprawności działania całości przedmiotu zamówienia, podpisany zostanie protokół odbioru końcowego.

- Instalacja dostarczonego oprogramowania wraz z jego parametryzacją i konfiguracją.

- Uruchomienie dostarczonego oprogramowania wraz z jego parametryzacją i konfiguracją zgodnie z Dokumentem analizy przedwdrożeniowej.

- Udostępnienie nowo powstałego system do bieżącej pracy dla personelu Zamawiającego.

- Stworzenie oraz udostępnienie w dostarczonym oprogramowaniu druków oraz formularzy dokumentacji medycznej niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej przez Zamawiającego.

- Po zainstalowaniu i uruchomieniu dostarczonego oprogramowania muszą zostać spełnione:
- wymagania określone w SWZ

- uwzględnienie charakteru prowadzonej przez Zamawiającego działalności oraz spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących: Podmiotów objętych ustawą o działalności leczniczej, Rozliczeń
i sprawozdawczości do NFZ, Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,  Ochrony danych osobowych, Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, Rachunkowości i sposobu liczenia kosztów u Zamawiającego, Systemu informacj
w ochronie zdrowia.

- Integracja dostarczonego oprogramowania z systemem PACS Fuji Synaps w zakresie komponentów i standardów komunikacyjnych pozwalających na integrację z PUI CeZ oraz oprogramowaniem PatARCH Medlan w zakresie magazynowania dokumentacji medycznej w Repozytorium EDM AMMS. Warunki organizacyjne przeprowadzenia integracji:

- Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanych systemów informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów tych systemów.

- Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów wymiany danych do integracji z wymienionymi w SWZ systemami oraz określenie wykonawcy lub wykonawców tych integracji jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Koszty integracji i migracji są częścią ceny, składanej przez Wykonawcę, oferty na Wdrożenie oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszt wykonania integracji zgodnie z powyższym opisem.

- Usługi wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego (w tym szkolenie użytkowników i wizyty konsultacyjne przy i po uruchomieniu oprogramowania) muszą być zrealizowane przez wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Poprzez wdrożenie Zamawiający rozumie kompleksowe uruchomienie dostarczonego oprogramowani we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego i umożliwienie pracownikom wykonywania swoich bieżących obowiązków. Zamawiający wymaga, aby moduły dostarczonego oprogramowania wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w SWZ. Prace wdrożeniowe muszą odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 7:30-15:30. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji przez Zamawiającego. Wdrażanie dostarczanego oprogramowania musi uwzględniać ciągłość funkcjonowania Zamawiającego i eksploatacji posiadanego przez niego systemu informatycznego. Wszelkie przerwy w tym zakresie wynikające z prowadzonych przez Wykonawcę prac wdrożeniowych muszą zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi kopię testową dostarczonego oprogramowania , tak by umożliwić jego administratorom i użytkownikom testowanie funkcjonalności dostarczanego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza szkolenia w grupach w podziale na grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność dostarczonego oprogramowania. Czas szkoleń i przygotowań dla danej grupy zawodowej musi uwzględniać stopień złożoności specjalizowanego oprogramowania aplikacyjnego.

| Pozostałe wymagania w zakresie szkoleń: |  |
| --- | --- |
|  | Osoba prowadząca szkolenia powinna być doświadczonym ekspertem o wieloletnim doświadczeniu w praktyce zawodowej oraz w prowadzeniu szkoleń. Jej kwalifikacje obejmują nie tylko aspekty techniczne i serwisowe, lecz także głęboką wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki szkolenia, dedykowaną konkretnej grupie użytkowników. Osoba prowadząca szkolenia musi potrafić wskazać konkretne rozwiązania problemów i zaproponować optymalny sposób obsługi systemu z uwzględnieniem potrzeb i wymagań użytkowników. |
|  | Przed przystąpieniem do szkolenia obowiązkiem prowadzącego szkolenie jest zapoznanie się ze specyfiką pracy danej grupy pracowników oraz czynności wykonywanych w aktualnie działającym u Zamawiającego systemie, aby lepiej przygotować materiał szkoleniowy i uniknąć przekazywania w trakcie szkolenia wiedzy zbędnej bądź nadmiarowej, której pracownik danej grupy nie wykorzysta w codziennej pracy. |
|  | Wszystkie szkolenia muszą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego. Niedopuszczalne jest prowadzenia szkoleń zdalnie. |
|  | Zdalnie mogą odbywać się tylko i wyłącznie konsultacje. |
|  | Szkolenia muszą być prowadzone w formie warsztatów z częścią praktyczną. Każdy uczestnik szkolenia musi mieć możliwość dostępu do systemu w trakcie szkolenia, aby mógł lepiej przyswoić wiedzę przekazywaną przez prowadzącego. Niedopuszczalne jest prowadzenie szkolenia wyłącznie teoretycznego z użyciem tylko samej prezentacji multimedialnej. |
|  | Sprzęt do prowadzenia szkolenia (projektor multimedialny, notebooki lub zestawy komputerowe stacjonarne, okablowanie, akcesoria sieciowe) udostępnia na czas szkoleń na swój koszt Wykonawca. Podłączenie i przygotowanie sprzętu do szkolenia leży w gestii Wykonawcy. Zamawiający zapewni połączenie z siecią lokalną szpitala, jeśli zajdzie potrzeba pracy na bazie produkcyjnej podczas szkolenia lub z siecią internet. |
|  | Pojedyncza grupa szkoleniowa nie może być większa niż 21 osób. Szkolenie musi być prowadzone z użyciem 7 stanowisk szkoleniowych, po maksymalnie 3 osoby przy każdym stanowisku. |
|  | Osobne szkolenie musi zostać przeprowadzone dla Działu Informatyki pełniącego rolę administratora lokalnego z zakresu bieżącego administrowania systemem, w tym z tworzenia nowych dokumentów i formularzy medycznych. |
|  | Zamawiający zapewnia pomieszczenie do prowadzenia szkoleń. |
|  | W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż osoba prowadząca szkolenie nie posiada odpowiednich kompetencji, lub sposób przekazywania wiedzy jest niezrozumiały dla uczestników szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest na Wniosek Zamawiającego do zmiany osoby prowadzącej szkolenie. |
|  | Po podpisaniu umowy wdrożeniowej Wykonawca przedstawi propozycję harmonogramu szkoleń |

- Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe oraz realizujące przygotowania personelu Zamawiającego muszą być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych, wdrożeniowych oraz szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdrożeniowe i szkolenia. Stały kontakt oznacza dyspozycyjność osób wykonujących prace instalacyjne i wdrożeniowe w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:30 do 15: 30. Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać niemniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.

- Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania aplikacyjnego HIS przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z usługami aktualizacji dostarczonego oprogramowania:

Zakres nadzoru autorskiego dostarczonego oprogramowania:

W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia: - Udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): W przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: - czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi maksymalnie do ilości godzin zgodnie z zaoferowaną wartością w formularzu ofertowym - czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do ilości dni roboczych zgodnej z zaoferowaną wartością w formularzu ofertowym od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; - w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; W pozostałych przypadkach, czyli błędu zwykłego: - czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; - czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; W wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; Zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Help-Desku Wykonawcy. W razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej. - Wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: - przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, co odbywać się będzie poprzez opublikowanie odpowiedniego komunikatu na witrynie Help-Desk Wykonawcy; - udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez serwer ftps. - Możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego poprzez witrynę Help-Desk, lub na uzgodnionym formularzu.

Zakres serwisu dostarczonego oprogramowania:

W ramach usług serwisowych Wykonawca zapewnia: - Wizyty serwisowe w uzgodnionych terminach, przy udziale min. jednej osoby, o czasie trwania nie krótszym niż 6 roboczogodzin (czas trwania wizyty serwisowej nie obejmuje czasu dojazdu do Zamawiającego), min. 24 wizyt serwisowych rocznie, w ramach powyższych wizyt wykonywane będą następujące czynności: • instalowanie aktualizacji Oprogramowania Aplikacyjnego do najnowszej wersji, • szkolenie użytkowników z nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego, • pomoc w usunięciu awarii Oprogramowania Aplikacyjnego powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych, w czasie gwarantującym użytkownikowi możliwość wykonania terminowych prac, • bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego, • pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, stanu Oprogramowania Aplikacyjnego i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych na nośnikach magnetycznych, • pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.). - Doradztwo w zakresie rozbudowy Oprogramowania Aplikacyjnego HIS, dokonywanie ponownych instalacji w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; - Możliwość korzystania z nielimitowanych konsultacji telefonicznych oraz usług serwisowych realizowanych on-line.

| Wymagania systemu obsługi zgłoszeń (Help Desk): |  |
| --- | --- |
|  | Obsługa zgłoszeń błędów oraz zmian funkcjonalności w formie elektronicznej poprzez witrynę internetową Help Desk. |
|  | Autoryzowany dostęp do witryny dla uprawnionych pracowników Zamawiającego |
|  | Dostęp do różnych konsoli zarządzania zgłoszeniami |
|  | Konsola zgłaszającego dostępna dla wszystkich uprawnionych pracowników Zamawiającego - umożliwia użytkownikowi witryny Help Desk dostęp tylko do własnych zgłoszeń |
|  | Konsola KZS (Kierownika Zespołu Serwisowego) dostępna dla Lidera (Liderów) zespołu po stronie Zamawiającego – umożliwia dostęp do zgłoszeń wszystkich użytkowników witryny Help Desk ze strony Zamawiającego |
|  | Rejestracja zgłoszenia w formie elektronicznej na witrynie Help Desk |
|  | Rejestracja treści zgłoszenia wraz z opcjonalnymi załącznikami |
|  | Kategoryzacja zgłoszenia przez zgłaszającego |
|  | Wybór przedmiotu zgłoszenia - wersji systemu/modułu oraz umowy (umowa serwisowa, nadzoru autorskiego itp.) w ramach której zostały określone warunki realizacji zgłoszeń i czasy SLA wykorzystywane podczas realizacji zgłoszenia |
|  | Prezentacja statusu zgłoszenia, umożliwiającego szybką weryfikację stanu zaawansowania prac oraz konieczność wykonania określonych czynności przez zgłaszającego (uszczegółowienie zgłoszenia, akceptacja realizacji itp.) |
|  | Dwustronna komunikacja w trakcie realizacji zgłoszenia pomiędzy zgłaszającym a osobą realizującą zgłoszenie poprzez witrynę internetową |
|  | Przesyłanie informacji (również z załącznikami) mających na celu doprecyzowanie opisu zgłoszenia, starczenia dodatkowych wyjaśnień itp. |
|  | Prezentacja istotnych informacji w trakcie realizacji zgłoszenia (dla zgłaszającego) |
|  | Informacje o wynikach analizy zgłoszenia, planowanym sposobie realizacji i terminie realizacji |
|  | Informacje o tymczasowym rozwiązaniu zgłoszenia (o ile takowe istnieje), które umożliwi dalszą pracę w istniejącym systemie do momentu pojawienia się rozwiązania właściwego. |
|  | Informacje o zrealizowaniu zgłoszenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi wyjaśnieniami |
|  | Prezentacja rozwiązania zgłoszenia z możliwością akceptacji/odrzucenia przez klienta |
|  | Automatyczne zamknięcie zgłoszenia po akceptacji rozwiązania |
|  | Automatyczne wznowienie realizacji zgłoszenia po odrzuceniu rozwiązania |
|  | Podgląd historii realizacji zgłoszenia |
|  | Podgląd historii realizacji w porządku chronologicznym od momentu jego zarejestrowania wraz z całą korespondencją oraz informacjami kto, kiedy i jaką czynność wykonał |
|  | Wydruk na żądanie danych zgłoszenia wraz z pełną historią jego obsługi |
|  | Dostęp do tablicy ogłoszeń na witrynie (dla wszystkich jej użytkowników), która zawiera: |
|  | Informacje ogólne o zmianach w systemie, informacje o nowych wersjach systemu, miejscach skąd można ją pobrać itp. |
|  | Załączniki mogące być częścią każdego ogłoszenia takie jak pliki parametryzujące, słowniki itp. |
|  | Powiadamianie uprawnionych użytkowników o nowych informacjach i komunikatach pojawiających się a witrynie. |
|  | Dostęp do bazy FAQ |

| Wymagania i zakres aktualizacji dostarczonego oprogramowania: |  |
| --- | --- |
|  | Wszystkie aktualizacje dostarczonego oprogramowania przeprowadza Wykonawca. Zamawiający dopuszcza, aby aktualizacje były wykonywane zdalnie jeśli pozwolą na to warunki techniczne i nie jest wymagana wizyta w siedzibie Zamawiającego. |
|  | Aktualizacja zdalna będzie się odbywała poprzez specjalnie przygotowane stanowisko dostępowe i łącze szyfrowane przez Zamawiającego. Cały proces aktualizacji będzie rejestrowany przez program do nagrywania zdalnego połączenia w celu prawidłowego rozliczenia czasu wykonania danej usługi serwisowej. |
|  | Po stronie Wykonawcy będzie przygotowanie do aktualizacji, w tym. m.in. pobranie i wgranie na dedykowany komputer niezbędnych plików aktualizacyjnych. |
|  | Wszystkie instalowane aktualizacje zanim zostaną wdrożone w środowisku produkcyjnym, musza być wcześniej przetestowane przez Wykonawcę pod kątem ewentualnych błędów. |
|  | Wykonawca odpowiedzialny jest za takie przygotowanie do aktualizacji, aby był w stanie po nieudanej aktualizacji przywrócić system do stanu sprzed jej rozpoczęcia (wykonanie kopii plików konfiguracyjnych, bazy danych, innych niezbędnych ustawień). |
|  | Aktualizacja systemu powinna się odbywać bez konieczności przerywania pracy użytkownikom. Usługi w szpitalu są świadczone całą dobę przez 7 dni w tygodniu, a system jest niezbędny do ich realizacji. |
|  | Jeżeli dostarczone oprogramowanie będzie wymagało na czas aktualizacji całkowitego wyłączenia, co uniemożliwi pracę użytkownikom, wtedy aktualizacje muszą odbywać się w dni wolne od pracy (święta, soboty lub niedziele) w godzinach kiedy jest najmniejsza ilość pracujących użytkowników i w sposób ograniczony zaburzy to pracę Zamawiającego. Za każdym razem musi to zostać ustalone z administratorami lokalnymi systemu, co najmniej 2 dni przed planowaną aktualizacją. |

# Zasady spełnienia wymagań przez oferowany system.

Wszystkie wymagania zamieszczone poniżej są obligatoryjne. Nie spełnienie któregokolwiek wymagania, jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań SWZ i skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający po złożeniu ofert przez Oferentów zastrzega sobie możliwość poddania weryfikacji spełnienia przez oferowane programy wymogów postawionych w SWZ a zwłaszcza funkcjonalności wykazanych poniżej poprzez prezentację oprogramowania w siedzibie Zamawiającego.

# Wymagania funkcjonalne.

- Integracja z Rejestrem Endoprotezoplastyk /Ankieta endoprotezoplastyki:

Wymagania funkcjonalne

System musi zapewniać ewidencję w zakresie danych Ankiety endoprotezoplastyki - pełnej dla Świadczeniodawców, którzy mają podpisane umowy z NFZ o udzielanie świadczeń dot. wszczepów endoprotez stawowych

System musi umożliwiać ewidencję 3 rodzajów Ankiety pełnej tj. rozliczeniowa, rozliczeniowa - inna grupa JGP, statystyczna,

System musi umożliwiać kopiowanie leków stale przyjmowanych, podanych, wystawionych na recepcie, kopiowanie zaleceń lekarskich, wystawionych skierowań na rehabilitację w ramach pobytu pacjenta w szpitalu,

System musi umożliwiać podpowiadanie danych w Ankiecie endoprotezoplastyki dotyczących poprzedniego i następnego pobytu, jednostkowych danych medycznych (waga, wzrost, BMI), daty operacji i operatora, daty operacji pierwotnej i miejsca wykonania,

System musi zapewniać autoryzowanie danych oraz podpisanie Ankiety endoprotezoplastyki.

System musi zapewniać komunikację z systemem Rejestr Endoprotezoplastyki (RE) prowadzonym przez NFZ wg. specyfikacji usług RE:

System musi zapewniać zalogowanie do RE, w celu uwierzytelnienia i autoryzacji,

System musi zapewniać wysyłkę Ankiety endoprotezoplastyki - pełnej w wersji roboczej oraz oficjalnej,

System musi zapewniać obsługę błędów z RE,

System musi zapewniać wysyłkę korekty Ankiety endoprotezoplastyki - pełnej,

System musi zapewniać import słowników z systemu RE.

- Ankieta udarowa - przygotowanie, wypełnienie danymi elektronicznego dokumentu zawierającego dane dotyczące leczenia udarów mózgu, w tym przeprowadzonych zabiegów trombektomii:

Wymagania funkcjonalne

System musi zapewniać ewidencję danych Ankiety udarowej:

Ewidencja Ankiety udarowej w 4 modelach obsługi: z trombektomią mechaniczną, bez trombektomii, z przekazaniem na trombektomię, z skierowaniem na trombektomię przez inny szpital,

Podpowiadanie danych w Ankiecie udarowej dotyczących przybycia pacjenta do szpitala, badań diagnostycznych mózgu, zastosowanego leczenia, danych trombektomii mechanicznej, daty rehabilitacji, danych wypisowych w przypadku zgonu,

Autoryzowanie danych oraz podpisanie w postaci elektronicznej Ankiety udarowej.

System musi zapewniać komunikację z systemem Ankiety Medyczne (AM) prowadzonym przez NFZ:

Logowanie do AM, w celu uwierzytelnienia i autoryzacji,

Wysyłka Ankiety udarowej w wersji roboczej oraz oficjalnej,

Obsługa błędów z AM,

Wysyłka korekty Ankiety udarowej,

Wysyłka anulowania Ankiety udarowej do AM,

Wywołanie Ankiety z systemu HIS w systemie AM.

- Ankieta SIMP - gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych w ramach programów profilaktycznych NFZ z karty Chorób Układu Krążenia (ChUK) oraz z ankiety do badań mammograficznych:

Wymagania funkcjonalne

System musi umożliwiać gromadzenie i przetwarzanie danych o zrealizowanych badaniach w ramach programów profilaktycznych NFZ – Profilaktyka chorób układu krążenia oraz Profilaktyka raka piersi.

System musi zapewniać walidację danych na poziomie systemu HIS.

System musi wspierać wypełnianie ankiet danymi pacjenta zaewidencjonowanymi w systemie HIS, w tym danymi osobowymi pacjenta, wynikami badań oraz pomiarów.

System musi umożliwiać ewidencję badań realizowanych w ramach programów profilaktycznych bez konieczności ręcznego wprowadzania danych na portalu SIMP.

- Rozszerzenie EDM o nowe dokumenty ustawowe (+9):

Wymagania funkcjonalne

System musi posiadać możliwość generowania poniższych dokumentów w postaci elektronicznej, zgodnie z obowiązującym standardem i obowiązującymi przepisami prawa (o ile przepisy nie wskazują, że dokumenty są generowane poza systemem HIS):

- opisy badań histopatologicznych,

- opisy badań cytologicznych,

- karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (e-DILO),

- plan leczenia onkologicznego,

- Patient Summary (Karta zdrowia pacjenta),

- karta opieki kardiologicznej (e-KOK),

- karta medycznych czynności ratunkowych,

- karta medyczna lotniczego zespołu ratownictwa medycznego,

- dokumenty medycyny pracy (dokument orzeczenia lekarskiego oraz wytyczne wynikające z warunków pracy lub stanowiska pracy).

System musi umożliwiać integrację z Platformą P1 w zakresie poniżej wskazanych typów dokumentów:

- e-wyniki i opisy badań histopatologicznych,

- e-wyniki i opisy badań cytologicznych,

- karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (e-DILO),

- plan leczenia onkologicznego,

- Patient Summary (Karta zdrowia pacjenta),

- karta opieki kardiologicznej (e-KOK),

- karta medycznych czynności ratunkowych,

- karta medyczna lotniczego zespołu ratownictwa medycznego,

- dokumenty medycyny pracy (dokument orzeczenia lekarskiego oraz wytyczne wynikające z warunków pracy lub stanowiska pracy).

System musi umożliwiać monitorowanie stanu indeksacji dokumentów w P1 na poziomie zbiorczych statystyk (z dokładnością do typu dokumentu i przedziału czasowego) oraz poszczególnych dokumentów w szczególności monitorowanie zwiększenia poziomu zaindeksowanej EDM w zakresie wyników badań laboratoryjnych lub opisów badań diagnostycznych w P1 celem wykazania wzrostu procentowego lub liczbowego.

- AMMS - Bank Krwi, Serologia i Integracja z eKrew – pakiet licencji - dostęp kadry medycznej do danych o stanach magazynowych krwi w przyszpitalnym Banku Krwi:

+

- Integracja z systemem e-Krew - automatyzacja czynności i wsparcie sprawozdawczości dzięki integracji z centralnym systemem e-Krew oraz innymi systemami:

+

- Integracja z analizatorem serologicznym - Integracja aparatu realizującego oznaczenia serologiczne w szpitalu z nowym systemem Banku Krwi:

| Wymagania funkcjonalne |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | W ramach obsługi dostaw krwi i jej składników system musi umożliwiać: |  |
|  |  | ewidencję dostaw krwi i jej składników wraz z wprowadzeniem cen usług dodatkowych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz cen składników krwi zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem przedmiotowym, |
|  |  | przyjmowanie składników krwi na stan magazynu z możliwością ich dodawania poprzez skanowanie danych z etykiety preparatu – wymagane skanowanie kodów w dowolnej kolejności (etykieta zgodna z standardem ISBT 128), |
|  |  | odnotowywanie informacji związanych z rozmrożeniem osocza, krioprecypitatu w szpitalu oraz przyjęciem na magazyn rozmrożonego osocza i krioprecypitatu (informacje dotyczące podstawowego przetwarzania osocza z możliwością wydruku etykiety na rozmrożony składnik zgodnej ze standardem ISBT), |
|  |  | wydruk kwitu dostawy. |
|  | System musi umożliwiać obsługę więcej niż jednego magazynu oraz ewidencję przesunięć składników krwi pomiędzy magazynami. System musi zapewniać dostęp do historii przesunięć |  |
|  | W ramach ewidencji zamówień wewnętrznych na krew i jej składniki system musi umożliwiać |  |
|  |  | obsługę zamówień na krew i jej składniki, z możliwością wymiany informacji z systemem HIS wspierającym prace oddziałów szpitala w zakresie umożliwiającym prawidłową obsługę zamówienia, |
|  |  | ewidencję zamówień wewnętrznych na składniki w różnych trybach: zwykłe, pilne i na ratunek, |
|  |  | składanie zamówienia na składniki manualnie i automatycznie (automatyczne przekazanie elektronicznego zamówienia z oddziału szpitala), |
|  |  | rezerwację składników krwi dla pacjenta, |
|  |  | walidację zgodności grupy krwi rezerwowanego składnika z grupą krwi wskazaną przy zamówieniu składnika w zakresie układu ABO i RhD, |
|  |  | walidację rezerwacji na ważność próby zgodności, |
|  |  | walidację rezerwacji na ważność składnika krwi, |
|  |  | automatyczne anulowanie niewykorzystanych rezerwacji na składnik KKCZ (Anulowanie po przeterminowaniu próby zgodności), |
|  |  | utworzenie dokumentu wydania ze wskazaniem Ośrodka Powstawania Kosztu oraz osoby wydającej i odbierającej przygotowany składnik krwi, |
|  |  | automatyczne i manualne przesłanie informacji o wydanym składniku do systemu szpitalnego HIS w celu prawidłowego odnotowania informacji o przetoczeniu krwi przy pacjencie stanowiącego podstawę do wygenerowania elektronicznej książki transfuzyjnej na oddziale, gdzie było wykonane przetoczenie krwi. |
|  |  | obsługę zamówień na krew i jej składniki, z możliwością wymiany informacji z systemem HIS wspierającym prace oddziałów szpitala w zakresie umożliwiającym prawidłową obsługę zamówienia, |
|  |  | ewidencję zamówień wewnętrznych na składniki w różnych trybach: zwykłe, pilne i na ratunek, |
|  |  | składanie zamówienia na składniki manualnie i automatycznie (automatyczne przekazanie elektronicznego zamówienia z oddziału szpitala), |
|  |  | rezerwację składników krwi dla pacjenta, |
|  |  | walidację zgodności grupy krwi rezerwowanego składnika z grupą krwi wskazaną przy zamówieniu składnika w zakresie układu ABO i RhD, |
|  |  | walidację rezerwacji na ważność próby zgodności, |
|  |  | walidację rezerwacji na ważność składnika krwi, |
|  |  | automatyczne anulowanie niewykorzystanych rezerwacji na składnik KKCZ (Anulowanie po przeterminowaniu próby zgodności), |
|  |  | utworzenie dokumentu wydania ze wskazaniem Ośrodka Powstawania Kosztu oraz osoby wydającej i odbierającej przygotowany składnik krwi, |
|  |  | automatyczne i manualne przesłanie informacji o wydanym składniku do systemu szpitalnego HIS w celu prawidłowego odnotowania informacji o przetoczeniu krwi przy pacjencie stanowiącego podstawę do wygenerowania elektronicznej książki transfuzyjnej na oddziale, gdzie było wykonane przetoczenie krwi. |
|  | System musi umożliwiać rejestrowanie powikłań poprzetoczeniowych i zdarzeń niepożądanych dla pacjenta. |  |
|  | System powinien umożliwiać elektroniczne przekazywanie informacji dotyczących powikłań poprzetoczeniowych oraz zdarzeń niepożądanych do RCKiK za pośrednictwem systemu e-Krew |  |
|  | System umożliwia definiowanie przez osobę o odpowiednich uprawnieniach słowników wykorzystywanych do obsługi Banku Krwi w tym |  |
|  |  | słownika kodów ostatecznych ISBT, którego zawartość powinna być udostępniona przez Dostawcę podczas wdrożenia, |
|  |  | słownika składników krwi umożliwiający przypisanie kodów ISBT składników krwi do poszczególnych grup preparatów zdefiniowanych/ obowiązujących w szpitalu, |
|  |  | cennika preparatów umożliwiającego przypisanie cen zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzenie jednostki rozliczenia, kodu świadczenia NFZ oraz zaczytanie pozycji cennika z przygotowanego pliku, |
|  |  | słownika kontrahentów i organizacji (dostawców i odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych) oraz możliwość zaczytania struktury organizacyjnej szpitala z pliku, |
|  |  | słownika miejsc przechowywania – definiowanie magazynów głównych oraz miejsc przechowywania składników krwi w poszczególnych magazynach np. lodówki |
|  |  | słownika personelu - możliwość synchronizacji personelu z personelem zdefiniowanym w systemie szpitalnym HIS/AMMS, |
|  |  | słownik powodów utylizacji – inicjalnie treść dostosowana do wymogów systemu centralnego e-Krew. |
|  | System musi umożliwiać obsługę administracyjną Systemu Bank Krwi za pomocą Panelu administratora. |  |
|  | System musi umożliwiać integrację z systemem e-Krew w zakresie |  |
|  |  | składania zamówień na krew do RCKiK, |
|  |  | przekazywania informacji o powikłaniach poprzetoczeniowych |
|  | W ramach przepływu informacji z modułem serologii system musi umożliwiać |  |
|  |  | dostęp do informacji o oznaczonej grupie krwi, |
|  |  | wyświetlanie informacji o oznaczonej próbie zgodności, |
|  |  | dostęp do informacji o wykonanych badaniach serologicznych, |
|  |  | przekazanie do serologii informacji o danych składnika krwi do rezerwacji na potrzeby wykonania próby zgodności. |
|  | Zakres współpracy Banku Krwi z systemem szpitalnym HIS |  |
|  |  | pobieranie danych o pacjentach (nazwisko, imię, płeć, pesel, id pacjenta, grupa krwi, ID w systemie szpitalnym), pobieranie informacji o pacjentach NN z możliwością aktualizacji danych po ich uzupełnieniu w systemie HIS, obsługa obcokrajowców, |
|  |  | zamówienia na krew i jej składniki, realizacja zamówień w zakresie wydawanych składników krwi, wysyłanie informacji o wydanym składniku krwi wraz z cenami oraz informacjami o kodach NFZ niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia krwi. Pobieranie z HIS informacji o potwierdzeniu przetoczenia składnika krwi, |
|  |  | zlecenia na badania: wskazanie pacjenta, rodzaj badania do wykonania, oddział zlecający i inne informacje wymagane przepisami prawa, |
|  |  | nadrzędność informacji z systemu HIS – w zakresie danych osobowych pacjentów (modyfikacja danych personalnych tylko w systemie HIS, automatyczna aktualizacja danych otrzymanych z HIS), |
|  |  | pobieranie informacji o powikłaniach poprzetoczeniowych i zdarzeniach niepożądanych wprowadzonych przez lekarza dla pacjenta na oddziale w systemie HIS, |
|  |  | kontekstowe wywołanie z poziomu systemu HIS Banku Krwi i Serologii wg nadanych uprawnień dla użytkownika. |
| SEROLOGIA |  |  |
|  | W ramach ewidencji zleceń na badania system musi umożliwiać |  |
|  |  | obsługę różnych typów zleceń na badania dostosowanych do trybów: normalny, pilny, zmówienie w trybie pilnej transfuzji z poziomu pacjenta, |
|  |  | rejestrację zleceń na wykonywanie prób zgodności serologicznej, rejestr wyników badań (Zgodna, Zgodna w próbie krzyżowej; Serologicznie niezgodna fenotypowo zgodna, Niezgodna serologicznie; Niezgodna), |
|  |  | rejestrację zleceń na badania serologiczne - manualnie / automatycznie w wariancie z integracją z HIS przepływ informacji zgodny ze zleconymi badaniami na oddziale szpitala, |
|  |  | rejestrację zleceń na badania próby zgodności |
|  | W ramach ewidencji wyników badań serologicznych system musi umożliwiać: |  |
|  |  | ewidencję protokołów wyniku badań grup krwi i badań konsultacyjnych, |
|  |  | wystawienie wyniku grupy krwi w wersji opisowej, |
|  |  | podgląd listy zleconych badań według oddziału zlecającego, zawierającej dane pacjenta: id pacjenta zewnętrzne, imię, nazwisko, PESEL (w przypadku braku daty urodzenia dla NN - Nr księgi głównej), ilość, lekarza zamawiającego. |
|  |  | modyfikację, wyświetlanie i zatwierdzanie wyników dla uprawnionych osób. Szczegóły badania zawierające informacje o wykonanej grupie krwi, szczegółowo oznaczonych fenotypów (również siła aglutynacji), ich potwierdzenie, oznaczenie przeciwciał, BTA, dane osoby wykonującej i osoby autoryzującej badanie oraz informacje o dacie i godzinie pobrania próbki. Możliwość wpisania zewnętrznego numeru badania potwierdzającego wykonywane badanie grupy krwi wraz z możliwością podpięcia pliku ze skanem wyniku, |
|  |  | ewidencję protokołu wyniku prób zgodności, |
|  |  | ewidencję protokołu próby zgodności dla noworodków, |
|  |  | możliwość wyszukiwanie badań wg kryteriów: kodu/nazwy badania, nazwisko i imię pacjenta, PESEL, status badania, nr badania), |
|  |  | system ostrzeżeń o zmianie już zatwierdzonych wyników – grupa krwi, przeciwciała, |
|  |  | podgląd listy wykonanych badań od numeru badania do numeru badania - wydruk listy (dane zawarte na liście to: numer badania, nazwisko i imię pacjenta, data urodzenia, grupa krwi, oddział zlecający), |
|  |  | możliwość uzupełnienia badania i zatwierdzenia wyniku ostatecznego po uzyskaniu wyniku np. badania konsultacyjnego, |
|  |  | wyszukiwanie wg. ustalonych atrybutów dla badań np. określony układ fenotypów, obecność przeciwciał, |
|  |  | sygnalizację niezgodności w wyniku w odniesieniu do wyniku pacjenta, |
|  |  | rejestrację protokołów badań wraz z automatycznym nadaniem numeru badania zgodnie z ustalonym formatem, |
|  |  | wydruk etykiety z numerem badania i kodem paskowym. Etykieta w formacie pdf. |
|  |  | obsługę statusów zlecenia co najmniej: nowe, zatwierdzone, wykonane, anulowane, |
|  |  | generowanie raportu zawierającego podsumowanie ilości wykonanych badań dla danego oddziału |
|  | System musi umożliwiać wydruk wyników badań w szczególności badania konsultacyjne, grupy krwi wraz z informacjami o oznaczonych fenotypach i przeciwciałach, możliwość przekazania informacji o potwierdzonych wynikach badań do systemu HIS. Wydruk wyników powinien być dostosowany do wymogów przedmiotowych przepisów prawa. |  |
|  | System musi umożliwiać wydruk wyników prób zgodności dla dorosłych i noworodków. W przypadku noworodków możliwość odnotowania danych matki. Wydruk wyniku powinien być dostosowany do wymogów przedmiotowych przepisów prawa. |  |
|  | W ramach ewidencji danych pacjentów na potrzeby serologii system musi umożliwiać: |  |
|  |  | ewidencje podstawowych danych osobowych pacjenta: Imię i nazwisko pacjenta, Grupa krwi (źródło Pracownia Serologii); Grupa krwi (źródło system szpitalny HIS); PESEL; Płeć; Szpitalny identyfikator pacjenta; Data rejestracji; Waga; Numer telefonu, |
|  |  | ewidencje danych pacjentów NN oraz automatycznej aktualizacji danych na podstawie otrzymanych uzupełnionych danych pacjenta z systemu HIS, |
|  |  | manualne wprowadzanie danych pacjentów, którzy nie są pacjentami szpitala, |
|  |  | automatycznego zakładania kartotek na podstawie danych otrzymanych z systemu HIS, |
|  |  | przegląd historii pacjenta wraz z prezentacją listy zleceń, historii badań oraz protokołów badań serologicznych, |
|  |  | wyszukiwanie pacjentów według różnych kryteriów wyboru - wg pesel, id pacjenta, nazwisko, nr księgi głównej, data urodzenia, |
|  |  | skanowanie i przechowywanie wyników badań zewnętrznych grup krwi i badań konsultacyjnych, |
|  |  | wyróżnianie pacjentów na podstawie dowolnej grupy cech zdefiniowanej przez użytkownika, |
|  |  | ewidencjonowanie cech serologicznych pacjentów oraz podpięcie skanów wyników badań potwierdzających. |
|  | System musi umożliwiać ewidencjonowanie uwag stałych dla osoby/pacjenta, widocznych przy wykonywaniu kolejnych badań, drukowanie oznaczonych informacji na wyniku badania. System ostrzeżeń na ekranie przy wprowadzaniu danych dla występujących oznaczonych uwag. Blokowanie uwag zdezaktualizowanych, możliwość śledzenia historii zmian uwag. |  |
|  | W ramach alertów i komunikatów przy danych pacjenta, podczas rejestracji badań, system powinien informować o ewentualnym wykryciu przeciwciał i konieczności terapii specjalnie dobranym składnikiem krwi. |  |
|  | W ramach ewidencji danych pacjentów po przeszczepie szpiku, system powinien umożliwiać rejestrację danych w trakcie zmiany oraz po zmianie grupy krwi, a także drukowanie odpowiednich wyników. System powinien również umożliwiać zmianę grupy krwi. |  |
|  | Moduł musi umożliwiać automatyczną ewidencję próbki do badań serologicznych na podstawie komunikacji z systemem szpitalnym HIS. |  |
|  | Moduł musi umożliwiać manualną ewidencję próbki do badań serologicznych. |  |
|  | System musi umożliwiać tworzenie i modyfikację cennika badań: |  |
|  |  | tworzenie i modyfikację cenników badań do rozliczania wykonanych procedur medycznych dla pacjenta, |
|  |  | automatyczne dopisywanie do protokołu procedur związanych z wykonanymi badaniami, |
|  |  | przekazanie danych o wykonanych procedurach i ich wartości do systemu HIS do pacjenta. |
|  | Moduł Serologii musi umożliwiać definiowanie słowników, w tym |  |
|  |  | skonfigurowanie słownika lub słowników umożliwiających identyfikacje rodzajów badań, badań oraz metod ich wykonania, pakiety badań, |
|  |  | obsługę słownika personelu - możliwość synchronizacji personelu z personelem zdefiniowanym w systemie szpitalnym HIS, |
|  |  | obsługę słownika kontrahentów i organizacji umożliwiającego zdefiniowanie dostawców i odbiorców wewnętrznych/oddziałów szpitala i zewnętrznych, |
|  |  | skonfigurowanie słownika sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby ewidencji magazynu sprzętu jednorazowego użytku wykorzystywanego do wykonania badań, |
|  |  | ewidencja aparatury/urządzenia, na których są wykonywane badania |
|  | System musi umożliwiać generowanie raportów w formacie .pdf i .xls w tym: |  |
|  |  | wydruk książki serologicznej grup krwi, |
|  |  | wydruk książki serologicznej prób zgodności, |
|  |  | wydruk wyniku grupy krwi, |
|  |  | wydruk wyniku próby krzyżowej również dla noworodków |
|  |  | wydruk listy zleceń na badania. |
|  | System musi umożliwiać integrację z analizatorami, za pośrednictwem różnych protokołów komunikacyjnych. Warunkiem integracji z analizatorem jest zapewnienie przez szpital udostępnienia komunikacji z analizatorem. |  |
|  | System musi umożliwiać integrację z EDM szpitala, wgląd do wyników badań grup krwi przez lekarzy z poziomu pacjenta. |  |
|  | System musi umożliwiać integrację z systemem e- Krew w zakresie udostępnionych usług na zlecanie badań konsultacyjnych do RCKiK. |  |
|  | W zakresie wymiany informacji z Banku Krwi wymagane jest |  |
|  |  | udostępnienie informacji o oznaczonej grupie krwi, |
|  |  | udostępnienie informacji o oznaczonej próbie zgodności i jej wyniku, ważności, |
|  |  | udostępnienie informacji o wykonanych badaniach np. fenotypy, przeciwciała, |
|  |  | pobranie informacji z o danych składnika krwi z rezerwacji z Banku Krwi na potrzeby wykonania próby zgodności |
|  | Współpraca Serologii w zakresie wymagającym wymiany informacji z ystemem szpitalnym HIS: |  |
|  |  | pobieranie danych o pacjentach (nazwisko, imię, płeć, pesel, id pacjenta, grupa krwi, ID w systemie szpitalnym), pobieranie o pacjentach NN z możliwością aktualizacji danych po ich uzupełnieniu w systemie HIS, |
|  |  | zlecenia na badania: wskazanie pacjenta, rodzaj badania do wykonania, oddział zlecający i inne informacje wymagane przepisami prawa, |
|  |  | nadrzędność informacji z systemu HIS– w zakresie danych osobowych pacjentów (modyfikacja danych personalnych tylko w systemie HIS, automatyczna aktualizacja w modułach współpracujących), |
|  |  | kontekstowe wywołanie z poziomu systemu HIS Baku Krwi i Serologii, |
|  |  | integracja z systemem EDM/HIS szpitala(zapisywanie podpisanego wyniku badania, podgląd wyniku). Obsługa podpisów – ADSU i certyfikat ZUS. |
|  | Oprogramowanie musi być możliwe do uruchomienia na architekturze sprzętowej Intel64/AMD64. |  |
|  | Oprogramowanie musi być możliwe do uruchomienia po stronie serwerowej z użyciem Systemu Operacyjnego Linux, po stronie Użytkowników Windows 10+. |  |
|  | Oprogramowanie musi mieć możliwość pracy z wykorzystaniem maszyny wirtualnej po stronie serwerowej. |  |
|  | Oprogramowanie po stronie serwerowej powinno wykorzystywać technologię konteneryzacji. |  |
|  | Komunikacja zewnętrzna dla protokołu http odbywać się będzie z użyciem SSL-a (protokół https). |  |
|  | Komunikacja wykorzystująca SSL musi mieć możliwość użycia certyfikatu dostarczonego przez Zamawiającego. |  |
|  | System powinien umożliwiać konfigurację, aby podstawowym źródłem Użytkowników był Active Directory szpitala, powinna istnieć możliwość utworzenia użytkowników poza Active Directory (np. dla użytkowników technicznych). |  |
|  | Możliwość przypisania do grup musi być możliwa poprzez Active Directory Zamawiającego jak i też poza. |  |
|  | Administratorzy szpitala mają mieć możliwość: |  |
|  |  | przeglądu listy Użytkowników oraz informacji o ich efektywnej liście podglądu zdarzeń związanych z logowaniem, |
|  |  | podglądu zdarzeń związanych ze zmianą konfiguracji dotyczących logowania Użytkowników, |
|  |  | przeglądu utrwalanych zdarzeń (dotyczących logowania) przy pomocy przeglądarki internetowej. |
|  | Użytkownicy muszą mieć możliwość zalogowania się do Banku Krwi i Serologii z użyciem technologii webowej przy pomocy przeglądarki internetowej. |  |
|  | Bank Krwi i Serologia muszą zapewnić SSO dla Użytkowników przy bieżącej pracy umożliwiającej pracę na dwóch modułach. |  |
|  | Moduł musi zapewnić brak ponownego logowania dla Użytkowników dla przejścia z systemu HIS do Banku Krwi lub Serologii po kliknięciu dedykowanej ikony w systemie HIS. Funkcjonalność ma dotyczyć Użytkowników mających takie same loginy w systemie HIS, Bank Krwi i Serologii. |  |
|  | Moduł zapewnia logowanie informacji o jego działaniu, w tym o problemach, jakie mogą wystąpić. |  |
|  | Moduł odnotowuje informacje związane z modyfikacjami danych biznesowych. |  |
|  | Moduł daje możliwość wykonania kopii zapasowych danych zawartych w relacyjnych bazach danych. |  |
|  | System musi umożliwić poznanie numeru wersji wdrożonego Oprogramowania z poziomu interfejsu webowego (przeglądarki internetowej). |  |
|  | Dla modułu musi być dostarczona Dokumentacja opisująca istotne parametry konfiguracyjne od strony administracyjnej. |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami Modułu umożliwia |  |
|  |  | wyświetlanie listy uprawnień elementarnych, |
|  |  | tworzenie grup uprawnień na podstawie listy uprawnień elementarnych definiowanych podczas wdrożenia, |
|  |  | przypisanie użytkownikowi uprawnień za pomocą grupy lub nadanie uprawnienia elementarnego, |
|  |  | dodanie, modyfikację, usunięcie użytkowników, |
|  |  | powiązanie użytkownika w systemie HIS z użytkownikiem Banku Krwi i Serologii (w celach automatycznego logowania przy przejściu kontekstowym, nazwa użytkownika w obu systemach musi być zgodna), |
|  |  | Integracja z Active Directory |
| WEWNĘTRZNE INTEGRACJE |  |  |
|  | Integracja z HIS działającym w szpitalu |  |
|  |  | wywołanie Url, token, Web-Service ContextParmeterService - kontekstowe wywołanie Banku krwi lub Serologii, |
|  |  | komunikacja w standardzie HL7 –składanie zamówień na składniki krwi wraz z kartoteką pacjenta, zlecenia na badania serologiczne wraz z kartoteką pacjenta, aktualizacja danych kartoteki pacjenta, scalanie kartotek na podstawie informacji z HIS, odsyłanie realizacji zamówień na składniki krwi, odsyłanie wyników badań (na podstawie protokołu), |
|  |  | kolejka JMS, Web-Services – informacja o powikłaniach poprzetoczeniowych oraz zdarzeniach niepożądanych, synchronizacja słownika personelu. |
|  | EDM/HIS – zgodny ze specyfikacją interfejsu EDM API v2.13 (producenta systemu EDM/HIS) - w zakresie wysyłania podpisanych dokumentów oraz podgląd wyników badań grup krwi danego pacjenta zarejestrowanego w systemie Serologia |  |
| ZEWNĘTRZNE INTEGRACJE |  |  |
|  | Integracja z systemem e-Krew w zakresie zamawiania krwi i jej składników w RCKiK oraz zlecania badań konsultacyjnych. |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem GRIFOLS Erytra Eflexis w zakresie zlecania i odbierania wyników badań. |  |

- Obsługa zamówień recept z IKP - integracja z systemem P1 w zakresie obsługi zamówień e-recepty złożonych przez pacjentów za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) w Gabinetach lekarskich:

Wymagania funkcjonalne

System musi zapewniać integrację z systemem P1 w zakresie obsługi zamówień recept z Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

System musi zapewniać odczyt listy zamówień recept z IKP.

System musi umożliwiać przyjęcie zamówienia recept z IKP wraz z wystawieniem wnioskowanej e-recepty.

System musi zapewniać obsługę wielu zamówień recept danego pacjenta w ramach jednej wizyty receptowej.

System musi umożliwiać odrzucenie zamówienia wraz z wpisaniem przyczyny odmowy i zaleceń.

System musi zapewniać zmianę statusów wniosków oraz przekazanie informacji do systemu P1.

System musi zapewniać uwierzytelnienie komunikacji z serwerem autoryzacyjnym dla usług Centrum e-Zdrowia (CEZ).

- Integracja z TOP-SOR - dostosowanie użytkowaniego przez szpital modułu integracji z systemem TOPSOR w zakresie WEB API pozwalającej na optymalizację umiejscowienia pacjenta w kolejkach lekarskich z poziomu HIS, zgodnie z zaleceniami LPR:

Wymagania funkcjonalne

System zapewnia Integrację z systemem TOPSOR w zakresie:

- minimum (za pomocą REST): - pobrania listy numerów TOPSOR, przekazania danych osobowych do numeru pacjenta w TOPSOR, usunięcia powiązania pobytu pacjenta z numerem TOPSOR, wypisu pacjenta

- przypisania do pobytu pacjenta na SOR pobranych z systemu TOPSOR: numeru pacjenta w TOPSOR, daty pobrania numeru pacjenta w TOPSOR oraz UUID_TOPSOR (unikalny identyfikator pobytu pacjenta w systemie TOPSOR)

- dla pacjentów z przypisanym numerem pacjenta w TOPSOR, wysyłanie do systemu TOPSOR zakresu danych osobowych oraz każdej modyfikacji tego zakresu danych osobowych pacjenta, które określa specyfikacja integracji systemu TOPSOR.

- wysyłania do systemu TOPSOR informacji o wypisie pacjenta z oddziału SOR - zakończeniu pobytu pacjenta na oddziale SOR, w tym możliwości wypisu z TOPSOR dla niepotwierdzonych wypisów z systemu HIS

- odebrania z systemu TOPSOR dokumentów Karta Segregacji Medycznej (KSM) wypełnianych w systemie TOPSOR na etapie triage i retriage. Zapisanie dokumentów KSM w elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

- aktualizacji statusu TRIAGE pacjenta na podstawie danych przekazanych w dokumentach KSM pobieranych z systemu TOPSOR

- Prezentacja dokumentu KSM bezpośrednio w danych historii choroby pacjenta SOR, wraz z możliwością prezentacji załączonego do dokumentu KSM obrazu zapisu EKG.

- zapisanie danych pomiarów rejestrowanych w systemie TOPSOR w rejestrach pomiarów systemu

System umożliwia określenie zdarzenia (minimum w zakresie wprowadzenia danych rozpoznana wstępnego oraz wysłania pierwszego zlecenia na badania), które przesłane do systemu TOPSOR będzie interpretowane jako koniec oczekiwania pacjenta w SOR

System umożliwia odnotowanie odesłania pacjenta do NiŚOZ

- Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (AMDX) - integracja z systemem zewnętrznym PatARCH (integracja po stronie systemu HIS AMMS):

Wymagania funkcjonalne

System umożliwia współpracę z dziedzinowymi systemami zewnętrznymi działającym w placówce w zakresie udostępnienia interfejsu umożliwiającego wymianę danych systemowi zewnętrznemu z Repozytorium EDM w zakresie przekazania dowolnego dokumentu zgodnego ze standardem PIK HL7 CDA, a w przypadku typów dokumentów wspieranych przez platformę P1 jego zaindeksowanie na platformie P1.

- Oracle Database Standard Edition 2.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Sprzedaży i dostarczenia

  - 4 szt. licencji ORACLE ASFU DATABASE STANDARD EDITION 2 CPU LICENSE PERPETUAL  w wersji ASFU pod produkty Asseco Poland SA

  - 4 szt. min. 3 letniej standardowej asysty technicznej ORACLE (ASFU ATiK) do ww. licencji

- Wykonania instalacji, konfiguracji oraz migracji eksploatowanej przez Szpital platformy baz danych na wskazane przez Zamawiającego serwery produkcyjne.

- Usługę migracji wszystkich wykorzystywanych przez systemy AMMS/InfoMedica baz danych do najnowszej wersji zgodnych z oficjalnymi zaleceniami Asseco Poland S.A. dla tych systemów.

- Usługa ma dotyczyć zarówno przeniesienia pełnych struktur baz danych do nowych instalacji oraz pełnej migracji wszystkich danych w nich zawartych wraz z wykonaniem testów działania migrowanych systemów oraz wykonaniem zrzutu bezpieczeństwa baz danych po zakończeniu migracji i testowym ich odtworzeniem.

- Integracja z CeZ w zakresie digitalizacji karty leczenia - narzędzia umożliwiające zbiorczą rejestrację lub ponowne zaindeksowanie kart informacyjnych z lat 2023–2025 w systemie P1:

Wymagania funkcjonalne

Możliwość monitorowania poziomu zaindeksowania dokumentów (karty informacyjne) - z uwzględnieniem kart przekazanych do centralnego repozytorium Centrum e-Zdrowia dla zdigitalizowanej papierowej dokumentacji medycznej z podziałem na jednostki organizacyjne (możliwość monitorowania wskaźnika na poziomie kierowników poszczególnych jednostek org.), z dokładnością do miesiąca.

Możliwość ponownej wysyłki indeksów do P1 i przeglądu błędów indeksacji z poziomu GUI HIS.

Funkcjonalność tworzenia dokumentów elektronicznych zgodnych z szablonem PIK HL7 CDA dla dokumentów zdigitalizowanych na bazie zarejestrowanych w systemie dokumentów zeskanowanych.

Możliwość poświadczenia zgodności dokumentu z oryginałem przez złożenie podpisu elektronicznego.

Integracja z platformą P1 zgodnie z udostępnioną specyfikacją usług dla dokumentów zdigitalizowanych.

Funkcjonalność zbiorczego importu kart informacyjnych zeskanowanych kart informacyjnych do systemu AMMS (pliki skanów, na podstawie danych zawartych w nazwie, zostaną automatycznie zarejestrowane jako dokumenty kart informacyjnych dla hospitalizacji pacjentów i oznaczone jako dokumenty do digitalizacji).

- AMMS AI Dokumentacja obrazowa - interfejs do systemu CeZ integracja z PUI - Innowacyjna platforma integrująca systemy informatyczne podmiotów leczniczych (HIS, RIS) z Platformą Usług Inteligentnych CeZ:

Wymagania funkcjonalne

Komunikacja z platformą PUI CeZ

Autoryzacja i uwierzytelnianie (OAuth 2.0).

Pobieranie katalogu usług.

Przesyłanie zlecenia AI (metadane + dane binarne).

Monitorowanie statusów przetwarzania zleceń na analizę AI w PUI.

Pobieranie wyników analiz AI (DICOM z warstwą AI, pliki np. PDF, dane tekstowe).

Przesyłanie informacji zwrotnej o jakości analizy AI do PUI (feedback API).

Obsługa zleceń analiz AI (Usług Diagnostyki Cyfrowej):

Automatyczne oparte o zdefiniowane reguły lub manualne tworzenie zleceń na analizy AI na poziomie systemu HIS z zapewnieniem jednoznacznego powiązania z pierwotnym badaniem obrazowym.

Zarządzanie zleceniami AI (zlecanie, monitorowanie, przegląd wyników).

Możliwość wywołania przeglądarki DICOM w kontekście konkretnego badania obrazowego i przeglądu obrazowych wyników analiz AI.

Prezentacja w aplikacji wyników tekstowych analiz AI.

Przegląd dokumentów z wynikami analiz AI (np. raporty PDF o ile będą dla danej analizy dostępne).

Prezentacja informacji o rodzaju i szczegółach błędu jeśli operacja zlecenia analizy AI lub samej analizy zakończyła się niepowodzeniem.

Możliwość ewidencji danych oceny jakości działania modelu AI w ramach konkretnego badania obrazowego oraz wysyłka tej informacji zwrotnej do PUI.

Możliwość odbierania zleceń AI z systemów zewnętrznych (HL7 MSG ORM lub REST API zgodne z PUI API).

Zapis wyników analiz AI

Dane opisowe: HIS/RIS (HL7 MSG ORU),

Dokumenty np. raporty PDF: EDM (XDS.b lub HL7 MSG).

Dane obrazowe DICOM: PACS (C-STORE lub STOW-RS) lub jeśli z jakichś powodów wyniki analiz AI nie mogą być przechowywane na lokalnym serwerze PACS, to rozwiązanie powinno zapewnić podręczny magazyn na wyniki obrazowe analiz AI z konfigurowalnym okresem retencji np. 30 dni.

Wymagania niefunkcjonalne

Bezpieczeństwo:

- Obsługa OAuth 2.0, SAML, JWT,

- Zabezpieczenia komunikacji z PUI (TLS, WSS w zależności od protokołu).

Interoperacyjność:

- REST API PUI (zgodne ze specyfikacją CeZ),

- HL7 MSG ORM / ORU (Przyjmowanie zleceń i wysyłka wyników z systemów dziedzinowych działających w podmiocie leczniczym),

- DICOM (C-FIND, C-STORE, C-GET i/lub WADO-RS, QIDO-RS, STOW-RS),

- XDS-I.b (RAD-68), XDS.b (minimum: ITI-41, ITI-18, ITI-43).

Wydajność:

- płynna obsługa równoległych zleceń w godzinach szczytu pracy podmiotu leczniczego,

- kolejkowanie i ponowienia transmisji w przypadku błędów (np. niedostępności PUI).

Monitorowanie i logowanie:

- logi wszystkich operacji (zlecenia, transfer, wyniki, błędy).

- System podwójnej autentykacji (Autentykacja dwuskładnikowa)

System musi umożliwiać bezpieczne logowanie do systemu HIS przy użyciu autentykacji dwuskładnikowej (2FA) z wykorzystaniem urządzeń klasy smartfon/tablet z zainstalowaną aplikacją potwierdzającą (np.:Microsoft Authenticator albo Google Authenticator).

System musi umożliwiać powiązanie konta użytkownika w HIS z instalacją wybranej aplikacji potwierdzającej, za pomocą zeskanowania QR-kodu generowanego w systemie.

System musi umożliwiać administratorowi regulowanie czasu ważności poświadczeń na danym urządzeniu, na którym użytkownik będzie się logował.

System musi umożliwiać autentykację użytkownika za pomocą zastępczych metod potwierdzenia kodu autentykacji dwuskładnikowej (wysłanie kodu na email i/lub SMS).