ZAŁĄCZNIK NR ….. DO OPZ – WYMAGANIA DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM – ZASADA „NIE CZYŃ POWAŻNYCH SZKÓD”)

I. WYMAGANIA OGÓLNE

- Inwestycja musi zostać zrealizowana w sposób zgodny z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), co oznacza brak istotnych szkód dla sześciu celów środowiskowych (łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling, zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów).

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymogów opisanych poniżej na etapie opracowania dokumentacji projektowej, doboru materiałów oraz realizacji robót budowlanych i instalacyjnych.

- W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko, w szczególności poprzez:

- unikanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym,

- stosowanie sprzętu sprawnego technicznie, spełniającego aktualne normy emisyjne,

- stosowanie rozwiązań energooszczędnych,

- odpowiednią organizację robót skracającą czas pracy urządzeń spalinowych oraz ograniczającą zużycie energii.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I PROJEKTOWE (ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I INSTALACYJNE)

- Całość inwestycji należy zaprojektować i zrealizować w sposób zapewniający możliwie najwyższą efektywność energetyczną oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności poprzez zastosowanie następujących rozwiązań technicznych:

- układ odzysku energii podczas hamowania;

- oświetlenie w kabinie włączane automatycznie;

- wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji;

- zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED kabiny, szybu i maszynowni .

- Materiały i Surowce:

- Certyfikacja: Stosowane materiały budowlane muszą posiadać deklaracje środowiskowe produktu (EPD) lub równoważne certyfikaty (ISO 14025, EN 15804).

- Recykling: Co najmniej 15% materiałów budowlanych (według wartości) powinno pochodzić z recyklingu lub być przygotowanych do ponownego użycia, o ile pozwalają na to warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa.

- Transport: zaleca się pozyskiwanie materiałów z lokalnych źródeł (maks. 150 km od miejsca realizacji inwestycji). W przypadku większych odległości zalecany transport niskoemisyjny.

- Bezpieczeństwo chemiczne: Bezwzględny zakaz stosowania materiałów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) z listy REACH w stężeniu > 0,1%.

III. WYMAGANIA NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT (PLAC BUDOWY)

- Gospodarka Odpadami:

- obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów na placu budowy;

- przekazanie wszystkich odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia;

- udokumentowanie przekazania do utylizacji istniejącego dźwigu wraz z osprzętem, sterowaniem, prowadnicami i elementami instalacji w szybie, podszybiu, nadszybiu i maszynowni poprzez przedłożenie kart przekazania odpadów.

- Magazynowanie materiałów budowlanych oraz odpadów w sposób zabezpieczający przed pyleniem i zanieczyszczeniem.

- Prace generujące największy hałas należy prowadzić w możliwie najkrótszym czasie oraz w porze dziennej, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska i komfortu użytkowników budynku.