## Arkusz1
LP | Branża/Etap | Opis | Cena brutto
[zł]
1 | Prace przed realizacyjne | Wykonanie dokumentacji projektowej
max 5% sumy poz. 3 do 42
2 | Roboty budowlane | Roboty rozbiórkowe/demontażowe
3 |  | Roboty posadzkowe
4 |  | Roboty związane ze stolarka i ślusarka drzwiowa.
5 |  | Roboty związane ze wznoszeniem ścian/zamurowanie otworów
6 |  | Roboty sufitowe
7 |  | Wymiana szyby zadaszenia
8 |  | Roboty malarskie
9 |  | Balustrady na klatce schodowej
10 |  | Wykonanie izolacji poziomej
11 |  | Krata miejsca dla zatrzymanych
12 |  | Montaż krat w oknach
13 |  | Montaż nowego okna
14 |  | Wzmocnienie stropu
15 |  | Dostawa wyposażenia Kancelarii Tajnej
16 |  | Przebudowa pomieszczeń WC i socjalnych
17 | Roboty sanitarne | Montaż nowej klimatyzacji
18 |  | Instalacja wentylacji mechanicznej
19 |  | Instalacja wod.-kan.
20 |  | Hydrofor
21 |  | Instalacja wentylacji, klimatyzacji, osuszania, nawilżania archiwum
22 |  | Klimatyzacja serwerowni
23 | Roboty elektryczne i niskoprądowe | Zasilanie obiektu
24 |  | Zasilanie podstawowe
25 |  | Zasilanie rezerwowe, UPS
26 |  | Instalacja oświetleniowa wraz z lampami
27 |  | Oświetlenie awaryjne
28 |  | Rozdzielnia główna, rozdzielnie piętrowe
29 |  | Trasy kablowe
30 |  | Osprzęt
31 |  | System sygnalizacji pożaru
32 |  | System oddymiania
33 |  | System przyzywowy
34 |  | System CCTV w obiekcje
35 |  | System CCTW w kancelarii tajnej
36 |  | System kontroli dostępu w obiekcje
37 |  | System kontroli dostępu w kancelarii tajnej
38 |  | System sygnalizacji włamania i napadu w obiekcje
39 |  | System sygnalizacji włamania i napadu w kancelarii tajnej
40 |  | Sieć LAN + serwerownia
RAZEM brutto [zł] |  |  | 0