| DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

Kraków, dnia 23 marca 2026 r.

# SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zwana dalej w skrócie SWZ

Rozdział I - Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

- Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

- Jednostka prowadząca sprawę:

  - Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków;

tel.: +4812 663-39-03;

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek; 7:30 do 15:30; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - strona internetowa (adres url): https://www.uj.edu.pl/; https://przetargi.uj.edu.pl/ ;

  - narzędzie komercyjne do prowadzenia postępowania: https://platformazakupowa.pl ;

  - adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia, w tym zmiany SWZ i wyjaśnienia jej treści oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem (adres profilu nabywcy – narzędzie komercyjne): https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279144

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

- Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o  udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.).

- Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej w postaci fabrycznie nowego systemu mikroskopowego typu Light-Sheet Fluorescence Microscope (LSFM) wraz zestawem akcesoriów oraz szkoleniem stanowiskowym pracowników zamawiającego. Zamówienie realizowane jest na potrzeby Wydziału Biologii UJ, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 9, II piętro, pokój 2.98.

- Urządzenie musi być dostarczone w stanie gotowym do pracy bez konieczności dokonania zakupów uzupełniających.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  - transport, ubezpieczenie, dostawę, wniesienie, instalację i uruchomienie aparatury w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego,

  - dwudniowe wstępne szkolenie stanowiskowe (po 8 godzin  zegarowych w każdym dniu) w miejscu instalacji aparatury, dla nie więcej niż pięciu (5) pracowników zamawiającego z obsługi urządzenia,

  - dwudniowe zaawansowane szkolenie stanowiskowe (po 8 godzin zegarowych w każdym dniu) w miejscu instalacji aparatury dla nie więcej niż pięciu (5) pracowników zamawiającego z obsługi urządzenia.

  - szkolenie podstawowe dotyczyć ma uruchamiania, ustawiania podstawowych parametrów, przygotowania do pracy i podstawowego użycia aparatury. Szkolenie zaawansowane dotyczy zaawansowanych funkcji aparatury z wykorzystaniem preparatów dostarczonych przez użytkownika, obsługi oprogramowania, analizy i obróbki wyników (obrazów). Szkolenia mogą nastąpić po sobie.

  - dostarczenie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej (Protokół odbioru, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi),

  - objęcie przedmiotu zamówienia gwarancją (min. 24 miesięczną) na zasadach wskazanych we wzorze umowy (projektowanych postanowieniach umowy), a w przypadku akcesoriów – zapewnienie gwarancji producenta.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem minimalnych parametrów i  wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych zamawianej aparatury, a także zakres usług towarzyszących zawiera załącznik A do SWZ.

- Wymagania ogólne:

  - wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SWZ i jej załącznikach, przy czym wymaga się od wykonawcy podania w treści załącznika nr 1 do formularza oferty /TREŚĆ OFERTY/ modelu (bądź odpowiednio symbolu identyfikującego), producenta oferowanych urządzeń, oraz przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV;

  - wykonawca musi zapewnić wykonanie zamówienia we wskazanym w rozdziale V terminie;

  - wykonawca musi przedłożyć kalkulację cenową oferty, sporządzoną zgodnie z SWZ, uwzględniającą w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy urządzenia do jednostki zamawiającego – Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydziału Biologii UJ, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 9 – wniesienia, jej instalacji, uruchomienia oraz szkoleń, a także koszty gwarancyjne i serwisowe zgodnie z zapisami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy);

  - warunki dostawy: DDP Kraków, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ, ul.  Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, II piętro, pokój 2.98 zgodnie z Incoterms 2020;

  - wykonawca musi zapewnić termin, sposób i zasady płatności, o których mowa w treści projektowanych postanowień umownych (wzór umowy);

  - wykonawca musi zaoferować gwarancję oraz czas reakcji serwisu na co najmniej minimalnym poziomie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy);

  - warunki serwisu oraz gwarancji (rękojmi) określone zostały również w ramach projektowanych postanowień umowy (wzór umowy).

- Składanie ofert równoważnych – przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

- Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

- 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza,

- 38510000-3: Mikroskopy,

- 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny,

- 48000000-8: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

- 44320000-9: Kabel i podobne wyroby,

- 38519200-8: Obiektywy do mikroskopów

- 30231300-0: Monitory ekranowe

- 38651600-9: Kamery cyfrowe

-  30213300-8: Komputer biurkowy

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Rozbudowa i zwiększenie potencjału badawczego Pracowni mikroskopowej w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze europejskie dla badań 
i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza sektora nauki, Umowa nr FEMP.01.04-IZ.00-0254/24, 
z dnia 31.07.2025.

Rozdział IV – Przedmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą)

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

  - wypełnionego załącznika nr 6 do formularza oferty (tabela), pozwalającego na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych z wymaganiami postawionymi w treści SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział V – Termin wykonania zamówienia

- Przedmiot zamówienia (tj. wszystkie czynności nim objęte: transport, dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie, przetestowanie i szkolenie wstępne oraz szkolenie zaawansowane) musi zostać wykonany w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.

- Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy.

Rozdział VI – Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu

- Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

- Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

- Zdolność techniczna lub zawodowa – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Rozdział VII - Podstawy wykluczenia wykonawców.

- Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami:

  - art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2, tj.:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.: Dz.U. z 2026 r., poz.95.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 907, 1192 ze zm.),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1745, z 2025 r., poz. 621 ze zm.),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w  spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

    - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.

  - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 514 ze zm.) – zwanej dalej „Ustawą sankcyjną”;

  - art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniami zmieniającymi – zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”;

  - w przypadku, gdy na podwykonawcę, dostawcę lub podmiot, na którego zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych przypada ponad 10% wartości zamówienia, zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia, cytowanego powyżej.

- Stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4);

  - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);

  - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);

  - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8);

  - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);

  - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).

Rozdział VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

- Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:

  - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII niniejszej SWZ, wykonawca musi dołączyć do oferty jednolity dokument (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty. Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy go pobrać ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym. Serwis ESPD nie archiwizuje plików.

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim).

Zamawiający podkreśla, że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

  - w celu potwierdzenia braku dodatkowych podstaw do wykluczenia wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 514 ze zm.) – zwanej dalej „Ustawą sankcyjną”;

  - w celu potwierdzenia braku dodatkowych podstaw do wykluczenia wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniami zmieniającymi – zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”.

- Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:

  - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ), o którym mowa w ust. 1.1 oraz oświadczenia z ust. 1.2 i 1.3 powyżej składa każdy z wykonawców. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

  - wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy;

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego – dotyczy wykonawcy najwyżej ocenionego w rankingu punktacji.

  - Stosownie do zapisów art. 139 ustawy PZP, zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dziesięć (10) dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), tj.:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

    - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz.1714.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

    - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że wykonawca wskazał w treści JEDZ lub w formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, z których zamawiający może je uzyskać;

    - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ złożonym do oferty, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6, art. 109 ust. 1 pkt 5 i od 7 do 10 ustawy PZP.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w rozdziale VIII ust. 3.2.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

  - odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3.2.3 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 4.1-4.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożonym przed organem sądowym lub  administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Zapisy dotyczące ważności dokumentów wskazane rozdziale VIII ust. 4.1 i 4.2 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli wykonawca nie złożył JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa (2) dni robocze, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem 
na język polski.

Rozdział IX - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Informacje ogólne.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu (link do transakcji podano w rozdziale I ust. 2.4 niniejszej SWZ).

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

    - akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;

    - zapozna się z instrukcją korzystania z https://platformazakupowa.pl, a w szczególności z zasadami logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz dokonywania innych czynności w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl dostępną na https://platformazakupowa.pl – link poniżej:

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

lub w zakładce: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz będzie ją stosować.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały na https://platformazakupowa.pl, w regulaminie zamieszczonym w zakładce „Regulamin” oraz instrukcji składania ofert (linki w ust. 1.2.2 powyżej).

  - Wielkość plików:

    - w odniesieniu do oferty – maksymalna liczba plików to 10 po 150 MB każdy;

    - w przypadku komunikacji – wiadomość do zamawiającego max. 500 MB;

  - Komunikacja między zamawiającym i wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

    - W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

  - przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia/ poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych;

  - przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;

  - przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;

  - przesyłania odwołania/innych

odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl i formularza: „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku: „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

    - Zamawiający przekazuje wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji: „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

    - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl przesyłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

    - Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne   wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.

    - Szyfrowanie na https://platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

    - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz  dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2452 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2415 z późn. zm.), tj.:

  - dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta, składane są w oryginale w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku składania podpisu kwalifikowanego i wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. Oferta złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, z uwagi na niezgodność z art. 63 tej ustawy;

  - dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów;

  - jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca sporządza i przekazuje cyfrowe odwzorowanie z dokumentem lub oświadczeniem w postaci papierowej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest równoznaczne z poświadczeniem przekazywanych dokumentów lub oświadczeń za zgodność z oryginałem;

  - w przypadku przekazywania przez wykonawcę cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem;

  - poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą (w odniesieniu do pełnomocnictw – zgodnie z zasadą opisaną w rozdziale XII ust. 7 niniejszej SWZ).

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty.

  - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych

zgodnym z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 773 ze zm.)  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zaleca się wykorzystanie formatów: .pdf, .doc., .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf . W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie formatów: .zip, 7Z, .rar, .gif, .bmp. Do formatów powszechnych a nieobjętych treścią rozporządzenia zalicza się: .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, zgodnie z regulaminem, o którym mowa w ust. 1 tego rozdziału. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za   złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z  https://platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  - Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji składania ofert (linki w ust. 1.2.2 powyżej). Zamawiający zastrzega, że szyfrowanie oferty ma być dokonane za pomocą narzędzia wbudowanego w platformę zakupową.

  - Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać uprzednio złożonej oferty.

- Do porozumiewania z wykonawcami upoważniona w zakresie formalno-prawnym jest –  Urszula Korlacka tel.: +48 12 663 39 63.

Rozdział X – Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Rozdział XI – Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (włącznie) do dnia 27.07.2026 r.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział XII - Opis sposobu przygotowywania ofert

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia.

- Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu opisanych w rozdziale IX niniejszej SWZ.

- Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści art. 58 ustawy PZP.

- Oferta musi być napisana w języku polskim.

- Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru. KRS lub CEiDG wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba że zamawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z ww. dokumentów, wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz  z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

- Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  – Prawo  o notariacie (t.j.: Dz. U.  z 2024 r., poz. 1001, z 2025 r., poz. 479 ze zm.).

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:

  - formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:

    - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ składa każdy z nich;

    - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r., poz. 514 ze zm.) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich;

    - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniami zmieniającymi – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich;

    - kalkulację cenową oferty uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ wraz z zestawieniem tabelarycznym oferowanej aparatury, zawierającym nazwę (firmę) producenta, model (bądź odpowiednio symbol identyfikujący), liczbę sztuk i odpowiednio: opakowań/ zestawów /TREŚĆ OFERTY/;

    - wykaz podwykonawców (o ile dotyczy);

    - przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z zapisami rozdziału IV SWZ;

    - pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

    - informacja KRS lub CEiDG albo informacja z innego odpowiedniego rejestru – o ile nie podano w treści JEDZ lub w formularzu oferty danych do ogólnodostępnych baz.

- Jeżeli wykonawca zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to składa w treści oferty stosowne oświadczenie zawierające wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z uzasadnieniem ich utajnienia. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” muszą być załączone łącznie z ww. oświadczeniem w wyodrębnionym pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w terminie do dnia 29 kwietnia 2026 r., do godziny 10:00, na zasadach, opisanych w rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę zgodnie z regulaminem na https://platformazakupowa.pl. Sposób wycofania oferty zamieszczono w instrukcji dostępnej adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Oferta nie może zostać wycofana po upływie terminu składania ofert.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2026 r., o godzinie 11:00 za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl

- W przypadku zmiany terminu składania ofert zamawiający zamieści informację o   jego   przedłużeniu na https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy – https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, w zakładce właściwej dla prowadzonego postępowania, w sekcji „Komunikaty”.

- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, skutkującej brakiem możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy – https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, w zakładce właściwej dla prowadzonego postępowania, w sekcji „Komunikaty”, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Rozdział XIV – Opis sposobu obliczania ceny

- Wykonawca musi w kalkulacji cenowej oferty przedstawić wyrażoną w PLN cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia z podaniem:

  - ceny jednostkowej i sumarycznej netto,

  - wysokości należnego podatku od towarów i usług VAT i jego kwoty oraz

  - ceny sumarycznej brutto,

przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w niniejszej SWZ i jej załącznikach oraz przy uwzględnieniu rabatów, opustów, itp., których wykonawca zamierza udzielić.

- Sumaryczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia w kalkulacji cenowej oferty musi odpowiadać cenie podanej w formularzu oferty.

- Sumaryczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia (tj. w szczególności koszt transportu, ubezpieczenia, dostawy aparatury do jednostki zamawiającego – Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydziału Biologii UJ, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 9, II piętro, pokój 2.98. – jej wniesienia, instalacji, uruchomienia oraz szkoleń, a także koszty gwarancyjne i serwisowe – zgodnie z SWZ i projektowanymi postanowieniami umowy oraz celne – o ile dotyczą), rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.

- Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę niezobowiązanego, bądź zwolnionego z obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług VAT, podczas czynności porównania ofert, zamawiający doliczy do zaoferowanej przez ww. wykonawcę ceny stosowny podatek, do uiszczenia którego będzie obowiązany. W tym wypadku koszt podatku pokrywa zamawiający.

- Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2025 poz. 775 ze zm.), dalej „p.t.u.” będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na zamawiane monitory, komputery stacjonarne w zakresie objętym zwolnieniem – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 przywołanej ustawy.

Rozdział XV - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - Cena brutto za przedmiot zamówienia – 100%;

- Punkty przyznawane w kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia”, będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cnaj /Co) x 100,00

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie;

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert;

Co – cena podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 100,00.

- Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

- Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

- Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział XVI - Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć:

  - kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (tj. konsorcjum);

1.2 	wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia;

  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 514 ze zm.) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich;

  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniami zmieniającymi – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich;

  - w przypadku, gdy na podwykonawcę, dostawcę lub podmiot, na którego zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych przypada ponad 10% wartości zamówienia – zamawiający dokonuje weryfikacji braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego, o którym mowa powyżej.

- Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Rozdział XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVIII - Wzór umowy/projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

Rozdział XIX - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

Rozdział XX – Postanowienia ogólne.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Zamówienie obejmuje dostawę kompleksowego systemu mikroskopowego typu Light Sheet Fluorescence Microscope (LSFM) jako jeden zwarty, funkcjonalny układ do wysokorozdzielczych, trójwymiarowych rekonstrukcji przestrzennych, obserwacji przeżyciowych i materiałów utrwalonych. Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności, kompatybilności technicznej oraz ciągłości serwisowej, wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta lub jego autoryzowanego dystrybutora. Podzielenie zamówienia na części (np. oddzielne zakupy urządzenia, przystawki, oprogramowania lub usług wdrożeniowych) niesie ryzyko braku zgodności komponentów, utraty gwarancji producenta oraz trudności
w realizacji obowiązków serwisowych i aplikacyjnych. Ponadto system mikroskopowy typu LSFM stanowi kompleksowy zestaw badawczy, który wymaga precyzyjnej kalibracji, odpowiedniego przeszkolenia użytkowników przez certyfikowanego partnera oraz zapewnienia integralności sprzętu i oprogramowania. Wszystkie jego elementy są konstrukcyjnie powiązane ze sobą, aby zapewnić jak najwyższą jakość obrazu. Podobnie z przystawką do obrazowania materiałów metodą oczyszczania chemicznego (clearing), która musi być współdziałająca 
z głównym systemem obrazującym. Z uwagi na powyższe uwarunkowania techniczne, organizacyjne oraz ekonomiczne, nie istnieje realna możliwość, aby poszczególne elementy zamówienia mogły być dostarczone i objęte serwisem przez niezależnych wykonawców bez ryzyka utraty funkcjonalności systemu jako całości.

W związku z tym zamówienie zostało zaplanowane jako jedno, kompleksowe zadanie, którego podział uniemożliwiłby właściwe osiągnięcie celu projektu oraz bezpieczne 
i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie systemu.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia wykonawcy wyłonionemu 
w niniejszym postępowaniu polegającego na dodatkowych dostawach (na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet realizacji umowy o zamówienie publiczne.

- Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do treści postanowień SWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Rozdział XXI - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

      - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-110 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

      - Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, pok. 25, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu +4812 663 12 25.

      - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Znak sprawy 80.272.41.2026.

      - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP.

      - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy PZP, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.

      - Posiada Pani/Pan prawo do:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

      - Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.

      - Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.

      - Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

      - W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.

      - Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, polegającym na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

Rozdział XXII - Załączniki do SWZ

Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy).

Załącznik A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

SYSTEM MIKROSKOPOWY TYPU LIGHT-SHEET FLUORESCENCE MICROSCOPE (LSFM) – PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE:

    - Mikroskop pracujący w technice Light-Sheet Microscopy

          - Komora preparatów zamykana, izolowana od światła, z kontrolą temperatury i wilgotności oraz poziomu CO2 i O2.

          - Stolik preparatów ruchomy, typu piezoelektrycznego, skaningowy z uchwytami dla:

- preparatów/próbek zamontowanych na szkiełkach nakrywkowych #1,5 (grubość w zakresie co najmniej 0,15 - 0,19 mm);

- szalek 35 do 40 mm;

- szkiełek 26 x 76 mm,

- komór ze szklanym dnem 26 x 76 mm;

- komór hodowlanych ze szklanym dnem 25 x 57 mm, w tym wielodołkowych;

- płytek wielodołkowych ze szklanym dnem 85 x 128 mm.

          - Układ optyczny dostosowany do generowania wzbudzenia fluorescencji w trybie Lattice Light-Sheet.

          - Obraz preparatu rejestrowany przez układ minimum dwóch wysokoczułych kamer cyfrowych.

          - Obiektyw oświetlający preparat o powiększeniu co najmniej 10x i aperturze numerycznej co najmniej 0.4.

          - Obiektyw rejestrujący obraz o powiększeniu co najmniej 40x i aperturze numerycznej co najmniej 1.0.

          - Optyka z korekcją grubości szkiełka nakrywkowego.

          - Soczewka meniskowa wypełniana podczas obserwacji medium immersyjnym, w celu izolowania optyki obiektywu rejestrującego obraz od medium immersyjnego.

          - Automatyczna immersja wodna, zapewniająca długotrwałe obserwacje w całej powierzchni preparatu.

          - Oświetlacz światła przechodzącego z diodami LED w kolorze białym i czerwonym (w celu ograniczenia fototoksyczności).

          - Oświetlenie centralne oraz oświetlenie skośne do pozycjonowania i przeglądania wstępnego preparatów.

          - Wbudowane co najmniej trzy lasery wzbudzające fluorescencję o następującej długości fali i mocy:

- 488 nm +/- 5 nm, co najmniej 10 mW,

- 561 nm +/- 5 nm, co najmniej 10 mW,

- 640 nm +/- 5 nm, co najmniej 5 mW.

          - Wiązka światła wytwarzająca efekt Lattice Lightsheet w minimum 3 konfiguracjach o następujących parametrach (długość w µm x grubość w nm):

- 15 µm (+/- 5 µm) × 550 nm (+/- 50 nm),

- 30 µm (+/- 5 µm) × 700 nm (+/- 50 nm),

- 100 µm (+/- 5 µm) × 1400 nm (+/- 50 nm).

          - Detekcja obrazu przez dwie niezależne kamery cyfrowe chłodzone cieczą o następujących parametrach:

- elementy światłoczuły sCMOS;

- rozmiar piksela co najmniej 6,5 µm x 6,5 µm;

- rozdzielczość co najmniej 2 048 x 2 048 pikseli (4,2 megapiksela);

- głębia bitowa co najmniej 16 bitów;

- wydajność kwantowa (QE) co najmniej 75%.

          - Wbudowane co najmniej następujące filtry emisyjne do kamery 1:

- BP 570-620 + LP 655;

- BP 495-550 + LP 655;

- LBF 405/488/561/642;

- ND filtr;

- BP 495-570;

- LP 570.

          - Wbudowane co najmniej następujące filtry emisyjne do kamery 2:

- BP 570-610 IR+;

- BP 495-550 + BP 570-620;

- BP 500-550 IR+.

          - Wbudowane co najmniej następujące filtry dichroiczne drugiego stopnia: LP565 i LP640.

          - Akwizycja danych objętościowych, tj. danych o rozmiarach co najmniej 300 μm × 50 μm × 20 μm - minimum trzy objętości na sekundę.

          - Akwizycja danych w płaszczyźnie, tj. danych o rozmiarach 300 μm × 20 μm - minimum 400 klatek na sekundę.

          - Głębność penetracji preparatu co najmniej 200 µm.

          - Rozdzielczość obrazowania osi X, Y i Z co najmniej 330 nm × 330 nm × 500–1000 nm (lub większą), z dekonwolucją 290 nm × 290 nm × 450 nm–900 nm (lub większą).

          - Rozmiar woksela 145 nm × 145 nm × 145 nm lub mniejszy.

    - Oprogramowanie do mikroskopu

1. Rejestracja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-bitowy system operacyjny.

2. Interfejs użytkownika automatycznie dostosowuje się do warunków oświetlenia i płynnie skalują się do rozmiaru oraz rozdzielczości używanego monitora.

3. Wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym (dla profesjonalistów).

4. Obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych.

5. Możliwość konfigurowania, zapisywania i wczytywania złożonych eksperymentów rejestrujących obrazy.

6. Możliwość tworzenia konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie.

7. Łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu.

8. W pełni automatyczne konfigurowanie eksperymentów rejestracji fluorescencji wielokanałowej plus kanału światła przechodzącego w mikroskopach automatycznych.

9. Wybór fluorochromów z bazy danych.

10. Możliwość trzech proponowanych strategii rejestracji: o najwyższej czułości, o największej szybkości oraz strategia optymalna pomiędzy czułością i szybkością.

11. Sugerowanie źródła wzbudzenia, filtrów fluorescencyjnych, wyświetlanie graficznego obrazu nałożonej charakterystyki filtra na widmo fluorochromu.

12. Rejestracja obrazów z kamer cyfrowych do 16 bitów (monochromatyczne) lub 3x16 bitów (kolorowe).

13. Ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli.

14. Automatyczne skalowanie w zależności od typu mikroskopu.

15. Zapisywanie historii rejestracji w pliku obrazowym.

16. Pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu).

17. Definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi.

18. Import i eksport obrazów oraz filmów.

19. Eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym.

20. Interaktywne pomiary w zakresie: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, wartości szarości, kąt.

21. Paski skali i adnotacje tekstowe.

22. Obróbka obrazów w zakresie: jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna.

23. Przeglądarka obrazów.

24. Pomiary na histogramach i profilach.

25. Moduły: pomiarów interaktywnych, fluorescencji wielokanałowej, składania obrazów w osiach XY, rozszerzonej ostrości działający przez składanie obrazów w osi Z, rejestracji stosów Z, obsługi stolika skaningowego (automatyczne składanie obrazu w osiach X i Y oraz zapamiętywanie pozycji), automatycznej analizy obrazu 3D, dekonwolucji, przetwarzania danych pozyskiwanych w technice Lattice Light-Sheet.

26. Dodatkowa licencja oprogramowania zainstalowana na stacji analizy obrazu z modułami dla importu danych obrazowych z różnych platform, podstawowego wyświetlania obrazów 3D, kolokalizacji, łączenia danych z innych systemów mikroskopowych w projekty, rozszerzoną głębią ostrości, składania obrazów w płaszczyznach XY, automatycznej analizy obrazu 3D, dekonwolucji, przetwarzania danych pozyskiwanych w technice Lattice Light-Sheet.

    - Komputer wysokowydajny do mikroskopu

1. Procesor minimum 12 rdzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 36 000 punktów Passmark CPU Mark na dzień 11.03.2026 r.)

2. Karta graficzna o pojemności pamięci co najmniej 24 GB i osiągająca w PassMark Performance Test (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) co najmniej wyniki 22 800 punktów w G3D Rating na dzień 11.03.2026.

3. Pamięć RAM: 256 GB 4800 MHz.

4. Dyski twarde: 1x 2 TB SSD, 1x SSD 4TB, HDD 20 TB (RAID 10).

5. System operacyjny.

6. Monitor minimum 31,5 cala przekątnej ekranu.

    - Komputer wysokowydajny analizy obrazu

1. Procesor minimum 16 rdzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 48 000 punktów Passmark CPU Mark na dzień 11.03.2026 r.)

2. Karta graficzna o pojemności pamięci co najmniej 24 GB osiągająca w PassMark Performance Test (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) co najmniej wyniki 22 800 punktów w G3D Rating na dzień 11.03.2026 r.

3. Pamięć RAM: 256 GB 3200 MHz.

4. Dyski twarde: 2x SSD 1,92 TB, HDD 81 TB (RAID 5).

5. System operacyjny.

6. Monitor minimum 31,5 cala przekątnej ekranu.

    - Przystawka do techniki clearingu

1. Do obrazowania preparatów w czterech wymiarach przestrzennych (x, y, z, α – obrót) i w czasie.

2. Obustronne oświetlenie preparatu za pomocą dwóch oddzielnych obiektywów.

3. Grubość arkusza światła przy wzbudzeniu 488 nm, zależnie od preparatu od 2 do 14 µm.

4. Odchylanie płaszczyzny arkusza światła w górę albo w dół w celu obrazowania struktur położonych za elementami nieprzepuszczającymi światła.

5. Możliwość obrazowania preparatu w świetle przechodzącym w celu ustalenia obszaru zainteresowania i wstępnego przeglądu preparatu.

6. Oświetlenie laserami wzbudzającymi (długość fali i minimalna moc):

488nm +/- 5nm, co najmniej 30mW;

561nm +/- 5nm, co najmniej 20mW;

638nm +/- 5nm, co najmniej 75mW.

7. Moduły filtrów fluorescencyjnych do Light-Sheet:

GFP-Cy3

GFP-mCherry

GFP-DRAQ5

YFP-mCherry

YFP-DRAQ5

8. Optyka oświetlająca:

•	2x obiektyw 5x/N.A. 0,1;

•	2x obiektyw 10x/N.A 0,2.

9. Oświetlenie z diodami LED do światła przechodzącego.

10. Obiektywy:

•	5x/N.A. 0,16 semiplanapochromat;

•	20x/N.A. 1,0 semiplanapochromat, specjalizowany do techniki clearingu nd=1,53, odległość robocza min. 5,6 mm, pierścień korekcyjny.

11. Kamera cyfrowa z elementami światłoczułymi sCMOS:

•	rozdzielczość kamery co najmniej 1920 x 1920 (3,6 Megapiksela);

•	głębia bitowa co najmniej 16 bitów;

•	wydajność kwantowa (QE) co najmniej 75%;

•	układ chłodzenia;

•	wbudowany układ zoom o zakresie co najmniej od 0,36x do 2,5x.

12. Komory obserwacyjne do:

•	obrazowania preparatów w technice clearingu z użyciem obiektywu 20x;

•	do obrazowania dużych preparatów w technice clearingu.

13. Materiały zużywalne do rozpoczęcia pracy.

14. Komputer wysokowydajny przystawki:

•	procesor minimum 12 rdzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 36 000 punktów Passmark CPU Mark na dzień 11.03.2026 r.)

•	karta graficzna o pojemności pamięci co najmniej 16 GB osiągająca w PassMark Performance Test (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) co najmniej wyniki 19 000 punktów w G3D Rating na dzień 11.03.2026 r.

•	pamięć RAM: 256 GB 4800 MHz;

•	dyski twarde: 1x 2 TB SSD, HDD 10 TB (RAID 1);

•	system operacyjny;

•	Monitor minimum 31,5 cala przekątnej ekranu.

15. Oprogramowanie:

•	akwizycja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny;

•	interfejs użytkownika przełączany (wersja jasna i ciemna) w celu dopasowania do warunków oświetlenia;

•	interfejs użytkownika płynnie skalowany w celu dopasowania do używanego monitora;

•	wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym;

•	obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych;

•	konfiguracja, zapisywanie i wczytywanie złożonych eksperymentów akwizycji obrazów;

•	tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie;

•	łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu;

•	w pełni automatyczne konfigurowanie eksperymentów akwizycji fluorescencji wielokanałowej (kanały fluorescencyjne + kanał światła przechodzącego) w mikroskopach automatycznych;

•	wybór fluorochromów z bazy danych zawierającej co najmniej 500 barwników (z informacjami długości fal wzbudzenia i emisji);

•	możliwość trzech proponowanych strategii rejestracji: o najwyższej czułości, o największej szybkości oraz strategia optymalna pomiędzy czułością i szybkością

•	sugerowanie źródła wzbudzenia, filtrów fluorescencyjnych, wyświetlanie graficznego obrazu nałożonej charakterystyki filtra na widmo fluorochromu;

•	akwizycja obrazów z kamer monochromatycznych i kolorowych do 16 bitów/3 x 16 bitów;

•	ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli;

•	automatyczne skalowanie (zależnie od typu mikroskopu);

•	zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym;

•	pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu);

•	definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi;

•	import i eksport obrazów oraz filmów;

•	eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym;

•	interaktywne pomiary w zakresie: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, wartości szarości, kąt;

•	paski skali;

•	adnotacje tekstowe;

•	obróbka obrazów w zakresie: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna;

•	przeglądarka obrazów;

•	pomiary na histogramach;

•	pomiary na profilach;

•	moduł pomiarów interaktywnych;

•	moduł fluorescencji wielokanałowej;

•	moduł składania obrazów w osiach XY;

•	moduł rozszerzonej ostrości działający przez składanie obrazów w osi Z;

•	moduł akwizycji stosów Z;

•	moduł obsługi stolika skaningowego (automatyczne składanie obrazu w osiach X i Y oraz zapamiętywanie pozycji);

•	moduł automatycznej analizy obrazu 3D;

•	moduł przetwarzania danych pozyskiwanych w technice Light-Sheet.

    - Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

1. UPS o następujących parametrach:

- moc wyjściowa pozorna 3000 VA;

- moc wyjściowa czynna 3000 W;

- napięcie wejściowe 230 V;

- częstotliwość 50 Hz;

- zakres napięcia wyjściowego +/- 1 V;

- kształt napięcia wyjściowego czysta sinusoida;

- napięcie wyjściowe akumulatora 12 V;

- czas przełączania z zasilania sieciowego na bateryjne 0 ms

- Stół antywibracyjny z kompresorem.

Bezwzględnie wymagane warunki dodatkowe:

1. Urządzenie musi być dostarczone w stanie gotowym do pracy bez konieczności dokonania zakupów uzupełniających.

2. Gwarancja na dostarczone urządzenie minimum 24 miesiące, a w przypadku akcesoriów – zapewnienie gwarancji producenta.

3. Wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi zamawianego systemu w języku polskim lub angielskim.

4. Wszystkie elementy oferowanego systemu powinny posiadać certyfikaty zgodności CE.

5. Dostępność serwisu gwarancyjnego (w cenie oferty) z możliwością wstępnej diagnozy usterki on-line do 72 godzin od dokonania zgłoszenia usterki i dojazdu serwisanta do 5 dni roboczych od dokonania zgłoszenia usterki.

- W celu ograniczeni negatywnego wpływu na środowisko aparatura musi:

- posiadać oświetlenie ekranów, kontrolek informacyjnych w technologii LED lub OLED,

- Mieć wbudowane funkcje oszczędzania energii: możliwość przechodzenia ekranu w tryb uśpienia, regulacja jasności,

- Posiadać możliwość rozbudowy lub modernizacji urządzenia o możliwość dokupienia innego typu uchwytów na próbki.

FORMULARZ OFERTY – Znak sprawy 80.272.41.2026

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAMAWIAJĄCY:	Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków;

Jednostka prowadząca sprawę: Dział Zamówień Publicznych UJ

# ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków

# _____________________________________________________________________________

Nazwa (Firma) wykonawcy:

................................................................................

................................................................................

Adres siedziby:

................................................................................

................................................................................

Adres do korespondencji:

................................................................................

................................................................................

Kontakt:

# tel.:	...................................................................

# fax:	...................................................................

# e-mail:   ...................................................................

# Inne dane:

# NIP:	 .............................................................

# REGON:   ...............................................................

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie systemu mikroskopowego typu Light Sheet Fluorescence Microscope (LSFM) wraz 
z zestawem akcesoriów oraz szkoleniem stanowiskowym dla potrzeb Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach projektu FEMP.01.04-IZ.00-0254/24) pt. "Rozbudowa i zwiększenie potencjału badawczego Pracowni mikroskopowej w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ", składamy poniższą ofertę:

# Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie osoby działającej w imieniu wykonawcy

# [należy zaznaczyć właściwe i ewentualnie uzupełnić]:

# ☐   wyszukiwarka KRS: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

# ☐   przeglądanie wpisów CEIDG: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

# ☐  znajdują się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych dostępnych pod następującym  adresem internetowym (podać adres internetowy): https://........................................,

# ☐   znajdują się w dokumencie/tach dołączonym/ch do oferty.

          - oferujemy wykonanie CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za cenę netto: …………………………… PLN, co a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości …… %, daje cenę brutto: …………………………………….……… PLN (słownie:............................................................................................................................./100)*, ustaloną na podstawie kalkulacji cenowej oferty opartej na wytycznych, o których mowa w treści rozdziału XIV SWZ;

[*wypełnić]

          - oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez zamawiającego w SWZ i potwierdzamy przyjęcie warunków umownych zawartych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ;

          - oświadczamy, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w rozdziale V SWZ, tj. do 6 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy;

          - oświadczamy, iż zapewniamy usługi gwarancyjne oraz wsparcie a spełniające warunki 
i wymagania wynikające z postanowień SWZ i wzoru umowy (projektowanych postanowień umowy), w szczególności w odniesieniu do ich minimalnego okresu, zakresu, formy realizacji i uważamy się za związanych określonymi zasadami;

          - oświadczamy, iż oferujemy na przedmiot zamówienia (w tym aparaturę, sprzęt komputerowy) gwarancję w wymiarze ………. miesięcy*, liczoną zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy (wzorem umowy), przy czym w przypadku akcesoriów – zapewniamy gwarancję producenta.

[*wypełnić; brak uzupełnienia oznacza, że wykonawca oferuje gwarancję w minimalnym wymiarze]

          - oferujemy termin płatności zgodny z wymaganiami określonymi we wzorze umowy (projektowanych postanowieniach umowy);

          - oświadczamy, że wybór oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług*

- będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył  ……………………………………………………………………..………….*;

[*1/niepotrzebne skreślić; 2/wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług VAT]

          - w przypadku przyznania zamówienia – zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

          - oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w rozdziale XI SWZ;

          - oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

          - oświadczam, że jestem:

- mikroprzedsiębiorstwem;

- małym przedsiębiorstwem;

- średnim przedsiębiorstwem;

- jednoosobową działalnością gospodarczą;

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

- inny rodzaj …………………….. ;

[*zaznaczyć właściwe i wypełnić o ile dotyczy, a niepotrzebne skreślić]

          - osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją zamówienia jest: ...................................................;

[*wypełnić dane personalne i adresowe – tel.; e-mail]

          - załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- Załącznik nr 1 – kalkulacja cenowa oferty, uwzględniająca wymagania i zapisy SWZ wraz z zestawieniem oferowanej aparatury, zawierającym nazwę (firmę) producenta, model (bądź odpowiednio symbol identyfikujący), liczbę sztuk i odpowiednio: opakowań/ zestawów /TREŚĆ OFERTY/;

- Załącznik nr 2 – JEDZ;

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 514 ze zm.) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich;

- Załącznik nr 4 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniami zmieniającymi – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich;

- Załącznik nr 5 – oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia (Wykaz podwykonawców – o ile dotyczy);

- Załącznik nr 6 – wypełniona przez wykonawcę tabela, pozwalająca na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych z wymaganiami postawionymi w treści SWZ;

- Inne:

- pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 rozdziału XII) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

- KRS lub CEiDG – o ile nie podano w JEDZ lub formularzu oferty danych do ogólnodostępnych baz.

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

Załącznik nr 1 do formularza oferty – Kalkulacja cenowa oferty

Kalkulacja cenowa, uwzględniająca wymagania i zapisy SWZ wraz z zestawieniem oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierającym nazwę (firmę) producenta, model, liczbę sztuk/ opakowań / zestawów /TREŚĆ OFERTY/;

| Oferowana aparatura / sprzęt komputerowy/ akcesoria | Producent/ model/ symbol identyfikujący | Cena jednostkowa netto za szt./ | Liczba szt. | Cena sumaryczna netto (cena jedn. netto x liczba | VAT w % | VAT w kwocie | Cena sumaryczna brutto (cena sumaryczna netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop pracujący w technice Light-Sheet Microscopy wraz z oprogramowaniem - zgodnie z SWZ | Producent: ……….. Model: ………… | ……….. | 1 szt. | ……….. | ….% | ……. | ……….. |
| Komputer wysokowydajny do mikroskopu wraz systemem operacyjnym – zgodnie z SWZ | Komputer Producent: ……….. Model: ………… System operacyjny ……………….. Procesor ……………….. Karta graficzna …………………… | ……….. | 1 szt. | ……….. | ….% | ……….. | ……….. |
| Monitor do mikroskopu – zgodnie z SWZ | Producent: ……….. Model: ………… | ……….. | 1 szt. | ……….. | ….% | ……….. | ……….. |
| Komputer wysokowydajny do analizy obrazu wraz z systemem operacyjnym zgodnie z SWZ | Komputer Producent: ……….. Model: ………… System operacyjny ……………….. Procesor ……………….. Karta graficzna …………………… | ……….. | 1 szt. | ……….. | ….% | ……….. | ……….. |
| Monitor do analizy obrazu – zgodnie z SWZ | Producent: ……….. Model: ………… | ……….. | 1 szt. | ……….. | ….% | ……….. | ……….. |
| Przystawka do techniki clearingu wraz z oprogramowaniem – zgodnie z SWZ | Producent: ……….. Model: ………… | ……….. | 1 szt. | ……….. | ….% | ……….. | ……….. |
| Komputer wysokowydajny do przystawki – zgodnie z SWZ | Komputer Producent: ……….. Model: ………… System operacyjny ……………….. Procesor ……………….. Karta graficzna …………………… | ………….. | 1 szt. | ……….. | ….% | ……… | ………….. |
| Monitor do przystawki – zgodnie z SWZ | Producent: ……….. Model: ………… | …….. | 1 szt. | ………… | …..% | ……… | …………….. |
| UPS – zgodnie z SWZ | Producent: ……….. Model: ………… | ……….. | 1 szt. | ……….. | ….% | ……….. | ……….. |
| Stół antywibracyjny z kompresorem – zgodnie z SWZ | Producent: ……….. Model: ………… | ……….. | 1 szt. | ……….. | ….% | ……….. | ……….. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | ……………… |

UWAGI:

1./wyodrębnienie kosztu urządzenia sterującego komputerów i monitorów jest obligatoryjne (z uwagi na zwolnienie z VAT, z którego korzysta zamawiający), chyba, że urządzenie sterujące (sprzęt komputerowy) stanowi integralną część oferowanej aparatury i sprzedawane jest zamawiającemu przez wykonawcę pod jednym numerem katalogowym.

Załącznik nr 2 do formularza oferty – JEDZ

Załącznik nr 3 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE

DODATKOWYCH PRZESŁANEK

# Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie systemu mikroskopowego typu Light Sheet Fluorescence Microscope (LSFM) wraz z zestawem akcesoriów oraz szkoleniem stanowiskowym dla potrzeb Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach projektu FEMP.01.04-IZ.00-0254/24) pt. "Rozbudowa 
i zwiększenie potencjału badawczego Pracowni mikroskopowej w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ", Znak sprawy 80.272.41.2026, w związku z wejściem w życie dnia 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 514 ze zm.) oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 514 ze zm.), tj.:

- nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

- nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz.U z 2023  r., poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

- nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Równocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 4 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE

DODATKOWYCH PRZESŁANEK

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie systemu mikroskopowego typu Light Sheet Fluorescence Microscope (LSFM) wraz z zestawem akcesoriów oraz szkoleniem stanowiskowym dla potrzeb Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach projektu FEMP.01.04-IZ.00-0254/24) pt. "Rozbudowa
 i zwiększenie potencjału badawczego Pracowni mikroskopowej w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ", Znak sprawy 80.272.41.2026, oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniami zmieniającymi, z treścią którego zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d) i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Równocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 5 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

(wykaz podwykonawców)

Oświadczamy, że:

- powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia:

- Podwykonawca: ………………………………………………………………………………..

[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG]

Zakres zamówienia ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

[*podać]

Na ww. podwykonawcę przypada …….. % wartości zamówienia.

[*podać; w przypadku, gdy na podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, podlega on obligatoryjnej weryfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k cyt. w treści SWZ rozporządzenia]

- Podwykonawca: ………………………………………………………………………………..

[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG]

Zakres zamówienia …………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

[*podać]

Na ww. podwykonawcę przypada …….. % wartości zamówienia.

[*podać; w przypadku, gdy na podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, podlega on obligatoryjnej weryfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k cyt. w treści SWZ rozporządzenia]

- nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia

[*w razie braku podwykonawców – niepotrzebne skreślić]

[Jeżeli wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, zamawiający uzna, że nie powierza podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych przedmiotowym zamówieniem]

Załącznik nr 6 do formularza oferty – Przedmiotowe środki dowodowe

Wypełniona przez wykonawcę i załączona wraz z ofertą tabela, pozwalająca na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych z wymaganiami postawionymi w treści SWZ.

| Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu mikroskopowego typu Light-Sheet Fluorescence Microscope (LSFM) o następujących parametrach technicznych: |  |
| --- | --- |
| Opis wymaganych elementów oraz parametrów technicznych | Opis oferowanego elementu oraz parametru potwierdzającego spełnienie SWZ (Uzupełnia Wykonawca) |
| Mikroskop pracujący w technice Light-Sheet Microscopy |  |
| 1. Komora preparatów zamykana, izolowana od światła, z kontrolą temperatury i wilgotności oraz poziomu CO2 i O2. | 1. …………………………… |
| 2. Stolik preparatów ruchomy, typu piezoelektrycznego, skaningowy z uchwytami dla: - preparatów/próbek zamontowanych na szkiełkach nakrywkowych #1,5 (grubość w zakresie co najmniej 0,15 -0,19 mm); - szalek 35 do 40 mm; - szkiełek 26 x 76 mm, - komór ze szklanym dnem 26 x 76 mm; - komór hodowlanych ze szklanym dnem 25 x 57 mm, w tym wielodołkowych; - płytek wielodołkowych ze szklanym dnem 85 x 128 mm. | 2………………………………… 2.1 ………………………………… 2.2 ………………………………… 2.3 ………………………………… 2.4 ………………………………… 2.5 ………………………………… 2.6………………………………… |
| 3. Układ optyczny dostosowany do generowania wzbudzenia fluorescencji w trybie Lattice Light-Sheet. | 3. …………………………… |
| 4. Obraz preparatu rejestrowany przez układ minimum dwóch wysokoczułych kamer cyfrowych. | 4. …………………………… |
| 5. Obiektyw oświetlający preparat o powiększeniu co najmniej 10x i aperturze numerycznej co najmniej 0.4. | 5. …………………………… |
| 6. Obiektyw rejestrujący obraz o powiększeniu co najmniej 40x i aperturze numerycznej co najmniej 1.0. | 6. …………………………… |
| # 7. Optyka z korekcją grubości szkiełka nakrywkowego. | 7. …………………………… |
| 8. Soczewka meniskowa wypełniana podczas obserwacji medium immersyjnym, w celu izolowania optyki obiektywu rejestrującego obraz od medium immersyjnego. | 8. …………………………… |
| 9. Automatyczna immersja wodna, zapewniająca długotrwałe obserwacje w całej powierzchni preparatu. | 9. …………………………… |
| 10. Oświetlacz światła przechodzącego z diodami LED w kolorze białym i czerwonym (w celu ograniczenia fototoksyczności). | 10. …………………………… |
| 11. Oświetlenie centralne oraz oświetlenie skośne do pozycjonowania i przeglądania wstępnego preparatów. | 11. …………………………… |
| 12. Wbudowane co najmniej trzy lasery wzbudzające fluorescencję o następującej długości fali i mocy: 12.1 488 nm +/- 5 nm, co najmniej 10 mW, 12.2 561 nm +/- 5 nm, co najmniej 10 mW, 12.3 640 nm +/- 5 nm, co najmniej 5 mW. | 12. …………………………… 12.1 …………………………… 12.2 ……………………………. 12.3 …………………………… |
| 13. Wiązka światła wytwarzająca efekt Lattice Lightsheet w minimum 3 konfiguracjach o następujących parametrach (długość w µm x grubość w nm): 13.1 15 µm (+/- 5 µm) × 550 nm (+/- 50 nm), 13.2 30 µm (+/- 5 µm) × 700 nm (+/- 50 nm), 13.3 100 µm (+/- 5 µm) × 1400 nm (+/- 50 nm). | 13. ……………………………… 13.1 …………………………. 13.2 …………………………. 13.3 ………………………… |
| 14. Detekcja obrazu przez dwie niezależne kamery cyfrowe chłodzone cieczą o następujących parametrach: | 14. ……………………………… 14.1 …………………………….. 14.2……………………………… 14.3 …………………………….. 14.4 ……………………………… 14.5 ……………………………… 14.6 ………………………………. |
| 14.1 elementy światłoczuły sCMOS; |  |
| 14.2 rozmiar piksela co najmniej 6,5 µm x 6,5 µm; |  |
| 14.3 rozdzielczość co najmniej 2 048 x 2 048 pikseli (4,2 megapiksela); |  |
| 14.5 głębia bitowa co najmniej 16 bitów; |  |
| 14.6 wydajność kwantowa (QE) co najmniej 75%. |  |
| 15. Wbudowane co najmniej następujące filtry emisyjne do kamery 1: | 15. ………………………………….. |
| 15.1 BP 570-620 + LP 655; 15.2 BP 495-550 + LP 655; 15.3 LBF 405/488/561/642; 15.4 ND filtr; 15.5 BP 495-570; 15.6 LP 570. | 15.1 …………………………………. 15.2 …………………………………. 15.3 …………………………………. 15.4 …………………………………. 15.5 …………………………………. 15.6 ………………………………….. |
| 16. Wbudowane co najmniej następujące filtry emisyjne do kamery 2: | 16. ………………………………. 16.1 …………………………….. 16.2 …………………………….. 16.3 ……………………………… |
| 16.1 BP 570-610 IR+; 16.2 BP 495-550 + BP 570-620; 16.3 BP 500-550 IR+. |  |
| 17. Wbudowane co najmniej następujące filtry dichroiczne drugiego stopnia: LP565 i LP640. | 17. …………………………………. |
| 18. Akwizycja danych objętościowych, tj. danych o rozmiarach co najmniej 300 μm × 50 μm × 20 μm - minimum trzy objętości na sekundę. | 18. ………………………………….. |
| 19. Akwizycja danych w płaszczyźnie, tj. danych o rozmiarach 300 μm × 20 μm - minimum 400 klatek na sekundę. | 19. ……………………………………. |
| 20. Głębność penetracji preparatu co najmniej 200 µm. | 20. ……………………………………….. |
| 21. Rozdzielczość obrazowania osi X, Y i Z co najmniej 330 nm × 330 nm × 500–1000 nm (lub większą), z dekonwolucją 290 nm × 290 nm × 450 nm–900 nm (lub większą). | 21…………………………………….. |
| 22. Rozmiar woksela 145 nm × 145 nm × 145 nm lub mniejszy. | 22. …………………………………… |
| Oprogramowanie do mikroskopu |  |
| 1. Rejestracja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-bitowy system operacyjny. | 1. …………………………………. |
| 2. Interfejs użytkownika automatycznie dostosowuje się do warunków oświetlenia i płynnie skalują się do rozmiaru oraz rozdzielczości używanego monitora. | 2. ………………………………… |
| 3. Wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym (dla profesjonalistów). | 3. ………………………………….. |
| 4. Obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych. | 4. …………………………………… |
| 5. Możliwość konfigurowania, zapisywania i wczytywania złożonych eksperymentów rejestrujących obrazy. | 5. …………………………………… |
| 6. Możliwość tworzenia konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie. | 6. …………………………………… |
| 7. Łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu. | 7……………………………………… |
| 8. W pełni automatyczne konfigurowanie eksperymentów rejestracji fluorescencji wielokanałowej plus kanału światła przechodzącego w mikroskopach automatycznych. | 8. …………………………………….. |
| 9. Wybór fluorochromów z bazy danych. | 9. ………………………………………. |
| 10. Możliwość trzech proponowanych strategii rejestracji: o najwyższej czułości, o największej szybkości oraz strategia optymalna pomiędzy czułością i szybkością. | 10. …………………………………….. |
| 11. Sugerowanie źródła wzbudzenia, filtrów fluorescencyjnych, wyświetlanie graficznego obrazu nałożonej charakterystyki filtra na widmo fluorochromu. | 11. ……………………………………… |
| 12. Rejestracja obrazów z kamer cyfrowych do 16 bitów (monochromatyczne) lub 3x16 bitów (kolorowe). | 12. ………………………….. |
| 13. Ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli. | 13. ……………………………. |
| 14. Automatyczne skalowanie w zależności od typu mikroskopu. | 14. ……………………………. |
| 15. Zapisywanie historii rejestracji w pliku obrazowym. | 15. …………………………….. |
| 16. Pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu). | 16. ……………………………... |
| 17. Definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi. | 17. …………………………… |
| 18. Import i eksport obrazów oraz filmów. | 18. ……………………………… |
| 19. Eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym. | 19. ……………………………… |
| 20. Interaktywne pomiary w zakresie: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, wartości szarości, kąt. | 20. ………………………………. |
| 21. Paski skali i adnotacje tekstowe. | 21. ……………………………….. |
| 22. Obróbka obrazów w zakresie: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna. | 22. ………………………………. |
| 23. Przeglądarka obrazów. | 23. ………………………….. |
| 24. Pomiary na histogramach i profilach. | 24. …………………………… |
| 25. Moduły: pomiarów interaktywnych, fluorescencji wielokanałowej, składania obrazów w osiach XY, rozszerzonej ostrości działający przez składanie obrazów w osi Z, rejestracji stosów Z, obsługi stolika skaningowego (automatyczne składanie obrazu w osiach X i Y oraz zapamiętywanie pozycji), automatycznej analizy obrazu 3D, dekonwolucji, przetwarzania danych pozyskiwanych w technice Lattice Light-Sheet. | 25. ………………………….. |
| 26. Dodatkowa licencja oprogramowania zainstalowana na stacji analizy obrazu z modułami dla importu danych obrazowych z różnych platform, podstawowego wyświetlania obrazów 3D, kolokalizacji, łączenia danych z innych systemów mikroskopowych w projekty, rozszerzoną głębią ostrości, składania obrazów w płaszczyznach XY, automatycznej analizy obrazu 3D, dekonwolucji, przetwarzania danych pozyskiwanych w technice Lattice Light-Sheet. | 26. ……………………………….. |
| Komputer wysokowydajny do mikroskopu |  |
| 1. Procesor minimum 12-to rdzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 36 000 punktów Passmark CPU Mark na dzień 11.03.2026 r.) | 1. ………………………………………. |
| 2. Karta graficzna o pojemności pamięci co najmniej 24 GB i osiągająca w PassMark Performance Test (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) co najmniej wyniki 22 800 punktów w G3D Rating na dzień 11.03.2026 | 2. ……………………………………. |
| 3. Pamięć RAM: 256 GB 4800 MHz. | 3………………………………………… |
| 4. Dyski twarde: 1x 2 TB SSD, 1x SSD 4TB, HDD 20 TB (RAID 10). | 4. ……………………………………… |
| 5. System operacyjny. | 5. ………………………………………. |
| 6. Monitor LCD o przekątnej minimum 31,5’’ | 6. ………………………………………. |
| Komputer wysokowydajny do analizy obrazu |  |
| 1. Procesor minimum 16 rdzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 48 000 punktów Passmark CPU Mark na dzień 11.03.2026 r.) | 1………………………………………… |
| 2. Karta graficzna o pojemności pamięci co najmniej 24 GB osiągająca w PassMark Performance Test (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) co najmniej wyniki 22 800 punktów w G3D Rating na dzień 11.03.2026 r | 2. ……………………………………… |
| 3. Pamięć RAM: 256 GB 3200 MHz. | 3. ………………………………………… |
| 4. Dyski twarde: 2x SSD 1,92 TB, HDD 81 TB (RAID 5). | 4. …………………………. |
| 5. System operacyjny. | 5…………………………….. |
| 6. Monitor LCD przekątna min. 31,5’’ | 6. …………………………….. |
| Przystawka do techniki clearingu |  |
| 1. Do obrazowania preparatów w czterech wymiarach przestrzennych (x, y, z, α – obrót) i w czasie. | 1……………………………… |
| 2. Obustronne oświetlenie preparatu za pomocą dwóch oddzielnych obiektywów. | 2. …………………………….. |
| 3. Grubość arkusza światła przy wzbudzeniu 488 nm, zależnie od preparatu od 2 do 14 µm. | 3. ……………………………… |
| 4. Odchylanie płaszczyzny arkusza światła w górę albo w dół w celu obrazowania struktur położonych za elementami nieprzepuszczającymi światła. | 4. ………………………………. |
| 5. Możliwość obrazowania preparatu w świetle przechodzącym w celu ustalenia obszaru zainteresowania i wstępnego przeglądu preparatu. | 5. ………………………………. |
| 6. Oświetlenie laserami wzbudzającymi (długość fali i minimalna moc): 6.1 488nm +/- 5nm, co najmniej 30mW; 6.2 561nm +/- 5nm, co najmniej 20mW; 6.3 638nm +/- 5nm, co najmniej 75mW. | 6. ……………………………….. 6.1 ……………………………… 6.2 ……………………………… 6.3 ……………………………… |
| 7. Moduły filtrów fluorescencyjnych do Light-Sheet: 7.1 GFP-Cy3 7.2 GFP-mCherry 7.3 GFP-DRAQ5 7.4 YFP-mCherry 7.5 YFP-DRAQ5 | 7. …………………………….. 7.1 …………………………… 7.2 ……………………………. 7.3. …………………………… 7.4 ……………………………. 7.5 ……………………………. |
| 8. Optyka oświetlająca: 8.1 2x obiektyw 5x/N.A. 0,1; 8.2 2x obiektyw 10x/N.A 0,2. | 8. ………………………………… 8.1 ………………………………. 8.2 ………………………………. |
| 9. Oświetlenie z diodami LED do światła przechodzącego. | 9. ……………………………….. |
| 10. Obiektywy: 10.1 5x/N.A. 0,16 semiplanapochromat; 10. 2 20x/N.A. 1,0 semiplanapochromat, specjalizowany do techniki clearingu nd=1,53, odległość robocza min. 5,6 mm, pierścień korekcyjny. | 10. ………………………………. 10.1 ……………………………… 10.2 ………………………………. |
| 11. Kamera cyfrowa z elementami światłoczułymi sCMOS: | 11. …………………………………. 11.1 ………………………………... 11.2 ………………………………… 11.3 ……………………………….. 11.4 …………………………… 11.5 …………………………… |
| 11.1 rozdzielczość kamery co najmniej 1920 x 1920 (3,6 Megapiksela); |  |
| 11.2 głębia bitowa co najmniej 16 bitów; 11.3 wydajność kwantowa (QE) co najmniej 75%; |  |
| 11.4 układ chłodzenia; |  |
| 11.5 wbudowany układ zoom o zakresie co najmniej od 0,36x do 2,5x. |  |
| 12. Komory obserwacyjne do: 12.1 obrazowania preparatów w technice clearingu z użyciem obiektywu 20x; 12.2 do obrazowania dużych preparatów w technice clearingu. | 12. …………………………….. 12.1 …………………………… 12.2 …………………………… |
| 13. Materiały zużywalne do rozpoczęcia pracy. | 13. …………………………. |
| 14. Komputer wysokowydajny przystawki: 14.1 procesor minimum 12 rdzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 36 000 punktów Passmark CPU Mark na dzień 11.03.2026 r.) 14.2 karta graficzna o pojemności pamięci co najmniej 16 GB osiągająca w PassMark Performance Test (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) co najmniej wyniki 19 000 punktów w G3D Rating na dzień 11.03.2026 r. 14.3 pamięć RAM: 256 GB 4800 MHz; 14.4 dyski twarde: 1x 2 TB SSD, HDD 10 TB (RAID 1); 14.5 system operacyjny; 14.6 monitor LCD o przekątnej mibinum 31,5’’. | 14. ……………………………… 14.1 ……………………………… 14.2 ……………………………… 14.3 ……………………………… 14.4 ………………………………. 14.5 ……………………………….. 14.6 ………………………………. |
| 15. Oprogramowanie: 15.1 akwizycja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny; 15.2 interfejs użytkownika przełączany (wersja jasna i ciemna) w celu dopasowania do warunków oświetlenia; 15.3 interfejs użytkownika płynnie skalowany w celu dopasowania do używanego monitora; 15.4 wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym; 15.5 obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych; 15.6 konfiguracja, zapisywanie i wczytywanie złożonych eksperymentów akwizycji obrazów; 15.7 tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie; 15.8 łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu; 15.9 w pełni automatyczne konfigurowanie eksperymentów akwizycji fluorescencji wielokanałowej (kanały fluorescencyjne + kanał światła przechodzącego) w mikroskopach automatycznych; 15.10 wybór fluorochromów z bazy danych zawierającej co najmniej 500 barwników (z informacjami długości fal wzbudzenia i emisji); 15.11 możliwość trzech proponowanych strategii rejestracji: o najwyższej czułości, o największej szybkości oraz strategia optymalna pomiędzy czułością i szybkością 15.12 sugerowanie źródła wzbudzenia, filtrów fluorescencyjnych, wyświetlanie graficznego obrazu nałożonej charakterystyki filtra na widmo fluorochromu; 15.13 akwizycja obrazów z kamer monochromatycznych i kolorowych do 16 bitów/3 x 16 bitów; 15.14 ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli; 15.15 automatyczne skalowanie (zależnie od typu mikroskopu); 15.16 zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym; 15.17 pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu); 15.18 definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi; 15.19 import i eksport obrazów oraz filmów; 15.20 eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym; 15.21 interaktywne pomiary: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, wartości szarości, kąt; 15.22 paski skali; 15.23 adnotacje tekstowe; 15.24 obróbka obrazów w zakresie: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna; 15.25 przeglądarka obrazów; 15.26 pomiary na histogramach; 15.27 pomiary na profilach; 15.28 moduł pomiarów interaktywnych; 15.29 moduł fluorescencji wielokanałowej; 15.30 moduł składania obrazów w osiach XY; 15.31 moduł rozszerzonej ostrości działający przez składanie obrazów w osi Z; 15.32 moduł akwizycji stosów Z; 15.33 moduł obsługi stolika skaningowego (automatyczne składanie obrazu w osiach X i Y oraz zapamiętywanie pozycji); 15.34 moduł automatycznej analizy obrazu 3D; 15.35 moduł przetwarzania danych pozyskiwanych w technice Light-Sheet. | 15. …………………………………… 15.1 …………………………………. 15.2 …………………………………. 15.3 …………………………………. 15.4 …………………………………. 15.5 …………………………………. 15.6 …………………………………. 15.7 ………………………………… 15.8 ………………………………… 15.9 ………………………………… 15.10 ……………………………….. 15.11 ……………………………….. 15.12 ………………………………… 15.13 ………………………………… 15.14. ………………………………… 15.15 ………………………………… 15.16 ……………………………….. 15.17 ………………………………… 15.18 …………………………….. 15.19 …………………………….. 15.20 ……………………………. 15.21 …………………………….. 15.22 …………………………….. 15.23 …………………………….. 15.24 ……………………………. 15.25 ……………………………. 15.26 ……………………………. 15.27 ……………………………. 15.28 ……………………………. 15.29 ……………………………. 15.30 ……………………………... 15.31 ……………………………. 15.32 …………………………….. 15.33 ……………………………… 15.34 ……………………………… 15.35 ……………………………… |
| Wyposażenie dodatkowe |  |
| 1. UPS o następujących parametrach: 1.1 moc wyjściowa pozorna 3000 VA; 1.2 moc wyjściowa czynna 3000 W; 1.3 napięcie wejściowe 230 V; 1.4 częstotliwość 50 Hz; 1.5 zakres napięcia wyjściowego +/- 1 V; 1.6 kształt napięcia wyjściowego czysta sinusoida; 1.7 napięcie wyjściowe akumulatora 12 V; 1.8 czas przełączania z zasilania sieciowego na bateryjne 0 ms. | 1. ……………………………. 1.1 ………………………….. 1.2 ………………………….. 1.3 ………………………….. 1.4 ………………………….. 1.5 ………………………….. 1.6 …………………………… 1.7 ……………………………. 1.8 …………………………….. |
| 2. Stół antywibracyjny z kompresorem. | 2. ………………………………. |
| Bezwzględnie wymagane parametry dodatkowe |  |
| 1. Oświetlenie ekranów, kontrolek informacyjnych w technologii LED lub OLED lub równoważnej | 1. ………………………………………. |
| 2. Wbudowane funkcje oszczędzania energii: możliwość przechodzenia ekranu w tryb uśpienia, regulacja jasności. | 2. ……………………………………….. |
| 3. Możliwość rozbudowy lub modernizacji urządzenia o możliwość dokupienia innego typu uchwytów na próbki. | 3. ……………………………………….. |

Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA 80.272.41.2026

wzór /projektowane postanowienia umowy/

zawarta w Krakowie w dniu ...................... pomiędzy:

Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, reprezentowanym przez:

.............................................. – działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ………….., w dniu …….. r., sygn. ……………, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ,

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”

a

...............................................................................................................................................................
z siedzibą w ........................... reprezentowanym przez ......................................................................................

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwaną też w dalszej części Umowy PZP.

# § 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę aparatury naukowo-badawczej (dalej: Aparatura) w postaci fabrycznie nowego, systemu mikroskopowego typu Light Sheet Fluorescence Microscope (LSFM) [producent; model] wraz z zestawem akcesoriów oraz szkoleniem stanowiskowym pracowników Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest na potrzeby potrzeb Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 9, II piętro, pokój 2.98.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności oprócz dostawy również niżej wymienione usługi (dalej: Usługi towarzyszące):

  - wniesienie do pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego wraz z instalację, uruchomienia i przetestowania dostarczonego mikroskopu,

  - dwudniowe wstępne szkolenie stanowiskowe (po 8 godzin zegarowych w każdym dniu) w miejscu instalacji aparatury dla nie więcej niż pięciu (5) pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia, w terminie ustalonym z Zamawiającym,

  - dwudniowe zaawansowane szkolenie stanowiskowe (po 8 godzin zegarowych w każdym dniu) w miejscu instalacji aparatury dla nie więcej niż pięciu (5) pracowników zamawiającego z obsługi urządzenia w terminie ustalonym z Zamawiającym,

  - dostarczenie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej (Protokół odbioru, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi),

  - objęcie Aparatury gwarancją na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie,

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu Umowy.

- Integralną częścią niniejszej Umowy jest dokumentacja postępowania, a w tym w szczególności Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (zwana dalej „SWZ”) i oferta Wykonawcy z dnia …………………… 2026 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania całego przedmiotu Umowy, wraz z usługami towarzyszącymi w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia Umowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej Umowy.

- Zlecenie wykonania, części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy.

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa i zwiększenie potencjału badawczego Pracowni mikroskopowej w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze europejskie dla badań 
i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza sektora nauki, Umowa nr FEMP.01.04-IZ.00-0254/24, 
z dnia 31.07.2025.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu Umowy,

  - przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnego źródła.

  - przedmiot Umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.

- W ramach niniejszej Umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiający nabywa nieodwołalne i nieograniczone czasowo prawo do korzystania ze wszelkiego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2025 poz. 24 ze zm.), to jest na następujących polach eksploatacji:

- sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania 
z programu komputerowego. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym;

- obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania 
z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;

- zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

    - czynności te dokonywane są przez Zamawiającego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz,

    - informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób, o których mowa w ust. 2.3.1 powyżej,

    - czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.

- Wykonawca udziela licencji niewyłącznej, tj. prawa do korzystania z oprogramowania w zakresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy, w chwili podpisania protokołu odbioru, bez zastrzeżeń bez konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli.

- Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również egzemplarze oprogramowania stanowiące z dniem udzielenia ww. licencji własność Zamawiającego, w wersjach instalacyjnych albo wskazać adres strony internetowej z której ww. oprogramowanie można pobrać.

§ 3

            - Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

            - Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy ustala się na cenę netto: ………................................ PLN (słownie: ............................................ złotych 00/100), co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT w wysokości ……. % daje cenę brutto: ………................................ PLN (słownie: ............................................ złotych 00/100), w tym za dostawę:

  - Komputera wysokowydajnego do mikroskopu wraz systemem operacyjnym wynosi ……….. PLN netto (słownie: ............................................ złotych 00/100), co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT w wysokości ……. % daje cenę brutto: ………................................ PLN (słownie: ............................................ złotych 00/100),

  - Monitora do mikroskopu wynosi ……….. PLN netto (słownie: ............................................ złotych 00/100), co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT w wysokości ……. % daje cenę brutto: ………................................ PLN (słownie: ............................................ złotych 00/100),

  - Monitora do analizy obrazu wynosi ……….. PLN netto (słownie: ............................................ złotych 00/100), co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT w wysokości ……. % daje cenę brutto: ………................................ PLN (słownie: ............................................ złotych 00/100),

  - Komputera wysokowydajnego do przystawki wynosi ……….. PLN netto (słownie: ............................................ złotych 00/100), co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT w wysokości ……. % daje cenę brutto: ………................................ PLN (słownie: ............................................ złotych 00/100),

  - Monitora do przystawki wynosi ……….. PLN netto (słownie: ............................................ złotych 00/100), co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT w wysokości ……. % daje cenę brutto: ………................................ PLN (słownie: ............................................ złotych 00/100),

            - Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania Umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy, wniesienia, instalację, uruchomienia i przetestowania Aparatury, o której mowa powyżej (i urządzenia sterującego/sprzętu komputerowego) oraz szkoleń. Szczegółową kalkulację zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wynagrodzenie to obejmuje również koszt udzielenia licencji i przeniesienia na Zamawiającego własności nośników, na których utwory wytworzone w toku realizacji Umowy zostały utrwalone.

            - Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 775 ze zm.), dalej „p.t.u.”  będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt komputerowy w zakresie objętym zwolnieniem – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 przywołanej ustawy.

            - Wykonawca w ciągu 28 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego przesłanego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy o wydaniu zaświadczenia przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, potwierdzającego przeznaczenie dostarczonego sprzętu komputerowego dla placówki oświatowej w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawi korektę faktury i doręczy wystawioną korektę faktury opiewającą na kwotę netto wskazaną w § 3 ust. 2 Umowy w zakresie objętym stawką 0% VAT do siedziby Działu Zaopatrzenia – Sekcji Aparatury UJ w Krakowie (30-060) przy ul. Ingardena 3, pokój nr 5. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku, gdy Wykonawca wystawił fakturę opiewającą na kwotę wynagrodzenia netto w zakresie objętym stawką 0% VAT. Wykonawca dokona zwrotu należności wskazanej w powyższej fakturze korygującej na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego w terminie do 21 dni, licząc od dnia wystawienia korekty faktury.

            - Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada NIP 675-000-22-36.

            - Wykonawca jest podatnikiem VAT i posiada NIP …............................. lub nie jest podatnikiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

            - Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT pokryje Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

§ 4

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu Umowy, potwierdzonym protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu w siedzibie jednostki UJ, o której mowa w jej § 1 ust. 1 prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po powiadomieniu go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Dostawa i wykonanie całego przedmiotu Umowy musi zostać wykonana w dzień roboczy. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej w § 8 ust. 1.1 Umowy na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem odbioru. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 albo art. 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U 2025 poz. 296).

- Za dzień odbioru przedmiotu Umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę wszelkich czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany ww. protokole.

- Protokół odbioru przedmiotu Umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, SWZ i ofertą Wykonawcy.

- Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, iż przedmiot Umowy będzie wolny od wad.

- Dostawa przedmiotu nie może nastąpić częściami. Protokół odbioru przedmiotu Umowy może być podpisany z chwilą jego dostarczenia w całości do Zamawiającego i po stwierdzeniu braku widocznych wad oraz po przeprowadzeniu usług towarzyszących.

- Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

- Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu Umowy upoważnieni przedstawiciele Stron wskazani w jej § 8 ust. 1 Umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia na podmioty trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/, w polu „referencja”, Wykonawca wpisze adres poczty elektronicznej Zamawiającego dostępnej pod adresem wskazanym w ust. 16 niniejszego paragrafu Umowy.

- Z dniem wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF – https://ksef.podatki.gov.pl/), wszelkie faktury wystawiane przez Wykonawca na rzecz Zamawiający (UJ) będą sporządzane w formie faktur ustrukturyzowanych zgodnych 
z obowiązującymi przepisami prawa i przekazywane za pośrednictwem KSeF.

- W fakturze ustrukturyzowanej w postaci elektronicznej wystawionej przy użyciu KSeF oprócz obowiązkowych pozycji wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t. j. Dz. U. 2025 poz. 775) należy wpisać numer Umowy. Dodatkowo na fakturze według struktury pliku XML KSeF w polu „Podmiot Inny” Wykonawca zobowiązany jest do wpisania numeru identyfikatora wewnętrznego (IDWew) przekazanego przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy, zostanie dokonana na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze ustrukturyzowanej w terminie do 30 dni, licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na numer rachunku bankowego, który znajduje się 
w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT).

- Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, zaś datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Data wpływu faktury wystawionej w Krajowym Systemie e-Faktur jest tożsama z datą nadania numeru w KSeF.

- Prawidłowo wystawiona ustrukturyzowana faktura w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane nabywcy świadczenia w obowiązującej strukturze logicznej e-Faktury:

| Jako Nabywcę towaru / usługi należy wskazać: | Jako Odbiorcę (w sekcji „Podmiot Inny”) faktury należy wskazać: |
| --- | --- |
| Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków NIP: 675-000-22-36 e-mail: .…………………………@uj.edu.pl (adres e-mail osoby składającej dane zamówienie zarejestrowany w domenie @uj.edu.pl) | Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków W polu „Podmiot Inny” należy wskazać identyfikator zewnętrzny (tzw. IDWew – 6750002236–18006) – unikalny numer przypisany do tej jednostki przekazany mu przez Zamawiającego. |

- W sytuacji awarii Krajowego Systemu e-Faktur (https://ksef.podatki.gov.pl/) wizualizację ustrukturyzowanej faktury częściowej wraz z kodem QR oraz numerem identyfikacyjnym KSeF należy przesłać na adres e-mailowy wskazany w ust. 16 niniejszego paragrafu Umowy, niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu niedostępności lub usunięciu awarii KSeF. W ten sam sposób i w tym samym terminie Wykonawca prześle Zamawiającemu załącznik do ustrukturyzowanej faktury w KSeF w postaci podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń (potwierdzenie musi zawierać datę wykonania zamówienia i może być sporządzony w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, np. metryczka do faktury), którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- W przypadku wystawienia faktury poza systemem KSeF:

  - faktura winna być wystawiana w następujący sposób:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

i opatrzona dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano oraz numerem zamówienia i numerem Umowy oraz imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej zamówienia.

  - wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia, po odebraniu zamówienia i wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 21 oraz 22 poniżej.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku, który został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista” – art. 96b ust. 1 p.t.u.

- W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście” Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze Wykonawcy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności albo do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego przy dokonywaniu pierwszej zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek wskazany w tej fakturze.

- Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 p.t.u). Postanowień zdania 1. nie stosuje się, gdy przedmiot Umowy stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT.

- Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy służy mu wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

§ 5

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy bez wad i usterek, przy czym jest on zobowiązany zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie Umowy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy oraz stan plomb i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane.

      - Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej Umowy, wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

      - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ….. miesięcy, obejmującej koszt napraw i części zamiennych, licząc od dnia odbioru przedmiotu Umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym.

      - Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.

      - Dostępność serwisu gwarancyjnego (w cenie) i pogwarancyjnego (dodatkowo płatnego) musi obejmować możliwość wstępnej diagnozy usterki on-line do 72 godzin od dokonania zgłoszenia usterki i dojazdu serwisanta do 5 dni roboczych od dokonania zgłoszenia usterki, licząc od chwili zgłoszenia telefonicznie, faxem lub emailem.

      - W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści dokumentu gwarancyjnego (oświadczenie gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu Umowy.

      - W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych/

      - Wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania Umowy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas naprawy. W razie napraw krytycznych, przekraczających 21 dni, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu urządzenie zastępcze odpowiadające pod względem technicznym, funkcjonalnym i użytkowym urządzeniu objętemu przedmiotem niniejszej Umowy. Koszt dostawy i odbioru urządzenia zastępczego pokrywa Wykonawca.

      - Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu Umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

      - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu Umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu Umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu Umowy, jego elementu lub modułu).

      - Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 7 niniejszego paragrafu Umowy.

      - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu Umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu Umowy.

      - Zamawiający w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, w szczególności w razie wadliwego montażu przedmiotu niniejszej Umowy (§ 1 ust. 1) przez Wykonawcę, będzie domagał się jej demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zapis ust. 14 niniejszego paragrafu Umowy stosuje się odpowiednio.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.

      - Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w treści oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 6

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności, to jest gdy:

    - Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy;

    - zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy albo nastąpi rozwiązanie Wykonawcy bez przeprowadzania likwidacji, bądź nastąpi zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę albo wykreślenie Wykonawcy jako przedsiębiorcy z CEIDG,

    - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy,

    - powzięciu informacji o wystąpieniu u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności wystąpią zajęcia komornicze lub inne zajęcia uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),

    - Wykonawca dostarczył Aparaturę nieodpowiadającą treści Umowy lub nie wykonał Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub nie przeprowadził jakiejkolwiek usługi towarzyszącej.

- Ponadto Zamawiający, niezależnie postanowień ust. 2 powyżej, w razie wystąpienia poniżej wskazanych okoliczności:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu (art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP),

  - dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

  - wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy albo w razie odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 oraz 3 niniejszego paragrafu Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego odstąpienia od Umowy, tj. w zakresie niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wszystkie postanowienia Umowy w zakresie prawidłowo jej wykonanej części pozostają w mocy.

- Odstąpienie od Umowy nie wpływa na skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.

§ 7

      - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą Umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy wynikających.

      - Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej wysokości w przypadkach:

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy;

- niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy, przy czym nienależyte wykonanie Umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z treścią Umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź postanowieniami SWZ wraz z załącznikami, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z SWZ wraz z załącznikami i użytkowych przedmiotu Umowy;

- nieprzeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego wskazanego w odpowiednio § 1 ust. 2.2 i 2.3 Umowy – w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdorazowe uchybienie Wykonawcy;

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 5 Umowy, nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 2,

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, Umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 5 ust. 7 Umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron, nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy;

- w przypadku niedoręczenia w wyznaczonym terminie korekty faktury, o której mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy – w wysokości stanowiącej równowartość należnego podatku od towarów i usług VAT z tytułu dostawy sprzętu komputerowego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przydatku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, przy czym kary umowne mają charakter zaliczalny na poczet przedmiotowego odszkodowania uzupełniającego dochodzonego przez daną Stronę Umowy.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

- Zapisy Umowy dotyczące naliczania kar umownych nie mają zastosowania za zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej Umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z  należnej Wykonawcy wierzytelności, w tym z kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę zawierając niniejszą Umowę, bez konieczności złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

§ 8

- Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, jego bieżący nadzór oraz weryfikację, upoważnione zostają następujące osoby:

  - ze strony Zamawiającego: …………..– tel.  …………., e-mail.: ……………………….

  - ze strony Wykonawcy: ........................... – tel. ..........., e-mail: .....................................

- Strony zgodnie postanawiają, że osoby wskazane w ust. 1 powyżej nie są uprawnione do podejmowania decyzji w zakresie zmiany zasad wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań lub zmiany Umowy, chyba, że przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zaś przedstawiciel Wykonawcy wchodzi 
w skład Zarządu Wykonawcy albo Wykonawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Bieżąca współpraca w zakresie realizacji Umowy następować będzie podczas bezpośrednich spotkań w siedzibie Zamawiającego, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Wszelka korespondencja wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być kierowana na wskazane w ust. 1 adresy e-mail.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za dzień otrzymania przez Stronę pisma uważa się dzień wysłania go pocztą elektroniczną.

- Do doręczania oświadczeń obejmujących ewentualne odstąpienie od Umowy albo wypowiedzenie Umowy, nie mają zastosowania postanowienia ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu, jednak Strony są zobowiązane do informowania się nawzajem o tych zmianach.

§ 9

- Strony przewidują możliwość istotnej zmiany Umowy bez obowiązku przeprowadzenia nowego postępowania poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, przy zachowaniu wysokości maksymalnego ryczałtowego charakteru ceny Umowy, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, oraz w poniżej wskazanych przypadkach:

    - zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy (początkowego, końcowego) poprzez jego skrócenie lub przedłużenie i/lub zmiany sposobu realizacji poprzez wprowadzenie etapów realizacji, zawieszenia realizacji – ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące w szczególności kluczowych zmian w harmonogramie projektu mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, nieobecność pracownika odpowiedzianego za realizację lub odbiór przedmiotu Umowy, lub przyczyny leżące po stronie producenta sprzętu dotyczące udokumentowanych problemów związanych z produkcją lub dostawą sprzętu lub z innych przyczyn niezależnych od Stron, w tym spowodowanych przez siłę wyższą w rozumieniu § 10 Umowy,

    - wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę,

    - zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu Umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności 
w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 3 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty,

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego.

§ 10

- Przez siłę wyższą, rozumie się zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie wynikające z jego i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonywanych umowy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii;

- Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania Umowy, czasowo zawieszą jej realizację lub Umowa zostanie rozwiązana.

- Bieg terminów określonych w niniejszej Umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

§ 11

- Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres.

- Wszelkie oświadczenia Stron, w tym zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności i przekazywane listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.

- Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność Umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami Umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian Umowy z naruszeniem zapisów § 9 ust. 1 oraz 2 niniejszej Umowy

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego (RP), w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (t. j. Dz. U. 2025 poz. 764 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2025 poz. 1071 ze zm.).

- W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w związku z Umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji, a dopiero w przypadku braku zawarcia ugody przed mediatorem, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa niniejsza została sporządzona pisemnie na zasadach określonych w art. 78 i 781 Kodeksu cywilnego tj. opatrzona przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron podpisami kwalifikowanymi lub podpisami własnoręcznymi w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

- Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, będącej zgodnie z art. 781 KC równoważną w stosunku do zwykłej formy pisemnej. Powstały w ten sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

- Załącznik nr 1 – Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy;

- Załącznik nr 2 – Protokół odbioru;

- Załącznik nr 3 – Klauzula RODO.

.........................................                                                                                .....................................

Zamawiający		                                 				Wykonawca

ZAŁĄCZNIK NR 1 do wzoru umowy

KALKULACJA CENOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 do wzoru umowy

/jednostka organizacyjna/

Uniwersytet Jagielloński

POTWIERDZENIE WYKONANIA DOSTAWY

stanowiącej przedmiot Umowy nr 80.272.41.2026

| Nazwa Wykonawcy dostawy | …………………………….. …………………………………. …………………………………. (nazwa, adres, NIP Wykonawcy) |
| --- | --- |
| Nazwa i data dostawy | ………………………… |

Ustalenia dotyczące odbioru przedmiotu Umowy:

- Dostawa została zrealizowana zgodnie z Umową.: TAK/NIE*

- Zastrzeżenia dotyczące odbioru przedmiotu Umowy*: TAK/NIE*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Data i podpis przedstawiciela Uniwersytetu Jagiellońskiego |  |
| --- | --- |
| Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy |  |

*- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3 do wzoru umowy

Klauzula informacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego dla kontrahentów będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących kontrahentów, pełnomocników kontrahentów oraz pracowników i współpracowników kontrahentów wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie umowy

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński (UJ) informuje, że:

      - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-033 Kraków, www.uj.edu.pl.

      - UJ powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować 
w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: iod@uj.edu.pl  tel. 12 663 12 25

      - UJ może przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

- zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Kontrahenta;

- wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących realizację umowy  z Kontrahentem  w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO -w przypadku osoby wskazanej przez Kontrahenta w związku z realizacją umowy;

- wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych 
i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

- wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO;

- wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji – na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

      - UJ pozyskał Pani/Pana dane osobowe:

- w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Kontrahenta - bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.

- w przypadku osoby wskazanej przez Kontrahenta w związku z realizacją umowy – od Kontrahenta, z którym zawarł umowę. Zakres Pani/Pana danych osobowych może obejmować: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne w związku z realizacją umowy.

      - Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

      - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacji międzynarodowych.

      - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Kontrahentem, a następnie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

      - Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

      - Posiada Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      - Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Jeśli dotyczy.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.