Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.16.2026

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik moczowodowy, typu Double J pokryty materiałem biokompatybilnym, drut prowadzący, przepychacz, CH 6- CH 8, dł. 26-30 cm |  |  | 1 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik moczowodowy, typu Double J drut prowadzący, przepychacz, CH 4,7 dł. 26-28 cm |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik zewnętrzny silikonowy męski śr.29 mm |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik zewnętrzny silikonowy męski śr.32 mm |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkład jednorazowy workowy typu Serres Opis: do ssaka Aga Labor o pojemności 2l z okrągłym zamknięciem. Posiadający zastawkę hydrofobową, zapobiegającą cofaniu się treści aspirowanej (filtr przeciwprzelewny). |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley - lateksowy, - silikonowany, - sterylny, - jednorazowego użytku, - dwudrożny: - od nr 6 do nr 26 - z plastikową zastawką, zróżnicowaną kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - balon o pojemności 3 - 5 ml dla roz. cewnika 6Ch-10Ch, - balon o pojemności 5-10ml dla roz. cewnika 12Ch-26Ch, - balon o pojemności 30-50ml dla roz. cewnika 14Ch-26Ch, - z niezmywalnym oznaczeniem rozmiaru na cewniku - pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie wewnętrzne: folia, zewnętrzne: papier– folia, - możliwość stosowania do 14 dni, poświadczona przez producenta - rozmiar do uzgodnienia z zamawiającym - na opakowaniu jednostkowym oznaczenie rozmiaru, pojemność balonu, nazwa producenta i znak CE, data ważności. |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley: - wykonany z silikonu, - z balonem o pojemności 1,5 ml, - z prowadnicą, - sterylny, - jednorazowego użytku, - pakowany pojedynczo, - opakowanie podwójne folia, papier folia lub folia, folia, rozmiar Ch 6 |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewniki z zakończeniem Couvelaire ,wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA • jednorazowego użytku • sterylny • kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika • powierzchnia satynowa rozmiar CH 18- CH 24 |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do zbiórki moczu Tulipan 2500 ml, plastikowy, z pokrywką, podziałka z boku wyskalowana co 100 ml pozwala na odczyt zebranego moczu. Mycie i dezynfekcja powszechnie używanymi do tego celu środkami |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik dwudrożny z końcówką Nelatona, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 16-24 CH, CH 6, dł. 40cm, z usztywnioną końcówką i otworami drenażowymi po bokach, balon o pojemności 5-15 ml. |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik trójdrożny z końcówką Dufoura, przezroczysty z 100% silikonu, usztywniona końcówka z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach, średnica 16-24 CH, dł. 42cm, Ch16 balon 40ml, Ch18 balon 50ml, Ch20 balon 60ml, Ch22 balon 70ml, Ch24 balon 80ml |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik do drenażu opłucnej umiejscawiany przez usuwalną wprowadzającą igłę z rękawem ochronnym. W skład zestawu wchodzi: igła 2,42mm*57mm, dren widoczny w RTG, perforowany, o średnicy zewnętrznej 1,9 mm i długości 30 cm, kranik i łącznik do drenu z silikonowym rękawem, dodatkowy stożkowy łącznik do podłączenia ssania. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera wykonany z PE widoczny w RTG, rozmiar 4,5 Fr długość 18 cm. W skład zestawu wchodzą: cewnik PE 17G o długości 18 cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą 17G o średnicy 1,0-1,5mm i długości 70mm, prowadnik o średnicy 0,9 mm i długości 46cm., polietylenową przedłużkę 30cm, 1 strzykawkę 5ml, i kranik trójdrożny regulujący przepływ |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera wykonany z PE widoczny w RTG, rozmiar 5 Fr długość 18 cm. W skład zestawu wchodzą: cewnik PE 16G o długości 18 cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą 16G o średnicy 1,2-1,7mm i długości 70mm, prowadnik o średnicy 1,1 mm i długości 46cm., polietylenową przedłużkę 30cm, 1 strzykawkę 5ml, i kranik trójdrożny regulujący przepływ. |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera 4 Fr, 8 cm, przezroczysty, dotętniczy cewnik (tętnica barkowa, udowa, promieniowa) z liniami kontrastującymi w rtg, wprowadzany przy użyciu metody Seldingera. Cewnik posiada końcówkę wyposażoną w skrzydełka do mocowania do skóry oraz kołnierzyk zapobiegający załamywaniu się powierzchni cewnika. Bezbarwne sztywne opakowanie zawiera: - 1 przezroczysty X.R.O. cewnik (PE) - 1 igłę do wprowadzania - 1 prosty prowadnik |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wkłuć centralnych z jednokanałowym 16G oraz 14 G o długości 20 cm. Zestaw zawierający: cewnik wykonany z poliuretanu, z miękką końcówką, skalowany z centymetrowymi znacznikami głębokości, oznaczeniami na delcie zawierającymi nazwę własną, średnicę i długość; prowadnica o długości 60cm wykonana z nitinolu z końcówką "J"; strzykawka 5ml z otworem w tłoku na prowadnicę, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, igłę wprowadzającą 18G, skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, zawór bezigłowy oraz koreczki dezynfekcyjne (ilość w zależności od kanałów), kabel EKG |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wkłuć centralnych z dwuświatłowym cewnikiem 7F/20cm kanały 14G,18G; 8F/20cm kanały 14G,14G. Zestaw zawierający: cewnik wykonany z poliuretanu, z miękką końcówką, skalowany z centymetrowymi znacznikami głębokości, oznaczeniami na delcie zawierającymi nazwę własną, średnicę i długość; prowadnica o długości 60cm wykonana z nitinolu z końcówką "J"; strzykawka 5ml z otworem w tłoku na prowadnicę, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, igłę wprowadzającą 18G, skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, zawór bezigłowy oraz koreczki dezynfekcyjne (ilość w zależności od kanałów), kabel EKG |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wkłuć centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7F 15 i 20cm kanały 16G, 18G, 18G; 8,5F 15 i 20cm kanały 16G,16G,14G. Zestaw zawierający: cewnik wykonany z poliuretanu, z miękką końcówką, skalowany z centymetrowymi znacznikami głębokości, oznaczeniami na delcie zawierającymi nazwę własną, średnicę i długość; prowadnica o długości 60cm wykonana z nitinolu z końcówką "J"; strzykawka 5ml z otworem w tłoku na prowadnicę, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, igłę wprowadzającą 18G, skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, zawór bezigłowy oraz koreczki dezynfekcyjne (ilość w zależności od kanałów), kabel EKG |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wkłuć centralnych z czteroświatłowym cewnikiem 8,5F 15cm i 20cm kanały 16G,18G,18G, 14G. Zestaw zawierający: cewnik wykonany z poliuretanu, z miękką końcówką, skalowany z centymetrowymi znacznikami głębokości, oznaczeniami na delcie zawierającymi nazwę własną, średnicę i długość; prowadnica o długości 60cm wykonana z nitinolu z końcówką "J"; strzykawka 5ml z otworem w tłoku na prowadnicę, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, igłę wprowadzającą 18G, skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, zawór bezigłowy oraz koreczki dezynfekcyjne (ilość w zależności od kanałów), kabel EKG |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Maska tlenowa jednorazowego użytku, z drenem, wykonana z nietoksycznego PCV. Transparentna, nie zawiera lateksu: • wyposażona w regulowaną blaszkę na nos • posiada gumkę mocującą • dren ma długość 2,1m (+/- 5%), odporny na zagięcia • zakończenie drenu uniwersalnym łącznikiem • bez ftalnów • sterylizowana tlenkiem etylenu • pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe • rozmiar L, XL |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Maska do tlenu z rezerwuarem tlenu dla dorosłych i dzieci : • wykonana wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PCV. • Posiada anatomiczny kształt. • Maska posiada regulację obwodu głowy co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. • Jałowa, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe • dren o przekroju gwiazdkowym o dł. minimum 2m • bez ftalanów • rozmiar: S, M. L, XL |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Maska do tlenu z nebulizatorem : • wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PCV. • Posiada anatomiczny kształt. • Nebulizator o poj. 6 ml • Maska posiada regulację obwodu głowy co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. • Jałowa, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe • dren o przekroju gwiazdkowym o dł. minimum 2m • bez ftalanów • Rozmiar: S, M. L, XL |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zatyczka do cewnika, stożkowa, z widocznym stopniowaniem grubości, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo z uchwytem do bezpiecznej aplikacji. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Wieszaki na worki do moczu o pojemności do 2000 ml , -wykonane z tworzywa sztucznego niełamliwego, -wielorazowego użytku, - jednoczęściowe, umieszczane na ramię łóżka pacjenta |  |  | 1 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu – sterylny, jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo w opakowanie blister, pojemność worka 2 600 ml, skalowany co 100ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, skalowana komora: co 1ml od 4 do 50ml; co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml, odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku), system By-Pass zapobiega przepełnieniu, zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem), zawór dolny typu T podwieszany ku górze w zakładce zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa), bezigłowy port do pobierania próbek, możliwość podwieszenia na min. 2 sposoby (wieszak i sznurki mocujące) , tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka dren jednoświatłowy o długości 120cm lub 150cm ( do wyboru przez Zamawiającego), wzmacniany antyzgięciowo na odcinku 25mm |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos, dł. 2 m, wykonany z PVC z długimi miękkimi dobrze układającymi się końcówkami donosowymi, sterylny, jednorazowy, pakowany jednostkowo folia – papier |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos, dł. 3 m, wykonany z PVC z długimi miękkimi dobrze układającymi się końcówkami donosowymi, sterylny, jednorazowy, pakowany jednostkowo folia – papier |  |  | 7 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos, dł. 5 m, wykonany z PVC z długimi miękkimi dobrze układającymi się końcówkami donosowymi, sterylny, jednorazowy, pakowany jednostkowo folia – papier |  |  | 2 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik do karmienia niemowląt, wykonany z medycznego PCV, bez ftalanów, o twardości ok. 76 stopni ShA, powierzchnia satynowa (zmrożona), sterylizowane tlenkiem etylenu. Kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, skalowany. Rozm. Ch 6 – Ch 10. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy wykonany z Pcv, dł. 80 cm, jakość medyczna i twardość ok. 76 stopni ShA, jednorazowego użytku, sterylny, końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory, powierzchnia satynowa, cyfrowa podziałka długości, z zamykanym zakończeniem, wkładki redukcyjne typu LUER, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. Rozmiary od Ch 6 – Ch 18. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu. W zestawie: prowadnik nitinolowy pokryty teflonem typu J 60 cm w podajniku umożliwiający wprowadzenie kciukiem, cewnik widoczny w Rtg o rozmiarze 8,5 Fr długość 16 lub 20 cm, kanały 14/16/18/18 G, strzykawka 5ml, bezpieczny skalpel, igła bezpieczna do nakłucia 18G x 70mm, rozszerzacz 9F 10 cm, 1 zawór BLS , dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membraną, kabel EKG. |  |  | 700 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem. W zestawie: prowadnik nitinolowy pokryty teflonem typu J 60 cm w podajniku umożliwiający wprowadzenie kciukiem, cewnik widoczny w Rtg o rozmiarze 8,5 Fr długość 16 lub 20 cm, kanały 14/16/18/18 G, strzykawka 5ml, bezpieczny skalpel, igła bezpieczna do nakłucia 18G x 70mm, rozszerzacz 9F 10 cm, 1 zawór BLS , dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membraną, kabel EKG. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 2

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łącznik do łączenia cewnika do odsysania z drenami z 2 stożkowymi końcówkami pasującymi do każdego rodzaju cewnika, wykonany z tworzywa sztucznego , pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Flocare - łączniki ENLock /Funnel, Opakowanie (6x5) - 30 szt. Opis: tube do połączenia ze strzykawką Oral/Luer, zgłębników posiadających złącze typu ENLock, jednorazowego użytku, sterylny. |  |  | 250 op. |  |  |  |  |
|  | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu kompatybilne z otoskopem Rister, rozmiar 4mm, opakowanie 250 szt. |  |  | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu kompatybilne z otoskopem Rister, rozmiar 2,5mm, opakowanie 250 szt. |  |  | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Pasta SAC-2 Opis: Pasta SAC-2, o silnych właściwościach klejących, przeznaczona do stosowania z powierzchniowymi elektrodami do badań neurologicznych. Opakowanie po 100g. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia rurek tracheostomijnych wyprofilowane z krzywizną rurek trachostomijnych |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Kieliszki do leków, jednorazowego użytku, z tworzywa sztucznego, przezroczyste, podziałka co 5 ml, pojemność 25 ml do 30 ml, wielkość opakowania 80 szt., opakowanie foliowe |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Paski do glukometru typu MultiSure GK ( 1 op- 50szt) . Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inny typ pasków do pomiaru glikemii pod warunkiem dostarczenia 120 szt glukometrów o parametrach : - czas pomiaru od 5 do 10 sek. ; - wymagana kropla krwi od. 0,5 do 0,9μg; - automatyczne włączanie i wyłączanie glukometru poprzez wprowadzenie paska testowego; - zakres pomiarowy glukometru 20 – 600 mg/dl; - zakres Ht 20-60% - duże czytelne okno pomiarowe; - dezynfekcja aparatu możliwa w warunkach szpitalnych, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu, - wynik badania przedstawiony jako stężenie glukozy w osoczu, - błąd pomiaru 15%- glukoza ≥100 mg/dl i 15mg/dl- glukoza < 100mg/dl, - dokładność pomiarów niskich i wysokich wartości glukozy w porównaniu do oznaczeń laboratoryjnych wykonanych u zamawiającego - powtarzalność oznaczeń w porównaniu do oznaczeń laboratoryjnych wykonanych u zamawiającego |  |  | 4 000 op. |  |  |  |  |
|  | Płyny kontrolne do glukometrów Low opakowanie fiolka 2,5 ml |  |  | 120 op. |  |  |  |  |
|  | Płyny kontrolne do glukometrów Normal opakowanie fiolka 2,5 ml |  |  | 120 op. |  |  |  |  |
|  | Płyny kontrolne do glukometrów High opakowanie fiolka 2,5 ml |  |  | 120 op. |  |  |  |  |
|  | Nożyki do testów punktowych alergologicznych, jałowe, jednorazowe, wyprodukowane ze stali nierdzewnej, końcówki kłujące 0,9 mm, pakowane jednostkowo, sterylnie – w opakowaniu zbiorczym 200 szt. Nożyki specjalnie dostosowane do delikatnego nakłuwania skóry. |  |  | 50 op. |  |  |  |  |
|  | Kaczka sanitarna męska |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Miska nerkowata plastikowa 700 ml |  |  | 70 szt. |  |  |  |  |
|  | Basen sanitarny |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Osłonki medyczne jednorazowego użytku, Lateksowe, bez zbiorniczka, na głowicę USG typu „prezerwatywa”. op. 144 szt. |  |  | 60 op. |  |  |  |  |
|  | Opaska - uciskowa jednorazowego użytku, niesterylna, wykonana z elastycznego i rozciągliwego paska gumy syntetycznej, nie posiadająca zapachu, bezpudrowa i bezlateksowa, chroniąca przed podrażnieniami i występowaniem alergii. Opakowania 25 szt. Opaska o wymiarach: długość 45 cm i 2,5 cm szerokość. Dopuszczamy różne kolory. |  |  | 6 000 op. |  |  |  |  |
|  | Golarka medyczna jednorazowego użytku z ostrzem pojedynczym z dodatkową osłonę ostrza, z odpowiednio zaprojektowaną szeroką rączką pokrytą prążkami, dzięki czemu bezpiecznie i wygodnie osadza się w dłoni, umożliwia kontrolę podczas golenia, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokryte stopem platynowo-sodowym o wym.: szer. 7mm, dł. 37mm, gr. 0,01 cm. Op.50 szt. |  |  | 1 000 op. |  |  |  |  |
|  | Worek foliowy na wymiociny o pojemności 1500 ml, skalowana co 100ml, wykonany z folii LDPE. Wytrzymała torba z szerokim okrągłym otworem wlotowym wyposażona w plastikowy uchwyt zapewniający higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu typu Twist & Lock, odcina źródło przykrego zapachu i uniemożliwia wydostanie się zawartości dostępna w kolorach: białym i czerwonym ( do wyboru przez Zamawiającego), jednorazowego użytku |  |  | 10 000 op. |  |  |  |  |
|  | Szpatułka laryngologiczna plastikowa, op. 25 szt. |  |  | 300 op. |  |  |  |  |
|  | Szyny Zimmera wykonane z 2 warstw materiału, aluminium po stronie zewnętrznej, po stronie wewnętrznej 5mm miękka pianka polietynowa, lekka, wodoodporna. Rozmiar: 230x20 mm |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |
|  | Szyny Zimmera wykonane z 2 warstw materiału, aluminium po stronie zewnętrznej, po stronie wewnętrznej 5mm miękka pianka polietynowa, lekka, wodoodporna. Rozmiar:400x20 mm |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Szyny Zimmera wykonane z 2 warstw materiału, aluminium po stronie zewnętrznej, po stronie wewnętrznej 5mm miękka pianka polietynowa, lekka, wodoodporna. Rozmiar:250x40 mm |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |
|  | Przewód do cystoskopii lub elektroresekcji, z możliwością podłączenia dwóch worków z płynami, z miękkim drenem umożliwiającym podłączenie do cystoskopów Karl Strorz, Olympus |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw zamknięty do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym, skład: pojemnik 25 ml, skalowany co 1 ml, zakrętka z końcówkami dł. 37 i 39 cm, dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna. Zestaw niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku. |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Szczoteczka do pobierania cytologii ginekologicznej Szczoteczka cytologiczna składa się dwóch części- długiej, sprężystej i ergonomicznej rękojeści wykonanej z polipropylenu oraz z główki w kształcie tzw. wachlarzyka. Końcówka typu wachlarz- z przedłużoną środkową częścią włosia stanowi gęste, długie i elastyczne włosie wykonane z polietylenu niskiej gęstości. Długość włosia: 25mm- 30 mm, szerokość włosia: 18mm- 20mm, całkowita długość szczoteczki 190mm- 195mm. Szczoteczka cytologiczna umożliwia dokładne pobranie wymazu komórek z szyjki macicy, kanału i strefy transformacji. Każda szczoteczka jest jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana oddzielnie w blistry papierowo- foliowe. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk szczoteczek. |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Haczyk w formie nakładki na palec do wykonywania amnioktomii, sterylny, gotowy do użycia, pakowany pojedynczo, op. 100 szt. |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 3

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prześcieradło jednorazowe medyczne ochronne, nieprzemakalne wykonane z napowietrzanej celulozy typu Airlaid min. 50g, laminowanej folią, o wymiarach 80x170 cm, 80x210 cm do wyboru przez zamawiającego |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Podkład na kozetkę, papierowo-foliowy, na rolce, szer. 50-51cm, długość 50-55 mb z naciętymi w odstępach min. 38 cm, max 50 cm perforacjami umożliwiającymi łatwe odrywanie żądanej długości, niejałowy |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Kapcie jednorazowe z zakrytymi palcami. Wymiary 110 x 290 mm. Pakowane jako pary, w opakowaniu maksymalnie 100 par |  |  | 1 500 par |  |  |  |  |
|  | Majtki medyczne jednorazowe do wykonywania kolonoskopii z włókniny SMS o gramaturze min. 28g/m2. Kolor niebieski. Dostępne w minimum dwóch rozmiarach (min. 120 i 135 cm w pasie). Pakowane po 10 szt. |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Podkład celulozowy w rolce, produkt jednorazowy, niesterylny, wykonany z wytrzymałej dwuwarstwowej celulozy o gramaturze minumum 34 g/m2 dotyczy obu warstw podkładu. Nie posiadający zapachu, w kolorze białym. Wykonany w 100% z celulozy, wymiary rolki 60 cm szerokość x 50 metrów długości. Perforacja rolki co 30 do 50 cm. |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Pasy do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta, niesterylne, jednorazowe, składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wymiarach: szerokość: 10cm (± 1cm), długość pierwszego - 84cm (± 1cm), długość drugiego - 71cm (± 1cm). Każda część pasa wyposażona w trwale zintegrowaną plastikową klamrę umożliwiającą bezpieczne mocowanie do stołu operacyjnego. Możliwość regulacji długości pasów. Produkt zgodny z normą EN ISO 13485:2016 lub równoważną. |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe pasy stabilizujące pacjenta - na podstawkę pod ramię. Wymiary: szerokość: 4cm (± 1cm), długość: 81cm (± 1cm). Materiały: Taśma Rzepowa, Materiał trójwarstwowy: Warstwa górna i dolna: Włókno poliestrowe. Warstwa środkowa: Pianka kompozytowa. Produkt jednorazowego użytku. Produkt niesterylny (przeznaczony wyłącznie do sterylizacji tlenkiem etylenu). Produkt zgodny z normą EN ISO 13485:2016 lub równoważną. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych, stabilizująca rurkę tracheostomijną w bezpieczny sposób i utrzymuje ją na miejscu. Zaprojektowana do użytku osobistego, łatwy w użyciu i praktyczny, kolor skóry nie przyciągający uwagi, miękko otulająca szyję, powierzchnia dotykająca skóry pochłania pot dzięki bawełnianej tkaninie, w przypadku długotrwałego użytkowania nie powoduje alergii i podrażnień. Rozmiar: szerokość opaski 3 cm, długość 42 cm, materiał tkanina bawełniana. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Dwuwarstwowa jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy Opis: Jednorazowa rękawica myjąca wykonana z miękkiej włókniny Molton. Bez wodoodpornej bariery. Wstępnie namydlona delikatnym, niskopieniącym środkiem myjącym przebadanym dermatologicznie o pH 5,5. Zgrzewana ultradźwiękowo. Gramatura80 g/m2 ± 5%. Kolor włókniny: biały. Zdolność absorpcyjna: 7,5-krotność wagi. Wymiary produktu: 23 cm. x 16 cm ± 5%. Bez lateksu, bez ftalanów , bez substancji toksycznych i chemicznych. |  |  | 9 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe ręczniki do osuszania ciała wykonane z celulozy o lekko tłoczonej powierzchni, przyspieszające absorbcję wody. Gramatura materiału 50g/m2. Rozmiar 40x70 cm., |  |  | 100 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS, niepyląca, nieprześwitująca, niebieska, gramatura włókniny min. 35 g/m2, Krótki rękaw, zakładana przez głowę, rozmiar: M/L, XL/XXL. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy, niejałowy koc ogrzewający wykonany z włókniny z wypełnieniem poliestrowo-wiskozowym o gramaturze 60 g/m kw. Zewnętrzne warstwy - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m kw. Delikatny dla skóry, łatwy do stosowania. Przeznaczony do utrzymania temperatury pacjenta na stabilnym poziomie na etapie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym. Wyposażony w szwy ultradźwiękowe. Możliwość podgrzewania w urządzeniu podgrzewającym. Kolor niebiesko-zielony. Wymiary 110 x 220 cm, pakowany indywidualnie. |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Fartuch włókninowy higieniczny, wiązany z tyłu na troki, rękaw wykończony gumką, przeznaczony do ochrony użytkownika, wykonany z włókniny polipropynelowej o gramaturze minimum 25g/m2, rozmiar uniwersalny, jednorazowego użytku. |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Fartuch w wysokim stopniu odporny na przemakanie, z rękawem wykończonym ściągaczem i z wiązaniami na karku i w pasie. Używany do zapobiegania zakażeniom krzyżowym, np.. w przypadku obecności chorób zakaźnych, dostępny w rozmiarze L do XL, z polipropylenu, gramatura min. 23g/m2. |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta. Nieprzepuszczający wilgoci podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Rozmiar podkładu 80cm x 210cm, rozmiar warstwy chłonnej 65cm x 190cm (+/-2cm). Chłonność 2800ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji. Produkt zgodny z EN ISO 11948-1. Opakowanie zbiorcze 25 sztuk (każdy podkład zapakowany pojedynczo w worku foliowym opatrzonym etykietą umożliwiającą identyfikację po wyjęciu z opakowania zbiorczego). |  |  | 50 op. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa gąbka do mycia jamy ustnej |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 4

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaniula dożylna bezpieczna z portem i skrzydełkami, sterylna igła wykonana ze stali nierdzewnej, osłona igły: polipropylencewnik wykonany z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR, metalowy element zabezpieczający igłę po wyjęciu z cewnika, wyposażona w skrzydełka i koreczek portu górnego, barwione kolorystycznie zależnie od rozmiaru, port górny umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami, 6 linii RTG, bez lateksu oraz ftalanów, kaniula z filtrem hydrofobowym, rozmiary: Kaniula 24G x 19 mm (przepływ 18ml/min) Kaniula 22G x 25 mm (przepływ 33 ml/min) Kaniula 20G x 25 mm (przepływ 55ml/min) Kaniula 20G x 32 mm (przepływ 55 ml/min) Kaniula 18G x 32 mm (przepływ 85 ml/min) Kaniula 18G x 45 mm (przepływ 85 ml/min) Kaniula 17G x 45 mm (przepływ 140 ml/min) Kaniula 16G x 45 mm (przepływ 200 ml/min) Kaniula 14G x 45 mm (przepływ 270 ml/min) |  |  | 120 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna bezpieczna ze skrzydełkami, bez portu, sterylna, igła wykonana ze stali nierdzewnej , osłona igły: polipropylen, cewnik wykonany z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR, metalowy element zabezpieczający igłę po wyjęciu z cewnika, wyposażona w skrzydełka barwione kolorystycznie zależnie od rozmiaru, 6 linii RTG, bez lateksu, bez ftalanów. Kaniula z filtrem hydrofobowym, rozmiary: Kaniula 24G x 19 mm (przepływ 18ml/min) Kaniula 22G x 25 mm (przepływ 33 ml/min) Kaniula 20G x 25 mm (przepływ 55ml/min) Kaniula 20G x 32 mm (przepływ 55 ml/min) Kaniula 18G x 32 mm (przepływ 85 ml/min) Kaniula 18G x 45 mm (przepływ 85 ml/min) Kaniula 16G x 45 mm (przepływ 200 ml/min) Kaniula 14G x 45 mm (przepływ 270 ml/min) |  |  | 120 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. Ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami, opakowanie folia-papier, sterylny. |  |  | 50 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system bezigłowy - kolor czerwony w celu oznaczenia linii tętniczej, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem. |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system bezigłowy z podwójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system bezigłowy z podwójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda (zawór zwrotny na każdej linii) o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5 mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system bezigłowy z potrójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda ( zawór zwrotny na każdej linii ) o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Koreczki typu Combi (męskie i żeńskie) sterylne, jednorazowego użytku, nie zawierają ftalanów i lateksu. Dostępne kolory: czerwony, pomarańczowy, biały, niebieski (do wyboru przez Zamawiającego). Opakowanie 100 szt., pakowane osobno. |  |  | 10 000 op. |  |  |  |  |
|  | Korek do dezynfekcji z substancją czynną – 70% izopropanol (IPA) umożliwiającą dezynfekcję zaworów bezigłowych zapobiegającą skażeniu bakteryjnemu w czasie 1 min. Koreczek z gwintem wewnętrznym kompatybilnym ze złączem luer-lock i specjalną spłaszczoną konstrukcją na końcu koreczka umożliwiającą łatwy i pewny chwyt palcami podczas jego użytkowania, sterylizowany EO. Korek umożliwia długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego nieprzerwanie do 7 dni, opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia-papier, sterylizowany EO. |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45 stopni, wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami. Ruchoma nakrętka osiowo i promieniście do bezpiecznego połączenia Luer-Lock, urządzenie jest szczelne do 5 barów (72,5 PSI), możliwość obrotu pokrętła o 360 stopni, przepływ 500 ml/min, objętość wypełnienia 0,15 ml, odporny na lipidy i leki cytostatyczne. |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Kranik trójdrożny z drenikiem dł. 100 cm, wykonany z poliwęglanu, dren z PVC bez ftalanów o średnicy 3,0mm x 4,1mm (+/- 0,1mm), posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45 stopni, wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Obrtowaa nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock na końcu drenu. Kraniki szczelne do 5 barów (72,5 PSI), możliwość obrotu pokrętła o 360 stopni ,odporny na leki i wycieki przez min. 96 godzin, kompatybilny z lipidami i chemioterapeutykami, możliwość stosowania z pochodnymi hemoglobiny i środkami antyseptycznymi oraz lekami cytotoksycznymi. |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Sterylny port bezigłowy, materiał korpusu – poliwęglan, materiał zastawki – silikon, maksymalne wypełnienie - 0,09ml, przestrzeń martwa - 0,001 ml, maksymalny przepływ 360 ml/min przy ciśnieniu 1PSI, czas użycia do 7 dni lub 200 użyć , możliwość stosowania z zestawami infuzyjnymi, strzykawkami i innym sprzętem medycznym o końcówkach luer, bądź luer-lock, odporny na ciśnienie min. 3,0 bara (45PSI), zgodność z MRI (Rezonans Magnetyczny), sterylizowany tlenkiem etylenu, antybakteryjny, odporny na lipidy, bez latexu, bez ftalanów. |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 5

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Pończochy okołooperacyjne o ucisku 35 mmHg, profilaktyczne z otwartym czubkiem w pięciu rozmiarach. Op. - 6 par (12 szt.) Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym. ## Małe (normalne, krótkie, długie) ## Średnie (normalne, krótkie, długie) ## Duże (normalne, krótkie, długie) ## Bardzo duże (normalne, krótkie, długie) ## Bardzo duże plus (normalne, krótkie, długie) |  |  | 100 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 6

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pas z otworami guzikowymi przeznaczony do wykonywania badania KTG (kardiotokografii) jednorazowy (osobisty) - zestaw dwóch pasów uniwersalnych do mocowania głowic KTG, kompatybilny z wszystkimi urządzeniami KTG. Produkt przeznaczony do użytku przez jedną Pacjentkę. Wymiary pasa: 6 cm x 120 cm do 150 cm, 2 sztuki w jednym opakowaniu w kolorach różowym i niebieskim. |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt na elektrody MultiCap-Base, niezbędne do mocowania elektrod na czepkach MultiCap-Base. op. 23 szt. |  |  | 20 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 7

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego Zestaw składający się z przewodu cewnika min 167cm, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów. Otwór przewodu cewnika w obrębia mankietu ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1,34 in˛, max 1,4 in˛. Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem. Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego. Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów. System z czasem utrzymania się do 29 dni. System przebadany klinicznie. |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |
|  | Worek odbiorczy, wymienny worek zbiorczy pojemność 1000 ml, skalowane od 50 ml co 100 ml. Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów. 1 op. = 10 szt. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 8

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Czujnik mechaniki oddechowej do modułu RM monitora BVN22 (do wykorzystania przy pomiarze kalorymetrii pośredniej). |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |
|  | Manometr Ambu służący do pompowania niskociśnieniowych mankietów masek krtaniowych i rurek dotchawiczych oraz pomiaru uzyskanego ciśnienia. Na tarczy manometru z podziałką w cm H2O zaznaczone są dwa obszary pomiarowe. Dzięki zamontowaniu złącza type Luer manometr można podłączyć za pośrednictwem drenu połączeniowego bezpośrednio do rurki dotchawiczej lub do maski krtaniowej. - Ergonomiczna i mocna konstrukcja - kompatybilny z maskami krtaniowymi i rurkami dotchawiczymi - podziałka w zakresie 0-120 cm H2O - duża tarcza z naniesionymi zakresami ciśnień - odłączany dren zakończony złączem Luer |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Czujnik sensor w technologii OxiMax dla dorosłych powyżej 40 kg, jednorazowy, sterylny lub biologicznie czysty, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, kalibrowany cyfrowo, fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faraday`a w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych. Czujnik współpracujący z monitorami Mindray N1. |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi, jednorazowego użytku, sterylny, składający się z kasety, kompatybilny z ogrzewaczem Fluido Compact. Długość linii pacjenta 40cm, objętość wypełnienia 3ml. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 9

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezpieczny pojemnik 20 ml tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów: tłok zakończony nakłuwaczem, folia aluminiowa zgrzana z nakrętką, filtr zabezpieczający, przycisk uwalniający substancję utrwalajacą, substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2,5% metanol o łącznej objętości 20ml, pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny, zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Opakowanie – 24 sztuki |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Bezpieczny pojemnik 60 ml tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów: tłok zakończony nakłuwaczem, folia aluminiowa zgrzana z nakrętką, filtr zabezpieczający, przycisk uwalniający substancję utrwalajacą, substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2,5% metanol o łącznej objętości 60ml, pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny, zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Opakowanie – 18 sztuki. |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 10

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo w blistry foliowo-papierowe. Rozmiar igły oznaczony kolorem. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Rozm. 22 G 0,7 mm x 90 mm |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| b) | Rozm. 20 G 0,9mm x 90mm |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| c) | Rozm. 19 G 1,1mm x 90mm |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| d) | Rozm. 18 G 1,2mm x 90mm |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 11

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bateria litowa 3,6V o okresie działania 250min z minutowym wskaźnikiem poziomu naładowania do videolaryngoskopu McGrath |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa, sterylna wykonana z polimeru optycznego łyżka do videolaryngoskopu McGrath MAC, o grubości max 12 mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarach: 2,3,4 |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 12

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą, bezprzewodowa z wymiennymi ostrzami; konstrukcja wodoodporna, możliwość dezynfekcji przez zanurzenie; możliwość strzyżenia na sucho i mokro oraz delikatnych okolic ciała; w komplecie z ładowarką; produkt objęty gwarancją nie krótszą niż 24 m-ce. Minimalny czas pracy ok.160 min; czas ładowania ok. 4 godz; bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia w ilości 3 szkoleń |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Ostrza do strzygarki (1 op.= 50 szt.), jednorazowego użytku. Minimalizujące ryzyko potencjalnych uszkodzeń skóry; zapobiega pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej usuwa każdy rodzaj owłosienia, w pełni kompatybilny ze strzygarką z poz. 1. w opakowaniu 50 szt. |  |  | 80 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 13

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anoskop proktologiczny wykonany z poliwęglanu, długość rury: 88-91 mm, średnica rury: 23-25,8 mm, jednorazowy, ścięty z rączką, z połączeniem światłowodowym. |  |  | 700 szt. |  |  |  |  |
|  | Pierścienie gumowe do ligacji hemoroidów, jednorazowe, 1 op. – 100 szt. |  |  | 20 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 14

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do przeskórnej nefrostomii punkcyjnej, zawierający minimum dwuczęściową igłę wprowadzającą, drut wprowadzający typu Lunderquista, zesatw rozszerzadeł, ostatnie z rozrywalną koszulką, cewnik nefrostomijny typu Pigtail. Rozmiary Ch9, Ch10, Ch12, Ch14 |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 15

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z portem medycznym typu Enfit, z oznakowaniem co 1 cm, z trójskrętną metalową prowadnicą pokrytą silikonem, zakończoną kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie. Zgłębnik kontrastujący w promieniach RTG, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo. Do stosowania przez okres do 6 tygodni. Rozm. Ch10 długość 130 cm, Ch12 długość 110 cm |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik nosowo – jelitowy do żywienia dojelitowego z portem medycznym typu Enfit, zakończony spiralą tworzącą pętlę mocującą zgłębnik w jelicie, nie twardniejący przy dłuższym użyciu, z oznakowaniem co 1 cm, z trójskrętną metalową prowadnicą pokrytą silikonem, zakończoną kulkową końcówką ułatwijącą jej wprowadzanie. Zgłębnik kontrastujący w promieniach RTG, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo. Do stosowania przez 6-8 tygodni. Rozm. Ch10 długość 145 cm. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do pompy infuzyjnej Volumat Agilia, sterylny, jednorazowego użytku, posiadający wentylowany kolec z nasadką zabezpieczającą komorę kroplową, o dł. 65 mm, filtr 15um, zacisk rolkowy, kalibrowany odcinek silikonowy, zacisk bezpieczeństwa, obrotową końcówkę, kapturek. |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do żywienia dojelitowego za pomocą pompy Flocare Infinit zawierający łącznik pracujący do opakowań miękkich typu Pack oraz do butelek, zgłębnik, złącze i port medyczny typu Enfit. Bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo. Op. 30 szt. |  |  | 6 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, zawierający zgłębnik, łącznik do opakowań miękkich typu Pack oraz do butelek, komora kroplowa, zacisk rolkowy, złącze i port medyczny typu Enfit. Bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka enteralna z końcówką typu Enfit o pojemności 20 ml do obsługi żywienia drogą jelitową, sterylna, jednostronna skala, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, pozbawiona PVC, BPA, lateksu oraz DEHP, pakowana jednostkowo |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka enteralna z końcówką typu Enfit o pojemności 60 ml do obsługi żywienia drogą jelitową, sterylna, jednostronna skala, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, pozbawiona PVC, BPA, lateksu oraz DEHP, końcówka centryczna, pakowana jednostkowo |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Worek 1,3 l napełniony od góry z zestawem do żywienia dojelitowego przy użyciu pompy Flocare Infinity, posiada złącze Enfit z nasadką ochronną do połączenia ze zgłębnikiem z łącznikiem Enfit. |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Złącze umożliwiające połączenie strzykawki Oral/Luer (transition connector to oral / luer syringe) z łącznikiem Enfit zgłębnika dojelitowego lub portem medycznym. Op. 30 szt. |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Flocare łączniki Enlock/Funnel, tube do połączenia ze strzykawką Oral/Luer, zgłębników posiadających złącze typu Enlock, jednorazowego użytku, sterylny, op. 30 szt. |  |  | 60 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 16

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrody żelowe jednorazowego użytku z przewodem zakończonym gniazdem na wtyczkę, średnica 1,6 mm, dla noworodków. |  |  | 6 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektrody żelowe jednorazowego użytku Ag/AgCI, fi 36 mm (+/- 2mm), podkład gąbka PE, dla dzieci |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektrody żelowe jednorazowego użytku Ag/AgCI fi 55mm (+/- 5 mm), owalne lub prostokątne, o powierzchni całkowitej ok. 24 cm2, podkład tkanina mikroporowata, dla dorosłych. |  |  | 8 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektrody do stymulacji zewnętrznej Quik-Combo kompatybilne z aparatem wytwórcy Medtronic |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Samoprzylepne elektrody do stymulatorów TENS/ EMS z kablem PIN 2, bolce o średnicy 2 mm, prostokątne o rozm. 40x100mm, pakowane po 4 szt. W zestawie podkład tkanina mikroporowata, dla dorosłych. |  |  | 100 kpl. |  |  |  |  |
|  | Elektrody żelowe, samoprzylepne, jednorazowego użytku Ag/AgCI, fi 36 mm, max 55 mm, do monitorowania w środowisku rezonansu magnetycznego. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektrody EKG 22x23 mm, włókninowe z przewodem 50 mm, wtyk 1,5mm, repozycjonowalne. |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 17

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym. o wadze 7,6 g. port w rozmiarze 30,8x22,6x12,2 mm komora portu wykonana w całości z tytanu i biokompatybilnej obudowy z tworzywa sztucznego (polioksymetylen) o kształcie zbliżonym do „łezki, 3 otwory fiksacyjnyjne. Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,20 mm, a średnicy zewnętrznej 2,40mm (7,2Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem 8F, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka informująca, iż pacjent posiada port naczyniowy. |  |  | 70 szt. |  |  |  |  |
|  | Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym o wadze 5,0 g. komora portu wykonana w całości z tytanu i biokompatybilnej obudowy z tworzywa sztucznego (polioksymetylen) w rozmiarze 25,8x20,9x10,1 mm, 3 otwory fiksacyjnyjne. Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,02 mm, a średnicy zewnętrznej 2,16 mm (6,5 Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 3 ml/sek. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka informująca, iż pacjent posiada port naczyniowy |  |  | 70 szt. |  |  |  |  |
|  | Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym o wadze 5,0 g. komora portu wykonana w całości z tytanu i biokompatybilnej obudowy z tworzywa sztucznego (polioksymetylen) o wymiarze 25,8x20,9x10,1 mm, 3 otwory fiksacyjnyjne. Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,20 mm, a średnicy zewnętrznej 2,40 mm (7,2 Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem 8F, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka informująca, iż pacjent posiada port naczyniowy |  |  | 70 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła Hubera – Bezpieczna igła do portów z ostrzem Hubera zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, umożliwiająca obsługę jedną ręką. Zastosowanie pozytywnego ciśnienia podczas wycofywania igły, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90º, z przedłużeniem PVC bez DEHP oraz lateksu z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Igły w rozmiarach: 19, 20, 22G długość 15, 20, 25, 30, 35 mm |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła typu Hubera z przedłużką 25 cm do podawania leków, cytostatyków, wlewów, transfuzji, pobierania próbek krwi przez membranę portu. Duże, elastyczne i wygodne skrzydełka. Nie zawierająca lateksu. Łatwa identyfikacja rozmiaru przez kolory skrzydełek (20 G – czarna, 22 G – żółta , 19 G beżowa), długości od 15,17,20,25,30 i 35 mm grubości 19G, 20G i 22G Rozmiar igły do wyboru przez Zamawiającego. |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 18

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Żel do USG, op. 500 ml, ergonomiczny, kształt owalny |  |  | 1 700 szt. |  |  |  |  |
|  | Żel do EKG, op. 500 ml, kształt owalny, ergonomiczny |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |
|  | Pasta EVERI, ścierna, lepka, wodna pasta do przygotowywania skóry wrażliwej podczas wykonywania EEG, gwarantuje niską impedencje i zwiększoną przyczepność elektrod, opakowanie 16 g. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 19

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osłona na kamerę zwinięta teleskopową, w postaci harmonijki, z kartonikiem ułatwiającym założenie optyki, op. 1 karton – 3x45 szt. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Duża osłona na RTG, sterylny pokrowiec na ramię C, rozmiar 100x220 cm |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 20

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wkład jednorazowy o poj. 1,5 l do ssaka medycznego MEDELA Basic 30, Dominant 50 |  |  | 3 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkład jednorazowy o poj. 1,5 l z proszkiem żelującym do ssaka medycznego MEDELA Basic 30, Dominant 50 |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |
|  | Wkład jednorazowy o poj. 2,5 l do ssaka medycznego MEDELA Basic 30, Dominant 50 |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr bakteryjny przeciprzelewowy do ssaka medycznego MEDELA Basic 30, Dominant 50 |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr bakteryjny do ssaka medycznego MEDELA Basic 30, Dominant 50 |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |
|  | Łącznik prosty kompatybilny do ssaków Medela |  |  | 70 szt. |  |  |  |  |
|  | Łącznik kątowy kompatybilny do ssaków Medela |  |  | 70 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 21

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igła kulkowa typu Luer – Lock 120x81 mm, jednorazowa, jałowa, wykonana z matowej stali nie powodującej refleksów świetlnych, podwójne oznakowanie jako wyrób jednorazowego użytku w formie przekreślonej cyfry 2 oraz trwałego koloru typu Colour Lock, zakwalifikowane do klasy II a. Op. 25 szt. |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 22

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mankiet kończynowy udowy, trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45 mm Hg, 40 mm Hg, 30 mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze S, M, L, kompatybilny z urządzeniem z poz nr 3. |  |  | 180 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw przewodów do kontrolera aparatu |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy 3 aparatów | Wartość całkowita netto dzierżawy za 12 m-cy 3 aparatów | VAT w % | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 12 m-cy 3 aparatów |
|  | Dzierżawa 3 aparatów do podłączenia mankietów kończynowych udowych wskazanych w poz. nr 1. |  |  | 12 miesięcy |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

- Wartość 3 aparatów z poz. 3: ..........................................

Pakiet nr 23

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedłużacz obwodu Martwa Przestrzeń, rozciągliwy do 15 cm, złącze 22mmF, od strony układu, 22 mmF od strony pacjenta, łącznik podwójnie obrotowy z portem do bronchofiberoskopii i do odsysania, sterylny, pakowany jednostkowo. |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła i wilgoci Sztuczny Nos, jednorazowy, sterylny, dla pacjentów oddychających spontanicznie przez tracheostomię, opór przepływu przy 30l/min – 0,7cmH2O, z portem do podawania tlenu. |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Linia próbkująca do pomiaru dwutlenku węgla ze złączami męski-męski, dł. 3 m, op.=100 szt. |  |  | 1 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno – gardłowa, jednorazowa, sterylna, długość od 5 cm do 10 cm, rozmiary kodowane kolorami Guedela. |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, jednożyłowy, jednorazowy, obwód ramienia 26-35 cm, 33-47 cm, do wyboru przez Zamawiającego, op.=10 szt. |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, trójnik Y z dwoma portami z zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika, kolanko 15mmM-22mmF/15mmF z portem do kapnografii, zatyczka zabezpieczająca układ, tester szczelności, 2 rury karbowane o stałej długości min. 220 cm i średnicy 22 mm, rura do worka, worek oddechowy bezlateksowy o poj. 1-2 l, mikrobiologicznie czysty, do użycia u wielu pacjentów. Op. = 25 szt. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, odłączalny trójnik Y z dwoma portami z zatyczkami, kolanko 15mmM-22mmF/15mmF z portem do kapnografii, zatyczka zabezpieczająca układ, tester szczelności, 2 rury gładkie wewnętrzniewykonane z PCV o długości min. 180 cm i średnicy 22mmF, złącze rur elastyczne typu FLEX, obwód sterylny, jednopacjentowy, do stosowania do 7 dni. Op.=25 szt. |  |  | 800 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, elektrostatyczny, złącza proste 22M/15F-22F-15M, zakres objętości oddechowej 150-1500ml, opór przepływu nie większy niż 0,5 cmK2O przy 30l/min., martwa przestrzeń nie większa niż 33 ml., sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, objętość worka 1510 ml – objętość oddechowa uciskanie jedną ręką 600ml/uciskanie oburącz 1000ml, do wentylacji pacjentów o wadze ciała po. 30 kg, worek wykonany z tworzywa sztucznego SEBS, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, zawór ciśnieniowy 40cm H2O z możliwością blokady, złącze do podłączenia manometru w celu monitorowania ciśnienia podczas wentylacji, pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni, zintegrowany na stałe z workiem, obrotowe połączenie maski z zaworem pacjenta i zaworu pacjenta z workiem, rezerwuar tlenu o objętości 2600 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren tlenowy, maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego, produkt bez ftalanów z odpowiednim oznakowaniem na etykiecie lub w instrukcji obsługi, bezpieczny pod względem zawartości BPA, możliwość warunkowego stosowania w rezonansie magnetycznym, Op. = 12 szt. |  |  | 120 szt. |  |  |  |  |
|  | Resuscytator wielorazowego użytku dla dorosłych, objętość worka 1475 ml + maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego rozmiar 5, objętość oddechowa uciskanie jedną ręką 700ml/uciskanie oburącz 1100 ml, dla dorosłych o wadze pow. 30 kg, worek wykonany z silikonu, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, zawór ciśnieniowy 40cm H2O z możliwością blokady, pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni, zintegrowany na stałe z workiem, obrotowe połączenie maski z zaworem pacjenta i zaworu pacjenta z workiem, rezerwuar tlenu o objętości 1500 ml, maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego rozmiar 5, wszystkie elementy resuscytatora z rezerwuarem tlenu włącznie nadające się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 stopni. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 24

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papier do aparatu EKG Hellige EK 53/56, rozm. 130 mm x 135 mm x 370 skł. |  |  | 195 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do aparatu EKG Cardiosmart, rozm. 210 mm x 295 mm x 150 skł. |  |  | 70 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do aparatu EKG R3 Mindray, rozm. 80 mm x 20 mm |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier światłoczuły do aparatu 3-kanał. AsCard, rozm. 104mm x 40mm z nadrukiem, op. = 10 rolek |  |  | 730 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier światłoczuły do aparatu 3-kanał. AsCard, rozm. 112mm x 25mm, op. = 5 rolek |  |  | 1 620 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do kardiotokografu KTG Hewllet Packard M 1911A bez perforacji, rozm. 150mm x 100mm x 150skł |  |  | 440 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do videoprintera USG Mitsubishi P66E-K65 HM, rozm. 110mm, długość min. 18m max. 21 m/ oryginał |  |  | 1 060 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do videoprintera USG Sony UPP HG, rozm. 110mm długość min. 18m max. 20m/oryginał, op.=5 rolek |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do aparatu EKG firmy BTL, składanka o wymiarach 210mm x 150mm x 326 skł. |  |  | 750 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora Lifepak 12,11 szer. 10 cm, op.=10 rolek |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora Lifepak 20 szer. 5cm x 30 m |  |  | 70 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora Lifepak 15, 110mm x 40mm |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do drukowania z defibrylatora Cardio-Aid, ARTEMA, rozm. 50mm x 30m, gładki |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier termiczny do aparatu EKG BeneHeart R12 firmy Mindray, rozm. 210x295x150 składanka |  |  | 700 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier termiczny do aparatów KTG typu Corometrics z nadrukiem w postaci czerwonej milimetrowej kratki, składanka, wym. 152x90x160, skala FHR 50-210 bpm. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do EKG EDAN/SE/1201, składanka 210x140x215 |  |  | 130 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier termiczny z nadrukiem do defibrylatora Mindray BeneHeart D3 – D6 80x20 |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do aparatu BTL 08LC w rolkach 210x20 |  |  | 750 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do aparatu BTL 08MT w rolkach 112mm x 25mm, grub. 50-70 g/m |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do programatora Stymulatora Medtronic 9790, 110mm x 150mm x 200mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Rolki termiczne samoklejące do tympanometru 110mm x 20m |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier do BeneHeart D60, 112mm x 20m |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier termiczny z nadrukiem do defibrylatora Mindray Bene Heart D6 50x20 |  |  | 90 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 25

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, komora kroplowa o długości min. 90mm (w części przezroczystej) wykonana z medycznego PVC bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150cm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz z możliwością zabezpieczenia igły biorczej po użyciu dzięki dodatkowemu miejscu na boku zaciskacza. Oznaczenie producenta umieszczone trwale na zaciskaczu. Koreczek zabezpieczający złącze luer lock wyposażony w filtr hydrofobowy zatrzymujący wyciek płynu i chroniący przed zanieczyszczeniami. Kolorystyczne opakowanie folia – papier, sterylny. |  |  | 11 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 65mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczona trwale na zaciskaczu w kolorze innym niż zaciskacz (widoczne, łatwe do odczytania), dodatkowe oznaczenia producenta na komorze kroplowej i na skrzydełkach dociskowych, na opakowania informacja o: wielkości filtra, poprawności procesu sterylizacji (kolorowy znacznik), nr katalogowym w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylny. |  |  | 50 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych bursztynowy, pakowany fabrycznie razem z workiem do osłony podawanego leku (wymiary worka 368 x 215mm +/-2%), komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o min. skuteczności filtracji BFE 99,999994%, VFE 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, dren zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym (nie dopuszcza się oferowania worka oddzielnie), sterylny. |  |  | 17 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych do pomp objętościowych Medima |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych do pomp objętościowych Medima |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przetoczeń krwi i płynów krwiopochodnych do pomp objętościowych Medima |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 26

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strzykawka trzyczęściowa do tuberkuliny 1 ml j.u z igłą 0,45x12 mm lub 0,5x16 mm (do wyboru przez Zamawiającego) do precyzyjnego dozowania / tuberkulinówki / jednorazowego użytku, sterylne, brak przestrzeni martwej oraz pozostałości leku. Nie dopuszcza się wtopienia igły do strzykawki. Opakowanie 100 szt. |  |  | 60 op. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka j.uż. 100ml typu Luer - Lock (JANETA) z końcówką cewnikową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie ucha (długość 28,8mm, średnica podstawy 10,8mm) łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia (średnica mierzona na środku łącznika nie większa niż 7mm), sterylna, opakowanie folia-papier, sterylna |  |  | 12 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 3ml przeznaczone do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych, do stosowania w sterylnym polu. Końcówka Luer Lock z koreczkiem, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika. Strzykawka sterylizowana radiacyjnie, opakowanie blister-pack z kolorystycznym kodem. Pojemność 3ml w strzykawce odpowiadającej rozmiarowym strzykawki 5ml. Wyrób zakwalifikowany do klasy IIb. Na cylindrze oznaczenie objętości roztworu cyfrowe i słowne Strzykawki zgodne z normą ISO EN: 7886-1 |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 5ml przeznaczone do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych, do stosowania w sterylnym polu. Końcówka Luer Lock z koreczkiem, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika. Strzykawka sterylizowana radiacyjnie, opakowanie blister-pack z kolorystycznym kodem. Pojemność 5ml w strzykawce odpowiadającej rozmiarowym strzykawki 5ml. Wyrób zakwalifikowany do klasy IIb. Na cylindrze oznaczenie objętości roztworu cyfrowe i słowne Strzykawki zgodne z normą ISO EN: 7886-1 |  |  | 50 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 10ml przeznaczone do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych, do stosowania w sterylnym polu. Końcówka Luer Lock z koreczkiem, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika. Strzykawka sterylizowana radiacyjnie, opakowanie blister-pack z kolorystycznym kodem. Pojemność 10ml w strzykawce odpowiadającej rozmiarowym strzykawki 10ml.Wyrób zakwalifikowany do klasy IIb. Na cylindrze oznaczenie objętości roztworu cyfrowe i słowne. Strzykawki zgodne z normą ISO EN: 7886-1. |  |  | 100 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 20ml przeznaczone do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych, do stosowania w sterylnym polu. Końcówka Luer Lock z koreczkiem, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika. Strzykawka sterylizowana radiacyjnie, opakowanie blister-pack z kolorystycznym kodem. Pojemność 20ml w strzykawce odpowiadającej rozmiarowym strzykawki 20ml. Wyrób zakwalifikowany do klasy IIb. Na cylindrze oznaczenie objętości roztworu cyfrowe i słowne. Strzykawki zgodne z normą ISO EN: 7886-1. |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 27

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igła tępa sterylna, jednorazowego użytku do pobierania leków z ampułki i fiolki. Opakowanie 100 szt. Rozmiar: 1,2x38mm z filtrem 5 mikronów |  |  | 2 000 op. |  |  |  |  |
|  | Cienkościenne igły do wstrzykiwaczy insuliny 30G x 8 mm, 1op.= 100 szt. Opis: wykonane ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, sterylne, odporne na zginanie bez względu na kąt wprowadzania leku, kompatybilne do wszystkich typów wstrzykiwaczy występujących w UE typu Micro fine + Micro lancet lub równoważne Opakowanie 100 sztuk |  |  | 150 op. |  |  |  |  |
|  | Cienkościenne igły do wstrzykiwaczy insuliny 31G x 8 mm, 1op.= 100 szt. Opis: wykonane ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, sterylne, odporne na zginanie bez względu na kąt wprowadzania leku, kompatybilne do wszystkich typów wstrzykiwaczy występujących w UE typu Micro fine + Micro lancet lub równoważne Opakowanie 100 sztuk |  |  | 180 op. |  |  |  |  |
|  | Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | 1,2 x 40 mm |  |  | 8 000 op. |  |  |  |  |
| b) | 1,1 x 40 mm |  |  | 2 000 op. |  |  |  |  |
| c) | 0,9 x 40 mm |  |  | 4 000 op. |  |  |  |  |
| d) | 0,8 x 40 mm |  |  | 10 000 op. |  |  |  |  |
| e) | 0,7 x 40 mm |  |  | 600 op. |  |  |  |  |
| f) | 0,7 x 30 mm |  |  | 800 op. |  |  |  |  |
| g) | 0,6 x 30 mm |  |  | 200 op. |  |  |  |  |
| h) | 0,5 x 25 mm |  |  | 1 000 op. |  |  |  |  |
| i) | 0,45 x 16 mm |  |  | 50 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 28

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podkładka przeciwodleżynowa zabezpieczająca pięty i stopy wykonana z pianki poliuretanowej, jedna powierzchnia gładka, druga z wypukłaściami, zapinana na rzep, pakowana parami, jednopacjentowa. Podkładka w kształcie trójkąta, pakowana w stanie skompresowanym. Każda sztuka zabezpieczona folią. |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 29

| L.p. | Opis wyrobu | Numer katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pułapka wodna przy linii dwutlenku węgla do monitorów produkcji Mindray, do stosowania u dorosłych, zgodne z typem Dryline, op.=10 szt. |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Pułapka wodna przy linii dwutlenku węgla do monitorów produkcji Mindray, do stosowania u dorosłych, zgodne z typem Dryline II, op.=10 szt. |  |  | 110 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |