## Załącznik nr 1
Pakiet nr 1: Dostawa rękawów papierowo-foliowych bez fałdy
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 50mm x200m | szt. | 180
2 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 75mm x200m | szt. | 230
3 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 100mm x200m | szt. | 230
4 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 120mm x200m | szt. | 100
5 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 150mm x200m | szt. | 50
6 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 200mm x200m | szt. | 120
7 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 250mm x200m | szt. | 20
8 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 300mm x200m | szt. | 2
9 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 380mm x200m | szt. | 2
10 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 400mm x200m | szt. | 4
11 | Ściereczki włókninowe do wycierania narzędzi , rozm. 45 x 40 cm , ilość szt. w opakowaniu a'20 | op. | 40
RAZEM:
WYMAGANIA Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 6 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, folia gramatura min 52 g/m2 ,wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz pakowane w mleczną folię chroniące przed światłem i wilgocią. UWAGA Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej , ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SWZ zaznaczyć gwiazdką(*)przy danej pozycji w kolumnie ,, jednostka miary,, i kolumnie ,,ilość,, wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać- ,,* - poz. nr .. dokonano przeliczenia ilości sztuk,,.
Pakiet nr 2: Dostawa rękawów papierowo- foliowych z fałdą / rękawów typu TYVEK
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 100mm x100m | szt. | 20
2 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 150mm x100m | szt. | 20
3 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 200mm x100m | szt. | 30
4 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 250mm x100m | szt. | 30
5 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 300mm x100m | szt. | 30
6 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 380mm x100m | szt. | 30
7 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 400mm x100m | szt. | 6
8 | Rękaw typu Tyvek 75 mm x 100 m | szt. | 20
9 | Rękaw typu Tyvek 100 mm x 100 m | szt. | 20
10 | Rękaw typu Tyvek 150 mm x 100 m | szt. | 20
11 | Rękaw typu Tyvek 200 mm x 100 m | szt. | 10
12 | Rękaw typu Tyvek 250 mm x 100 m | szt. | 10
13 | Rękaw typu Tyvek 350 mm x 100 m | szt. | 6
14 | Rękaw typu Tyvek 420 mm x 100 m | szt. | 5
15 | Rękaw typu Tyvek 500 mm x 100 m | szt. | 2
16 | Rękaw typu Tyvek 600 mm x 100 m | szt. | 2
RAZEM:
WYMAGANIA Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 6 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, folia gramatura min 52 g/m2 ,wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz pakowane w mleczną folię chroniące przed światłem i wilgocią. UWAGA Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SWZ zaznaczyć gwiazdką(*)przy danej pozycji w kolumnie ,, jednostka miary,, i kolumnie ,,ilość,, wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać- ,,* - poz. nr .. dokonano przeliczenia ilości sztuk,, WYMAGANIA Rękaw włókninowy typu TYVEK do sterylizacji plazmowej , jednorazowe opakowanie - rękaw do sterylizacji w systemie STERRAD 100S - plazma ( nadtlenek wodoru H2O2), wysokiej jakości I wysokiej wytrzymałości mechanicznej powierzchni foliowej na cięcie I przebijanie. Zgrzewy fabryczne na samej krawędzi opakowania. Nadruk wskaźnika chemicznego , który zmienia się w sposób widoczny w procesie sterylizacji oraz wszelkie napisy I oznaczenia poza obszarem wypełnienia. Temperatura zgrzewu 110-125 oC . Zgodne z PN EN 868- 5. UWAGA Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SWZ zaznaczyć gwiazdką(*)przy danej pozycji w kolumnie ,, jednostka miary,, i kolumnie ,,ilość,, wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać- ,,* - poz. .nr .. dokonano przeliczenia ilości sztuk,,. Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy, fabrycznie nowej zgrzewarki rotacyjnej, służącej do ciągłego zgrzewania opakowań papierowo-foliowych i włókninowo-foliowych, wyposażonej w wyświetlacz z temperaturą zgrzewu - 1 sztuka.
Pakiet nr 3: dostawa rękawa i torebek włókninowo - foliowych bez fałdy
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Rękaw włókninowo-foliowy bez fałdy 250 mm x 100 mm | szt. | 2
2 | Rękaw włókninowo-foliowy bez fałdy 210 mm x 100 mm | szt. | 2
3 | Torebki włókninowo-foliowe 600 mm x 900 mm, op. 100 szt. | op. | 1
4 | Torebki włókninowo-foliowe 420 mm x 600 mm, op. 100 szt. | op. | 2
RAZEM:
WYMAGANIA: Rękaw włókninowo- foliowy, płaski ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wykonany z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego, bezbarwnego oraz włókniny 60 g/m2 wymagane umieszczenie informacji o kierunku otwierania, długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT, symbolu produktu jednorazowego . Termozgrzew wielokanałowy. Zgodne z PN EN 868-2 i 5. UWAGA Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SWZ zaznaczyć gwiazdką(*)przy danej pozycji w kolumnie ,, jednostka miary,, i kolumnie ,,ilość,, wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać- ,,* - poz. nr .. dokonano przeliczenia ilości sztuk,,.
Pakiet nr 4 :Dostawa torebek papierowo-foliowych do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z systemem samozamykalnym
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Torebka papierowo-foliowa 135mm x 250mm | szt. | 20000
2 | Torebka papierowo-foliowa 90 mm x 230 mm | szt. | 20000
3 | Torebka papierowo-foliowa 60mm x 100mm | szt. | 15000
4 | Torebka papierowo-foliowa 90mm x 135mm | szt. | 10000
RAZEM:
Wymagania : Torebki samozamykalne do sterylizacji para wodną i EO zgodne z normą PN EN 868-5 napisy poza obszarem wypełnienia , informacje o LOT , ze wskaźnikiem o wyraźnej zmianie koloru , z jednoznacznym kierunkiem otwierania, zgrzew fabryczny wielokanałowy , o dużej wytrzymałości na przedarcie i przebicie, papier 70 g / m2
Pakiet nr 5: Dostawa toreb ochronnych po sterylizacji
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Torebka posterylizacyjna 600 mm x 760 mm | szt. | 400
2 | Torebka posterylizacyjna 300 mm x 500 mm | szt. | 350
RAZEM:
Wymagania: Torebka wykonana z przezroczystego, bezbarwnego polietylenu z paskiem lepnym, zamykajacym.
Pakiet nr 6: Dostawa metkownic i etykiet dwukrotnie przylepnych
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa do zapisu sześciu zakodowanych literami I cyframi informacji w trzech rzędach ,w polach zaplanowanych ,druk w poprzek taśmy ,na etykietach o wymiarach nieprzekraczalnych 28mm x 29mm . | szt. | 6
2 | Metkownica dwurzędowa Blitz C17 do etykiet samoprzylepnych26 x 16 na taśmie papierowej, + rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | szt. | 5
3 | Etykiety do pary wodnej podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek | op. | 50
4 | Etykiety do plazmy podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek,+ rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | op. | 20
5 | Etykiety do tlenku etylenu podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek | op. | 20
RAZEM:
Pakiet nr 7: Dostawa materiałów ochronnych
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Jednorazowy fartuch ochronny z włókniny 30g/m2 dł ok 140 cm , przód i rękawy odporne na przemiękanie ,100 szt w opakowaniu | op. | 9
2 | Fartuch foliowy jednorazowy 74x150cm ,50 szt w opakowaniu | op. | 40
3 | Osłona twarzy z gumką – system anti-fog | szt. | 384
4 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy wyjmowaniu wsadu z autoklawu , wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej z długim, szerokim mankietem do 30 cm . Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388 ; EN 407 i EN 420 | para | 6
RAZEM:
Pakiet nr 8: Dostawa materiałów pomocniczych do czyszczenia i pielęgnacji
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Szorstki czyścik brązowy o wymiarach 15cm x 10 cm, Opakowanie 3 sztuki | op. | 10
2 | Proszek do gruntowego manualnego czyszczenia z plam osadów rdzy i przebarwień , ze wszystkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej | op. | 12
3 | Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 165 mm dł szczotek 45mm i 30 mm dł włosia12 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C ,10 szt w opakowaniu | op. | 4
4 | Szczotka do czyszczenia narzędzi o delikatnym włosiu długość całkowita 215 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze oporna na 134 0C | szt. | 6
5 | Szczotka do czyszczenia narzędzi z włosiem ze stali nierdzewnej dł ok 18 cm podwójnie zakończona | szt. | 8
6 | Szczotka do czyszczenia rąk, odporna na temperaturę do 134 0 C, MIĘKKA twardość włosa, opakowanie 5 szt. | op. | 2
7 | Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 235 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C, 2 szt. w opakowaniu | op. | 5
8 | Szczotka dwustronna, włosie z nylonu. Długość całkowita 175,0 ,główki czyszczące 5,0 – 10,0 ; 25,0 – 35,0, odporna na dezynfekcję w myjni dezynfektorze 2 sztuki w opakowaniu | op. | 6
9 | Szczotka z okrągłą główką, nylonowa – drut ze stali nierdzewnej, wytrzymała na 134 st C,do czyszczenia rektoskopów dł całkowita 450,00 średnica główki 20,0 20 x 150,0 x450,0, (5 szt w opakowaniu) | op. | 2
10 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC, z okrągłą główką , nylonowa, drut ze stali nierdzewnej,wytrzymała na 134 st C,rozmiar: 2,5 x 100 x 300,( 5 szt. w opakowaniu ) | op. | 2
11 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC z okrągłą główką , nylonowa, drut ze stali nierdzewnej, odporna na 134 st C,rozmiar 5,0 x 80,0 x 405,0, ( 5 szt. w opakowaniu ) | op. | 2
12 | Szczotka kanałowa z wymienną główką o wymiarach dł 25 cm średnica 4-5 mm | szt. | 1
13 | Wymienne główki do szczotki o wymiarach dł 25 cm średnica 4-5 cm,(3 szt. w opakowaniu) | op. | 2
14 | Szczotka podwójnie zakończona nylon i stal nierdzewna dł ok 18 cm,(3 szt. w opakowaniu) | op. | 3
15 | Szczotka podwójnie zakończona nylon i mosiądz dł 18 cm, (3 szt. w opakowaniu) | op. | 3
16 | Szczotka do czyszczenia narzędzi włosie z mosiądzu | szt. | 6
17 | Szczotka podwójnie zakończona włosie ze stali nierdzewnej dł ok. 18 cm (2 sztuki w opakowaniu) | op. | 10
18 | Czyścik 3 mm x 30 cm poliester, (50 sztuk w opakowaniu) | op. | 2
19 | Czyścik 9 mm x 30 cm poliester, (50 sztuk w opakowaniu) | op. | 2
20 | Czyścik 12 mm x 30 cm poliester, (50 sztuk w opakowaniu) | op. | 1
RAZEM:
Pakiet nr 9 : testy symulacyjne kontroli wsadu do tlenku etylenu
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Testy symulacyjne kontroli wsadu przeznaczony dla sterylizacji tlenkiem etylenu w postaci paska samoprzylepnego oraz zestawu symulacyjnego wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki o dł 1,5 m i szerokości 2 mm( dostawa wraz ze wskaźnikiem),opakowanie 100 szt | op. | 10
RAZEM:
Pakiet nr 10 : Pokrowce ochronne, sterylne
| Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Pokrowce ochronne sterylne , kompatybilne z posiadanymi przez szpital wózkami endoskopowymi typu CLEAN SCOPE . Pakowane w komplecie ; kolor czerwony, kolor zielony oraz przezroczysty ,opakowanie a' 200 sztuk | op. | 12
RAZEM:
Pakiet nr 11 : Plomby i etykiety
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Plomby do kontenerów Aesculapa ze znacznikiem STEAM niebieskie, 1000 sztuk w opakowaniu | op. | 22
2 | Etykiety tacowe z tworzywa sztucznego,wytrzymałe na temperaturę 134 st C,żółte 60 x 40, 100 sztuk w opakowaniu | op. | 1
3 | Etykiety tacowe z tworzywa sztucznego, wytrzymałe na temperaturę 134 st C, białe 90 x 40,100 sztuk w opakowaniu | op. | 1
4 | Diateg- profesjonal Tester do kontroli stanu izolacji elektronarzędzi laparoskopowych, zasilane baterią | szt. | 1
RAZEM:
Pakiet nr 12 :Wskaźniki do myjni ultradźwiękowej
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych, wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika. Substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie pozwala na imitacje przegubu narzędzia chirurgicznego, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczania w myjni dezynfektorze. Zmawiający wymaga dostarczenia 3 szt uchwytów kompatybilnych z zaoferowanymi testami w pierwszej dostawie . Opakowanie 50 szt | op. | 80
RAZEM:
Pakiet 13 :Dostawa kaset do sterylizacji plazmowej
| Opis przedmiotu zamówienia | Jedno miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Kaseta do sterylizatora STERRAD 100NX na 5 cykli , zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. Opakowanie zbiorcze 2 szt. kaset | Op. | 50 op. 2
2 | Papier termiczny do drukarki sterylizatora Sterrad 100 NX , Opakowanie zbiorcze 12 rolek | Op. | 1 op.
RAZEM:
Pakiet 14 : Dostawa materiałów pomocniczych - papierowych
| Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Filtr okrągły, papierowy do kontenerów 190 mm ze wskaźnikiem do pary wodnej, 500 szt. w opakowaniu | op. | 12
2 | Filtr papierowy , do kontenerów ze wskaźnikiem do pary wodnej 230 mm x 230 mm, 500 sztuk w opakowaniu | op. | 12
3 | Ochrona narożników koszy siatkowych – papierowa odporna na 134 st C, o wymiarach 100 x 100 x 50 mm,opakowanie 1200 szt. | op. | 4
4 | Osłonka na narzędzia ostre – papierowa,odporna na 134 st C,o wymiarach 51 x 127 mm,opakowanie 100 szt. | op. | 100
5 | Osłonka na narzędzia ostre – papierowa,odporna na 134 st C, o wymiarach 90 x 168 mm,opakowanie 100 szt. | op. | 20
RAZEM:
Pakiet nr 15: Dostawa preparatów i produktów do sprzętu firmy Aesculap
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Preparat GB 600 STERILIT POWER SYSTEMS Oil, do ręcznej pielęgnacji napędów Aesculap ,spray nie toksyczny , w aerozolu o pojemności 300 ml, | szt. | 60
2 | Adapter GB 600840 – łącznik A3 kompletny | szt. | 10
3 | Długotrwały filtr do kontenera , filtr na minimum 1000 cykli op. 10 szt. | op. | 2
RAZEM:
Pakiet nr 16: Dostawa wskaźników para wodna i nisko temperaturowych
| Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Fiolkowe wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do pary wodnej. Ostateczny czas odczytu 24 minuty, fiolki w kształcie litery D zgodne z auto czytnikiem Attest . Auto-Reader 490, Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Ostateczny czas odczytu wskaźnika potwierdzony przez FDA. Opakowanie zawiera 50 szt. wskaźników | szt. | 6000
2 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. odczyt po 24 minutach. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej,Opakowanie 24 szt zestawów testowych + 5 szt wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | szt. | 1512
3 | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. Na arkuszu wczesnego ostrzegania umieszczone pole referencyjne zmiany koloru | szt. | 2010
4 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ 4 do pary wodnej, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem pakiety bieliźniane. Op 480 szt | op. | 200 op .
5 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do nadtlenku wodoru, zawierający wskaźnik biologiczny oraz wskaźnik chemiczny typu 4. Wskaźniki umieszczone w przeźroczystej komorze, co umożliwia inspekcję wskaźników chemicznych przed i po procesie sterylizacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego w ciągu 24 minut inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" oraz wyodrębnioną komorę wzrostu wraz z nośnikiem spor. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze różowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny, typ 4, do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Substancja wskaźnikowa w okienku odczytu podzielonym na dwa pola akceptacji, (wynik nieprawidłowy/prawidłowy), zmieniająca kolor z niebieskiego na różowy. Technologia odczytu umożliwiające kontrolę penetracji nadtlenku wodoru przez pola odczytu. Biało-czerwony spód wskaźnika umożliwiający łatwe odnalezienie wskaźnika w kontrolowanym pakiecie. Na wskaźnikach kod QR umożliwiający identyfikację produktu, numer LOT i datę przydatności do użycia Zgodność obu wskaźników z odpowiednimi normami referencyjnymi potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Opakowanie zawiera 24 zestawy testowe oraz 5 sztuk biologicznych wskaźników kontrolnych. | op. | 100
6 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. odczyt ostateczny po 4 godzinach Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | op. | 200
7 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny, typ 4, do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Substancja wskaźnikowa w okienku odczytu podzielonym na dwa pola akceptacji, (wynik nieprawidłowy/prawidłowy), zmieniająca kolor z niebieskiego na różowy. Technologia odczytu umożliwiające kontrolę penetracji nadtlenku wodoru przez pola odczytu. Biało-czerwony spód wskaźnika umożliwiający łatwe odnalezienie wskaźnika w kontrolowanym pakiecie. Na wskaźniku kod QR umożliwiający identyfikację produktu, numer LOT i datę przydatności do użycia. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. Opakowanie 250 szt. | op. | 60
8 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm. Zmiana koloru łatwa w interpretacji z bordowego na zielony. Opakowanie 480 szt. | op. | 22
9 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 170 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 8XL i 8 GS | szt. | 360
RAZEM:
Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty: 1. Oświadczenie producenta , że oferowane naboje gazowe do sterylizatora gazowego zawierające 170 gram EO, są zgodnie z instrukcją użytkowania sterylizatora i są dopuszczone przez producenta STERI VAC GS-82D. 2. Dokument potwierdzający , że oferowane naboje gazowe są wyrobem medycznym. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Pakiet nr 17: Dostawa preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji i pielęgnacji
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od1 do 3 ml/litr w temp. do 60 st C Spełniający wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba,oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniami zgodnymi z ISO /TS 15883-5 2005. Produkt słabopieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna) Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, ph 10,5-10,7.Posiadający w swoim składzie 5-15 % fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1-aminopropan -2-ol: trioctan trisodowy (2-hhydroksyetylo) etylenodiaminy, propano-1,2-diol.) opakowanie 20 l | op. | 8
2 | Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od1 do 3 ml/litr w temp. do 60 st C Spełniający wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba,oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniami zgodnymi z ISO /TS 15883-5 2005. Produkt słabopieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna) Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, ph 10,5-10,7.Posiadający w swoim składzie 5-15 % fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1-aminopropan -2-ol: trioctan trisodowy (2-hhydroksyetylo) etylenodiaminy, propano-1,2-diol.). Opakowanie beczka 220 kg umieszczona w mobilnym (na skrętnych kółkach) pojemniku o pojemności 300L, zastępującym wannę wychwytową. Pojemnik z pokrywą i uchwytami umożliwiającymi ręczny transport. Możliwość bezpośredniego dozowania płynu z beczki przy zamkniętej pokrywie pojemnika. | op. | 8
3 | Płynny słabo pieniący , neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5 g aldehydu glutarowego. Szczególnie nadający się do dezynfekcji przedmiotów z wrażliwych materiałów. Nie zawierający aldehydu mrówkowego ani czwartorzędowych związków amoniowych. Beczka 200kg | op. | 1
4 | Płynny słabo pieniący , neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5 g aldehydu glutarowego. Szczególnie nadający się do dezynfekcji przedmiotów z wrażliwych materiałów. Nie zawierający aldehydu mrówkowego ani czwartorzędowych związków amoniowych. Opakowanie 20 l. | op. | 4
5 | "Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do stosowania w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego ani alkoholu i związków alkoholowych.Do szybkiego bez zaciekowego suszenia po maszynowym myciu i dezynfekcji , dozowanie 0,3 -1,0 ml/l (opakowanie 20 l.)" | op. | 5
6 | Środek do łącznego mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych, wózków i butów operacyjnych z potwierdzonym bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz bójczym w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniach 5-10 ml/l, temp do 60 st C oraz czasie do 5 minut. Nie zawierający związków aldehydowych i fenyksopropanolu. Ph roztworu roboczego w wodzie demi 6,3-5,4. środek zawierajacy zwiazki powierzchniowo czyne, substancje aktywne: chlorek alkilobenzenodimetyloamoniowy oraz Propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy. Opakowanie beczka 200 kg umieszczona w mobilnym (na skrętnych kółkach) pojemniku o pojemności 300L, zastępującym wannę wychwytową. Pojemnik z pokrywą i uchwytami umożliwiającymi ręczny transport. Możliwość bezpośredniego dozowania płynu z beczki przy zamkniętej pokrywie pojemnika. | op. | 8
7 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich zawierajcy dwuaminę kokospropylenu i zwiazki powierzchniowo czynne , nie zawierający QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, gliokoli,fenoksypropanolu, z moŻliwością użycia w myjkach ultradżwiękowych – do 5 min. z możliwością pozostawienia narzędzi w roztworze do 72 godzin. Skuteczny na bakterie ( w tym MRSA, Tbc) grzyby, wirusy (HCV, HBV, HIV) w czasie 15 min, wyrób medyczny klasy Iib. Rekomendowany przez producenta instrumentarium Aesculap. (Opakowanie 5 l.) | op. | 100
8 | Proszek do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni narzędzi ze stali nierdzewnej. Łatwy w użyciu preparat do usuwania plam i osadów z narzędzize stali nierdzewnej. Przyjazny w zapachu dzięki zawartości związków uzyskanych z owoców cytrusowych. Zawiera: Kwas 1,2,3- propanotrikarboksylowy, 2-hydroksy. Opakowanie 85g | op. | 5
9 | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Potwierdzona kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Wymagany raport laboratorium potwierdzający, że produkt nie powoduje korozji oraz że wykazuje działanie statyczne wobec bakterii, w tym Escherichia coli | op. | 5
10 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (emulguje w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC), 1 op 400 ml | op. | 40
11 | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający : niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie 500 ml z otwieranym korkiem . | op. | 15
12 | Kwaśny środek do gruntownego mycia/ odkamieniania narzędzi ze stali nierdzewnej metodą zanurzeniową. Usuwający przebarwienia oraz naloty z rdzy. Dozowanie 10- 30 ml. Opakowanie 12 kg | op. | 1
RAZEM:
Wymagania dodatkowe: Zamawiający wymaga instalacji oraz serwisowania Centralnego Systemu Dozowania na czas trwania umowy. Układ przystosowany do dozowania z kanistrów 20-30 l i beczek 200 kg. Układ nie ingerujący w pracujące w placówce myjnie dezynfektory. Sygnalizujący zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej. Wykonawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z serwisowaniem systemu. Wykonawca zapewnia bezpłatna interwencję nie później niż 24 godziny od zgłoszenia usterki, co oznacza konsultację lub pomoc telefoniczna dotyczącą awarii lub przystąpienia do naprawy , ocenę uszkodzenia i niezbędnych części do usunięcia awarii. Zamawiający wymaga wykonania 1 raz w roku nieodpłatnie analizy poprawności procesu mycia i dezynfekcji zgodnie z zapisami wskazanymi przez normy PN EN ISO 15883-1;2010 oraz PN EN ISO 15883-2;2010 lub równoważnymi . Przeprowadzona analiza udokumentowana raportem . Zamawiający wymaga wykonania minimum raz na kwartał badania parametrów fizykochemicznych wody demineralizowanej w odniesieniu do normy EN PN 285 lub równoważnej . Przeprowadzona analiza udokumentowana raportem
Pakiet nr 18: Dostawa materiałów zużywalnych
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Testy zgrzewu rękawów papier-folia, opakowania po 250 sztuk | op. | 12
2 | Testy zgrzewu opakowań Tyvek, opakowanie po100 sztuk | op. | 4
3 | Taśma samoprzylepna z indykatorem do pary wodnej o szerokości 19 mm długości 50 m ( lub o wymiarach innych po przeliczeniu) PN-EN ISO 11140 | szt. | 288
4 | Pisak odporny na warunki sterylizacji w parze wodnej 134 0 C do opisywania pakietów w rękawach papierowo-foliowych, kolor czarny, średnia grubość | szt. | 60
5 | Wskaźnik weryfikujący prawidłowość działania myjni ultradźwiękowej Sono Check . Ampułkowy test sprawdzający prawidłowość działania głowic w myjniach ultradźwiękowych , wskazując obecność prawidłowej energii ultradźwiękowej, niezależnie od temperatury kąpieli . Dający szybki , wyraźny i łatwy do oceny wynik. Zmiana koloru z zielonego na żółty. Opakowanie 30 sztuk | op. | 40
RAZEM:
Pakiet nr 19: Dostawa testów mycia i dezynfekcji i sterylizacji
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi, test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa – zgodna z ISO/TS 15883-5 umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach . Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy ,łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Opakowanie 100 szt. Zamawiający wymaga dostarczenie 4 przyrządów razem z pierwszą dostawą . Przyrząd w postaci otwieranego klipsa nieuszkadzającego substancji testowej. | op. | 150
2 | Wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze w zakresie parametrów : 93ºC-10 min, integracja krytycznych parametrów procesu ( czas , temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach , które dotyczą , - w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1( na każdym wskaźniku i / lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika) Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Opakowanie 100 szt. | op. | 100
3 | Gotowy zestaw testowy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych .W zestawie 25 szt jałowych ,pojedynczo pakowanych wymazówek, 25 szt fiolek do wykrywania pozostałości białkowych 5 szt fiolek proteinowych umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej oraz podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach dla rozróżnienia fiolki kontroli narzędzia od fiolki kontroli negatywnej i pozytywnej . W przypadku obecności białek szybka i wyraźna – do 10 sekund zmiana koloru i intensywności koloru zależna od ilości zanieczyszczeń – bez konieczności inkubacji. W zestawie 25 szt jałowych ,pojedynczo pakowanych wymazówek, 25 szt fiolek do wykrywania pozostałości białkowych 5 szt fiolek proteinowych umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej oraz podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach dla rozróżnienia fiolki kontroli narzędzia od fiolki kontroli negatywnej i pozytywnej . W przypadku obecności białek szybka i wyraźna – do 10 sekund zmiana koloru i intensywności koloru zależna od ilości zanieczyszczeń – bez konieczności inkubacji. Opakowanie 25 sztuk | op | 50
4 | System dokumentacji procesu dezynfekcji. Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji opakowanie 100 sztuk | op. | 10
5 | System dokumentacji procesu sterylizacji Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji . opakowanie 100 sztuk | op. | 25
6 | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł . 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu5, typu 6 i kontroli biologicznej. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu | op. | 6
7 | Zintegrowane wskaźniki typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej , oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika . Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120- 135 o C. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD, ma rozmiar wskaźnika 19 x 100 mm. Opakowanie 250 szt . Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu | op. | 150
RAZEM:
Pakiet nr 20 Dostawa wskaźników Bowie-Dick
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Test typu GETINGE CHECK MINI PAKIET 134º C ,wskaźnik testowy jednorazowy, z wyraźną zmianą koloru bez ołowiu i metali ciężkich, zgodność z EN ISO 11140-4 potwierdzona opinią niezależnej jednostki, wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników,wymiary pakietu testowego nie więcej niż:70 mm x 105 mm x 5 mm | szt. | 3600
2 | HELIX Bowie-Dick, samoprzylepny test do kontroli penetracji pary wodnej o parametrach 134º C 3,5 min, nietoksyczny do stosowania z przyrządem testowym (dostawa wraz ze wskaźnikami) typu IV wg ISO 11140-1, oświadczenie o zgodności z normą i nietoksyczności ,wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników Opakowanie 400szt | op. | 2
RAZEM:
Pakiet 21: Dostawa artykułów ze stali nierdzewnej
| Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Taca siatkowa ze stali nierdzewnej,Dno i boki z siatki drucianej ze stali nierdzewnej , 2 wysuwane uchwyty,240 x250 x 50 | szt. | 16
2 | Taca siatkowa ze stali nierdzewnej,Dno i boki z siatki drucianej ze stali nierdzewnej , 2 wysuwane uchwyty,480 x 250 x 60 | szt. | 20
RAZEM:
Pakiet 22 : Dostawa artykułów ze stali nierdzewnej
| Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Kosze do sterylizacji zamykany na klips,190 x100 x 85 mm,Rozmiar oczek 1,6 x 1,6 x 0,7 | szt. | 2
2 | Koszyczek do sterylizacji zamykany na klips, 80mm x 80 mm x 50 mm,Rozmiar oczek 1,6 x 1,6 x 0,7 | szt. | 2
3 | Koszyczek do sterylizacji z zamknięciem na klips 180 x 130 x 20.Rozmiar oczek 0,5 x 0,5 x 0,3 | szt. | 4
RAZEM:
Pakiet 23: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora niskotemperaturowego STERLINK
| Opis przedmiotu zamówienia | Jedno miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Kaseta zawierająca środek sterylizujący przeznaczona do trybu komorowego zawierająca nadtlenek wodoru 58% , jeden cykl z kasety,rozmiar 135 x 42 x 7 mm,opakowanie 30 sztuk | op. | 4
2 | Taśma samoprzylepna , termiczna do drukarki sterylizatora Sterlink, szerokość rolki 50 mm | szt. | 15
RAZEM:
Pakiet nr 24: Dostawa materiałów do systemu MEDOK
| Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do drukowania kodów kreskowych,wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm | rolka | 100
2 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji EO do drukowania kodów kreskowych ,wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm | rolka | 30
3 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej do drukowania kodów kreskowych, wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania.wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm | rolka | 10
4 | Etykiety oznacznikowe poliestrowe,wymiary pojedynczej etykiety 30x80 mm,do drukarek Gk420t Zebra . Białe , błyszczące z klejem akrylowym. Do trwałego oznaczania kontenerów. Odporne na ścieranie, do użytku w myjniach i sterylizatorach. Rolki 1000 szt. średnica zewnętrzna rolki 90 mm. | rolka | 15
5 | Taśma barwiąca żywiczna do użytku w drukarkach Gk420t Zebra . Długość 74 m. szerokość taśmy 110 mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | rolka | 15
6 | Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych do drukarek Gk420t Zebra Długość 74m. Szerokość taśmy 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny . | rolka | 75
RAZEM:
Pakiet nr 25: Włóknina w arkuszach
| Opis przedmiotu zamówienia | Jedno miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Włóknina SMS ISO 11607 Arkusze w kolorze niebieskim z jednej strony, fioletowym z drugiej. Gramatura 43g/m2,wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro 0,96 kN/m, ciśnienie rozrywające na sucho 166 kPa, Wymagany arkusz danych technicznych wystawiony przez producenta oraz deklaracja zgodności CE. 100 x 100 cm/200 ark. | op. | 22
2 | Włóknina SMS ISO 11607 Arkusze w kolorze niebieskim z jednej strony, fioletowym z drugiej. Gramatura 43g/m2,wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro 0,96 kN/m, ciśnienie rozrywające na sucho 166 kPa, Wymagany arkusz danych technicznych wystawiony przez producenta oraz deklaracja zgodności CE. 75 x 75 cm/200 ark. | op. | 8
3 | Arkusze w kolorze niebieskim. Gramatura 60g/m2,wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro 1,2 kN/m, ciśnienie rozrywające na sucho 320 kPa,. 100 x 100 cm/200 ark. | op. | 20
4 | Arkusze w kolorze niebieskim. Gramatura 60g/m2,wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro 1,2 kN/m, ciśnienie rozrywające na sucho 320 kPa,. 120 x 120 cm/96 ark. | op. | 4
RAZEM:
Pakiet nr 26: dostawa papieru krepowanego sterylizacyjnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony o wymiarach 900mm x 900mm,opakowanie 250 arkuszy | op. | 20
2 | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony o wymiarach 1000mm x 1000 mm,opakowanie 250 arkuszy | op. | 15
3 | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony o wymiarach 750mm x 750mm, opakowanie 250 arkuszy | op. | 10
Razem:
Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony: Skład: 100 % naturalne włókna celulozowe, masa powierzchniowa 60±2 g/m², grubość 0,16 mm, zawartość wilgoci 5,5 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż – 29,72 N, zawartość siarczanów 0,034 %, zawartość chlorków 0,005 %. Papier krepowany spełnia wymagania normy EN 868-2 i ISO 11607-1. Dopuszcza się sterylizację parą wodną, tlenkiem etylenu, promieniowaniem gamma oraz formaldehydem. Procesy sterylizacyjne zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1, PN-EN ISO 11135-1, PN-EN ISO 11137-1 oraz PN-EN ISO 25424. Papier krepowany spełnia wymagania norm: PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607-1.
Pakiet nr 27: Osłonki jednorazowe silikonowe na narzędzia
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Osłonki silikonowe , jednorazowe ,kapturek okrągły1,6 x 19,opakowania po 100 szt. | op. | 4
2 | Osłonki silikonowe , jednorazowe , kapturek okrągły 2 x 19,opakowania po 100 szt. | op. | 4
3 | Osłonki silikonowe , jednorazowe ,kapturek okrągły 2,8 x 19,opakowania po 100 szt. | op. | 4
4 | Osłonki silikonowe , jednorazowe ,kapturek okrągły 3,2 x 25,4,opakowania po 100 szt. | op. | 6
5 | Osłonki silikonowe , jednorazowe ,kapturek okrągły 5 x 25,opakowania po 100 szt. | op. | 6
6 | Osłonki silikonowe , jednorazowe ,kapturek okrągły 10 x 19,opakowania po 100 szt. | op. | 4
7 | Osłonki silikonowe , jednorazowe ,kapturek płaski 6,4 x 19,opakowania po 50 szt. | op. | 4
Razem:
Wszystkie warianty kapturków przeznaczone do sterylizacji parowej.
Pakiet 28: Preparaty i materiały eksploatacyjne do myjni – dezynfektora sond echokardiografii przezprzełykowej
| Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do myj-ni-dezynfektora Soluscope Serie TEE. Na bazie metok-sypropoksypropanolu i chlorku didecylodidemetyloamo-niowego. Preparat kompatybilny (od tego samego produ-centa) z preparatem dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego z poz. 2. pH koncentratu <3. opakowanie 5l. Wyrób medyczny. | op. | 18
2 | Preparat do dezynfekcji sond do echokardiografii prze-zprzełykowej w myjni Soluscope Serie TEE. Na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V, S w czasie do 5 minut. opakowanie 5l. Wyrób medyczny. | op. | 32
3 | Dodatek antykorozyjny do preparatu dezynfekcyjnego z poz. 2. Na bazie alkoholu izopropylowego i azotanu sodu. opakowanie 5l. Wyrób medyczny. | op. | 32
4 | Zestaw filtrów do myjni Soluscope Serie TEE przezna-czonych do przeglądu kwartalnego. Zawiera wstępne filtry wody 0,2µm i 1µm, filtr końcowy wody 0,2µm oraz filtr powietrza HEPA 0,2µm. Zestaw filtrów A3333 | szt. | 6
5 | Papier do drukarki do myjni-dezynfektora Soluscope Serie TEE. | szt. | 20
RAZEM:
Pakiet nr 29: Dwuwarstwowy materiał opakowaniowy
| Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | DWUWARSTWOWY materiał opakowaniowy gdzie jedną warstwę stanowi materiał polipropylenowy SMS, a drugą wzmocniony papier krepowy. obie warstwy zgrzane na brzegach. jedna warstwa w kolorze zielonym, druga w niebieskim, gramatura papieru nie mniejsza niż 60/m2.łączona gramatura kombinacji arkuszy nie mniejsza niż 115 g/m2. Charakterystyka wzmocnionego papieru:- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,7kN/m, -w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7kN/m, -wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,3kN/m, -w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, charakterystyka SMS: -wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5kN/m, -w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,4kN/m, -wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5kN/m, -w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,4 kN/m, gramatura min. 55g/m2. Opakowanie zgodne z normą ISO 13485 oraz EN 868:2017. Rozmiar 100 x 100 cm, Opakowanie 25 arkuszy | op. | 4
2 | DWUWARSTWOWY materiał opakowaniowy gdzie jedną warstwę stanowi materiał polipropylenowy SMS, a drugą wzmocniony papier krepowy. obie warstwy zgrzane na brzegach. jedna warstwa w kolorze zielonym, druga w niebieskim, gramatura papieru nie mniejsza niż 60/m2.łączona gramatura kombinacji arkuszy nie mniejsza niż 115 g/m2. Charakterystyka wzmocnionego papieru:- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,7kN/m, -w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7kN/m, -wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,3kN/m, -w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m,charakterystyka SMS: -wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5kN/m, -w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,4kN/m, -wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5kN/m, -w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,4 kN/m, gramatura min. 55g/m2. Opakowanie zgodne z normą ISO 13485 oraz EN 868:2017. Rozmiar 120 x 120 cm, Opakowanie 20 arkuszy | op. | 4
RAZEM: