Zasady dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących usługi

na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach

- Ze ścieków dopływających do oczyszczalni (tak jak z każdych innych ścieków komunalnych) może wydzielać się siarkowodór, metan i amoniak, w związku z czym należy zachować ostrożność.

- Oczyszczalnia ścieków jest miejscem, gdzie występują czynniki mikrobiologiczne szkodliwe dla zdrowia, jak np. wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty ludzkie itp. Podczas prac wykonywanych na obiektach wypełnionych osadami lub ściekami pracownicy powinni stosować środki ochrony przed tymi czynnikami (używać odzież roboczą, myć ręce przed posiłkami, nie składować odzieży czystej i roboczej w jednych szafkach itp.).

- Osoby, które skaleczyły się podczas pracy lub posiadają przerwaną powierzchnię skóry                z innego powodu, nie powinny mieć kontaktu ze ściekami ani z osadami, gdyż grozi to zarażeniem się mikroorganizmami chorobotwórczymi.

- Podczas opadów deszczu oraz w okresie do kilku godzin po tych opadach napływ ścieków na oczyszczalni może się znacznie zwiększyć, co należy mieć na uwadze w czasie wykonywania prac. Poziom ścieków w kanale dolotowym w budynku kratowni może się wtedy bardzo gwałtownie podnieść. W tym należy nie wykonywać żadnych prac w kanale dolotowym.

- Pracownicy skierowani do robót winni posiadać aktualne badania okresowe oraz szkolenia BHP.

- Prace wykonywane przez Wykonawcę nie mogą utrudniać pracy oczyszczalni.

- Dla zachowania porządku i ułatwienia ochrony obiektów, prosimy pracowników wykonujących prace fizyczne, aby nie wchodzili do pomieszczeń administracyjno – socjalnych oczyszczalni.

- Po godzinie 15.00 wszelkie sprawy organizacyjne prosimy ustalać z Mistrzem II zmiany, który w razie potrzeby skontaktuje się z przełożonymi.

- Pracownicy wykonujący zakres umowy są zobowiązani do nieprzekazywania osobom trzecim żadnych informacji nabytych w trakcie obowiązywania umowy, dotyczących zarówno technologii jak i systemu pracy oczyszczalni.

- Podczas wykonywania prac remontowych na obiektach oczyszczalni, pracownicy wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP.