| INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ |  |  |
| INWESTOR | POWIAT GDAŃSKI ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański |  |
| ADRES INWESTYCJI | 83- 000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 64 |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XII |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Nazwa jednostki ewidencyjnej: Pruszcz Gdański Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0019 Numery działek ewidencyjnych: 19/15, 19/16, 24/6, 24/7 Identyfikatory działek: 220401_1.0019.19/15 220401_1.0019.19/16 220401_1.0019.24/6 220401_1.0019.24/7 |  |
| AUTOR | mgr inż. arch. Katarzyna Wodniak upr. bud. w spec. arch. nr 132/POOKK/V/2019 81-405 GDYNIA ul. Legionów 34 A/12 | PODPIS |
| DATA | 17 wrzesień 2025 |  |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTUŁOWA

- PODSTAWA OPRACOWANIA						ZAL_17

- ZAKRES OPRACOWANIA						ZAL_17

- INFORAMACJE PODSTAWOWE						ZAL_17

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	ZAL_17

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH			ZAL_18

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZP. I ZDROWIA LUDZI			ZAL_18

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI

ROBÓT BUD., ICH SKALA, RODZAJ I CZAS ICH WYSTĄPIENIA	ZAL_18

- OKREŚLENIE RODZAJU I ZAKRESU PROWADZENIA INSTRUKTARZU

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH					ZAL_19

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM

Z WYK. ROBÓT BUD. W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH

BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ

SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII

I INNYCH ZAGROŻEŃ 							ZAL_20

- CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE						ZAL_20

- USTALENIA KOŃCOWE							ZAL_21

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy formalne

- art.20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z aktualnymi zmianami];

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

Podstawy rzeczowe - rozwiązania niniejszego opracowania w zakresie:

- architektury;

- konstrukcji budowlanych.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

•	określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z realizacją zadania;

•	wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób do tego upoważnionych.

- INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej.

Proces inwestycyjny obejmuje:

- wykonanie prac rozbiórkowych ścian działowych wewnętrznych

- wykonanie prac rozbiórkowych schodów zewnętrznych

- wykonanie prac rozbiórkowych polegających na wykonaniu otworów klap dymowych nad klatkami schodowymi

- wykonanie prac rozbiórkowych stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

- wykonanie prac rozbiórkowych posadzek wewnętrznych

- wykonanie prac rozbiórkowych instalacji wewnętrznych: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, CO,

- murowanie ścian, roboty ciesielskie przy wykonywaniu ścian

- wykonanie szybu windowego

- wykonanie podciągów żelbetowych

- wykonanie stolarki otworowej (okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne)

- wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, CO, wentylacji

- prace wykończeniowe: tynkowanie, układanie posadzek, prace malarskie

- montaż stolarki wewnętrznej

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

  - Prace przygotowawcze

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona wyłącznie w oparciu o:

- skompletowaną pełną dokumentację projektową

- uzyskane w oparciu o w/w dokumentację decyzji o pozwoleniu na budowę

- opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o  niniejsze informacje PLAN  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

  - Prace zasadnicze

Roboty  związane z realizacją procesu inwestycyjnego obejmują:

- Przygotowanie zaplecza budowy

- Prace rozbiórkowe

- Wykonanie szybu windy zewnętrznej (płyta fundamentowa, ściany żelbetowe)

- Wykonanie schodów zewnętrznych wraz z pochylniami

- Murowanie ścian,

- Wykonanie stropów i podciągów żelbetowych

- Wykonanie izolacji dachu w miejscach przebudowywanych

- Wyposażenie obiektu w instalacje grzewcze, elektryczne, wentylacyjne, odgromowe, telefoniczne w zakresie wynikającym z aranżacji

- Wyposażenie budynku w stolarkę drzwiową i okienną

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Montaż windy zewnętrznej

- Położenie posadzek

- Prace wykończeniowe

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Obszar inwestycji jest zagospodarowany. Na terenie inwestycji istnieje budynek usługowy wykonany w technologii prefabrykowanej i murowanej. Budynek jest w dobrym stanie technicznym i obecnie jest nieużytkowany.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZP. I ZDROWIA LUDZI

Brak elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi.

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Prace związane z realizacją zadania, mogące stworzyć zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności przy ich wykonywaniu  to:

- roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m,

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,

- prace związane z wykopami

- prace związane z murowaniem ścian

- prace ciesielskie

- prace związane z wykonaniem stropu

- prace związane z wykonywaniem dachu

- prace tynkarskie, malarskie i instalacyjne /na wysokości powyżej 1m/

Podczas realizacji w/w zadania będą zatrudnione następujące grupy zawodowe, które narażone są na wystąpienie następujących zagrożeń:

- operator dźwigu i sprzętu innego - upadek, potknięcie się, wypadnięcie, uderzenie elementem maszyny, porażenie prądem, wybuch niewypału;

- kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie się, poślizgnięcie, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiałem, kolizja drogowa;

- mechanik samochodowy, mechanik sprzętu, elektromechanik – uderzenie środkami materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potknięcie się, poślizgnięcie;

- ślusarz, spawacz - uderzenie środkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, zaprószenie oczu, napromieniowanie oczu;

- elektromonter – upadek, potknięcie, wypadnięcie, porażenie prądem, zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym;

- inżynier budowy, kierownik robót, majster budowy - upadek, potknięcie, wypadnięcie, upadek ze schodów, poślizgnięcie na płaszczyźnie, uderzenie przez środki materialne, zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym.

Obszarem występowania tych zagrożeń są miejsca prowadzenia robót i składowania materiałów.

Czas występowania zagrożeń pokrywał się będzie z terminem realizacji robót wynikających z zadania inwestycyjnego.

Skala występowania w/w zagrożeń mieści się w akceptowalnej kategorii ryzyka.

- OKREŚLENIE RODZAJU I ZAKRESU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem powinno obejmować:

- przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego;

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników;

- zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ;

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym układzie:

- szkolenie wstępne realizowane w trzech etapach

- szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym

- szkolenie wstępne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym.

- szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy,

- prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię oraz w obiekcie,

- oznakowanie placu budowy,

- bezpieczne składowanie materiałów,

- zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.,

- zapewnienia dróg komunikacyjnych na placu budowy,

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej ,

- odzież ochronną – kamizelki w kolorze pomarańczowym, obuwie ochronne, kaski.

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Budowa realizowana metodami tradycyjnymi dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa wymaga:

- ustalenia zasad organizacji ruchu w rejonie budowy

- ustalenie zasad składowania i przemieszczania materiałów budowlanych

- ustalenie ilości, rodzaju oraz lokalizacji sprzętu  i zasady obsługi.

Na terenie budowy zamieszczona będzie informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót w postaci tablic informacyjnych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych.

Dokumenty powinny być przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” część I „Roboty Ogólnobudowlane”.

- CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej

Dokumentacja w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.

Dokumentacji instruktażowej

Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych. W szczególności konieczne jest wykonanie instrukcji bezpiecznej pracy dźwigów budowlanych oraz zasad prowadzenia ich konserwacji i wymaganych przepisami badań. Jako zasadniczy element określający zasady zachowania bezpieczeństwa należy traktować opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- USTALENIA KOŃCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego [wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Ustalenia powyższe dotyczą również ewentualnych podwykonawców. W tym przypadku koniczne jest ustalenie zasad przekazywania przez nich informacji na temat wyszkolenia załogi, posiadanych uprawnień oraz aktualnych badań lekarskich.

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracował:

mgr inż. arch. Katarzyna Wodniak