## Zad. Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr TZ.383.27.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Igła do biopsji mammotomicznej gruczołu piersiowego kompatybilna z zaoferowanym urządzeniem pozwalająca na wykonywanie biopsji pod kontrolą USG , możliwość pobrania kilku próbek wycinków zmiany w piersi za jednym wkłuciem, zaopatrzona w zbiorniczek na pobrany materiał i dwa kanały ssące, igła zakończona skalpelem, rozmiar 8G i 10G. Igła zintegrowana z drenami ssącymi. |  | 400 | szt.
2 | Pojemnik próżniowy przezroczysty, do obserwacji odessanej treści przez rurki ssące, pojemność minimum 800ml |  | 150 | szt.
| Znaczniki tkankowe -możliwość wprowadzenia znacznika w miejsce pobrania materiału bez dodatkowego nakłuwania skóry lub z nakłuciem skóry. Rozmiar 8G, 10G, 14G i 15G do wyboru Zamawiającego. Znacznik tkankowy do długoterminowego znakowania radiograficznego miejsca pobrania bioptatu |  | 200 | zest.
3 | Wymienne pojemniki zapasowe na pobrane bioptaty, jednorazowe, sterylne, pakowane indywidualnie. Pojemniki współpracujące z igłami z poz. 1. Dostępne w rozmiarach 8G i 10G |  | 150 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr TZ.383.27.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Zatrzaskowy klips naczyniowy polimerowy, niewchłanialny, jałowy, jednorazowy, gwarantujący odporność na działanie siły co najmniej 13 N, z dwukierunkowo i naprzemiennie ułożonymi zębami w kształcie pochylonego stożka zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia. Rozmiary: ML dla tkanki 3-10mm L dla tkanki 5-13mm XL dla tkanki 7-16mm (Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego). Klipsy umieszczone w magazynkach zawierających 6 klipsów. Opakowanie zbiorcze 20 magazynków. |  | 20 | op.
2 | Zatrzaskowy klips naczyniowy polimerowy, niewchłanialny, jałowy, jednorazowy, gwarantujący odporność na działanie siły co najmniej 13 N, z dwukierunkowo i naprzemiennie ułożonymi zębami w kształcie pochylonego stożka zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia. Rozmiar XXL dla tkanki 10-22mm. Klipsy umieszczone w magazynkach zawierających 4 klipsy. Opakowanie zbiorcze 8 magazynków. |  | 30 | op.
3 | Klipsownica laparoskopowa, wielorazowa, w rozmiarach: ML, L, XL, XXL. (Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego). |  | 15 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr TZ.383.27.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
1a | Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr , dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. |  | 20 | szt
1b | Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7° |  | 10 | szt
1c | Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych i całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. |  | 30 | szt
1d | Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylną stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej od 9 do 31 mm. Sterylizowana w Eto. |  | 30 | szt
1e | Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy, bezcementowy. Tytanowy o długości 120 lub160mm o średnicy od 9 do 16mm co 1mm, 18, 20, 22, 24 mm |  | 40 | szt
1f | Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy. Tytanowy o długości do 220mm |  | 10 | szt
1g | Trzpień udowy lub piszczelowy cementowany o długości 120 lub 160mm i średnicy od 10 do 20 co 2 mm |  | 10 | szt
1h | Offset zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu o 2, 4, 6 mm |  | 40 | szt
1i | Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe, dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem offsetów 2mm, 4mm i 6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D. Technika operacyjna wymagająca użycia rozwiertaków i raszpli. |  | 10 | szt
1j | Podkładki udowe tytanowe dystalne, tylne i łączone ”L” |  | 60 | szt
1k | Podkładki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i całościowe oraz połowicze |  | 60 | szt
1l | Ostrze do piły oscylacyjnej |  | 30 | szt
2. Endoproteza zawiasowa stawu kolanowego
2a | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 4 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr, z możliwością zastosowania podkładek tytanowych dystalnych w rozmiarach od 5 mm do 20 mm i trzpieni tytanowych prostych i z 2, 4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. |  | 5 | szt
2b | Część piszczelowa wykonana ze stopu CoCr, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 5 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek tytanowych połowiczych i całkowitych mocowanych śrubami oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2, 4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. |  | 5 | szt
2c | Wkładka polietylenowa mocowana za pomocą śruby dostępna w 5 grubościach, sterylizowana w EtO. |  | 5 | szt
2d | Śruba i sleeve umożliwiające połączenie części udowej z wkładką, dostępne w 5 długościach. |  | 5 | szt
2e | Podkładki udowe tytanowe dystalne |  | 10 | szt
3.Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
3a | Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS ( Posterior Stabilized), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Implanty zarówno w wersji bez wbudowanej rotacji zewnętrznej oraz z wbudowaną 3° rotacją zewnętrzną. Część udowa cementowana anatomiczna lewa//prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7° |  | 20 | szt
3b | Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów młodszych lub uczulonych na metal. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7° |  | 10 | szt
3c | Taca piszczelowa cementowana tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne. |  | 30 | szt
3d | Trzpień piszczelowy śródszpikowy, bezcementowy. Tytanowy o długości 100 mm i średnicy od 10 do 24 mm co 2 mm, oraz trzpień o długości 150 mm i średnicy od 10 do 16 mm co 2 mm. |  | 30 | szt
3e | Wkładka wykonana z wysokousieciowanego polietylenu – uniwersalna, w wersji Deep Dished, CR High Flex lub High Flex z tylna stabilizacją , dostępna w 5 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej od 9 do 18 mm. Sterylizowana w Eto. |  | 30 | szt
3f | Ostrze do piły oscylacyjnej |  | 30 | szt
4. Endoproteza stawu kolanowego-jednoprzedziałowa
4a | Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, dostępna w 10 rozmiarach. |  | 30 | szt
4b | Taca piszczelowa - asymetryczna, posiadająca kieszenie cementowe oraz trzy dodatkowe punkty mocowania, wykonana ze stopu tytanu, dostępna w 10 rozmiarach |  | 30 | szt
4c | Wkładka - polietylenowa dostępna w grubościach 8,9,10,11, 12 i 13mm. System kompatybilny z robotem ortopedycznym |  | 30 | szt
4d | Piła – posuwisto-zwrotna |  | 30 | szt
5. Endoproteza pierwotna, hipoalergiczna stawu kolanowego
5a | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr. Endoproteza odwzorowująca kolano anatomiczne dzięki asymetrycznym kłykciom udowym, asymetrycznej wkładce i asymetrycznej tacy piszczelowej. Budowa komponentów umożliwia ruch kolana analogiczny do kolana naturalnego, włączając w to mechanizm blokowania kolana w pełnym wyproście, medial pivot i translację tylną kłykci podczas zginania. |  | 80 | szt
5b | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Endoproteza odwzorowująca kolano anatomiczne dzięki asymetrycznym kłykciom udowym, asymetrycznej wkładce i asymetrycznej tacy piszczelowej. Budowa komponentów umożliwia ruch kolana analogiczny do kolana naturalnego, włączając w to mechanizm blokowania kolana w pełnym wyproście, medial pivot i translację tylną kłykci podczas zginania. |  | 20 | szt
5c | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia. |  | 100 | szt
5d | Wkładka polietylenowa anatomiczna lewa/prawa o grubościach: 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. |  | 100 | szt
5e | Ostrze do piły oscylacyjnej |  | 100 | szt
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr TZ.383.27.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1. Implanty do osteotomii l: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotomii paliczków
1a | Klamry stalowe waryzujące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z katem pochylenia ramion 26 stopni oraz 90 stopni |  | 150 | szt
1b | Kompresyjne klamry niklowo-tytanowe z tzw. pamięcią kształtu, o symetrycznych i niesymetrycznych ramionach. Szerokość od 8 do 25mm. Klamry wyposażone w ząbkowane wcięcia ramion zapobiegające migracji. Instrumentarium wielokrotnego uzytku. Rozmiary klamer: 8x8x8mm, 10x9x9mm, 10x12x14mm, 10x14x16mm, 10x15x18mm, 15x12x12mm, 15x14x14mm, 18x12x12mm, 18x14x14mm, 18x14x16mm, 18x16x18mm, 18x18x18mm 20x18x18mm, 25x20x20mm |  | 100 | szt
1c | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,3mm i długościach od 10 do 30 mm. Minimum 11 rozmiarów. Średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 1,75mm. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 0,9mm. Gniazdo łba śruby typu torx. |  | 150 | szt
1d | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,9mm i długościach od 10 do 34 mm w minimum 13 rozmiarach. Średnica główki z gwintem 3,9mm, średnica rdzenia 1.85mm. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 1,1 mm. Gniazdo łba śruby typu torx. |  | 100 | szt
1e | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 5.0 mm i minimum 20 długościach od 30 do 100 mm. Skok co 2 mm dla długości od 30 do 50 oraz co 5 mm od długości 55mm do 100mm. Gniazdo łba śruby typu torx. |  | 100 | szt
1f | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7.0 mm i minimum 17 długościach od 40 do 120 mm. Skok co 5 mm. Gniazdo łba śruby typu torx. |  | 100 | szt
1g | Tytanowe śruby typu "snap-off", do ostetotomii Weil'a o średnicy 2mm, w minimum 6 długościch. Długość od 11 do 16mm. Średnica wałeczka uchwytowego 1,6mm i długości min. 22mm |  | 100 | szt
1h | Implant międzypaliczkowy wykonany z tytanu o zakrzywieniu 0st. lub 10st. i minimum 3 wielkościach. |  | 50 | szt
1i | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samowiercące kaniulowane o średnicy 4.0mm i długościach od 18 do 60 mm w minimum 15 rozmiarach. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 1.4mm. Gniazdo łba śruby typu torx. |  | 50 | szt
2. Płytki w obrębie stopy
2a | Tytanowe płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości nie większej niż 1,4 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 4 uniwersalne otwory na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek od 34mm do 41mm. |  | 40 | szt
2b | Tytanowe płytki długie do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości od 1.3 do 1,6 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 7 uniwersalnych otworów na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek min 53mm. |  | 50 | szt
2c | Tytanowa płytka prosta, dwuotworowa, do artrodezy międzystawowej o grubości nie większej niż 1,6 mm. Płytki posiadające uniwersalny otwór, pozwalacjący na kompresję w 1 fazie a następnie zablokowanie śruby. Płytki o długości od 25mm do 32 mm w min 3 rozmiarach. |  | 20 | szt
2d | Tytanowa płytka typu H, czterootworowa, do artrodezy międzystawowej o grubości nie większej niż 1,6 mm. Płytki posiadające 2 uniwersalne otwory, pozwalacjące na kompresję w 1 fazie a następnie zablokowanie śruby. Płytki o długości od 25mm do 32 mm w min 3 rozmiarach. |  | 30 | szt
2e | Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa, 4 i 5 otworowa, o grubości min. 1,3 mm. Płytki grzbietowe i podeszwowe wyposażone w otwór Presslock zapewniający dodatkową kompresję liniową 1.5mm. Płytka anatomiczna - prawa i lewa o długości min. 40mm. |  | 60 | szt.
2f | Tytanowe płytki przeznaczone do operacji uszkodzeń stawu Lisfranca. Płytki długie, krótkie typu T i H, min. 4-otworowe o długości od 31 do 39 mm. Wyposażone w otwór kompresyjny. Grubośc płytki min. 1.5mm |  | 20 | szt.
2g | Tytanowa płytka dedykowana do osteotomii Basal, prawa i lewa - czterootworowa o grubości 1 mm i długościach od 29mm do 31mm. Płytka płaska oraz z klinem o wys 3, 4 i 5 mm. |  | 30 | szt.
2h | Śruby kompresyjne i kątowo-stabilne do płytek, tytanowe o średnicy 3.0 i 3.5 mm w minimum 10 długościach od 10-40mm |  | 800 | szt.
3.Implanty do małoinwazyjnej chirurgii w obrębie stopu
3a | System do korekcji palucha koślawego innych osteotomii oraz artrodez w obrębie stopy. Śruby i instrumentarium dostosowane do techniki miniinwazyjnej, przezskórnej. Implanty wykonane z tytanu z gwintem na całej długości- kaniulowane, pakowane sterylnie. Średnice śrub 3.0 mm i 4.0 mm. Dla średnicy 3.0mm - minimum 17 długości śrub od 16mm do 48mm oraz dla średnicy 4.0mm - minimum 18 długści od 26mm do 60mm . Skok co 2 mm. |  | 40 | szt
3b | System do korekcji palucha koślawego innych osteotomii oraz artrodez w obrębie stopy. Śruby i instrumentarium dostosowane do techniki miniinwazyjnej, przezskórnej. Implanty kompresyjne, kaniulowane, wykonane z tytanu - pakowane sterylnie. Głowa ścięta pod kątem 40 st. Średnica trzpienia - 4.0 mm średnica głowy 4.9 mm . Minimum 19 długości od 18mm do 60mm |  | 40 | szt
3c | Frezy do małoinwazyjnych zabiegów w obrębie stopy o średnicach 2.0 mm , 2.2 mm i 3.0 mm i długościach od 8 mm do 30mm . Frezy klinowe w rozmiarach 3.1x13mm i 4.1x13mm |  | 50 | szt
4. | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5 mm, 15 cm³. 1szt. w opakowaniu |  | 50 | szt
5. | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5 mm, 30 cm³. 1szt. w opakowaniu |  | 50 | szt
6. | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci bloku 10x10x25 mm. 1szt. w opakowaniu |  | 80 | szt
7. | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia do osteotomii śródstopia o kształcie klinu - 1szt. w opakowaniu |  | 20 | szt
8. | Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm) |  | 40 | szt
9. | Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny do wypełniania ubytków kości gąbczastej. Podstawowy składnik hydroksyapatyt (fosforan wapnia- 38%) oraz 62% części wagowych wody o wysokim stopniu czystości H2O. Biokompatybilny, bioresorbowalny, elastyczny, bioindukcyjny, w postaci pasty powstający ze zmieszania składników. Całość preparatu umieszczona w kaniuli/strzykawce do bezpośredniego użycia. Produkt sterylny pojemność 10cc |  | 60 | szt
10. | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytuw postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjajacych wzrostowi kosci . Rozmiar : 3,5 x 6 x 0,6 cm |  | 60 | szt
11. | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytuw postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjajacych wzrostowi kosci . Rozmiar : 7 x 11 x 0,6 cm |  | 80 | szt
12. | Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm) |  | 50 | szt
13 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci kostki 10x10x10 mm - 5 sztuk pakowane osobno |  | 30 | szt
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr TZ.383.27.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Trepan do bipopsji w 4 rozmiarach: 6,5/100mm, 4,5/100mm, 6,5/200mm, 4,5/200mm |  | 4 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.