ZP.272.1.22.2026                                                                                                              Załącznik 2b

Wykonawca:

……………………………………

Kosztorys ofertowy

Część II

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem którego jest:                 Remont i modernizacja łazienek w budynku administracyjnym przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie.

- BRANŻA BUDOWLANA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Wartość jednostkowa (zł) netto | Wartość złotych netto - podać do 2 miejsc po przecinku (Ilość x Wartość jednostkowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty remontowe w pom. IIp (pom.368,370) i III p ( pom.464,466) |  |  |  |  |
| 1.1 | 45100000-8 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 4-01 0901-0401 | Demontaż/zdjęcie (na czas wykonywania prac remontowych w pomieszczeniach) opasek drzwiowych - analogia | m | 84.80 |  |  |
| 1.1.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2-prace wykonać w sposób ostrożny(drzwi do ponownego montażu)-analogia | szt. | 1.00 |  |  |
| 1.1.3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 11.00 |  |  |
| 1.1.4 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 7.38 |  |  |
| 1.1.5 | KNR 4-01 0427-06 | Demontaż/rozebranie ścianek działowych systemowych wodoodpornych wys.2,10 m w pom. sanitarnych z drzwiami-analogia | m2 | 25.87 |  |  |
| 1.1.6 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 150.54 |  |  |
| 1.1.7 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych | m2 | 41.33 |  |  |
| 1.1.8 |  | Demontaż wyposażenia pom. sanitarnych: luster, podajników mydła w płynie, podajnika ręczników papierowych, pojemników na papier toaletowy, koszy wiszących na zużyte ręczniki papierowe, przegrody pisuarowej - wycena scalona R+S | szt. | 31.00 |  |  |
| 1.1.9 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km-odl. docelowa 15 km | m3 | 13.65 |  |  |
| 1.1.10 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 13.65 |  |  |
| 1.1.11 |  | Składowanie i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych opłata wysypiska | t | 17.75 |  |  |
| 1.2 | 45430000-0 | Przygotowanie podłoży i posadzki |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża(usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie) | m2 | 41.33 |  |  |
| 1.2.2 |  | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-warstwa gruntująca-grunt emulsyjny przyczepnym do szlichty na bazie żywic syntetycznych -analogia | m2 | 41.33 |  |  |
| 1.2.3 | KNR 0-29 0638-01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami na styku ze ścianą i posadzką w pom. mokrych | m | 47.94 |  |  |
| 1.2.4 | KNR 0-29 0640-03 | Izolacja pozioma pomieszczeń mokrych folią w płynie z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm | m2 | 41.33 |  |  |
| 1.2.5 | ORGB 2-02 2806-0502 | Posadzki jednobarwne antypoślizgowe -kl. R10 z płytek gresowych nieszkliwionych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 120x120-wg. opisu w PT Architektury | m2 | 41.33 |  |  |
| 1.2.6 | KNR 4-02 0216-07 | Wymiana kratki podłogowej na nową kratkę ściekową podłogową ze stali kwasoodpornej-analogia | szt. | 2 |  |  |
| 1.3 | 45262500-6 | Ścianki działowe murowane i nadproże prefabrykowane |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KNR 2-02 0120-0201 | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych | m2 | 7.38 |  |  |
| 1.3.2 | KNR 2-02 0120-09 | Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych | m2 | 7.38 |  |  |
| 1.3.3 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 120 cm | m | 1.20 |  |  |
| 1.4 |  | Przygotowanie ścian i stropów, szpachla, okładziny wewnętrzne, malowanie |  |  |  |  |
| 1.4.1. | KNR 2-02 0925-0101 | Zabezpieczenie/osłonięcie okien i drzwi folią PCV(na czas robót remontowych w pomieszczeniach) | m2 | 74.69 |  |  |
| 1.4.2 | KNR 4-01 0713-0102 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach powyżej okładzin z glazury | m2 | 73.07 |  |  |
| 1.4.3 | KNR 4-01 0713-0202 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | 41.33 |  |  |
| 1.4.4 | KNR-W 2-02 2004-08 | Obudowa stelażu do zawieszania miski ustępowej płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr.12,50 mm na rusztach metalowych, 1-warstwowo,o wym.szer.20 i 23 cm,wys.120 cm | m2 | 7.14 |  |  |
| 1.4.5 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża (usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie) | m2 | 168.38 |  |  |
| 1.4.6 | KNR 2-02 0829-07 | Licowanie ścian płytkami glazury o wym. 120x120 cm na zapr. klej. elast. z trasem , fuga elastyczna, płytki o pow. naturalnej -ze szlifowaniem narożników pod kątem 45 st- wykonać niewidoczne łączenia płytek opisu w PT Architektury | m2 | 168.38 |  |  |
| 1.4.7 | KNR 4-01 1212-3101 | Oczyszczenie i odmalowanie istniejących pionowych i poziomych rur instalacji c.o. dwukrotnie farbą olejną w kolorze białym | m | 15.40 |  |  |
| 1.4.8 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | m2 | 14.77 |  |  |
| 1.4.9 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku-powyżej okładzin z glazury | m2 | 73.07 |  |  |
| 1.4.10 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy | m2 | 41.33 |  |  |
| 1.4.11 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-stropy | m2 | 41.33 |  |  |
| 1.4.12 |  | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe -ściany powyżej okładzin z glazury | m2 | 73.07 |  |  |
| 1.4.13 | KNR 2-02 1505-03 | Malowanie farbą lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (podwyższona elastyczność powłoki),działanie wilgoci, paroprzepuszczalną, nie zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową, antyrefleksyjną - wg. opisu w PT Architektury , 2-krotne- ściany powyżej okładzin z glazury | m2 | 73.07 |  |  |
| 1.4.14 | KNR 2-02 1505-03 | Malowanie farbą akrylową bardzo dobrze kryjącą, o podwyższonej odporności na szorowanie, działanie wilgoci, paroprzepuszczalną, nie zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową, mikroporowatą - wg. opisu w PT Architektury , 2-krotne- stropy | m2 | 41.33 |  |  |
| 1.4.15 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne stalowe powlekane w kolorze białym | szt. | 11.00 |  |  |
| 1.4.16 | KNR 2-02 0925-0101 | Zdjęcie osłon okien i drzwi folią PCV(na czas robót remontowych w pomieszczeniach)-analogia | m2 | 74.69 |  |  |
| 1.4.17 |  | Montaż blatu podumywalkowego szer 50 cm pogrubionego do 10 cm z konglomeratu | m2 | 3.40 |  |  |
| 1.5 |  | Ścianki systemowe do pomieszczeń sanitarnych/wc wys. 2,10 m |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Dostarczenie i montaż ścianek systemowych/kabin wc z 12 mm grubości płyty HPL w kolorze białym- wododopornych niepalnych, o wysokiej odporności na akty wandalizmu, zawias ze stali nierdzewnej(montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, wspornik-wykończenie stal nierdzewna montowany do płyty, zamkopochwyt z możliwością awaryjnego otwierania ze stali nierdzewnej,wys.2100 mm(włączając 150 mm prześwit nad podłogą) | m2 | 24.86 |  |  |
| 1.6 | 45421000-4 | Roboty związane ze stolarką drzwiową |  |  |  |  |
| 1.6.1 | KNR 2-02 1015-0101 | Ościeżnice drewniane-montaż uprzednio zdemontowanych w pom.368 ościeżnic z wykonaniem ewentualnych uzupełnień i napraw | m | 5.10 |  |  |
| 1.6.2 | KNR 2-02 1019-03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, do 2.0 m2-montaż uprzednio zdemontowanych skrzydeł drzwiowych w pom.368-z wykonaniem ewentualnych uzupełnień i napraw | m2 | 1.89 |  |  |
| 1.6.3 | KNR 4-01 0901-0401 | Ponowny montaż zdemontowanych (na czas wykonywania prac remontowych w pomieszczeniach) opasek drzwiowych -analogia | m | 84.80 |  |  |
| 1.6.4 |  | Wykonanie napraw zdemontowanych opasek drzwiowych i naprawa ewentualnych uszkodzeń drewnianych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych/szlifowanie, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne | kpl | 8.0 |  |  |
| 1.7 | 45400000-1 | Wyposażenie pomieszczenia sanitarnych - wg zestawienia i opisu w PT Architektury |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków | szt. | 4.0 |  |  |
| 1.7.2 |  | Ścienny dozownik mydła w płynie, 1,2 litra | szt. | 4.0 |  |  |
| 1.7.3 |  | Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej 20l | szt. | 4.0 |  |  |
| 1.7.4 |  | Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady z pokrywą, 4,5 litra (do damskiej kabiny ustępowej) | szt. | 4.0 |  |  |
| 1.7.5 |  | Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m | szt. | 6.0 |  |  |
| 1.7.6 |  | Ścienny pojemnik ze szczotką WC | szt. | 6.0 |  |  |
| 1.7.7 |  | Montaż płyty lustra nad umywalkami (między płytkami glazury-wys.65 cm na całą szerokość wnęki umywalkowej na wys.120 cm od posadzki | m2 | 4.0 |  |  |
| 1.7.8 |  | Wieszak na odzież ze stali nierdzewnej | szt. | 4.0 |  |  |
| 1.7.9 |  | Przegroda pisuarowa z płyty HPL(jak kabiny) lub ceramicznych | szt. | 2.0 |  |  |
| 2 |  | Roboty remontowe w pom. parteru – pom. 132, 133 |  |  |  |  |
| 2.1 | 45100000-8 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 4-01 0901-0401 | Demontaż/zdjęcie (na czas wykonywania prac remontowych w pomieszczeniach) opasek drzwiowych -analogia | m | 42.40 |  |  |
| 2.1.2 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | - |  |  |
| 2.1.3 | KNR 4-01 0427-06 | Demontaż/rozebranie ścianek działowych systemowych wodoodpornych wys.2,10 m w pom. sanitarnych z drzwiami-analogia | m2 | 9.07 |  |  |
| 2.1.4 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 69.59 |  |  |
| 2.1.5 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych | m2 | 19.90 |  |  |
| 2.1.6 |  | Demontaż wyposażenia pom. sanitarnych: ,podajników mydła w płynie, podajnika ręczników papierowych, na papier toaletowy, koszy wiszących na zużyte ręczniki papierowe, przegrody pisuarowej -wycena scalona R+S | szt. | 16 |  |  |
| 2.1.7 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km-odl. docelowa 15 km | m3 | 5.99 |  |  |
| 2.1.8 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 5.99 |  |  |
| 2.1.9 |  | Składowanie i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych -opłata wysypiska | t | 7.79 |  |  |
| 2.2 | 45430000-0 | Przygotowanie podłoży i posadzki |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża(usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie) | m2 | 19.90 |  |  |
| 2.2.2 |  | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-warstwa gruntująca-grunt emulsyjny przyczepnym do szlichty na bazie żywic syntetycznych -analogia | m2 | 19.90 |  |  |
| 2.2.3 | KNR 0-29 0638-01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami na styku ze ścianą i posadzką w pom. mokrych | m | 23.08 |  |  |
| 2.2.4 | KNR 0-29 0640-03 | Izolacja pozioma pomieszczeń mokrych folią w płynie z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm | m2 | 19.90 |  |  |
| 2.2.5 | ORGB 2-02 2805-0502 | Posadzki jednobarwne antypoślizgowe -kl. R10 z płytek gresowych nieszkliwionych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 120x120-wg. opisu w PT Architektury | m2 | 9.54 |  |  |
| 2.2.6 | ORGB 2-02 2806-0502 | Posadzki jednobarwne antypoślizgowe -kl. R10 z płytek gresowych nieszkliwionych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 120x120-wg. opisu w PT Architektury | m2 | 10.36 |  |  |
| 2.2.7 | KNR 4-02 0216-07 | Wymiana kratki podłogowej na nową kratkę ściekową podłogową ze stali kwasoodpornej-analogia | szt. | 1 |  |  |
| 2.3 |  | Przygotowanie ścian i stropów, szpachla, okładziny wewnętrzne, malowanie |  |  |  |  |
| 2.3.1 | KNR 2-02 0925-0101 | Zabezpieczenie/osłonięcie okien i drzwi folią PCV(na czas robót remontowych w pomieszczeniach) | m2 | 35.72 |  |  |
| 2.3.2 | KNR 4-01 0713-0102 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach powyżej okładzin z glazury | m2 | 29.23 |  |  |
| 2.3.3 | KNR 4-01 0713-0202 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | 19.90 |  |  |
| 2.3.4 | KNR-W 2-02 2004-08 | Obudowa stelażu do zawieszania miski ustępowej płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr.12,50 mm na rusztach metalowych, 1-warstwowo,o wym.szer.20 i 23 cm,wys.120 cm | m2 | 6.38 |  |  |
| 2.3.5 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża (usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie) | m2 | 77.87 |  |  |
| 2.3.6 | KNR 2-02 0829-07 | Licowanie ścian płytkami glazury o wym. 120x120 cm na zapr. klej. elast. z trasem , fuga elastyczna, płytki o pow. naturalnej -ze szlifowaniem narożników pod kątem 45 st- wykonać niewidoczne łączenia płytek opisu w PT Architektury | m2 | 77.87 |  |  |
| 2.3.7 | KNR 4-01 1212-3101 | Oczyszczenie i odmalowanie istniejących pionowych i poziomych rur instalacji c.o. dwukrotnie farbą olejną w kolorze białym | m | 3.50 |  |  |
| 2.3.8 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku-powyżej okładzin z glazury | m2 | 29.23 |  |  |
| 2.3.9 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy | m2 | 19.90 |  |  |
| 2.3.10 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-stropy | m2 | 19.90 |  |  |
| 2.3.11 |  | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe -ściany powyżej okładzin z glazury | m2 | 29.23 |  |  |
| 2.3.12 | KNR 2-02 1505-03 | Malowanie farbą lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (podwyższona elastyczność powłoki),działanie wilgoci, paroprzepuszczalną, nie zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową, antyrefleksyjną - wg. opisu w PT Architektury , 2-krotne- ściany powyżej okładzin z glazury | m2 | 37.51 |  |  |
| 2.3.13 | KNR 2-02 1505-03 | Malowanie farbą akrylową bardzo dobrze kryjącą, o podwyższonej odporności na szorowanie, działanie wilgoci, paroprzepuszczalną, nie zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową, mikroporowatą - wg. opisu w PT Architektury , 2-krotne- stropy | m2 | 19.90 |  |  |
| 2.3.14 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne stalowe powlekane w kolorze białym | szt. | 4.0 |  |  |
| 2.3.15 | KNR 2-02 0925-0101 | Zdjęcie osłon okien i drzwi folią PCV(na czas robót remontowych w pomieszczeniach)-analogia | m2 | 35.72 |  |  |
| 2.3.16 |  | Montaż blatu podumywalkowego szer 50 cm pogrubionego do 10 cm z konglomeratu | m2 | 2.09 |  |  |
| 2.4 |  | Ścianki systemowe do pomieszczeń sanitarnych/wc wys. 2,10 m |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Dostarczenie i montaż ścianek systemowych/kabin wc z 12 mm grubości płyty HPL w kolorze białym- wodoopornych niepalnych,o wysokiej odporności na akty wandalizmu, zawias ze stali nierdzewnej(montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, wspornik-wykończenie stal nierdzewna montowany do płyty, zamkopochwyt z możliwością awaryjnego otwierania ze stali nierdzewnej,wys.2100 mm(włączając 150 mm prześwit nad podłogą) | m2 | 9.07 |  |  |
| 2.5 | 45421000-4 | Roboty związane ze stolarką drzwiową |  |  |  |  |
| 2.5.1 | KNR 4-01 0901-0401 | Ponowny montaż zdemontowanych (na czas wykonywania prac remontowych w pomieszczeniach) opasek drzwiowych -analogia | m | 42.40 |  |  |
| 2.5.2 |  | Wykonanie napraw zdemontowanych opasek drzwiowych i naprawa ewentualnych uszkodzeń drewnianych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych/szlifowanie, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne | kpl | 4.0 |  |  |
| 2.6 | 45400000-1 | Wyposażenie pomieszczenia sanitarnych - wg zestawienia i opisu w PT Architektury |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków | szt. | 2.0 |  |  |
| 2.6.2 |  | Ścienny dozownik mydła w płynie, 1,2 litra | szt. | 2.0 |  |  |
| 2.6.3 |  | Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej 20l | szt. | 2.0 |  |  |
| 2.6.4 |  | Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady z pokrywą, 4,5 litra (do damskiej kabiny ustępowej) | szt. | 2.0 |  |  |
| 2.6.5 |  | Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m | szt. | 3.0 |  |  |
| 2.6.6 |  | Ścienny pojemnik ze szczotką WC | szt. | 3.0 |  |  |
| 2.6.7 |  | Montaż płyty lustra nad umywalkami na wys.120 cm na całą szerokość wnęki umywalkowej na wys.120 cm od posadzki | m2 | 2.71 |  |  |
| 2.6.8 |  | Wieszak na odzież ze stali nierdzewnej | szt. | 3 |  |  |
| 2.6.9 |  | Przegroda pisuarowa z płyty HPL(jak kabiny) lub ceramicznych | szt. | 1 |  |  |
| 3 |  | Roboty remontowe w pom. 329 |  |  |  |  |
| 3.1 | 45100000-8 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNR 4-01 0901-0401 | Demontaż/zdjęcie (na czas wykonywania prac remontowych w pomieszczeniach) opasek drzwiowych -analogia | m | 10.80 |  |  |
| 3.1.2 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 2 |  |  |
| 3.1.3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 28.73 |  |  |
| 3.1.4 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych | m2 | 9.72 |  |  |
| 3.1.5 | KNR-W 2-02 2004-07 | Demontaż obudowy instalacji sanitarnych z płyt G-K na stelażu stalowym-analogia | m2 | 3.05 |  |  |
| 3.1.6 |  | Demontaż wyposażenia pom. sanitarnych: ,podajników mydła w płynie, podajnika ręczników papierowych, na papier toaletowy, koszy wiszących na zużyte ręczniki papierowe, przegrody pisuarowej -wycena scalona R+S | szt. | 5 |  |  |
| 3.1.7 | KNR 4-01 0108-11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km-odl. docelowa 15 km | m3 | 3.08 |  |  |
| 3.1.8 | KNR 4-01 0108-12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 3.08 |  |  |
| 3.1.9 |  | Składowanie i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych -opłata wysypiska | t | 4.00 |  |  |
| 3.2 | 45430000-0 | Przygotowanie podłoży i posadzki |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża(usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie) | m2 | 9.72 |  |  |
| 3.2.2 |  | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-warstwa gruntująca-grunt emulsyjny przyczepnym do szlichty na bazie żywic syntetycznych -analogia | m2 | 9.72 |  |  |
| 3.2.3 | KNR 0-29 0638-01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami na styku ze ścianą i posadzką w pom. mokrych | m | 11.28 |  |  |
| 3.2.4 | KNR 0-29 0640-03 | Izolacja pozioma pomieszczeń mokrych folią w płynie z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm | m2 | 9.72 |  |  |
| 3.2.5 | ORGB 2-02 2805-0502 | Posadzki jednobarwne antypoślizgowe -kl. R10 z płytek gresowych nieszkliwionych na zaprawach klejowych elastycznych z trasem w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 120x120-wg. opisu w PT Architektury | m2 | 9.72 |  |  |
| 3.3 | 45262500-6 | Ścianki działowe murowane |  |  |  |  |
| 3.3.1 | KNR 2-02 0120-0201 | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych | m2 | 2.88 |  |  |
| 3.3.2 | KNR 2-02 0120-09 | Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych | m2 | 2.88 |  |  |
| 3.4 |  | Przygotowanie ścian i stropów, szpachla, okładziny wewnętrzne, malowanie, obudowa instalacji sanitarnych |  |  |  |  |
| 3.4.1 | KNR 2-02 0925-0101 | Zabezpieczenie/osłonięcie okien i drzwi folią PCV(na czas robót remontowych w pomieszczeniach) | m2 | 11.87 |  |  |
| 3.4.2 | KNR 4-01 0713-0102 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach powyżej okładzin z glazury | m2 | 8.47 |  |  |
| 3.4.3 | KNR 4-01 0713-0202 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | 9.72 |  |  |
| 3.4.4 | KNR-W 2-02 2004-08 | Obudowa stelażu do zawieszania miski ustępowej płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr.12,50 mm na rusztach metalowych, 1-warstwowo,o wym.szer.20 cm,wys.120 cm | m2 | 3.25 |  |  |
| 3.4.5 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża (usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie) | m2 | 37.57 |  |  |
| 3.4.6 | KNR 2-02 0829-07 | Licowanie ścian płytkami glazury o wym. 120x120 cm na zapr. klej. elast. z trasem , fuga elastyczna, płytki o pow. naturalnej -ze szlifowaniem narożników pod kątem 45 st- wykonać niewidoczne łączenia płytek opisu w PT Architektury | m2 | 37.57 |  |  |
| 3.4.7 | KNR 4-01 1212-3101 | Oczyszczenie i odmalowanie istniejących pionowych i poziomych rur instalacji c.o. dwukrotnie farbą olejną w kolorze białym | m | 3.00 |  |  |
| 3.4.8 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | m2 | 5.76 |  |  |
| 3.4.9 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku-powyżej okładzin z glazury | m2 | 8.47 |  |  |
| 3.4.10 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy | m2 | 9.72 |  |  |
| 3.4.11 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-stropy | m2 | 9.72 |  |  |
| 3.4.12 |  | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe -ściany powyżej okładzin z glazury | m2 | 8.47 |  |  |
| 3.4.13 | KNR 2-02 1505-03 | Malowanie farbą lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (podwyższona elastyczność powłoki),działanie wilgoci, paroprzepuszczalną, nie zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową, antyrefleksyjną - wg. opisu w PT Architektury , 2-krotne- ściany powyżej okładzin z glazury | m2 | 8.47 |  |  |
| 3.4.14 | KNR 2-02 1505-03 | Malowanie farbą akrylową bardzo dobrze kryjącą, o podwyższonej odporności na szorowanie, działanie wilgoci, paroprzepuszczalną, nie zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową, mikroporowatą - wg. opisu w PT Architektury , 2-krotne- stropy | m2 | 9.72 |  |  |
| 3.4.15 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne stalowe powlekane w kolorze białym | szt. | 2 |  |  |
| 3.4.16 | KNR 2-02 0925-0101 | Zdjęcie osłon okien i drzwi folią PCV(na czas robót remontowych w pomieszczeniach)-analogia | m2 | 11.87 |  |  |
| 3.4.17 |  | Montaż blatu podumywalkowego szer 50 cm pogrubionego do 10 cm z konglomeratu | m2 | 0.60 |  |  |
| 3.5 | 45421000-4 | Roboty związane ze stolarką drzwiową |  |  |  |  |
| 3.5.1 | KNR 4-01 0901-0401 | Ponowny montaż zdemontowanych (na czas wykonywania prac remontowych w pomieszczeniach) opasek drzwiowych -analogia | m | 10.80 |  |  |
| 3.5.2 |  | Wykonanie napraw zdemontowanych opasek drzwiowych i naprawa ewentualnych uszkodzeń drewnianych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych/szlifowanie, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne | kpl | 1.0 |  |  |
| 3.6 | 45400000-1 | Wyposażenie pomieszczenia sanitarnych - wg zestawienia i opisu w PT Architektury |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  | Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków | szt. | 1.0 |  |  |
| 3.6.2 |  | Ścienny dozownik mydła w płynie, 1,2 litra | szt. | 1.0 |  |  |
| 3.6.3 |  | Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej 20l | szt. | 1.0 |  |  |
| 3.6.4 |  | Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady z pokrywą, 4,5 litra (do damskiej kabiny ustępowej) | szt. | 1.0 |  |  |
| 3.6.5 |  | Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m | szt. | 1.0 |  |  |
| 3.6.6 |  | Ścienny pojemnik ze szczotką WC | szt. | 1.0 |  |  |
| 3.6.7 |  | Montaż lustra owalnego w ramie ok. 50/80 cm nad umywalką, na wys. 120 cm od posadzki | m2 | 1.00 |  |  |
| 3.6.8 |  | Wieszak na odzież ze stali nierdzewnej | szt. | 1.00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

2. BRANŻA SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Wartość jednostkowa (zł) netto | Wartość złotych netto - podać do 2 miejsc po przecinku (Ilość x Wartość jednostkowa)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pomieszczenie nr 368, 370, 464, 466 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Demontaże - ST-1 |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR-W 4-02 0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej | szt. | 8.0 |  |  |
| 2 d 1.1 | KNR-W 4-02 0140-03 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia | szt. | 2.00 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR-W 4-02 0142-01 analogia | Demontaż zaworu spłukującego do pisuaru | szt. | 4.00 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR-W 4-02 0152-01 | Demontaż urządzeń do podgrzewania wody o pojemności 50 dm3 | szt. | 2.00 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 8.00 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR-W 4-02 0235-01 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl. | 4.00 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych – ustęp z miską porcelanową | kpl. | 6.00 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR-W 4-02 0233-02 | Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR-W 4-02 0232-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. do 50 mm | szt. | 14.00 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR-W 4-02 0232-08 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm | szt. | 6.00 |  |  |
| 1.2 |  | Roboty montażowe - ST-1 |  |  |  |  |
| 11 d.1.2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 6.00 |  |  |
| 12 d. 1.2 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 18.00 |  |  |
| 13 d. 1.2 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 6.00 |  |  |
| 14 d. 1.2 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 14.00 |  |  |
| 15 d. 1.2. | KNR 2-15/GEBERIT 0102-05 | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance | kpl. | 6.00 |  |  |
| 16 d. 1.2. | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca | kpl | 6.00 |  |  |
| 17 d. 1.2. | KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | szt. | 6.00 |  |  |
| 18 d. 1.2. | KNR-W 2-15 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 4.00 |  |  |
| 19 d. 1.2. | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 8.00 |  |  |
| 20 d. 1.2. | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej DN50 | szt. | 2.00 |  |  |
| 21 d. 1.2. | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 8.00 |  |  |
| 22 d. 1.2. | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 23 d. 1.2. | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm - przy bateriach stojących | szt. | 16.00 |  |  |
| 24 d. 1.2. | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory odcinające do wc o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 6.00 |  |  |
| 25 d. 1.2. | KNR-W 2-15 0143-01 | Podgrzewacz pojemnościowy elektryczny o poj. 30 dm3 | kpl | 2.00 |  |  |
| 26 d. 1.2. | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 13.00 |  |  |
| 27 d. 1.2. | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m | 11.00 |  |  |
| 28 d. 1.2. | KNR 4-01 0207-01 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | m | 24 |  |  |
| 2 |  | Pomieszczenie nr 132, 133 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Demontaże -ST-1 |  |  |  |  |
| 29 d. 2.1 | KNR-W 4-02 0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej | szt. | 4.00 |  |  |
| 30 d. 2.1 | KNR-W 4-02 0140-03 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia | szt. | 1.00 |  |  |
| 31 d. 2.1 | KNR-W 4-02 0142-01 analogia | Demontaż zaworu spłukującego do pisuaru | szt. | 2.00 |  |  |
| 32 d. 2.1 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl | 4.00 |  |  |
| 33 d. 2.1 | KNR-W 4-02 0235-01 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl | 2.00 |  |  |
| 34 d. 2.1 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych – ustęp z miską porcelanową | kpl | 3.00 |  |  |
| 35 d. 2.1 | KNR-W 4-02 0233-02 | Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 2.2 |  | Roboty montażowe ST-1 |  |  |  |  |
| 36 d 2.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0102-05 | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance | kpl | 3.00 |  |  |
| 37 d. 2.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca | kpl | 3.00 |  |  |
| 38 d. 2.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | szt. | 3.00 |  |  |
| 39 d. 2.2. | KNR-W 2-15 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 2.00 |  |  |
| 40 d. 2.2. | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 4.00 |  |  |
| 41 d. 2.2 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej DN50 | szt.. | 1.00 |  |  |
| 42 d. 2.2. | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4.00 |  |  |
| 43 d. 2.2. | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 44 d. 2.2. | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm - przy bateriach stojących | szt. | 8.00 |  |  |
| 45 d. 2.2. | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory odcinające do wc o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3.00 |  |  |
| 3 |  | Pomieszczenie nr 329 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Demontaże -ST-1 |  |  |  |  |
| 46 d. 3.1 | KNR-W 4-02 0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 47 d. 3.1 | KNR-W 4-02 0141-03 | Demontaż baterii natryskowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 48 d. 3.1 | KNR-W 4-02 0141-04 | Demontaż baterii bidetowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 49 d. 3.1 | KNR-W 4-02 0142-01 analogia | Demontaż zaworu spłukującego do pisuaru | szt. | 1.00 |  |  |
| 50 d. 3.1 | KNR-W 4-02 0152-01 | Demontaż urządzeń do podgrzewania wody o pojemności 50 dm3 | szt. | 1.00 |  |  |
| 51 d. 3.1 | KNR-W 4-02 0234-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl | 1.00 |  |  |
| 52 d. 3.1 | KNR-W 4-02 0235-01 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl | 1.00 |  |  |
| 53 d. 3.1 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych – ustęp z miską porcelanową | kpl | 1.00 |  |  |
| 54 d. 3.1 | KNR-W 4-02 0234-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - bidet | kpl | 1.00 |  |  |
| 55 d. 3.1 | KNR-W 4-02 0235-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik natryskowy | kpl | 1.00 |  |  |
| 3.2 |  | Roboty montażowe – ST-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 1.00 |  |  |
| 57 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1.00 |  |  |
| 58 d. 3.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0102-05 | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance | kpl | 1.00 |  |  |
| 59 d. 3.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0102-06 | Elementy montażowe do pisuaru montowane w ściance lekkiej | kpl | 1.00 |  |  |
| 60 d. 3.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca | kpl | 1.00 |  |  |
| 61 d. 3.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | szt. | 1.00 |  |  |
| 62 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl | 1.00 |  |  |
| 63 d. 3.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1.00 |  |  |
| 64 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0232-02 | Brodzik natryskowy 80x120 cm z konglomeratu ultra płaski z syfonem | kpl | 1.00 |  |  |
| 65 d. 3.2 | KNR 0-35 0124-01 | Kabiny natryskowe - drzwi rozsuwane z szybami ze szkła hartowanego | kpl | 1.00 |  |  |
| 66 d. 3.2 | KNR 4-02 0111-03 | Włączenie się do istn. instalacji wodociągowej | szt. | 4 |  |  |
| 67 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych zgrzewane - rura PP glass PN16 20x2,8mm | m | 5.00 |  |  |
| 68 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o połączeniu elastycznym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 69 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 70 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 71 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z deszczownicą o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 72 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0137-05 | Baterie bidetowe podtynkowa | szt. | 1.00 |  |  |
| 73 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm - przy bateriach stojących | szt. | 2.00 |  |  |
| 74 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory odcinające do wc | szt. | 1.00 |  |  |
| 75 d. 3.2 | KNR-W 2-15 0143-01 | Podgrzewacz pojemnościowy elektryczny o poj. 30 dm3 | szt. | 1.00 |  |  |
| 76 d. 3.2 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami piankowymi gr. 9 mm | m | 5.00 |  |  |
| 77 d. 3.2 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 3.00 |  |  |
| 78 d. 3.2 | KNR 4-01 0207-01 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | m | 3.00 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

- PIONY KANALIZACYJNE

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Wartość jednostkowa (zł) netto | Wartość złotych netto - podać do 2 miejsc po przecinku (Ilość x Wartość jednostkowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pomieszczenie nr 368, 370, 464, 466 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Wymiana pionu KS4 |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Demontaże - ST-1 |  |  |  |  |
| 1 d.1.1.1 | KNR 9-29 0212-01 | Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 12.35 |  |  |
| 2 d.1.1.1 | KNR-W 2-02 0612-06 | Demontaż izolacji z wełny mineralnej pionowych z płyt układanych na sucho | m2 | 12.35 |  |  |
| 3 d.1.1.1 | KNR-W 4-02 0229-08 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach budynku | m | 19.00 |  |  |
| 1.1.2 |  | Roboty montażowe ST-1 |  |  |  |  |
| 4 d. 1.1.2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 19.00 |  |  |
| 5 d. 1.1.2 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2.00 |  |  |
| 6 d. 1.1.2 | KNR-W 2-15 0142-03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 7 d. 1.1.2 | KNR-W 2-02 0612-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe gr. 5 cm z płyt układanych na sucho | m2 | 12.35 |  |  |
| 8 d. 1.1.2 | KNR-W 2-02 2004-02 | Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 | m2 | 12.35 |  |  |
| 1.2 |  | Wymiana pionu KS5 |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Demontaże – ST-1 |  |  |  |  |
| 9 d. 1.2.1 | KNR 9-29 0212-01 | Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 13.30 |  |  |
| 10 d. 1.2.1 | KNR-W 2-02 0612-06 | Demontaż izolacji z wełny mineralnej pionowych z płyt układanych na sucho | m2 | 13.30 |  |  |
| 11 d. 1.2.1 | KNR-W 4-02 0229-08 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach budynku | m | 19.00 |  |  |
| 1.2.2 |  | Roboty montażowe ST-1 |  |  |  |  |
| 12 d. 1.2.2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 19.00 |  |  |
| 13 d. 1.2.2 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2.00 |  |  |
| 14 d. 1.2.2 | KNR-W 2-15 0142-03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 15 d. 1.2.2 | KNR-W 2-02 0612-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe gr. 5 cm z płyt układanych na sucho | m2 | 13.30 |  |  |
| 16 d. 1.2.2 | KNR-W 2-02 2004-02 | Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 | m2 | 13.30 |  |  |
| 1.3 |  | Wymiana pionu KS6 |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Demontaże ST-1 |  |  |  |  |
| 17 d.1.3.1 | KNR 9-29 0212-01 | Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 12.35 |  |  |
| 18 d.1.3.1 | KNR-W 2-02 0612-06 | Demontaż izolacji z wełny mineralnej pionowych z płyt układanych na sucho | m2 | 12.35 |  |  |
| 19 d. 1.3.1 | KNR-W 4-02 0229-08 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach budynku | m | 19.00 |  |  |
| 1.3.2 |  | Roboty montażowe ST-1 |  |  |  |  |
| 20 d. 1.3.2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 19.00 |  |  |
| 21 d. 1.3.2 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2.00 |  |  |
| 22 d. 1.3.2 | KNR-W 2-15 0142-03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 23 d. 1.3.2 | KNR-W 2-02 0612-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe gr. 5 cm z płyt układanych na sucho | m2 | 12.35 |  |  |
| 24 d. 1.3.2 | KNR-W 2-02 2004-02 | Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 | m2 | 12.35 |  |  |
| 1.4 |  | Wymiana pionu KS7 |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Demontaże ST-1 |  |  |  |  |
| 25 d. 1.4.1 | KNR 9-29 0212-01 | Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 12.35 |  |  |
| 26 d.1.4.1 | KNR-W 2-02 0612-06 | Demontaż izolacji z wełny mineralnej pionowych z płyt układanych na sucho | m2 | 12.35 |  |  |
| 27 d.1.4.1 | KNR-W 4-02 0229-08 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach budynku | m | 19.00 |  |  |
| 1.4.2 |  | Roboty montażowe ST-1 |  |  |  |  |
| 28 d. 1.4.2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 19.00 |  |  |
| 29 d. 1.4.2 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2.00 |  |  |
| 30 d. 1.4.2 | KNR-W 2-15 0142-03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 31 d. 1.4.2 | KNR-W 2-02 0612-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe gr. 5 cm z płyt układanych na sucho | m2 | 12.35 |  |  |
| 32 d. 1.4.2 | KNR-W 2-02 2004-02 | Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 | m2 | 12.35 |  |  |
| 2 |  | Pomieszczenie nr 329 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Wymiana pionu KS9 |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Demontaże ST-1 |  |  |  |  |
| 33 d.2.1.1 | KNR 9-29 0212-01 | Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 12.35 |  |  |
| 34 d.2.1.1 | KNR-W 2-02 0612-06 | Demontaż izolacji z wełny mineralnej pionowych z płyt układanych na sucho | m2 | 12.35 |  |  |
| 35 d.2.1.1 | KNR-W 4-02 0229-08 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach budynku | m | 19.00 |  |  |
| 2.1.2 |  | Roboty montażowe ST-1 |  |  |  |  |
| 36 d. 2.1.2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 19.00 |  |  |
| 37 d. 2.1.2 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2.00 |  |  |
| 38 d. 2.1.2 | KNR-W 2-15 0142-03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 39 d. 2.1.2 | KNR-W 2-02 0612-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe gr. 5 cm z płyt układanych na sucho | m2 | 12.35 |  |  |
| 40 d. 2.1.2 | KNR-W 2-02 2004-02 | Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 | m2 | 12.35 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym