Załącznik nr 2

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr PN-13/26

Załącznik nr 2

do umowy nr PN-13/26

OPIS SYSTEMU PRZEDANALITYCZNEGO

1.	Informacje ogólne:

| LP. | WYMAGANIA | wypełnia WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1. | automatyczny system przedanalityczny (rok produkcji – nie starszy niż 2022) |  |
| 2. | nazwa systemu |  |
| 3. | producent (nazwa/siedziba) |  |
| 4. | model |  |

2.	Szczegółowe parametry techniczne urządzenia:

Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie 
nawet jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY SYSTEMU | TAK / NIE (wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| 1. | kompaktowy, wolnostojący system, wybiórczo zdejmujący korki z probówek, sortujący próbki na wszystkie systemy analityczne wykorzystywane w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej ZAMAWIAJĄCEGO (aparat hematologiczny, aparat koagulologiczny, aparat biochemiczno-immunochemiczny) oraz archiwizujący próbki |  |
| 2. | maksymalne wymiary: szer. x gł. x wys.: 100 cm x 120 cm x 180 cm |  |
| 3. | przepustowość minimum 400 próbek/godz. |  |
| 4. | podłączenie systemu do szpitalnej sieci komputerowej – program Eskulap |  |
| 5. | dowolne definiowanie pól wejścia/wyjścia |  |
| 6. | obsługujący probówki zamkniętego systemu pobierania różnych producentów o wymiarach: - ø zewnętrzne 11,5 - 13 mm, - wysokość całkowita z korkiem 65 – 110 cm |  |
| 7. | serwis i przeglądy techniczne wraz z dojazdami i kosztami zaopatrzenia (zgodnie z zaleceniami producenta, min. raz w roku) na koszt WYKONAWCY |  |
| 8. | dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej systemu dla Działu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnego z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi ISO (w tym m.in. schemat i opis infrastruktury, plan wykonywania/odtworzenia/ weryfikacji poprawności kopii zapasowych [bazy danych oraz konfiguracji], plan odtworzenia, analiza ryzyka) |  |

| _______________ dnia ___________ 2026 r. | podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY |
| --- | --- |