Załącznik nr 3

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr PN-13/26

Załącznik nr 3

do umowy nr PN-13/26

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH SYSTEMU BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNEGO ORAZ OCENA JAKOŚCI ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH 
I IMMUNOCHEMICZNYCH

  - Ocena punktowana systemu biochemiczno – immunochemicznego:

| LP. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANIA TAK/NIE (Wypełnia WYKONAWCA) | ilość punktów TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 12 pkt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | funkcja powtórzenia oznaczenia automatyczna i manualna (rerun) |  |  |
| 2. | automatyczna funkcja zlecenia dodatkowych badań (reflex test) |  |  |
| 3. | Ilościowa identyfikacja hemolizy, lipemii i żółtaczki |  |  |
| 4. | system zapobiegający kontaminacji próbek i odczynników – proszę podać krótką informację |  |  |
| 5. | manualna i automatyczna akceptacja wyników |  |  |
| 6. | możliwość wywołania nazwiska pacjenta wg ID |  |  |
| 7. | archiwizacja wyników |  |  |
| 8. | czas uzyskania wyniku dla Troponiny nie dłuższy niż 10 minut |  |  |
| 9. | odczynnik do oznaczania Troponiny T |  |  |
| 10. | troponina test wysokoczuły, umożliwiający zastosowanie jednogodzinnego algorytmu diagnostycznego |  |  |
| 11. | bezpłatne wybrane przez użytkownika dwa pakiety startowe i niezbędne akcesoria do uruchomienia analizatora (NTproBNP, PCT) |  |  |
| 12. | wartość Lpa w nmol/l/l |  |  |
| Wartość uzyskanych punktów |  |  |  |

b)	Ocena punktowana odczynników biochemicznych: (punktowana jest każda odpowiedź w kolumnach od 4 do 8).

| LP. | NAZWA ODCZYNNIKA | ILOŚĆ OZNACZEŃ ROCZNIE | LINIOWOŚĆ REAKCJI (kolumna nr 4) (wypełnia WYKONAWCA) | WIELKOŚĆ ZESTAWU (IL. OZN. Z OPAK.) (kolumna nr 5) (wypełnia WYKONAWCA) | ODCZYNNIK ROBOCZY GOTOWY DO UŻYCIA (CIEKŁY) (kolumna nr 6) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA) | TRWAŁOŚĆ ODCZYNNIKA NA POKŁADZIE ANALIZATORA (PO OTWARCIU) (kolumna nr 7) (wypełnia WYKONAWCA) | LIMITY CZASOWE KALIBRACJI (kolumna nr 8) (wypełnia WYKONAWCA) | SUMA PUNKTÓW (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 214 pkt) Kolumna nr 4-5, 7-8 NAJWIĘCEJ: 2 PKT POŚREDNIO: 1 PKT NAJMNIEJ: 0 PKT Kolumna nr 6 TAK: 1 PKT NIE: 0 PKT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Albuminy | 6650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aminotransferaza alan.ALT | 50908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aminotransferaza asp. AST | 50908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Amylaza | 2380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Białko całkowite | 6215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Białko C-reaktywne | 20950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Białko w moczu | 1645 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bilirubina bezpośrednia | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bilirubina całkowita | 42366 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cholesterol całkowity | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cholesterol-HDL | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dehydrogenaza mlecz. LDH | 9967 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Fosfataza alkaliczna | 29509 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Fosforany nieorg. | 2085 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Gamma-glutamylopeptydaza | 4384 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Glukoza | 23157 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kreatynina | 60834 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kwas moczowy | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Lp (a) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Magnez | 16540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Mocznik | 36042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Prealbuminy | 2858 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Triglicerydy | 1743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Wankomycyna | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Wapń całkowity | 27982 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Żelazo | 3409 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Jonogram (Na, K, Cl) | 3 x 51 410 | PROSZĘ PODAĆ TRWAŁOŚĆ KAŻDEJ ELEKTRODY (wypełnia WYKONAWCA) DO 1/2 ROKU: 0 PKT 1/2-1 ROKU: 1 PKT WIĘCEJ NIŻ 1 ROK: 2 PKT |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW NAJWIĘCEJ – najwyższa wartość z wszystkich złożonych ofert POŚREDNIO – średnia wartość z wszystkich złożonych ofert NAJMNIEJ – najniższa wartość z wszystkich złożonych ofert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Badania: bilirubina bezpośrednia, triglicerydy, cholesterol, cholesterol-HDL, amylaza, żelazo, fosforany, prealbumina, wankomycyna, Lp(a), białko w moczu - będą wykonywane na jednym aparacie. Pozostałe badania będą wykonywane równocześnie na dwóch aparatach.

- Ocena punktowana odczynników immunochemicznych: (punktowana jest każda odpowiedź w kolumnach od 4 do 8)

| LP. | NAZWA ODCZYNNIKA | ILOŚĆ OZNACZEŃ ROCZNIE | WIELKOŚĆ ZESTAWU (IL .OZN. Z OPAK.) (kolumna nr 4) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA) | DOLNA GRANICA WYKRYWALNOŚCI (kolumna nr 5) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA) | GÓRNY ZAKRES POMIAROWY (kolumna nr 6) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA) | TRWAŁOŚĆ ODCZYNNIKA NA POKŁADZIE ANALIZATORA (PO OTWARCIU) (kolumna nr 7) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA) | CZAS WYKONANIA OZNACZENIA, OD MOMENTU WSTAWIENIA DO ANALIZATORA (kolumna nr 8) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA) | SUMA PUNKTÓW (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 105 pkt) TAK – 1 PKT NIE – 0 PKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AFP | 1950 | ≥100 | ≤ 0,500 IU/ml | ≥ 1000 IU/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 2. | CA 125 | 4500 | ≥200 | ≤ 0,600 U/ml | ≥5000 U/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 3. | CA 15-3 | 5742 | ≥200 | ≤1,0 U/ml | ≥300,0 U/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
|  |  |  |  | P |  |  |  |  |
| 4. | CA 19-9 | 4011 | ≥200 | ≤ 0,600 U/ml | ≥1000 U/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 5. | CEA | 8175 | ≥200 | ≤ 0,200 ng/ml | ≥ 1000 ng/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 6. | Estradiol | 1010 | ≥200 | ≤ 0,010 ng/ml | ≥50,00 ng/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 7. | Interleukina 6 | 3600 | ≤ 100 | ≤ 1,50 pg/ml | ≥5000 pg/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 8. | β-HCG | 1992 | ≥100 | ≤ 0,10 mlIU/ml | ≥10000 mlIU/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 9. | PSA -T | 9000 | ≥200 | ≤ 0,006 ng/ml | ≥100 ng/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 10. | Testosteron | 2716 | ≥200 | ≤ 0,025 ng/ml | ≥15 ng/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 11. | HE4 | 575 | ≤ 100 | ≤ 5,00 pg/ml | ≥4000 pg/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 12. | Witamina D | 1312 | ≥300 | ≤ 3,00 ng/ml | ≥120 ng/ml | ≥ 50 dni | ≤ 30 min |  |
| 13. | CA 72-4 | 400 | ≥100 | ≤ 0,5 U/ml | ≥250 U/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 14. | SCC-Ag | 400 | ≤ 100 | ≤ 0,1 ng/ml | ≥70 ng/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 15. | NTproBNP | 400 | ≤ 100 | ≤ 5,00 ng/ml | ≥35000 ng/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 16. | FSH | 975 | ≥300 | ≤ 0,10 mlIU/ml | ≥200 mlIU/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 17. | PCT (Brahms) | 8716 | ≥200 | ≤ 0,02 ng/ml | ≥100 ng/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 18. | TSH | 11450 | ≥200 | ≤ 0,005µIU/ml | ≥100µIU/ml | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 19. | Troponina (wysokoczuła) | 1950 | ≥200 | ≤ 0,003µg/l | ≥10,00µg/l | ≥ 100 dni | ≤ 10 min |  |
| 20. | FT3 | 7695 | ≥200 | ≤ 0,500pmol/l | ≥50,00pmol/l | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
| 21. | FT4 | 8768 | ≥200 | ≤ 0,400pmol/l | ≥100,00pmol/l | ≥ 100 dni | ≤ 20 min |  |
|  | WARTOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW |  |  |  |  |  |  |  |

Badania: HE4, troponina T, estradiol, FSH, interleukina 6, testosteron – będą wykonywane na jednym aparacie. Pozostałe badania 
będą wykonywane równocześnie na dwóch aparatach.

| ŁĄCZNA WARTOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW (maksymalna całkowita liczba punktów możliwych do uzyskania: 331 pkt) |  |
| --- | --- |

| _______________ dnia ___________ 2026 r. | podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY |
| --- | --- |