Załącznik nr 3b do SWZ – D10.251.27.B.2026

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Część 2 - Cieplarka laboratoryjna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2025/2026 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o. o |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Cieplarka do szybkiego i delikatnego suszenia preparatów w laboratorium patomorfologicznym. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Moc znamionowa w zakresie 500 W-1200 W | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia max 60 kg | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz z cyfrowym ustawieniem temperatury i czasu. | Tak |  |
|  | Podwójna konstrukcja drzwi – zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane | Tak |  |
|  | Naturalny obieg powietrza z elektroniczną regulacją klapki wentylacyjnej. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu suszenia od 1 min | Tak |  |
|  | Zakres nastaw temperatur min. od +20C do +80C | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne zewnętrzne wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) 600x 790x 620 mm. | Tak, podać |  |
|  | Wnętrze urządzenia wyposażone w dwie półki | Tak |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Wymagania związane z ESG/DNSH: -dokumentacja w wersji elektronicznej (certyfikaty, paszport techniczny, instrukcje obsługi, raporty techniczne) -zapewnienie min. 11 letniego wsparcia serwisowego (serwis, części zamienne, oprogramowanie) licząc od daty zawarcia umowy -możliwość pracy w temperaturze pomieszczenia min. 25 stopni C -do budowy sprzętu nie wykorzystywano elementów zawierających rtęć i freon -poziom hałasu urządzenia nie większy niż 60 dB przy standardowym trybie pracy | Tak |  |
|  | Oferent dostarczy towar producenta, który wdrożył normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważną i uzyskał certyfikat wdrożenia. PARAMETR STANOWI JEDNO Z KRYTERIÓW OCENY OFERT | Tak/Nie, podać Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |

*Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca może zostać zobowiązany do dostarczenia dokumentów na potwierdzenie parametrów określonych w OPZ, na każdym etapie realizacji umowy po jej zawarciu.*

*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *