Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

| L.p. | Nazwa oraz parametry | Ilość | Producent nr kat. | Cena Netto |  | Stawka vat |  | Wartość netto |  | Wartość poz. brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty kaniulowane Ø 4,5 mm L 25 L 35 L 40 L 45 L 50 L 55 L 60 L 65 L 70 L 75 L 80 | Ogółem 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź Rusha # Ø 2,4 L 100 mm L 115 L 125 L 140 L 150 L 165 L 180 L 190 L 205 L 215 L 230 L 240 | Ogółem 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Ø 3,2 L 100 mm L 115 L 125 L 140 L 150 L 165 L 180 L 190 L 205 L 215 L 220 L 230 L 240 L 255 | Ogółem 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 4,0 L 205 mm L 220 L 240 L 260 L 280 L 300 L 320 L 340 L 360 | Ogółem 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut Kirschnera L 310 mm Ø1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 | Ogółem 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź Steinmana Ø 4,0 mm Jedna strona okragła, druga strona ostra Długość 200 mm Długość 220 mm | Ogółem 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź Steinmana Ø 4,5 Jedna strona okrągła, druga ostra L 200 L 220 | Ogółem 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wiertła L 150mm, Ø 1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 wiertła L 300mm, Ø 4,5 5,0 6,5 6,0 3,7 | ogółem 10 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto …………….. zł                 Wartość pakietu brutto ………………… zł