Załącznik nr1

PAKIET 2																Załącznik nr 1

| L.p | Opis |  | Nazwa Katalog. | Ilość szt./kpl | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwóźdź odpiętowy Gw. do złamań kości piętowej o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całej długości gwoździa. Gw. uniwersalny posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu, umożliwiający podtrzymywanie złamanej powierzchni stawowej poprzez 10-cio zębową koronkę. średnica gwoździa-10 mm, grubość ściany implantu 1 mm w rozmiarach 45/50/55 mm, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. Zawierające kompresor. W zestawie śruby kaniulowane o 5 mm, w długościach od 24-40 mm rosnące co 2 mm. Implanty pakowane sterylnie. Komplet:1 gwóźdź+2 śruby. Gwóźdź odpiętowy do artrodezy kaniulowany, o kształcie rurki posiadającej 3 otwory niegwintowane na śruby. Tytanowy. Gwóźdź o 12 mm, długości 65/75/85 mm. Grubość ściany implantu 1 mm. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5 mm, długości 24-40 mm rosnące co 2 mm. Implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź+ 3 śruby |  |  | 80 20 |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto    ……………..

Wartość pakietu brutto …………….                                                                                                                                                                 Podpis i pieczęć