OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI                  POLEGAJĄCEJ NA MODERNIZACJI CZĘŚCI SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO               IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE W CELU UTWORZENIA CENTRUM AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ.

Adres obiektu:                   Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

ul. dr. A. Jagalskiego 10

84-200 Wejherowo

Zamawiający:                    Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81- 519 Gdynia

CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

- PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie Nadzoru  inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie w celu utworzenia Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Realizacja zamówienia sprawowana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 z późn. zm.) wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością realizacji, wykonania i rozliczenia robót budowlanych, w następującym zakresie:

- Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru (osoba z uprawnieniami w zakresie robót budowlano-konstrukcyjnych z uprawnieniami bez ograniczeń bądź w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych z uprawnieniami bez ograniczeń),

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót budowlano-konstrukcyjnych 
z uprawnieniami bez ograniczeń,

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z uprawnieniami bez ograniczeń,

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  z uprawnieniami bez ograniczeń,

- O ile będzie to wymagane zakresem prowadzonych prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
z uprawnieniami bez ograniczeń.

Zakres inwestycji, który obsługiwać będzie Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, obejmuje cały zakres który przyjmuje do realizacji Generalny Wykonawca inwestycji:

„Modernizacja części Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie w celu utworzenia Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.”

Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu świadczenie usługi polegającej 
w szczególności na sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi realizacji Zadania, a także współpracy z Zamawiającym.

W ramach usługi Nadzór Inwestorski winien zapewnić nadzór nad realizacją robót budowlanych, w szczególności dotyczących terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją Zadania aż po rozliczenie Zadania.

2. Zakres czynności obejmuje  w szczególności:

Zadania organizacyjne:

- Podstawowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej;

- elektrycznej;

- sanitarnej;

- telekomunikacyjnej (o ile będzie to wymagane zakresem prowadzonych prac).

- Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania, w zakresie określonym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Umowie.

- Przedstawicielem nadzoru, upoważnionym do bezpośredniego kontaktu 
z Zamawiającym będzie Koordynator czynności Inspektorów Nadzoru.

Pozostali inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień.

- Zakres czynności związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obejmuje:

    - Reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizowania z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją budowlano - wykonawczą oraz zasadami wiedzy technicznej, przestrzegania i prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP;

    - Kontrola przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę stosowania wszystkich uzgodnień i wymagań wynikających z zapisów umowy (zawartej przez Generalnego Wykonawcę z Zamawiającym), przepisów prawa i bieżących ustaleń;

    - Prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi oraz projektowymi objętymi przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, aktualnymi normami, obowiązującymi przepisami prawa, łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nieujętymi w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy;

    - Uzgodnienia z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

    - Sprawowanie kontroli zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

    - Egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych i uzgodnień wydanych dla realizacji projektu, w szczególności pozwolenia na budowę;

    - Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy Robót Budowlanych        o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót Budowlanych, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

    - Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, bieżącej aktualizacji 
w zależności od faktycznego postępu prac – wnioskowanie do Zamawiającego 
o zaakceptowanie nowych terminów;

    - Bieżącej analizie i rozliczaniu wykonanych robót budowlanych, kontrola terminowości wykonania robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy, w przypadku zagrożenia niedotrzymaniem terminów niezwłoczne powiadamianie pisemnie Zamawiającego, oraz podjęcie odpowiednich kroków wobec Generalnego Wykonawcy;

    - Kontrolowanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju kosztorysów, rozliczeń i kalkulacji sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych na każdym etapie realizacji inwestycji;

    - Sporządzanie wraz z Wykonawcą Protokołów Konieczności w zakresie robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających oraz dokonywania ich wyceny, uzyskanie akceptacji Zamawiającego;

    - Weryfikowanie kosztorysów ofertowych/różnicowych Wykonawcy; sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych;

    - Sporządzanie w oparciu o wystąpienia Wykonawców przedmiarów na roboty zamienne i dodatkowe;

    - Sporządzanie miesięcznych raportów o postępach w realizacji robót oraz o innych istotnych sprawach mających wpływ na realizację robót;

    - Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzanie procentowego zaawansowania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

    - Zatwierdzanie materiałów, na podstawie przekazanych przez Wykonawcę wniosków materiałowych;

    - Dokonywanie kontroli jakości i potwierdzanie zgodności z dokumentacją, specyfikacjami i przepisami wszystkich partii materiałów w ramach każdej dostawy;

    - Dopuszczaniu do wbudowania materiałów i wyrobów dostarczanych przez Wykonawcę;

    - Sprawdzanie czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty 
i gwarancje, odbiór tych dokumentów podczas odbioru końcowego robót;

    - Sprawdzanie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji 
i wykalibrowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru i na tej podstawie  dopuszczenie do użytku;

    - Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie prowadzonych robót w celu sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz akceptacja sprzętu używanego przez wykonawcę Inwestycji w ramach jej realizacji;

    - Kontrola dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego; Potwierdzanie każdorazowego pobytu na budowie Inspektorów Nadzoru stosownym wpisem              w dzienniku budowy. Każda wizyta na budowie musi być potwierdzona podpisem        na liście obecności, która będzie w Centrum Nadzoru lub Informacji Szpitala.

    - Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP, ppoż oraz instrukcji zawartych w planie BiOZ, prawidłowego zabezpieczenia i utrzymania porządku na terenie budowy;

Stosowania pisemnych upomnień (wpisem do dziennika budowy) wobec Wykonawcy robót w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu 
ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę robót obowiązku.

    - Udział we wprowadzeniu i przekazaniu Terenu Budowy/Realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy Robót (przygotowanie protokołu wprowadzenia);

    - Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów 
oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót;

    - Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawie ewentualnych niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

    - Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy;

    - Sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy Robót Budowlanych, wartości zakończonych i odebranych robót, i potwierdzanie kwot do wypłaty;

    - Przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, informacji odnośnie postępu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez instytucje zarządzające, pośredniczące lub wdrażające dla programów, w ramach których Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji;

    - Dokonywanie, przy udziale i akceptacji Zamawiającego, następujących rodzajów odbiorów przedmiotu Zadania:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (z przeprowadzonych prac należy wykonać dokumentację fotograficzną),

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy;

    - Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

    - Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót:

- przeprowadzi odbiór wewnętrzny robót, sporządzi listę wad i wyznaczy termin ich usunięcia przez Wykonawcę,

- sprawdzi kompletności i prawidłowość dokumentacji  i przedłoży do akceptacji Zamawiającego,

- powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru końcowego robót;

    - Uczestniczenie w pracach komisji odbioru częściowego / końcowego jako przewodniczący komisji (przygotowanie protokołów odbioru częściowych/końcowych); Obecność całego Zespołu Inspektora Nadzoru obowiązkowa.

    - Organizowanie narad koordynacyjnych  z przedstawicielem Głównego Wykonawcy 
i przedstawicieli Zamawiającego, na których winien omawiać wszystkie bieżące problemy budowy, sporządzenie z nich protokołów, kopie protokołów dostarczone wszystkim stronom, oraz dopilnowanie realizacji podjętych ustaleń i decyzji; Obecność całego Zespołu Inspektora Nadzoru jest obowiązkowa. Z każdej narady Inspektor Nadzoru sporządza notatkę i przekazuje każdej ze stron w celu sprawdzenia i podpisania dokumentu przez każdą ze stron (Zamawiający, Wykonawca, Inspektor Nadzoru). Notatkę należy sporządzać na naradzie koordynacyjnej oraz wykonanie wydruku w celu podpisu przez osoby obecne na spotkaniu. Częstotliwość narad raz na tydzień.

    - Obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez organ Nadzoru Budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli, uczestniczenie w przekazaniu obiektu do użytkowania;

    - Bezzwłoczny przyjazd do siedziby Zamawiającego, na każde jego wezwanie, 
w sytuacjach wymagających niezbędnych działań Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji Inwestycji;

    - W sytuacji nagłej wymagana jest obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży, której sytuacja nagła dotyczy;

    - Informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych 
z realizacją Inwestycji, w szczególności mogących stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar umownych należnych od wykonawcy Inwestycji;

    - Inne czynności wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

    - Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok) w okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na cały zakres umowy – inwestycji – 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego).

    - Prowadzenie i przechowywanie korespondencji i dokumentacji związanej z realizowaną inwestycją, w tym: aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów, protokołów badań, protokołów pomiarów i innych oraz weryfikacja ich autentyczności w okresie realizacji umowy a po jej wygaśnięciu przekazanie całości dokumentacji inwestorowi;

    - Wykonywanie zdjęć z postępu  prac budowlanych z częstotliwością raz na tydzień.

Zdjęcia pozwolą na obiektywną ocenę postępu, a także dokumentują prace zanikające lub ulegające zakryciu.

    - Weryfikacja i kontrola terminów realizacji robót ( budowlanych i innych niezbędnych dla realizacji inwestycji) harmonogramów i obowiązujących terminów w stosunku do przedstawionych oraz kontrola rozliczania budowy (rozliczanie inwestycji – wynagrodzenie ryczałtowe Generalnego Wykonawcy). W przypadku zagrożenia niedotrzymaniem terminów,  niezwłocznie pisemnie powiadamianie Zamawiającego;

    - W przypadku nieterminowego usuwania przez Generalnego Wykonawcę wad i usterek, przygotowanie danych niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu;

    - Współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu inwestycją, włączając w to przygotowanie wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, jaki jest niezbędny do raportowania Instytucji Zarządzającej;

    - Nadzór inwestorski pełni swoją funkcję przy pomocy Zespołu , którym kieruje i za pracę którego odpowiada;

    - Inspektor nadzoru  zapewnia pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań projektu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia;

    - Inspektor nadzoru realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespół, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Generalnego Wykonawcy - wyłącznie na piśmie wg wzorów ustalonych na początku budowy wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym;

    - Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane między Inspektorem Nadzoru , a Generalnym Wykonawcą robót budowlanych oraz usług niezbędnych do realizacji projektu wymagają formy pisemnej. Wszystkie pisma Inspektora do Generalnego Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu;

    - Inspektorzy nadzoru wchodzący w skład Zespołu są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień branżowych.

    - Nadzór bierze udział w opracowaniu i przekazaniu protokołów przejęcia środków trwałych (na druku OT). W zakresie Nadzoru jest dopilnowanie procesu przekazania środków trwałych , meble, sprzęt, instalacje itd. Zamawiający przekaże wzór druków w trakcie realizacji prac budowlanych.

2.2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w następującym zakresie:

•	Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, w tym: sprawdzanie jakości i egzekwowanie zgodności wykonanych robót budowlanych oraz zaproponowanych przez Generalnego Wykonawcę materiałów budowlanych z wymaganiami technicznymi określonymi w projekcie i innych dokumentach (decyzjach, wytycznych, ustaleniach itp.). W szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie i/lub o parametrach niższych niż wynika z warunków umowy z Generalnym Wykonawcą;

•	Weryfikacja jakości wykonywanych robót budowlanych;

•	Kontrola, czy użyte materiały budowlane są dopuszczone do stosowania w budownictwie, tj. czy posiadają wszystkie wymagane przepisami oznakowania (m.in. znak budowlany B lub oznakowanie CE) oraz czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i projektem;

•	Sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

•   Zamawiający wymaga by przedstawiciel Inspektora Nadzoru  zgłaszał Zamawiającemu na 3 dni robocze przed terminem odbioru inspektora danej branży prac ulegających zakryciu. Zamawiający każdorazowo może wziąć udział podczas inspekcji celem potwierdzenia poprawności wykonania prac. W przypadku braku potwierdzenia obecności przedstawiciela Zamawiającego podczas odbioru Inspektor dokona odbioru prac bez obecności przedstawiciela Zamawiającego.

•	Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;

•	Potwierdzanie, czy roboty rzeczywiście wykonano oraz czy usunięto ewentualne wady;

•	Kontrola rozliczenia budowy (inwestycja rozliczna na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego Generalnego Wykonawcy)

•	Przekazanie terenu budowy działając w oparciu o pełnomocnictwo Zamawiającego;

2.3. Inne obowiązki Inspektora Nadzoru

•	Obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie zejścia Generalnego Wykonawcy z placu budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy z Generalnym Wykonawcą. Przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Generalnego Wykonawcy z uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Inżynier Kontraktu:

a. odbierze od Generalnego Wykonawcy robót plac budowy,

b. dokona pełnej inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do prawidłowości wykonanych robót budowlanych,

c. dokona weryfikacji planu BIOZ przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę oraz wniesie ewentualne uwagi do Generalnego Wykonawcy w tym zakresie,

d. przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia budowy,

e. dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już wykonanych oraz oceny ich wadliwości,

•	Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do pisemnego i niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistnieniu wszelkich okoliczności mających wpływ na rzeczywisty koszt inwestycji wraz z podaniem zakresu przedmiotowego i szacunkowych kosztów.

•	Inspektor Nadzoru nie może samodzielnie podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych.

•    Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do weryfikacji projektów umów   oraz podpisanych umów     i aneksów zawartych  między Generalnym Wykonawcą  a  Podwykonawcą w ciągu 3 dni roboczych od ich  otrzymania oraz przedłożenia opinii Zamawiającemu.

2.4. Obowiązki sprawozdawcze Inspektora Nadzoru

W trakcie realizacji Projektu Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany do składania raportów na temat nadzorowanej inwestycji i jej rozliczenia finansowego.

Do wymaganych raportów należą:

•	Raport Otwarcia - złożony u Zamawiającego w ciągu 15 dni roboczych od podpisania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Raport winien zawierać uwagi i komentarze względem otrzymanej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy, informacje na temat wymaganych i posiadanych dokumentów niezbędnych dla przekazania placu budowy, inne niezbędne dla rozpoczęcia realizacji inwestycji. Dane dotyczące rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonywania robót, terminu rozpoczęcia, a także identyfikację ryzyka i potencjalnych problemów. Powinien zawierać również informacje o ogólnej organizacji budowy oraz listę zgodności z dokumentacją projektową.

•	Raport Miesięczny – składany u Zamawiającego co miesiąc do 5 dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Raport winien zawierać informacje z postępu robót budowlanych  i zaawansowaniu finansowym oraz prognozę wydatków na kolejne miesiące, postęp prac w stosunku do harmonogramu realizacji robót, napotkanych problemach, zaangażowanych zasobach i planach na kolejny okres.

•	Raport Zakończenia - składany u Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od końcowego rozliczenia rzeczowo – finansowego robót. Raport winien zawierać wszystkie informacje dotyczące końcowego zaawansowania prac budowlano-montażowych wraz                                      z przeprowadzoną analizą zgodności wykonanych robót z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Raporty należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej w ilości 2 szt oraz na płycie CD w formacie (doc. /pdf.).

3. W składzie zespołu obsługującego przedmiotowy projekt muszą znaleźć się co najmniej następujące osoby:

a)	Koordynator/Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej

- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności;

- osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia jw.

b)	Koordynator/Inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności;

- osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia jw.

- osoba posiadająca aktualne uprawnienia SEP E i D Grupa 2 i 3

c)	Inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych:

- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności;

- osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia jw.

- osoba posiadająca aktualne uprawnienia SEP E i D Grupa 2 i 3

UWAGA 1: Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadania uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) 
na podstawie (art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333.) dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo 
do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

UWAGA 2: Wszystkie ww. osoby skierowane do wykonania przedmiotowego zamówienia muszą mieć zapewnioną przez Wykonawcę możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim, posiadać znajomość prawa budowlanego 
i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienie dotyczy świadczenia kompleksowej usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru  dla robót budowlanych, która ze względu na swój charakter wymaga zapewnienia pełnej spójności, ciągłości oraz jednoznacznej odpowiedzialności za realizowany proces inwestycyjny.

Podział zamówienia na części, obejmujące poszczególne branże lub zakresy robót, mógłby prowadzić do istotnych trudności w koordynacji działań nadzorczych, zwiększenia ryzyka powstawania rozbieżnych interpretacji dokumentacji projektowej oraz niespójnych decyzji podejmowanych przez różnych inspektorów. W konsekwencji mogłoby to skutkować opóźnieniami w realizacji inwestycji, powstawaniem sporów pomiędzy uczestnikami procesu budowalnego oraz obniżeniem jakości nadzoru inwestorskiego.

Specyfika procesu budowlanego powoduje, że poszczególne branże są ze sobą ściśle powiązane, a podejmowane w ich ramach działania mają bezpośredni wpływ na pozostałe elementy inwestycji. Wymaga to bieżącej, skoordynowanej współpracy oraz szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o pełny obraz realizowanego przedsięwzięcia. Rozdzielenie tych funkcji pomiędzy kilku wykonawców zwiększa ryzyko braku efektywnej komunikacji, utraty kontroli nad przepływem informacji oraz trudności w ustaleniu odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości.

Ponadto, brak jednego wykonawcy odpowiedzialnego za całość nadzoru mógłby  prowadzić do rozmycia odpowiedzialności, co jest niepożądane z punktu widzenia prawidłowego zabezpieczenia interesów zamawiającego. Jeden wykonawca zapewnia jednoznaczny podział  kompetencji oraz sprawne zarządzanie zespołem inspektorów branżowych.