Grodzisk Mazowiecki, dn. 09.04.2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Daleka 11

tel. 0-22 755-91-15; fax. 0-22 755-91-10

Adres strony internetowej: www.szpitalzachodni.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni

Nr procedury: SPSSZ/19/D/26

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:

Dostawa sprzętu medycznego – system elektrofizjologiczny, aparat USG, aparat RTG, aparaty do telemetrii, moduły do kapnografii i pomiarów hemodynamicznych, mobilny system ochrony radiologicznej.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” – projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń kardiologicznych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim", nr projektu KPOD.07.02-IP.10-0316/254

, na podstawie umowy nr– KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457 dotyczy zadania:

- Kamień milowy 1 - Doposażenie Oddziału Kardiologicznego z Poradnią Kardiologiczną i Pracownią Elektrofizjologii, - poz. 1.1, 1.2, 1,3.

- Kamień milowy 2 - Doposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej- poz. 2.1, 2.2, 2.7.

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera 81 ponumerowanych stron + załączniki nr 8-13 w odrębnych załącznikach.

## INFORMACJE OGÓLNE

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego – system elektrofizjologiczny, aparat USG, aparat RTG, aparaty do telemetrii, moduły do kapnografii i pomiarów hemodynamicznych, mobilny system ochrony radiologicznej o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” – projekt  pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń kardiologicznych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim", nr projektu KPOD.07.02-IP.10-0316/254, na podstawie umowy nr– KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457  dotyczy zadania:

- Kamień milowy 1 - Doposażenie Oddziału Kardiologicznego z Poradnią Kardiologiczną i Pracownią Elektrofizjologii, - poz. 1.1, 1.2, 1,3 (pakiet nr 1-3)

- Kamień milowy 2 - Doposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej- poz. 2.1, 2.2, 2.7 (pakiet nr 4-6).

- Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2023 poz. 1824) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452z późn. zm.).

- Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

- „ustawa Pzp” lub „ustawa" ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

- „SWZ" – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;

- „postępowanie" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ;

- Zamawiający lub zamawiający – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

- Wykonawca winien zapoznać się z całością dokumentacji postępowania składającą się na SWZ wraz załącznikami.

- Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

- Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz. U. S: 70/2026 / 246014-2026 w dniu 10.04.2026r.

- SWZ zawiera 81 ponumerowanych stron + załączniki.

## CZĘŚĆ OGÓLNA

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139.

### ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, numer telefonu: 22/ 755 91 15 adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni

Zamawiający prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań EN ISO 9001:2015, HPH Membership Certificate 2024-2027 oraz Certyfikat Akredytacyjny nr 2023/66

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego:

- Pakiet 1- System elektrofizjologiczny 1 szt.

- Pakiet 2 - Aparat USG 1 szt.

- Pakiet 3 - Aparat RTG ramię C wraz ze stołem z przeziernym blatem 1 szt.

- Pakiet 4 - Aparaty do telemetrii 1 szt.

- Pakiet 5 - Moduły do kapnografii i pomiarów hemodynamicznych 3 szt.

- Pakiet 6 - Mobilny system ochrony radiologicznej 1 szt.

- Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem:

33100000-1 Urządzenia medyczne

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 oraz w załącznikach nr 8-13 do SWZ, zawierających wymagane, minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne tzw. warunki graniczne oraz parametry podlegające ocenie (dotyczy pakietów 1-3).

Załączniki nr 8-13 do SWZ należy wypełnić (stosownie do oferowanego asortymentu) oraz dołączyć do oferty wraz z dokumentami towarzyszącymi na potwierdzenie parametrów podlegających ocenie (tabele B w załącznikach nr 8-13 do SWZ.

- Urządzenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być:

- Fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 rok, kompletne, nieużywane, w pełni sprawne, nie rekondycjonowane oraz nie powystawowe, nie odnawiane fabrycznie, w pełni funkcjonalne i kompletne;

- Oznakowane symbolem CE;

- Nieobciążone żadnymi prawami osób trzecich;

- Dopuszczone do obrotu i do używania w placówkach służby zdrowia na terenie Polski, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1620) lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR)

- muszą odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia jakie mają spełniać zgodnie z przedmiotem zamówienia.

- być zaprojektowane i wykonane w sposób nienaruszający zasady „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), o której mowa w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852,

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: Dostarczenia fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu medycznego, instalacji, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia oraz przekazanie do użytkowania, urządzeń odpowiadających aktualnym standardom technicznym i medycznym, wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

- W związku z faktem, że przedmiotowy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia z poszanowaniem: zasady „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH – Do No Significant Harm), zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego rozwoju i zasady długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej..

Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.2.2021, s. 17), projekty finansowane w ramach KPO muszą w pełni respektować zasadę DNSH, określoną w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. rozporządzenie taksonomiczne).

W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia (Pakiety 1-8) zostały wyprodukowane i dostarczone z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz norm z zakresu ochrony środowiska, a także z poszanowaniem sześciu celów środowiskowych, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2020/852, tj.:

- Łagodzenie zmian klimatu;

- Adaptacja do zmian klimatu;

- Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;

- Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

- Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola;

- Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentacji potwierdzającej, że proponowane rozwiązanie nie narusza powyższych celów, zgodnie z Wytycznymi technicznymi Komisji Europejskiej w sprawie stosowania zasady „nieczynienia poważnych szkód” (2021/C 58/01), w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia - Załącznik nr 14 do SWZ – oraz przedstawienie odpowiednich deklaracji i oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Dokumenty te muszą być dostępne w ramach oferty oraz na każde żądanie Zamawiającego lub organów kontrolujących w okresie trwałości projektu tj. 5 lat od daty zatwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia wniosku o płatność końcową.

Ponadto, zgodnie z zasadami horyzontalnymi KPO, w tym art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/241, realizacja zamówienia musi odbywać się z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania dostępności (zgodnie ze Standardami dostępności dla

polityki spójności 2021–2027) i wymagań ergonomii zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego, w zakresie właściwym dla jego funkcji i przeznaczenia.

Na potwierdzenie spełnienia zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn Wykonawca składa oświadczenie – Załącznik nr 15 do SWZ.

Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia i działania związane z jego realizacją są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, rozumianą w szczególności jako racjonalne wykorzystanie zasobów oraz ograniczanie wpływu na środowisko - w zakresie adekwatnym do charakteru zamówienia.

Na potwierdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z zasadą zrównoważonego rozwoju Wykonawca składa oświadczenie – Załącznik nr 21 do SWZ.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasady długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej, w tym do dostarczania rozwiązań zapewniających trwałość efektów projektu po zakończeniu finansowania z KPO.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części (pakiety) zamówienia. Oferty będą badane i oceniane odrębnie dla każdej części (pakietu).

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w ramach danej części – pakietu);

- Weryfikacja parametrów (Kontrola KPO) Zamawiający zastrzega prawo do żądania od Wykonawcy certyfikatów, raportów z badań lub prezentacji sprzętu (dotyczy parametrów minimalnych i minimalnych punktowanych). Brak potwierdzenia parametrów deklarowanych w ofercie na etapie odbioru będzie skutkował odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy i zwrotem środków KPO.

- Obowiązek zapoznania się Wykonawcy z treścią SWZ

- Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami, wyjaśnieniami, zmianami oraz informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w toku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Wykonawca zapoznał się z dokumentami i warunkami mającymi wpływ na prawidłowe wykonanie zamówienia, w tym z opisem przedmiotu zamówienia, postanowieniami wzoru umowy.

- Wykonawca nie może powoływać się na nieznajomość treści SWZ, jej załączników, wyjaśnień lub warunków realizacji zamówienia jako podstawę roszczeń lub żądań zmiany ceny, terminu albo warunków umowy, z zastrzeżeniem przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wszelkie pytania dotyczące treści SWZ Wykonawca zobowiązany jest kierować w terminach i formie określonej w niniejszej Specyfikacji.

- Złożenie oferty stanowi oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z treścią SWZ i akceptuje jej postanowienia w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z poszanowaniem przysługujących mu środków ochrony prawnej.

- Zamówienie, nie może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu (pakiecie) zostaną odrzucone.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej o której mowa w art. 227–238 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców mających status zakładów pracy chronionej, o których mowa w art. 94 Pzp.

- Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp.

- Zamawiający nie określa wymagań dot. zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zadań zgodnie z art. 60 i art. 121.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy tych podwykonawców (o ile są mu wiadomi na tym etapie postepowania) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Ilekroć w SWZ, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

- W takim przypadku podane nazwy producentów, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załącznikach do SWZ).

- Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy są równoważne oraz spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają minimalne/graniczne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty ich charakterystykę oraz dowody potwierdzające równoważność rozwiązań. Udowodnienie równoważności w tym przypadku będzie spoczywało na Wykonawcy.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków na sfinansowanie niniejszego zamówienia (ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

### TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: do 29 czerwca 2026r.

Termin realizacji obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia, w szczególności: dostawę sprzętu medycznego, jego montaż, zainstalowanie, uruchomienie, przeprowadzenie instruktaży i szkoleń personelu Zamawiającego oraz protokolarne przekazanie do użytkowania urządzeń kompletnych, w pełni sprawnych i gotowych do pracy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umowie.

Ze względu na możliwe zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach Umowy KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457, Zamawiający dopuszcza i zastrzega sobie prawo do zmiany (przedłużenia) terminu montażu, uruchomienia, testów, szkoleń oraz oddania do użytku (bez zmiany terminu samej dostawy). Zmiana jest dopuszczalna zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp. Zmiana terminu na nie dłuższy niż do 31.10.2026r.

- Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni, im. Św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi/dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w okresie trwania zamówienia.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

    - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

    - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

    - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794), dalej jako „ustawa Pzp”. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach oraz na okresy wskazane w art. 111 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie następujących przesłanek fakultatywnych:

1)	art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo który znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514);

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 oraz aktami zmieniającymi,

jeżeli Wykonawca:

- jest wymieniony w wykazach sankcyjnych lub wpisany na listę, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r.;

- posiada beneficjenta rzeczywistego objętego sankcjami;

- jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany, w tym poprzez posiadanie ponad 50% praw własnościowych lub praw głosu, przez osobę lub podmiot objęty sankcjami, w tym z Federacji Rosyjskiej;

- działa w imieniu lub na rzecz osoby lub podmiotu objętego sankcjami;

- jest częścią struktury mającej na celu obejście środków ograniczających.

- art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczającego dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031

W odniesieniu do podstaw wykluczenia wskazanych w niniejszym ustępie nie stosuje się art. 110 ustawy Pzp (wyłączona jest możliwość zastosowania procedury naprawczej – self-cleaning).

- Procedura naprawcza (self-cleaning):

      - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 109 ust 1 pkt 4 może przedstawić dowody potwierdzające, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;

      - Zamawiający ocenia przedstawione dowody, biorąc pod uwagę wagę i szczególne okoliczności danego czynu; jeżeli uzna je za niewystarczające, Wykonawca podlega wykluczeniu;

      - możliwość zastosowania procedury naprawczej jest wyłączona, jeżeli wobec Wykonawcy orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne, a okres tego zakazu jeszcze nie upłynął.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje z zachowaniem zasad określonych w art. 111 ustawy Pzp, w tym maksymalnych okresów wykluczenia przewidzianych dla poszczególnych przesłanek. Wykluczenie Wykonawcy skutkuje odrzuceniem jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

### WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

  - Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., zwanego dalej „JEDZ”.

- Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

- Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie *.xml, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ.

- W Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

- W Części IV Zamawiający żąda jedynie oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α).

- Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

- Część VI wypełnić (jeśli dotyczy) i podpisać.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczającego dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031  – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie to składa również każdy Podmiot udostępniający zasoby oraz każdy Wspólnik konsorcjum, zgodnie z odpowiednim wzorem załączonym do SWZ.

- Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, tj.:

  - Tabele A) w Załącznikach nr 8-13 – Wymagania techniczno-funkcjonalne dla zamawianego urządzenia, składane odrębnie dla każdej części (pakietu) (załącznik składany wraz z ofertą).

Tabele A) zawarte w Załącznikach nr 8-13 stanowią zestaw minimalnych wymagań Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych zamawianego urządzenia.
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tabele A) i złożyć je (odpowiednio do oferowanych pakietów) wraz z ofertą.

- Tabela A (Załącznik nr 8-13) stanowi integralną część oferty oraz przedmiotowy środek dowodowy służący potwierdzeniu spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wszystkich wymaganych minimalnych (niepunktowanych) parametrów określonych przez Zamawiającego.

- Błędne wpisanie parametru lub wskazanie parametru niespełniającego wymagań Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Tabele A) ujęte w załącznikach nr 8-13 podlegają złożeniu lub uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie w zakresie niedopuszczającym zmiany zaoferowanego przedmiotu zamówienia ani jego parametrów technicznych. Niezłożenie wypełnionej Tabeli A) (załącznik nr 8-13) lub jego nieuzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Tabele B) ujęte w Załącznikach nr 8-10 – Pozacenowe kryterium oceny ofert: parametry techniczno-funkcjonalne wraz z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego, składany odrębnie dla każdej części (pakietu) (załącznik składany wraz z ofertą).

Tabele B) zawarte w Załącznikach nr 8-10 stanowią jednocześnie:

  - element treści oferty podlegający ocenie w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert – w zakresie parametrów ocenianych (punktowanych), oraz przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnienie minimalnych wymagań techniczno-funkcjonalnych i eksploatacyjnych Zamawiającego – w zakresie parametrów oznaczonych jako wymagania minimalne.

- W zakresie parametrów ocenianych (punktowanych) informacje zawarte w tabeli B) (dotyczy załączników 8-10) nie podlegają uzupełnieniu ani wyjaśnieniu, zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- W zakresie parametrów stanowiących minimalne wymagania Zamawiającego tabela B) (dotyczy załączników 8-10) podlega złożeniu lub uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezłożenie tabeli B) w zakresie, w jakim stanowi on przedmiotowy środek dowodowy lub jego nieuzupełnienie na wezwanie Zamawiającego, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Niespełnienie któregokolwiek z parametrów stanowiących minimalne wymagania Zamawiającego (nie dotyczy to parametrów opcjonalnych) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W celu wykazania zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z zasadą „nieczynienia poważnych szkód dla środowiska” (DNSH), o której mowa w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 14 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego zasady DNSH.

Oświadczenie to stanowi przedmiotowy środek dowodowy w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, odnosi się do oferowanego przedmiotu zamówienia i podlega złożeniu, uzupełnieniu lub wyjaśnieniu na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezłożenie lub nieuzupełnienie Załącznika nr 14 na wezwanie Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na etapie realizacji zamówienia lub w toku kontroli projektu Zamawiający może żądać, w zakresie proporcjonalnym do charakteru, funkcji i przeznaczenia oferowanego urządzenia, dokumentów lub oświadczeń potwierdzających treść złożonego oświadczenia DNSH, w szczególności:

    - Oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta o wdrażaniu polityki zgodności z rozporządzeniem REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), które dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów w Unii Europejskiej;

    - Oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta o wdrażaniu polityki zgodności z dyrektywą RoHS (2011/65/UE), która ogranicza stosowanie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

    - Deklaracji środowiskowej produktu (np. EPD) lub innych dokumentów producenta jak raporty LCA, karty środowiskowe, oświadczenia dotyczące wpływu na środowisko potwierdzających ocenę wpływu na środowisko

    - Oświadczenia wykonawcy lub producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta o zapewnieniu odpowiedniego postępowania z odpadem poeksploatacyjnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub równoważnymi przepisami krajowymi i unijnymi obowiązującymi w państwie siedziby wykonawcy – w przypadku wykonawców zagranicznych z państw członkowskich UE lub EOG.

Dokumenty, o których mowa powyżej (pkt a do d): nie stanowią warunków udziału w postępowaniu, (nie są składane na etapie prowadzonego postępowania), nie stanowią kryteriów oceny ofert, służą wyłącznie weryfikacji zgodności realizacji zamówienia z zasadą DNSH.

- Załącznik nr 15 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie przestrzegania zasady równości szans, niedyskryminacji (w tym równości kobiet i mężczyzn) oraz zapewnienia dostępności zgodnie z załączonym wzorem

(Wykonawca składa wyżej wymieniony przedmiotowy dokument, o którym mowa w pkt 4 wraz z ofertą, w przypadku niedołączenia dokumentu do oferty lub jego niekompletności, będzie on podlegał jednokrotnemu złożeniu/uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Niezłożenie dokumentu na wezwanie zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.)

- Wykaz oferowanego okresu gwarancji oraz ogólnych warunków gwarancji jakości i rękojmi

(Wykonawca składa wypełniony wykaz (dokument ujęty w Załącznikach 8-13) wraz z ofertą, w przypadku niedołączenia dokumentu do oferty lub braku kompletności, będzie on podlegał jednokrotnemu złożeniu/uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia złożenia na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Niezłożenie dokumentu na wezwanie zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Brak potwierdzenia wszystkich wymaganych informacji w załączniku dla których wskazano wartość minimalną lub opatrzonych wyrazem „Tak” zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako odpowiednio zadeklarowanie wartości minimalnej lub potwierdzenie danego wymogu);

- Dokumenty dopuszczające urządzenie do obrotu i stosowania w placówkach medycznych na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dnia 07.04.2022 r. lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR).

    - W celu potwierdzenia, że oferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Unii Europejskiej (EOG) i Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Deklaracji zgodności UE (Declaration of Conformity) – potwierdzającej, że wyrób spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR);

- Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną – jeżeli oferowany wyrób należy do klasy wyrobu, dla której przewidziana jest ocena zgodności z udziałem jednostki notyfikowanej;

(Wykonawca składa wyżej wymienione przedmiotowe dokumenty, o których mowa w pkt 6 wraz z ofertą, w przypadku niedołączenia dokumentu/ów do oferty lub ich niekompletności, będą podlegał/y jednokrotnemu złożeniu/uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Niezłożenie dokumentu/ów lub brak uzupełnienia na wezwanie zamawiającego będzie skutkował odrzuceniem oferty.)

Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych wiążąca jest wersja w języku polskim.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w okresie trwania zamówienia.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, tj.:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6, ustawy Pzp, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 6 pkt 1, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1;

- zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6 albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis pkt 3) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 3-4 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

### SPOSÓB KOMUNIKACJI

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się w niniejszym postępowaniu z Wykonawcami, w tym do komunikacji na platformie jest: Katarzyna Łasak od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

### ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach związanych z ochroną poufnego charakteru informacji, przekazuje je wykonawcom, którym udostępnił SWZ.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

- W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

- Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.

- Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieści w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

- Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ

      - Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

      - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

      - Oferta powinna być: sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

      - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

      - W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

      - Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

      - Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

      - Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.

      - Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

      - Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

      - Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

      - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

      - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem platformazakupowa.pl:

- Formularz oferty (załącznik nr 1), formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ;

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - JEDZ-ESPD (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ” (Załącznik nr 19). Oświadczenie, o którym mowa, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez zamawiającego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) (załącznik nr 7 - o ile wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego);

- Pełnomocnictwo/a lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający wymaga złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli wymienione powyżej dokumenty znajdują się w ogólnodostępnych bazach danych, wykonawca powinien wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów przez zamawiającego, które to może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dna 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

- Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile została złożona oferta wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu);

- Przedmiotowe środki dowodowe tj. dokumenty określone w rozdziale VI ust. 4 od pkt. 1 do pkt. 6;

- Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6;

- Oświadczenie zgodnie z załącznikiem 6A

- Dokumenty potwierdzające zaoferowanie parametrów ocenianych dot. pozacenowego kryterium oceny ofert.

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

      - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert do dnia 08.08.2026r.

      - W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

      - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

      - W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

### TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2026 roku do godziny 10:00.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

### TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2026 roku o godzinie 10:05.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

Na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym Zał. nr 2 do SWZ:

Wykonawca określi cenę jednostkową netto pozycji.

      - Wykonawca obliczy wartość brutto oferty doliczając do ceny netto podatek VAT.

      - Wykonawca określi stawkę procentową VAT oraz wartość podatku VAT.

      - Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, tj.:

- koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego z miejscem dostawy do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11 do wskazanego miejsca magazynowania/instalacji,

- koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- koszty instalacji i odinstalowania urządzeń/ urządzenia, jeśli takie wystąpią,

- koszty utylizacji i dokumentacji z nią związaną, jeśli takie wystąpią,

- koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią,

- koszt wszystkich funkcjonalności oferowanego urządzenia bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat,

- koszty montażu i uruchomienia,

- koszty przeglądów technicznych,

- koszty licencji do oprogramowania wraz z kosztem wymaganego zakupu dodatkowych licencji – jeżeli dotyczy,

- koszty integracji aparatu z systemami Zamawiającego w miejscu zabudowy – jeżeli dotyczy,

- koszty szkolenia personelu Zamawiającego.

      - Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.

      - Wartość oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Nieuwzględnienie w złożonej ofercie chociażby jednej pozycji zestawienia asortymentowo – wartościowego spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

      - Wartość oferty musi uwzględniać obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852, 1473, 1721, 1911) – na dzień składania ofert.

      - Wartość oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

      - Wartość oferty ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w treści umowy oraz postanowieniami ustawy Pzp.

      - Wartość oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w Formularzu - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ i tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

      - Zamawiający zastrzega, aby żadna wartość jednostkowa pozycji w ramach Formularza asortymentowo – cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.

      - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852, 1473, 1721, 1911), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie wartości, kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

      - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest:

  - poinformować Zamawiającego w ramach Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do SWZ, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

  - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

  - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku VAT,

  - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

      - Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

### KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

      - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Dotyczy Pakietów 1-3

  - Cena oferty brutto (A) - 60 pkt, (waga 60 pkt.)

Sposób oceny ofert: punktacja za kryterium wartość brutto oferty zostanie określona w następujący sposób: oferta z najniższą wartością (ceną) w danym pakiecie otrzyma maksymalną ilość punktów 60 pkt, pozostałe oferty zostaną przeliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cn*
		Wartość punktowa składnika A = ----------------------------- x 60 pkt
                                                                		Cb*

A - wartość punktowa - liczba punktów uzyskanych w kryterium wartość

brutto oferty.

Cn* - wartość brutto oferty najtańszej*

Cb - wartość brutto oferty ocenianej

(*) ceny ofert niepodlegających odrzuceniu

- Kryterium KT – Parametry Techniczne- Wymagania Techniczno –Funkcjonalne 40 pkt, (waga 40 pkt.)

Sposób oceny ofert: punktacja za kryterium „Wymagania Techniczno – Funkcjonalne” zostanie określona w następujący sposób: ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Parametry Techniczne zostanie policzona przez odniesienia do maksymalnej ilość punktów jaką oferta mogła uzyskać za kryterium „Parametry Techniczne oferty zostaną przeliczone na podstawie poniższego wzoru:

Xpkt*

Wartość punktowa składnika KT = --------------------------------------  x 40 pkt

Xmax

KT - wartość punktowa – liczba punktów uzyskanych za kryterium Parametry Techniczne.

Xpkt* - ilość punktów uzyskanych w kryterium „Parametry Techniczne-Wymagania Techniczno – Funkcjonalne” oferty badanej.

Xmax - maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium „Parametry Techniczne- Wymagania Techniczno – Funkcjonalne”

(*) oferty niepodlegającej odrzuceniu

Punkty przyznane zostaną zgodnie z punktacją podaną w tabelach dla poszczególnych pakietów znajdujących się w tabelach B) ujętych w Załącznikach 8-13, do SWZ.

W przypadku zadeklarowania w Załącznikach nr 8-13 tabele B) , że oferowane urządzenie posiada cechę opcjonalną (za którą można uzyskać dodatkowe punkty), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument towarzyszący potwierdzający posiadanie tej cechy przez oferowane urządzenie (np. katalog, kartę katalogową, instrukcję użytkownika lub serwisową w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski). Brak takiego dokumentu skutkuje przyznaniem 0 punktów za daną cechę, ale nie powoduje odrzucenia oferty (nie podlega uzupełnieniu).

- Końcowa ocena punktowa oferty złożonej w danej części (pakiecie) zostanie ustalona jako suma punktów przyznanych tej ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert, tj. w kryterium Cena brutto (Co) oraz w kryterium Jakość - Parametry Techniczno – Funkcjonalne” (Kt), ocenianych zgodnie z zasadami szczegółowo opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie w danej części (pakiecie) zostanie obliczona według następującego wzoru:

W = Co + Kt

gdzie:
W – łączna liczba punktów przyznanych ofercie w danej części (pakiecie),
Co – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena brutto”,
Kt – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Jakość – Parametry Techniczno – Funkcjonalne”.

Łączna liczba przyznanych punktów w kryterium „Parametry techniczne - wymagania techniczno-funkcjonalne” dla danej oferty w danym pakiecie stanowi sumę punktów przyznanych za poszczególne parametry oceniane dla danej oferty zgodnie z zasadami określonymi powyżej i obliczona według powyższego wzoru.

Dotyczy Pakietów 4-6

        - Cena brutto z VAT –100 %

C = cena najniższa oferowana cena oferty ocenianej  × 100 pkt

Dotyczy Pakietów 1-6

2.	Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (do 2 miejsc po przecinku).

3.	Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.	Jeżeli oferty otrzymały taka sama ocenę w kryterium o najwyższej wadze zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

5.	Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób, o którym mowa w pkt 4 zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

6.	Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

7.	W przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6.

8. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, Zamawiający dokona porównania ofert z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT, który Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić do urzędu skarbowego. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ofertowej brutto, obejmującej wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym należny podatek VAT (jeśli dotyczy). W przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstaje po stronie zamawiającego (np. odwrotne obciążenie), wykonawca również zobowiązany jest do wskazania wartości brutto oraz podatku VAT, celem prawidłowego określenia całkowitego kosztu zamówienia po stronie zamawiającego. Powyższe jest wymagane przez Zamawiającego w celu porównania ofert.

9.   Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.

### ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

    - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

    - W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

    - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

    - Wykonawca na wezwanie składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

    - Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

    - Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

    - Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.

    - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

    - Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

    - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

    - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

    - W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 13, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

### ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

      - Zasady i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX, Rozdziału 1 i 2 ustawy Pzp.

      - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

      - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

      - Odwołanie przysługuje na:

    - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

    - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

    - zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

      - Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

      - Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

      - Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

      - Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

      - Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie

1)	10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

      - Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

      - W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

      - Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

      - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

      - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

### INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY

        - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone ─ podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

        - Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

        - Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

        - Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią zamawiającemu treść łączącej ich umowy, na podstawie której złożyli wspólnie ofertę,

        - Przed podpisaniem umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej.

        - Wykonawca wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu w momencie podpisania umowy złoży oświadczenie Załącznik nr 18 do SWZ do procedury wyboru kontrahenta, a także podpisze Umowę Powierzenia przetwarzania danych osobowych (dotyczy pakietu nr 1-4).

### TERMIN ZAWARCIA UMOWY

1.	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3.	Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy w sposób tradycyjny jak również Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego podpisania umowy z zachowaniem formy elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przesłana do Wykonawcy za pośrednictwem platformazakupowa.pl i odesłana tym samym kanałem podpisanej umowy do Zamawiającego.

4.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać podpisana ze strony Wykonawcy wyłącznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę we właściwy sposób umocowaną do dokonania tej czynności. W przypadku, gdy umowę podpisać ma pełnomocnik, Zamawiającemu należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną przez notariusza – dotyczy elektronicznego podpisania umowy. W przypadku podpisywania umowy w sposób tradycyjny przez Pełnomocnika Zamawiającemu należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę/mocodawców.

5.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

6.	W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

### ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 16 do SWZ.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

      - Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.

- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową, pisząc na adres: iod@szpitalzachodni.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48663307507.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą PZP”), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku zawarcia umowy, z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom i podmiotom na podstawie art. 18 ust. 6 oraz art. 96 ustawy PZP. Pani/Pana dane będziemy także powierzać podmiotom tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 4 lat na podstawie art. 76 ustawy PZP, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy, dane osobowe związane z realizacja umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z obowiązkiem podania przez Panią/Pana danych osobowych i wynika z obowiązków ustawowych określonych w przepisach ustawy PZP. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

### ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

- .zip

- .7Z

- Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

#### Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 - Formularz cenowy;

- Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstawy wykluczenia z postepowania;

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. wykluczenia art. 5 k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy oraz art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r.;

- Załącznik nr 6 A – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące Instrumentu Zamówień Międzynarodowych (IZM)

- Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby;

- Załączniki nr 8-13 – Zestawienie minimalnych wymagań techniczno – funkcjonalnych, zestawienie parametrów podlegających ocenie, Wykaz oferowanego okresu gwarancji oraz ogólnych warunków gwarancji jakości i rękojmi;

- Załącznik nr 14 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące zasady DNSH (Do No Significant Harm);

- Załącznik nr 15 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie przestrzegania zasady równości szans, niedyskryminacji (w tym równości kobiet i mężczyzn) oraz zapewnienia dostępności;

- Załącznik nr 16 - Projekt umowy;

- Załącznik nr 17 - Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (dot. Pakietu 1, 2, 3, 4);

- Załącznik nr 18 - Procedura wyboru kontrahenta (dot. Pakietu 1, 2, 3, 4);

- Załącznik nr 19 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;

- Załącznik nr 20 - Wzory Protokołów

- Załącznik nr 21 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące zasady zrównoważonego rozwoju

#### Załącznik nr 1

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Adres Wykonawcy: …………………………………………………….…..…………………..

Numer telefonu / faxu: ……………..…………………………………………………………...

Adres e-mail: ................................................................................................................................

Numer NIP: ……………………………………………………...……………...………………  Numer REGON: ………………………………………………………………...………………

Numer KRS: …………………………………………………………………...………...….…*

CEIDG: …………...……………………………...……………………………..………..……*

NUTS …………………………………………………………………………………………...

(*) niepotrzebne skreślić, dotyczące uzupełnić

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639.

Nazwa postepowania:

Dostawa sprzętu medycznego – system elektrofizjologiczny, aparat USG, aparat RTG, aparaty do telemetrii, moduły do kapnografii i pomiarów hemodynamicznych, mobilny system ochrony radiologicznej.

        - Oferuję wykonanie zamówienia:

Pakiet …….     …………………………….

- za cenę (netto).................................   zł

- podatek VAT      ...............................  zł

- cena brutto          ................................ zł

- słownie brutto:  .............................................................................................................

Pakiet …….     …………………………….

- za cenę (netto).................................   zł

- podatek VAT      ...............................  zł

- cena brutto          ................................ zł

- słownie brutto:  .............................................................................................................

podać oddzielnie dla każdego oferowanego pakietu

wyliczoną na podstawie wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO – Załącznik nr 2

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” – projekt  pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń kardiologicznych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim", nr projektu  KPOD.07.02-IP.10-0316/254, na podstawie umowy nr– KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457 dotyczy zadania:

- Kamień milowy 1 - Doposażenie Oddziału Kardiologicznego z Poradnią Kardiologiczną i Pracownią Elektrofizjologii, - poz. 1.1, 1.2, 1,3 (pakiet nr 1-3)

- Kamień milowy 2 - Doposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej- poz. 2.1, 2.2, 2.7 (pakiet nr 4-6).

  - Termin realizacji: do 29 czerwca 2026r.

  - Zakres pełnej realizacji obejmuje: dostawę sprzętu wraz montażem, instalacją, uruchomieniem, instruktażem/szkoleniem personelu i integracją informatyczną urządzenia z systemami informatycznymi Zamawiającego (dotyczy pakietu 1 i 8) oraz protokolarnym przekazaniem w pełni funkcjonalnego i kompletnego gotowego do użytkowania urządzenia;

  - przy warunkach płatności 60 dni;

  - z terminem gwarancji jakości i rękojmi: 24 miesiące (pakiet nr 1-5) / 12 miesięcy (pakiet nr 6) - liczony od dnia protokolarnego przekazania w pełni funkcjonalnego, kompletnego gotowego do użytkowania urządzenia.

        - Oświadczam, że powyższa cena jest ostateczna, zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy i podlega zmianie w trakcie realizacji umowy tylko na zasadach określonych w umowie o zamówienie publiczne lub ustawie Pzp.

        - Oświadczam, że uważam się za związanym(ą) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

        - Oświadczam, że okres użytkowania oferowanego sprzętu medycznego określony przez producenta wynosi ……. lat. (jeśli wiadomo wpisać w celach informacyjnych).

        - Oświadczam, że zawarte w SWZ warunki oraz ogólne i szczegółowe warunki umowy zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

        - Oświadczam, że oferowana dostawa/usługa jest zgodna z wymaganiami SWZ oraz obowiązującymi przepisami.

        - Oświadczam, że zamówienie będzie wykonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawy o wyrobach medycznych oraz innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia oraz ochrony środowiska, w tym z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH, zgodnie z rozdziałem II SWZ.

        - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

        - Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy: ............................................................... adres e-mail ……………Tel……….…………..

10.Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień: ................................................................. adres e-mail ……………Tel……………………..

11.Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania: ........................................ adres e-mail ……………Tel……………………...

12. Wykonawca jest: mikro* /małym* / średnim*/ dużym* przedsiębiorcą

(*) – niepotrzebne skreślić, pozostawić dotyczące

13. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy: sami* / przy udziale podwykonawców* / wspólnie (konsorcjum)*:

(*) – niepotrzebne skreślić, pozostawić dotyczące

Podwykonawcom:

………………………………………………………….………………………………………*

(podać nazwę/y podwykonawców, jeśli są znani na etapie składania oferty - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom – o ile dotyczy.)

zostaną powierzone do wykonania następujące część/i zamówienia: .....................................................................................................................................................*

(wyszczególnić zakres który wykonawca powierzy podwykonawcy - o ile dotyczy).

(*) niepotrzebne skreślić, jeśli dotyczy uzupełnić

14.Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia OŚWIADCZAM/-MY, iż następujący zakres zrealizują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*:

Wykonawca (nazwa): ___________ wykona: __________________________________*

Wykonawca (nazwa): ___________ wykona: __________________________________*

(należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej; wypełnić jedynie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

(*) niepotrzebne skreślić, jeśli dotyczy uzupełnić

15.Wykonawca informuje, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*);

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów / usług ……………………………………..…..…..*

wartość towaru/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……*zł netto

(*) niepotrzebne skreślić, jeśli dotyczy uzupełnić

(wykonawcy zobowiązani są wskazać informacyjnie, dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług mechanizmu odwróconego obciążenia.)

Uwaga: Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy na Zamawiającego nie przechodzi.

16.Oświadczamy, że niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 17, 1228.), oraz że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty - art. 297 k.k.).

17.Załączniki do oferty:

1)  ...........................................................................................*

2)  ...........................................................................................*

itd.

(*) wpisać i dostosować do ilości składanych załączników do oferty

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 2

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..…………….

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………..………………………..

FORMULARZ CENOWY – PAKIET 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Cena netto zł. | VAT % | Kwota VAT | Cena brutto zł. | Producent, Model, Nr katalogowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | System elektrofizjologiczny | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W poz. 1 wykonawca uwzględni: koszt urządzenia /urządzeń wraz z wszystkimi elementami składowymi  oraz wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, tj. koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego, koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty dostawy, montażu i uruchomienia, koszty szkolenia personelu Zamawiającego, koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, koszty uzyskania wymaganych zgód i dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania – jeżeli dotyczy, koszt wszystkich funkcjonalności oferowanych urządzeń bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Przedmiot zamówienia stanowi kompletny zestaw zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 8 do SWZ.

…………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 2

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..…………….

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………..………………………..

FORMULARZ CENOWY – PAKIET 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Cena netto zł. | VAT % | Kwota VAT | Cena brutto zł. | Producent, Model, Nr katalogowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aparat USG | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Integracja z systemami HIS/RIS/PACS | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W powyższej tabeli wykonawca uwzględni: koszt urządzenia /urządzeń wraz z wszystkimi elementami składowymi  oraz wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, tj. koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego, koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty dostawy, montażu i uruchomienia, koszty szkolenia personelu Zamawiającego, koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, koszty uzyskania wymaganych zgód i dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania – jeżeli dotyczy, koszt wszystkich funkcjonalności oferowanych urządzeń bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Przedmiot zamówienia stanowi kompletny zestaw zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 9 do SWZ.

…………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 2

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..…………….

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………..………………………..

FORMULARZ CENOWY – PAKIET 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Cena netto zł. | VAT % | Kwota VAT | Cena brutto zł. | Producent, Model, Nr katalogowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aparat RTG ramię C | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stół z przeziernym blatem | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Integracja z systemami HIS/RIS/PACS | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W powyższej tabeli wykonawca uwzględni: koszt urządzenia /urządzeń wraz z wszystkimi elementami składowymi   oraz wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, tj. koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego, koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty dostawy, montażu i uruchomienia, koszty szkolenia personelu Zamawiającego, koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, koszty uzyskania wymaganych zgód i dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania – jeżeli dotyczy, koszt wszystkich funkcjonalności oferowanych urządzeń bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Przedmiot zamówienia stanowi kompletny zestaw zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 10 do SWZ.

…………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 2

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..…………….

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………..………………………..

FORMULARZ CENOWY – PAKIET 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Cena netto zł. | VAT % | Kwota VAT | Cena brutto zł. | Producent, Model, Nr katalogowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aparat telemetryczny | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładowarka do akumulatorów | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Upgrade centrali | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W powyższej tabeli wykonawca uwzględni: koszt urządzenia /urządzeń wraz z wszystkimi elementami składowymi  oraz wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, tj. koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego, koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty dostawy, montażu i uruchomienia, koszty szkolenia personelu Zamawiającego, koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, koszty uzyskania wymaganych zgód i dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania – jeżeli dotyczy, koszt wszystkich funkcjonalności oferowanych urządzeń bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Przedmiot zamówienia stanowi kompletny zestaw zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 11 do SWZ.

…………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 2

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..…………….

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………..………………………..

FORMULARZ CENOWY – PAKIET 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Cena netto zł. | VAT % | Kwota VAT | Cena brutto zł. | Producent, Model, Nr katalogowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Moduły do kapnografii i pomiarów hemodynamicznych | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W powyższej tabeli wykonawca uwzględni: koszt urządzenia /urządzeń wraz z wszystkimi elementami składowymi  oraz wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, tj. koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego, koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty dostawy, montażu i uruchomienia, koszty szkolenia personelu Zamawiającego, koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, koszty uzyskania wymaganych zgód i dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania – jeżeli dotyczy, koszt wszystkich funkcjonalności oferowanych urządzeń bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Przedmiot zamówienia stanowi kompletny zestaw zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 12 do SWZ.

…………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 2

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..…………….

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………..………………………..

FORMULARZ CENOWY – PAKIET 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Cena netto zł. | VAT % | Kwota VAT | Cena brutto zł. | Producent, Model, Nr katalogowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Mobilny system ochrony radiologicznej | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W powyższej tabeli wykonawca uwzględni: koszt urządzenia /urządzeń wraz z wszystkimi elementami składowymi   oraz wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, tj. koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego, koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty dostawy, montażu i uruchomienia, koszty szkolenia personelu Zamawiającego, koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, koszty uzyskania wymaganych zgód i dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania – jeżeli dotyczy, koszt wszystkich funkcjonalności oferowanych urządzeń bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Przedmiot zamówienia stanowi kompletny zestaw zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 13 do SWZ.

…………………………………………

…………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego:

- Pakiet 1- System elektrofizjologiczny 1 szt.

- Pakiet 2 - Aparat USG 1 szt.

- Pakiet 3 - Aparat RTG ramię C wraz ze stołem z przeziernym blatem 1 szt.

- Pakiet 4 - Aparaty do telemetrii 1 szt.

- Pakiet 5 - Moduły do kapnografii i pomiarów hemodynamicznych 3 szt.

- Pakiet 6 - Mobilny system ochrony radiologicznej 1 szt.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” – projekt  pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń kardiologicznych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim", nr projektu  KPOD.07.02-IP.10-0316/254, na podstawie umowy nr– KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457 dotyczy zadania:

- Kamień milowy 1 - Doposażenie Oddziału Kardiologicznego z Poradnią Kardiologiczną i Pracownią Elektrofizjologii, - poz. 1.1, 1.2, 1,3 (pakiet nr 1-3)

- Kamień milowy 2 - Doposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej- poz. 2.1, 2.2, 2.7 (pakiet nr 4-6).

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć, zamontować, zainstalować i uruchomić i przekazać do użytkowania w pełni funkcjonalne i kompletne gotowe do użytkowania urządzenia oraz przeprowadzić niezbędne szkolenie personelu szpitala wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń jak również objąć pełnym serwisem łącznie z przeglądami technicznymi w okresie gwarancji jakości i rękojmi urządzeń/a stanowiących/ego przedmiot zamówienia. Serwis i przeglądy techniczne w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi realizowane będą w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce realizacji zamówienia:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Termin realizacji zamówienia do 29 czerwca 2026r.

Okres gwarancji i rękojmi:

Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5 -min. 24 miesiące, pakiet nr 6 – min. 12 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego przekazanie w pełni funkcjonalnego i kompletnych urządzeń

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33100000-1 Urządzenia medyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczno – funkcjonalne i eksploatacyjne dotyczące przedmiotowej dostawy zostały określone w Załącznikach nr 8-13 do SWZ, które zostały umieszczone w osobnych załącznikach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiarygodności parametrów zadeklarowanych przez Wykonawcę, w szczególności poprzez:

- analizę dokumentów złożonych wraz z ofertą,

- weryfikację danych u producenta lub w oficjalnych źródłach,

- żądanie prezentacji urządzenia lub jego funkcjonalności w zakresie oferowanych cech.

Przedmiot zamówienia, kompletny, zainstalowany i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego, nie może powodować konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, odbiorów technicznych ani podejmowania innych formalności nieprzewidzianych w postanowieniach niniejszej umowy.

Na dzień podpisania protokołu odbioru montażu, uruchomienia i szkolenia przedmiot zamówienia musi być w pełni zainstalowany, skonfigurowany i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Obowiązkowa dokumentacja przekazywana wraz z dostawą

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia następujące dokumenty, sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku, należy dołączyć tłumaczenie na język polski (z zachowaniem integralności informacji):

- instrukcja obsługi: 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz elektroniczny (na elektronicznym nośniku danych),

- paszport techniczny zawierający wpis o przeprowadzeniu instalacji i uruchomieniu urządzenia oraz wskazanie daty kolejnego przeglądu technicznego,

- ważna karta gwarancyjna,

- instrukcja lub zalecenia dotyczące procedur mycia i dezynfekcji urządzenia – jeśli nie zostały zawarte w instrukcji obsługi,

- kompletna dokumentacja techniczno-eksploatacyjna, obejmująca zalecenia dotyczące konserwacji, harmonogram przeglądów technicznych oraz pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – o ile mają zastosowanie do danego wyrobu medycznego.

Szkolenie personelu medycznego

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia.

Terminy szkoleń będą uzgadniane z Zamawiającym z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości pracy i dostępności personelu. Szkolenie musi być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Jego zakończenie powinno być potwierdzone protokołem lub certyfikatem.

Szkolenie realizowane będzie w sposób zapewniający dostępność również dla osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy) oraz zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji (w tym równości kobiet i mężczyzn)

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, w tym oferta, dokumentacja urządzenia, urządzenie oraz szkolenia, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności z:

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

- ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych,

- rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR),

- Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w tym zasadą DNSH, dostępności, braku dyskryminacji i przejrzystości.

#### Załącznik nr 4

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………….….

Adres Wykonawcy ………………………………………………………….………………….…………..

(Wpisać)

oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ……………………………………………………………………………………………….

(Wpisać nazwę postępowania)

Oświadczenie Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową. *

lub

Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z innym wykonawcą (podać nazwę wykonawcy ……………..…), który złożył ofertę/ofertę częściową w postępowaniu. Jednocześnie załączam dokumenty i/lub informacje potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. *

(*) niewłaściwe skreślić

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST 1 USTAWY W ZAKRESIE PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W imieniu:
WYKONAWCY*

/ PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*/ WYKONAWCY WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*

*niepotrzebne skreślić, pozostawić dotyczące

.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

……………………………………………………………………………………………..……….

(wpisać nazwę postępowania)

Oświadczam, co następuje:

informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej zwaną „ustawą Pzp”, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3, 4 (dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), 5 (dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i 6 ustawy Pzp.

są aktualne. *

W przypadku braku aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ustawy Pzp, dodatkowo należy określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres: ............................................................................................................................................*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić, jeśli dotyczy uzupełnić

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców/konsorcjantów.

#### Załącznik nr 6

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………….……………………..

(wpisać)

OŚWIADCZENIE

(Należy złożyć wraz z ofertą,)

Dotyczy: Wykonawcy*/ Podmiotu udostępniającego zasoby*/Wspólnika konsorcjum*

(*) niepotrzebne obowiązkowo skreślić

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST.1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ………………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę postępowania)

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

1.	W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że wykonawca:

- jest*/nie jest* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- jest*/nie jest* beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.),

- jest*/nie jest* osobą wymienioną w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- jest*/nie jest* jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.),

- jest*/nie jest* podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę lub będącym taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

(*) niepotrzebne obowiązkowo skreślić

2.	W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oświadczam, że:

- jestem* / nie jestem* obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

- jestem* / nie jestem* osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt 1,

- jestem* / nie jestem* osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2;

(*) niepotrzebne obowiązkowo skreślić

3.	W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zobowiązujemy się nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą.
Oświadczam także, że zostały one podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd, w tym możliwości nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514), nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji.

- Oświadczam, że zachodzi*/nie zachodzi* w stosunku do mnie przesłanka wykluczenia z postępowania, określona w art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczającego dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 6A

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………….……………………..

(wpisać)

OŚWIADCZENIE

(Należy złożyć wraz z ofertą)

Wykonawcy*/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*

(w przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie każdy ze wspólników składa oświadczenie tj. wspólnicy s.c., konsorcjanci)

(*) niepotrzebne skreślić

Dotyczy pochodzenia oferowanych wyrobów medycznych i spełnienia warunków wynikających z rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych - IZM)

Niniejszym oświadczamy zgodnie z wymaganiami postawionymi w ramach:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 ustanawiającym Instrument Zamówień Międzynarodowych,

że:

a) nie będziemy zlecać w ramach podwykonawstwa więcej niż 50 % całkowitej wartości zamówienia wykonawcom pochodzącym z państwa trzeciego objętych środkiem IZM;

b) w okresie obowiązywania umowy towary dostarczone lub usługi świadczone w ramach realizacji zamówienia i pochodzące z państwa trzeciego objętego środkiem IZM odpowiadały będą nie więcej niż 50 % całkowitej wartości zamówienia, niezależnie od tego, czy takie towary lub usługi są dostarczane lub świadczone bezpośrednio przez wykonawcę, czy przez podwykonawcę;

Brak złożenia oświadczenia zgodnego z ww. treścią skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 7

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

(należy złożyć wraz z załącznikiem JEDZ)

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: ……………………………………………………………………

oświadczam, co następuje:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: …………………………………………

Ja:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko -właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Oświadczam, iż:

    - udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………..……………………………………….......

    - sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………..…………….......

    - charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

…………………………………………………………………………………..…………….......

    - zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………..…………….......

    - okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………..…………….......

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 14

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZASADY DNSH
(Do No Significant Harm)

Działając w imieniu i na rzecz [wpisać - pełną nazwę Wykonawcy], z siedzibą w [……………..wpisać - adres siedziby Wykonawcy], jako Wykonawca składający ofertę w ramach pakietu/ów …………  ………………. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ………………………….niniejszym oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (zasada DNSH – Do No Significant Harm), o której mowa w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, w zakresie adekwatnym do charakteru, funkcji i przeznaczenia oferowanego/oferowanych urządzenia/urządzeń.

Oświadczam, że:

- Oferowany sprzęt medyczny, na etapie jego produkcji, dostawy, instalacji oraz użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta, nie powoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 2020/852, w zakresie, w jakim cele te mają zastosowanie do danego rodzaju urządzeń, w szczególności w obszarze:

- zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,

- przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym naprawy, modernizacji, ponownego użycia lub recyklingu materiałów,

- ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych oraz prawidłowego postępowania z odpadami poeksploatacyjnymi.

- Oferowany sprzęt spełnia obowiązujące wymagania prawa Unii Europejskiej oraz – w zakresie mającym zastosowanie – prawa krajowego w obszarze ochrony środowiska, w tym wynikające z przepisów dotyczących REACH, RoHS oraz WEEE, o ile przepisy te mają zastosowanie do danego rodzaju urządzeń.

- Realizacja zamówienia nie wiąże się z prowadzeniem robót budowlanych ani innymi działaniami powodującymi bezpośrednią ingerencję w środowisko naturalne.

Niniejsze oświadczenie składam jako przedmiotowy środek dowodowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, świadomy/-a odpowiedzialności za złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.

Przyjmuję do wiadomości, że treść niniejszego oświadczenia może podlegać weryfikacji przez Zamawiającego oraz uprawnione instytucje kontrolne, w szczególności w toku kontroli realizacji oraz trwałości projektu finansowanego ze środków KPO, w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.

Zobowiązuję się do współpracy z Zamawiającym oraz uprawnionymi instytucjami kontrolnymi poprzez udostępnienie – na ich żądanie – informacji i dokumentów w zakresie obiektywnie niezbędnym do potwierdzenia zgodności realizacji zamówienia z zasadą DNSH, w okresie realizacji zamówienia oraz w okresie trwałości projektu wynoszącym 5 lat od daty zatwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia wniosku o płatność końcową.

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 15

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS, NIEDYSKRYMINACJI (W TYM RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI.

Działając w imieniu i na rzecz [wpisać - pełną nazwę Wykonawcy], z siedzibą w [……………..wpisać - adres siedziby Wykonawcy], jako Wykonawca składający ofertę w ramach pakietu/ów …………  ………………. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ……………………niniejszym oświadczam, że:

- Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie prowadzona z poszanowaniem zasad horyzontalnych obowiązujących w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w szczególności zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości kobiet i mężczyzn, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241, w zakresie właściwym dla charakteru i przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się, aby działania podejmowane w związku z realizacją zamówienia nie prowadziły do nierównego traktowania lub dyskryminacji jakiejkolwiek osoby, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, orientację seksualną lub status społeczno-ekonomiczny.

- Wykonawca oświadcza, że realizacja zamówienia będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do sposobu realizacji zamówienia oraz oferowanych rozwiązań, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i norm właściwych dla wyrobów medycznych.

- Wykonawca oświadcza, że realizacja zamówienia nie naruszy postanowień Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2000 r. (KPP) ani Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (KPON), w szczególności w zakresie równego traktowania, niedyskryminacji i zapewnienia dostępności.

- Złożenie niniejszego oświadczenia nie stanowi zobowiązania do przedkładania odrębnych dokumentów potwierdzających jego treść, o ile obowiązek ich posiadania lub przedłożenia nie wynika wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niniejsze oświadczenie może podlegać weryfikacji przez Zamawiającego lub właściwe instytucje kontrolne wyłącznie w zakresie zgodności z jego treścią.

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 16

UMOWA NR .................(Projekt)

zawarta w dniu ..........2026 roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Dyrektor Szpitala Zachodniego                      - p. ...................................................

a Firmą................................................................................................................................................ zarejestrowaną w ............................ pod Nr KRS ................., Nr NIP ................. Nr Regon .................., zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

……................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa sprzętu medycznego – system elektrofizjologiczny, aparat USG, aparat RTG, aparaty do telemetrii, moduły do kapnografii i pomiarów hemodynamicznych, mobilny system ochrony radiologicznej, nr SPSSZ/19/D/26 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa   sprzętu medycznego – pakiet nr …. (nr i nazwa pakietu) wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, instruktażem/szkoleniem personelu Zamawiającego a także – w zakresie urządzeń, dla których ze względu na ich charakter, funkcję i przeznaczenie występuje techniczna i funkcjonalna potrzeba – integracją z systemami informatycznymi Zamawiającego, zakończona przekazaniem do użytkowania w pełni funkcjonalnych urządzeń, realizowana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „……………………………………

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” – projekt  pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń kardiologicznych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim", nr projektu  KPOD.07.02-IP.10-0316/254, na podstawie umowy nr– KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457 dotyczy zadania:

- Kamień milowy 1 - Doposażenie Oddziału Kardiologicznego z Poradnią Kardiologiczną i Pracownią Elektrofizjologii, - poz. 1.1, 1.2, 1,3 (pakiet nr 1-3)

- Kamień milowy 2 - Doposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej- poz. 2.1, 2.2, 2.7 (pakiet nr 4-6)

- Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią.

§ 2

- Cena przedmiotu umowy wynosi:

netto: ...................................... zł (słownie: ................................................................ złotych   netto), podatek VAT (stawka ..........%): ......................... zł, brutto: ...................................... zł (słownie: ............................................................. złotych brutto).

- W cenie określonej w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, udzielonych licencji, ubezpieczenia, pakowania i znakowania, instruktażu/szkolenia, serwisu i napraw gwarancyjnych, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego oraz:

- transport do szpitala, zabezpieczenie miejsca wyładunku, montaż i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- montaż, instalację, uruchomienie sprzętu

- szkolenie personelu i przekazanie sprzętu medycznego do użytkowania wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami umożliwiającymi proces sterylizacji (jeżeli dotyczy).

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego, o których mowa w ust.2 pkt 3 musi być przeprowadzone w języku polskim zgodnie z zasadą równych szans, przez osoby posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie, a także spełniające obowiązujące u Zamawiającego warunki pozwalające takim osobom na przebywanie w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca najpóźniej w dniu uruchomienia aparatu skontaktuje się z Zamawiającym celem ustalenia harmonogramu szkoleń.

- Gwarancja 24 miesiące (pakiet nr 1-5) / 12 miesięcy (pakiet nr 6) liczona od podpisania protokołu odbioru montażu, uruchomienia i szkolenia.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie mającym zastosowanie do danego rodzaju i przeznaczenia oferowanych urządzeń, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR), ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta i personelu – o ile mają zastosowanie do danego urządzenia – a także właściwymi normami technicznymi, przepisami wykonawczymi oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Naruszenie powyższych obowiązków, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do przedmiotu Umowy, stanowi istotne naruszenie Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy spełnia wymogi DNSH (Do No Significant Harm) zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie taksonomii UE, w zakresie odpowiednim do charakteru zamówienia i nie powoduje poważnych szkód dla żadnego z sześciu celów środowiskowych UE, tj.:

  - łagodzenie zmian klimatu,

  - adaptacja do zmian klimatu,

  - zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

  - przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

  - zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,

  - ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

    - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze złożonymi oświadczeniami dotyczącymi: (1) przestrzegania zasady DNSH (Do No Significant Harm), (2) przestrzegania zasady równości szans, niedyskryminacji ( w tym równości kobiet i mężczyzn) oraz zapewnienia dostępności, stanowiącymi integralną część oferty i podstawę oceny zgodności realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, najpóźniej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów zasady „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH – Do No Significant Harm), sporządzoną zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 oraz właściwymi wytycznymi dotyczącymi realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokumentacja ta obejmuje, w zakresie adekwatnym do rodzaju, charakteru oraz przeznaczenia urządzeń objętych danym pakietem, w szczególności:

- kartę produktu lub dokument równoważny,

- deklarację zgodności UE oraz oznakowanie CE wyrobu,

- oświadczenia producenta dotyczące zgodności z przepisami REACH i RoHS – o ile mają zastosowanie,

- inne dokumenty środowiskowe producenta odnoszące się do przedmiotu zamówienia, jeżeli są dostępne, w szczególności informacje dotyczące efektywności energetycznej wyrobu, zasad jego użytkowania, serwisowania oraz postępowania po zakończeniu okresu eksploatacji, albo dokumenty równoważne potwierdzające spełnienie wymagań środowiskowych.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą pochodzić od producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela, autoryzowanego dystrybutora lub – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przepisami prawa – od niezależnych jednostek certyfikujących.

Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim lub przedłożona wraz z tłumaczeniem na język polski oraz umożliwiać Zamawiającemu weryfikację zgodności realizacji zamówienia z wymaganiami środowiskowymi określonymi w dokumentacji postępowania oraz obowiązujących przepisach prawa.

    - Brak przekazania dokumentacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w wymaganym terminie, przekazanie dokumentacji niekompletnej lub nieumożliwiającej weryfikacji spełnienia wymogów zasady DNSH, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania odbioru końcowego przedmiotu Umowy do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Okoliczność ta stanowi nienależyte wykonanie Umowy i może skutkować zastosowaniem przewidzianych w Umowie konsekwencji, w tym naliczeniem kar umownych lub odstąpieniem od Umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z jej postanowieniami.

    - Zastosowanie sankcji umownych lub skorzystanie z uprawnień do odstąpienia od Umowy w związku z naruszeniem obowiązków dotyczących zasady DNSH następuje wyłącznie w przypadku, gdy naruszenie to ma charakter istotny i pozostaje w bezpośrednim związku z realizacją przedmiotu Umowy.

    - W zakresie, w jakim obowiązek ten wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń producenta właściwych dla danego rodzaju urządzenia, Wykonawca – po zakończeniu montażu, instalacji i uruchomienia urządzenia – przeprowadzi wymagane testy akceptacyjne, testy funkcjonalne lub testy specjalistyczne. Wykonanie tych czynności zostanie potwierdzone stosowną dokumentacją przekazaną Zamawiającemu, a ich prawidłowa realizacja, o ile jest wymagana, stanowić będzie podstawę do podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego oraz zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi, wszelkich odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w zakresie, w jakim odpady te powstają w wyniku działalności Wykonawcy, w szczególności na etapie dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz zgodny z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH).

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzględnienie w nim wszelkich kosztów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z jej postanowieniami oraz dokumentacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu błędnej kalkulacji ceny, nieuwzględnienia kosztów lub ryzyk, które przy zachowaniu należytej staranności mogły zostać przewidziane na etapie składania oferty, z zastrzeżeniem przypadków dopuszczalnej zmiany Umowy przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Umowie.

    - Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wynikłego z faktu, iż Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, iż obowiązek podatkowy go nie dotyczy, Wykonawca zwróci równowartość zapłaconej kwoty podatku Zamawiającemu.

    - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu licencji na oprogramowanie dostarczane wraz z przedmiotem Umowy, w zakresie, w jakim oprogramowanie to jest przewidziane przez producenta oraz niezbędne do prawidłowego, pełnego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z danego urządzenia. Licencja ta obejmuje co najmniej korzystanie ze wszystkich funkcjonalności urządzenia przewidzianych przez producenta i wymaganych do jego prawidłowej eksploatacji. W odniesieniu do urządzeń, dla których – ze względu na ich charakter, funkcję i przeznaczenie – występuje techniczna i funkcjonalna potrzeba integracji z systemami informatycznymi Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić licencje umożliwiające taką integrację, w szczególności z systemami, HIS, RIS i PACS, oraz zapewnić możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzenia, zgodnie z obowiązującymi standardami komunikacji medycznej, w szczególności DICOM, oraz wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie licencje, opłaty, uprawnienia oraz prawa niezbędne do prawidłowego korzystania z urządzeń, ich oprogramowania oraz – w zakresie, w jakim ma to zastosowanie – realizacji integracji z systemami informatycznymi Zamawiającego, są objęte wynagrodzeniem Wykonawcy i nie powodują powstania po stronie Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów ani obowiązków finansowych.

    - Wykonawca gwarantuje, że licencje udzielone w ramach realizacji Umowy uprawniają Zamawiającego do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do pełnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania wszystkich funkcjonalności urządzenia przewidzianych przez producenta, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat licencyjnych. Licencje udzielane są na czas nieoznaczony oraz uprawniają Zamawiającego do korzystania z oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    - Wynagrodzenie za udzielenie licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym za korzystanie z oprogramowania – o ile jest ono przewidziane przez producenta i niezbędne do prawidłowego korzystania z danego urządzenia – oraz, w zakresie w jakim ze względu na charakter, funkcję i przeznaczenie danego urządzenia występuje techniczna i funkcjonalna potrzeba integracji z systemami informatycznymi Zamawiającego, za realizację tej integracji oraz utrzymanie uprawnień licencyjnych, jest w całości zawarte w wynagrodzeniu określonym w § 2 ust. 1 Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tego tytułu.

    - Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada tytuł prawny do udzielenia Zamawiającemu licencji na oprogramowanie objęte Umową albo jest uprawniony do zapewnienia Zamawiającemu korzystania z tego oprogramowania w zakresie określonym Umową. W odniesieniu do oprogramowania, którego Wykonawca nie jest producentem, Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania zgodnie z Umową nie narusza praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez producenta oprogramowania lub inny podmiot uprawniony roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich w związku z korzystaniem z oprogramowania zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt i ryzyko, podjąć niezbędne działania zmierzające do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, w tym w szczególności pokryć uzasadnione koszty, szkody i wydatki poniesione przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami.

(Zapisy ust. 15-18 dotyczą pakietów 1-5)

    - Realizując zamówienie objęte Umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia – w zakresie odpowiadającym przedmiotowi Umowy i jego właściwościom - dostępności (architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3

  - Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: do 29 czerwca 2026r. w tym montaż, instalacja, uruchomienie, instruktaż/szkolenie i przekazanie do użytkowania w pełni funkcjonalnego i gotowego do pracy urządzenia.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować/zainstalować i przekazać w pełni funkcjonalny i kompletny przedmiot zamówienia w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać wykonywanie statutowej działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

  - Wykonawca, przed planowanym terminem dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, ustali szczegółowe warunki dostawy, instalacji i szkolenia personelu Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu umowy oraz jego załadunek, rozładunek i transport wewnętrzny, a także za instalację, konfigurację systemu, uruchomienie, sprawdzenie prawidłowości działania oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego.

  - Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub jego utratą ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby przedmiotowe, kwalifikacje, wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany - nie wcześniej niż w 2026r., kompletny, wyposażony w elementy techniczne potrzebne do uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów, nieobciążony prawami podmiotów trzecich oraz pochodzące z oficjalnych kanałów sprzedaży.

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej Umowy spełnia wszystkie wymagania, Zamawiającego, posiada wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, zgłoszenie lub powiadomienie URPLWM i PB, instrukcje, specyfikacje techniczne, paszport techniczny itp.

  - Wykonawca zobowiązany jest do poddania się, w każdym czasie, w tym także w okresie 5 lat po zakończeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy zawartej przez Zamawiającego ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia na realizację przedsięwzięcia wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy kontroli na podstawie zasad określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Do kontroli realizacji Przedsięwzięcia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224 z późn. zm.).

  - W ramach kontroli, o której mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1)	udostępnienia dokumentów związanych z realizacją Umowy,

2)	udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego,

3)	umożliwienia osobom uprawnionym przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym wejścia na teren realizacji zadania inwestycyjnego – o ile pozostaje to w związku z realizacją przedmiotu Umowy – w terminach wskazanych przez Zamawiającego lub instytucje kontrolne.

  - Kontrole, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być przeprowadzane przez Zamawiającego, instytucje właściwe w systemie wdrażania KPO, w tym ministra właściwego do spraw zdrowia, instytucję audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne uprawnione organy, zgodnie z zakresem ich kompetencji.

  - W związku z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków KPO dopuszcza się wykorzystywanie i przetwarzanie danych dotyczących realizacji Umowy w systemach informatycznych służących monitorowaniu i kontroli projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w systemach ARACHNE oraz SKANER, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez właściwego ministra.

  - Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowach zawieranych z podwykonawcami realizującymi część zadania inwestycyjnego stosownych postanowień zobowiązujących tych podwykonawców do poddania się kontroli, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, w zakresie dotyczącym realizowanego przez nich zakresu prac.

  - Obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie, realizowane są z poszanowaniem zasad proporcjonalności, ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile obowiązek ujawnienia informacji nie wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu nie nakładają na Wykonawcę obowiązku przechowywania dokumentów w zakresie szerszym ani przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub postanowieniami Umowy.

§ 4

- Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy Protokołu odbioru - po dostawie przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z cenami zawartymi w formularzu cenowym Załącznik nr 1 do umowy.

- Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 60 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego wraz z protokołem odbioru, montażu, uruchomienia i szkolenia zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Należność za przedmiot umowy będzie przekazana na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

- Wykonawca zobowiązuje się  do wystawiania faktur wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Za dzień doręczenia faktury zamawiającemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez zamawiającego w KSeF.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF lub przesłanek zwalniających z obowiązku stosowania systemu KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim faktury będą wystawiane i przekazywane Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na adres mail e-faktury@szpitalzachodni.pl

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.

§ 5

- Zamawiający upoważnia komisję w składzie p. – .................................................. do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru, montażu, uruchomienia i szkolenia. Tel. ………… e-mail……….

- Wykonawca ustanawia p. ..................... jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy. Tel. ………………… e-mail……………………….

§ 6

- Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi określonej w wykazie stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy i będącym jej integralną częścią, licząc bieg gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru – po przekazaniu do użytkowania w pełni funkcjonalnego sprzętu i przeszkoleniu personelu.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz charakteryzuje się wszystkimi parametrami wymienionymi w SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczyć instrukcję obsługi/użytkowania, w języku polskim, zawierającą wykaz części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, określonych przez producenta, dokumentację serwisową wraz z niezbędnym oprogramowaniem i kartę gwarancyjną oraz paszportem technicznym w języku polskim.

- W celu prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu przy dostarczaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do dostarczenia wykazu podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu a w szczególności do: okresowej konserwacji, okresowej i doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych i doraźnych przeglądów, napraw, regulacji, kalibracji, sprawdzenia lub kontroli bezpieczeństwa zgodnie ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych ( Dz. U 2024, poz.1620) lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR);

- W zakres gwarancji objętej ceną z oferty wchodzą, w szczególności:

1) utrzymanie w pełnej funkcjonalności oraz sprawności techniczno - funkcjonalnej i eksploatacyjnej aparatury, zgodnie z kartą gwarancyjną,

2) aktualizacji oprogramowania urządzenia/aparatu w siedzibie Zamawiającego (jeżeli dotyczy)

3) bezpłatnego serwisu/napraw wraz z wymienianą podzespołów w czasie trwania gwarancji;

4) przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Przedmiotu Zamówienia nie wynikające z zawinionego użytkowania urządzenia przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać według wskazania Zamawiającego, nieodpłatnie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części na wolne od wad, także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenia lub jego części;

- Czas reakcji serwisu, sposób zgłaszania awarii, maksymalny czas naprawy oraz zasady realizacji napraw gwarancyjnych określa Załącznik nr 3 do Umowy.

- Naprawy gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca lub podmiot wykonujący serwis gwarancyjny odbierze element podlegający naprawie i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

- W razie uchybień w terminach, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania usunięcia usterki innemu autoryzowanemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu kar umownych oraz gwarancji i rękojmi a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do wykonania przeglądów technicznych aparatury w cenie z oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji i gwarancji urządzenia w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego.

- Obligatoryjna wymiana podzespołu przedmiotu Zamówienia na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia jego trzeciej awarii.

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia, liczony od dnia skutecznego zgłoszenia usterki do dnia przywrócenia pełnej sprawności urządzenia.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich wykonania na koszt Wykonawcy lub odstąpienia od umowy.

- W ramach uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający jest uprawniony żądać, aby Wykonawca dokonał przeglądów technicznych przedmiotu umowy w ilości zgodnej kartą gwarancyjną oraz interwałem zalecanym lub określonym przez producenta urządzenia w całym okresie gwarancji jakości i rękojmi urządzenia wraz z wszystkimi urządzeniami w tym peryferyjnymi wchodzącymi w jego skład.

- W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewnia brak stosowania rozwiązań technicznych, organizacyjnych lub licencyjnych, które mogłyby ograniczać lub uniemożliwiać realizację napraw, przeglądów technicznych lub serwisu urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami prawa.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy niezgodnego z umową lub dostarczenia go bez kompletu dokumentów, w tym; Paszportu technicznego, certyfikatów, deklaracji zgodności, licencji, kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi, zgłoszenia lub powiadomienia do URPLWM i PB.

§ 7

- Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi winę;

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 9 ust 4.

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości ceny brutto umowy.

- w wysokości 0,05% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady jednak nie więcej łącznie niż 5 % wartości ceny brutto przedmiotu umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 15 % ceny brutto przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności.

- Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust. 3 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.), ani ograniczeniom wynikającym z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, jak również nie podlega wykluczeniu zgodnie z w art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia oferty. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu w stosunku do niego, podmiotów z nim powiązanych lub podmiotów, na których zasobach polega, okoliczności skutkujących zastosowaniem któregokolwiek z powyższych ograniczeń.

§ 8

Zgodność z Instrumentem Zamówień Międzynarodowych (IPI/IZM)

- Wykonawca oświadcza, że realizacja Umowy odbywać się będzie z zachowaniem wymogów wynikających z:

1)	rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. ustanawiającego Instrument Zamówień Międzynarodowych,

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r.,
w szczególności w zakresie ograniczeń dotyczących udziału towarów lub usług pochodzących z państw trzecich objętych środkiem Instrumentu Zamówień Międzynarodowych.

- Wykonawca potwierdza, że zobowiązania, o których mowa w ust. 1, zostały przez niego przyjęte poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6A do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które zachowuje moc obowiązującą przez cały okres realizacji Umowy.

- W przypadku stwierdzenia, że w toku realizacji Umowy Wykonawca naruszył zobowiązania wynikające z art. 8 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia (UE) 2022/1031, Zamawiający jest uprawniony – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień – do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 15% ceny brutto Umowy.

- Nałożenie opłaty, o której mowa w ust. 3, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności prawa do:

1)	odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania w przypadkach przewidzianych w Umowie lub przepisach prawa,

2)	żądania dostarczenia dowodów (o których mowa w art. 2 ust.1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/1031) na potwierdzenie spełnienia obowiązków wynikających z oświadczenia złożonego w załączniku nr 6A do SWZ.

- Strony zgodnie potwierdzają, że niniejsze postanowienia zostały wprowadzone w celu zapewnienia zgodności realizacji Umowy z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz wymogami instytucji finansujących, w tym w szczególności w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

§ 9

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia.

2. W przypadku, gdy wady uniemożliwiają normalne użytkowanie urządzenia, fakt ten zapisuje się w protokole odbioru, a Zamawiający wyznacza dodatkowy termin na ich usunięcie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności - w przypadku:

1) dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami;

2) dostarczenia przedmiotu umowy niekompletnego lub wadliwego;

3) dostarczenia sprzętu niezgodnego z przedmiotem umowy i złożoną ofertą.

§ 10

  - Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Dopuszczalne są nieistotne zmiany umowy, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron, a nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, nie zmieniają równowagi ekonomicznej na niekorzyść Zamawiającego, a także nie miałyby wpływu na wynik postępowania poprzedzającego udzielenie zamówienia.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- gdy Wykonawca został wpisany na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego, a także w przypadku spełnienia przez Wykonawcę którejkolwiek z pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1) -3) powołanej ustawy.

- w przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w § 8 Umowy

  - Odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

  - Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przekazywane osobie trzeciej bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

  - Ze względu na możliwe zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach Umowy KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457, Zamawiający dopuszcza i zastrzega sobie prawo do zmiany (przedłużenia) terminu montażu, uruchomienia, testów, szkoleń oraz oddania do użytku (bez zmiany terminu samej dostawy) – nie później niż do 31.10.2025

Przedłużenie terminu, o którym mowa powyżej nastąpi w przypadku zawarcia aneksu do KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457

  - Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2, Zamawiający działając zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, polegających na zmianie terminu realizacji w następujących przypadkach:

- jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, uniemożliwiające dotrzymanie terminu wykonania określonego w Umowie;

- jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca;

- w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na terminy realizacji przedmiotu Umowy;

- w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

- w sytuacji, gdy nastąpi przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa;

- w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania lub zmiana przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- w sytuacji, gdy nastąpi konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy;

- w sytuacji, gdy nastąpi konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy;

- w sytuacji konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w sytuacji opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania był zobowiązany jedynie o czas wynikający bezpośrednio z opóźnienia i tylko w wypadku, gdy nieprzekazanie dokumentu wstrzymuje możliwość realizacji Umowy;

- w przypadku wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, nowe obostrzenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich władz uniemożliwiających prowadzenie robót lub pozostałych działań itp.) niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

§ 11

- Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi Wykonawca.

- Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy.

§ 12

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych, zapisy specyfikacji warunków zamówienia i oferty przetargowej oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy.

2. Obie Strony oświadczają, że osoby reprezentujące każdą ze Stron, a także ich pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, zostały lub zostaną poinformowane przez odpowiednią Stronę, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Strony oświadczają ponadto, że osoby te zapoznały się lub zapoznają się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych przez właściwego administratora, udostępnionymi przez niego – w przypadku Zamawiającego pod adresem: https://www.szpitalzachodni.pl/dla-pacjenta/rodo-2/

§ 13

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.

- Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego.

§ 14

Wykonawca informuje, że szacowany przez producenta okres eksploatacji urządzenia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 07.04.2022 wynosi … lat.

§ 15

  - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

  - W przypadku elektronicznego podpisania umowy za datę zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z oferowanymi parametrami technicznymi funkcjonalnymi i eksploatacyjnymi.

Załącznik nr 3 - Wykaz oferowanych okresów gwarancji, warunki gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego oferowane urządzenia

ZAMAWIAJĄCY:                                       WYKONAWCA:

#### Załącznik nr 17

Dotyczy pakietów nr 1-4

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do umowy NR ……/SPSSZ/2026

Zawarta w dniu ………….2026 r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:

Firmą …………………………….. ul. ………….., ………… zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS ……., Nr NIP ………., Nr Regon …….. zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą (Przetwarzającym), reprezentowaną przez:

1. …………………….		           	              - p. …………………..

a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 05-825, przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym (Administratorem), reprezentowanym przez:

1. Dyrektor Szpitala Zachodniego                              - p. …………………………

zwani dalej „Stroną” lub „Stronami”

§ 1
Przedmiot Umowy

- Strony oświadczają, że zawarły umowę/umowy (zwane dalej Umowami Głównymi), których realizacja wymaga powierzenia Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, administrowanych przez Administratora, w tym także szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679/WE – tj. danych dotyczących zdrowia, przy czym szczegółowe informacje o Umowie Głównej/Umowach Głównych wskazano w poniższej tabeli:

| Nr umowy głównej | ……/SPSSZ/26 |
| --- | --- |
| Data zawarcia umowy głównej | …………. |
| Przedmiot umowy głównej – cel i charakter przetwarzania lub odnośnik do umowy głównej | określenie warunków przetwarzania danych osobowych w związku z zakupem sprzętu medycznego (§ 1 Umowy Głównej). |
| Kategorie osób i danych osobowych | PACJENCI 1. (dane identyfikacyjne - imiona, nazwisko, numer PESEL lub rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość, data urodzenia, płeć), 2. dane adresowe (adres zamieszkania/pobytu), 3. dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, dane osoby upoważnionej do dokumentacji medycznej - imię, nazwisko, nr telefonu), 4. dane szczególnej kategorii o stanie zdrowia (dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej). PERSONEL (pracownicy/zleceniobiorcy/kontraktowcy) 1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko, numer Prawa Wykonywania Zawodu) 2. dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail służbowy) |
| Czas przetwarzania | 1. 24 miesiące, odpowiadające okresowi realizacji serwisu gwarancyjnego przewidzianego w Umowie Głównej, liczonemu od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia. 2. Do czasu zwrócenia lub usunięcia danych osobowych w związku z żądaniem Administratora danych, albo 3. W przypadku zaistnienia istotnych warunków (np. naruszenia ochrony danych osobowych). |
| Podpowierzenie – lista podmiotów w EOG | W przypadku podpowierzenia danych w EOG wpisać lub załączyć listę podmiotów |
| Podpowierzenie – lista podmiotów poza EOG | W przypadku podpowierzenia danych poza EOG wpisać lub załączyć listę podmiotów |

- Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Przetwarzającego w związku z realizacją w/w Umowy Głównej/Umów Głównych, w celu i zakresie wskazanym powyżej, a Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe, zgodnie z wymogami i warunkami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, w tym z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE.

- Przetwarzający uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające stopień ochrony bezpieczeństwa danych osobowych, odpowiadający stopniowi ryzyka naruszenia praw osób których dane dotyczą.

- Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia 2016/679/WE.

- Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz Umowie Głównej/Umowach Głównych, a przy ich przetwarzaniu zobowiązany jest stosować środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia 2016/679/WE, w szczególności poprzez stosowanie urządzeń zapewniających kontrolę dostępu, pseudonimizację i szyfrowanie danych.

- W ramach udzielonego powierzenia, Przetwarzający może przetwarzać dane poprzez zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, adaptowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie lub niszczenie.

§ 2
Prawa i obowiązki Stron

- Przetwarzający:

- przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się niniejszą umowę oraz Umowę Główną/Umowy Główne. W przypadku powierzenia przetwarzania danych w zakresie szerszym niż to wynika z niniejszej umowy oraz Umowy Głównej/Umów Głównych, Administrator wyda odrębne polecenie i określi zakres, cel oraz przedmiot powierzenia.

- zobowiązany jest udostępnić Administratorowi, na każde żądanie, informacji o środkach technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, które stosuje w celu ochrony danych osobowych;

- zobowiązany jest stosować się do poleceń Administratora dotyczących przetwarzania powierzonych danych;

- zobowiązany jest zapewnić, aby przetwarzanie danych następowało przy pomocy osób, które posiadają odpowiednią wiedzę na temat ochrony danych osobowych oraz które zobowiązały się do zachowania tajemnicy, lub tajemnicę zobowiązane są zachować na podstawie odrębnych przepisów;

- zobowiązany jest zapewnić, aby przetwarzanie danych następowało przy pomocy osób, które posiadają pisemne upoważnienie wydane przez Przetwarzającego;

- zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

- zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora;

- zobowiązany jest prowadzić rejestr naruszeń ochrony danych;

- zobowiązany jest przechowywać dane osobowe zawarte na elektronicznych nośnikach informacji, w taki sposób, aby dostęp do nich miały jedynie osoby uprawnione, a do danych przetwarzanych w systemach informatycznych osoby, które przeszły pomyślnie proces uwierzytelnienia i autoryzacji;

- zobowiązany jest pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia 2016/679/WE;

- zobowiązany jest pomagać Administratorowi, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679/WE, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą w ciągu 2 dni od dnia otrzymania takiego żądania;

- zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy;

- zobowiązany jest niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679/WE lub innych przepisów o ochronie danych;

- Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania danych przez Przetwarzającego.

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania Administratorowi lub osobie trzeciej, która zgłosiła takie żądanie do Administratora lub Przetwarzającego.

- za naruszenie przez pracowników, zleceniobiorców, współpracowników lub podwykonawców warunków Umowy Powierzający odpowiada jak za działania własne.

- Administrator:

- ma prawo dokonywania kontroli i audytów oraz żądania udzielenia przez Przetwarzającego wyjaśnień i informacji o środkach i wszelkich okolicznościach i warunkach przetwarzania przez niego danych osobowych;

- uprawniony jest do wydawania Przetwarzającemu wiążących poleceń, dotyczących środków służących zabezpieczeniu danych osobowych;

- ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz rozwiązania Umowy Głównej/Umów Głównych, jeżeli Przetwarzający nie przestrzega swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym m.in. narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych;

§ 3
Naruszenie ochrony danych osobowych

- W przypadku zdarzenia mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązany jest do:

- przekazania Administratorowi informacji w terminie 24 godzin od wykrycia zdarzenia, drogą telefoniczną oraz mailową na adres iod@szpitalzachodni.pl

- wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zbadania przyczyn i skutków zdarzenia i podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Administratorem;

- podania wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art. 34 Rozporządzenia 2016/679/WE w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych;

- przeprowadzenia analizy skutków naruszenia praw i wolności podmiotów danych i przekazania wyników tej analizy do Administratora, w tym oceny czy konieczne jest zgłoszenie naruszenia do organu nadzorczego, a to w terminie 36 godzin od wykrycia zdarzenia;

- przygotowania w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia, informacji wymaganych w zgłoszeniu naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego, jeżeli decyzję o dokonaniu zgłoszenia podejmie Administrator;

§ 4
Termin obowiązywania umowy – usunięcie danych

- Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas wynikający z czasokresu przetwarzania danych osobowych przez Powierzającego, w tym niniejsza Umowa nie ulega rozwiązaniu mimo rozwiązania Umowy Głównej/Umów Głównych, jeżeli z przepisów szczególnych, w tym dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej wynikają dłuższe okresy, w których dane osobowe nadal będą przetwarzane przez Przetwarzającego.

- Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, niezależnie od dalszego obowiązywania Umowy Głównej/Umów Głównych, Przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia lub zwrotu Administratorowi wszelkich danych osobowych (w tym również części danych) uzyskanych w związku z realizacją Umowy Głównej/Umów Głównych, których dalsze przetwarzanie, w tym archiwizowanie nie jest wymagana odrębnymi przepisami prawa.

- Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, Przetwarzający zobowiązany jest do archiwizacji lub usunięcia danych osobowych zgodnie z tymi przepisami. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych przepisach, Przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia danych w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Przed usunięciem danych Przetwarzający uzgodni z Administratorem, które z powierzonych danych podlegać będą zwrotowi, a które usunięciu.

§ 5
Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia 2016/679/WE, Kodeksu Cywilnego oraz wszelkich innych przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych

- Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

w imieniu Administratora	   		              w imieniu Przetwarzającego

#### Załącznik nr 18

Załącznik do Procedury wyboru kontrahenta

Dotyczy pakietów nr 1-4.

Działając w imieniu firmy: ………… NIP: ………, REGON: ………, w związku ze złożeniem oferty w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ………………………….  Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, nr procedury SPSSZ/…/D/…… w ramach Pakietu nr……. potwierdzam wdrożenie w ww. podmiocie odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i prawnych gwarantujących, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Wdrożono następujące środki techniczne, organizacyjne i prawne:

1. zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług

2. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

3. przyjętej u potencjalnego kontrahenta polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji bezpieczeństwa systemów informatycznych, w szczególności w zakresie ich przejrzystości oraz zgodności z obowiązującym prawem

4.regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych

Grodzisk Mazowiecki, ……………………2026 r.

miejscowość i data

...............................................................................

imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Kontrahenta

#### Załącznik nr 19

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

w oddzielnym załączniku do SWZ.

#### Załącznik nr 20

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

Dotyczy Umowy nr………………………...z dnia ………………….

zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” – projekt  pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń kardiologicznych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim", nr projektu  KPOD.07.02-IP.10-0316/254, na podstawie umowy nr– KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457 dotyczy zadania:

- Kamień milowy 1 - Doposażenie Oddziału Kardiologicznego z Poradnią Kardiologiczną i Pracownią Elektrofizjologii, - poz. 1.1, 1.2, 1,3. (dot. pakietów nr 1-3)*

- Kamień milowy 2 - Doposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej- poz. 2.1, 2.2, 2.7. (dot. pakietów nr 4-6)*

⃰   niepotrzebne skreślić

W dniu ……………….. zgodnie z powyższą Umową dostarczono do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11, niżej wymienione urządzenia.

Sprzęt został złożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający:                                                      Wykonawca:

PROTOKÓŁ ODBIORU MONTAŻU, URUCHOMIENIA I SZKOLENIA

Dotyczy Umowy nr ………………….. z dnia ………………………

zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” – projekt  pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń kardiologicznych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim", nr projektu  KPOD.07.02-IP.10-0316/254, na podstawie umowy nr– KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457 dotyczy zadania:

- Kamień milowy 1 - Doposażenie Oddziału Kardiologicznego z Poradnią Kardiologiczną i Pracownią Elektrofizjologii, - poz. 1.1, 1.2, 1,3. (dot. pakietów nr 1-3)*

- Kamień milowy 2 - Doposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej- poz. 2.1, 2.2, 2.7. (dot. pakietów nr 4-6)*

⃰   niepotrzebne skreślić

MONTAŻ, URUCHOMIENIE

Opisane urządzenia/e wymagały/nie wymagały ** montażu.

Miejsce montażu i uruchomienia urządzeń …………………………………..

Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu. Urządzenia/e zostały/o uruchomione i działają/a poprawnie.  Wraz z urządzeniami/m dostarczono niezbędną dokumentację w tym:

1. Karta gwarancyjna                              TAK/ NIE**                                                                                                                              2. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK/ NIE**

3. Paszport techniczny                            TAK/NIE**

4. Inne .............................................................

(*niepotrzebne skreślić)

Zamawiający:                                                     Wykonawca:

Lista pracowników uczestniczących w szkoleniu

Dotyczy Umowy nr ………………….. z dnia ………………………, zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego ze

ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” – projekt  pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń kardiologicznych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim", nr projektu  KPOD.07.02-IP.10-0316/254, na podstawie umowy nr– KPOD.07.02-IP.10-0316/25/KPO/1112/2025/457 dotyczy zadania:

- Kamień milowy 1 - Doposażenie Oddziału Kardiologicznego z Poradnią Kardiologiczną i Pracownią Elektrofizjologii, - poz. 1.1, 1.2, 1,3. (dot. pakietów nr 1-3)*

- Kamień milowy 2 - Doposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej- poz. 2.1, 2.2, 2.7. (dot. pakietów nr 4-6)*

⃰   niepotrzebne skreślić

Wykonawca przeprowadził nieodpłatne szkolenie personelu w zakresie działania, procedur wykonywania zabiegów, obsługi urządzenia i oprogramowania, procedur awaryjnych i konserwacyjnych, bezpieczeństwa użytkowania i kompletne ćwiczenia na urządzeniu.

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

Imię i nazwisko osoby szkolącej: ………………………………..

Zamawiający:                                                     Wykonawca:

#### Załącznik nr 21

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Działając w imieniu i na rzecz ………………………………...[wpisać pełną nazwę Wykonawcy], z siedzibą w……………………………………………… [wpisać adres siedziby Wykonawcy], jako Wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „…………………………….”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” – projekt pn. „…………………..”, nr projektu …………………….., na podstawie umowy nr …………….., niniejszym oświadczam, że:

- Oferowany przedmiot zamówienia oraz działania związane z jego realizacją są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczania wpływu na środowisko - w zakresie adekwatnym do charakteru zamówienia.

- W odniesieniu do oferowanego sprzętu (jeżeli dotyczy):

- uwzględniono rozwiązania sprzyjające efektywności energetycznej lub ekonomicznej eksploatacji,

- zapewniona jest trwałość oraz możliwość serwisowania i utrzymania w okresie użytkowania,

- sprzęt spełnia obowiązujące wymagania i normy, w tym posiada wymagane deklaracje lub certyfikaty.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie dążył do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie weryfikacji powyższych informacji oraz do przedstawienia, na uzasadnione żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie wskazanych wymagań.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niniejsze oświadczenie może podlegać weryfikacji przez Zamawiającego lub właściwe instytucje kontrolne wyłącznie w zakresie zgodności z jego treścią.

……………………………………………

Podpis kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy