## szkło, materiały, drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2026 | [8 empty] | załącznik nr 2E do SWZ
Formularz cenowy szkło, materiały eksploatacyjne i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 5
Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Adres: ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn, tel. 89/512 26 06
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Altium
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | CP17970 | 38000000-5 | filtr oczyszczania gazów (tlen) | 1op./1 szt. | 1
2 | CP17972 | 38000000-5 | filtr oczyszczania gazów (węglowodory) | 1op./1 szt. | 2
3 | CP17971 | 38000000-5 | filtr oczyszczania gazów (wilgoć) | 1op./1 szt. | 1
4 | G3440-81011 | 38000000-5 | samozaciskowa skrzydełkowa nakrętka kolumnowa do złączy dozownika i detektora, komaptybilna z chromatografami gazowymi Agilent | 1op./1 szt. | 4
5 | 5080-8853 | 38000000-5 | uszczelki grafitowe (ferule) o średnicy wewnętrznej 0,5mm, kompatybilne z kolumnami chromatograficznymi 0,1-0,32mm, maksymalna temperatura 420°C | 1op./10 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | SPR0LSIA1 | 38000000-5 | filtr (SMARTPAK DQ3 LT ) złożony z dwóch modułów : pierwszy wkład łączący w sobie środki do obróbki wstępnej i membranę odwróconej osmozy (RO); drugi wkład zawierający żywice jonowymienne; do produkcji czystej wody klasy 3 i ultraczystej wody klasy 1 bezpośrednio z wody wodociagowej. Do dejonizatora Millipore DIRECT Q3 UV | 1op./1 szt. | 2
2 | MPGP02001 | 38000000-5 | hydrofilowy filtr membranowy (Millipak Express Filter) o wielkosci porów 0,22 μm, przeznaczony do wytwarzania wody wolnej od cząstek stałych i bakterii Filtr do dejonizatora Millipore DIRECT Q3 UV | 1op./1 szt. | 2
3 | JAPLPK001 | 38000000-5 | filtr wstępny mechaniczny z pianki polipropylenowej, przepuszczalność 5um, kompatybilny z dejonizatorem Millipore Simplicity | 1op./1 szt. | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0030000765 | 38437110-1 | końcówki do pipet pojemności 0,5-10ml, bezbarwne, długość 165mm, kompatybilne z pipetą Eppendorf Reasearch Plus 1-10ml | 1op./200 szt. | 6
2 | 0030120094 | 33192500-7 | probówki reakcyjne PP ze stożkowym dnem typu Eppendorf, przezroczyste, zatyczki z pętlą mocującą, pojemność 2ml, z podziałką | 1op./1000 szt. | 1
3 | 0030073371 | 38437110-1 | końcówki bez filtra do pipet pojemność 0,1-10 µl, w tackach nadajacych się do autoklawowania, pasujące do pudełek Eppendorf Box 2.0, kompatybilne z pipetą Eppendorf Research plus | 1op./960 szt. | 1
4 | 0030014510 | 38437110-1 | końcówki z filtrem do narzędzia pipetujacego, pojemności 40-1000 µl, w formie tacek w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073t firmy Eppendorf | 1op./2304 szt. | 2
5 | 0030014430 | 38437110-1 | końcówki z filtrem do narzędzia pipetujacego, pojemności 1-50 µl, w formie tacek w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073t firmy Eppendorf | 1op./2304 szt. | 1
6 | 0030014472 | 38437110-1 | końcówki z filtrem do narzędzia pipetujacego, pojemności 5-300 µl, w formie tacek w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073t firmy Eppendorf | 1op./2304 szt. | 2
7 | 0030119460 | 33192500-7 | probówki z bezbarwnego polipropylenu (PP) z dnem stożkowym z zatrzaskiwaną pokrywką, pojemności 5 ml, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, pasujące do modułu do statywu Reservoir Rack na 4 probówki pojemności 5 ml firmy Eppendorf, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073t | 1op./200 szt. | 2
8 | 0030081072 | 38437110-1 | końcówki z podwójnym filtrem do pipet pojemność 2-200 µl, sterylne w tackach, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, produkowane z recyklingowanych surowców, kompatybilne z pipetą Eppendorf Research plus | 1op./960 szt. | 1
9 | 0030081030 | 38437110-1 | końcówki z podwójnym filtrem do pipet pojemność 0,1-10 µl, długości 40 mm, sterylne w tackach, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, produkowane z recyklingowanych surowców, kompatybilne z pipetą Eppendorf Research plus | 1op./960 szt. | 2
10 | 0030081056 | 38437110-1 | końcówki z podwójnym filtrem do pipet pojemność 2-20 µl, sterylne w tackach, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, produkowane z recyklingowanych surowców, kompatybilne z pipetą Eppendorf Research plus | 1op./960 szt. | 2
11 | 0030081099 | 38437110-1 | końcówki z podwójnym filtrem do pipet pojemność 50-1000 µl, sterylne w tackach, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, produkowane z recyklingowanych surowców, kompatybilne z pipetą Eppendorf Research plus | 1op./960 szt. | 2
12 | 0030089790 | 38437110-1 | końcówki tłokowe pojemność 1,0 ml, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, kompatybilne z narzędziem Multipette E3x firmy Eppendorf | 1op./100 szt. | 1
13 | 0030501020 | 38000000-5 | płytki z bezbarwnego polipropylenu 96 dołkowe, o pojemności dołka 2 ml, o geometrii dołka RecoverMax®, czystości wymaganej dla PCR to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR oraz wolne od białek, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073t firmy Eppendorf | 1op./20 szt. | 3
14 | 0030123328 | 33192500-7 | probówki z bezbarwnego polipropylenu (PP) z dnem stożkowym z zatrzaskiwaną pokrywką, pojemności 1,5 ml, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, pasujące do statywu ThermoRack kompatybilnego z narzędziem TM-4 na 24 probówki pojemności 1,5 ml firmy Eppendorf, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073t | 1op./1000 szt. | 2
15 | 0030123344 | 33192500-7 | probówki z bezbarwnego polipropylenu (PP) z dnem soczewkowym z zatrzaskiwaną pokrywką, pojemności 2,0 ml, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, pasujące do statywu ThermoRack kompatybilnego z narzędziem TM-4 na 24 probówki pojemności 2,0 ml firmy Eppendorf, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073t | 1op./1000 szt. | 2
16 | 0030126505 | 38000000-5 | pojemniki z polipropylenu (PP) do pracy z reagentami, pojemności 30 ml, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, pasujące do statywu Reservoir Rack firmy Eppendorf, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073t | 1op./50 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Mettler-Toledo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 51109389 | 38000000-5 | polipropylenowe zlewki bezbarwne o pojemności 100ml, z podziałką co 20ml, średnica dolna 40mm, średnica górna 54mm, wysokość 90mm, kompatybilne z analizatorem sodu Mettler-Toledo Easy Na | 1op./1400 szt. | 1
2 | 30079616 | 38430000-8 | Elektroda jonoselektywna (ISE) do oznaczania jonów sodu (Na⁺), kompatybilna z posiadanym analizatorem sodu firmy Mettler-Toledo, parametry nie gorsze niż elektroda typu DX222-Na | 1op./1 szt. | 1
3 | 30066675 | 38430000-8 | Elektroda referencyjna do analizatora jonoselektywnego, kompatybilna z posiadanym systemem, analizatorem sodu firmy Mettler-Toledo, nie gorsze niż elektroda typu DX205-SC – lub równoważna | 1op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B-0407 | 38000000-5 | okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyjką, korkiem i zakrętką, pojemność 120ml, średnica szyjki 36mm, średnica 56mm, wysokość 71mm, | 1op./10 szt. | 10
2 | B-0408 | 38000000-5 | okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyjką, korkiem i zakrętką, pojemność 250ml, średnica szyjki 50mm, średnica 69mm, wysokość 94mm, | 1op./10 szt. | 10
3 | B-0409 | 33793000-5 | okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyjką, korkiem i zakrętką, pojemność 500ml, średnica szyjki 70mm, średnica 86mm, wysokość 107mm, | 1op./10 szt. | 5
4 | B-2435 | 38000000-5 | pipety Pasteura z PE o pojemności 1ml + pojemność bańki ssącej ok. 4ml, pojemność całkowita ok. 5ml, z podziałką 0,25/0,5/0,75/1,0ml, wymiary 5 x 150mm, niesterylne | 1op./500 szt. | 5
5 | B-2437 | 38000000-5 | pipety Pasteura z PE o pojemności 3ml + pojemność bańki ssącej ok. 4ml, pojemność całkowita ok. 7ml, z podziałką 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0ml, wymiary 7,8 x 150mm, niesterylne | 1op./500 szt. | 5
6 | B-3736 | 38000000-5 | kanister HDPE GL45, pojemność 3l, biały bez nakrętki, wysokość 240mm, średnica butli 153 x115mm, z atestem UN 3H1/Y1.6/150 | 1op./1 szt. | 100
7 | E-1641 | 38000000-5 | kuwety spektrofotometryczne jednorazowe typu makro, materiał polistyren (PS), pojemność 2,5-4,5ml, długość drogi optycznaj 10mm, wymiary 12,5 x 12,5 x 45mm, zgodne z ISO 9001-14001 | 1op./100 szt. | 20
8 | G-2241 | 33793000-5 | kolba gruszkowa destylacyjna ze szkła bromokrzemowego Duran, pojemność 100ml, średnica 60mm, wysokość 110mm, szlif NS 29/32. | 1op./1 szt. | 6
9 | G-2242 | 33793000-5 | kolba gruszkowa destylacyjna ze szkła bromokrzemowego Duran, pojemność 250ml, średnica 81mm, wysokość 140mm, szlif NS 29/32. | 1op./1 szt. | 6
10 | G-2903 | 33793000-5 | cylindryczny lejek filtracyjny ze spiekiem ze szkła bromokrzemowego Duran, pojemność 50ml, średnica 35mm, wysokość 120mm, porowatość spieku G3. | 1op./1 szt. | 6
11 | K-2933 | 38437110-1 | końcówki kapilarne z tłoczkami typu CP1000, pojemność 100-1000µl, w pudełkach, kompatybilne z pipetą Gilson Microman M1000 | 1op./182 szt. | 5
12 | N-3745 | 38000000-5 | zakrętka z HDPE do kanistrów pojemności 2/2,5/3/6/8l z atestem UN 3H1/Y1.6/150, czerwona, gwint GL45 | 1op./1 szt. | 100
13 | S-1005 | 33793000-5 | kolba miarowa klasy A ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 50ml, tolerancja ± 0,06 ml, szlif NS 12/21, niebieska skala, korek PE, wzorcowane „na wlew”(ln), wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042 | 1op./1 szt. | 40
14 | S-1007 | 33793000-5 | kolba miarowa klasy A ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 100ml, tolerancja ± 0,100 ml, szlif NS 12/21, niebieska skala, korek PE, wzorcowane „na wlew”(ln), wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042 | 1op./1 szt. | 30
15 | S-1297 | 33793000-5 | zlewka laboratoryjna mikro, niska, ze szkła bromokrzemowego, pojemność 10ml, średnica 26mm, wysokość 35mm | 1op./1 szt. | 10
16 | S-2017 | 33793000-5 | zlewka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3, niska, pojemność 400ml, średnica 80mm, wysokość 110mm, podziałka w kolorze białym | 1op./1 szt. | 10
17 | S-2033 | 33793000-5 | zlewka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3, wysoka, pojemność 50ml, średnica 38mm, wysokość 70mm, podziałka w kolorze białym | 1op./1 szt. | 20
18 | S-2034 | 33793000-5 | zlewka laboratoryjna wysoka ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność 100ml, wysokość 80mm, średnica 48mm, z podziałką w kolorze białym. | 1op./1 szt. | 20
19 | S-2134 | 33793000-5 | butla laboratoryjna o pojemności 1000ml, oranżowa z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3. Produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1 | 1op./1 szt. | 6
20 | S-2135 | 33793000-5 | butla laboratoryjna o pojemności 2000ml, oranżowa z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3. Produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1 | 1op./1 szt. | 6
21 | S-2155 | 33793000-5 | kolba Erlenmayera ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność 250ml, wysokość 145mm, średnica szyjki 34mm, średnica kolby 85mm, skala w kolorze białym, zgodna z normami DIN 12 380 i ISO 1773 | 1op./1 szt. | 20
22 | L-26240 | 38000000-5 | pipety Pasteura z LDPE bez szwu, pojemność 1ml, bez skalowania, wielkośc kropli ok 20µl, długość 104mm | 1op./400szt | 2
23 | 1-7308 | 33793000-5 | pipeta kapilarna ze szkła Duran, zgodne z ISO 7550, cecha pierścieniowa przy 100µl, | 1op./250 szt. | 1
24 | 2-1941 | 38000000-5 | pudełko do przechowywania wykonane z PP, żółte, z możliwością ustawiania piętrowego, rzędy 5 x 10, odporne na temp. od -90°C do 121°C, przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, szczelna pokrywka na zawiasach, wymiary 140 x 86 x 55 mm | 1op./1 szt. | 1
25 | 2-1936 | 38000000-5 | pudełko do przechowywania wykonane z PP, różowe,z możliwością ustawiania piętrowego, stumiejscowe, rzędy 10 x 10, odporne na temp. od -90°C do 121°C, przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, szczelna pokrywka na zawiasach, wymiary 140 x 86 x 55 mm | 1op./1 szt. | 2
26 | 6-1010 | 38000000-5 | ołowiany pierścień obciążający z powłoką winylową, zamknięty, masa 165g, średnica wewnętrzna 18mm | 1op./1 szt. | 6
27 | 6-1012 | 38000000-5 | ołowiany pierścień obciążający z powłoką winylową, zamknięty, masa 454g, średnica wewnętrzna 51mm | 1op./1 szt. | 6
28 | 7-0880 | 33793000-5 | fiolki gwintowane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej, przezroczyste, pojemności 8ml, wymiary 61 x 16,6mm, gwint ND15. | 1op./100 szt. | 6
29 | 7-0881 | 33793000-5 | fiolki gwintowane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej, oranżowe, pojemności 8ml, wymiary 61 x 16,6mm, gwint ND15. | 1op./100 szt. | 2
30 | 7-0882 | 33793000-5 | fiolki gwintowane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej, przezroczyste, pojemności 12ml, o wymiarach 66 x 18,5mm, gwint ND15. | 1op./100 szt. | 4
31 | N-0551 | 38000000-5 | Pipeta automatyczna jednokanałowa, zmiennoobjętościowa, zakres pracy 0,2–2,0 mL, parametry zgodne z normą ISO 8655 wraz ze świadectwem wzorcowania w punktach standardowych. Kompatybilna z końcówkami ROTH K315.1 | 1op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Cezal
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 10106003 | 33141310-6 | strzykawki jednorazowe dwuczęściowe polipropylenowe o pojemności 10ml | 1op./100 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu |  |  | CHEMLAND
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 02-77711 | 38000000-5 | trzypółkowy statyw na probówki z PP, 12 miejsc, średnica otworów 32mm | 1op./1 szt. | 1
2 | 06-584.338 | 38000000-5 | gilzy ekstrakcyjne cellulozowe, średnica zewnętrzna 33mm wysokość 80mm, grubość 1,5mm kompatybilne z ekstraktorem Soxtec 8000 | 1op./25 szt. | 5
3 | 08-074.202.21 | 33793000-5 | kolba próżniowa z króćcem ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, szlif 19/26, pojemność 100ml, średnica 64mm, wysokość 105mm | 1op./1 szt. | 6
4 | 08-238.202.30 | 33793000-5 | lejek laboratoryjny ze szkła bromokrzemowego, średnica 30mm, kąt rozwarcia 60o, średnica szyjki 4mm, wysokość 60mm | 1op./1 szt. | 10
5 | 08-263.80X50 | 33793000-5 | naczynko wagowe ze szlifowaną pokrywką, ze szkła borokrzemowego 3.3., średnica zewnętrzna 80 mm, wysokość 50 mm | 1op./1 szt. | 8
6 | 08-32.SC9191 | 38000000-5 | nakrętka PP do wialek ND9 z otworem 6mm, niebieska, septa czerwony silikon | 1op./100 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu |  |  | VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 212-0395 | 38000000-5 | statyw do probówek, materiał: nylon wzmocniony włóknem szklanym, ilość otworów: 4x4, średnica otworów 25mm, wymiary 123,9 x 123,9 x 74mm | 1op./1 szt. | 1
2 | 212-0399 | 38000000-5 | statyw do probówek NY wzmocniony włóknem szklanym, 9 otworów dla probówek o średnicy 30mm, wymiary 110,6×110,6×84,2 mm, barwa biała | 1op./1 szt. | 1
3 | STUA04807-70 | 38000000-5 | Płyta grzejna laboratoryjna z ceramiczną powierzchnią roboczą, sterowanie cyfrowe, wymiary powierzchni grzewczej ok. 30 × 50 cm, zasilanie 230 V – parametry nie gorsze niż model HP-200D-XL-C – lub równoważna | 1op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu |  |  | ALCHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 684-1341155 | 33793000-5 | pipeta szklana jednimarowa klasy AS, AR-GLASS, pojemność 5ml, tolerancja ±0,015ml skala niebieska, kalibrowane na wylew (TD, Ex), certyfikat serii DIN EN ISO 648. | 1op./1 szt. | 10
2 | 730075.250 | 38000000-5 | kolumny polipropylenowe CHROMABOND do ekstrakcji fazą stałą (SPE) o objętości 6ml, absorbent żel krzemionkowy 0,45µm, 1000mg, | 1op./250 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu |  |  | WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-4005070 | 38000000-5 | płytki TLC typu ADAMANT, pokryte żelem krzemionkowym 60, grubość warstwy żelu 0,25mm, wymiary płytki 20 x 20cm | 1op./25 szt. | 2
2 | LLG-9250351 | 33793000-5 | tygiel z przezroczystego szkła kwarcowego, pojemność 90 ml, średnica zewnętrzna 60mm, wysokość 48 mm, średnia forma | 1op./1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Warchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 7027.10 | 33192500-7 | probówka szklana okrągłodenna z nakrętką polipropylenową, średnica zewnętrzna 20mm, wysokość 150mm, pojemność 34ml | 1op./1 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu |  |  | LINEGAL CHEMICALS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | K315.1 | 38000000-5 | końcówki pipet MAKRO pojemność 0,1-2 ml. bezbarwne, niesterylne, kompatybilne z pipetą typu Eppendorf, Socorex | 1op./250 szt. | 6
2 | E736.1 | 38000000-5 | końcówki pipet MAKRO pojemność 1-10ml. bezbarwne, niesterylne, kompatybilne z makropipetą Socorex Acura 835 oraz Socorex Calibra 832 | 1op./100 szt. | 6
3 | ROTH-NL80.1 | 38000000-5 | pudełko do przechowywania z nakładaną pokrywą, wykonane z polipropylenu (PP), bezbarwne z 81 otworami na probówki typu eppendorf pojemności 1,5/2,0 ml, o wymiarach 130 x 130 x 47 mm (długość x szerokość x wysokość), o wymiarach przegrody 13 x 13 mm, z otworami oznaczonymi alfanumerycznie, odporne termicznie w zakresie -90 do +121 °C | 1op./5 szt. | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu |  |  | ANCHEM PLUS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 11 09 04 19 | 33793000-5 | fiolki szklane z gwintem ND8 pojemności 1,5 ml przezroczyste o wymiarach 32x11,6 mm, z polem do napisów, kompatybilne z autosamplerem marki Shimadzu | 1op./100 szt. | 50
2 | 11 09 0520 | 33793000-5 | fiolki szklane z gwintem ND8 pojemności 1,5 ml oranżowe o wymiarach 32x11,6 mm, z polem do napisów, kompatybilne z autosamplerem marki Shimadzu | 1op./100 szt. | 5
3 | 11 09 0999 | 33793000-5 | fiolki szklane z gwintem ND9 pojemności 1,5 ml przezroczyste, o wymiarach 32x11,6 mm, z polem do napisów, z wbudowanym insertem 0,2ml, kompatybilne z autosamplerem marki Agilent | 1op./100 szt. | 5
4 | 08 15 02 93 | 38000000-5 | nakrętka gwintowana ND8, polipropylenowa, czarna, z otworem centralnym, z septą o grubosci 1,3 mm z białego silikonu i czerwonego teflonu odporna na temperaturę 45°C | 1op./100 szt. | 55
5 | 17008 | 38000000-5 | Kolumna kapilarna do chromatografii gazowej, do oznaczania trójglicerydów, faza Rtx-65TG, średnica wewnętrzna 0,25 mm, długość 30 m, grubość filmu 0,10 µm, wysoka polarność, zakres temperatur od 40°C do 370°C | 1op./1 szt | 1
6 | 13198 | 38000000-5 | Kolumna kapilarna do chromatografii gazowej, do oznaczania kwasów tłuszczowych, faza Rt-2560, średnica wewnętrzna 0,25 mm, długość 100 m, grubość filmu 0,20 µm, wysoka polarność, zakres temperatur od 40°C do 250°C | 1op./1 szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu |  |  | ekanister.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5LN | 38000000-5 | kanister plastikowy HDPE bezbarwny z nakrętką o średnicy 38 mm na odpady analityczne o pojemności 5L | 1op./1 szt. | 100
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu |  |  | HYDROLAB
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | EJ-5000-0 | 38000000-5 | moduł jonowymienny, pojemność: 5000ml, rodzaj materiału: mieszana żywica, forma jonowa: H+/OH–, pojemność robocza: 140g CaC03 (2,75 Val), przepływ maksymalny: 3 dm3/min, kompatybilny z systemem uzdatniania wody HYDROLAB HLP 30sp | 1op./1 szt. | 2
2 | EO-MA-12 | 38000000-5 | filtr osadowo-węglowo-zmiękczający, rodzaj materiału: 100% PP, rdzeń: 100% PP, poziom filtracji: 1 μm, rodzaj materiału: granulowany węgiel aktywny i kationit forma jonowa Na+, kompatybilny z systemem uzdatniania wody HYDROLAB HLP 30sp | 1op./1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Phenomenex
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 8B-S325-VFF | 38000000-5 | kolumny polipropylenowe do ekstrakcji wspomaganej cieczą Strata DE SLE, pakowane w formie rurek z wypełnieniem z ziemi okrzemkowej, pojemność ładowania 20ml | 1op./16 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Greenlo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | CML-MIE-POL-BP-0625 | 38000000-5 | cylndryczne mieszadełko magnetyczne bez pierścienia, pokryte PTFE, średnica 6mm, długość 25mm | 1op./1 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu |  |  | qMikro
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0001/30/PET/0,45 | 38000000-5 | nasadka filtracyjna trekowa, membrana PET z prefiltrem celulozowym, rozmiar porów 0,45µm, powierzchnia sączka 4,52cm2, pojemność 5,7ml, kolor żółty | 1op./100 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Hellma
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 100-10-40 | 33793000-5 | kuweta spektrofotometryczna kwarcowa, typ 100-QS, pojemność 3,5ml, zakres 200-2500 nm, pokrywka ze szwem, wymiary 45 x 12,5 x 12,5 mm, długość drogi optycznej 10mm | 1op./1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 20 nie gorszy niż w katalogu |  |  | FOSS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 60067771 | 38000000-5 | gilza typu Hydrocap kompatybilna z systemem Hydrotec 8000 oraz Soxtec 8000 | 1op./60 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 21 nie gorszy niż w katalogu |  |  | SARSTEDT
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 72.692.005 | 33192500-7 | probówki rakcyjne pojemności 1,5 ml ze stożkowym dnem, zakręcane sterylne | 1op./100 szt. | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 5 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4