## szkło materiały i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2026 | [8 empty] | załącznik nr 2B do SWZ
Formularz cenowy szkło, materiały eksploatacyjne i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 2
Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni
Adres: Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia, tel 58 660-75-20, fax. 58 661-68-14.
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 843-HA KUW CH-10 KP | 33793000-5 | Kuweta 10 mm szkło kwarcowe, etui, pokrywka, typ Q104 | 1op/1 szt. | 10
2 | 843-HA KUW CH-10 SP | 33793000-5 | Kuweta spektrofotometryczna, szkło optyczne, 10 mm, typ G104, pokrywka, etui | 1op/1 szt. | 10
3 | 814-01563/00 | 44613400-4 | Pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 70 ml | 1op/1 szt. | 10
4 | 814-01564/00 | 44613400-4 | Pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 120 ml | 1op/1 szt. | 10
5 | 814-01565/00 | 44613400-4 | Pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 250 ml | 1op/1 szt. | 10
6 | 814-01566/00 | 44613400-4 | Pojemnik HDPE (wysokiej gęstości polietylen) okrągły 500 ml | 1op/1 szt. | 5
7 | 413-RT108HMS | 38720000-8 | Stoper elektroniczny typu RT108 - godziny, minuty sekundy. Świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA dla przedziału czasu t = 1h | 1op/1 szt. | 4
8 | 287-641321200601 | 38000000-5 | Tygiel porcelanowy średni 80 ml D/H [mm] 60/48 | 1op/1 szt. | 15
9 | 287-641321200701 | 38000000-5 | Tygiel porcelanowy średni 120 ml D/H [mm] 70/56 | 1op/1 szt. | 15
10 | 287-632417012050 | 33793000-5 | Zlewka szklana wysoka z wylewem 50 ml | 1op/1 szt. | 20
11 | 574-0309-0002 | 38000000-5 | Butelka z rozpylaczem typu Turn 'n' Spray, pojemność 250 ml | 1op/1 szt. | 1
12 | 761-702926 | 19520000-7 | Nakrętka czarna PP(polipropylen) z otworem i septą silikon biały/PTFE (Poli(tetrafluoroetylen)) czerwony 1,3mm; gwint N13 | 1 op./100 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Chemland
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 19-130.202.56 | 33793000-5 | Kolba miarowa klasa A 200 ml, szlif 14/23, skala niebieska z certyfikatem serii | 1op/1 szt. | 30
2 | 19-130.202.57 | 33793000-5 | Kolba miarowa klasa A 250 ml, szlif 14/23, skala niebieska z certyfikatem serii | 1op/1 szt. | 30
3 | 01-130.20260A | 33793000-5 | Kolba miarowa klasa 5000 ml, szlif 34/35, skala niebieska z certyfikatem serii | 1op/1 szt. | 3
4 | 19-071.202.15 | 33793000-5 | Kolba stożkowa szlif 29/32, pojemność 100 ml | 1op/1 szt. | 20
5 | 19-071.202.21 | 33793000-5 | Kolba stożkowa szlif 29/32, pojemność 250 ml | 1op/1 szt. | 10
6 | 01-231.202.03 | 33793000-5 | Kolba stożkowa z wąską szyją, pojemność 100 ml | 1op/1 szt. | 20
7 | 01-232.202.05 | 33793000-5 | Kolba stożkowa z szeroką szyją, pojemność 250 ml | 1op/1 szt. | 30
8 | 01-232.202.06 | 33793000-5 | Kolba stożkowa z szeroką szyją, pojemność 300 ml | 1op/1 szt. | 20
9 | RR-BB7 | 38000000-5 | Parafilm 50mmx75m | 1op/1 szt. | 2
10 | 06-740138010.125 | 15994200-4 | Sączki jakościowe miękkie, średnica 125 mm | 1 op./100 szt. | 10
11 | 06-740138011.125 | 15994200-4 | Sączki jakościowe średnie, średnica 125 mm | 1 op./100 szt. | 12
12 | 06-740138012.125 | 15994200-4 | Sączki jakościowe twarde, średnica 125 mm | 1 op./100 szt. | 10
13 | 06-740138013.150 | 15994200-4 | Sączki jakościowe miękkie, średnica 150 mm | 1 op./100 szt. | 10
14 | 06-740138014.150 | 15994200-4 | Sączki jakościowe średnie, średnica 150 mm | 1 op./100 szt. | 20
15 | 06-00A102.240 | 15994200-4 | Sączki jakościowe średnie, średnica 240 mm | 1 op./100 szt. | 8
16 | 06-7032212001 | 38000000-5 | Dozownik butelkowy z zaworem zwrotnym zakres: 0,5-5 ml | 1op/1 szt. | 2
17 | 08-238.202.80 | 33793000-5 | Lejek laboratoryjny szklany średnica 80 mm | 1op/1 szt. | 20
18 | 08-32.SC9191 | 19520000-7 | Nakrętka gwint ND9, PP (polipropylen) z otworem 6 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./100 szt. | 20
19 | 08-32.SC152151 | 19520000-7 | Nakrętka gwint ND15, PP (polipropylen) z otworem 9 mm, (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./100 szt. | 1
20 | 06-740142001.150 | 15994200-4 | Sączki ilościowe miękkie, typ 388, średnica 150 mm | 1 op./100 szt. | 4
21 | 06-740142002.150 | 15994200-4 | Sączki ilościowe średnie, typ 389, średnica 150 mm | 1 op./100 szt. | 20
22 | 08-32.V927 | 33793000-5 | Wialka 1,5ml, gwint ND9, przezroczysta, z polem do opisu, 11,6 X 32mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./100 szt. | 20
23 | 08-32.V1217 | 33793000-5 | Wialka 12 ml, gwint ND15, przezroczysta, bez pola do opisu, 19x65 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./100 szt. | 1
24 | 02-250x300.100 | 38000000-5 | Woreczki strunowe 250x300 mm, LDPE (polietylen o niskiej gęstości), bez pola do opisu | 1 op./100 szt. | 2
25 | 06-P665 | 38500000-0 | Parafilm szerokość 50 mm, długość 38 m | 1 op./1szt. | 1
26 | 02-3L.100x150.100 | 38500000-0 | Woreczki strunowe 100x150mm, LDPE, 50um, z 3 białymi liniami do opisu | 1 op./100szt | 10
27 | 06-25100-1701-PC | 38500000-0 | Pojemnik do zamrażania z wkładką piankową | 1 op./1szt. | 5
28 | 06-4020-5404-01 | 38500000-0 | Pojemnik na próbki histologiczne 0,25 ml, sterylny | 1op/1 szt. | 200
29 | 06-4020-5604-01 | 38500000-0 | Pojemnik transportowy na próbki histologiczne 0,50 ml, sterylny | 1op/1 szt. | 200
30 | 06-740142001.090 | 15994200-4 | Sączki ilościowe miękkie 090 mm typ 388 | 1 op./100szt. | 10
31 | 06-OS10-1 | 38500000-0 | Eza z polistyrenu o pojemności 10 µl, pakowana indywidulanie, sterylna | 1op/1 szt. | 200
32 | 06-OS1-20 | 38500000-0 | Eza z polistyrenu o pojemności 1 µl, sterylna | 1 op./20szt. | 100
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Hydrolab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | EW-001-L | 38000000-5 | Filtr H2 węglowy do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1op/1 szt. | 3
2 | EO-001-L | 38000000-5 | Filtr osadowy H1 do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1op/1 szt. | 3
3 | EJ-0250-0 | 38000000-5 | Moduł jonowymienny H5 250 ml do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1op/1 szt. | 2
4 | EJ-2000-0 | 38000000-5 | Moduł jonowymienny H7 2000 ml do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1op/1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Polwater
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6541 | 38000000-5 | Kapsuła 0,22 μm typu K022 do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1op/1 szt. | 3
2 | 3007 | 38000000-5 | Moduł typu M3 - FO Filtr organiczny do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1op/1 szt. | 1
3 | 3006 | 38000000-5 | Moduł typu M3 - FS Filtr sedymentacyjny do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1op/1 szt. | 1
4 | 3041 | 38000000-5 | Moduł typu M6 - UF1RE Moduł ultrafiltracji do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1op/1 szt. | 1
5 | 6233 | 38000000-5 | Moduł typu Polwater-pack IonSL do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1op/1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu LABO24
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 632431510030 | 33793000-5 | Kolba miarowa, cukrownicza, z dwiema kreskami 100/110ml [śr.58mm/wys.180mm] | 1op/1 szt. | 10
2 | 632421001081 | 33793000-5 | Lejek zwykły 80mm [śr.9mm/dł.80mm] | 1op/1 szt. | 20
3 | 470110020070 | 38000000-5 | Mieszadełko magnetyczne cylindryczne, [20x7mm], pokryte PTFE (politetrafluoroetylenem) | 1op/1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-9012471 | 33793000-5 | Chłodnice powietrzne, bez płaszcza, 1000 mm | 1op/1 szt. | 6
2 | LLG-9951347 | 38000000-5 | Gilzy ekstrakcyjne, celulozowe; średnica: 33 mm; długość: 80 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./25 szt. | 5
3 | LLG-9951349 | 38000000-5 | Gilzy ekstrakcyjne, celulozowe; średnica: 33 mm; długość: 100 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./25 szt. | 5
4 | LLG-4652475 | 18130000-9 | Rękawice ochronne, odporność termiczna do 1000°C. Wykonane z tkaniny aramidowej ze specjalną izolacją, 5-palczaste. | 1 op./1 para | 1
5 | LLG-9116925 | 24951000-5 | Smar do szlifów obrotowych, bez silikonu | 1 op./50 ml | 2
6 | LLG-6077377 | 38000000-5 | Wąż, tworzywo silikonowe, długość 25 m | 1op/1 szt. | 1
7 | LLG-6801696 | 44613400-4 | Butelka z rozpylaczem, 50 ml biała | 1op/1 szt. | 3
8 | LLG-7008989 | 44613400-4 | Butelka z rozpylaczem, 400 ml biała, wykonana z PP (polipropylen) | 1op/1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Brand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 26056 | 38000000-5 | Filtr membranowy 3 µm | 1 op./10 szt. | 1
2 | 732008 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Brand, 2 - 200 µl, PP (Polipropylenowy), pakowane luzem, w workach | 1 op./1000 szt. | 1
3 | 732012 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Brand, 50 - 1000 µl, PP (Polipropyleny), pakowane luzem, w workach | 2 op. x 500 szt. | 1
4 | 702605 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Brand, 500 - 5000 µl, PP (Polipropylenowy), pudełko na końcówki do pipet | 1 op./28 szt. | 2
5 | 702608 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Brand, 1000 - 10000 µl, PP (Polipropylenowy), pudełko na końcówki do pipet | 1 op./18 szt. | 2
6 | 705874 | 38437100-8 | Pipeta jednokanałowa, regulowana, kompatybilna z końcówkami typu Brand, pojemność 10-100 μl. Świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA w czterech punktach (10 µl, 50 µl, 75 µl, 100 µl) | 1op/1 szt. | 1
7 | 705820 | 38437100-8 | Pipeta jednokanałowa, o stałej objętości, kompatybilna z końcówkami typu Brand, pojemność 25 μl. Świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA w jednym punkcie (25 μl) | 1op/1 szt. | 1
8 | 705864 | 38437100-8 | Pipeta jednokanałowa, o stałej objętości, kompatybilna z końcówkami typu Brand, pojemność 2000 μl. Świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA w jednym punkcie (2000 μl) | 1op/1 szt. | 1
9 | 759705 | 38437100-8 | Worki jednorazowe do stojaka na odpady PP (Polipropylenowy) | 1 op./100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | BRND704807 | 38437120-4 | Statyw stołowy kompatybilny z pipetami Transferpette®S wyprodukowanymi od 2020 roku i później | 1op/1 szt. | 1
2 | BRND704812 | 38437120-4 | Uchwyt ścienny kompatybilny z pipetami Transferpette®S wyprodukowanymi od 2020 roku i później | 1op/1 szt. | 4
3 | BUCH045674 | 33793000-5 | Zlewka szklana do ekstrakcji wysokość 150 mm, pojemność 260 ml | 1 op./ 12 szt. | 1
4 | MANA729205.400 | 38000000-5 | Filtr strzykawkowy typu PTFE-45/25, wielkość porów 0,45 µm | 1 op./400 szt. | 15
5 | VITL67304 | 38000000-5 | Kolba miarowa PMP (polimetylopenten) klasa A, pojemność 100 ml, szlif NS14/23, korek PP (polipropylen) | 1 op./2 szt. | 3
6 | VITL67204 | 38000000-5 | Kolba miarowa PMP (polimetylopenten) klasa A, pojemność 50 ml, szlif NS10/19, korek PP (polipropylen) | 1 op./2 szt. | 3
7 | MANA730070 | 38000000-5 | Kolumienki 6 ml, z PP (polipropylen), do SPE, złoże krzemionka (SiOH) 500 mg , rozmiar porów 60 Å, wymiar cząstek 45 µm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./30 szt. | 4
8 | MANA730300 | 38000000-5 | Kolumienki 6 ml, z PP (polipropylen), do SPE, złoże krzemionka (C18 Hydra) 1 g , rozmiar porów 60 Å, wymiar cząstek 45 µm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op. /30 szt. | 3
9 | 548-8002A | 19520000-7 | Nakrętki, gwint N9, PP (polipropylen) | 1 op. /100 szt. | 30
10 | 516-0850 | 15994200-4 | Sączki ilościowe średnie, typ 474, filtracja średnica 150 mm, opak. 100 sztuk | 1 op./100 szt. | 10
11 | 720-2561 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowe, bez igły, pojemność 1 ml | 1 op./100 szt. | 3
12 | 548-0051A | 33793000-5 | Wialki 4ml z zakręcaną szyjką ND13 | 1 op./1000 szt. | 10
13 | 548-8012A | 33793000-5 | Wialki, gwint ND9, zakręcana 1,5 ml przezroczyste, szklane z polem do opisu, 11,6x32mm | 1 op./100 szt. | 30
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu BIONOVO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | E-4000 | 33793000-5 | Bagietki szklane 4 mm (średnica) x 150 mm (długość) | 1 op./10 szt. | 2
2 | S-1067 | 33793000-5 | Cylindry miarowe klasa A, wysokie z certyfikatem serii, niebieska skala 50 ml | 1op/1 szt. | 10
3 | S-1068 | 33793000-5 | Cylindry miarowe klasa A, wysokie z certyfikatem serii, niebieska skala 100 ml | 1op/1 szt. | 10
4 | S-1069 | 33793000-5 | Cylindry miarowe klasa A, wysokie z certyfikatem serii, niebieska skala 250 ml | 1op/1 szt. | 10
5 | S-1099 | 33793000-5 | Cylinder miarowy klasa A z korkiem, niebieską skalą i podstawą szklaną 100 ml z certyfikatem serii oraz świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1op/1 szt. | 6
6 | J-2321 | 38000000-5 | Jednorazowe kuwety do pomiaru fluorescencji. Cztery ścianki optyczne. Wykonane z polistyrenu, pojemność 2,5-4,2 ml. | 1 op./100 szt. | 4
7 | B-2435 | 38500000-0 | Pipety o pojemności 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml), z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml | 1 op./500 szt. | 2
8 | 037377 | 33793000-5 | Probówki na próbki do metody Kjeldahla | 1 op./4 szt. | 2
9 | 1-3209 | 38000000-5 | Tryskawka z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z nadrukiem, pojemność 500 ml | 1op/1 szt. | 6
10 | M-3300 | 38000000-5 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH 0-14 | 1 op./100 szt. | 4
11 | B-3440 | 38500000-0 | Wytrząsarka typu Vortex z czujnikiem podczerwieni | 1op/1 szt. | 1
12 | 301-75-052 | 38437110-1 | Końcówki do pipet firmy HTL 1000-10000 µl | 1 op./100 szt. | 2
13 | 1972312 | 38000000-5 | Pipety kapilarne 1, 2, 3, 4, 5 µl | 1 op./ 250 szt. | 1
14 | 1-7307 | 38000000-5 | Pipety kapilarne 50 µl | 1 op./ 250 szt. | 1
15 | E1181 | 38000000-5 | Podstawka z korka do okrągłych kolb, wymiar 80x30 mm | 1op/1 szt. | 4
16 | E1182 | 38000000-5 | Podstawka z korka do okrągłych kolb, wymiar 110x60 mm | 1op/1 szt. | 4
17 | J-5067 | 38000000-5 | Statyw z PC (poliwęglan) na probówki, do probówek o średnicy 26 mm | 1op/1 szt. | 2
18 | B-2900 | 38000000-5 | Sterylne łyżeczki do pobierania prób, 2 ml | 1 op./100 szt. | 1
19 | K-8741 | 38500000-0 | Cienkościenne platikowe probówki typu Eppendorf do reakcji PCR o łącznej pojemności 0,2ml i czystości PCR Clean | 1 op./1000szt. | 2
20 | B-1344 | 38500000-0 | Sterylne końcówki do pipet typu MultiGuard, ze specjalną membraną hydrofobową, o pojemności od 0,1 do 10 µl | 1 op./10 pudełek/ 96szt. | 5
21 | 17370 | 38500000-0 | Sterylne końcówki do pipet typu MµltiGuard®, ze specjalną membraną hydrofobową, o pojemności od 1 do 200 µl | 1 op./10 pudełek/ 96szt. | 5
22 | 1-1558 | 38500000-0 | Jednorazowe ostrza do skalpela wykonane ze stali węglowej. Pakowane sterylnie, pojedynczo, rozmiar 23 | 1 op./12szt. | 30
23 | B-0356 | 38500000-0 | Pisak do zliczania kolonii | 1op/1 szt. | 1
24 | K-7750 | 38500000-0 | Wytrząsarka typu Vortex | 1op/1 szt. | 1
25 | L-0069 | 38500000-0 | Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny wymiary 100x75x165 mm (± 10%) | 1op/1 szt. | 4
26 | L-0074 | 38500000-0 | Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny wymiary 100x75x165 mm (± 10%) | 1op/1 szt. | 4
27 | 1-3105 | 3850000-0 | Otwieracze z PE (polietylen) do probówek reakcyjnych | 1 op./10 szt | 2
28 | J-0153 | 3850000-0 | Probówki okrągłodenne, wirówkowe z PS (polistyren), sterylne | 1op./100 szt. | 2
29 | L-1302 | 38500000-0 | Czasomierz elektroniczny 2-kanałowy | 1op/1 szt. | 1
30 | L-1311 | 38500000-0 | Czasomierz | 1op/1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Gerhardt
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 12-0555 | 38000000-5 | Elektroda kombinowana przeznaczona do metody Kjeldahla do aparatu firmy Gerhardt VAPODEST 50s/c | 1op/1 szt. | 1
2 | 13-0050 | 33793000-5 | Zlewka przeznaczona do ekstrakcji tłuszczu do aparatu firmy Gerhardt, średnica x wysokość 54 x 130 mm (parametry zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./4 szt. | 1
3 | SYN185UV1 | 38500000-0 | Lampa do fotooksydacji o podwójnej długości fali światła ultrafioletowego (185 i 254 nm), służąca do eliminacji organicznych składników w wodzie. Wykorzystywana w systemach oczyszczania wody. | 1 op./1szt. | 1
4 | SPR0LSIA1 | 38500000-0 | System zawierający kombinację selektywnych medów oczyszczających wykorzystywanych do wytworzenia ultraczystej wody z wody kranowej, wykorzystywanej w analizach molekularnych. | 1 op./1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Denios
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 207919W | 38000000-5 | Maty sorpcyjne do chemikaliów (maty z włókniny chłonnej) | 1 op./50 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu MACHEREY-NAGEL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 486000 | 38432000-2 | Łódeczki wagowe typu MN 808, bezazotowe, długość x szerokość x wysokość (58x10x10) mm | 1 op./100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu FUNKE GERBER
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3050 | 38432000-2 | Korek gumowy | 1 op./1szt. | 20
2 | 3637 | 33793000-5 | Specjalna probówka ze wskaźnikiem rozpuszczalności | 1 op./1szt. | 10
3 | 3310 | 38432000-2 | Korek gumowy bez otworu, długość x szerokość x wysokość (17x22x30) mm | 1 op./1szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu WYTWÓRNIA PRZYRZĄDÓW LABORATORYJNYCH S.C.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 710PN90A75101_23 | 33793000-5 | Aparat do oznaczania SO2 zgodny PN-90/A-75101/23 (zestaw ze szkła laboratoryjnego) | 1 op./1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu ADVANCED INSTRUMENTS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | FLA020 | 38432000-2 | Wymienne kuwety szklane | 1 op./250 szt. | 1
2 | FLA835 | 38432000-2 | Papier termiczny | 1 op./5 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu ELMETRON
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ERH-11S | 38000000-5 | Elektroda zespolona typ ERH-11S. Świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1 op./1szt. | 1
2 | $$EPX-4 | 38000000-5 | Elektroda do silnych kwasów i zasad typu EPX-4 | 1 op./1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu SylChem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3-02-77708 | 38000000-5 | Statyw na probówki z PP (Polipropylen), 20 miejsc o średnicy 20mm | 1 op./1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu Testo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 05606082 | 38000000-5 | Termohigrometr TESTO 608-H2, Świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA punktach: wilgotność 50% - temp. 18°C, wilgotność 25% - temp. 20°C, wilgotność 50% - temp. 20°C, wilgotność 75% - temp. 20°C, wilgotność 50% - temp. 30°C | 1 op./1szt. | 2
2 | 5721753 | 38412000-6 | 2-kanałowy rejestrator temperatury z wyświetlaczem i możliwością zapisania danych, z możliwością podłączenia czujnika termopary typu K i typu T. Rozdzielność przynajmniej 0,1°C i klasą zabezpiecznienia IP65 wraz z usługą wzorcowania: 4 punkty pomiarowe: 0°C, 80°C, 100°C, 250°C w laboratorium posiadającym akredytację PCA | 1 op./1szt. | 1
3 | 6030646 | 38000000-5 | Żaroodporna sonda termopara typu T, pasująca do 2-kanałowego rejestratora temperatury, zakres pomiaru przynajmniej -50 do + 250°C z izolacją PTFE, TC/T. długość kabla to przynajmniej 2 m, wraz z usługą wzorcowania: 4 punkty pomiarowe: 0°C, 80°C, 100°C, 250°C w laboratorium posiadającym akredytację PCA | 1 op./1szt. | 1
4 | 6022292 | 38000000-5 | Wodoodporna (klasa IP65) sonda termopara typu K, ze stali nierdzewnej, pasująca do 2-kanałowego rejestratora temperatury, zakres pomiaru przynajmniej: -60 do +400°C, wraz z usługą wzorcowania: 4 punkty pomiarowe: 0°C, 80°C, 100°C, 250°C w laboratorium posiadającym akredytację PCA | 1 op./1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu LABOR SZKŁO Sławomir Kawa
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | na zamówienie | 38000000-5 | Kolumny chromatograficzne z kranem szklanym i ze spiekiem, wysokość 500 mm, średnica wewnętrza 15 mm | 1 op./1szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 20 nie gorszy niż w katalogu Restek
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 17008 | 38000000-5 | Kolumna kapilarna do chromatografii gazowej, typu Rtx-65TG, długość 30 m, średnica wewnętrzna 0,25 mm, 0,10 µm | 1 op./1szt. | 1
2 | 23092 | 19520000-7 | Nakrętki do wialek do analizy headspace, PTFE (politetrafluoroetylen)/silikon, septa grubość 1,9 mm | 1 op./100 szt. | 4
3 | 23082 | 33793000-5 | Wialki do analizy typu headspace, wysokość 18 mm, pojemność 20 ml, rozmiar 22x75 mm, przezroczyste | 1 op./100 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 21 nie gorszy niż w katalogu EM Medical
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0000-00-0406-KDM-284 | 33141310-6 | Strzykawka 2ml, 2-częściowa, sterylna, końcówka typu Luer | 1 op./100 szt. | 10
2 | 0000-00-0406-KDM-285 | 33141310-6 | Strzykawka 5ml, 2-częściowa, sterylna, końcówka typu Luer | 1 op./100 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 22 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Z266035-1EA | 38000000-5 | Aluminiowy stojak na płytki TLC 20x20 cm | 1 op./1szt. | 1
2 | 1503580001 | 38000000-5 | Kolumna do HPLC, Długość x Średnica 150 mm x 4,6 mm; Średnica cząstek 5 µm, faza RP-18, maksymalne ciśnienie pracy 250 bar, maksymalna temperatura pracy 65 °C (parametry kolumny zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./1szt. | 2
3 | 1057210001 | 38000000-5 | Płytki TLC pokryte krzemionką na szkle (bez wskaźnika fluoroscencyjnego) Długość x Szerokość 20 cm x 20 cm | 1 op./25 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 23 nie gorszy niż w katalogu Agilent/Altium International Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | G1313-87101 | 38000000-5 | Siodełko igły do HPLC, średnica 17 mm, 2,3 µl | 1 op./1szt. | 1
2 | 07673-40180 | 19520000-7 | Wkładki do wialek 4 ml, do płukania igły, wykonane z polipropylenu | 1 op. /12szt. | 4
3 | 5065-9931 | 38000000-5 | Kapilara łącząca, elastyczna, stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 0,17 mm, długość 200 mm (do chromatografów Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1100) | 1 op./1szt. | 2
4 | 5067-6188 | 38000000-5 | Kapilara łącząca, elastyczna, stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 0,17 mm, długość 500 mm (do chromatografów Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1100) | 1 op./1szt. | 3
5 | 5200-0176 | 38000000-5 | Otwór wlotowy (JET), uniwersalny do detektorów FID, średnica wewnętrzna 0,011 cala do chromatografów gazowych | 1 op./1szt. | 2
6 | 5181-8830 | 38000000-5 | Uniwersalna nakrętka do kolumn kapilarnych w chromatografii gazowej | 1 op./ 2szt. | 2
7 | 5183-4647 | 38000000-5 | Wkładka do chromatografii gazowej do dozownika split | 1 op./1szt. | 2
8 | 5067-5112 | 38000000-5 | Kapilara łącząca, elastyczna, stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 0,17 mm, długość 280 mm do chromatografów Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1100 | 1 op./1szt. | 1
9 | 5062-3514 | 38000000-5 | Tuleja, średnica wewnętrzna 0,5 mm do chromatografów gazowych, 85% Vespel, 15 % grafit, dedykowane do kolumn o średnicy 0.32 mm | 1 op./10szt. | 1
10 | 5062-3512 | 38000000-5 | Tuleja, średnica wewnętrzna 0,8 mm do chromatografów gazowych, dedykowane do kolumn o średnicy 0,45-0,53 mm | 1 op./10szt. | 1
11 | 5062-3323 | 38000000-5 | Tuleja, średnica wewnętrzna 0,4 mm do chromatografów gazowych, dedykowane do kolumn o średnicy 0,1-0,25 mm | 1 op./10szt. | 1
12 | G7129-68740 | 38000000-5 | Zestaw do konserwacji zapobiegawczej do autosamplera 1260 Infinity II | 1 op./1szt. | 1
13 | 5042-1303 | 38000000-5 | Śruba blokująca do pomp chromatografów Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1100 | 1 op./1szt. | 1
14 | 19245-20580 | 38000000-5 | Wkładka dozownika typu COC (Cool On-Column) stosowanego w chromatografii gazowej, średnica 530 µm | 1 op./1szt. | 1
15 | 19245-20525 | 38000000-5 | Wkładka dozownika typu COC (Cool On-Column) stosowanego w chromatografii gazowej, średnica 320 µm, 5-ringowa | 1 op./1szt. | 1
16 | G7005-60061 | 38000000-5 | Filament do detektora masowego MS, kompatybilny z Detektorem MSD firmy Agilent | 1 op./1szt. | 1
17 | CP8911 | 38000000-5 | Kolumna do chromatografii gazowej, VF-1ms długość 30 m x średnica wewnętrzna 0,25 mm x grubość filmu 0,10 µm. Typ kolumny wynikający z wdrożonej akredytowanej metody. | 1 op./1szt. | 1
18 | 113-5432 | 38000000-5 | Kolumna do chromatografii gazowej, SE długość 30 m x średnica wewnętrzna 0,25 mm x grubość filmu 0,10 µm. Typ kolumny wynikający z wdrożonej akredytowanej metody. | 1 op./1szt. | 2
19 | 0905-1175 | 38000000-5 | Uszczelka przezroczysta do pompy chromatografów Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1100 | 1 op./1szt | 1
20 | 5063-6589 | 38000000-5 | Uszczelka do chromatografów Agilent 1260 Infinity II, Agilent 1100 1100/1200 czarna | 1 op./1szt. | 1
21 | 5182-0831 | 38000000-5 | Igły do strzykawki do montażu na kolumnie, ze stali nierdzewnej, do strzykawki 5 µL | 1 op./3szt. | 1
22 | 5181-3360 | 38000000-5 | Strzykawki do autosaplera do chromatografu GC firmy Agilent, pojemność 10 µl | 1 op./6szt. | 1
23 | 5182-0836 | 38000000-5 | Strzykawki do autosaplera do chromatografu GC firmy Agilent, do nastrzyków na kolumnę, pojemność 5 µl | 1 op./1szt. | 2
24 | 5188-5367 | 38000000-5 | Uszczelka wlotowa do chromatografii gazowej, złota podkładka do dozownika | 1 op./1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 24 nie gorszy niż w katalogu Shim-pol
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 228-52711-93 | 38000000-5 | Uszczelka tłoka do pompy LC-400DXR | 1 op./2 szt. | 2
2 | 228-52069-44 | 38000000-5 | Tłok szafirowy z membraną, zestaw do pompy LC-400DXR | 1 op. /2 szt. | 1
3 | 228-48249-96 | 38000000-5 | Zawór zwrotny wlotowy, zestaw do pompy LC-400DXR | 1 op./2 szt. | 1
4 | 228-45705-43 | 38000000-5 | Zawór zwrotny wylotowy, zestaw do pompy LC-400DXR | 1 op./2 szt. | 1
5 | 228-71780-42 | 38000000-5 | Rotor, zawór wysokiego ciśnienia 2-pozycyjny, 6-portowy | 1 op./1szt. | 1
6 | 228-64364-42 | 38000000-5 | Zespół (komplet) uszczelnienia igły | 1 op./1szt. | 1
7 | 228-64909-97 | 38000000-5 | Igła (NC) do autosamplera | 1 op./1szt. | 1
8 | 228-71780-43 | 38000000-5 | Rotor zaworu niskiego ciśnienia | 1 op./1szt. | 1
9 | 228-71782-41 | 38000000-5 | Stator zaworu niskiego ciśnienia | 1 op./1szt. | 1
10 | 228-63621-02 | 38000000-5 | Lampa deuterowa | 1 op./1szt. | 1
11 | 228-14572 | 38000000-5 | Soczewka celi przepływowej | 1 op./2 szt. | 1
12 | 228-35097-95 | 38000000-5 | Uszczelka do celi przepływowej | 1 op./1szt. | 1
13 | 228-50569-12 | 38000000-5 | Filtr z węgla aktywnego do celi przepływowej | 1 op./1szt. | 1
14 | 1-800-426-0191 | 38000000-5 | Kapilara średnica 254µm x długość 150 mm | 1 op./1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 25 nie gorszy niż w katalogu Mercontrol
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 265104 | 38500000-0 | Paskowy test kontroli sterylizacji parą wodną | 1 op./250szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 26 nie gorszy niż w katalogu BTL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | I009 | 38500000-0 | Taśma do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem | 1 op./1szt. | 1
2 | HP090 | 38500000-0 | Szalki Petriego z polistyrenu o wymiarach 90 x 14 mm (wymiary zgodne z walidacją metody badawczej) | 1 op./33szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 27 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3174000001 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna typ Reaserch 3 0,1 -2 µl | 1 op./1szt. | 1
2 | 3174000003 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna typ Reaserch 3 1 -20 µl | 1 op./1szt. | 1
3 | 3174000006 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna typ Reaserch 3 10 -200 µl | 1 op./1szt. | 1
4 | 3174000008 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna typ Reaserch 3 50 -1000 µl | 1 op./1szt. | 1
5 | 3174000002 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna typ Reaserch 3 0,5 -10 µl | 1 op./1szt. | 1
6 | 3102661005 | 38437100-8 | Gumowe znaczniki do pipet typu Color Tag | 1 op./10 szt | 1
7 | 0030121.155 | 38000000-5 | Probówki typu Safe-Lock 0,5 ml bursztynowe quality | 1 op./500szt. | 1
8 | 3102661010 | 38000000-5 | Gumowe znaczniki do pipet typu Color Tag | 1 op./10 szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 28 nie gorszy niż w katalogu Kucharczyk techniki elektroforetyczne
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 800-140 | 38000000-5 | Aplikatory próbek na żel polakrymidowy wykorzystywany w technice IEF, wymiary (5x10) mm | 1 op./200 sztuk | 2
2 | 800-141 | 38000000-5 | Arkusz nośny żeli poliakrymidowych, wymiary 260x203 mm | 1 op./10 sztuk | 5
3 | - | 38000000-5 | Komplet szyb wykorzystywany w technice PCR-MSSCP o wymiarach 24 mm szer. X 19,6 mm wys., 4 mm, szlifowane krawędzie | 1 komplet/2 szyby | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 29 nie gorszy niż w katalogu DANLAB wyposażenie laboratorium
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1s-3/2,80/50 | 38000000-5 | Metalowe sito laboratoryjne o oczkach kwadratowych, średnica oczek 2,80 mm, średnica sita 100 mm, wysokość sita 50 mm, wraz z usługą wzorcowania w akredytowanym laboratorium wzorcującym. | 1 op./1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 2 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4