## szkło, materiały drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2026 | [8 empty] | załącznik nr 2D do SWZ
Formularz cenowy szkło, materiały eksploatacyjne i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 4
Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
Adres: Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, tel. 81/743 81 01
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Agilent
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 7995118-504 | 38000000-5 | Przedkolumna do HPLC typ ZORBAX Eclipse XDB-C18, w systemie kartridża, 4.0 x 4 mm, 5 µm, 10 szt. w opakowaniu | 1 op./10 szt. | 2
2 | 5183-2067 | 38000000-5 | Vialki zakręcane do autosamplera. Certyfikat potwierdzający kompatybilność z autosamplerami Agilent. 2 ml, 12 x 32 mm, średnica 9 mm. Wymiary istotne dla prawidłowej pracy robota. Pakowane w pudełko. Opakowanie 1000 sztuk. | 1 op./1000 szt. | 2
3 | 5190-1599 | 19520000-7 | Nakrętki do vial do autosamplera. Septa PTFE/ silikon. Niebieskie. Opakowanie 1000 sztuk. | 1 op./1000 szt. | 2
4 | 01090-87610 | 44316400-2 | Kapilara stalowa do HPLC wymiary 0,12 x 280 mm | 1 op./1 szt. | 1
5 | 5067-4659 | 44316400-2 | Kapilara stalowa do HPLC wymiary 0,12 x 340 mm | 1 op./1 szt. | 1
6 | 5021-1818 | 44316400-2 | Kapilara stalowa do HPLC wymiary 0,17 x 280 mm | 1 op./1 szt. | 1
7 | 840300-908 | 38000000-5 | Kolumna HPLC do analizy cukrów faza typu ZORBAX Carbohydrate 4.6 x 250 mm, średnica porów 5 mikrometrów. | 1 op./1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Thermo Scientific
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 60170-370 | 44512000-2 | Łącznik do kolumn HPLC PEEK jednoczęściowy, do połączenia kolumny z przedkolumną | 1 op./1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Chemland
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 08-082.25_200 | 33793000-5 | PROBÓWKA OKRĄGŁODENNA, SZKLANA Z NAKRĘTKĄ I USZCZELKĄ SILIKONOWĄ, ze szkła typu BORO, autoklawowalne do temperatury 140°C , POJEMNOŚĆ: 77 ml, WYSOKOŚĆ: 200 mm, ŚREDNICA: 25 mm | 1 op./1 szt. | 20
2 | 08-082.37_155 | 33793000-5 | PROBÓWKA OKRĄGŁODENNA, SZKLANA Z NAKRĘTKĄ I USZCZELKĄ SILIKONOWĄ, ze szkła typu BORO, autoklawowalne do temperatury 140°C , POJEMNOŚĆ: 110 ml, WYSOKOŚĆ: 155 mm, ŚREDNICA: 37 mm | 1 op./1 szt. | 20
3 | 03-632.301-16 | 44316400-2 | Jednostronna łyżeczka wykonana z polerowanej stali nierdzewnej DŁUGOŚĆ: 180 mm WYMIARY ŁYŻECZKI: 25x 16 mm | 1 op./1 szt. | 10
4 | 03-632.301-16 | 44316400-2 | Dwustronna łyżeczka wykonana z polerowanej stali nierdzewnej, PARAMETRY:DŁUGOŚĆ: 180 mm WYMIARY ŁYŻECZEK: 25x 15 mm, 18x 12 mm | 1 op./1 szt. | 10
5 | 03-631.303.50 | 44316400-2 | Dwustronna łyżeczka wykonana z polerowanej stali nierdzewnej PARAMETRY:DŁUGOŚĆ: 160 mm, WYMIARY ŁYŻECZEK: 23x 16 mm, 16x 11 mm | 1 op./1 szt. | 10
6 | 03-631.301-20 | 44316400-2 | Dwustronna łyżeczka wykonana z polerowanej stali nierdzewnej PARAMETRY:DŁUGOŚĆ: 200 mm, WYMIARY ŁYŻECZEK: 25x 15 mm, 20x 12 mm | 1 op./1 szt. | 10
7 | 06-5511-0171-01 | 19520000-7 | Tryskawka z nadrukiem ACETONE 0500ml, nakrętka 28 mm, z odpowietrzeniem typu SELF-VENTING, | 1 op./1 szt. | 5
8 | 08-263.100X50 | 33793000-5 | Naczynko wagowe szklane Średnica zew: 100 mm Wysokość: 50 mm, Szlifowana pokrywka. | 1 op./1 szt. | 15
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | D-1415 | 33793000-5 | Zlewki wysokie pojemność 50 ml wykonane ze szkła borokrzemowego. Wylew, podziałka w kolorze białym. Nadrukowany numer serii. | 1 op./1 szt. | 30
2 | D-1417 | 33793000-5 | Zlewki wysokie pojemność 150 ml wykonane ze szkła borokrzemowego. Wylew, podziałka w kolorze białym. Nadrukowany numer serii. | 1 op./1 szt. | 30
3 | D-1418 | 33793000-5 | Zlewki wysokie pojemność 250 ml wykonane ze szkła borokrzemowego. Wylew, podziałka w kolorze białym. Nadrukowany numer serii. | 1 op./1 szt. | 30
4 | G-2914 | 33793000-5 | Lejek filtracyjny ze spiekiem, Pojemność 75 ml, średnica 45 mm, spiek 4 | 1 op./1 szt. | 10
5 | 6-1102 | 33793000-5 | Butelka szklana z kroplomierzem poj. 100 ml | 1 op./1 szt. | 10
6 | D-1478 | 33793000-5 | Kolba stożkowa ze szlifem poj. 300 ml | 1 op./1 szt. | 20
7 | D-1447 | 33793000-5 | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, poj. 100 ml | 1 op./1 szt. | 15
8 | S-1134 | 33793000-5 | Kolba Erlenmeyera ze szlifem POJ. 100 ml | 1 op./1 szt. | 5
9 | S-1213 | 33793000-5 | Zlewka niska 150 ml | 1 op./1 szt. | 20
10 | S-2032 | 33793000-5 | Zlewka ze szkła - wysoka 25 ml | 1 op./1 szt. | 10
11 | G-5023 | 33793000-5 | Kolumna chromatograficzna szklana poj. 125 ml | 1 op./1 szt. | 3
12 | B-0616 | 44316400-2 | Szpatułko-łyżeczka - prosta 32 x 22 mm | 1 op./1 szt. | 10
13 | B-1192 /26530 | 19520000-7 | Zapasowy filtr membranowy hydrofobowy PTFE 0,2 µm | 1 op./1 szt. | 5
14 | E-4000 | 33793000-5 | Bagietki szklane | 1 op./1 szt. | 2
15 | B-0634 | 44316400-2 | Łyżeczka podwójna, okrągła 45 x 35 mm (wym. I łyżeczki), 25 x 20mm (wym. II łyżeczki) | 1 op./1 szt. | 10
16 | T-3B2450 | 33793000-5 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe.prostokątne, Klasa grubości: I (0,13 do 0,16 mm).24 x 50 mm 1000 szt. | 1 op./1000 szt. | 3
17 | 2-6603 | 44316400-2 | Łyżeczko-łopatka ze stali szlachetnej 18/8, Wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 35 x15 mm Długość 300 mm | 1 op./1 szt. | 10
18 | S-5276 | 33793000-5 | Bagietka szklana zakończona z jednej strony małą łopatką, Średnica 4 mm. Długość 100 mm | 1 op./1 szt. | 100
19 | D-1406 | 33793000-5 | Zlewki niskie pojemność 50 ml wykonane ze szkła borokrzemowego. Wylew, podziałka w kolorze białym. Nadrukowany numer serii. | 1 op./1 szt. | 30
20 | D-1405 | 33793000-5 | Zlewki niskie pojemność 150 ml wykonane ze szkła borokrzemowego. Wylew, podziałka w kolorze białym. Nadrukowany numer serii. | 1 op./1 szt. | 30
21 | D-1403 | 33793000-5 | Zlewki niskie pojemność 250 ml wykonane ze szkła borokrzemowego. Wylew, podziałka w kolorze białym. Nadrukowany numer serii. | 1 op./1 szt. | 30
22 | 1-3090 | 33793000-5 | Uchwyty na termometry, do mocowania na krawędziach zlewek i innych naczyń. Utrzymujące termometry w pozycji pionowej, blisko ścianki naczynia. Do termometrów o różnych średnicach. Materiał: poliwęglan. Odporność temperaturowa: do 135°C. W opakowaniu zawierającym 3 sztuki. | 1 op./3szt. | 2
23 | S-1064 | 33793000-5 | Cylindry pojemność 5 ml klasa A. Tolerancja ±0,050 ml . Ze szkła borokrzemowego,skala naniesiona kolorem niebieskim, sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii. | 1 op./1 szt. | 30
24 | S-1066 | 33793000-5 | Cylindry pojemność 25 ml klasa A. Tolerancja ±0,250 ml. Ze szkła borokrzemowego,skala naniesiona kolorem niebieskim, sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii. | 1 op./1 szt. | 30
25 | S-1068 | 33793000-5 | Cylindry pojemność 100 ml klasa A. Tolerancja ±0,500 ml. Ze szkła borokrzemowego,skala naniesiona kolorem niebieskim, sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii. | 1 op./1 szt. | 30
26 | B-7845 | 33793000-5 | Pipety wielomiarowe, klasa AS, z objętością nominalną nadrukowaną u góry. Szkło sodowo-wapniowe. Kalibrowane na wylew (Ex). Z numerem i certyfikatem serii. Skala nanoszona niebieską farbą . Kodowane kolorystycznie. Pojemność 0,5 ml, Podziałka 0,01 ml, Granica błędu 0,006 ml. 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 2
27 | B-7846 | 33793000-5 | Pipety wielomiarowe, klasa AS, z objętością nominalną nadrukowaną u góry. Szkło sodowo-wapniowe. Kalibrowane na wylew (Ex). Z numerem i certyfikatem serii. Skala nanoszona niebieską farbą . Kodowane kolorystycznie. Pojemność 1 ml, Podziałka 0,01 ml, Granica błędu 0,007 ml. 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 2
28 | B-7849 | 33793000-5 | Pipety wielomiarowe, klasa AS, z objętością nominalną nadrukowaną u góry. Szkło sodowo-wapniowe. Kalibrowane na wylew (Ex). Z numerem i certyfikatem serii. Skala nanoszona niebieską farbą . Kodowane kolorystycznie. Pojemność 2 ml, Podziałka 0,01 ml, Granica błędu 0,010 ml. 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 2
29 | B-7853 | 33793000-5 | Pipety wielomiarowe, klasa AS, z objętością nominalną nadrukowaną u góry. Szkło sodowo-wapniowe. Kalibrowane na wylew (Ex). Z numerem i certyfikatem serii. Skala nanoszona niebieską farbą . Kodowane kolorystycznie. Pojemność 5 ml, Podziałka 0,05 ml, Granica błędu 0,030 ml. 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 3
30 | B-0163 | 19520000-7 | Strzykawki jednorazowe dwuczęściowe . Cylinder wykonany z PP, tłok z PE. Sterylne. Końcówka typu Luer. Pojemność 5 ml. 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 10
31 | 4-4065 | 33793000-5 | Kolby pomiarowe szklane pojemność 100 ml, tolerancja ±0,1 ml, szlif NS 14/23 . Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Klasa A. Kalibrowane na „In”. Korek wykonany z PP. Z numerem serii i certyfikatem. 2 sztuki w opakowaniu. | 1 op./2 szt. | 20
32 | 4-4020 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 1 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 5
33 | 4-4021 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 2 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 5
34 | 4-4024 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 5 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 6 sztuk w opakowaniu. | 1 op./6 szt. | 7
35 | 4-4025 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 10 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 6 sztuk w opakowaniu. | 1 op./6 szt. | 7
36 | 4-4027 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 20 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 6 sztuk w opakowaniu. | 1 op./6 szt. | 7
37 | 4-4028 | 33793000-5 | Pipety jednomiarowe klasa AS pojemność 25 ml. Szkło sodowo-wapniowe. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Oznakowane numerem serii. Certyfikat sprawdzenia dla partii . Zgodne z ISO 648. 6 sztuk w opakowaniu. | 1 op./6 szt. | 7
38 | 4-4092 | 33793000-5 | Pipety wielomiarowe, klasa AS , Szkło sodowo-wapniowe. Wzorcowane na Ex. Wypływ całkowity. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą . Według DIN 12 697. Pojemność 0,5 ml, Podziałka 0,01 ml, 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 5
39 | 4-4093 | 33793000-5 | Pipety wielomiarowe, klasa AS , Szkło sodowo-wapniowe. Wzorcowane na Ex. Wypływ całkowity. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą . Według DIN 12 697. Pojemność 1 ml, Podziałka 0,01 ml, 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 5
40 | 4-4094 | 33793000-5 | Pipety wielomiarowe, klasa AS , Szkło sodowo-wapniowe. Wzorcowane na Ex. Wypływ całkowity. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą . Według DIN 12 697. Pojemność 2 ml, Podziałka 0,02 ml, 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 5
41 | B-1563 | 39224200-0 | Szczotka do butelek, końcówka pędzel, średnica włosia 50 mm | 1 op./1 szt. | 3
42 | B-1564 | 39224200-0 | Szczotka do butelek, końcówka pędzel, średnica włosia 65 mm | 1 op./1 szt. | 3
43 | B-1534 | 19520000-7 | Płyta ociekowa metalowa - pokryta PE, Do suszenia kolb i probówek. Z możliwością ustawienia na blacie, bądź zawieszenia na ścianie. Wymiary ok. 420 x 170 x 600 mm. 60 kołków prostych, 5 kołków łukowych. | 1 op./ 1 szt. | 4
44 | D-1461 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z zakrętką, o pojemności 250ml, gwint GL45, skala w kolorze białym. Dostarczane z niebieską zakrętką z PP. | 1 op./ 1 szt. | 8
45 | N-0165 | 19520000-7 | Spryskiwacz z możliwością nieprzerwanej pracy w każdej pozycji, nawet do góry dnem. Do wielokrotnego użytku, pojemność 500 ml | 1 op./1 szt. | 10
46 | 2-1942 | 19520000-7 | Pudełko na próbki. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, różowe, liczba miejsc 50, | 1 op./1 szt. | 2
47 | B-1190 | 19520000-7 | Filtr hydrofobowy o średnicy porów 3 µm do stosowania w posiadanych pipetorach typu accu-jet pro i accu-jet S | 1 op./1 szt. | 20
48 | D-1463 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z zakrętką, o pojemności 1000 ml, gwint GL45, skala w kolorze białym. Dostarczane z niebieską zakrętką z PP. | 1 op./1 szt. | 2
49 | D-1464 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z zakrętką, o pojemności 2000 ml, gwint GL45, skala w kolorze białym. Dostarczane z niebieską zakrętką z PP. | 1 op./1 szt. | 1
50 | D-1465 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z zakrętką, o pojemności 5000 ml, gwint GL45, skala w kolorze białym. Dostarczane z niebieską zakrętką z PP. | 1 op./1 szt. | 2
51 | L-0442 | 33793000-5 | Łyżeczka szklana 27 x 20 mm | 1 op./1 szt. | 5
52 | B-0646 | 44316400-2 | Szpatułko-łyżeczka porcelanowa 120 mm | 1 op./1 szt. | 3
53 | B-0551 | 44316400-2 | Szpatułka z zawiniętymi brzegami 40 x 10 mm | 1 op./1 szt. | 10
54 | B-0607 | 44316400-2 | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła. Szerokość ostrza 5 mm, długość całkowita 100 mm | 1 op./1 szt. | 6
55 | B-0613 | 44316400-2 | Szpatułko-łyżeczka, prosta 30 x 20 mm | 1 op./1 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 552-0283 | 33793000-5 | Szklany laboratoryjny spryskiwacz do TLC z gumową gruszką i kolbą stożkową 100 mL | 1 op./1 szt. | 2
2 | 514-1230 | 15994200-4 | Filtry strzykawkowe do HPLC do filtracji roztworów organicznych i wodnych. Hydrofilowe membrany z celulozy regenerowanej RC, obudowa PP.Testowane dla substancji absorbujących promieniowani UV przy długości fali 210 i 254 nm z wodą, metanolem, i acetonitrylem. Wlot/wylot: Luer lock żeński/Luer męski. Rozmiar porów 0,45 µm, średnica 30 mm. Opakowanie 500 szt. | 1 op./500 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Shodex/POLYGEN
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | F7630001 | 38000000-5 | Kolumna Asahipak NH2P-50 4E 4.6mm x 250mm | 1 op./1 szt. | 1
2 | F6710016 | 38000000-5 | Przedkolumna Asahipak NH2P-50G 4A 4.6mm x 10mm | 1 op./1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu WITKO:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-9409238 | 19520000-7 | System do płukania pipet . Do łatwego oraz delikatnego czyszczenia pipet na zasadzie wielokrotnego działania syfonu. Kompletny zestaw powinien składać się z: przyrządu do mycia, pojemnika do namaczania oraz kosza do pipet . Odporne na temperaturę do 105°C, dobra odporność chemiczna. | 1 op./1 szt. | 1
2 | LLG-9273980 | 19520000-7 | Kosz na pipety: ​Do trzymania pipet do 600 mm lub biuret do oznaczeń Mohra. Kosz wyposażony w uchwyt i pierścień o regulowanej wysokości. Dno z elastycznego PE powinien zmniejszać ryzyko uszkodzenia pipet. | 1 op./1 szt. | 1
3 | LLG-9273920 | 19520000-7 | Pojemnik do namaczania pipet: ​Do wstępnego czyszczenia pipet. | 1 op./1 szt. | 1
4 | LLG-9069011 | 15994200-4 | Łódeczki bezazotowe Kjedahlatyp 609 wymiary 10x 55x 10 mm, opakowanie 100 szt. | 1 op./100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Merck/ Sigma Aldrich:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1.05729 | 33793000-5 | Płytki TLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄, 50 płytek 20 cm × 10 cm, podłoże szklane | 1 op./1 szt. | 3
2 | 1.10962.0003 | 15994200-4 | Papierki wskaźnikowe uniwersalne pH 0 -14, rolka dł. 4,8 m, ze skalą kolorów, zakres pH 1-14, podziałka i dokładność: 1 jednostka pH. 3 rolki w opakowaniu | 1 op./1 szt. | 2
3 | 1.16225 | 33793000-5 | Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 RP-18 F₂₅₄s, 25 płytek 20 cm × 10 cm, podłoże szklane | 1 op./25szt. | 1
4 | 1.15696 | 33793000-5 | Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄s ,25 płytek 20 cm × 10 cm, podłoże szklane | 1 op./25szt. | 3
5 | 1.15552 | 33793000-5 | Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 WR F₂₅₄s ,25 płytek 20 cm × 10 cm, podłoże szklane | 1 op./25szt. | 1
6 | 1.05641 | 33793000-5 | Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60, 50 płytek 20 cm × 10 cm, podłoże szklane | 1 op./50szt. | 1
7 | 1.05786 | 33793000-5 | Płytki HPTLC, celuloza, 50 płytek 20 cm × 10 cm, podłoże szklane | 1 op./50szt. | 1
8 | 1.15445 | 33793000-5 | Płytki HPTLC, Wysokowydajne płytki TLC TM, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄s, 25 płytek 20 cm × 10 cm, podłoże szklane | 1 op./25szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu IKA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 20023174 | 38000000-5 | Komory mielące z tworzywa sztucznego możliwość sterylizacji w autoklawie do młyna MULTIDRIVE IKA, pojemność 250 ml, 5 szt. w opakowaniu | 1 op./5 szt. | 10
2 | 20023173 | 38000000-5 | Komory mielące z tworzywa sztucznego możliwość sterylizacji w autoklawie do młyna MULTIDRIVE IKA, pojemność 150 ml, 5 szt. w opakowaniu | 1 op./5 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 30078519 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 0,1–10 µl M, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 7
2 | 30078616 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 0,1-5 ml, sterylne i PCR clean, 5 statywów po 24 końcówek (120 szt.) | 1 op./120 szt. | 4
3 | 30078543 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 2-100 µl, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 5
4 | 30078578 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 50-1000 µl, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 5
5 | 30078527 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typ ep Dualfilter TIPS 05-20 µL, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 7
6 | 30078551 | 38437110-1 | Końcówki do posiadanych pipet Eppendorf Research typ ep Dualfilter TIPS 2-200 µL, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op./960 szt. | 4
7 | 30123344 | 33192500-7 | Probówki z pokrywką typu Safe-Lock Tubes, pojemność 2,0 ml, czystość PCR, bezbarwne, opakowanie 1000 sztuk. | 1 op./1000 szt. | 1
8 | 30120191 | 33192500-7 | Probówki z pokrywką typu Safe-Lock Tubes, pojemność 1,5 ml, czystość PCR, bursztynowe, opakowanie 1000 sztuk. | 1 op./1000 szt. | 1
9 | 30108418 | 33192500-7 | Probówki pokrywka zatrzaskiwana typu DNA LoBind Tubes, pojemność 1,5 ml, czystość PCR, bezbarwne, opakowanie 500 sztuk. | 1 op./500 szt. | 1
10 | 3116000015 | 38437120-4 | Statyw karuzelowy z 6 uchwytami do posiadanych pipet: Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference 2. | 1 op./1 szt. | 2
11 | 30121155 | 33192500-7 | Probówki z pokrywką typu Safe-Lock Tubes pojemność 0,5 ml, czystość PCR, bursztynowe, opakowanie 500 szt. | 1 op./500 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Roth:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | H736.1 | 19520000-7 | Worki utylizacyjne Z PE, 30 μm. Worki do usuwania odpadów laboratoryjnych na zużyte końcowki pipetorów, probówki, fiolki na próbki – typ Sekuroka pasujące do stojaka. Wymiary: 200x300 mm, rolka, z perforacją ułatwiającą odrywanie, z PE o grubości 30 μm, 5 x 100 szt. | 1 op./500 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Roche/TK Biotech:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6612601001 | 38000000-5 | Paski kompatybilne z posiadanym urządzeniem do ilościowej reakcji PCR LightCycler 480 II, 96, firmy Roche typu LightCycler 8-Tube Strips (białe). Opakowanie 10 x 12 pasków probówek i przezroczystych płaskich wieczek, w 10 niesterylnych plastikowych torebkach. | 1 op./120 szt. | 7
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu M.P. Biomedicals, LLC (VWR):
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 116933050 | 33192500-7 | Próbówki lizujące do posiadanego urządzenia M.P. Biomedicals FASTPREP-24 5G typu TeenPrep Matryca Lizująca D, 15 ml próbówka, 1 x 50 próbówek 15 ml. | 1 op. /50 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu SCIEX (Bioanalytic):
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 608087 | 38000000-5 | CEQ MATRYCA ROZDZIAŁU KAPILARNEGO 33-75B do sekwenatora kapilarnego Beckman Coulter GenomeLabTMGeXP Nr kat. A22033 (DNA Sep Array 33- 75B SCIEX); minimalny termin ważności: 10 miesięcy od daty dostawy | 1 op. /1 szt. | 1
2 | 609801 | 38000000-5 | Płytki 96 dołkowe mikrotitracyjne kompatybilne z posiadanym urządzeniem: sekwenator kapilarny Beckman Coulter. Polipropylen, niesterylne, wolne od DNaz i Rnaz. 25 sztuk w opakowaniu. | 1 op. /25 szt. | 2
3 | 609844 | 38000000-5 | Płytki 96 dołkowe do buforu kompatybilne z posiadanym urządzeniem: sekwenator kapilarny Beckman Coulter. Polistyren, niesterylne.Opakowanie 100 sztuk. (4 x 25) | 1 op. /100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu ABO:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | MSMAXIDUO | 38000000-5 | MultiSub Maxi Duo- aparat do elektroforezy poziomej. Wykonany metodą odlewową z odpornego plastiku.Tacki transparentne dla promieni UV. W zestawie: tacki UV 20 x 10, 20 x 20 cm, 2 grzebienie 20-dołkowe, 1mm, ograniczniki do tacki do wylewania żelu, paski ułatwiające nakładanie próbek, kable | 1 op. /1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 4 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4