## szkło, materiały, drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2026 | [8 empty] | załącznik nr 2 F do SWZ
Formularz cenowy szkło, materiały eksploatacyjne i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 6
Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Adres: ul. Reymona 11/13, 60-791 Poznań tel. 61/867 90 34, fax. 61/8679019
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Agilent / Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5182-0543 | 38000000-5 | Fiolki wciskane, przezroczyste, o pojemności równej 2 ml, z miejscem na podpis, gotowe do użycia | 1 op./ 100 szt. | 4
2 | 8010-0413 | 38000000-5 | Fiolki z zaciskaną nakrętką do analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace), o pojemności nie mniejszej niż 20 ml, wykonane z przezroczystego szkła z płaskim dnem | 1 op./ 100 szt. | 2
3 | 5182-0716 | 38000000-5 | Fiolki zakręcane, oranżowe, o pojemności równej 2 ml, z miejscem na podpis, gotowe do użycia | 1 op./ 100 szt. | 5
4 | 5182-0715 | 38000000-5 | Fiolki zakręcane, przezroczyste, o pojemności równej 2 ml, z miejscem na podpis, gotowe do użycia | 1 op./ 100 szt. | 35
5 | G1313-87201 | 38000000-5 | Igła do autosamplera - Needle do posiadanego chromatografu cieczowego Agilent model 1100 i 1200 | 1 op./ 1 szt. | 1
6 | CP97721 | 38000000-5 | Kolumna kapilarna chromatograficzna do analizy alkoholi w przemyśle browarniczym oraz winiarskim i spirytusowym (CP-Wax 57 CB), o wysokiej polarności, 30 m x 0,15 mm x 0,12 um, temperatura maksymalna 225 °C, wynikających z wdrożenia metody zawartości alkoholu w winach bezalkoholowych | 1 op./ 1 szt. | 1
7 | 5182-0717 | 38000000-5 | Nakrętki do vial niebieskie, z PTFE/silikonową septą rozmiar nie mniejszy i nie większy niż 12 mm pasujący do vial przeznaczonych do analiz GC i HPLC | 1 op./ 100 szt. | 35
8 | 5182-0550 | 38000000-5 | Nakrętki wciskane do vial, przezroczyste, z PTFE/silikonową czerwoną septą, rozmiar nasadki nie mniejszy i nie większy niż 11 mm pasujący do vial przeznaczonych do analiz GC i HPLC | 1 op./ 100 szt. | 5
9 | 5183-4477 | 38000000-5 | Nasadka zaciskana, do fiolek typu headspace, aluminiowa z PTFE/silikonową septą, o średnicy równej 20 mm | 1 op./ 100 szt. | 3
10 | 5062-2483 | 38000000-5 | Rurki do rozpuszczalnika z PTFE, 5 m, średnica wewnętrzna 1,5 mm (± 0,5 mm), średnica zewnętrzna 3 mm (± 0,5 mm) | 1 op./1 szt. | 2
11 | G1329-87017 | 38000000-5 | Siodełko do igły autosamplera - Seat assy 0,17 mm ID Standard autosamler do posiadanego chromatografu cieczowego Agilent model 1100 i 1200 | 1 op./ 1 szt. | 1
12 | 5181-3360 | 38000000-5 | Strzykawka chromatograficzna, mikrolitrowa 10 µl, do autosamplera GC, niewymienna igła stożkowa, do nastrzyku pojemności od 1 - 8 µl | 1 op./ 6 szt. | 1
13 | 5183-4728 | 38000000-5 | Strzykawka chromatograficzna, mikrolitrowa 5 µl, do autosamplera GC, niewymienna igła stożkowa, do nastrzyku pojemności od 0,5 - 4 µl | 1 op./ 6 szt. | 1
14 | 5182-0836 | 38000000-5 | Strzykawka do autosamplera GC, 5µl wymienna igła, do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1op./ 1 szt. | 5
15 | 5067-4728 | 38000000-5 | Uszczelka do ręcznego zaworu odpowietrzającego do posiadanego chromatografu cieczowego Agilent - (Seal Cap Assembly) | 1 op./ 1 szt. | 2
16 | 500-2114 | 38000000-5 | Uszczelki grafitowe ferrule 0,4 mm; do uszczelniania kolumn GC o średnicy kolumny 0,05 - 0,25 mm | 1 op./ 10 szt. | 5
17 | 500-2118 | 38000000-5 | Uszczelki grafitowe ferrule 0,8 mm; do uszczelniania kolumn GC o średnicy kolumny 0,45 - 0,53 mm | 1 op./ 10 szt. | 3
18 | 19245-20780 | 38000000-5 | Wkładka (insert), 4 pierścienie do kolumn metalowych 0,53 mm do dozownika typu on-column-dozowanie bezpośrednio na kolumne | 1 op./ 1 szt. | 2
19 | 19245-20515 | 38000000-5 | wkładka (insert), 6 pierścieni, do kolumn 0,25 mm, do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1 op./ 1 szt. | 2
20 | 19245-20580 | 38000000-5 | Wkładka (insert), bez pierścieni, do kolumny 0,53 mm do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumne | 1 op./ 1 szt. | 2
21 | 5190-3165 | 33793000-5 | Wkładki szklane typu Ultra Inert Liner uniwersalne z wełną szklaną, z niskim spadkiem ciśnienia; do dozowania próbki typu split | 1 op./ 5 szt. | 1
22 | G1312-60071 | 38000000-5 | Zawór upustowy typu (purge valve long) | 1 op./ 1 szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu ALCHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 489-2.308.580580 | 38000000-5 | Bibuła jakościowa rozmiar 580 x 580 mm (+/- 5 mm) | 1 op./ 100 szt. | 3
2 | 761-814019 | 33793000-5 | Komora chromatograficzna szklana do rozdziału płytek metodą TLC, z miejscem na 5 płytek o wymiarach równych 20 x 20 cm, z pokrywą szklaną | 1 op./ 1 szt. | 1
3 | 287-632645105000 | 33793000-5 | Kulki szklane 5 mm (+/- 1 mm) | 1 op./ 1 kg | 1
4 | 287-632645103000 | 33793000-5 | Kulki szklane, średnica 2-3 mm | 1 op./ 1 kg | 1
5 | 755-30671570 | 38000000-5 | Mieszadło magnetyczne kompatybilne z pH-metrem z pozycji 9 | 1 op./ 1 szt. | 1
6 | 829-047.06.150 | 38000000-5 | Mikrołyżeczka stal nierdzewna, długość 150 mm (+/- 2 mm), szerokość 9 x 5 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 2
7 | 829-047.06.180 | 38000000-5 | Mikrołyżeczka stal nierdzewna, długość 180 mm (+/- 2 mm), szerokość 9 x 5 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 5
8 | 593-3351 | 38000000-5 | Mikrołyżeczka-szpatułka, forma szufelki, długość 180 mm (+/- 2mm), szerokość 9 x 5mm (+/- 2mm) | 1 op./ 1 szt. | 5
9 | 755-30671554 | 38000000-5 | pH-metr laboratoryjny wraz ze statywem, elektrodą pH z wbudowanym czujnikiem temperatury, dotykowym kolorowym wyświetlaczem i kablem. Możliwość wyboru rozdzielczości pH: 0,1/0,01/0,001 Dokładność pH: +/- 0,002 Rozdzielczość mV: 1/0,1 Dokładność mV: +/- 0,1 Zakres temperatur: minimum -30°C do 130°C Rozdzieczość temperatury: 0,1°C Dokładność temperatury: +/- 0,1°C Zakres pomiaru: nie węższy niż -1500 do 1500 mV Kalibracja: minimum 3-punktowa Wymagana kompensacja temperatury Zasilanie: 230V Wzorcowanie pH-metru: napięcie -1400:1400 mV, 0-14 pH w całym zakresie Elektroda z kablem: zintegrowana, z wbudowanym czujnikiem temperatury Zakres temperatury: nie mniejszy niż 0-70°C Zakres pomiarowy: 0-14 pH Materiał trzonu: polieteroeteroketonu długość trzonu: 120mm +/- 5mm Wzorcowanie elektrody: wyznaczanie wartości nachylenia charakterystyki, punktu zerowego, sprawności Wzorcowanie czujnika temperatury w punktach: 20, 25 i 60°C Świadectwa wzorcowania, zgodnie z wymaganiami PCA (dokument DA-06) | 1 op./ 1 szt. | 1
10 | 532-05606082 | 38000000-5 | Termohigrometr z ciągłym pomiarem temperatury i wilgotności z wyświetlaczem, zasilany bateriami Zakres pomiarowy: 2-98 %RH +/- 2 %RH Rozdzielczość: 0,1 %RH Dokładność: +/- 2 %RH Zakres pomiarowy: minimum 10-40°C Rozdzielczość: 0,1°C Dokładność: +/- 0,5°C Wzorcowanie w 12 punktach: dla 15 stopni [20, 45, 65, 80 %], dla 25 stopni [20, 45, 65, 80 %] dla 40 stopni [20, 45, 65, 80 %], wraz ze świadectwem wzorcowania, zgodnie z wymaganiami PCA (dokument DA-06) | 1 op./ 1 szt. | 4
11 | 287-632417091400 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska z wylewem z uchem, ze szkła borokrzemowego, o pojemności 400 ml (+/- 10 ml), średnica 80 mm (+/- 2 mm), wysokość 110 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 2
12 | 287-632417091250 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska z wylewem z uchem ze szkła borokrzemowego, o pojemności 250 ml (+/- 5 ml), średnica 70 mm (+/- 2 mm), wysokość 95 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 2
13 | 791G-1101D.01000 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska z wylewem z uchem, ze szkła borokrzemowego, o pojemności 1000 ml (+/- 10 mm) | 1 op./ 1 szt. | 3
14 | 287-632417091600 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska z wylewem z uchem, ze szkła borokrzemowego, o pojemności 600 ml (+/- 10 ml) średnica 90 mm (+/- 2 mm), wysokość 125 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu AQUA LAB
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 521011 | 38000000-5 | Sączki papierowe karbowane typu MN 280 wykonane z twardej, bezfosforanowej bibuły płukanej kwasem o wysokiej skuteczności klarowania, średnica 110 mm ± 2 mm | 1 op./ 100 szt. | 1
2 | 208009 | 38000000-5 | Sączki papierowe okrągłe ilościowe, MN 640 mf, nie zawierają tłuszczów, średnica 90 mm ± 2 mm, pojemność retencyjna 4–12 µm, powierzchnia gładka, zawartość popiołu < 0,01 %, gramatura 85 g/m² ± 2 g/m² | 1 op./ 100 szt. | 1
3 | 481100 | 38000000-5 | Wata filtracyjna, ilościowa | 1op./ 500 g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Argenta
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | BH900I25SQ | 38437000-7 | Płytki Petriego 90 mm (+/- 2 mm), wysokość 16,2 mm (+/- 2 mm), sterylne, bez żeber wentylacyjnych, 25 szt. w rękawie | 1 op./ 600 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Avantor VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 613-6845 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna jednokanałowa 20-200 µl, wraz z wzorcowaniem w punktach: (20, 100, 200) µl, i świadectwem wzorcowania, zgodnie z wymaganiami PCA (dokument DA-06) | 1 op./ 1 szt. | 1
2 | 613-6844 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna jednokanałowa 100-1000 µl, wraz z wzorcowaniem w punktach: (100, 500, 1000) µl, i świadectwem wzorcowania, zgodnie z wymaganiami PCA (dokument DA-06) | 1 op./ 1 szt. | 1
3 | 613-6843 | 38437100-8 | Pipeta automatyczna jednokanałowa 500-5000 µl, wraz z wzorcowaniem w punktach: (500, 2500, 5000) µl, i świadectwem wzorcowania, zgodnie z wymaganiami PCA (dokument DA-06) | 1op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Biogenet
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | BS-010120-AAI | 38540000-2 | Blok grzewczy z wytrząsaniem (termomikser) regulacja temperatury: minimum od +25 do +100 °C rozdzielczość ustawienia temperatury: 0,1 °C dokładność temperatury: dla 37 °C +/- 0,5 °C zakres prędkości wytrząsania: minimum od 250 do 1400 obr./min. Wzorcowanie w 20 stanowiskach w temperaturze 37°C wraz ze świadectwem wzorcowania, zgodnie z wymaganiami PCA (dokument DA-06) | 1 op./ 1 szt. | 1
2 | BS-010175-IK | 38540000-2 | Blok do kuwet spektrofotometrycznych 10 mm: minimum 20 stanowisk, współpracujący z blokiem grzewczym (termomikserem) z pozycji 1 | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu BIOKOM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1000-FE-100 | 38437110-1 | Główka stałoobjętościowa na 100 µl pasująca do pipety ecopipete CAPP na 100 - 1000 µl | 1 op./ 1 szt. | 3
2 | 1000-FE-1000 | 38437110-1 | Główka stałoobjętościowa na 1000 µl pasująca do pipety ecopipete CAPP na 100 - 1000 µl | 1 op./ 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu BIONOVO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | S-5276 | 33793000-5 | Bagietka szklana z łopatką, długość 100 mm (+/-2 mm), średnica 3-4 mm (+/-1 mm), materiał: szkło borokrzemowe | 1op./ 1 szt. | 20
2 | E-4000 | 33793000-5 | Bagietki szklane długość 150mm (+/- 5 mm) , średnica 4 mm (+/- 0,5 mm) | 1 op./ 10 szt. | 3
3 | K-2048 | 38000000-5 | Dozownik butelkowy o regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem 2,5 - 25 ml z podziałką 0,1 ml, dokładność 125 µl, bez zaworu zwrotnego | 1 op./ 1 szt. | 1
4 | S-2130 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna oranżowa, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o pojemności 50 ± 3 ml, z zakrętką: gwint GL 32 | 1 op./ 1 szt. | 10
5 | S-2131 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna oranżowa, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o pojemności 100 ± 5 ml, z zakrętką: gwint GL 45 | 1 op./ 1 szt. | 5
6 | S-2132 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna oranżowa, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o pojemności 250 ± 10 ml, z zakrętką: gwint GL 45 | 1 op./ 1 szt. | 6
7 | S-2133 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna poranżowego, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o pojemności 500 ± 10 ml, z zakrętką: gwint GL 45 | 1 op./ 1 szt. | 2
8 | S-2075 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna przeźroczysta, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o pojemności 2000 ± 50 ml, z zakrętką: gwint GL 45 | 1 op./ 1 szt. | 2
9 | S-2076 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna przeźroczysta, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o pojemności 3800 ml ± 50 ml , z zakrętką: gwint GL 45 | 1 op./ 1 szt. | 4
10 | S-2070 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna przeźroczysta, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o pojemności 50 ± 3 ml, z zakrętką: gwint GL 32 | 1 op./ 1 szt. | 30
11 | S-2077 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna przeźroczysta, z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3, charakteryzująca się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Butelka o pojemności 5000 ± 50 ml, z zakrętką: gwint GL 45 | 1 op./ 1 szt. | 4
12 | S-1068 | 33793000-5 | Cylinder miarowy kl.A , z niebieską skalą, pojemność 100 ml (± 0,5 mm), wysokość 240mm (± 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 2
13 | S-1069 | 33793000-5 | Cylinder miarowy z wylewem i sześciokątną wzmocnioną podstawą wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Niebieska skala. Kalibrowany na wlew. Wyprodukowany zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadający certyfikat serii. Pojemność 250 ± 1 ml | 1 op./ 1 szt. | 2
14 | S-1070 | 33793000-5 | Cylinder miarowy z wylewem i sześciokątną wzmocnioną podstawą wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Niebieska skala. Kalibrowany na wlew. Wyprodukowany zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadający certyfikat serii. Pojemność 500 ± 1 ml | 1 op./ 1 szt. | 4
15 | S-1068 | 33793000-5 | Cylinder miarowy z wylewem i sześciokątną wzmocnioną podstawą wykonane ze szkła borokrzemowego, niebieska skala. Kalibrowany na wlew. Wyprodukowany zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadający certyfikat serii. Pojemność 100 ± 0,5 ml | 1 op./ 1 szt. | 10
16 | S-1067 | 33793000-5 | Cylinder miarowy z wylewem i sześciokątną wzmocnioną podstawą wykonane ze szkła borokrzemowego, niebieska skala. Kalibrowany na wlew. Wyprodukowany zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadający certyfikat serii. Pojemność 50 ± 0,5 ml | 1 op./ 1 szt. | 10
17 | 6--2335 | 38000000-5 | Elastyczny drut ołowiany z powłoką winylową. Przeznaczony zwłaszcza do obciążania naczyń szklanych w łaźni wodnej, grubość 6,4 cm (+/- 0,2 cm), długość 30 cm (+/- 0,5 cm) | 1 op./ 1 szt. | 4
18 | B-1190 | 38000000-5 | Filtry membranowe pasujące do pipetorów typu accu-jet pro i accu-jet S, pasujące do przyrządu do pipetowania macroBrand, hydrofobowy, niesterylny, średnica porów 3,0 um | 1 op./ 1 szt. | 3
19 | K-1849 | 38000000-5 | Filtry ochronne do pipet Eppendorf o pojemności 10 ml | 1 op./ 50 szt. | 1
20 | K-1848 | 38000000-5 | Filtry ochronne do pipet Eppendorf o pojemności 5 ml | 1 op./ 50 szt. | 1
21 | M-3185 | 38437000-7 | Filtry strzykawkowe z membraną z poliamidu (nylonu) o średnicy porów równej 0,45 µm, typu PA45/13 | 1 op./ 100 szt. | 10
22 | 7-0882 | 33793000-5 | Fiolki gwintowane ze szkła do przechowywania próbek 12ml (+/- 1 ml) przezroczyste, średnica gwintu 15 mm (+/- 1 mm) | 1 op./ 100 szt. | 1
23 | 7-0880 | 33793000-5 | Fiolki gwintowane ze szkła do przechowywania próbek 8ml (+/- 1 ml) przezroczyste, średnica gwintu 15 mm (+/- 1 mm) | 1 op./ 100 szt. | 1
24 | 7-0881 | 33793000-5 | Fiolki gwintowane ze szkła do przechowywania próbek 8ml (+/- 1 ml), średnica gwintu 15mm (+/- 1 mm), oranżowe | 1 op./ 100 szt. | 2
25 | 3-1104 | 38437000-7 | Gruszka do pipet do 100 ml | 1 op./ 1 szt. | 1
26 | 3-1101 | 38000000-5 | Gruszka do pipet typu Howorka-Ball 50ml | 1 op./ 1 szt. | 1
27 | S-2171 | 33793000-5 | Kolba Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego typ 3.3 z podziałką, z szeroką szyjką, pojemność 25ml, średnica szyjki: 32 mm (± 1 mm), średnica kolby 42 mm (± 1 mm), wysokość 70 mm (± 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 10
28 | S-2173 | 33793000-5 | Kolba Erlenmeyera ze szkła typu simax z szeroką szyjką, poj. 100ml (+/- 5 mm), wys.110mm (± 3 mm), średnica szyjki 34mm (± 1 mm) | 1 op./ 1 szt. | 30
29 | S-5111 | 33793000-5 | Kolba miarowa wykonane ze szkła borokrzemowego, z korkiem z PE, klasa A, certyfikat serii zgodny z normą ISO 1042. Pojemność 10ml ± 0,25 ml | 1 op./ 1 szt. | 32
30 | S-5110 | 33793000-5 | Kolba miarowa wykonane ze szkła borokrzemowego, z korkiem z PE, klasa A., certyfikat serii zgodne z normą ISO 1042. Pojemność 5ml ± 0,25 ml | 1 op./ 1 szt. | 22
31 | D-1478 | 33793000-5 | Kolba stożkowa ze szlifem, szklana, szlif typ NS 29/32, wysokość: 156 mm (+/- 2 mm), pojemność 300 ml (+/- 2 ml) | 1 op./ 1 szt. | 4
32 | D-8900 | 38000000-5 | Kompaktowa wytrzasarka laboratoryjna typu VORTEX przeznaczona do szybkiego mieszania próbek w próbówkach o pojemności do 50 ml, osiągana prędkość obrotowa do 3000 obr/min | 1 op./ 1 szt. | 1
33 | K-6805 | 38437110-1 | Końcówki do pipet o pojemności 100 - 5000 ul, do pipet typu Eppendorf, zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania, bezbarwne | 1 op./ 5 x 100 szt. | 2
34 | B-0427 | 38437110-1 | Końcówki do pipet o pojemności 50 - 1250 µl. Bez filtra. Pakowane w statywach po 96 szt., pasujące do włożenia do pudełka firmy Sorenson. Zestaw zapasowy - 8 wkładów do pudełek | 1 zestaw = 8 op. x 96 szt. | 1
35 | K-6809 | 38437110-1 | Końcówki do pipet o pojemności 500 - 10000 ul, do pipet typu Eppendorf, zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania, bezbarwne | 1 op./ 2 x 100 szt. | 2
36 | K-6480 | 38437110-1 | Końcówki pasujące do pipety Eppendorf 200 - 5000 ul, kod barwny fioletowy,w worku, bezbarwne, niesterylne | 1 op./ 3 x 100 szt. | 1
37 | K-5606 | 38437110-1 | Końcówki pasujące do pipety Eppendorf o pojemności 50 - 1250 µl, długość końcówki 76 mm, przeźroczyste, bez filtra, wkłady zawierające końcówki do pipet przygotowane do bezpośredniego przeniesienia do pudełka po 10 x 96 szt. | 1 op./ 96 szt. | 3
38 | K-6619 | 38437110-1 | Końcówki PD-tips II,pasujące do dozowników marki Brand. Kompatybilne z funkcją HandyStep touch, HandyStep electronic, pojemność 50 ml (± 1 ml), niesterylne, pakowane w worki | 1 op./ 25 szt. | 5
39 | 1-1020 | 19520000-7 | Korki gumowe czerwone, wykonane z kauczuku naturalnego, wysokość 30 mm (± 1 mm), górna średnica 32 mm (± 1 mm), dolna średnica 26 mm (± 1 mm) | 1 op./ 5 szt. | 3
40 | 1-1021 | 19520000-7 | Korki gumowe czerwone, wykonane z kauczuku naturalnego, wysokość 30 mm (± 1 mm), górna średnica 35 mm (± 1 mm), dolna średnica 29mm (± 1 mm) | 1 op./ 5 szt. | 3
41 | B-0242 | 38437000-7 | Kuweta laboratoryjna wykonana z PP, wymiary 310 x 250 x 75 mm (± 5 mm), w kolorze białym | 1 op./ 1 szt. | 1
42 | 30079345 | 38437000-7 | Kuweta plastikowa z PMMA do pomiarów w zakresie Vis, maks. objętość napełniania 4500 ul, przechodzenie światła 300-900nm, długość drogi optycznej 10 mm (± 0,01 mm) | 1 op./ 10 x 100 szt. | 1
43 | S-1343 | 33793000-5 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego , średnica 60 mm (+/- 2 mm), średnica szyjki 8 mm (+/- 1 mm), długość 60 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 10
44 | M-4562 | 38000000-5 | Łódeczki wagowe z pergaminu niezawierającego azotu. Przeznaczone do ważenia substancji lepkich i o konsystencji syropu, wymiary 58 mm (+/- 1 mm) x 10 mm (+/- 1 mm) x 10 mm (+/- 1 mm) | 1 op./ 100 szt. | 6
45 | B-0632 | 38000000-5 | Łyżeczka podwójna, okrągła, wykonana ze stali szlachetnej, długość 180 ± 10 mm | 1 op./ 1 szt. | 2
46 | B-0568 | 38000000-5 | Łyżeczka z małą końcówką, ze stali szlachetnej 18/10, zaokrągloana, wklęsła końcówka i sześciokątny uchwyt, autoklawowalna, długość całkowita 150 mm (± 3 mm), szerokość łyżeczki 5 mm (+/- 1 mm) | 1 op./ 1 szt. | 2
47 | 2--6961 | 38000000-5 | Mankiet ochronny, uszczelniający do kolb próżniowych 250-500ml | 1 op./ 1 szt. | 1
48 | 6-1180 | 38000000-5 | Mieszadełko magnetyczne z pierścieniem na środku, teflonowa powłoka, pakowane pojedyńczo, autoklawowalne, długość: 12,7 mm (+/- 2 mm), średnica: 8,0 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 6
49 | 6-2002 | 38000000-5 | Mieszadełko magnetyczne, teflonowa powłoka, pakowane pojedyńczo, długość: 15 mm (+/- 2 mm), średnica: 6 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 6
50 | S-1825 | 38000000-5 | Moździerz laboratoryjny z wylewem, szorstka powierzchnia. Spełnia wymogi normy DIN 12 906. Odporny na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury, średnica 90 ± 5 mm, wysokość 50 ± 5 mm | 1 op./ 1 szt. | 1
51 | B-3277 | 38000000-5 | Pierścień chromowany otwarty, średnica 60 ± 5 mm | 1 op./ 1 szt. | 4
52 | 6-1011 | 38000000-5 | Pierścień obciążający zamknięty na naczynie 125 - 500 ml, średnica 48 mm ± 5 mm | 1 op./ 1 szt. | 10
53 | 6-2335 | 38000000-5 | Pierścień obciążeniowy z powłoką winylową, elastyczny drut ołowiany, dowolnie wyginany, do obciążania naczyń szklanych w łaźniach wodnych, grubość: 6,4 mm (+/- 2 mm), długość: 30 cm (+/- 10 mm) | 1 op./ 1 szt. | 1
54 | 6-1012 | 38000000-5 | Pierścień obciążeniowy z powłoką winylową, zamknięty do obciążania naczyń szklanych w łaźniach wodnych, średnica wewnętrzna 51 mm (+/- 2 mm), na naczynia o pojemności 250 - 1000 ml | 1 op./ 1 szt. | 10
55 | K-2228 | 38000000-5 | Pipetor o pojemności 0,1 - 200 ml, dwukolorowy wskaźnik ładowania, w zestawie z akumulatorem i zasilaczem sieciowym i minimum dwoma zapasowymi filtrami membranowymi | 1 op./ 1 szt. | 1
56 | B-2435 | 38000000-5 | Pipety Pasteura z tworzywa LDPE, niesterylne, pojemności min. 1 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml ± 1 ml) | 1 op./ 500 szt. | 7
57 | B-2437 | 38000000-5 | Pipety Pasteura z tworzywa LDPE, niesterylne, pojemności min. 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml ± 1 ml) | 1 op./ 500 szt. | 2
58 | E-1182 | 38000000-5 | Podstawka z korka do kolb okrągłodennych o pojemności 250 ml, średnica 110 mm (+/- 5 mm)/ 60 mm(+/- 5 mm) | 1 op./ 1 szt. | 10
59 | K-7431 | 38000000-5 | Probówki typu Eppendorf bezbarwne, o pojemności 1,5 ± 0,1 ml, zatyczkami na zawiasie. Wykonane z polipropylenu, posiadające skalę i pole opisowe. | 1 op./ 1000 szt. | 1
60 | B-2329 | 38000000-5 | Probówki typu Falcon stożkowe, z czerwoną zakrętką, pojemność 50 ml (+/- 5 ml), podziałka co 5 ml, sterylne, indywidualnie pakowane | 1 op./ 50 szt. | 2
61 | B-3692 | 38000000-5 | Probówki wirówkowe typu Falcon wykonane z PP, pojemności 15 ± 1 ml. Stożkowodenne, z białą skalą i białym polem opisowym. | 1 op./ 50 szt. | 4
62 | B-3694 | 38000000-5 | Probówki wirówkowe typu Falcon wykonane z PP, pojemności 50 ± 1 ml. Samostojące, z białą skalą i białym polem opisowym. | 1 op./ 50 szt. | 5
63 | B-3693 | 38000000-5 | Probówki wirówkowe typu Falcon wykonane z PP, pojemności 50 ± 1 ml. Stożkowodenne, z białą skalą i białym polem opisowym. | 1 op./ 50 szt. | 2
64 | G-3125 | 33793000-5 | Probówki ze szkła typu I, borokrzemowego, z prostym brzegiem, odporne chemicznie, mechanicznie i na wysoką temperaturę, pojemność 8 ml (± 1 ml), średnica 12 mm (± 1 mm), wysokość 100 mm (± 2 mm) | 1 op./ 100 szt. | 1
65 | E-4204 | 44165100-5 | Przeźroczysty wąż silikonowy, średnica zewnętrzna 14mm (+/- 1 mm), średnica wewnetzna 10 mm (+/- 1 mm), grubość ścianki 2 mm (+/- 0,2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 2
66 | K-5649 | 38437000-7 | Pudełko z końcówkami pasującymi do pipety Eppendorf o pojemności 100 - 5000 µl, długość końcówki 120 ± 5 mm, przeźroczyste, bez filtra, pakowane w statywach po 96 szt. | 1 op./ 96 szt. | 2
67 | S-1549 | 33793000-5 | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i zaworem prostym, wykonany ze szkła borokrzemowego, szlif NS 29/32, pojemność 500 ml (± 5 ml) | 1 op./ 1 szt. | 4
68 | B-5136 | 38000000-5 | Sączki filtracyjne karbowane średnica 150 mm 65 g/m2 | 1 op./ 100 szt. | 15
69 | G-0315 | 38000000-5 | Septy z kauczuku silikonowego z możliwością przekłuwania; średnica 42 mm, grubość 3 mm, do zakrętek z gwintem GL 45 z otworem, autoklawowalne. | 1 op./10 szt. | 2
70 | L-1118 | 38000000-5 | Silikonowy smoczek do pipet, przeznaczony m.in. do szklanych pipet Pasteura, kolor mleczny, pojemność 1,8 ml (+/- 0, 2 ml) | 1 op./ 1 szt. | 10
71 | B-1100 | 38000000-5 | Smoczki do szklanych pipet Pasteura, wykonane z naturalnego kauczuku, przeźroczyste, pojemność 1,8 ml (+/- 0,2 ml) | 1 op./ 1 szt. | 5
72 | L-0080 | 38000000-5 | Statywy na probówki o pojemności 5 - 50 ml, o zmiennej średnicy otworów , do probówek o średnicy 12-30 mm, długość 181 mm (+/- 5 mm) x szerokość 56 mm (+/- 2 mm) x wysokość 76 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 2 szt. | 2
73 | 6--5003 | 38000000-5 | Stojak na kolby sercowe 100 ml, wykonany z PP, dopasowany do kolb o różnym kształcie: ze szpicem, kulistych oraz w kształcie gruszki | 1 op./ 3 szt. | 2
74 | G-3271 | 33793000-5 | Szalki Petriego, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, średnica 200 ± 10 mm, wysokość podstawy 30 ± 5 mm | 1 op./ 10 szt. | 1
75 | S1283 | 33793000-5 | Szkiełko zegarkowe do zastosowań w laboratorium. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego o średnicy 120 mm ± 2 mm | 1 op./ 1 szt. | 10
76 | S-1812 | 38000000-5 | tłuczek do modzierza, szorstki, średnica głowki 30 ± 5 mm, długość 135 ± 5 mm | 1 op./ 1 szt. | 2
77 | 1-7071 | 38000000-5 | Torebki wykonane z polipropylenu, autoklawowalne w temp. 121 °C, grubość folii: 40-50 µm, wymiary: szerokość 200 mm (+/- 10 mm), długość 320 mm (+/- 10 mm) | 1 op./ 100 szt. | 2
78 | S-1617 | 38000000-5 | Tygiel porcelanowy - średni, glazurowany pojemność 45 ml (+/- 2ml), średnica górna 50 mm (+/- 2 mm), wysokość 40 mm (+/-2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 15
79 | K-1102 | 38000000-5 | Woreczki, sterylne z filtrem na całej powierzchni, z dużą wytrzymalością na rozbijanie w stomacherze mikrobiologicznym, kompatybilne z każdym homogenizatorem, wymiary 190 mm (+/- 10 mm) x 300 mm (+/- 10 mm), pojemność 400 ml (+/- 10 ml) | 1 op./ 400 szt. | 1
80 | J-2562 | 38000000-5 | Worki do na odpady,autoklawowalne z PP, 40 litrów, grubości 50 µm, wymiary: szerokość 600 mm (+/- 10 mm), długość 780 mm (+/- 10 mm) | 1 op./ 50 szt. | 2
81 | 7-0885 | 38000000-5 | Zakrętki gwintowane zamknięte ND15 z septą, wykonane z PP, z septą z kauczuku naturalnego / tworzywa TEF, grubość 1,3 mm ± 0,1 mm | 1 op./ 100 szt. | 4
82 | G-0249 | 38000000-5 | Zakrętki z otworem wykonane z PBT. Pasują do gwintów GL 45; średnica otworu 34 mm. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -45°C do +180°C. | 1 op./ 10 szt. | 2
83 | G-2881 | 33793000-5 | Zestaw do filtracji próżniowej ze szkła borokrzemowego 3.3 duran . Wyposażony w metalową klamrę zabezpieczającą zestaw, z lejkiem o pojemności 250 ml (+/- 2 mm) i kolbą o poj. 1000 ml (+/- 5 mm); w komplecie z dyskiem spiekanym G2 oraz płytką perforowaną do filtrów membranowych lub papierowych. Możliwość podłączenia do węża o średnicy wewnętrznej 8 mm | 1 op./ 1 szt. | 1
84 | E-1625 | 38000000-5 | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) 3000 ml (± 10 ml) | 1 op./ 1 szt. | 1
85 | E-1626 | 38000000-5 | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) 5000 ml (± 15 ml) | 1 op./ 1 szt. | 1
86 | G-3425 | 33793000-5 | Zlewka z podziałką i wylewem o pojemności 100 ml (+/- 2 ml), średnica 52 mm (+/- 2 mm), wysokość 85 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 24
87 | G-3426 | 33793000-5 | Zlewka z podziałką i wylewem o pojemności 250 ml (+/- 2 ml), średnica 70 mm (+/- 2 mm), wysokość 94 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalugu Carl Roth
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1691.2 | 38000000-5 | Kamyczki wrzenne typ A; zapobiegające przegrzewaniu cieczy; produkt z kamienia naturlanego; wielkość granulków 5-8 mm | 1 op./ 100 g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu ChemLand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 08-520.5-6X30 | 33793000-5 | Bagietka - pręciki szklane, średnica 5-6mm (± 1 mm) x długość 300mm (± 5 mm) | 1 op./ 1 szt. | 20
2 | OO-110MM-0000 | 33751000-9 | Chusteczki bezpyłowe | 1 op./ 280 szt. | 2
3 | 08-071.202.15 | 33793000-5 | Kolba stożkowa Erlenmeyera ze szlifem WS 29/32 pojemność 100 ml (± 5 mm) | 1 op./ 1 szt. | 20
4 | 08-058.202.22 | 33793000-5 | Kolba szklana, okrągła płaskodenna ze szlifem 29/32, o pojemności 250 ± 10 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3 | 1 op./ 1 szt. | 5
5 | 03-101 0131 | 19520000-7 | Korek silikonowy biały, średnica dołu 31 mm (+/- 1 mm), góry 38 mm (+/- 1 mm), wysokość 35 mm (+/- 1 mm) | 1 op./ 1 szt. | 12
6 | 01-011.205.06 | 33793000-5 | Korek szklany dmuchany ze szlifem, wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3, WS 29/32, sześciokątny uchwyt | 1 op./ 1 szt. | 15
7 | 01-256.202.31 | 38000000-5 | Lejek filtracyjny cylindryczny ze spiekiem G4, o pojemności 35 ± 5 ml i średnicy 30 ± 5 mm | 1 op./ 1 szt. | 5
8 | 03-326.138 | 38000000-5 | Łapa do chłodnic, kolumn, 3- palczasta chromowana, pojedyncza ergonomiczna regulacja siły zacisku, z gumowym zabezpieczeniem na palcach chroniącym przed niekontrolowanym wysunięciem, lub uszkodzeniem powierzchni | 1 op./ 1 szt. | 3
9 | 08-263.50X40 | 33793000-5 | Naczynko wagowe szklane śr. zewnętrzna 50 mm (± 1 mm) x wysokość 40 mm (± 1 mm), ze szlifowaną pokrywką | 1 op./ 1 szt. | 20
10 | 01-123.223.04A | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. A, certyfikat indywidualny DIN ISO 648, pojemność 15 ml (± 0,5 ml) | 1 op./ 1 szt. | 10
11 | 01-123.223.060 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. A, certyfikat indywidualny DIN ISO 648, pojemność 40 ml (± 0,5 ml) | 1 op./ 1 szt. | 10
12 | TUD 189410-22 | 38000000-5 | Pompa próżniowa z regulatorem próżni, bezolejowa, do odparowywania odczynników lub ich mieszanki: metanol, amoniak, aceton,eter. Kompatybilna z wyparką próżniową typu RE 100-S, którą posiadamy na stanie. Moc max. 80 W maksymalny przepływ cieczy: 20 l/min. (+/- 3 l/min.) max. próżnia: 25 mbar abs wlot węża: ID8 mm Pompa ze szklanym pochłaniaczem wilgoci i zabezpieczeniem przed przegrzaniem. | 1 op./ 1 szt. | 1
13 | 08-088.202.02 | 33793000-5 | Probówka stożkowa z szkła borokrzemowego typu BORO 3.3 ze skalą o pojemności 15 ml ± 0,1 ml, średnica zewnętrzna 19 mm ± 1 mm, wysokość 120 mm ± 2 mm | 1 op./ 1 szt. | 10
14 | 08-088.202.01 | 33793000-5 | Probówka stożkowa z szkła borokrzemowego typu BORO 3.3 ze skalą o pojemności 10 ml ± 0,1 ml, średnica zewnetrzna 17 mm ± 1 mm; Wysokośc 110 mm ± 2 mm | 1 op./ 1 szt. | 10
15 | 06-632492120 | 33793000-5 | Szalka Petriego 120 mm (± 1mm) x 20 mm (± 1 mm) | 1 op./ 1 szt. | 5
16 | 08-229.202.15 | 33793000-5 | Zlewka niska 3000 ml (± 5ml ), borokrzemowa | 1 op./ 1 szt. | 6
17 | 08-229.202.13 | 33793000-5 | Zlewka niska o pojemności 1000 ml ( +/- 2 ml) szkło borokrzemowe | 1 op./ 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Conbest
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 894-12-100 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy średni 100 ml (± 2 ml), średnica górna 70 mm (± 0,5 mm), średnica dolna 35 mm (± 0,5 mm), wysokość 56 mm(± 0,5 mm) | 1 op./ 1 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Elementar / Kendrolab Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 200003457 | 38000000-5 | Filtr fazy ruchomej do aparatu Liquiface firmy Elementar | 1 op./ 1 szt. | 5
2 | 200005887 | 38000000-5 | Lanca tlenowa (O2-Lanze), do aparatu Vario PYRO cube firmy Elementar | 1 op./ 1 szt. | 1
3 | 200000268 | 38000000-5 | strzykawka 500F-LC 500 ul/ 220S do aparatu Liquiface firmy Elementar | 1 op./ 1 szt. | 2
4 | 200007224 | 38000000-5 | Uszczelka - O-ring zielona, 20 x 2 mm do aparatu Vario PYRO cube firmy Elementar | 1 op./ 1 szt. | 5
5 | 200015397 | 38000000-5 | Uszczelka - O-ring zielona, 4 x 4 mm do aparatu Vario PYRO cube firmy Elementar | 1 op./ 1 szt. | 5
6 | 200010515 | 38000000-5 | Uszczelka do lancy tlenowej do aparatu Vario PYRO cube firmy Elementar | 1 op./ 10 szt. | 1
7 | 978.0050.000 | 44165100-5 | Wężyki do pompy perystatlycznej przystawki Liquiface firmy Elementar | 1 op./ 6 szt. | 2
8 | 980.0050.000 | 44165100-5 | Wężyki do przystawki Liquiface firmy Elementar | 1 op./ 12 szt. | 1
9 | 200014555 | 38000000-5 | wkładka popiołów do rury spalań, 60 mm, do aparatu vario PYRO cube firmy Elementar | 1 op./ 1 szt. | 3
10 | 200011367 | 38000000-5 | Złączki do wężyków do przystawki Liquiface, długość 20,5 mm | 1 op./ 6 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalugu Elmetron
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | CT1B-146 | 38412000-6 | Czujnik temperatury CT1B-146 pasujący do posiadanego termometru elektronicznego PT-401, zakres temperatury minimalny (- 200 °C ÷ 400 °C), błąd 0 °C wynosi 0,3 °C, kabel silikonowy odporny do ok. 250°C, długość kabla ok. 1 m; materiał rączki: polyamid odporny do ok. 200°C | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalugu EPPENDORF
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4987000371 | 38000000-5 | Zestaw zawierający elektroniczny dozownik wyporowy 1 kanałowy (wartość dozowania od 1 ul do 50 ml w zależności od zastosowanej końcówki automatycznie rozpoznawanej), statyw ładujący, kabel ładujący do statywu i dozownika oraz zestaw końcówek po 1 szt. każdego rodzaju: 0,1 ml, 0,2 ml, 0,5ml, 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10ml, 25ml i 50 ml. Dozownik posiadajacy regulację predkości zapobiegajacej rozpryskom dozowanych cieczy oraz jednoprzyciskowy wyrzutnik końcówek. | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalugu Fisher scientific
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 13159849 | 38000000-5 | Lejki wagowe z polipropylenu, rozmiar mały | 1 op./ 50 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalugu FOSS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 00100333 | 33793000-5 | Kolby poj. 250 ml ± 5 ml pasujące do aparatu FOSS do mineralizacji białka metodą Kjeldahla | 1 op./ 8 szt. | 2
2 | 60080351 | 33793000-5 | Tygle pasujące do Fiberteca Crucible P2 standard (40 - 100 um) | 1 op./ 6 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalugu Gerhardt
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 10-0001 | 38000000-5 | Grzałka laboratoryjna, pojedyńcza 230 V, średnica: 85 mm (+/- 5 mm), temperatura maksymalna: 425°C (+/-5°C) | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalugu Gotronik
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ESD-011 | 38000000-5 | Mini stojak na płytki drukowane ESD, na płytki o wymiarach 70 x 50 mm, z zaczepem umożliwiającym wydłużenie uchwytu | 1 op./ 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalugu Inter-Chem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | HS23224 | 38000000-5 | Statyw na butelki wirówkowe 6 x 250 ml, mieści butelki o średnicy do 60 mm (max. 250 ml). Wymiary 205 mm ± 2 mm x 135 mm ± 2 mm x 104 mm ± 2 mm | 1 op./ 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 20 nie gorszy niż w katalogu LABART/VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 613-2912 | 38000000-5 | Strzykawki, 2-częściowe, o pojemności 2 ± 0,1 ml, niesterylne | 1 op./ 1000 szt. | 1
2 | 514-4001 | 33793000-5 | System filtracyjny typu Solvac, do sączenia faz HPLC, buforów | 1 op./ 1 szt. | 1
3 | 514-4099 | 38000000-5 | Zestaw wymiennych uszczelek do uszczelniania kolby, psujace do zestawu sączenia faz HPLC typu Solvac | 1 op./ 10 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 21 nie gorszy niż w katalogu LABO24.PL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PM996 | 38000000-5 | Folia uszczelniająca PARAFILM 100 mm (+/- 10 mm) x 38 m (+/- 5 m) | 1 op./ 1 szt. | 1
2 | 241712707 | 33793000-5 | Kolba szklana kulista płaskodenna, odporna na działanie kwasów, pojemność 100 ml, szlif 29/32, średnica 64 mm (+/- 2 mm), wysokość 103 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 20
3 | CM3235 | 19520000-7 | Korek gumowy czerwony, średnica dolna 21 mm (± 0,5 mm), średnica górna 27 mm (± 0,5 mm), wysokość 30 mm (± 0,5 mm) | 1 op./ 1 szt. | 15
4 | 1010117 | 19520000-7 | Korek gumowy szary z kauczuku naturalnego średnica dolna 17 mm (± 0,5 mm), średnica górna 22 mm (± 0,5 mm), wysokość 25 mm (± 0,5 mm) | 1 op./ 1 szt. | 30
5 | 292040706 | 19520000-7 | Korek PE, ośmiokątny 19/26 | 1 op./ 1 szt. | 10
6 | 292040809 | 19520000-7 | Korek PE, ośmiokątny 24/29 | 1 op./ 1 szt. | 10
7 | 627140002900 | 33793000-5 | Korek szklany SN 29/32 dmuchany sześciokątny ze szpiczastym dnem, szkło borokrzemowe | 1 op./ 1 szt. | 15
8 | 216240907 | 33793000-5 | Korek szklany wydrążony ze szlifem 29/32 | 1 op./ 1 szt. | 10
9 | 1605/ASSC-0/10 | 33793000-5 | Pipeta wielomiarowa szklana o pojemności 10 ml, kl. AS, zero na dole, certyfikat serii | 1 op./ 1 szt. | 4
10 | 1605/ASSC-0/25 | 33793000-5 | Pipeta wielomiarowa szklana o pojemności 25 ml, kl. AS, zero na dole, certyfikat serii | 1 op./ 1 szt. | 4
11 | 3830/16x100 | 33793000-5 | Probówka szklana z dnem okrągłym i nakrętką z gwintem GL 18mm, o długości 100 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 20
12 | 3830/16x120 | 33793000-5 | Probówka szklana z dnem okrągłym i nakrętką z gwintem GL 18mm, o długości 120 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 15
13 | 4.101.150 | 38000000-5 | Sączki typu 388 ilościowe miękkie, średnica 150 mm (+/- 2 mm), składane | 1 op./ 100 szt. | 5
14 | Kwarc-2/100 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy średni pojemność 100 ml (+/- 2 ml), średnica górna 70 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 10
15 | Kwarc-2/70 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy średni 70 ml (+/- 2 ml), średnica górna 60 mm (+/- 2 mm), średnica dolna 30 mm (+/- 2 mm), wysokość 50 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 10
16 | Kwarc-2/150 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy średni pojemność 150 ml (+/- 2 ml), średnica górna 80 mm (+/- 2 mm), średnica dolna 40 mm (+/- 2 mm), wysokość 63 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 18
17 | Kwarc-2/53 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy średni, pojemność 53 ml (+/- 2 ml), średnica górna 55 mm (+/- 2 mm), średnica dolna 28 mm (+/- 2 mm), wysokość 45 mm (+/- 2 mm) | 1 op./ 1 szt. | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 22 nie gorszy niż w katalugu LPP Equipment
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 07.00.081 | 33793000-5 | Kolba 200 ml± 2 ml z korkiem pasująca do aparatu do destylacji Gibertini | 1 op./ 1 szt. | 2
2 | 695.0014 | 38000000-5 | Strzykawka dozująca do posiadanego na stanie aplikatora Linomat, objętość maksymalna 100 µm | 1 op./ 1 szt. | 2
3 | 11056024 | 38000000-5 | Zaślepka pasująca do mineralizatora Buchi | 1 op./ 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 23 nie gorszy niż w katalogu MEDLAB PRODUCTS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 52-0101-1S | 38000000-5 | Ezy z oczkiem o poj. 1 µl o długości ok. 200 mm, z tworzywa PS, pakowane indywidualnie, w op. papier folia, sterylne | 1 op./ 100 szt. | 2
2 | 52-1001-1S | 38000000-5 | Ezy z oczkiem o poj. 10 µl o długości ok. 200 mm, z tworzywa PS, pakowane indywidualnie, w op. papier folia, sterylne | 1 op./ 100 szt. | 2
3 | 80-5000-0 | 38437110-1 | Końcówki pasujące do pipet Medlab o pojemności 1 - 5 ml, bezbarwne | 1 op./ 200 szt. | 3
4 | 53.3120.9 | 38000000-5 | Korki celulozowe do probówek, wielokrotnego użytku, autoklawowalne, do otworów o średnicy: od 11,5 mm do 13,5 mm | 1 op./ 100 szt. | 1
5 | 53.3100.9 | 38000000-5 | Korki celulozowe do probówek, wielokrotnego użytku, autoklawowalne, do otworów o średnicy: od 7,5 mm do 10,5 mm | 1 op./ 100 szt. | 2
6 | 38-6452-0 | 38000000-5 | Kuwety do spektrofotometru rodzaj makro, o pojemności do 4,5 ml, dwuścienne, z PS | 1 op./ 100 szt. | 6
7 | 38-6252-0 | 38000000-5 | Kuwety do spektrofotometru rodzaj pół mikro, o pojemności do 2,5 ml, dwuścienne, z PS | 1 op./ 100 szt. | 1
8 | 38-6900-0 | 38000000-5 | Mieszadełka do kuwet z PS, średnica 3 mm, długość 90 mm (± 2mm) | 1 op./ 100 szt. | 2
9 | 76-1101-21S | 38000000-5 | Pipetki Pasteura z tworzywa sztucznego z PE z szerokim końcem długość 150 mm i pojemności użytkowej 1 ml i całkowitej ok. 4 ml, podziałka co 0,25 ml do 1 ml, pakowanie idywidualnie, sterylizowane | 1 op./ 100 szt. | 1
10 | 38-6912-2 | 38000000-5 | Podstawka na 12 kuwet spektrofotometrycznych | 1 op./ 5 szt. | 1
11 | 52-5205-0S | 38000000-5 | Szpatułki do posiewu mikrobiologicznego, powierzchniowego, sterylne, pakowane po 5 szt. | 1 op./ 50 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 24 nie gorszy niż w katalugu Merazet
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | MS-H-S10 | 38000000-5 | Mieszadło magnetyczne z grzaniem, wymiary platformy 180 x 450 mm (+/- 5mm), moc minimalna 470 W, liczba stanowisk mieszających minimum 10, zakres prędkości: od 0 do minimum 1100 obr/min., temperatura grzania od temperatury otoczenia do minimum 120°C | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 25 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 27151 | 33793000-5 | Fiolki, szkło przezroczyste, bez nakrętek, objętość 7 ml, gwint na 15-425 | 1 op./ 100 szt. | 2
2 | 1.50605 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna HPLC - LiChrospher 100 RP-18 endcapped (5 um), 250 x 4.6 mm; typ kolumny wynikający z wdrożenia metody do oznaczania patuliny | 1 op./ 1 szt. | 1
3 | 1508330001 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna HPLC - LiChrospher 100 RP-18, 250 x 4 mm; typ kolumny wynikający z wdrożenia metody do oznaczania suklarozy | 1 op./ 1 szt. | 1
4 | 24056 | 38000000-5 | Kolumna kapilarna chromatograficzna do szczegółowego rozdziału izomerów geometrycznych i pozycyjnych (cis/trans) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), z wypełnieniem bis-cyjanopropylo-polisiloksan (SP-2560), 100 m x 0,25 mm x 0,25 um, temperatura maksymalna 250 °C; typ kolumny wynikający z wdrożonej metody kwasów omega 3, 6, 9 | 1 op./ 1 szt. | 1
5 | 24080-U | 38000000-5 | Kolumna kapilarna chromatograficzna GC SUPELCOWAX 10 do analizy tłuszczu mlecznego, z wypełnieniem: poliglikol etylenowy, 30 m x 0,32 mm x 0,25 um, temperatura maksymalna 280 °C; typ kolumny wynikający z wdrożenia nowej metody oznaczania zawartości tluszczu mlecznego w miksach tłuszczowych | 1 op./ 1 szt. | 1
6 | EP0030089456 | 38000000-5 | Końcówki do dyspensera o pojemności 5 ml, nie sterylne, z niebieska skalą | 1 op./ 100 szt. | 2
7 | Z688533-1PAK | 38000000-5 | Płytki mikroskopowe z siatką, jednorazowe | 1 op./ 40 szt. | 5
8 | 1.51486 | 38000000-5 | Przedkolumna do kolumny LiChroCART (synonim uchwyt do wkładów HPLC) | 1 op./ 1 szt. | 1
9 | WHA1001125 | 38000000-5 | Sączki pierowe do filtracji, średnica 125 mm ± 5 mm | 1 op./ 100 szt. | 3
10 | 27513 | 38000000-5 | septa, niebieski PTFE/biały silikon, średnica 16 mm, grubość 0,060 cala, do stosowania do fiolek 15 ml | 1 op./ 100 szt. | 1
11 | 1.50962 | 38000000-5 | Wkłady do przedkolumny LiChrospher 100 RP-18 endcapped (5um) HPLC | 1 op./ 1 szt. | 1
12 | 27152 | 38000000-5 | Zakrętka z wkładką PTFE, zielona, zakrętka z żywicy melaminowej, wyściółka F217/PTFE, do stosowania z fiolkami 7 ml z gwintem 15-425 | 1 op./ 100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 26 nie gorszy niż w katalogu Miele
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | A 302/3 | 38000000-5 | Moduł iniekcyjny do optymalnego załadunku szkła laboratoryjnego – wyposażony w 32 dysze, wyposażony w 16 dysz A844 i 16 dysz A 845, część składowa systemu EasyLoad | 1 op./ 1 szt. | 1
2 | E 109 | 38000000-5 | Wkład do optymalnego umieszczenia zlewek o pojemności maksymalnej 250 ml, przeznaczony na 21 zlewek, wyposażony w 21 x 3 wsporników, do stosowania w koszu górnym i dolnym | 1 op./ 1 szt. | 1
3 | E 110 | 38000000-5 | Wkład do optymalnego umieszczenia zlewek o pojemności od 250ml do 600 ml, przeznaczony na 10 zlewek, wyposażony w 10 x 3 wsporników, do stosowania w koszu dolnym | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 27 nie gorszy niż w katalogu Phenomenex
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 00F-4252-E0 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna Luna 5 µm C18(2) 100 Å, LC Column 150 x 4.6 mm, Ea; typ kolumny wynikających z wdrożonych metod do oznaczania słodzików | 1 op./ 1 szt. | 1
2 | 00G-4378-E0 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna Luna 5 µm NH2 100 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, Ea; typ kolumny wynikający z wdrożonych metod do oznaczania cukrów w winach | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 28 nie gorszy niż w katalogu POL-EKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 05-1010-0160-0000001 | 38000000-5 | Komora termostatyczna do przechowywania próbek artykułów spożywczych, minimalny zakres temperatury: od + 10°C do + 40°C (± 0,5°C); jednorodność temperatury w komorze ± 1,0°C; wymuszony obieg powietrza; wnętrze komory ze stali nierdzewnej; drzwi pełne; pojemność użytkowa komory minimum 45 l; minimum 2 półki ze stali nierdzewnej; cyfrowa regulacja temperatury, minimalna rozdzielczość 0,1°C; wymiary zewnętrzne maksymalne: szerokość 57,0 cm, wysokość 68,0 cm, głębokość 70,0 cm; wzorcowanie w punktach: + 10,0°C, + 20,0°C, + 40,0°C wraz ze świadectwem wzorcowania, zgodnie z wymaganiami PCA (dokument DA-06) | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 29 nie gorszy niż w katalogu POLLAB
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | QMSM-RT2 | 38412000-6 | Termometr elektroniczny z dwoma czujnikami temperatury na kablu długości ok. 2 m, zakres temperatur czujników od - 30°C do 60°C z dokładnością pomiaru temperatury ± 0,4°C, kompatybilny z systemem QM-System posiadanym w laboratorium | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 30 nie gorszy niż w katalogu RADWAG
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | OP-103-0068 | 38311210-3 | Wzorzec masy klasy E2- blaszka 100 mg w pudełku na wzorzec wraz ze świadectwem wzorcowania, zgodnie z wymaganiami PCA (dokument DA-06) | 1 op./ 1 szt. | 1
2 | OP-203-0092 | 38311210-3 | Wzorzec masy klasy F1, 500 g w pudełku na wzorzec wraz ze świadectwem wzorcowania, zgodnie z wymaganiami PCA (dokument DA-06) | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 31 nie gorszy niż w katalogu Sartorius
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 13806--47----ACN | 38000000-5 | Filtr membranowy azotan celulozy, sterylny, wielkość porów nie większa niż 0,45 um, średnica 47 mm ± 2 mm, zielone z zieloną kratką | 1 op./ 100 szt. | 1
2 | 11306--50------N | 38000000-5 | Filtr membranowy azotan celulozy, typ 11306, wielkość porów nie większa niż 0,45 um, średnica 50 ± 2 mm | 1 op./ 100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 32 nie gorszy niż w katalogu Shimpol
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | rm9.ca.s3008 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna do rozdziału cukrów w fazie wodnej (Repromer Ca 9um), 300 x 8mm, typ kolumny wynikający z wdrożenia metody do oznaczania izotopów w miodach | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 33 nie gorszy niż w katalogu ThermoFischer
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 60108-426 | 38000000-5 | Kolumienki do oczyszczenia i zagęszczania próbek przed analizą techniką SPE, z wypełnieniem krzemionki 1000, o pojemności nie mniejszej niż 6 ml | 1 op./ 30 szt. | 2
2 | 60108-411 | 38000000-5 | Kolumienki do oczyszczenia i zagęszczania próbek przed analizą techniką SPE, z wypełnieniem krzemionki 500, o pojemności nie mniejszej niż 6 ml | 1 op./ 30 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 34 nie gorszy niż w katalugu Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | STP1200 | 38000000-5 | Stojak na płytki; ESD; długość 265 mm ± 2 mm, szerokość 205 mm ± 2 mm, wysokość 95 mm ± 2 mm | 1 op./ 1 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 35 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-7658823 | 33793000-5 | Biureta cylinder TZ 3920 20 ml do zestawu titroline 7000 | 1 op./ 1 szt. | 5
2 | LLG-9270115 | 33793000-5 | Biureta prosta, borokrzemowa 3.3, klasa AS, z zaworem prostym, szkło typu duran, kl. AS, pojemność 10 ml ± 0,02 ml, podziałka 0,02 ml, z zaworem iglicowym z PTFE, DIN EN ISO 385, oznaczenie DE-M, znaki i napisy w kontrastowej niebieskiej emalii w kolorze niebieskim. Główne punkty podziałki w formie pierścieni, z paskiem Schellbacha, wzorcowane na wylew (TD, Ex) | 1 op./ 1 szt. | 2
3 | LLG-9270148 | 33793000-5 | Biureta zwykła, szkło borokrzemowe 3.3, klasa AS, z kranem bocznym, szkło duran, kl.AS, pojemność 50 ml ± 0,1 ml, podziałka 0,1 mL, z zaworem iglicowym z PTFE, wzorcowane na wylew (TD, Ex). Zgodne z normą DIN EN ISO 385. Z paskiem Schellbacha i numerem serii | 1 op./ 1 szt. | 1
4 | LLG-9413021 | 33751000-9 | Chusteczki białe do prac precyzyjnych, bezpyłowe, nie pozostawiające włókien, chemicznie neutralne, antystatyczne, wykonane w 100 % z czystych włókien | 1 op./ 286 szt. | 5
5 | LLG-9198925 | 38000000-5 | Dipole magnetyczne cylindryczne, długość 25 mm ± 2 mm, średnica 6 mm ± 0,5 mm, pokryte PTFE | 1 op./ 10 szt. | 1
6 | LLG-9270148 | 38000000-5 | Dipole magnetyczne cylindryczne, długość 30 mm ± 2 mm, średnica 6 mm ± 0,5 mm, pokryte PTFE | 1 op./ 10 szt. | 1
7 | LLG-9198940 | 38000000-5 | Dipole magnetyczne , cylindryczne, długość 40 mm ± 2 mm, średnica 8 mm ± 0,5 mm, pokryte PTFE | 1 op./ 10 szt. | 1
8 | LLG-9014031 | 33793000-5 | Kolba Erlenmeyera, ze szkła typu Pyrex, wąska szyja 500ml ± 2 ml, bez szlifu, z podziałką i obrzeżem, bez wzmocnionego obrzeża, zgodne z normą ISO 1773 i DIN 12353 | 1 op./ 10 szt. | 2
9 | LLG-6311891 | 33793000-5 | Komora chromatograficzna standardowa do rozwijania płytek TLC 200 mm x 200 mm ± 2 mm | 1 op./ 1 szt. | 2
10 | LLG-9409191 | 38437110-1 | Końcówki pasujące do pipet Brand 1000 - 10000 µl niesterylne | 1 op./ 2 x 100 szt. | 1
11 | LLG-9409223 | 38437110-1 | Końcówki pasujące do pipet Brand 500 - 5000 µL niesterylne | 1 op./ 200 szt. | 1
12 | LLG-9301069 | 38000000-5 | Łódeczki wagowe MN 808 - papierowe, bez azotu, długość 58 mm (+/- 1 mm), szerokość 10 mm (+/- 1 mm), wysokość 10 mm (+/- 1 mm) | 1 op./ 100 szt. | 6
13 | LLG-6288284 | 38000000-5 | PTFE kolba 20 ml TZ 3820 do zestawu titroline 7000 | 1 op./ 1 szt. | 5
14 | LLG-4665762 | 33793000-5 | Zlewka szklana wysoka z wylewem pojemność 50 ml ± 2 ml | 1 op./ 10 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 36 nie gorszy niż w katalogu www.kreta24.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | VF15/1548B | 33793000-5 | Naczynie do oceny sensorycznej oliwy z oliwek cobalt blue zgodne z COI/T.20/Doc.No 5/Rev.2/2020 | 1 op./ 1 szt. | 10
2 | 1625-6 | 38000000-5 | Podgrzewacz do próbek oliwy z oliwek do oceny sensorycznej w naczyniach szklanych zgodnych z wymaganiami COI/T.20/Doc. No 5/Rev. 2/2020; liczba stanowisk: minimum 6; minimalny zakres temperatury: od +26,0°C do +30,0°C (±0,5°C); cyfrowa regulacja temperatury, minimalna rozdzielczość 0,1°C; obudowa ze stali nierdzewnej; wymiary zewnętrzne maksymalne: szerokość 25,0 cm, wysokość 15,0 cm, głębokość 40,0 cm | 1 op./ 1 szt. | 1
3 | VFLID55B | 33793000-5 | Szklana przykrywka z uchwytem do naczynia do oceny sensorycznej oliwy z oliwek cobalt blue zgodnego z COI/T.20/Doc.No 5/Rev.2/2020 | 1 op./ 1 szt. | 30
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 6 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4