## szkło, materiały, drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2026 | [8 empty] | załącznik nr 2 G do SWZ
Formularz cenowy szkło, materiały eksploatacyjne i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 7
Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel. 22/657 15 15
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu VWR International
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 516-0842 | 15994200-4 | bibuły filtracyjne jakościowe szybkie, średnica 190 mm, rozmiar cząstek filtrowanych 17 - 30 µm, karbowane | 1 op./100szt. | 5
2 | 613-2622 (613-2622P) | 38437110-1 | końcówki pipet o pojemności 0,5 - 5 ml, wąskie, wykonane z wysokiej jakości PP, niesterylne, zapewniające szczelne połączenie z pipetą, gładka, hydrofobowa powierzchnia minimalizująca zatrzymywanie cieczy, umożliwiając całkowite dozowanie próbki; bez stojaków | 1 op./500szt. | 2
3 | 613-0575 | 38437110-1 | końcówki pipet o pojemności 5 ml z podziałką, szerokie, wykonane z wysokiej jakości PP, niesterylne, zapewniające szczelne połączenie z pipetą, gładka, hydrofobowa powierzchnia minimalizująca zatrzymywanie cieczy, umożliwiając całkowite dozowanie próbki; bez stojaków | 1 op./500 szt. | 2
4 | 613-5824 | 38437110-1 | końcówki do pipet typu Finntip, pojemność 10 ml, długość max. 150 mm, w worku, niesterylne | 1 op/300szt. | 2
5 | MANA810123 | 38000000-5 | płytki TLC przeznaczone do chromatografii cienkowarstwowej z niemodyfikowaną warstwą żelu krzemionkowego 60, grubość warstwy 250µm, rozmiar porów 60A, wymiary: 200x200 mm, wskaźnik fluorescencyjny F254 | 1 op./25szt. | 1
6 | 1.00390.0001 | 33793000-5 | płytki TLC przeznaczone do chromatografii cienkowarstwowej, pokryte żelem krzemionkowym 60G, wzmacniane szkłem, ze wskaźnikiem fluoroscencyjnym F254 umożliwiającym wizualizację związków chemicznych pod promieniowaniem UV, wymiary płytki: 200x200 mm, grubość warstwy: 250 µm | 1 op/25szt. | 1
7 | 460-0349 | 38000000-5 | cyfrowy blok grzewczy o wysokiej mocy i stałej temperaturze, moc grzewcza 0,10 kW, zakres temperatury od +5 do 120 °C, kompatybilny z wymiennymi modułowymi blokami grzewczymi, do probówek 0,2-50 ml, waga 2,3 kg, wymiary: 196×269×117 mm, stabilność temperatury 0,2°C | 1op./1 szt. | 1
8 | 460-3243 | 38000000-5 | pojedyńczy modułowy blok przeznaczony do bloku grzewczego cyfrowego, średnica otworu: Ø 19,1 mm, do probówek okrągłodennych 17/18 mm, ilość otworów: 12, głębokość: 48,4 mm, wymiary: 95×76×51 mm | 1op./1 szt. | 1
9 | 460-3248 | 38000000-5 | pojedyńczy blok przeznaczony do bloku grzewczego cyfrowego, kombinacja mikroprobówek 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml, średnice otworów: Ø 7,9 / Ø 11,1 / Ø 11,5 mm, ilość otworów: 6/10/5, wymiary: 95×76×51 mm, głębokość: 27,6/39,1/38,1 mm | 1op./1 szt. | 1
10 | 460-3223 | 38000000-5 | pojedyńczy blok przeznaczony do bloku grzewczego cyfrowego, wykonany z litego bloku aluminium, średnica otworu: Ø 29,0 mm, ilość otworów: 5, wymiary: 95×76×51 mm, glębokość: 47,6 mm, przeznaczony do probówek stożkowych o pojemności 50 ml | 1op./1 szt. | 1
11 | 460-3279 | 38000000-5 | pojedyńczy blok przeznaczony do bloku grzewczego cyfrowego, średnica otworu: Ø 12,7 mm, ilość otworów 20, wymiary: 95×76×51 mm, głębokość: 30,0 mm, przeznaczony do fiolek 12 mm | 1op./1 szt. | 1
12 | 213-1170 | 33793000-5 | zlewka wysoka, poj. 100 ml, szkło borokrzemowe, z wylewem, średnica 48 mm, wysokość 80 mm | 1 op./10szt. | 1
13 | 554-1299 | 38000000-5 | kolumna Eclipse XDB-C18, średnica wewnętrzna 4,60 mm, długość 250 mm, rozmiar cząstek 5µm, niezbędna do oznaczania szeregu związków m.in. słodzików i konserwantów, cyklaminianu, kwasu askorbinowego metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Rodzaj kolumny wynikający z wykorzystania przy metodzie akredytowanej. | 1op./1 szt. | 1
14 | HEWL820950-925 | 38000000-5 | przedkolumna Eclipse XDB-C18 , średnica wewnętrzna 4,60 mm, długość 12,5 mm, rozmiar cząstek 5µm, pasująca do stosowanych kolumn C-18, przeznaczona do zapewnienia dłuższej żywotności kolumn. Rodzaj kolumny wynikający z wykorzystania przy metodzie akredytowanej. | 1 op/4szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Mettler Toledo Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 30066675 | 31711140-6 | elektroda odniesienia pasująca do aparatu do oznaczania sodu EasyPlus analyzer firmy Mettler Toledo Elektrolit: 0,5M DIPA-HCL-ISA Złącze: S7 Materiał czujników: szkło Zakres temperatur: 0...60 °C | 1 op./1szt. | 1
2 | 30079616 | 31711140-6 | elektroda jonoselektywna sodowa pasująca do aparatu do oznaczania sodu EasyPlus analyzer firmy Mettler Toledo. Złącze: S7 Materiał czujników: szkło Zakres temperatur: 0...60 °C | 1 op./1szt. | 1
3 | 101229 | 38000000-5 | mieszadło śmigłowe do mieszadła kompaktowego pasujące do Titratora T5 Mettler Toledo | 1 op./1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu NUSCANA biotechnika laboratoryjna
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 10-0127 | 38000000-5 | woreczki typu ADF, NDF do oznaczania włókna surowego w aparacie Fibrebag-Systems f. Gerhardt | 1 op./100szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu BIONOVO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B-2423 | 38437110-1 | końcówki do pipet, pojemność 0,1-10 μl, bezbarwne, pasujące do pipet Finnpipette | 1 op./1000szt. | 2
2 | N-0107 | 38000000-5 | moździerz agatowy z tłuczkiem, wykonany z naturalnego agatu, pojemność 8 ml, średnica 35 mm, wysokość 20 mm, zestaw zawiera dopaspwany tłuczek | 1op./1 szt. | 1
3 | S-2508 | 33793000-5 | szalki Petriego, szklane, niesterylne średnica 90 mm, wysokość 15 mm | 1 op./18szt. | 2
4 | S-1211 | 33793000-5 | zlewki niskie pojemność 50 ml wykonane ze szkła borokrzemowego, z podziałką, średnica 42 mm, wysokość 60 mm | 1op./1 szt. | 20
5 | M-3351 | 38000000-5 | papierki wskaźnikowe do pomiaru pH, zakres pH 1-12, z dwoma strefami wskaźnikowymi, długość rolki 5 m | 1 op./1szt. | 5
6 | B-2437 | 38000000-5 | pipety Pasteura wykonane z PE o pojemności 3ml + pojemność bańki ssącej ok. 4ml, pojemność całkowita ok. 7ml, z podziałką 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0ml, wymiary 7,8 x 150mm, niesterylne | 1 op./500szt. | 4
7 | 4-4029 | 33793000-5 | pipety jednomiarowe szklane klasa AS z certyfikatem zgodności, typ EX, jedna kreska, pojemność: 50 ml, skala nanoszona niebieską farbą emaliową | 1 op./6szt. | 1
8 | 4-4030 | 33793000-5 | pipety jednomiarowe szklane klasa AS z certyfikatem zgodności, typ EX, jedna kreska, pojemność: 100 ml, skala nanoszona niebieską farbą emaliową | 1 op./6szt. | 1
9 | S-5133 | 33793000-5 | cylinder miarowy kl. A, pojemność 50 ml, wykonane ze szkła borokrzemowego, niebieska skala, z ceryfikatem serii, podziałka 1ml, tolerancja: 0,5 ml | 1op./1 szt. | 6
10 | S-5113 | 33793000-5 | kolba miarowa klasy A ze szkła borokrzemowego, pojemność 50 ml, tolerancja ± 0,06 ml, szlif NS 12/21, niebieska skala, korek PE, z certyfikatem serii, wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042 | 1op./1 szt. | 10
11 | B-2426 | 38437110-1 | końcówki do pipet o pojemności 100-1000 µl, typu Eppendorf, niebieskie, niesterylne | 1 op./1000szt. | 6
12 | 6-2491 | 30192800‑9 | taśma do etykietowania, szerkość 19 mm, przeznaczona do opisywania szklanych i plastikowych naczyń laboratoryjnych, odporna na wilgoć i rozpuszczalniki, długość rolki 36 m, kolor: zielony | 1op./1 szt. | 1
13 | 6-2484 | 30192800‑9 | taśma do etykietowania, szerokość 19 mm, przeznaczona do opisywania szklanych i plastikowych naczyń laboratoryjnych, odporna na wilgoć i rozpuszczalniki, długość rolki 36 m, kolor: czerwony | 1op./1 szt. | 1
14 | 2-5311 | 38437000-7 | eksykator z poliwęglanu z kranem, średnica 270 ± 5 mm, wysokość zewnętrzna 311 mm, przezroczysty, dolna część wykonana z PP, odporny na temperatury do maks. 135°C. Stabilny dzięki dużej powierzchni podstawy. Kran z PTFE do opróżniania lub napowietrzania. Szczelnie zamykająca pokrywa z uszczelką silikonową O-Ring, bez konieczności natłuszczania, utrzymujący próżnię przez 24 godziny. | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu MUTECH Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0560 6082 | 38000000-5 | termohigrometr ze świadectwem wzorcowania PCA bądź równoważnym. Ciągły pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza. Duży czytelny wyświetlacz LCD dwuliniowy. Zasilanie baterią. Zawiadamienie o przekroczeniu wartości granicznych. Wyświetlanie wartości maksymalnych/ minimalnych z funkcją resetowania. Czujnik temperatury NTC o zakresie pomiarowym nie węższym niż -10 do + 70 oC, rozdzielczości 0,1 oC i dokładności nie gorszej niż ± 0,5 oC przy 25 oC. Pojemnościowy czujnik wilgotności o zakresie pomiarowym nie węższym niż 2-98 %RH, rozdzielczości 0,1 %RH i dokładności nie gorszej niż ±2 %RH. Wymiary nie większe niż 120x100x50 mm (szer. x wys. x dł.). Wzorcowanie minimum w następujących punktach: 10oC 50%RH, 20oC 25%RH, 20oC 50%RH, 20oC 75%RH, 30oC 50%RH. | 1 op./1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu BioSens
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | BS010CM381 | 38437000-7 | folia uszczelniająca do aplikacji ręcznej; półprzezroczysta, elastyczna, termoplastyczna z dwukierunkowym rozciąganiem, bezwonna, bezbarwna, nietoksyczna, wolna od plastyfikatorów, składająca się głównie z poliolefin i wosków parafinowych, zapewniająca dobrą odporność na kwasy, zasady i wybrane rozpuszczalniki organiczne, rozciągliwa w 200% i przylegająca do nieregularnych kształtów i powierzchni, zapewniająca bezpieczne uszczelnienie, jednorazowa, szerokość 100 mm ±5 mm, długość 38 m ±2 m | 1 op./1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Mera Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 810-210 | 38000000-5 | termometr lodówkowy do monitorowania temperatury w lodówkach. Posiada funkcję alarmu oraz wskazywania temperatury minimalnej i maksymalnej (MIN/MAX), wyświetlacz LCD, pomiary w zakresie od -49,9°C do 69,9°C, z rozdzielczością 0,1°C oraz dokładnością ±1°C, wbudowany czujnik temperatury otoczenia i sonda na kablu o długości minimum 90 cm, zasilanie bateryjne 1.5 V AAA | 1 op./1szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu IKA Poland Sp. z o o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0003741300 | 33793000-5 | kolba destylacyjna do wyparki, szkło borokrzemianowe, pojemność 100 ml | 1 op./1szt. | 2
2 | 0003812200 | 33793000-5 | rurka wyparna, pasująca do wyparki IKA RV 06-ML , NS 29/32 | 1 op./1szt. | 1
3 | 0003907000 | 38000000-5 | uszczelka z PTFE z wbudowaną sprężyną ze stali nierdzewnej pasująca do wyparki IKA RV 06-ML | 1 op./1szt. | 1
4 | 0003683300 | 38000000-5 | klamra do kolby destylacyjnej pasująca do wyparki IKA RV 06-ML, NS 29 | 1 op./1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Shim-pol
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ALW-C0000006 | 33793000-5 | wialki szklane 1,5 - 2,0 ml, gwint N9, rozmiar 12x32mm, szkło białe, do HPLC i GC | 1 op./100szt. | 20
2 | ALW-C0000143 | 38000000-5 | zakrętki do wialek niebieskie z PP, gwint N9, septa PTFE/Silicon o grubości 1 mm | 1 op./100szt. | 20
3 | ALW-C0000280 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe z membraną nylonową 0,45 µm, średnica 25 mm | 1 op./100szt. | 10
4 | ALW-C0000296 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe membrana PES, średnica 25 mm, wielkość porów 0,45 μm | 1 op./100szt. | 1
5 | ALW-C0001182 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe z membraną z regenerowanej celulozy, wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm ±2 mm, niesterylne, złącze wejściowe "Luer-Lock" | 1 op./100szt. | 2
6 | BKL-B03-SAX-A050 | 38000000-5 | kolumny SPE SAX z silnie zasadowym wymieniaczem anionowym, przeznaczone do oczyszczania, izolacji i koncentracji próbek, pjemność 3 ml, o sorbencie 500 mg | 1 op./50szt. | 1
7 | SHI-228-32744-03 | 38000000-5 | fryta tytanowa - komponent pasujący do chromatografu cieczowego Shimadzu HPLC LC10 VP. wykorzystywana w filtrze liniowym pompy w celu ochrony systemu HPLC (zaworów i kolumny) przed zanieczyszczeniami. | 1 op./1szt. | 2
8 | SHI-228-32166-91 | 38000000-5 | zawór zwrotny wlotowy - pasujący do pompy LC-10ATvp chromatografu cieczowego Shimadzu HPLC LC10 VP. umożliwiający jednokierunkowy przepływ eluentu ze zbiornika do głowicy pompy HPLC, zapobiegając cofaniu się cieczy podczas cyklu tłoczenia. | 1 op./1szt. | 1
9 | SHI-228-34976-91 | 38000000-5 | zawór zwrotny wylotowy - komponent pasujący do pompy LC-10ATvp chromatografu cieczowego Shimadzu HPLC LC10 VP. zapewniający jednokierunkowy przepływ eluentu pod wysokim ciśnieniem (do kolumny), zapobiegając cofaniu się cieczy do głowicy pompy. | 1 op./1szt. | 1
10 | SHI-228-21220-94 | 38000000-5 | stator niskogradientowy- pasujący do chromatografu cieczowego Shimadzu HPLC LC10 VP., część zaworu iniekcyjnego, współpracująca z rotorem, aby kierować przepływ cieczy w systemie HPLC. | 1 op./1szt. | 1
11 | SHI-228-21217-97 | 38000000-5 | rotor niskogradientowy - pasujący do chromatografu cieczowego Shimadzu HPLC LC10 VP., część zaworu iniekcyjnego, współpracująca ze statorem, aby kierować przepływ cieczy w systemie HPLC. | 1 op./1szt. | 1
12 | SHI-228-41477-01 | 38000000-5 | Stator wysokogradientowy - pasujący do chromatografu cieczowego Shimadzu HPLC LC10 VP., część zaworu iniekcyjnego, współpracująca z rotorem, aby kierować przepływ cieczy w systemie HPLC. | 1 op./1szt. | 1
13 | SHI-228-41476 | 38000000-5 | rotor wysokoogradientowy - pasujący do chromatografu cieczowego Shimadzu HPLC LC10 VP., część zaworu iniekcyjnego, współpracująca ze statorem, aby kierować przepływ cieczy w systemie HPLC. | 1 op./1szt. | 1
14 | SHI-228-35145 | 38000000-5 | uszczelka tłoka pasująca do pompy LC-10ATvp chromatografu cieczowego Shimadzu HPLC LC10 VP., chroniąca przed wyciekami eluentu wokół poruszającego się tłoka. | 1 op./1szt. | 4
15 | SHI-228-35009-92 | 38000000-5 | tłok nurnikowy pasujący do pompy LC-10ATvp chromatografu cieczowego Schimadzu HPLC LC10 VP., element fizycznie pompujący ciecz w systemie HPLC. | 1 op./1szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu VERDER Polska Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | RP051110243 | 38000000-5 | uszczelka przeznaczona do młynka GRINDOMIX GM 300 zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie urządzenia oraz szczelność podczas mielenia próbek | 1 op./1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Chemland
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 08-275.202.63 | 33793000-5 | butelka laboratoryjna z zakrętką. Pojemność 500 ml, gwint GL45., wykonane ze szkła oranżowego borokrzemowego (szkło 3.3), przeznaczona do przechowywania substancji wrażliwych na światło. W komplecie z zakrętką z PP. | 1 op./1szt. | 2
2 | 08-275.202.64 | 33793000-5 | butelka laboratoryjna z zakrętką. Pojemność 1000 ml, gwint GL45., wykonane ze szkła oranżowego borokrzemowego (szkło 3.3), przeznaczona do przechowywania substancji wrażliwych na światło. W komplecie z zakrętką z PP. | 1 op./1szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Linegal Chemicals sp z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ROTH-TA55.1 | 38710000-5 | timer z zegarem. Posiadający funkcje odliczania wstecz i w przód. Dwa niezależne kanały do oddzielnych pomiarów czasu. Wprowadzenie czasu po naciśnięciu przycisku funkcyjnego. Duży wyświetlacz LCD. 1-minutowy sygnał alarmowy. Stojak zaciskowy i magnes do mocowania na powierzchniach metalowych. Automatyczne odliczanie w przód po osiągnięciu punktu zerowego. | 1 op./1 szt. | 6
2 | ROTH-EAN4.1 | 38000000-5 | sito laboratoryjne, stal nierdzewna, średnica 200 mm, średnica oczek: 0,63 mm, zgodne z normą 3310-1, przeznaczone do przesiewania próbek | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-4004542 | 38000000-5 | kolumna chromatograficzna Nucleodur 5µm NH2-RP 100-5, 250/4,6 mm, typ kolumny wynikający z walidacji wdrożonej metody oznaczania cukrów | 1 op./1 szt. | 2
2 | LLG-9738501 | 38000000-5 | naczynie mielące z tworzywa sztucznego, 5 l, z uchwytem na nóż, pasuące do młynka Retsch GRINDOMIX GM 300 | 1 op./1 szt. | 1
3 | JTB-7307-03 | 38000000-5 | kolumienki ekstrakcyjne SPE z wypełnieniem aminowym (NH2) przeznaczone do przygotowywania próbek, ilość sorbentu 500 mg, pojemność 3 ml | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 411G-AC.25.100.12/21BG | 33793000-5 | kolba miarowa klasy A ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 100 ml, tolerancja ± 0,100 ml, szlif NS 12/21, niebieska skala, korek PE, wzorcowane „na wlew”(ln), wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042 | 1 op./1 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu LPP Equipment sp. z o.o
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 037276 | 33793000-5 | odbieralniki do oznaczania tłuszczu do aparatu do ekstrakcji Buchi B-811 | 1 op./4szt. | 2
2 | 037281 | 33793000-5 | gilzy ze spiekiem do oznacznia tłuszczu do aparatu do ekstrakcji Buchi B-811 | 1 op./4szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu Altium
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5183-4647 | 38000000-5 | liner szklany do dozownika typu Split, z niskim spadkiem ciśnienia, z wełną szklaną i zwężeniem (taper), dezaktywowany chemicznie, pasujący do chromatografu gazowego (GC) Agilent Technologies 7890A., przeznaczony do ochrony kolumny chromatograficznej przed zanieczyszczeniami i wydłużenia żywotności kolumny. | 1 op./1 szt. | 2
2 | 5182-0551 | 33793000-5 | fiolki typu mycie/odpady, pojemność 4 ml, pasujące do chromatografu gazowego (GC) Agilent Technologies 7890A., przeznaczone do zapewnienia czystości igły dozującej pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami. | 1 op/25szt. | 1
3 | 5188-5367 | 34312500-2 | złocona uszczelka wlotowa pasująca do chromatografu gazowego (GC) Agilent Technologies 7890A. przeznaczona do eliminacji wycieku gazu nośnego i zapobiegania przedostawaniu się powietrza do systemu. | 1 op./1 szt. | 1
4 | 5188-6495 | 38000000-5 | zestaw typu Split Vent Trap PM z pojedynczym wkładem, przeznaczony do odprowadzania i separacji zanieczyszczeń pasujący do chromatografu gazowego Agilent Technologies 7890A. | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu MERCK
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1.15389 | 33793000-5 | płytki TLC przeznaczone do chromatogarfii cienkowarstwowej w układzie faz odwróconych, podłoże szklane, żel krzemionkowy RP-18, rozmiar porów 60A, wymiary: 20x20cm, wskaźnik fluorescencyjny F254 | 1 op./25szt. | 2
2 | 22971 | 38000000-5 | sześcioportowy mini odparowywacz. Urządzenie do odparowywania i koncentracji próbek, posiadające 6 portów roboczych, wyposażone w sześć igieł ze stali nierdzewne, zawór umożliwiający precyzyjne dozowowanie gazu suszącego (azotu), o konstrukcji umożliwiającej stosowanie pojemników w różnych rozmiarach: 1-250 ml, wymiary: długośc 19 cm, szerokość 4 cm. | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu Labo24.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4.305.125 | 15994200-4 | sączki jakościowe średnioszybkie, składane, średnica 125 mm, ogólnego przeznaczenia | 1 op./100szt. | 4
2 | 4.305.150 | 15994200-4 | sączki jakościowe średnioszybkie, składane, średnica 150 mm, ogólnego przeznaczenia | 1 op./100szt. | 4
3 | 4.305.185 | 15994200-4 | sączki jakościowe średnioszybkie, składane, średnica 185mm, ogólnego przeznaczenia | 1 op./100szt. | 15
4 | 4.305.240 | 15994200-4 | sączki jakościowe średnioszybkie, składane, średnica 240 mm, ogólnego przeznaczenia | 1 op./100szt. | 4
5 | 242103202 | 33793000-5 | naczynka wagowe, poj 30 ml, szkło borokrzemowe, niskie, ze szlifowaną pokrywką z uchytem, średnica 54 mm, wysokość 30 mm | 1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu PHENOMENEX
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | IC-AgNa10 | 38000000-5 | kolumny SPE do przygotowywania próbek do chromatografii jonowej, pojemność 1 ml, wypełnienie kolumienki AgNa do usuwania jonów chlorkowych z próbek wodnych oraz do usunięcia wysokich poziomów metali ziem alkalicznych i metali przejściowych z matryc próbek bez zakwaszania próbki. | 1 op./50szt. | 2
2 | AJ0-8768 | 38000000-5 | przedkolumna SecurityGuard ULTRA C18 o średnicy wewnętrznej 4,6 mm, do zapewnienia dłuższej żywotności droższych kolumn poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń. Rodzaj kolumny wynikający z wykorzystania w metodzie akredytowanej. | 1 op./3szt. | 1
3 | AJ0-4302 | 38000000-5 | przedkolumna SecurityGuard NH2 o długości 4 mm i średnicy wewnętrznej 3,0 mm, do zapewnienia dłuższej żywotności droższych kolumn poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń. Rodzaj kolumny wynikający z wykorzystania w metodzie akredytowanej. | 1 op./10 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 7 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4