## Zadanie nr 3
Zadanie nr 3
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………………………..
z dnia ………...…………………
Zakup wraz z dostawą rękawic chirurgicznych specjalnego przeznaczenia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Nazwa handlowa, nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, z lateksu, w kolorze białym, bezpudrowe, obustronnie pokrywane poliuretanem, niechlorowane, o anatomicznym kształcie z zakrzywionymi palcami, z rolowanym mankietem, mikroteksturowana powierzchnia. Długość min. 285 mm. Grubość na palcu 0.20 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.18 +/- 0.03 mm oraz na mankiecie 0.14 +/- 0.02 mm. Potwierdzony badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g. Siła zrywu przed starzeniem mediana min. 11 N i po starzeniu mediana min. 10 N. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, ASTM F 1671, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice odporne na krew syntetyczną zgodnie z ASTM F1670. Rękawice odporne na min. 15 cytostatyków przez min. 240 min zgodnie z ASTM D6978 oraz min. 3 substancje chemiczne inne niż cytostatyki przez min. 480 min (6 poziom odporności) zgodnie z EN 374. Rękawice niezawierające akceleratorów: ZMBT, MBT, ZDBC, ZDEC, ZPMC, BHA, BHT, DPTU, TMTD, ZDMC, ZMBI. Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Rozmiar od 6.0 do 9.0. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: seria, data ważności, rozm. i znak CE. | Op. | 250 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów wysokiego ryzyka, o trójwarstwowej strukturze, z płynem dezynfekującym w warstwie środkowej, który zaczyna działać w momencie uszkodzenia rękawicy. Rękawice sterylne, bezpudrowe, syntetyczne z elastomeru, kolor jasnozielony na zewnątrz, biały wewnątrz. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem). Wykończone rolowanym mankietem. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,29 mm (±0,03 mm), na dłoni min. 0,24 mm, na mankiecie min. 0,15 mm. Długość min. 280 mm, AQL 0.10 (potwierdzone badaniem niezależnym). Siła zrywu przed starzeniem min. 10N i po starzeniu min. 12N (potwierdzone badaniem niezależnym). Wyrób medyczny w klasie IIb zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej w kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Opakowanie folia - papier. Pakowane po 40 par. Rozmiar od 5,5 do 9,0. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: seria, data ważności, rozm. i znak CE. | Op. | 9 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, syntetyczne z elastomeru, w kolorze białym, bezpudrowe, wewnętrznie polimeryzowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i powierzchnią mikroteksturowaną. Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0,22mm (±0,02 mm), na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,17 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 14N i po starzeniu min. 13N (potwierdzone badaniem niezależnym). AQL 0.10 (potwierdzone badaniem niezależnym). Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem). Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Rozmiar od 5.5 do 9.0. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: seria, data ważności, rozm. i znak CE | Op. | 9 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z póż.zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) karty techniczne produktu ze wskazaniem nr strony, na której znajdują się wymagane w opisie przedmiotu zamówienia normy, oraz dokumenty stwierdzające badania niezależnej jednostki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia; 2) próbki (min. 1 parę do pozycji 1, 2, 3) w celu dokonania oceny jakościowej.