Załącznik nr 1B do SWZ

Należy złożyć wraz z ofertą z ofertą w Części 2

TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO SPRZĘTU

Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 2

| Pompa strzykawkowa, zestaw – 8 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Pompa strzykawkowa, jednokanałowa, do infuzji dożylnej | TAK/NIE* |
|  | Kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście, czytelny z dystansu | TAK/NIE* |
|  | Obsługa pompy poprzez ekran dotykowy oraz klawiaturę (co najmniej numeryczną lub funkcyjną) | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny system instalacji zestawu infuzyjnego umożliwiający szybkie przygotowanie do rozpoczęcia infuzji | TAK/NIE* |
|  | Tryb infuzji ciągłej z możliwością wyliczania szybkości infuzji na podstawie zadanej objętości i czasu. | TAK/NIE* |
|  | Dostępne typy infuzji obejmujące co najmniej: infuzję ciągłą, okresową oraz programowalny profil infuzji rozumiany jako możliwość zaprogramowania zmiennej szybkości podaży leku w czasie, obejmującej co najmniej dwa następujące po sobie etapy infuzji o różnych parametrach (np. zmiana szybkości, dawki lub czasu trwania), niezależnie od nazewnictwa stosowanego przez producenta. | TAK/NIE* |
|  | Programowanie w popularnych jednostkach: min. mL/h oraz dodatkowo (co najmniej) mL/min, mL/24h; dopuszczalne jednostki dawki (np. mg/µg/ng, jednostki/kg, /min, /h, /24h) | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe tryby (wymagane): przerywana/okresowa, profilowa oraz wzrost/spadek (ramp-up/ramp-down) | TAK/NIE* |
|  | Zakres prędkości infuzji: min. 0,1 – 1800 mL/h (w zależności od strzykawki) oraz rozdzielczość dla niskich przepływów ≤ 0,01 mL/h | TAK/NIE* |
|  | Zakres objętości infuzji: min. 0,1 – 10 000 mL. | TAK/NIE* |
|  | Zakres czasu infuzji: min. 1 min – 200 h. | TAK/NIE* |
|  | Funkcja bolusa: ręczny i automatyczny + funkcja KVO/KOR (utrzymanie drożności żyły) | TAK/NIE* |
|  | Obsługa strzykawek o pojemnościach co najmniej 5–50/60 mL (popularnych marek) + automatyczne rozpoznawanie | TAK/NIE* |
|  | Detekcja okluzji, z funkcją redukcji bolusa okluzji (anti-bolus) | TAK/NIE* |
|  | Alarmy akustyczno-optyczne (min.: brak zasilania, niski poziom baterii, koniec infuzji, okluzja, błąd/nieprawidłowa instalacja), regulacja głośności; tryb nocny (ściemnienie/wyciszenie) | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie ustawień (np. hasłem) | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe | TAK/NIE* |
|  | Bateria: czas pracy min. 20 h przy 5 mL/h, ładowanie do pełna ≤ 6 h | TAK/NIE* |
|  | Masa: ≤ 2,5 kg | TAK/NIE* |
|  | Wyrób medyczny z oznakowaniem CE, odporność na defibrylację | TAK/NIE* |
|  | dostawa kompletna do pracy: pompa + uchwyt do statywu/poręczy, 2 statywy medyczne, 2x stacja dokująca – umożliwiające jednoczesne podłączenie co najmniej 4 pomp każda; przewód zasilający, instrukcja PL, zestaw materiałów jednorazowych umożlwiających przeprowadzenie szkolenia, | TAK/NIE* |
|  | szkolenie uruchomieniowe jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | gwarancja min. 24 miesiące | TAK/NIE* |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

| Pompa infuzyjna, zestaw – 8 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta ................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa, jednokanałowa | TAK/NIE* |
|  | Duży kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i kontraście | TAK/NIE* |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy oraz klawiaturę (numeryczna lub alfanumeryczna) | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny system instalacji zestawu infuzyjnego oraz bardzo krótki czas przygotowania do startu infuzji | TAK/NIE* |
|  | Tryb infuzja ciągła + funkcja wyliczania szybkości infuzji na podstawie objętości i czasu | TAK/NIE* |
|  | Programowanie infuzji w popularnych jednostkach (min. mL/h) oraz w jednostkach dawkowania | TAK/NIE* |
|  | Dostępne typy infuzji: okresowa, profilowa oraz wzrost/spadek | TAK/NIE* |
|  | Zakres szybkości podaży nie węższy niż 0,1 – 1200 mL/h. | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zaprogramowania infuzji poprzez ustawienie objętości do podania (VTBI) oraz czasu trwania infuzji lub szybkości podaży, w zakresie umożliwiającym prowadzenie infuzji od co najmniej 1 minuty do 200 godzin. | TAK/NIE* |
|  | Funkcje: bolus (automatyczny i ręczny) oraz podtrzymanie drożności żyły KVO/KOR | TAK/NIE* |
|  | Detekcja okluzji za pompą z regulowanym progiem alarmu oraz automatyczna redukcja bolusa po okluzji (anti-bolus) | TAK/NIE* |
|  | Detekcja powietrza w linii (czujnik powietrza; regulowana czułość) | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie ustawień (hasło/blokada) oraz tryb nocny/ustawienia głośności alarmów | TAK/NIE* |
|  | Biblioteka leków lub biblioteka etykiet | TAK/NIE* |
|  | Masa urządzenia: ≤ 2,5 kg. | TAK/NIE* |
|  | Praca na akumulatorze: minimum ≥ 10 h przy 25 mL/h (lub lepiej) | TAK/NIE* |
|  | Czas ładowania do pełna: ≤ 6 h | TAK/NIE* |
|  | Masa: ≤ 2,5 kg | TAK/NIE* |
|  | Wyrób medyczny z oznakowaniem CE, odporność na defibrylację | TAK/NIE* |
|  | dostawa kompletna do pracy: pompa + uchwyt do statywu/poręczy, 2 statywy medyczne, 2x stacja dokująca – umożliwiające jednoczesne podłączenie co najmniej 4 pomp każda; przewód zasilający, instrukcja PL, zestaw materiałów jednorazowych umożlwiających przeprowadzenie szkolenia, | TAK/NIE* |
|  | szkolenie uruchomieniowe jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | gwarancja min. 24 miesiące | TAK/NIE* |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

| Ssak elektryczny – 5 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Elektryczny ssak operacyjny/chirurgiczny przeznaczony do profesjonalnych zastosowań szpitalnych (blok operacyjny), do odsysania płynów ustrojowych oraz materiału biologicznego | TAK/NIE* |
|  | Pompa bezolejowa, bezobsługowa, przystosowana do pracy ciągłej | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie: 230 V / 50–60 Hz | TAK/NIE* |
|  | Maksymalny przepływ powietrza: min. 90 L/min. | TAK/NIE* |
|  | Maksymalne podciśnienie regulowane: min. –0,90 bar (–90 kPa) | TAK/NIE* |
|  | Płynna regulacja podciśnienia z manometrem wskazującym aktualną wartość | TAK/NIE* |
|  | Minimum 2 niezależne porty ssące | TAK/NIE* |
|  | Poziom hałasu: nie więcej niż 50 dB(A) | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie na wózku jezdnym z kołami, min. 2 z blokadą | TAK/NIE* |
|  | Masa urządzenia: nie więcej niż 20 kg | TAK/NIE* |
|  | Obudowa odporna na dezynfekcję i uszkodzenia mechaniczne | TAK/NIE* |
|  | System dwóch zbiorników wielorazowych o pojemności min. 2 × 2000 ml | TAK/NIE* |
|  | Zbiorniki wykonane z materiału umożliwiającego dezynfekcję i sterylizację | TAK/NIE* |
|  | System przełączania zbiorników (change-over) umożliwiający kontynuację ssania bez przerywania pracy | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika (zawór pływakowy) | TAK/NIE* |
|  | Filtry antybakteryjno-hydrofobowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do pompy | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowy zbiornik bezpieczeństwa (trap bottle) w torze ssania | TAK/NIE* |
|  | Możliwość stosowania systemów jednorazowych (linerów/wkładów) kompatybilnych ze zbiornikami | TAK/NIE* |
|  | 2 zbiorniki 2 L z pokrywami | TAK/NIE* |
|  | Komplet przewodów silikonowych do dwóch torów ssania | TAK/NIE* |
|  | Min. 2 filtry antybakteryjno-hydrofobowe | TAK/NIE* |
|  | Końcówki/łączniki stożkowe do drenów | TAK/NIE* |
|  | Przewód zasilający | TAK/NIE* |
|  | Pedał sterowania nożnego | TAK/NIE* |
|  | Wyrób medyczny | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja w języku PL | TAK/NIE* |
|  | Szkolenie z obsługi, jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/NIE* |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

| Aparat EKG – 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6. |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Elektrokardiograf 12-kanałowy umożliwiający jednoczesną rejestrację 12 standardowych odprowadzeń EKG | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wydruku przebiegów EKG w układzie 1, 3, 6 lub 12 kanałów | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK/NIE* |
|  | Możliwość współpracy z drukarką zewnętrzną | TAK/NIE* |
|  | Regulacja parametrów zapisu i wydruku obejmująca co najmniej prędkość zapisu, czułość oraz intensywność wydruku | TAK/NIE* |
|  | Tryby pracy obejmujące co najmniej: badanie ręczne, AUTO, AUTOMANUAL, zapis automatyczny do pamięci („do schowka”) oraz badanie LONG | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny zapis badania obejmujący 12 odprowadzeń | TAK/NIE* |
|  | Długość zapisu badania automatycznego w zakresie około 6–30 s | TAK/NIE* |
|  | Funkcja zapisu wstecznego (retro-recording) w badaniu ręcznym i automatycznym | TAK/NIE* |
|  | Tryb LONG umożliwiający zapis badania w pamięci w zakresie około 1–15 minut | TAK/NIE* |
|  | Kolorowy ekran LCD dotykowy o przekątnej minimum 7″ | TAK/NIE* |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zapisu EKG zgodna z normą EN 60601-2-51 lub równoważną | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna detekcja częstości akcji serca (HR) z ciągłą prezentacją wartości na ekranie | TAK/NIE* |
|  | Filtry cyfrowe obejmujące co najmniej: filtr sieciowy 50/60 Hz, filtr mięśniowy (np. 25/35/45 Hz) oraz filtr dryfu linii izoelektrycznej | TAK/NIE* |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis minimum 10 000 badań | TAK/NIE* |
|  | Możliwość eksportu badań do pamięci USB | TAK/NIE* |
|  | Łączność przewodowa LAN / Ethernet umożliwiająca przesyłanie badań EKG przez sieć | TAK/NIE* |
|  | Funkcja przesyłania badań EKG drogą elektroniczną | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie sieciowe oraz zasilanie bateryjne | TAK/NIE* |
|  | Czas pracy na akumulatorze umożliwiający wykonanie min. 130 badań automatycznych | TAK/NIE* |
|  | Wymiary urządzenia w przybliżeniu: około 250–260 × 190–200 × 50–60 mm | TAK/NIE* |
|  | W zestawie minimum: kabel pacjenta EKG, elektrody kończynowe klipsowe, elektrody przyssawkowe, przewód zasilający, papier EKG (min. 1 rolka), żel do EKG (min. 1 szt.) | TAK/NIE* |
|  | Elektrokardiograf dostarczony z kompatybilnym wózkiem medycznym na kołach z blokadą | TAK/NIE* |
|  | Wózek wyposażony w co najmniej: obrotowy wysięgnik na kabel pacjenta, pojemnik na akcesoria oraz elementy mocujące elektrokardiograf | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE* |
|  | Uruchomienie urządzenia oraz szkolenie użytkowników jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | Wyrób medyczny | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK/NIE* |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.