Załącznik nr 1D do SWZ

Należy złożyć wraz z ofertą z ofertą w Części 4

TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO SPRZĘTU

Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 4

| Defibrylator treningowy AED, zestaw – Defibrylator z etui i komplet elektrod dla dorosłego i dziecka - 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta:................................................ (Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Defibrylator szkoleniowy (trainer) do nauki obsługi AED w ramach BLS/pierwszej pomocy/RKO | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie odwzorowuje typowy sposób użycia defibrylatora AED i wspiera szkolenia z użycia AED w scenariuszach | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja odwzorowująca sposób działania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) stosowanych w praktyce ratowniczej | TAK/NIE* |
|  | Możliwość łatwej zmiany języka komunikatów AED (opcje językowe; dostępny język polski) | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie i konfiguracja treningu poprzez aplikację (zdalna kontrola trenażera/trenażerów) | TAK/NIE* |
|  | Możliwość integracji z systemem monitorowania jakości RKO oraz fantomami szkoleniowymi umożliwiającymi ocenę parametrów resuscytacji (głębokości i częstotliwości uciśnięć klatki piersiowej) | TAK/NIE* |
|  | Wstępnie skonfigurowane scenariusze treningowe – symulacja najczęstszych scenariuszy dla dorosłych i dzieci | TAK/NIE* |
|  | Możliwość współpracy z kompatybilnymi fantomami szkoleniowymi umożliwiającymi ocenę poprawności umieszczenia elektrod AED podczas scenariuszy treningowych | TAK/NIE* |
|  | W zestawie: trenażer AED wraz z niezbędnymi akcesoriami do uruchomienia i prowadzenia szkolenia | TAK/NIE* |
|  | W zestawie: aplikacja umożliwiająca zdalne sterowanie trenażerem AED z poziomu urządzenia mobilnego (smartfon lub tablet) instruktora | TAK/NIE* |
|  | Elektrody szkoleniowe AED kompatybilne z oferowanym urządzeniem – min. 1 kpl (dorosłe) | TAK/NIE* |
|  | Elektrody pediatryczne szkoleniowe kompatybilne z oferowanym urządzeniem – min. 1 komplet | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi PL | TAK/NIE* |
|  | Etui transportowe | TAK/NIE* |
|  | Szkolenie wdrożeniowe jednodniowe dla użytkowników, realizowane w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/NIE* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji. |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

| Plecak ratowniczy oraz drobny sprzęt, zestaw – 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model): ................................................ (Należy wpisać) Marka produktu/nazwa producenta: ……………………………………………………….(Należy wpisać) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Oferta Wykonawcy (należy potwierdzić spełnienie parametru) |
|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |
|  | Plecak medyczny modułowy przeznaczony dla ratowników KSRG, wykonany z materiału odpornego na przetarcia, wilgoć oraz środki dezynfekcyjne | TAK/NIE* |
|  | Plecak wyposażony w komorę główną, komory boczne oraz odpinane klapy frontalne umożliwiające szybki dostęp do wyposażenia | TAK/NIE* |
|  | Plecak skompletowany zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP „Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” z czerwca 2021 r. | TAK/NIE* |
|  | Komora główna przystosowana do transportu butli tlenowej min. 400 l, ssaka ręcznego oraz kołnierzy ortopedycznych | TAK/NIE* |
|  | System mocowania wyposażenia (np. shock cord) oraz miejsce na min. 4 saszetki segregacyjne | TAK/NIE* |
|  | Saszetki wewnętrzne wykonane z materiału nieprzemakalnego, łatwego do dezynfekcji | TAK/NIE* |
|  | Zewnętrzne miejsce na rękawiczki ochronne (min. 2 rozmiary) | TAK/NIE* |
|  | Dwie rączki transportowe (pionowa i pozioma) oraz regulowane szelki z pasem biodrowym | TAK/NIE* |
|  | Przezroczysta kieszeń zewnętrzna na dokumentację medyczną | TAK/NIE* |
|  | Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel (rozmiary 0–5) – min. 6 szt. | TAK/NIE* |
|  | Maski krtaniowe ze strzykawką (rozmiary 3–5) – min. 3 szt. | TAK/NIE* |
|  | Lubrykant w żelu – min. 3 szt. | TAK/NIE* |
|  | Pulsoksymetr medyczny | TAK/NIE* |
|  | Ssak ręczny z zestawem cewników dla dorosłych i dzieci | TAK/NIE* |
|  | Resuscytator dla dorosłych z rezerwuarem tlenu, maską twarzową i przewodem | TAK/NIE* |
|  | Resuscytator pediatryczny z rezerwuarem tlenu, maską twarzową i przewodem | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowa maska twarzowa dla dorosłych – min. 1 szt. | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowa maska twarzowa pediatryczna – min. 1 szt. | TAK/NIE* |
|  | Filtr przeciwbakteryjny – min. 5 szt. | TAK/NIE* |
|  | Butla tlenowa medyczna min. 400 l O₂ (200 bar), zawór DIN G¾ | TAK/NIE* |
|  | Reduktor tlenowy 0–25 l/min z szybkozłączem AGA i przyłączem DIN G¾ | TAK/NIE* |
|  | Przewód tlenowy – min. 10 m | TAK/NIE* |
|  | Wąsy tlenowe – min. 3 szt. | TAK/NIE* |
|  | Maska tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Maska tlenowa pediatryczna z rezerwuarem – min. 1 szt. | TAK/NIE* |
|  | Pas stabilizujący złamania miednicy | TAK/NIE* |
|  | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Kołnierz ortopedyczny regulowany pediatryczny – min. 1 szt. | TAK/NIE* |
|  | Koc ratunkowy NRC – min. 5 szt. | TAK/NIE* |
|  | Opatrunek indywidualny wodoodporny – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Opatrunek hemostatyczny – min. 1 szt. | TAK/NIE* |
|  | Kompresy gazowe jałowe 10 × 10 cm – min. 10 szt. | TAK/NIE* |
|  | Gaza jałowa 1 m² – min. 5 szt. | TAK/NIE* |
|  | Gaza jałowa ½ m² – min. 5 szt. | TAK/NIE* |
|  | Opaska dziana 10 cm × 4 m – min. 8 szt. | TAK/NIE* |
|  | Chusta trójkątna – min. 4 szt. | TAK/NIE* |
|  | Opaska elastyczna 10 cm × 4 m – min. 3 szt. | TAK/NIE* |
|  | Opaska elastyczna 12 cm × 4 m – min. 3 szt. | TAK/NIE* |
|  | Siatka opatrunkowa – min. 3 szt. | TAK/NIE* |
|  | Plaster tkaninowy z opatrunkiem – min. 1 szt. | TAK/NIE* |
|  | Przylepiec bez opatrunku – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Opatrunek wentylowy na ranę ssącą klatki piersiowej – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Opaska uciskowa / staza taktyczna – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Żel schładzający – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Opatrunek hydrożelowy na twarz – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Zestaw opatrunków hydrożelowych – min. 1 kpl. | TAK/NIE* |
|  | Okulary ochronne – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Maseczka filtrująca FFP2 – min. 4 szt. | TAK/NIE* |
|  | Maseczka chirurgiczna – min. 6 szt. | TAK/NIE* |
|  | Preparat do dezynfekcji rąk i skóry ok. 250 ml | TAK/NIE* |
|  | Aparat do płukania oka | TAK/NIE* |
|  | Nożyczki ratownicze ze stopką | TAK/NIE* |
|  | Sól fizjologiczna NaCl 0,9% 250 ml – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Folia do przykrywania zwłok – min. 3 szt. | TAK/NIE* |
|  | Worek na odpady medyczne czerwony – min. 2 szt. | TAK/NIE* |
|  | Zestaw amputacyjny – min. 1 kpl. | TAK/NIE* |
|  | Szyny Kramera – komplet min. 14 szt. w różnych długościach | TAK/NIE* |
|  | Deska ortopedyczna ratownicza z pasami stabilizującymi pacjenta | TAK/NIE* |
|  | Termin ważności materiałów jednorazowych min. 24 miesiące od daty dostawy | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK/NIE* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji. |

UWAGA!:

*należy potwierdzić spełnianie wymagań TAK/NIE – pozostawić właściwe.

W przypadku pozostawienia: zapisu „TAK/NIE”, niewypełnionego wiersza, zapisu „NIE”– oferta podlega odrzuceniu.

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.