Załącznik nr 8 do SWZ

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

dot.: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Przebudowa nawierzchni placu postojowego na terenie dworca autobusowego Górczyn przy ul. Zgoda w Poznaniu” (Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.9.2026).

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa nawierzchni placu postojowego na terenie dworca autobusowego Górczyn przy ul. Zgoda w Poznaniu”

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie nawierzchni placu postojowego w ww. lokalizacji (dz. 217/6, ark. 13 obręb Górczyn), składającego się łącznie z 6 stanowisk postojowych wraz z przylegającymi do nich platformami przystankowymi.

- W ramach realizacji zadania należy również:

- wdrożyć projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;

- zrealizować roboty budowlane;

- po zakończonych robotach budowlanych wprowadzić stałą organizację ruchu – teren w administracji ZTM, nie wymaga uzgodnienia Miejskiego Inżyniera Ruchu;

- przeprowadzić badania jakości betonu m.in. wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność;

- współpracować we wszystkich czynnościach z Inspektorami Nadzoru.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik do SWZ oraz we Wzorze umowy.

- Za każdym razem, kiedy w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik do SWZ, mowa jest o montażu wiaty przystankowej, informujemy, że za demontaż/montaż wiat odpowiedzialny jest Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany jedynie wcześniejszej (przed wykonaniem prac brukarskich) powiadomić Zamawiającego i udostępnić mu teren w celu wykonania niezbędnych fundamentów pod wiatę przystankową. Montaż wiaty przystankowej może nastąpić w trakcie bądź po zakończeniu prac przez Wykonawcę robót.

- Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy harmonogram rzeczowo – finansowej realizacji Przedmiotu umowy tj. wykonywania poszczególnych prac w ramach realizacji umowy, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego, z uwzględnieniem etapów z punktu 2 umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur dla danego etapu i będzie obejmować kwoty zawarte w dołączonej do faktur zatwierdzonej Tabeli elementów rozliczeniowych (TER). Faktury wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego wykonanych robót.

- Od daty przejęcia placu budowy do daty przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

- Wykonawca ma również obowiązek od dnia przekazania Terenu Budowy, przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, skutecznie zabezpieczyć zieleń istniejącą, stanowiącą majątek miejski, przed wpływem czynników zewnętrznych oraz robotami budowlanymi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości dróg publicznych w rejonie wyjazdów 
z terenu budowy. Wykonawca powinien ustalić z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu trasę przejazdu 
i wjazdu na budowę pojazdów ciężarowych oraz jeżeli będzie to wymagane, uzyskać zgody na ruch pojazdów o obciążeniu na oś większym niż dopuszczalne. Koszty uzgodnień i zgód powinny zostać zawarte 
w wynagrodzeniu umownym. Na Wykonawcy leży obowiązek uporządkowania dróg dojazdowych oraz innego mienia osób trzecich w przypadku stwierdzenia ich zabrudzeń przez sprzęt budowlany lub w wyniku prowadzenia prac. Wykonawca winien uporządkować wskazany przez Zamawiającego teren w ciągu jednego dnia od otrzymania zgłoszenia.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i uszczelnić miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, poprzez zastosowanie np. geomembrany oraz wyposażyć w maty sorpcyjne oraz sorbenty i inne środki techniczne na potrzeby prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych.

- Prace budowlane z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego można prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zabrania się prowadzenia tych prac w dni ustawowo wolne od pracy.

- Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca powinien sporządzić dokumentację fotograficzną i/lub filmową stanu technicznego ulic i infrastruktury w sąsiedztwie placu budowy (w szczególności w rejonie planowanych wyjazdów z budowy oraz uzgodnionej trasie przejazdu sprzętu budowlanego), a także stanu technicznego i wizualnego infrastruktury technicznej zlokalizowanej w sąsiedztwie obszaru prowadzenia prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji, o której mowa powyżej, Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac budowlanych, ale nie później niż 7 dni od przejęcia placu budowy.

- Wykonawca powinien planować i prowadzić roboty budowlane, włączając w to dobór maszyn, technologii i zabezpieczeń wykopów, w taki sposób, aby zminimalizować wpływ na sieci podziemne, instalacje 
w bezpośrednim sąsiedztwie robót, a w przypadku istniejącej zieleni/drzew/krzewów stosować rozwiązania techniczne umożliwiające ich ochronę. Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia będące następstwem robót budowlanych będą naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

- Przed rozpoczęciem prac związanych z rozbiórkami lub pracami budowlanymi, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania odpowiednich właścicieli sieci podziemnych oraz zarządców ulicy, zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej. W razie konieczności, Wykonawca na własny koszt zapewni nadzór na pracami przedstawicieli właścicieli lub zarządców.

- Przeglądy gwarancyjne będą odbywać się minimum co 12 miesięcy i na koniec okresu gwarancyjnego. 
W przeglądach brać udział będą osoby wskazane przez Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. Zamawiający ma prawo zażądać, aby w przeglądzie brały udział wskazane osoby z personelu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oznakowania inwestycji (terenu budowy) na zasadach określonych w stosownych przepisach.

- Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Pzp, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy 
lub parametry nie gorsze niż przywołane.

- Zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania 
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

- Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania gwarantujące parametry nie gorsze niż określono w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA! W odniesieniu do każdej powołanej w SWZ normy, w tym normy krajowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie normy równoważnej. Tym samym każdy zapisany w SWZ zwrot odnoszący się do normy, normatywu, aprobaty, materiału, patentu lub znaku towarowego należy odczytywać z uwagą towarzyszącą „lub równoważny” z uwzględnieniem wskazanych w SWZ wytycznych i wymogów określających parametry równoważności.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalizacji, w których mają być prowadzone roboty budowlane. Teren przeznaczony do realizacji przedmiotu umowy jest ogólnodostępny.

- Zamawiający wymaga, by Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnił wszelkie obowiązujące wymogi prawa, w tym wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 875 ze zm.), zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym do SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 
W takim przypadku Wykonawca, w Załączniku do SWZ (Formularz Ofertowy), wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców o ile są już znani. Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechania podwykonawców jak za własne.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Całość przedmiotu umowy, z wyjątkiem gwarancji i rękojmi, wykonana zostanie w terminie nie dłuższym niż 240 (słownie: dwieście czterdzieści) dni od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z poniższym podziałem na etapy:

Etap I tj. Roboty przygotowawcze:

•	protokolarne przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę robót budowlanych;

•	wprowadzenie czasowej organizacji ruchu;

•	prace rozbiórkowe;

Termin: do 60 dni od dnia zawarcia Umowy;

Etap II tj. Realizacja robót budowlanych:

•	wykonanie robót budowlanych;

•	protokolarny odbiór robót budowlanych;

•	badania jakości betonu (wytrzymałość na ściskanie);

•	rozliczenie robót budowlanych;

Termin: do 150 dni od dnia zawarcia Umowy;

Etap III tj. Zakończenie i odbiór Przedmiotu umowy:

•	badania jakości betonu (mrozoodporność);

•	przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

•	rozliczenie zadania;

•	protokolarny odbiór końcowy przedmiotu Umowy;

Termin: do 240 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca dla zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do organizowania rad budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany częstotliwości i harmonogramu rad budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego miejsca do przeprowadzania rad budowy, zlokalizowanego w rejonie prowadzonych prac objętych przedmiotem Umowy.