Załącznik nr 3 do SWZ

# Specyfikacja techniczna

# Zadanie 1: Zestaw mebli medycznych mobilnych

Pozycja 1. Parawan medyczny jednoskrzydłowy – 18 sztuk

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Parawan medyczny jednoskrzydłowy | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Wysokość: 1700 mm Szerokość: 1000 mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Waga: maks. 4 kg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Układ jezdny na kołach Pokrętło blokujące Zasłonka Parawan o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 2. Taboret medyczny – 18 szt.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Taboret medyczny | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Podstawa taboretu została wykonana z wysokiej jakości metalu o średnicy 60 cm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zakres regulacji wysokości taboretu, wynoszący min. od 59 do 78 cm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Min. wysokość 590 mm Max. Wysokość 780 mm Średnica siedziska 390 mm Grubość siedziska 100 mm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 3. Kozetka – 18 szt.

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Kozetka | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Kozetka lekarska z kołami jezdnymi z możliwością blokowania | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Uchwyt na papier od strony wezgłowia | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Konstrukcja metalowa malowana proszkowo | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia +/- 40 stopni | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Dopuszczalne obciążenie przynajmniej 180 kg | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

Pozycja 4. Fotel laryngologiczny/fotel do pobierania krwi -  1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Fotel laryngologiczny/fotel do pobierania krwi | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | stalowa konstrukcja wykonana jest z kształtowników zabezpieczonych lakierem proszkowym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Oparcie, siedzisko i podłokietnik są obszyte materiałem tworzywowym | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Możliwość zmiany stron na prawą lub lewą rękę poprzez obrót siedziska | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Fotel posiada półkę | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Fotel posiada podłokietnik | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.