Załącznik nr 3A do SWZ

# Specyfikacja techniczna

# Zadanie 2: Sprzęt medyczny

## Specyfikacja nr 2: Lampa zabiegowa bezcieniowa jezdna – 1 sztuka

| L.p. | Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego | Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa bezcieniowa jezdna | Producent:_________ (należy podać) Model:_________ (należy podać) |
|  | Źródło światła – min. 34 diody Led | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zastosowano technologię rozpuszczania światła w celu minimalizacji cienia poniżej zasłoniętej przestrzenią roboczej | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie: 40 000 - 110 000 lux (w trzech krokach) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | max. natężenie światła 110 000 lux z odl. 1m | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | regulowana średnica pola roboczego w 3 krokach: min. 15 cm / max. 25 cm | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulowana temperatura barwowa: 3800 / 4300 / 4800 K | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Tryb ENDO | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Regulacja parametrów pracy lampy z panelu dotykowego z boku czaszy, regulacja podstawowych funkcji przez dodatkowy panel dotykowy koło wymiennej rączki lampy | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Wielkość czaszy: 37.2 x 38 cm, (+/-2 cm) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Średni czas żywotności diod: 60000 h | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | wskaźniki oddawania barw: Ra 97 | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | W zestawie wymienna rączka do ustawania położenia czaszy (sterylizowana) | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |
|  | Zasilanie 100-240V, 50/60Hz |  |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP | Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) |

- Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Rodzaj / Oznaczenie / Parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie –nazwy producenta, modelu sprzętu oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, potwierdzenie spełniania przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie „Rodzaj sprzętu / Parametry i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego”, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności.  Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku, gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Uwaga: Specyfikację techniczną należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.