Wytyczne dla procesów zakupowych w zakresie zapewnienia zgodności z zasadą DNSH

Świdnica, 20.01.2026 r.

| Zielone Oko ul. Armii Krajowej 25/7 58-100 Świdnica | e-mail: biuro@zieloneoko.pl www.zieloneoko.pl tel.: 502 171 323, 519 188 211 NIP: 884-212-27-71 REGON: 021492739 |
| --- | --- |

# Wprowadzenie

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań w zakresie zgodności z zasadą DNSH dla zakupów realizowanych przez Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zakupy te będą obejmowały wyposażenie meblowe oraz sprzęt i urządzenia do symulacji medycznych, w tym m.in. fantomy medyczne, defibrylatory, respiratory, fantomy, trenażery i symulatory medyczne. Opracowanie niniejszego dokumentu jest dowodem na wysoką staranność Zamawiającego (Uniwersytetu) w kontekście zapewnienia zgodności z zasadą DNSH.

Powyższe zakupy będą realizowane w ramach projektu przeznaczonego do wsparcia ze środków finansowych Unii Europejskiej przyznawanych w ramach KPO, który jest programem służącym realizacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ustanowionego unijnym rozporządzeniem RRF. Rozporządzenie RRF stanowi m.in., że żaden środek zawarty w KPO nie powinien powodować poważnych szkód dla celów środowiskowych (w rozumieniu art. 17 rozporządzenia w sprawie systematyki) – co oznacza, że wspierane zadania i reformy powinny być zgodne z zasadą DNSH (z ang. „do no significant harm”, tj. „nie czyń poważnych szkód”). Projekt KPO (jako całościowego dokumentu strategicznego) został oceniony pod kątem zgodności z zasadą DNSH w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej oraz został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (która wykazała zgodność ustaleń KPO z krajową i unijną polityką ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju).

Zgodność z zasadą DNSH („do no significant harm”) oznacza, że inwestycja, projekt lub działalność nie powodują znaczących (poważnych) szkód dla celów środowiskowych wskazanych w art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii:

          - łagodzenie zmian klimatu,

          - adaptacja do zmian klimatu,

          - zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

          - przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

          - zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,

          - ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Przy konstruowaniu niniejszego dokumentu uwzględniono następujące istotne okoliczności:

- Wskazane powyżej cele środowiskowe są zdefiniowane w preambule do rozporządzenia w sprawie taksonomii; wynika z nich, że zgodność z celami środowiskowymi oznacza zgodność z unijnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, substancji chemicznych i energochłonności (przepisy te powinny być włączone do krajowego prawodawstwa przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na mocy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

- Część wytycznych dotyczących zasady DNSH może być sformułowana w technicznych kryteriach kwalifikacji ustanowionych w rozporządzeniach delegowanych Komisji Europejskiej 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. oraz 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. Rozporządzenia te nie mają wiążącego charakteru dla oceny projektów pod kątem zgodności z zasadą DNSH, ale mogą być narzędziem pomocniczym przy ocenie projektów inwestycyjnych lub zakupowych pod kątem zgodności z zasadą DNSH.

- Nie ma obecnie dokumentów lub aktów prawnych wskazujących kryteria zgodności z zasadą DNSH dla konkretnych produktów w postaci mebli i sprzętu medycznego (w tym: sprzętu do symulacji). We wspomnianych powyżej technicznych kryteriach kwalifikacji można znaleźć wytyczne odnoszące się do działalności związanej z produkcją ww. produktów - ale nie do samych produktów (zresztą nawet gdyby takie kryteria były opracowane, to zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej6 nie byłyby one wiążące dla projektów finansowanych ze środków finansowych UE).

- Unijne przepisy, do których odnoszą się cele środowiskowe mające znaczenie dla zasady DNSH, są w pełni wdrożone do polskich przepisów. Oznacza to, że co do zasady zachowanie zgodności z krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gospodarki odpadami i opakowaniami i in. jest wyrazem zachowania zgodności z zasadą DNSH.

# Katalog wymagań zakupowych

Proponuje się przyjęcie następujących kryteriów gwarantujących zgodność z zasadą DNSH:

- Kupowane produkty powinny posiadać standardowe oznakowanie CE lub inny równoważny dokument poświadczający ich dopuszczenie na rynek UE.

- Poszczególne elementy produktów będą się nadawały do wymiany lub naprawy, a w przypadku gdy naprawa będzie niemożliwa – do przetworzenia zgodnie z unijną hierarchią gospodarowania odpadami.

- Produkty powinny mieć w miarę możliwości konstrukcję umożliwiającą naprawę i korzystanie z uprawnień gwarancyjnych. Każdy produkt będzie skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić wymianę poszczególnych części w przypadku ich uszkodzenia lub zużycia.

- W odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego rekomenduje się przyjęcie następujących zaleceń:

- sprzęt powinien spełniać wymagania określone w dyrektywie 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią – przy czym nie dotyczy to przypadków, w których dana kategoria sprzętu może korzystać z prawnie usankcjonowanych zwolnień z wymagań określonych ww. dyrektywą;

- sprzęt powinien spełniać wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przy czym nie dotyczy to przypadków, w których dana kategoria sprzętu może korzystać z prawnie usankcjonowanych zwolnień z wymagań określonych ww. dyrektywą;

- sprzęt powinien posiadać odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność, a wymóg ten powinien być udokumentowany stosowną etykietą, oświadczeniem producenta/dostawcy lub innym równoważnym dokumentem – przy czym nie dotyczy to przypadków, w których dana kategoria sprzętu może korzystać z prawnie usankcjonowanych zwolnień z wymagań określonych ww. dyrektywą;

- W przypadku produktów zawierających baterie przenośne będzie zagwarantowana możliwość łatwego wyjmowania i wymiany tych baterii przez użytkownika końcowego w dowolnym momencie okresu życia produktu, bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi (chyba że narzędzia te są dostarczane bezpłatnie wraz z produktem), zastrzeżonych narzędzi, energii cieplnej czy rozpuszczalników w celu demontażu baterii, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one zaprojektowane w taki sposób, że mogą być wyjmowane i wymieniane wyłącznie przez niezależnych specjalistów w następujących przypadkach:

- urządzeń specjalnie zaprojektowanych do działania przede wszystkim w środowisku, które jest regularnie narażone na rozbryzgi wody, strumienie wody lub zanurzenie w wodzie, a urządzenia takie są możliwe do umycia lub opłukania oraz gdy jest to wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i urządzenia;

- profesjonalnych wyrobów medycznych do obrazowania i radioterapii zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro zdefiniowanych w art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746.

- w przypadku gdy niezbędna jest ciągłość zasilania energią i wymagane jest stałe połączenie między produktem i odpowiednią baterią przenośną w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i urządzenia lub, w przypadku produktów, których główną funkcją jest gromadzenie lub dostarczanie danych, ze względów związanych z integralnością danych.

- Do kupowanych mebli i sprzętu będzie dołączona informacja dotycząca zasad eksploatacji oraz zagospodarowania po ich zużyciu (w tym – po zużyciu poszczególnych elementów eksploatacyjnych) – zgodnie z obowiązującym prawem UE.

- Opakowania zakupionych produktów będą spełniać wymagania prawa unijnego i będą posiadały oznakowanie wskazujący na możliwość poddania ich procesom odzysku lub recyklingu.

Krajowy Program Odbudowy i Zwiększania Odporności - program inwestycji i reform umożliwiający wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej ww. RRF.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej

zob. m.in. pkt 2.5 Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady nie czyń poważnych szkód na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (C/2023/6454)