## Arkusz1
Załącznik 3 do SWZ
FORMULARZ RZECZOWO - CENOWY PAKIET 1
Lp. | Nazwa i opis materiału, wielkość opakowania | Zaoferowane produkty |  |  | Wielkość opakowania | Planowana ilość opakowań | Jednostkowa cena NETTO (zł) | Jednostkowa cena BRUTO (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (w %) | Watość brutto (zł)
|  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Nazwa producenta
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | a: Elektroniczny pipetor do pipet szklanych i z tworzyw sztucznych o zakresie pojemności: 0,1-100ml; 3 z ładowarką, uchwytem na ścianę, statywem oraz z 2 filtrami membranowymi 0,45 µm; Płynna regulacja prędkości za pomocą przycisków pobierania i wypuszczania cieczy; Wyświetlacz stanu baterii; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
2 | a: Dozownik elektroniczny z ładowarką wraz z końcówkami; Zakres objętości min. od 1 μL do 50 mL; Bezkontaminacyjne dozowanie na zasadzie bezpośredniego wypierania; W zestawie pakiet końcówek każdego rozmiaru 0,1-50mL; Dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, ręczne dozowanie cieczy, pipetowanie; Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości; Przetrzymywanie ostatnich używanych ustawień dla każdego rodzaju końcówek; Wbudowany chip RFID przechowuje wszystkie najważniejsze parametry dozownika, takie jak: numer seryjny, objętość dozowania, ustawienia fabryczne i in.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
3 | a: Dozownik elektroniczny ze statywem ładującym wraz z końcówkami; Zakres objętości min. od 1 μL do 50 mL; Bezkontaminacyjne dozowanie na zasadzie bezpośredniego wypierania; W zestawie pakiet końcówek każdego rozmiaru 0,1-50mL; Dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, ręczne dozowanie cieczy, pipetowanie; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
4 | a: Dozownik elektroniczny z ładowarką wraz z końcówkami; Zakres objętości min. od 1 μL do 50 mL; Bezkontaminacyjne dozowanie na zasadzie bezpośredniego wypierania; W zestawie pakiet końcówek każdego rozmiaru 0,1-50mL; 7 trybów pracy, dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, ręczne dozowanie cieczy, pipetowanie, dozowanie sekwencyjne, pobieranie krokowe, pobieranie cieczy o nieznanej objętości, obliczanie tej objętości i dozowanie, miareczkowanie; Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości; Przetrzymywanie ostatnich używanych ustawień dla każdego rodzaju końcówek; Wbudowany chip RFID przechowuje wszystkie najważniejsze parametry dozownika, takie jak: numer seryjny, objętość dozowania, ustawienia fabryczne i in.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
5 | a: Statyw Karuzelowy z uchwytami na 6 pipet, musi pasować do pipet Research plus i Reference 2 które posiada zamawiający; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 5
6 | a: Uchwyt do pipet na jedną sztukę pipety, do statywu karuzelowego 2 lub montażu ściennego; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
7 | a: Filtr ochronny do pipet Research plus 5mL, kod kolorystyczny fioletowy 1 zestaw= 50 sztuk; Nazwa producenta e: 1 zestaw= 50 sztuk; Nazwa producenta f: 1
8 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa, 8kanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku 0,5-10ul, w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-pozycyjny wskaźnik objętości umieszczony na górze pipety poziomo, poziomo, zapewnia komfort użytkowania dzięki niezasłanianiu ręką nastawionej objętości i możliwości obsługi pipety zarówno prawą jak i lewą ręką. Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki; Posiada selektor sprężynowania umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji sprężynowania stożków końcowych; Brak haczykowatego zakrzywienia na nasadę palca wskazującego; Dwa przyciski blokady uniemożliwiające przypadkowe, przestawienie pojemności; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
9 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa 8 kanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku 10-100ul, w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-pozycyjny wskaźnik objętości umieszczony na górze pipety poziomo, poziomo, zapewnia komfort użytkowania dzięki niezasłanianiu ręką nastawionej objętości i możliwości obsługi pipety zarówno prawą jak i lewą ręką. Dwa przyciski blokady uniemożliwiające przypadkowe, przestawienie pojemności; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
10 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa 8kanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku 30-300ul, w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-pozycyjny wskaźnik objętości umieszczony na górze pipety poziomo, poziomo, zapewnia komfort użytkowania dzięki niezasłanianiu ręką nastawionej objętości i możliwości obsługi pipety zarówno prawą jak i lewą ręką. Dwa przyciski blokady uniemożliwiające przypadkowe, przestawienie pojemności; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
11 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 0,1-2,5ul , w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
12 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 0,5-10 ul , w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
13 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 0,5-5mL , w zestawie pakiet kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
14 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 1-10mL , w zestawie pakiet kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
15 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 10-100 ul , w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
16 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 100-1000 ul , w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 9
17 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 2-20 ul , w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
18 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 2-20 ul , w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości, kolor oznaczenia pipety: żółty.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
19 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 20-200 ul , w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości, kolor oznaczenia pipety: żółty.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 5
20 | a: Zestaw trzech pipet automatycznych, zmiennoobjętociowych jednokanałowych, ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku: 0.5-10ul; 10-100ul; 100-1000ul; w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek do każdej pipety; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne.; Nazwa producenta e: 1 zestaw; Nazwa producenta f: 3
21 | a: Zestaw trzech pipet automatycznych, zmiennoobjętociowych jednokanałowych, ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku: 2-20ul (żółta), 20-200u, 100-1000ul; w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek do każdej pipety; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalne w całości.; Nazwa producenta e: 1 zestaw; Nazwa producenta f: 3
22 | a: Zestaw trzech pipet automatycznych, zmiennoobjętociowych jednokanałowych, ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku: 100-1000ul, 0,5-5mL, 1-10mLl; w zestawie próbki kompatybilnych końcówek do każdej pipety; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalne w całości.; Nazwa producenta e: 1 zestaw; Nazwa producenta f: 1
23 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa 8-kanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 30-300ul , w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
24 | a: Pierścień uszczelniający do pipet jednokanałowych 0,5-5mL Reaserach plus oraz Reference 2, która posiada zamawiający; Nazwa producenta e: 20 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 1
25 | a: Pipeta elektroniczna 8-kanałowa o zmiennym zakresie objętości od 15-300μl; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie; Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
26 | a: Pipeta elektroniczna 8-kanałowa o zmiennym zakresie objętości od 5-100μl; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie; Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach; Waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 230g; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
27 | a: Pipeta elektroniczna 1-kanałowa o zmiennym zakresie objętości od 0,5-10ul; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach; Waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 230g; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
28 | a: Pipeta elektroniczna 8-kanałowa o zmiennym zakresie objętości od 0,5-10ul; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
29 | a: Pipeta elektroniczna 1-kanałowa o zmiennym zakresie objętości od 15-300ul; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
30 | a: Pipeta elektroniczna 8-kanałowa o zmiennym zakresie objętości od 5-100ul; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
31 | a: Pipeta elektroniczna 1-kanałowa o zmiennym zakresie objętości od 5-100ul; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
32 | a: Pipeta elektroniczna 1-kanałowa o zmiennym zakresie objętości od 50-1000l; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
33 | a: Pipeta elektroniczna 1-kanałowa o zmiennym zakresie objętości od 0,5-10μl; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie; Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
34 | a: Głowica dozująca o zakresie 0,2-10ul; możliwość sterylizacji w autoklawie, automatycznie rozpoznawany przez stację pipetującą; Nazwa producenta e: 1szt; Nazwa producenta f: 1
35 | a: Końcówki do pipet 0,1-10ul, końćówki bezbarwne; 1 pudełko wielorazowe x 96 końcówek.; Nazwa producenta e: 1 pudełko wielorazowe x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
36 | a: Końcówki do pipet 0,1-10ul, 34mm, bezbarwne, (2 torebki x 500 końcówki).; Nazwa producenta e: 2 torebki x 500 końcówki; Nazwa producenta f: 10
37 | a: Końcówki do pipet 0,1-20 ul, 40mm, bezbarwne, (2 torebki x 500 końcówki).; Nazwa producenta e: 2 torebki x 500 końcówki; Nazwa producenta f: 1
38 | a: Końcówki do pipet; 0,5-20 ul, 46mm, bezbarwne, (2 torebki x 500 końcówki); Nazwa producenta e: 2 torebki x 500 końcówki; Nazwa producenta f: 1
39 | a: Końcówki do pipet; 0,2-5mL ul, 175mm, bezbarwne, (3 torebki x 100 końcówki); Nazwa producenta e: 3 torebki x 100 końcówki; Nazwa producenta f: 7
40 | a: Końcówki do pipet;0,1-5mL ul, 120mm, bezbarwne, (5 torebki x 100 końcówki); Nazwa producenta e: 5 torebki x 100 końcówki; Nazwa producenta f: 5
41 | a: Końcówki z podwójnym filtrem do pipet;0,1-10ul, 40mm, bezbarwne, 10 statywów x 96 końcówek; sterylne. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów.; Nazwa producenta e: 10 statywów x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
42 | a: Końcówki z podwójnym filtrem do pipet; 50-1000ul ,760mm, bezbarwne, 10 statywów x 96 końcówek; sterylne. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów.; Nazwa producenta e: 10 statywów x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
43 | a: Końcówki z podwójnym filtrem do pipet; 0,1 ul,34mm, bezbarwne, 10 statywów x 96 końcówek; sterylne.; Nazwa producenta e: 10 statywów x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
44 | a: Końcówki z podwójnym filtrem do pipet; 0,1-5 mL 120mm, bezbarwne, 5 statywów x 120 końcówek; sterylne. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów.; Nazwa producenta e: 5 statywów x 24 kóńcówki; Nazwa producenta f: 5
45 | a: Końcówki z podwójnym filtrem do pipet; 0,5-20ul, 46mm, bezbarwne, 10 statywów x 96 końcówek; sterylne. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów.; Nazwa producenta e: 10 statywów x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
46 | a: Końcówki z podwójnym filtrem do pipet; 2-100ul, 53mm, bezbarwne, 10 statywów x 96 końcówek; sterylne. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów.; Nazwa producenta e: 10 statywów x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
47 | a: Końcówki z podwójnym filtrem do pipet; 2-200ul,55mm, bezbarwne, 10 statywów x 96 końcówek; sterylne. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów.; Nazwa producenta e: 10 statywów x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 5
48 | a: Końcówki z podwójnym filtrem do pipet; 2-20ul,53mm, bezbarwne, 10 statywów x 96 końcówek; sterylne. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów.; Nazwa producenta e: 10 statywów x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
49 | a: Końcówki z podwójnym filtrem do pipet; 20-300ul,55mm, bezbarwne, 10 statywów x 96 końcówek; sterylne.Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów; Nazwa producenta e: 10 statywów x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
50 | a: Końcówki z podwójnym filtrem do pipet; 0,5-10mL, 243mm, bezbarwne, 100 szt.; sterylne. Filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów .; Nazwa producenta e: 100 szt.; Nazwa producenta f: 10
51 | a: Końcówki do pipet; 0,5-20 ul, 46mm, bezbarwne, 1 wielorazowe pudełko 96 końcówek;; Nazwa producenta e: 1 wielorazowe pudełko 96 końcówek; Nazwa producenta f: 2
52 | a: Końcówki do pipet; 2-200 ul, 53mm, bezbarwne, 1 wielorazowe pudełko 96 końcówek;; Nazwa producenta e: 1 wielorazowe pudełko 96 końcówek; Nazwa producenta f: 7
53 | a: Końcówki do pipet; 50-100ul. 71mm bezbarwne, 1 wielorazowe pudełko 96 końcówek;; Nazwa producenta e: 1 wielorazowe pudełko 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
54 | a: Końcówki do pipet; 0,1-5mL. 120mm bezbarwne, 1 wielorazowe pudełko 24 końcówki;; Nazwa producenta e: 1 wielorazowe pudełko 24 końcówki; Nazwa producenta f: 1
55 | a: Końcówki do pipet 0,1-20 ul, 40mm, bezbarwne, (5 statywów x 96 kóńcówek); klasa czystości: Biopur; Nazwa producenta e: 5 statywów x 96 kóńcówek; Nazwa producenta f: 1
56 | a: Końcówki do pipet 0,5-10mLl, 165mm, bezbarwne, (5 statywów x 24 końcówki);; Nazwa producenta e: 5 statywów x 24 końcówk; Nazwa producenta f: 1
57 | a: Końcówki do pipet 2-200 ul, 53mm, bezbarwne, (5 statywów x 96 końcówki); klasa czystości: Biopur; Nazwa producenta e: 5 statywów x 96 końcówki; Nazwa producenta f: 1
58 | a: Końcówki do pipet 50-100ul, 71mm, bezbarwne, (5 statywów x 96 końcówki); klasa czystości: Biopur; Nazwa producenta e: 5 statywów x 96 końcówki; Nazwa producenta f: 1
59 | a: Końcówki do pipet Reloads 0,5-20ul, 46mm, bezbarwne, kompatybilne z pietami Eppendorf, (10 tacek x 96 końcówek);; Nazwa producenta e: 10 tacek x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 10
60 | a: Końcówki do pipet 2-200ul, 53mm, bezbarwne, (10 tacekx 96 końcówek);; Nazwa producenta e: 10 tacek x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 15
61 | a: Końcówki do pipet 50-1000ul, 71mm, bezbarwne, (10 tacek x 96 końcówek); Nazwa producenta e: 10 tacek x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 20
62 | a: Końcówki do pipet 0,1-10ul, 34mm, bezbarwne, (10 tacek x 96 końcówek); klasa czystości: PCR Clean; Nazwa producenta e: 10 tacek x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 10
63 | a: końcówki do pipet pakowane pojedynczo; 2-200ul; 100 końcówek pakowanych oddzielnie,; Nazwa producenta e: 100 końcówek pakowanych oddzielnie; Nazwa producenta f: 1
64 | a: Końcówki do pipet; 50-1000ul, 71mm, niebieskie, (2 torebki x 500 końcówki);; Nazwa producenta e: 2 torebki x 500 końcówki; Nazwa producenta f: 6
65 | a: Końcówki do pipet; 50-1000ul, 71mm, bezbarwne, (2 torebki x 500 końcówki);; Nazwa producenta e: 2 torebki x 500 końcówki; Nazwa producenta f: 6
66 | a: Końcówki do pipet; 2-200ul, 53mm, bezbarwne, (2 torebki x 500 końcówki);; Nazwa producenta e: 2 torebki x 500 końcówki; Nazwa producenta f: 40
67 | a: Końcówki do pipet; 20-300ul, 55mm, bezbarwne, (2 torebki x 500 końcówki);; Nazwa producenta e: 2 torebki x 500 końcówki; Nazwa producenta f: 8
68 | a: Końcówki do pipet Reloads 0,1-20ul, 40mm, bezbarwne, (10 tacek x 96 końcówek); klasa czystości: PCR Clean; Nazwa producenta e: 10 tacek x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
69 | a: Końcówki do pipet 2-200ul, 53mm, bezbarwne, (10 tacek x 96 końcówek); klasa czystości: PCR Clean; Nazwa producenta e: 10 tacek x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 4
70 | a: Końcówki do pipet 50-1000ul, 71mm, bezbarwne, (10 tacek x 96 końcówek); klasa czystości: PCR Clean; Nazwa producenta e: 10 tacek x 96 końcówek; Nazwa producenta f: 9
71 | a: epT.I.P.S set, 0,5-20ul, 46mm; bezbarwne, 5 tacek x 96 końcówki + pudełko 1 wielorazowe; Nazwa producenta e: 5 tacek x 96 końcówki + pudełko 1 wielorazowe; Nazwa producenta f: 5
72 | a: Końcówki 0,1mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, (PCR clean), 4 torebki x 25szt.; działające i automatycznie rozpoznawane przez dozownikami Multipette M4/e3, e3x; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 3
73 | a: Końcówki 0,2mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, (PCR clean), 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 1
74 | a: Końcówki 0,5mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, (PCR clean), 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 1
75 | a: Końcówki 1mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, PCR clean, 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 1
76 | a: Końcówki 2,5mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, (PCR clean), 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 1
77 | a: Końcówki 10mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 1
78 | a: Końcówki 25mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, (PCR clean), 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x; każde pudełko zawiera jeden adapter; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 1
79 | a: Końcówki 50mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, (PCR clean), 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x; każde pudełko zawiera jeden adapter; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 1
80 | a: Końcówki 0,1 mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, BIOPUR, 100 sztuk pakowane oddzielnie w blistry.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x;; Nazwa producenta e: 100 sztuk pakowane oddzielnie w blistry; Nazwa producenta f: 1
81 | a: Końcówki 1mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, BIOPUR, 100 sztuk pakowane oddzielnie w blistry; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x;; Nazwa producenta e: 100 sztuk pakowane oddzielnie w blistry; Nazwa producenta f: 1
82 | a: Końcówki 0,1mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x;; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 20
83 | a: Końcówki 0,2mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x;; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 1
84 | a: Końcówki 0,5mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x;; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 1
85 | a: Końcówki 1mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x;; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 3
86 | a: Końcówki 10mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x;; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 2
87 | a: Końcówki 5,0mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, 4 torebki x 25szt.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x;; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25szt; Nazwa producenta f: 1
88 | a: Końcówki 50mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, (4 pudełka x 25szt.); działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x; każde pudełko zawiera jeden adapter;; Nazwa producenta e: 4 pudełka x 25szt.; Nazwa producenta f: 1
89 | a: Probówki 0,2 ml z indywidualnym zamknięciem każdej probówki; Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki oraz na zewnętrznej powierzchni korka umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek; Korek zawieszony na zawiasie umożliwia określoną pozycję wieczka; Możliwość wirowania do 10 000 x g; Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – (1000szt); Nazwa producenta e: 1000szt; Nazwa producenta f: 1
90 | a: Probówki 1,5 ml Safe-lock, PCR Clean, Bursztynowe; Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki; Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg ; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – (1000szt); Nazwa producenta e: 1000szt; Nazwa producenta f: 1
91 | a: Probówki 1,5 ml Safe-lock, bezbarwne ; Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki; Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg ; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – (1000szt), Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C; Nazwa producenta e: 1000szt; Nazwa producenta f: 4
92 | a: Probówki 1,5 ml Safe-lock, PCR Clean, bezbarwne ; Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki; Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg ; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – (1000szt), Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C; Nazwa producenta e: 1000szt; Nazwa producenta f: 4
93 | a: Probówki 1,5 ml Safe-lock, Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki; Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg ; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – (1000szt: po 200 z każdego koloru); Nazwa producenta e: 1000szt: po 200 z każdego koloru; Nazwa producenta f: 1
94 | a: Probówki 2 ml, Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5, 2 ml; Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg; Zapewniona funkcjonalność w temperaturach od -86°C do +100°C; niebieskie; Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku(121 °C, 20 min). 1000szt; Nazwa producenta e: 1000szt; Nazwa producenta f: 1
95 | a: Probówki 2 ml, Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5, 2 ml; Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg; Zapewniona funkcjonalność w temperaturach od -86°C do +100°C; bezbarwne; Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku(121 °C, 20 min). 1000szt; Nazwa producenta e: 1000szt; Nazwa producenta f: 5
96 | a: Probówki 2 ml, PCR clean; Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5, 2 ml; Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg; Zapewniona funkcjonalność w temperaturach od -86°C do +100°C; bezbarwne; Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku(121 °C, 20 min). 1000szt; Nazwa producenta e: 1000szt; Nazwa producenta f: 4
97 | a: Probówki 0,5 ml; Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,1, 0,25, 0,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki; Wytrzymałe do prędkości wirowania do 18 000 × g; Wykonane z dwuskładnikowego kompozytu polimerowego o hydrofilowej, niepowlekanej (np. silikonem) powierzchni ograniczającej denaturację białek w wypadku kontaktu ze ścianką probówki,; Specjalna powierzchnia hydrofilowa gwarantuje maksymalny odzysk próbki; 2 torebki x 50 sztuk probówek; Nazwa producenta e: 2 torebki x 50 sztuk probówek; Nazwa producenta f: 2
98 | a: Probówki 1,5 ml, Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml ,Wykonane ze specjalnego dwuskładnikowy kompozytu polimerowego o hydrofilowej, niepowlekanej (np. silikonem) powierzchnii ograniczającej denaturację w wypadku kontaktu ze ścianką probówki; Wytrzymałe do prędkości wirowania do 18 000 × g; 2 torebki x 50 sztuk probówek; Nazwa producenta e: 2 torebki x 50 sztuk probówek; Nazwa producenta f: 3
99 | a: Probówki cienkościenne 0,2 ml w paskach po 8 sztuk z zamknięciem, PCR Clean; Pakowane po 120 pasków (w sumie 960 probówek); Możliwość wirowania do 10 000 x g; Nazwa producenta e: Pakowane po 120 pasków (w sumie 960 probówek); Nazwa producenta f: 10
100 | a: Probówki 0,5 ml; Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg ; Probówki niskowiążące kwasy nukleinowe, umożliwiające maksymalny odzysk cząsteczek kwasów nukleinowych nawet po długim przechowywaniu; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 5 torebek x 50 probówek; Brak powłoki powierzchni (np. silikonu); Nazwa producenta e: 5 torebek x 50 probówek; Nazwa producenta f: 2
101 | a: Probówki 1,5 ml; Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg ; Probówki niskowiążące kwasy nukleinowe, umożliwiające maksymalny odzysk cząsteczek kwasów nukleinowych nawet po długim przechowywaniu; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 5 torebek x 50 probówek; Brak powłoki powierzchni (np. silikonu); Nazwa producenta e: 5 torebek x 50 probówek; Nazwa producenta f: 50
102 | a: Probówki 0,5 ml; Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,1, 0,25, 0,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki; Wytrzymałe do prędkości wirowania do 30 000 × g; 500 probówek; Nazwa producenta e: 500 probówek; Nazwa producenta f: 1
103 | a: Probówki 0,5 ml; Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,1, 0,25, 0,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki; Wytrzymałe do prędkości wirowania do 30 000 × g; 500 probówek; Nazwa producenta e: 500 probówek; Nazwa producenta f: 1
104 | a: Probówki 5 ml z zatrzaskiwaną pokrywką, PCR Clean; Wykonane ze specjalnego dwuskładnikowy kompozytu polimerowego o hydrofilowej, niepowlekanej (np. silikonem) powierzchni ograniczającej denaturację w wypadku kontaktu ze ścianką probówki; Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – Bezbarwne; Nazwa producenta e: 100 probówki (2 torebki × 50 probówki); Nazwa producenta f: 1
105 | a: Pipety serologiczne o pojemności 10mL, sterylne, niecytotoksyczne, 400 sztuk (4x100); Nazwa producenta e: 400 sztuk (4x100); Nazwa producenta f: 1
106 | a: Probówki stożkowe SnapTec 50 o pojemności 45mL; wolne od pirogenów, Dnaz, Rnaz, bezbarwne; 10 torebek x 20 probówek; Nazwa producenta e: 10 torebek x 20 probówek; Nazwa producenta f: 1
107 | a: Rack do probówek, 12 pozycji; na probówki 5mL oraz 15mL, polipropylenowy; autoklawowalny, numerowane pozycje, 2 szt.; Nazwa producenta e: 2 szt.; Nazwa producenta f: 3
108 | a: Probówki 15 ml, sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwne; Wytrzymałość temperaturowa: od -86oC do 100oC; Wytrzymałość do prędkości wirowania 19.500 x g Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu (surowiec klasy 6) bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych – Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych; Nazwa producenta e: 20 statywów x 25 probówek (500 szt); Nazwa producenta f: 1
109 | a: Probówki 5 ml z zakrętką, Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury; Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – Zakrętka w kolorze szarym, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE); Probówki bezbarwne; Precyzyjne uszczelnienie zakrętki gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania; Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych; Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C; Nazwa producenta e: 2 torebki x 100 probówek (200 szt); Nazwa producenta f: 1
110 | a: Probówki 5 ml z zakrętką, PCR clean; Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury; Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – Zakrętka w kolorze szarym, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE); Probówki bezbarwne; Precyzyjne uszczelnienie zakrętki gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania; Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych; Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C; Nazwa producenta e: 2 torebki x 100 probówek (200 szt); Nazwa producenta f: 1
111 | a: Probówki 5 ml z zatrzaskiwaną pokrywą, Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury; Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – Zakrętka w kolorze szarym, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE); Probówki bezbarwne; Precyzyjne uszczelnienie zakrętki gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania; Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych; Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C; Nazwa producenta e: 2 torebki x 100 probówek (200 szt); Nazwa producenta f: 5
112 | a: Probówki 5 ml z zatrzaskiwaną pokrywą, PCR clean; Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury; Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – Zakrętka w kolorze szarym, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE); Probówki bezbarwne; Precyzyjne uszczelnienie zakrętki gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania; Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych; Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C; Nazwa producenta e: 2 torebki x 100 probówek (200 szt); Nazwa producenta f: 1
113 | a: Pakiet startowy 5mL porbówek z zatrzaskiwaną pokrywą: 400 probówek; 2 statywy (12 miejsc każdy statyw); 8 uniwersalnych adapterów do rotorów na probówki stożkowe 15mL;; Nazwa producenta e: 400 probówek; 2 statywy (12 miejsc każdy statyw); Nazwa producenta f: 1
114 | a: Płytki 96 dołkowe, niskowiążące, typu skirted o pojemności 150ul, PCR (25 płytek); Nazwa producenta e: 25 płytek; Nazwa producenta f: 5
115 | a: Płytki mikrobiologiczne, 96 dołkowe, typu skirtedm o pojemności 150ul, PCR clean (10 płytek); Nazwa producenta e: 10 płytek; Nazwa producenta f: 10
116 | a: Pipeta jednokanałowa, zmienna, zawiera pudełko epT.I.P.S. i uchwyt do statywu karuzelowego, 0.1 – 2.5 µL, ciemnoszary; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
117 | a: Pipeta jednokanałowa, zmienna, zawiera pudełko epT.I.P.S. i uchwyt do statywu karuzelowego, 0.5 – 10 µL, szary pośredni; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
118 | a: Uchwyt do pipet 2, na jedną szt. do statywu karuzelowego 2 i ładowarki karuzelowej 2 lub montażu ściennego, dołączona taśma klejąca kompatybilne z pipetami Reserach, Research plus, Reference, Reference 2, lub Biomaster; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
119 | a: Ładowarka karuzelowa 2, na 6 szt. dołączony zasilacz sieciowy, dodatkowe uchwyty ładujące i uchwyty do pipet dostępne opcjonalnie; kompatybilne z pieptami elektronicznymi, które posiada zamawiający Xplorer oraz Xplorer plus; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
120 | a: Pipeta elektroniczna, 8-kanałowa, zmienna, 50 – 1200 µL, zielony; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie; Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
121 | a: Dozownik manualny o zakresie objętości od 1 μL do 10 mL, a z zastosowaniem specjalnego adaptera do 50 mL, automatyczne rozpoznawanie końcówki z pojawieniem się na wy swietlaczu informacji o pojemności; oddzielny przycisk usuwania końcówek; waga nie większa niż 135g; w zestawie pakiet końcówek działającyh na zasadzie pozytywnego wypierania oraz statyw na końcówki.; Nazwa producenta e: 1 zestaw; Nazwa producenta f: 1
122 | a: Zbiornik na odczynniki autoklawowalny 50-60mL; poj., 10 pojemników + 10 pokrywek w zestawie, 10szt.; Nazwa producenta e: 10 pojemników + 10 pokrywek; Nazwa producenta f: 1
123 | a: Pipeta automatyczna 8-kanałowa, zmienna, 0.5 – 10 µL, kolor oznakowania szary pośredni ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku, w zestawie pudełko kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; Autoklawowalna w całości, W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655 (lub równoważne)*; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
124 | a: Pipeta elektroniczna jednokanałowa, zmienna, 0.2 – 5 mL, fioletowy Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
125 | a: Pipeta elektroniczna jednokanałowa, zmienna, 0.5 – 10 mL, turkusowy; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
126 | a: Pipeta elektroniczna 8-kanałowa, zmienna, 15 – 300 µL, pomarańczowy; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
127 | a: Pipeta elektroniczna 8-kanałowa, zmienna, 50 – 1200 µL, zielony; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
128 | a: Pipeta elektroniczna 12-kanałowa, zmienna, 0.5 – 10 µL, szary pośredni; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
129 | a: Pipeta elektroniczna 12-kanałowa, zmienna, 5 – 100 µL, żółty; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
130 | a: Pipeta elektroniczna 12-kanałowa, zmienna, 15 – 300 µL, pomarańczowy; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
131 | a: Pipeta elektroncizna 12-kanałowa, zmienna, 50 – 1200 µL, zielony; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach;; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
132 | a: Statyw ładujący 2, na jedną sztukę kompatybilny z Eppendorf Multipette E3/E3x lub Multipette stream/Xstream, współpracuje z zasilaczem sieciowym dołączonym do Eppendorf Multipette E3/E3x lub Multipette stream/Xstream; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
133 | a: Pipeta automatyczna, 8-kanałowa, zmienna, zawiera pudełko epTIPS, 10-100uL, żółty, osobny przycisk do zrzutu końcówek; sprężynujący koniec pipety; 5 lat gwarancji na pierściej mocujący; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
134 | a: końcówki do pipet epT.I.P.S. Box, 20 – 300 µL, 55 mm, pomarańczowy , 1 pudełko wielorazowe × 96 końcówki; Nazwa producenta e: 1 pudełko wielorazowe × 96 końcówki; Nazwa producenta f: 1
135 | a: Końcówki do pipet epT.I.P.S., 20 – 300 µL, 55 mm, pomarańczowy , 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 10 tacki × 96 końcówki; Nazwa producenta f: 1
136 | a: Końcówki do pipet epT.I.P.S., 50 – 1250 µL, 76 mm, zielony, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 10 tacki × 96 końcówki; Nazwa producenta f: 5
137 | a: Końcówki do pipet epT.I.P.S. Standard, 0.5 – 10 mL, 165 mm, turkusowy, 200 końcówki (2 torebki × 100 końcówki); Nazwa producenta e: 2 torebki × 100 końcówki; Nazwa producenta f: 1
138 | a: Końcówki do pipet epT.I.P.S. Set, 50 – 1250 µL, 76 mm, zielony, 480 końcówki (5 tacki × 96 końcówki), 1 pudełko wielorazowe; Nazwa producenta e: 480 końcówki (5 tacki × 96 końcówki), 1 pudełko wielorazowe; Nazwa producenta f: 1
139 | a: Końcówki do pipet epT.I.P.S. Set, 0.1 – 20 µL, 40 mm, szary pośredni, 480 końcówki (5 tacki × 96 końcówki), 1 pudełko wielorazowe; Nazwa producenta e: 480 końcówki (5 tacki × 96 końcówki), 1 pudełko wielorazowe; Nazwa producenta f: 1
140 | a: Końcówki do pipet epT.I.P.S. Set, 0.1 – 10 µL, 34 mm, ciemnoszary, 480 końcówki (5 tacki × 96 końcówki), 1 pudełko wielorazowe; Nazwa producenta e: 480 końcówki (5 tacki × 96 końcówki), 1 pudełko wielorazowe; Nazwa producenta f: 1
141 | a: Końcówki do pipet epT.I.P.S. Reloads, PCR clean, 0.5 – 20 µL L, 46 mm, jasnoszary, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 10 tacki × 96 końcówki; Nazwa producenta f: 15
142 | a: Końcówki do pipet epT.I.P.S. Set, 2 – 200 µL, 53 mm, żółty, 480 końcówki (5 tacki × 96 końcówki), 1 pudełko wielorazowe; Nazwa producenta e: 480 końcówki (5 tacki × 96 końcówki), 1 pudełko wielorazowe; Nazwa producenta f: 1
143 | a: Końcówki do pipet epT.I.P.S. Standard, 50 – 1250 µL, 76 mm, zielony, 1 000 końcówki (2 torebki x 500szt.); Nazwa producenta e: 2 torebki x 500szt.; Nazwa producenta f: 1
144 | a: Końcówki do pipet epT.I.P.S. Reloads, PCR clean, 50 – 1250 µL, 76 mm, zielony, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 10 tacki × 96 końcówki; Nazwa producenta f: 1
145 | a: Końcówki T.I.P.S., PCR clean and sterile, 50 – 1250 µL L, 103 mm, ciemnozielony, 480 końcówki (5 statywy × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 480 końcówki (5 statywy × 96 końcówki); Nazwa producenta f: 1
146 | a: Końcówki T.I.P.S. Reloads, PCR clean, 20 – 300 µL, 55 mm, pomarańczowy , 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta f: 1
147 | a: Końcówki T.I.P.S. Set, 20 – 300 µL, 55 mm, pomarańczowy , 480 końcówki (5 tacki × 96 końcówki), 1 pudełko wielorazowe; Nazwa producenta e: 480 końcówki (5 tacki × 96 końcówki), 1 pudełko wielorazowe; Nazwa producenta f: 3
148 | a: Pipeta serologicznasterylna, brak wykrywalnych ilości pirogenów, DNA, RNaz i DNaz, niecytotoksyczne, Sterile, 1 mL, żółty, 800 szt. (4 torebki × 200 szt.); Nazwa producenta e: 800 szt. (4 torebki × 200 szt.); Nazwa producenta f: 1
149 | a: Pipeta serologiczna, sterylna, brak wykrywalnych ilości pirogenów, DNA, RNaz i DNaz, niecytotoksyczne, Sterile, 2 mL, zielony, 600 szt. (4 torebki × 150 szt.); Nazwa producenta e: 600 szt. (4 torebki × 150 szt.); Nazwa producenta f: 1
150 | a: Pipeta serologiczna sterylna, brak wykrywalnych ilości pirogenów, DNA, RNaz i DNaz, niecytotoksyczne, Sterile, 5 mL, niebieski, 400 szt. (4 torebki × 100 szt.); Nazwa producenta e: 400 szt. (4 torebki × 100 szt.); Nazwa producenta f: 1
151 | a: Końcówkidziałające na zasadzie pozytywnego wypierania do dozowników manualnych i elektronicznych, 2.5 mL, zielony, 100 szt. (4 torebki × 25 szt.); Nazwa producenta e: 100 szt. (4 torebki × 25 szt.); Nazwa producenta f: 1
152 | a: Końcówki działające na zasadzie pozytywnego wypierania do dozowników manualnych i elektronicznych, 25 mL, czerwony, 100 szt. (4 pudełka × 25 szt.), każde pudełko zawiera jeden adapter.; Nazwa producenta e: 100 szt. (4 pudełka × 25 szt.); Nazwa producenta f: 1
153 | a: Końcówki działające na zasadzie pozytywnego wypierania do dozowników manualnych i elektronicznych 10 mL, pomarańczowy , 100 szt.; Nazwa producenta e: 100 szt., Pakowane oddzielnie; Nazwa producenta f: 1
154 | a: Probówki 2.0 mL, PCR clean, bezbarwny, 100 probówki (2 torebki × 50 probówki); Nazwa producenta e: 100 probówki (2 torebki × 50 probówki); Nazwa producenta f: 3
155 | a: Mikroprobówka 2.0 mL, bursztynowy (ochrona przed światłem), 1000 szt.; Nazwa producenta e: 1000 szt.; Nazwa producenta f: 1
156 | a: Mikroprobówka 2.0 mL, różne kolory (po 200), 1000 szt.; Nazwa producenta e: 1000 szt.; Nazwa producenta f: 1
157 | a: Mikroprobówka 1.5 mL, bezbarwny, 100 szt., pakowane oddzielnie; Nazwa producenta e: 100 szt., pakowane oddzielnie; Nazwa producenta f: 1
158 | a: PCR-Cooler 0.2 mL Starter Set, (1 × różowy, 1 × niebieski); Nazwa producenta e: 1 × różowy, 1 × niebieski; Nazwa producenta f: 2
159 | a: Końcówki działające na zasadzie pozytywnego wypierania, stopień czystości Biopur, 0.2 mL, jasnoniebieski, 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry, muszą być kompatybilne z dowoznikiem elektronicznym i manualnym; Nazwa producenta e: 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry; Nazwa producenta f: 3
160 | a: Końcówki, stopień czystości Biopur, 0.5 mL, fioletowy, 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry, kompatybilne z dowoznikiem elektronicznym i manualnym, działają na zasadzie pozytywnego wypierania; Nazwa producenta e: 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry; Nazwa producenta f: 3
161 | a: Końcówki, stopień czystości Biopur, 2.5 mL, zielony, 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry, kompatybilne z dowoznikiem elektronicznym i manualnym, działają na zasadzie pozytywnego wypierania; Nazwa producenta e: 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry; Nazwa producenta f: 3
162 | a: Końcówki, stopień czystości Biopur, 5.0 mL, niebieski, 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry, kompatybilne z dowoznikiem elektronicznym i manualnym, działają na zasadzie pozytywnego wypierania; Nazwa producenta e: 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry; Nazwa producenta f: 3
163 | a: Końcówki, stopień czystości Biopur, 25 mL, czerwony, 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry, kompatybilne z dowoznikiem elektronicznym i manualnym, działają na zasadzie pozytywnego wypierania; Nazwa producenta e: 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry; Nazwa producenta f: 3
164 | a: Końcówki, stopień czystości Biopur, 50 mL, jasnoszary, 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry, kompatybilne z dowoznikiem elektronicznym i manualnym, działają na zasadzie pozytywnego wypierania; Nazwa producenta e: 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry; Nazwa producenta f: 3
165 | a: Mikroprobówka 1,5 mL, bezbarwny, 1 000 szt.; Nazwa producenta e: 1 000 szt.; Nazwa producenta f: 3
166 | a: Probówki BioBased 25mL Screw Cap, sterylne, Pyrogen, DNA-, RNA- free; bezbarwne (8 torebek x 25 probówek, Probówki wyprodukowane z polipropylenu (surowiec USP klasa 6), zakrętka wyprodukowana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE); Polipropylen pochodzi z recyklingowanych surowców drugiej generacji; Nazwa producenta e: 8 torebek x 25 probówek; Nazwa producenta f: 3
167 | a: Probówki BioBased 5mL Screw Cap, sterylne, Pyrogen, DNA-, RNA- free; bezbarwne (2 torebki x 100 probówek; Probówki wyprodukowane z polipropylenu (surowiec USP klasa 6), zakrętka wyprodukowana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE); Polipropylen pochodzi z recyklingowanych surowców drugiej generacji; Nazwa producenta e: 2 torebki x 100 probówek; Nazwa producenta f: 3
168 | a: Statyw ładujący 2, na jedną szt. Pipety elektornicznej Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
169 | a: 6-pak pipet manualnych jednokanałowych ze statywem karuzelowym; 1-kanał, zmienna, oraz wielorazowym pudełkiem z 96 końcówkami do pipet: 0,1 – 2,5 μL, 0,5 – 10 μL, 2 – 20 μL (żółte), 10 – 100 μL, 20 – 200 μL, 100 – 1.000 μL );; Nazwa producenta e: 1 zestaw; Nazwa producenta f: 3
170 | a: Pipeta elektroniczna, jednokanałowa o zakresie: 10-200µL yellow, o zmiennym zakresie objętości od 0,5-10ul; Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania; Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów); Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
171 | a: Dozownik butelkowy z zaworem recyrkulacyjnym i teleskopową rurką zasysającą (długość 125 – 240 mm), 1 – 10 mL, w tym adaptery GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
172 | a: ViscoTip 10mL końcówki działające na zasadzie pozytywnego wypierania, pomarańczowe oznaczenie kolorystczne 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry; muszą być kompatybilne z dowoznikiem elektronicznym i manualnym. Końcówki musza byc automatycznie rozpoznawane przez dozowniki elektroniczne, które posiada zamawiający Multipette e3 oraz e3x; końcowki niskozwilżalne; Nazwa producenta e: 4 torebki x 25 szt.; Nazwa producenta f: 2
173 | a: Filtr ochronny, 5 mL, do Eppendorf Research plus, Reference 2 i Xplorer (plus), 10 filtrów z 1 tuleją filtra, do pipet 5 mL, kod kolorystyczny: fioletowy; Nazwa producenta e: 10 filtrów z 1 tuleją filtra; Nazwa producenta f: 2
174 | a: Filtr ochronny, 10 mL, kompatybilny z Eppendorf Research plus, Reference 2 i Xplorer (plus), 10 filtrów z 1 tuleją filtra, do pipet 10 mL, kod kolorystyczny: turkusowy; Nazwa producenta e: 10 filtrów z 1 tuleją filtra; Nazwa producenta f: 2
175 | a: epT.I.P.S. Box 2.0 do epT.I.P.S. Reloads, puste pudełko, bez końcówek, 10 – 300 μL; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
176 | a: epT.I.P.S. Box 2.0 do epT.I.P.S. Reloads, puste pudełko, bez końcówek 1000 – 1 250 μL; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
177 | a: epT.I.P.S. Reloads, Eppendorf Quality, 0,1 – 10 μL, 34 mm, ciemnoszary, końcówki bezbarwne, ACT, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 10 stelaży po 96 szt.; Nazwa producenta f: 2
178 | a: epT.I.P.S. Reloads, Eppendorf Quality, 0,1 – 20 μL, 40 mm, szary pośredni, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 10 stelaży po 96 szt.; Nazwa producenta f: 2
179 | a: epT.I.P.S. Standard, Eppendorf Quality, 2 – 200 μL, 53 mm, żółty, końcówki żółte, 1 000 końcówki (2 torebki × 500 końcówki); Nazwa producenta e: 2 torebki x 500 końcówki; Nazwa producenta f: 2
180 | a: epT.I.P.S. Racks, Eppendorf Quality, 0,2 – 5 mL L, 175 mm, fioletowy, 120 końcówki (5 statywy × 24 końcówki); Nazwa producenta e: 5 statywy x 24 końcówki; Nazwa producenta f: 2
181 | a: ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased Reloads, PCR clean i sterile, 2 – 100 μL, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, ACT, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 10 tacki x 96 końcówki; Nazwa producenta f: 2
182 | a: ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased Reloads, PCR clean i sterile, 2 – 200 μL, 55 mm, żółty, końcówki bezbarwne, ACT, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 10 tacki x 96 końcówki; Nazwa producenta f: 2
183 | a: ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased Reloads, PCR clean i sterile, 50 – 1 000 μL, 76 mm, niebieski, końcówki bezbarwne, ACT, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 10 tacki x 96 końcówki; Nazwa producenta f: 2
184 | a: Eppendorf Tube Rack, 48 pozycji, do probówek 0,5 mL, polipropylen, numerowane pozycje, autoklawowalne, 2 szt.; Nazwa producenta e: 2 szt.; Nazwa producenta f: 2
185 | a: Eppendorf Tube Rack, 36 pozycji, do probówek 1,5 mL i 2,0 mL, polipropylen, numerowane pozycje, autoklawowalne, 2 szt.; Nazwa producenta e: 2 szt.; Nazwa producenta f: 2
186 | a: Eppendorf Tube Rack, 12 pozycji, 6 na probówki 5,0 mL i 15 mL i 6 na probówki 25 mL i 50 mL, polipropylen, numerowane pozycje, autoklawowalne, 2 szt.; Nazwa producenta e: 2 szt.; Nazwa producenta f: 2
187 | a: Eppendorf Cuvette Rack, 30 pozycji, do kuwet szklanych i plastikowych, polipropylen, numerowane pozycje, autoklawowalne, 2 szt.; Nazwa producenta e: 2 szt.; Nazwa producenta f: 2
188 | a: Statyw na jedną probówkę, na 1 probówkę stożkową 25 mL lub 50 mL, biały, autoklawowalny, 4 szt.; Nazwa producenta e: 4 szt; Nazwa producenta f: 2
189 | a: Deepwell Plate 96/500 μL, dołki przezroczysty, 500 μL, PCR clean, niebieski kolor obramowania, 40 płytki (5 torebki × 8 płytki); brak Dnaz, RNAz i inhibitorów PCR; Nazwa producenta e: 5 torebki x 8 płytki; Nazwa producenta f: 1
190 | a: Mikroobjętościowa celka pomiarowa do Eppendorf BioPhotometer i BioSpectrometer; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 1
191 | a: Storage Box 9 × 9, freezer box, na 81 probówek z zakrętką (kriog.) 1 – 2 mL, 3 szt., wysokość 53 mm, 2 in, polipropylen, do zamrażania w maks. -86 °C, autoklawowalne, z pokrywką i kodem alfanumerycznym; Nazwa producenta e: 3 szt.; Nazwa producenta f: 1
192 | a: Storage Box 8 × 8, freezer box, na 64 probówki 1 – 2 mL, 3 szt., wysokość 53 mm, 2 in, polipropylen, do zamrażania w maks. -86 °C, autoklawowalne, z pokrywką i kodem alfanumerycznym; Nazwa producenta e: 3 szt.; Nazwa producenta f: 1
193 | a: Storage Box 5 × 5, freezer box, na 25 probówek 15 mL, 2 szt., wysokość 127 mm, 5 in, polipropylen, do zamrażania w maks. -86 °C, autoklawowalne, z pokrywką i kodem alfanumerycznym; Nazwa producenta e: 2 szt.; Nazwa producenta f: 1
194 | a: Storage Box 3 × 3, freezer box, na 9 probówek 50 mL i 4 probówki 15 mL, 2 szt., wysokość 127 mm, 5 in, polipropylen, do zamrażania w maks. -86 °C, autoklawowalne, z pokrywką i kodem alfanumerycznym; Nazwa producenta e: 2 szt.; Nazwa producenta f: 1
195 | a: Storage Box 5 × 5, freezer box, na 25 probówek 5 mL z zakrętką, 2 szt., wysokość 76 mm, 3 in, polipropylen, do zamrażania w maks. -86 °C, autoklawowalne, z pokrywką i kodem alfanumerycznym; Nazwa producenta e: 2 szt.; Nazwa producenta f: 1
196 | a: Końcówki T.I.P.S., PCR clean and sterile, 50 – 1250 µL L, 103 mm, ciemnozielony, 480 końcówki (5 statywy × 96 końcówki); Nazwa producenta e: 480 końcówki (5 statywy × 96 końcówki); Nazwa producenta f: 1
197 | a: Probówki 15 ml; Wytrzymałe do prędkości wirowania 195000xg ; Probówki niskowiążące kwasy nukleinowe, umożliwiające maksymalny odzysk cząsteczek kwasów nukleinowych nawet po długim przechowywaniu; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 4 torebek x 50 probówek; Brak powłoki powierzchni (np. silikonu); Wymiary: 121/17mm;; Nazwa producenta e: 4 torebek x 50 probówek; Nazwa producenta f: 3
198 | a: Probówki 50 ml, , sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwne; Wymiary: 116/30mm; Płaska, lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami, ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiająca stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia; Wytrzymałość temperaturowa: od -86oC do 100oC; Wytrzymałość do prędkości wirowania 19.500 xg; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych – Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 50ml probówek stożkowych 24 torebki x 20 probówek; Nazwa producenta e: 24 torebki x 20 probówek; Nazwa producenta f: 1
199 | a: Probówki 15 ml, Wymiary: 121/17mm; Wykonane ze specjalnego dwuskładnikowy kompozytu polimerowego o hydrofilowej, niepowlekanej (np. silikonem) powierzchni ograniczającej denaturację w wypadku kontaktu ze ścianką probówki; Matowa po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek.; Płaska zakrętka w kolorze szarym wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE); Zakrętka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami, ułatwiająca pracę z probówką i umożliwiająca jej stabilne ustawienie w pozycji stojącej ograniczając ryzyko zanieczyszczenia; Wytrzymałość temperaturowa: od -86oC do 100oC; Wytrzymałość do prędkości wirowania 19.500 x g ; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu (surowiec klasy 6) bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych – Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych; Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu; Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – dla każdej partii produkcyjnej); Opakowanie zawiera 200 szt. (4 torebki x 50 probówek); Nazwa producenta e: 4 torebki x 50 probówek; Nazwa producenta f: 1
200 | a: Probówki BioBased 15mL Screw Cap, sterylne, Pyrogen, DNA-, RNA- free; bezbarwne (8 torebek x 50 probówek, Probówki wyprodukowane z polipropylenu (surowiec USP klasa 6), zakrętka wyprodukowana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE); Polipropylen pochodzi z recyklingowanych surowców drugiej generacji; Nazwa producenta e: 8 torebek x 50 probówek; Nazwa producenta f: 1
201 | a: Probówki BioBased 50mL Screw Cap, sterylne, Pyrogen, DNA-, RNA- free; bezbarwne (24 torebki × 20 probówek); Probówki wyprodukowane z polipropylenu (surowiec USP klasa 6), zakrętka wyprodukowana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE); Polipropylen pochodzi z recyklingowanych surowców drugiej generacji; Nazwa producenta e: (24 torebki × 20 probówek); Nazwa producenta f: 1
202 | a: Probówki stożkowe konikalne, 15 mL, sterile, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bursztynowy (ochrona przed światłem), 200 probówki (4 torebki × 50 probówki); Nazwa producenta e: 4 torebki x 50 próbowki; Nazwa producenta f: 1
203 | a: Probówki 15 mL, Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwny, 400 probówki (8 torebek × 50 probówk); Nazwa producenta e: 400 probówki (8 torebek × 50 probówek); Nazwa producenta f: 1
204 | a: Uchwyt ładujący 2, na jedną szt. Kompatybilne z Multipette E3/E3x lub Multipette stream/Xstream, do ładowarki karuzelowej 2 lub stojaka ładującego 2, z funkcją ładowania; Nazwa producenta e: 1 sztuka; Nazwa producenta f: 1
205 | a: Dozownik manualny o zakresie objętości od 1 μL do 10 mL, a z zastosowaniem specjalnego adaptera do 50 mL, automatyczne rozpoznawanie końcówki z pojawieniem się na wy swietlaczu informacji o pojemności; oddzielny przycisk usuwania końcówek; waga nie większa niż 135g; w zestawie 1x końcówka Combitips advanced 2,5 mL (zielona) i Pipette Holder 2; Nazwa producenta e: 1 sztuka; Nazwa producenta f: 1
206 | a: Końcówki 2,5mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, (Forensic DNA Grade), 100 szt. Pakowane w oddzielne blistry.; kompatybilne z dozownikami Multipette M4/e3, e3x; Nazwa producenta e: 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry; Nazwa producenta f: 1
207 | a: Końcówki 5mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania, Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy, (Forensic DNA Grade), 100 szt. Pakowane w oddzielne blistry.; działające z dozownikami Multipette M4/e3, e3x; Nazwa producenta e: 100 szt., pakowane oddzielnie w blistry; Nazwa producenta f: 1
208 | a: Puste pudełko kompatybilne z 8 Combitips advanced (0,1 – 10 mL), 1 sztuka; Nazwa producenta e: 1 sztuka; Nazwa producenta f: 1
209 | a: Końcówki do pipet ep Dualfilter T.I.P.S.BioBased Reloads, PCR clean i sterile, ACT, 0,1 – 10 µL M, 40 mm, szary pośredni, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacek × 96 końcówek); Nazwa producenta e: 10 stelarzy po 96 końcówek; Nazwa producenta f: 1
210 | a: Probówki 2 ml DNA LoBind Tubes; Wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg ; Probówki niskowiążące kwasy nukleinowe, umożliwiające maksymalny odzysk cząsteczek kwasów nukleinowych nawet po długim przechowywaniu; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – 500 probówek; Brak powłoki powierzchni (np. silikonu); Nazwa producenta e: 1 torebka × 500 probówek; Nazwa producenta f: 1
211 | a: Probówki PCR 0,5 ml z indywidualnym zamknięciem każdej probówki; Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – (500szt); Nazwa producenta e: 1 torebka × 500 probówek; Nazwa producenta f: 1
212 | a: Probówki 25mL Screw Cap, PCR clean; bezbarwne (4 torebek x 50 probówek, Probówki wyprodukowane z polipropylenu (surowiec USP klasa 6), zakrętka wyprodukowana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE);; Nazwa producenta e: 4 torebki x 50 probówek; Nazwa producenta f: 1
213 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 0,1-2,5ul , w zestawie 2 pudełka kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
214 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 0.5-10 µL , w zestawie 2 pudełka kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 2
215 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 1 – 20 µL , w zestawie 2 pudełka kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
216 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 1 – 20 µL , w zestawie 2 pudełka kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 5
217 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 5-100 µL , w zestawie 2 pudełka kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
218 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 10-200 µL , w zestawie 2 pudełka kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 6
219 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 15-300 µL , w zestawie 2 pudełka kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
220 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 50 -1000 µL , w zestawie 2 pudełka kompatybilnych końcówek; 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 5
221 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 0.1-2 mL , w zestawie Torebka z próbkami epT.I.P.S. (x 10 końcówek); 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 6
222 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 0,25 – 5 mL , w zestawie Torebka z próbkami epT.I.P.S. (x 10 końcówek); 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
223 | a: Pipeta automatyczna, zmiennoobjętościowa jednokanałowa; ze zrzutnikiem końcówek w osobnym przycisku 0,5 – 10 mL , w zestawie Torebka z próbkami epT.I.P.S. (x 10 końcówek); 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne; blokada objętości, przełącznik regulacji objętości. Autoklawowalna w całości.; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
224 | a: Statyw Karuzelowy z uchwytami na 6 pipet kompatybilne z pipetami Eppendorf Research 3 Neo; Nazwa producenta e: 1 szt.; Nazwa producenta f: 3
[6 empty] | SUMA | 0 |  | 0 |  | 0
Całkowity koszt BRUTTO przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia (zł):
słownie: