## Arkusz1
Załącznik 3 do SWZ
FORMULARZ RZECZOWO - CENOWY PAKIET 2
Lp. | Nazwa i opis materiału, wielkość opakowania | Zaoferowane produkty |  |  | Wielkość opakowania | Planowana ilość opakowań | Jednostkowa cena NETTO (zł) | Jednostkowa cena BRUTO (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (w %) | Watość brutto (zł)
|  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Nazwa producenta
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | a: Szkiełka z komorą do liczenia komórek.; Nazwa producenta e: 50 szt./op.; Nazwa producenta f: 2
2 | a: Mikropłytki reakcyjne typu MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne:z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu. Płytka ścięta na rogu A1, pasująca do aparatu StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K flex, Quant Studio 7, QuantStudio 3.; Nazwa producenta e: 20 szt./op.; Nazwa producenta f: 5
3 | a: Mikropłytki reakcyjne typu MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne:z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu. Płytka ścięta na rogu A1, pasująca do aparatu StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K flex, Quant Studio 7, QuantStudio 3.; Nazwa producenta e: 10 szt./op.; Nazwa producenta f: 2
4 | a: Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe do PCR, zapewniające niezrównaną dokładność i jednorodność temperatury, z polipropylenu, specjalnie zmatowione w celu zminimalizowania fluorescencji pochodzącej z dołków bloku;; Nazwa producenta e: 10 szt./op.; Nazwa producenta f: 2
5 | a: Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe z kodem kreskowym. Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml,optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu. Płytka o wymiarze 126 mm x 86 mm ścięta na rogu A12.; Nazwa producenta e: 20 szt./op.; Nazwa producenta f: 2
6 | a: Folia samoprzylepna do płytki 96 dołkowej, optycznie neutralna, konfekcjonowana w opakowaniu zawierającym 100 folii.; Nazwa producenta e: 100 szt./op.; Nazwa producenta f: 2
7 | a: Zawiera optyczną folię samoprzylepną (20 sztuk), podkładki uciskowe do uszczelniania termicznego między klapą pokrywy termocyklera i płytką, aplikator folii samprzylepnej.; Nazwa producenta e: 1 kit; Nazwa producenta f: 5
8 | a: Paski probówek o pojemności 0,2 ml bez zatyczek połączone w 8, sztuk 125, kompatybilne z urządzeniami 2720 Thermal Cycler, 310 Genetic Analyzer, GeneAmp&amp;#8482; 9700, ProFlex&amp;#8482; PCR System, SimpliAmp&amp;#8482; Thermal Cycler, Veriti&amp;#174; Dx Thermal Cycler, Veriti&amp;#174; Thermal Cycler; Nazwa producenta e: 125 szt; Nazwa producenta f: 2
9 | a: Paski probówek o pojemności 0,1 ml bez zatyczek połączone w 8, sztuk 125, kompatybilne z urzadzeniami: 500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne&amp;amp;#8482;, StepOnePlus&amp;amp;#8482;, Veriti&amp;amp;#174; Dx Fast Thermal Cycler, Veriti&amp;amp;#174; Fast Thermal Cycler, ViiA&amp;amp;#8482; 7 Dx Fast System, ViiA&amp;amp;#8482;; Nazwa producenta e: 125 sztuk/op.; Nazwa producenta f: 2
10 | a: Butelki jednorazowe z poliwęglanu, lub PETG, typu Erlenmeyer do hodowli płynnych komórek ssaczych, niepirogenne, płaskie dno, wentylowane nakrętki, sterylne; Nazwa producenta e: 1 op. 6 sztuk; Nazwa producenta f: 2
11 | a: butelki jednorazowe z poliwęglanu, lub z PETG typu Erlenmeyer do hodowli płynnych komórek ssaczych, niepirogenne, płaskie dno, wentylowane nakrętki, sterylne; Nazwa producenta e: 1op. (24 szt.); Nazwa producenta f: 2
12 | a: Butelki jednorazowe z poliwęglanu, lub z PETG typu Erlenmeyer do hodowli płynnych komórek ssaczych, niepirogenne, płaskie dno, wentylowane nakrętki, sterylne; Nazwa producenta e: 1op. (12 szt.); Nazwa producenta f: 5
13 | a: Pipety serologiczne o Pojemności 5 ml, sterylne, mają być pakowane pojedyńczo, z filtrem, podziałka, Skalibrowana podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%. papierowe / plastikowe opakowanie typu peeling; Nazwa producenta e: 1 op. 200 sztuk; Nazwa producenta f: 5
14 | a: Pipety serologiczne o pojemności 10 ml, sterylne, z bawełnianą wtyczką filtrem, mają być pakowane pojedynczo,z podziałka, skalibrowana dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% , papierowe / plastikowe opakowanie typu peeling; Nazwa producenta e: 1 op. 200 sztuk; Nazwa producenta f: 5
15 | a: Pipety serologiczne o Pojemności 25 ml, sterylne, mają być pakowane pojedynczo,z filtrem, z podziałką skalibrowane dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% . papierowe / plastikowe opakowanie typu peeling; Nazwa producenta e: 1 op. 200 sztuk; Nazwa producenta f: 2
16 | a: Pipety serologiczne o Pojemności 2 ml, muszą być sterylne, mają być pakowane pojedynczo, z podziałką, skalibrowane dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%, z filtrem,papierowe / plastikowe opakowanie typu peeling; Nazwa producenta e: 1 op. 500 sztuk; Nazwa producenta f: 2
17 | a: Cienkościenne probówki polipropylenowe o poj. 500 ml, kompatybilne z fluorometrem Qubit; Nazwa producenta e: 500 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 10
18 | a: Bardzo cienkie 96-dołkowe płytki kompatybilne z systemem Pico lub PikoReal, umożliwiające połączenie 4 sztuk, tworząc odpowiednik płytki 384-dołkowej; Nazwa producenta e: 200 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 5
19 | a: 384-dołkowa, matowa, optyczna płytka reakcyjna z kodem kreskowym, zbudowana z pojedyńczego kawałka polipropylenu, przeznaczona do współpracy z 384-dołkowymi systemami do PCR w stanie rzeczywistym do aparatów Applied BioSystems; Nazwa producenta e: 50 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 5
20 | a: Butelki polistearynowe, 75 cm2, pokryte kolagenem; Nazwa producenta e: 30 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 5
21 | a: Probówki w paskach 8-dołkowych x 0,2 ml, bez zatyczek, odpowiednie do przeprowadzania reakcji PCR w stanie rzeczywistym, kompatybilne z aparatem do qPCR Quant Studio 7 PRO, wolne od DNA, RNase i DNaz i inhibitorów PCR, kompatybilne z termocyklerem Applied Biosystems SimpliAMP A24811 oraz aparatem do qPCR Quant Studio 7 Pro; Nazwa producenta e: 125 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 5
22 | a: Paski optyczne składające się z 8 zatyczek, kompatybilne z probówkami optycznymi w paskach 8-dołkowych x 0,2 ml oraz 96-dołkowymi płytkami optycznymi, odpowiednie do przeprowadzania reakcji PCR w stanie rzeczywistym, polipropylenowe, kompatybilne z termocyklerem Applied Biosystems SimpliAMP A24811 oraz aparatem do qPCR Quant Studio 7 Pro, wolne od od DNA, RNase i DNaz i inhibitorów PCR; Nazwa producenta e: 300 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 5
23 | a: Przezroczysta folia samoprzylepna, wykonana z polietylenu, sterylna, odporna na temperaturę w zakresie nie mniejszym niż od -40 do +100*C, kompatybilne z termocyklerem Applied Biosystems SimpliAMP A24811; Nazwa producenta e: 100 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 5
24 | a: 96-dołkowa płytka PCR, bezbarwna, z nadrukiem w kolorze czarnym, objętość robocza 0,2 ml, niska boczna ramka (ang. semi-skirted), bez uniesionego brzegu na obwodzie (ang: flat deck) dla łatwiejszej aplikacji folii adhezyjnych polipropylenowa, kompatybilna z metodą qPCR, wolne od od DNA, RNase i DNaz i inhibitorów PCR, podniesiona krawędź wokół każdego dołka zapewniająca lepsze uszczelnienie, jednolite cienkie ścianki, ścięty narożnik A12; kompatybilna z aparatem do qPCR Quant Studio 7 Pro oraz termocyklerem Applied Biosystems SimpliAMP A24811; Nazwa producenta e: 25 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 5
25 | a: Sterylna, polistyrenowa płytka 6‑dołkowa z płaskim dnem i niemodyfikowaną powierzchnią – idealna do hodowli komórek w zawiesinie; wysoka przejrzystość optyczna. Opakowanie 75 sztuk. Długość płytki 128mm. Objetość- 3ml. Sednica - 86 mm.; Nazwa producenta e: 75 szt./op.; Nazwa producenta f: 1
26 | a: Butelka do hodowli w zawiesinie (25 cm²) z filtrowanym korkiem i ergonomiczną, kątową szyjką; wykonana z przezroczystego PS dla łatwej obserwacji kultur. Ilość sztuk - 200. Objętość, 7mk. Dno płaskie, sterylna.; Nazwa producenta e: 200 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 1
27 | a: Wielorazowa płytka do zliczania komórek kompatybilna z licznikami Countess 2 FL, Countess 3 i Countess 3 FL; stabilne mocowanie próbki zapewnia powtarzalne pole widzenia i mniejsze zużycie materiałów jednorazowych.; Nazwa producenta e: 1 szt./op.; Nazwa producenta f: 1
28 | a: Butelka 75 cm² z powierzchnią Nunclon™ Delta zwiększającą adhezję i wzrost komórek; kątowa szyjka i szerokie gardło ułatwiają pipetowanie, korek filtracyjny z możliwością szybkiego otwierania (⅓ obrotu). Ilość sztuk -100. Objetość - 25ml. Płaska powierzchnia. Materia - polistyren, HDPE, sterylne; Nazwa producenta e: 100 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 1
29 | a: Sterylna płytka 12‑dołkowa z polistyrenu, bez modyfikacji powierzchni; przeznaczona do kultur w zawiesinie i zastosowań ogólnych. Objętość dołka - 2ml. Sednica dołka - 86mm. Płaskie dno, produkt sterylny. Ilość w opakowaniu -75.; Nazwa producenta e: 75 szt./op.; Nazwa producenta f: 1
30 | a: Jednorazowe, dwukomorowe slajdy do automatycznego liczenia i analizy żywotności na licznikach Countess™; opakowanie 500 szt.; Nazwa producenta e: 500 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 1
31 | a: Narzędzie do szybkiego wyjmowania wkładów z urządzenia dializacyjnego; umożliwia równoczesne usunięcie do 8 insertów, przyspieszając obsługę płytek.; Nazwa producenta e: 1 szt./op.; Nazwa producenta f: 1
32 | a: Butelka 75 cm² o niemodyfikowanej powierzchni (dla kultur w zawiesinie) z kątową szyjką i filtrowanym korkiem; sterylna, z PS; typowa objętość robocza ok. 30 mL. Powierzchnia płaska, produkt sterylny.; Nazwa producenta e: 100 szt./op.; Nazwa producenta f: 1
33 | a: Sterylne, stożkowe probówki 50 mL z PP; duże pole opisu zwiększa identyfikowalność, a stojaki z tworzywa do recyklingu ograniczają ilość odpadów. Ilość w paczce - 25 sztuk. Opakowanie 300 sztu. Wysokość - 98.6mm; Nazwa producenta e: 25 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 1
34 | a: Płytka 24‑dołkowa z powierzchnią o bardzo niskiej adhezji (Sphera) do powtarzalnego formowania sferoidów i organoidów 3D. Wolna od pirogenów, produktów pochodzenia odzwierzęcego, ilośc endotoksyn <0.5. Ilość sztuk - 7. Przydatność do użycia - 4 lata od daty produkcji; Nazwa producenta e: 7 szt./ op.; Nazwa producenta f: 1
35 | a: Zestaw 50 jednorazowych slajdów (dwukomorowych) do Countess™; wersja bez barwnika Trypan Blue – do pracy z innymi barwnikami, np. fluorescencyjnymi.; Nazwa producenta e: 50 szt./ op.; Nazwa producenta f: 1
36 | a: Butelka 25 cm² z powierzchnią Nunclon™ Delta dla maksymalnej adhezji; kątowa szyjka i szerokie gardło ułatwiają dostęp, korek filtracyjny zapewnia stałą wymianę gazową. Certyfikat ISO 9001:2008, ISO 13485:2003. Ilość w opakowaniu - 10 sztuk. Wielkość opakowania - 200sztuk. Materiał - polistyren, HDPE. Produkt sterylny; Nazwa producenta e: 200 szt./1 op.; Nazwa producenta f: 1
37 | a: Płytka 6‑dołkowa (ok. 9,6 cm² na dołek) z powierzchnią Sphera o super‑niskiej adhezji do kultur 3D; indywidualnie pakowana. Produkt wolny od substancji pochodzenia odzwierzęcego i pirogenów. Poziom endotoksyn <0.5 EU/ml. Opakowanie 7 sztuk; Nazwa producenta e: 7 szt./ op.; Nazwa producenta f: 1
38 | a: Zestaw 50 wkładów membranowych do urządzenia RED (dwie komory oddzielone membraną 8 kDa); standardowy rozstaw studzienek 96‑dołkowy, gotowe do automatyzacji.; Nazwa producenta e: 50 szt./ op.; Nazwa producenta f: 1
39 | a: Sterylna płytka 48‑dołkowa z niemodyfikowaną powierzchnią i płaskim dnem – do zastosowań wymagających minimalnej adhezji komórek. Opakowanie 75 sztuk.; Nazwa producenta e: 75 szt./op.; Nazwa producenta f: 1
[6 empty] | SUMA | 0 |  | 0 |  | 0
Całkowity koszt BRUTTO przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia (zł):
słownie: