Znak sprawy: ZP.220.60.26

Załącznik nr 2.1. do SWZ

Adaptacja części pomieszczeń II piętra w budynku „M” dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie polegająca na relokacji, instalacji i uruchomieniu Aparatu SOMATOM Definition Edge 80kW w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja części pomieszczeń II piętra w budynku „M” dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie polegająca na relokacji, instalacji i uruchomieniu Aparatu SOMATOM Definition Edge 80kW w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletu niezbędnej dokumentacji projektowej i wykonawczej do realizacji zamówienia, wraz z uwzględnieniem informacji opisanych w dokumencie nadrzędnym, tj. programie funkcjonalno-użytkowym oraz załącznikach (w tym załączniku do branży teletechnicznej), jak również uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami, niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, a następnie realizację robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w zakresie ww. zadania, o ile będzie wymagane.

Wykonawca realizował będzie roboty objęte przedmiotem zamówienia na podstawie zatwierdzonego i odebranego przez Zamawiającego pełnobranżowego projektu wykonawczego oraz uzyskanych wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, o ile będą wymagane.

Zakres zamówienia obejmuje również wyposażenie meblowe – zgodnie z PFU.

Przebudowa będzie przeprowadzana na obiekcie funkcjonującym. Należy więc w odpowiedni sposób zabezpieczyć i oznaczyć teren budowy tak, by roboty budowlane nie powodowały nadmiernych utrudnień w działalności szpitala.

2.1. 	Parametry funkcjonalno-użytkowe pomieszczeń Aparatu Tomografu Komputerowego

Wykaz pomieszczeń objętych opracowaniem:

PIĘTRO II

| Nr pom. | Przeznaczenie | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| 1.43 | Łącznik z bud. W piętro 1 | 67,15 |
| 2.00 | Hol windowy | 29,00 |
| 2.01_PT | Komunikacja/poczekalnia | 27,87 |
| 2.01_OD | Komunikacja | 25,54 |
| 2.02_PT | Wnęka mag. | 0,79 |
| 2.03_PT | Kabina nr 1 | 1,28 |
| 2.04_PT | Kabina nr 2 | 1,28 |
| 2.05_PT | Pokój przygotowawczy | 14,19 |
| 2.06_PT | Pomieszczenie tomografu | 21,71 |
| 2.07_PT | Sterownia | 7,37 |
| 2.08_PT | WC NPS | 4,71 |
| 2.09_PT | Magazyn | 3,46 |
| 2.10_PT | Pokój opisów | 12,86 |
| 2.11_PT | WC personelu | 4,02 |
| 2.12_PT | Pokój pielęgniarek | 11,26 |
| 2.13_PT | Rejestracja | 9,97 |
| 2.18_OD | Magazyn oddz. Diabetologii / pom. tech. | 12,94 |
| 2.32 | Hol windowy | 36,54 |
| 2.42 | Komunikacja | 14,29 |
|  |  | 306,23 |

2.2.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do zakończenia robót i ich odbioru końcowego.

Założenia przyjęte do realizacji remontu i przebudowy na II piętrze w budynku „M” powinny zapewnić możliwość użytkowania ciągów komunikacyjnych Szpitala i nie kolidować z jego działalnością.

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania 
i obsługi tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, zapory itp. Wykonawca zapewni na swój koszt dozór budowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wykonawca ma również w obowiązku oznakowanie tymczasowych dróg komunikacyjnych oraz przygotowanie instrukcji przemieszczania się dla pacjentów podczas remontu (mapki na plakatach, strzałki, opisy jak dojść na dany oddział).

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych 
w miejscach, określonych przez Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz windy i odpowiednią odzież służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie.

Teren budowy powinien zostać ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa budynku M I nie może kolidować z pracą budynku Prosektury PUM, jak i blokować transportu wewnątrzszpitalnego, zaś 
w tym powinno znaleźć się:

- rozmieszczenie zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej maszyn oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji budowy,

- wydzielenie i przygotowanie miejsca składowania materiałów budowlanych,

- wydzielenie i przygotowanie miejsca do składowania odpadów budowlanych.

2.3.  Zakres formalno-prawny

W zakresie formalno – prawnym i projektowym zamówienia znajdują się m.in.:

- niezbędne inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne i pożarowe, uzgodnienia 
z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poż., Ochrony Środowiska oraz inne wymagane przepisami, jeżeli zajdzie taka konieczność;

- wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego, w tym projektu pomieszczenia tomografu komputerowego spełniającego wymagania bezpieczeństwa pracy z promieniowaniem, w zakresie niezbędnym dla realizacji robót budowlano-montażowych zgodnie z PFU;

- sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów, np. projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań (w tym próbnych obciążeń statycznych elementów konstrukcyjnych, w tym fundamentów, jeśli zajdzie taka konieczność), sprawdzeń, pomiarów, itd., niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia;

- uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu wykonawczego wielobranżowego w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego wraz z instrukcją eksploatacyjną obiektu zawierającą między innymi:

- Charakterystykę podstawową obiektu budowlanego;

- Zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji;

- Pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich wykonanych instalacji wraz 
z zaleceniami eksploatacyjnymi;

- Przed dopuszczeniem obiektu do użytkowania Wykonawca obiektu powinien opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i Instrukcję Obsługi Budynku. Inwestycja może być eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej przedłożonej do pozwolenia na budowę. Zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowę;

- Instrukcje obsługi w języku polskim wbudowanych urządzeń, systemów i instalacji wraz z informacją o wymaganych okresach gwarancji, harmonogramem przeglądów, szkoleń dla obsługi;

- Wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji;

- Opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii;

- Inne dane nieujęte powyżej, a mające wpływ na prawidłową eksploatację obiektu;

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;

- Arkusz efektów gospodarczych, tj. wykaz wyposażenia i sprzętu w formie ponumerowanej listy zawierającej co najmniej nazwę elementu, producenta, numer seryjny, rok produkcji, ilość sztuk, lokalizację w pomieszczeniu, termin gwarancji, wartość każdej sztuki, numer faktury.

- Wykonanie Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

- Przeprowadzenie odbiorów.

W przypadku braku lub utraty terminu ważności warunków technicznych dotyczących przyłączenia mediów dla Inwestycji, po stronie Wykonawcy leży ich zdobycie lub uaktualnienie, wraz z wykonaniem projektów aktualnych przyłączy.

2.4. Część ogólnobudowlana

Część ogólnobudowlana obejmuje dostosowanie części pomieszczeń na II piętrze w budynku „M”, a w zakres prac wchodzi m.in.:

- wykonanie  robót budowlanych polegających na:

- adaptacji pomieszczeń w budynku „M”;

- wykonanie wszelkich prac instalacyjnych;

- adaptacji/wykorzystaniu serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego;

- wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania Zadania,

- wzmocnienie konstrukcji stropu pod Aparatem SOMATOM Definition Edge 80kW,

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji wbudowanych urządzeń i instalacji;

- relokacja Aparatu SOMATOM Definition Edge 80Kw (dalej jako Tomograf) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego polegająca na przygotowaniu rampy wraz z ewentualnym wykonaniem otworu technicznego w ścianie budynku i odtworzeniu faktury elewacji;

- podłączenie Aparatu SOMATOM Definition Edge 80kW do systemu RIS/PACS;

- wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych i specjalistycznych) tomografu i monitorów oraz dostarczenie protokołów z wykonanych testów;

- wyposażenie adaptowanych pomieszczeń w  meble zgodnie z Załącznikami nr 2.1. oraz 2.2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

Zakres zagospodarowania terenu obejmuje prace przy uzupełnieniu nawierzchni chodnika oraz osadzeniu kratek stalowych przed wejściami do budynku M oraz prace przy nawierzchniach, które należy odtworzyć w przypadku konieczności ingerencji w toku prowadzenia prac budowlanych przewidzianych dla aktualnego etapu. Docelowe zagospodarowanie terenu zostało wykonane w poprzednich etapach.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu wewnątrz oraz na zewnątrz, spowodowane dostawami materiałów, ruchem sprzętu, transportu, jak i pracowników, wykonujących roboty budowlane w obiekcie oraz by przez cały czas trwania prac utrzymany był nieograniczony dostęp służb ratowniczych.

Wyroby, stosowane w trakcie wykonywania robót, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry techniczne i jakościowe oraz właściwości funkcjonalne, użytkowe i eksploatacyjne, które przekaże Zamawiającemu każdorazowo wraz z wnioskiem materiałowym przed jakąkolwiek dostawą materiałów.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.

2.5.  Dokumentacja projektowa – modyfikacja i aktualizacja

Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i przyjęte normy techniczno-budowlane, przepisy branżowe. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać (także uaktualnić lub zweryfikować w zależności od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

Dokumentacja powinna zawierać m.in.: część rysunkową i część opisową oraz niezbędne uzgodnienia formalno–prawne wynikające z dokumentacji projektowej (np. zajęcie części chodnika, części pasa jezdni na czas wykonywania robót, itp.).

Wykonawca zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień z Zamawiającym na etapie projektowania dotyczących przedmiotu zamówienia (m.in. np.: lokalizacja osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdego zakresu branż instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiałów, rodzaj zastosowanych urządzeń, rozwiązań, technologii, itp.), a po wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do akceptacji wraz z kosztorysem wykonania. Zamawiający uprawniony jest do żądania zmian w dokumentacji wynikających z zastosowanych materiałów i urządzeń przy czym zmiany nie mogą mieć wpływu na zmianę kosztu realizacji inwestycji. W razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, lub zmian wynikających z kosztów realizacji Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia wymaganych przez Zamawiającego fragmentów dokumentacji w trybie niezwłocznym tj. w ciągu 3 dni od dnia zażądania poprawienia przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad oraz zmian wpływających na koszt i jakość realizacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w opracowanej pełno branżowej dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymaga wykonania prac projektowych dla wykonania przebudowy i budowy nowych instalacji wewnętrznych:

- wewnętrznych instalacji sanitarnych:

- instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

- instalację hydrantową

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalację centralnego ogrzewania i węzła cieplnego,

- instalację wentylacji mechanicznej,

- instalację klimatyzacji,

- instalację chłodu,

- instalację ciepła technologicznego,

- instalacji gazów medycznych,

- wewnętrznych instalacji elektrycznych:

- instalację zasilania podstawowego,

- instalację zasilania rezerwowego,

- instalację zasilania w zakresie branży sanitarnej,

- instalację elektrycznych gniazd zasilających,

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalację teletechniczną oraz LAN,

- instalację CCTV, SKD, SSWiN,

- instalację systemu sygnalizacji p.poż (SSP),

- instalację domofonową,

- instalację kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń,

- instalację AKPiA dla branży sanitarnej,

- instalację AKPiA i BMS,

- instalację przyzywową,

- instalację zajętości pomieszczeń,

- instalację telefoniczną analogową,

- dobór i montaż systemu kolejkowego dostosowany do istniejącego systemu.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia Nadzoru Autorskiego nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania (w tym próbne obciążenia statyczne elementów konstrukcyjnych), sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona we własnym zakresie. Wszelkie opłaty administracyjne oraz przygotowanie map niezbędnych dla realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy.