## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 1 -Dostawa odczynników laboratoryjnych w zakresie biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą 2 analizatorów (platform)
Lp. | Nazwa badania | Łączna szacunkowa liczba oznaczeń wraz z testami na kontrole w okresie 36 m-cy | Ilość oznaczeń w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za opak. | % VAT | Kwota VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Glukoza | 57000
2 | Glukoza w moczu i płynach | 8400
3 | Elektrolity (Na, K, Cl) | 137000
4 | Cholesterol całkowity | 26500
5 | Cholesterol HDL | 23500
6 | Triglicerydy | 25000
7 | ALT | 76500
8 | AST | 65000
9 | ALP | 27000
10 | Bilirubina całkowita | 37500
11 | Bilirubina bezpośrednia | 1100
12 | GGTP | 25000
13 | Dehydrogenaza mleczanowa | 3800
14 | Lipaza | 2300
15 | Amylaza | 20000
16 | Amylaza w moczu i płynach | 1500
17 | Mocznik | 108000
18 | Kreatynina | 162000
19 | Kreatynina w moczu | 4800
20 | Kwas moczowy | 15000
21 | Białko całkowite | 9900
22 | Żelazo | 12000
23 | Wapń całkowity | 26400
24 | Etanol | 4100
25 | Fosfor nieorganiczny | 18000
26 | Magnez | 6800
27 | CRP | 125200
28 | ASO | 3600
29 | RF | 7400
30 | CK | 5000
31 | CK-MB, aktywność | 1000
32 | UIBC | 5800
33 | Dopełniacz, składowa C-3c | 4000
34 | Dopełniacz, składowa C-4 | 4000
35 | Białkow moczu /DZM/płyny | 17000
36 | Albumina w surowicy | 8500
37 | Albumina w moczu i płynach, mikroalbuminuria | 4800
38 | Hemoglobina glikowana | 18300
39 | AFP | 3600
40 | anty-CCP | 9000
41 | anty-HBS | 2000
42 | anty-HCV | 14400
43 | Anty-TG | 7200
44 | Anty-TPO | 7200
45 | Anty- TSHR | 5400
46 | C-peptyd | 5400
47 | Ca 19.9 | 7200
48 | CEA | 7200
49 | Ferrytyna | 14400
50 | FT3 | 11000
51 | FT4 | 15000
52 | Hbc przeciwciała całkowite | 2600
53 | HBs antygen | 14400
54 | Kwas foliowy | 10800
55 | Beta -HCG | 3600
56 | HIV | 6000
57 | IgE | 11000
58 | Il 6 | 5000
59 | Insulina | 3600
60 | Kortyzol | 1800
61 | NT-ProBNP | 5400
62 | Prokalcytonina | 33000
63 | PSA całkowite | 14400
64 | PSA wolne | 1100
65 | Troponina T | 36000
66 | Parathormon | 4500
67 | TSH gen 3 | 36000
68 | Wankomycyna | 600
69 | Witamina D3 [25(OH)] | 21600
70 | Witamina B12 | 10800
*Należy doliczyć kalibracje testów
*Należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnego opakowania w górę *Należy wziąć pod uwagę trwałość oferowanych odczynników
Kontrole, kalibratory oraz części zużywalne potrzebne do wykonania w/w ilości oznaczeń (tabelę powiększyć o potrzebne wiersze do uzupełnienia asortymentu)
Razem:
Lp. | Dzierżawa aparatów |  |  |  |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz netto | VAT % | Miesięczny czynsz brutto | Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy netto | Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy brutto
36
36
Razem
UWAGA: Brak jakiegokolwiek odczynnika w ofercie, a niezbędnego do wykonywania badań zobowiąże wykonawcę do dostarczenia go w trakcie trwania umowy na koszt dostawcy bez prawa fakturowania.
Oferent poniesie koszty podłączenia analizatorów do systemu LIS - ProfLab
Wykonawca uwzględni reklamacje odczynników, w przypadku gdy nie zostaną zużyte do końca ze względu na wielkość opakowania i mniejszą ilość badań.
Wykonawca zapewni udział laboratorium w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (min 1x w roku) dla badanych wszystkich parametrów z wyjątkiem tych, które są dostępne w kontroli Łódzkiej.
Wykonawca wstawi w ramach dzierżawy wraz z analizatorami sprzęt niezbędny do wykonywania badań: - 2 wirówki laboratoryjne przystosowane do pracy z w/w aparatami - przeglądy min 1raz w roku i w przypadku awarii - 1 duża szafa chłodnicza z przeszklonymi, podwójnymi drzwiami dla przechowywania odczynników - 1 klimatyzator o mocy 3 kW - 1 klimatyzator o mocy 5 kW – dla wszystkich zainstalowanych klimatyzatorów Zamawiający wymaga zapewnienia przeglądów technicznych minimum raz w roku i w przypadku awarii - 1 stanowisko komputerowe (monitor, mysz, klawiatura) - 1 czytnik kodów kreskowych - 1 termiczna drukarka do kodów kreskowych wraz z sukcesywną dostawą etykiet i taśm transferowych do kodów 10 – cyfrowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami - 2 obrotowe krzesła laboratoryjne - 1 niszczarka do dokumentów

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 2 - Dostawa odczynników do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą 2 aparatów półautomatycznych
Lp. | Nazwa badania | Łączna szacunkowa liczba oznaczeń wraz z testami na kontrole w okresie 36 m-cy | Ilość oznaczeń w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za opak. | % VAT | Kwota VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Analiza moczu - badanie ogólne, 10 parametrów fizyko-chemicznych umieszczonych na pasu | 57000
*Należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnego opakowania w górę *Należy wziąć pod uwagę trwałość oferowanych odczynników
Kontrole, kalibratory oraz części zużywalne potrzebne do wykonania w/w ilości oznaczeń (tabelę powiększyć o potrzebne wiersze do uzupełnienia asortymentu)
Razem:
UWAGA: Brak jakiegokolwiek odczynnika w ofercie, a niezbędnego do wykonywania badań zobowiąże wykonawcę do dostarczenia go w trakcie trwania umowy na koszt dostawcy bez prawa fakturowania.
Oferent poniesie koszty podłączenia analizatorów do systemu LIS - ProfLab
Wykonawca zapewni : 1 mikroskop laboratoryjny, 1 wirówka laboratoryjna, 1 klimatyzator o mocy minimum 3 kW
Wykonawca zapewni udział laboratorium minimum 1 raz w roku w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla badania moczu w tym osadu.
Zamawiający informuje, że będzie drukować tylko wyniki kontroli jaości na 2 poziomach codziennie - stąd konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości dedykowanego papieru.
Lp. | Dzierżawa aparatów |  |  |  |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz netto | VAT % | Miesięczny czynsz brutto | Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy netto | Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy brutto
36
36
Razem

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 3 - Dostawa odczynników do badania kału i poziomu leku dla pacjentów Oddziału Gastroenterologicznego
Lp. | Nazwa badania | Łączna szacunkowa liczba oznaczeń w okresie 36 m-cy | Ilość oznaczeń w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za opak. | % VAT | Kwota VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Kalprotektyna w kale- zestaw odczynników na analizatory biochemiczne do ilościowego oznaczania | 3600
2 | Infliximab- poziom leku, test do ilościowego oznaczania stężenia na aparacie Quantum Blue (Bühlmann) | 225
3 | Infliximab- poziom przeciwciał, test do jakościowego oznaczania stężenia na aparacie Quantum Blue (Bühlmann) | 150
4 | FOB - zestaw odczynników na analizatory biochemiczne do ilościowego oznaczania krwi utajonej w kale | 1080
5 | Elastaza trzustkowa w kale- zestaw odczynników na analizatory biochemiczne do ilościowego oznaczania | 300
*Należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnego opakowania w górę *Należy wziąć pod uwagę trwałość oferowanych odczynników
Kontrole, kalibratory oraz części zużywalne potrzebne do wykonania w/w ilości oznaczeń (tabelę powiększyć o potrzebne wiersze do uzupełnienia asortymentu)
Razem:
UWAGA: Brak jakiegokolwiek odczynnika w ofercie, a niezbędnego do wykonywania badań zobowiąże wykonawcę do dostarczenia go w trakcie trwania umowy na koszt dostawcy bez prawa fakturowania.
Wykonawca zapewni udział laboratorium w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla badanych parametrów (min 1x w roku) o ile są dostępne.

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 4 - Dostawa odczynników do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą aparatu
Lp. | Nazwa badania | Łączna szacunkowa liczba oznaczeń w okresie 36 m-cy z względnieniem kontroli wewnętrznej | Ilość oznaczeń w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za opak. | % VAT | Kwota VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | PT | 72000
2 | APTT | 63000
3 | Fibrynogen | 5400
4 | Antytrombina IIII | 360
5 | D-Dimery | 7200
6 | Aktywność anty-Xa (monitorowanie leczenia heparyną niefrakcjonowaną) | 720
*Należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnego opakowania w górę *Należy wziąć pod uwagę trwałość oferowanych odczynników
Kontrole, kalibratory oraz części zużywalne potrzebne do wykonania w/w ilości oznaczeń (tabelę powiększyć o potrzebne wiersze do uzupełnienia asortymentu)
Razem:
UWAGA: Brak jakiegokolwiek odczynnika w ofercie, a niezbędnego do wykonywania badań zobowiąże wykonawcę do dostarczenia go w trakcie trwania umowy na koszt dostawcy bez prawa fakturowania.
Lp. | DZIERŻAWA APARATU |  |  |  |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz netto | VAT % | Miesięczny czynsz brutto | Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy netto | Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy brutto
36
Razem:

## Zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 5- Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą aparatu i systemu back up
1 | Oznaczanie pełnej grup krwi - 15000
2 | Oznaczanie grup krwi noworodka - 400
3 | Oznaczenie BTA/bezpośredni test antyglobulinowy/ - 450
4 | Oznaczenie PTA /pośredni test antyglobulinowy/ - 600
5 | Oznaczenie prób zgodności /biorcy - 7080
6 | Oznaczenie prób krzyżowych/dawcy - 14920
Odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania badań - w okresie 36 miesięcy
Lp | Opis | Ilość opakowań rocznie | Wielkość opakowania | Cena netto* opakowania | Cena brutto opakowania | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1
2
3
…
Razem | [7 empty] | 0
*W cenie netto za oznaczenie należy uwzględnić odczynniki, kontrolę, kalibratory i wszelkie materiały niezbędne do uzyskania wyniku i wykonania badań.
Lp. | Dzierżawa urządzeń | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz netto | VAT % | Miesięczny czynsz brutto | Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy netto | Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy brutto
1 | Dzierżawa analizatora głownego i systemu back up | 36
Razem
1. Do całkowitej wartości brutto za odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania badań należy dodać całkowitą wartość brutto za dzierżawione urządzenia i tak wyliczoną kwotę należy przenieść (wpisać) do formularza oferty.
2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. Jeśli dokumenty podpisane są w taki sposób, że podpis zapisywany jest w odrębnym pliku należy zamieścić oba pliki.