Załącznik nr 1a do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące parametrów oferowanego sprzętu i oprogramowania

Zamawiający:

Szpital Pomnik Chrztu Polski

Św. Jana 9,62-200 Gniezno

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

| LP | Wymagany Parametr/Warunek | OFEROWANE PARAMETRY – podaje Wykonawca TAK – wykonawca oferuje konkretny parametr. NIE – wykonawca nie oferuje konkretnego parametru. |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |
|  | System do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie dokumentacji przebiegu znieczulenia, pobytu na sali nadzoru poznieczuleniowego oraz pobytu na oddziale intensywnej terapii. Od Wykonawcy wymaga się: - dostarczenie bezterminowych licencji systemu do obsługi 8 stanowisk znieczulenia, 6 stanowisk nadzoru poznieczuleniowego, 8 stanowisk/łóżek intensywnej terapii - dostarczenie licencji modułu do planowania pracy bloku operacyjnego - zainstalowania dostarczonego sprzętu i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi, przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej, - przeprowadzenie konfiguracji systemu w celu dostosowania do potrzeb Zamawiającego w zakresie opisanym w dalszej części OPZ, - podłączenie systemu do urządzeń medycznych - przygotowanie integracji oprogramowania po stronie systemu do integracji z HIS (OptimedNXT, Comarch) posiadanym przez Zamawiającego |  |
|  | System ma możliwość rozbudowy tj. włączania do systemu kolejnych łóżek, sal i oddziałów. |  |
|  | System skonstruowany modułowo z możliwością rozbudowy w przyszłości o kolejne moduły i stanowiska systemu. System działa w oparciu o jedną bazę danych zapewniającą przepływ danych z jednego modułu do drugiego bez konieczności dodatkowych integracji. |  |
|  | System posiadający dedykowany moduł, podlegający konfiguracji, dostosowany do potrzeb dokumentacji: podczas wykonywania znieczulenia, pobytu na sali nadzoru poznieczuleniowego i dokumentacji pooperacyjnej oraz dokumentacji na oddziale intensywnej terapii. |  |
| Wymagania dla modułu elektronicznej karty znieczulenia |  |  |
|  | System służy do dokumentowania i zapisu przebiegu znieczulenia z uwzględnieniem podawanych leków, preparatów krwi i płynów infuzyjnych automatycznie odczytujący wartości parametrów życiowych i wentylacyjnych z aparatu do znieczulania ogólnego i kardiomonitora. System posiada możliwość konfiguracji i dostosowania do potrzeb dokumentacji znieczulenia. |  |

|  | Komunikacja z aparatami do znieczulania ogólnego i monitorami pacjenta, pompami infuzyjnymi posiadanymi przez Zamawiającego. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość wstecznego uzupełnienia karty przebiegu znieczulenia (po rozpoczęciu monitorowania) z wprowadzeniem właściwych godzin i minut prowadzenia zabiegu oraz podanych leków na stacji roboczej. System zapewnia możliwość wstecznego uzupełnienia karty przebiegu znieczulenia na dowolnym komputerze posiadającym dostęp do systemu np. w dyżurce lekarskiej. |  |
|  | Definiowany interwał czasowy kolejnych odczytów parametrów w zakresie min. 30-600 s. |  |
|  | System posiada możliwość definiowania interwału rejestrowanych parametrów w karcie znieczulenia. Możliwość zmiany ustalonego interwału odczytu w trakcie trwania zapisu znieczulenia. |  |
|  | System zapewnia elastyczność w dokumentowaniu danych poprzez możliwość wprowadzania dodatkowych odczytów poza ustalonymi interwałami czasowymi, przy czym funkcjonalność ta powinna umożliwiać wprowadzanie i edycję odczytów z dokładnością minutową. Element interfejsu użytkownika inicjujący tę operację musi być trwale eksponowany na głównym widoku aplikacji. |  |
|  | System pozwala na rejestrowanie w elektronicznej karcie znieczulenia parametrów z monitora pacjenta oraz aparatu do znieczulenia dostępnych wg. dokumentacji interfejsu komunikacyjnego urządzenia, min. następujących parametrów: HR, inwazyjne ciśnienie krwi (minimum 3 kanały), nieinwazyjne ciśnienie krwi, SpO2, częstość oddechu, temperatura (min. 2 kanały pomiaru), CO2, O2, N2O, AIR, AA (wdech/wydech), MAC, tryb wentylacji, objętość oddechowa, objętość minutowa, ciśnienia Ppeak, PIP, PEEP. |  |
|  | Możliwość zmiany jednostki rejestrowanych parametrów w min zakresie: - [mmHg, mbar, hPa] dla inwazyjnego ciśnienienia krwi (diastolic, systolic, mean) - [mmHg, mbar, hPa] dla nieinwazyjnego ciśnienia krwi (diastolic, systolic, mean) - [mmHg, %] dla CO2 - [ml, l] dla objętość oddechowej i objętości minutowej - [mmHg, mbar, hPa] dla ciśnień Ppeak, PIP i PEEP Jednostka rejestracji w/w parametrów niezależna od jednostki parametru prezentowanej na kardiomonitorze oraz aparacie do znieczulania ogólnego. Wymóg ma na celu zapewnienie spójności oraz jednolitości dokumentacji niezależnie od użytego aparatu do znieczulania oraz kardiomonitora. |  |
|  | Zapis i wyświetlanie w formie wykresu liniowego min. 4 parametrów równocześnie z możliwością ich zmiany i konfiguracji na życzenie Zamawiającego. |  |
|  | Funkcja dodawania dodatkowego, dostępnego z urządzeń parametru życiowego lub parametru wentylacji do aktualnie prowadzonego zabiegu. Automatyczne wyszukiwanie dostępnych aktualnie parametrów. |  |
|  | Możliwość komentowania (pisemnie w programie) parametrów z urządzeń wyświetlanych w formie tabelarycznej jak również dodanie w formie komentarza dodatkowych informacji. |  |
|  | System posiada funkcjonalność oznaczania za pomocą czytelnych symboli graficznych: początku i końca znieczulenia, intubacji oraz ekstubacji, początku i końca zabiegu operacyjnego oraz założenia i zdjęcia maski, końca indukcji znieczulenia oraz rozpoczęcia znieczulenia regionalnego. |  |
|  | Definiowanie przez Użytkownika zdarzeń śródoperacyjnych (np. zmiana pozycji pacjenta, RKO, defibrylacja) z opcją ich oznaczania w dowolnym momencie zabiegu. Możliwość dodatkowego opisu każdego ze zdarzeń. Lista słowników (komentarzy) konfigurowalna i predefiniowana w trakcie wdrożenia oraz przez administratora systemu po stronie Wykonawcy w trakcie eksploatacji rozwiązania. |  |
|  | Lista zdarzeń śródoperacyjnych definiowana niezależnie na każde stanowisko robocze. |  |
|  | Dodawanie zaleceń pooperacyjnych. Możliwość dodanie predefiniowanych zaleceń (definiowane przez Użytkownika) za pomocą przycisków szybkiego wyboru. Możliwość zlecenia podania leku lub płynu wg dostępnej w aplikacji biblioteki leków. |  |
|  | Możliwość wypełnienia skali Aldreta. Skala Aldreta automatycznie przeliczana po oznaczeniu stanu pacjenta. |  |
|  | Wprowadzanie informacji za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie dotykowym. W przypadku braku takiej funkcjonalności należy uwzględnić w ofercie klawiatury fizyczne. | UWAGA! W przypadku niezaoferowania tej funkcjonalności, należy podać wymagane dane klawiatury fizycznej w formularzu ofertowym pkt IV, Tabela: Wymagane przez Zamawiającego dane dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia. |
|  | Możliwość definiowania rodzajów monitorowania wg typów zabiegów/rodzajów anestezji z indywidualnie definiowanym zestawem parametrów rejestrowanych i układem graficznym tabela / wykresy. Możliwość przypisania domyślnych (najczęściej używanych) leków do każdego z rodzajów monitorowania. |  |
|  | Edytowalna biblioteka leków z określeniem dawki i jednostki wyjściowej na minimum 300 pozycji. Rozróżnienie podaży jednorazowej i ciągłej. Leki kategoryzowane, z określeniem dawki domyślnej. Przykładowe kategorie leków wykorzystywane przez Zamawiającego: antybiotyki, narkotyczne, przeciwbólowe, przeciwwymiotne, rozkurczowe, leki zwiotczające, odwracające zwiotczenie, benzodiazepiny, odwracające benzodiazepiny, odwracające opioidy, diuretyczne. Możliwość zdefiniowania dla każdego leku drogi podania (np. dożylnie, domięśniowo, podskórnie) wraz z domyślną drogą podania. |  |
|  | Dla każdego leku w bibliotece możliwość zdefiniowania możliwych dróg podania (np. dożylnie, doustnie) wraz z domyślną drogą podania. |  |
|  | Posiada możliwość wyszukiwania leków za pomocą wprowadzenia początkowych liter, nazwy substancji aktywnej. System podpowiada preparaty, które ma w bazie i umożliwia wybór z tego poziomu. |  |
|  | Posiada możliwość definiowania indywidualnych grup leków przypisanych do zestawów zapisywanych parametrów. |  |
|  | System posiada funkcjonalność konfigurowania grup leków m.in. w kategorii: intubacja, wlew, antybiotyk. Dzięki funkcjonalności użytkownik może w szybki sposób zarejestrować podanie kilku leków w danej grupie, ze wskazaniem dawki dla pacjenta i godziną podania |  |
|  | System umożliwia generowanie raportów sumarycznego zużycia (suma g, mg, ug lub ml) leków wg grupy. Możliwość generowania raportu zużycia leków wg daty dla konkretnego stanowiska znieczulania/sali operacyjnej oraz dla konkretnego znieczulenia. |  |
|  | System umożliwia generowanie raportów zużycia leków np. narkotycznych, antybiotyków, w danym okresie czasu, na wskazanej sali operacyjnej, dla wskazanego zabiegu. Generowanie raportów, podgląd raportu przed wydrukiem, wydruk, w dowolnej lokalizacji sieciowej, aby umożliwić dostęp do raportu z każdego komputera w sieci Zamawiającego. Uprawnienie do generowania raportów w zależności od posiadanych uprawnień nadawanych użytkownikom systemu. |  |
|  | Indywidualne konto logowania dla każdego z użytkowników zabezpieczone loginem i hasłem. |  |
|  | Możliwość awaryjnego logowania użytkownika w przypadku zapomnianego hasła. |  |
|  | Brak możliwości archiwizacji dokumentu bez poprawnego zalogowania się przez Użytkownika. |  |
|  | Możliwość rejestracji w karcie znieczulenia informacji nt. transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych za pomocą czytnika kodów kreskowych. Odczyt informacji o preparacie (składnik, objętość, numer donacji, grupa krwi, data ważności, nazwa składnika – zgodnie z ISBT128 ). Automatyczna identyfikacja informacji odczytanej za pomocą czytnika. Dowolna kolejność skanowania kodów umieszczonych na preparacie. Informacje zapisywane w karcie znieczulenia bez dodatkowej ingerencji w interface użytkownika. |  |
|  | System zapewniający generowanie raportu z przeprowadzonej transfuzji preparatów krwi w formacie pdf zawierający min. informacje: - Nazwa składnika krwi - Nr donacji - Termin ważności składnika krwi - Dawca AB0 RhD - Biorca AB0 RhD - Imię, nazwisko, PESEL biorcy - Nazwisko lekarza zlecającego przetoczenie - Data i godzina rozpoczęcia przetaczania składnika krwi - Data i godzina zakończenia przetaczania składnika krwi - Imię i nazwisko osoby wykonującej przetoczenie - Przetoczona objętość - Ocena przebiegu przetoczenia (np. bez powikłań/powikłania) |  |
|  | System zapewniający generowanie karty oceny przebiegu przetoczenia zawierającą: - dane identyfikacyjne Pacjenta - dane przetaczanego produktu - parametry życiowe (HR, Temperatura, NIBP) zarejestrowane w momencie rozpoczęcia transfuzji, po 15 minutach od rozpoczęcia transfuzji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. Możliwość wydruku lub zapisania dokumentu min. w formacie pdf. |  |
|  | System z możliwością rejestracji szczegółowe informacje o różnych procedurach anestezji: - Znieczulenie ogólne (rodzaj indukcji i kondukcji) - Znieczulenie regionalne (min. podpajęczynówkowe, ZO, CSE, splot szyjny, ramienny, nerwy k. górnej i dolnej). Możliwość jednoczesnej rejestracji maksymalnie 3 procedur wg kodów ICD-9 (procedura główna oraz 2 dodatkowe) dla każdej prowadzonej karty znieczulenia. |  |
|  | Możliwość rejestracji procedur i czynności przedoperacyjnych takich jak np.: - Preoksygenacja - Intubacja dotchawicza - Intubacja dooskrzelowa - Maska krtaniowa i twarzowa - Rurka ustno-gardłowa - Tracheotomia - Intubacja przez usta - Intubacja przez nos - Intubacja z bronchofiberoskopem Informacje o rozmiarze i typie stosowanych rurek i masek |  |
|  | Możliwość rejestracji rozmiaru rurki intubacyjnej oraz głębokości jej wprowadzenia. |  |
|  | System umożliwiający konfiguracje raportów na potrzeby elektronicznej dokumentacji. Możliwy jest podgląd raportu przed wydrukiem, wydruk, a także wygenerowanie pliku PDF oraz zapis pliku PDF w dowolnej lokalizacji sieciowej, aby umożliwić dostęp do raportu z każdego komputera w sieci Zamawiającego. |  |
|  | Generowanie raportu z zabiegu w postaci dokumentu pdf z możliwością wydruku. Możliwość zmiany szablonu wydruku (ustalane na etapie analizy przedwdrożeniowej) |  |
|  | Wydruk raportu zawierający logo oraz nazwę szpitala. |  |
|  | System wyposażony w moduł do obsługi przyjęcia i wypisu pacjentów na bloku operacyjnym, instalowany na dodatkowym komputerze typu All in One z ekranem dotykowym, zainstalowany w śluzie, służący do generowania elektronicznej dokumentacji pacjenta. Moduł powinien umożliwiać rejestrację przyjęcia z danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, oddział wydający, osoba wydająca, osoba przyjmująca, a także rejestrację wydania z danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, oddział przyjmujący, osoba wydająca, osoba przyjmująca. Wyżej wymienione czynności powinny być uwierzytelnione poprzez indywidualny PIN lub hasło osoby przyjmującej / wydającej. Zamawiający oczekuje, że generowany dokument przyjęcia/wydania pacjenta, zawierający dane identyfikujące personel medyczny, które to informacje będą integralną częścią dokumentacji medycznej znieczulenia przesyłanej automatycznie do HIS po zakończeniu pobytu pacjenta na Bloku Operacyjnym. |  |
|  | System umożliwiający wypełnianie Okołooperacyjnej Karty Kontroli ze wskazaniem osoby będącej Koordynatorem Karty. Okołooperacyjna Karta Kontroli częściowo wypełniana automatycznie w części informacyjnej tj.: data i godzina początku i końca znieczulenia, imię i nazwisko pacjenta, PESEL. Eksport Okołooperacyjnej Karty Kontroli do HIS min. w formacie pdf lub HL7 lub równoważnym. |  |
|  | Możliwość tworzenia miesięcznych raportów statystycznych dla administracji dotyczących m.in. ilości zabiegów (w podziale na planowane i ostre), zajętości poszczególnych sal, minut pracy bloku operacyjnego i sal wybudzeniowych ze wskazaniem czasu i rodzaju zabiegów i ilości wykonanych procedur osłownikowanych przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej i w podziale na personel uczestniczący w danej procedurze, a także raportów z oznaczeniem znaczników czasowych takich jak: dla danej operacji wskazanie: początku znieczulenia, końca znieczulenia, czas zabiegu operacyjnego (początek zabiegu-koniec zabiegu). |  |
| Dodatkowe wymagania dotyczące modułu Sali nadzoru poznieczuleniowego |  |  |
|  | System zapewniający dokumentację na Sali nadzoru ponieczuleniowego od momentu przyjęcia pacjenta na dane łóżko aż po wypis. Przyjęcie odbywające się poprzez kontynuację fazy opieki z modułu do tworzenia elektronicznej karty znieczulenia. Dodatkowy moduł służący do generowania elektronicznego raportu z nadzoru poznieczuleniowego. |  |
|  | Rejestracja przyjęcia na Salę nadzoru poznieczuleniowego: imię, nazwisko, data urodzenia, lekarz przekazujący, pielęgniarka przekazująca, pielęgniarka przyjmująca. |  |
|  | Zapis parametrów życiowych pacjenta z kardiomonitorów, respiratorów używanych na Sali nadzoru poznieczuleniowego |  |
|  | Rejestracja podania leków (iniekcje jednorazowe, infuzje, wlewy). Biblioteka leków wspólna z dostępną na salach operacyjnych. Rejestracja czynności wykonywanych przy pacjencie (np. toaleta dróg oddechowych, zmiana pozycji, ekstubacja) |  |
|  | Rejestracja opuszczenia Sali nadzoru poznieczuleniowego: imię, nazwisko, data urodzenia, lekarz przekazujący, pielęgniarka przekazująca, pielęgniarka przyjmująca. Uwierzytelnienie wydania poprzez indywidualny pin osoby wydającej. |  |
|  | Możliwość autoryzacji poprzez indywidualny PIN lub login i hasło. |  |
|  | Pobyt pacjenta na Sali nadzoru poznieczuleniowego udokumentowany w formie dokumentu PDF przekazanego do systemu HIS. |  |
| Wymagania dla modułu Oddziału Intensywnej Terapii |  |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające automatyzację generowania dokumentacji medycznej pacjenta w zakresie dokumentacji pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii. |  |
|  | Integracja z kardiomonitorami oraz respiratorami wykorzystywanymi przez Zamawiającego – automatyczna rejestracja parametrów życiowych oraz parametrów wentylacji. Rejestracja min. 15 parametrów z w/w urządzeń (np. SpO2, NIBP, Vte,fiCO2) |  |
|  | Integracja z urządzeniami medycznymi posiadanymi przez Zamawiającego- kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne. Komunikacja zależna od dostępnych w sprzęcie protokołów i opcji komunikacyjnych. |  |
|  | Ekran główny aplikacji (dashboard) z podziałem na pola odpowiadające każdemu stanowisku (łóżku) OIT. Dla każdego stanowiska widoczne min: nr stanowiska, imię i nazwisko pacjenta, data przyjęcia, doba pobytu, główne parametry życiowe i wentylacji (NIBP, SpO2, HR, etCO2, RR, Vte). |  |
|  | Ekran indywidualnego widoku każdego stanowiska. Jednoczesna prezentacja wszystkich parametrów odczytywanych z respiratora oraz kardiomonitora, leków podawanych przez pompy infuzyjne, diurezy godzinowej i 24-godzinnej oraz bilansu płynów (aktualnego oraz 24-godzinnego). Szybki podgląd (np. po najechaniu kursorem) na 24-godzinny trend wskazanego parametru (dotyczy parametrów odczytywanych z urządzeń medycznych). |  |
|  | Ekran prezentacji parametrów w postaci tabel numerycznych lub wykresów trendów graficznych. Możliwość skalowania wykresów w jednostkach czasu min.: zmianowo (bieżąca zmiana, poprzednie zmiany), ostatnie 8h, ostatnie 12h, ostatnie 24h lub cały pobyt. |  |
|  | Możliwość wstecznego oznaczenia rozpoczęcia pobytu pacjenta. |  |
|  | Możliwość ręcznej rejestracji parametrów nie monitorowanych automatycznie (np. pomiar temperatury). |  |
|  | Możliwość rejestracji informacji nt. transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych za pomocą czytnika kodów kreskowych. |  |
|  | Generowanie raportu z przeprowadzonej transfuzji preparatów krwi w formacie pdf zawierającego min. informacje: - Nazwa składnika krwi - Nr donacji - Termin ważności składnika krwi - Dawca AB0 RhD - Biorca AB0 RhD - Imię, nazwisko, PESEL biorcy - Nazwisko lekarza zlecającego przetoczenie - Data i godzina rozpoczęcia przetaczania składnika krwi - Data i godzina zakończenia przetaczania składnika krwi - Imię i nazwisko osoby wykonującej przetoczenie - Przetoczona objętość - Ocena przebiegu przetoczenia (np. bez powikłań/powikłania) |  |
|  | Potwierdzanie wpisów i zmian dotyczących stanu pacjenta w aplikacji stanowiskowej za pomocą indywidualnego loginu i hasła lub kodu PIN. |  |
|  | Możliwość planowania podaży leków (podanie jednorazowe, infuzja, wlew kroplowy). Planowanie możliwe z poziomu aplikacji oraz usługi web. Wpisanie zlecenia leku do planu terapii autoryzowane za pomocą indywidualnego loginu i hasła lub kodu PIN. |  |
|  | Możliwość planowania podaży leków wg nazw międzynarodowych lub nazw handlowych. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o integrację modułu zlecania leków z biblioteką leków systemu HIS. |  |
|  | Możliwość anulowania, skopiowania oraz skomentowania zlecenia podaży. Możliwość tworzenia szablonów zleceń lekarskich i tworzenia zleceń z wykorzystaniem szablonu. |  |
|  | Prezentacja graficzna automatycznie grupująca wpisy wg kategorii: pompa infuzyjna, podanie jednorazowe, płyn (wlew kroplowy). |  |
|  | Potwierdzanie podaży leków autoryzowane za pomocą indywidualnego loginu i hasła lub kodu PIN. |  |
|  | Graficzna reprezentacja pacjenta automatycznie uwzględniająca wiek w 4 kategoriach: noworodek, niemowlę, dziecko oraz dorosły. |  |
|  | Graficzna reprezentacja pacjenta umożliwiająca opisanie stanu pacjenta z uwzględnieniem części ciała. Opis pacjenta przypisany do każdej części ciała uwzględniający: odleżyny, rany, drenaże, dostępy naczyniowe (żylne, tętnicze, doszpikowe), cewnik moczowy. |  |
|  | Dedykowany opiece pielęgniarskiej ekran z graficzną prezentacją wszystkich elementów oznaczonych wg punktu powyżej oraz czytelną informacją nt. doby utrzymania, czasu monitorowania oraz alertem w wypadku przekroczenia planowanej końcowej daty utrzymania elementu (np. data wymiany cewnika moczowego). |  |
|  | System posiada funkcje monitorowania statusu, czasu do wymiany elementu typu: dostęp naczyniowy, cewnik moczowy, dren wraz z kolorystycznym oznaczeniem informacji o statusie. Prezentacja informacji w formie graficznej na modelu pacjenta. |  |
|  | Dostępne skale opisu ryzyka powstawania odleżyn min: Douglas, Norton, Waterlow, Braden, CBO. |  |
|  | Rejestracja odleżyn przy pomocy reprezentacji graficznej powoduje powstanie formularza obserwacji odleżyny. Formularz zawierający pola opisowe odleżyn: rozmiar, wyciek, ocena, stopień odleżyny wg skali Enisa i Sarmiento. Automatyczne notyfikacje o konieczności wykonania wpisu w dokumentacji odleżyny. |  |
|  | Rejestracja stolca u pacjenta z prezentacją graficzną. Dodanie nowej wartości wraz z charakterystyką. Możliwość automatycznego wliczania do bilansu. |  |
|  | Rejestracja pomiaru bólu z możliwością wybrania jednej ze skal min: FLACC, VAS, NISS, Szacunkowa NRS, CPOT,Comfort i oznaczeniem czasu wykonania pomiaru. Dane prezentowane na wykresie. |  |
|  | Rejestracja rany przy pomocy reprezentacji graficznej powoduje powstanie formularza obserwacji. Formularz zawierający pola opisowe ran: rozmiar, wyciek, wymaz, zmiana opatrunku z rejestracją daty i godziny, szwy. |  |
|  | Monitorowanie rany obejmujące bieżący stan epidemiologiczny, wielkość rany, stemperaturę, informacje o wycieku, wykonane czynności chirurgiczne. W ramach monitorowania ran system pozwala na prowadzenie rejestr pobrań materiału i rejestru zmian opatrunków. |  |
|  | Rejestracja drenów i drenaży przy pomocy reprezentacji graficznej powoduje powstanie formularza obserwacji rany. Formularz zawierający pola opisowe drenażu: ilość płynu, rodzaj płynu. Zarejestrowana ilość płynu automatycznie uwzględniana w kalkulacji bilansu płynów. Automatyczne notyfikacje o konieczności wykonania wpisu w dokumentacji określającego ilość płynu w worku. |  |
|  | Rejestracja cewnika przy pomocy reprezentacji graficznej powoduje powstanie formularza obserwacji. Formularz zawierający pola opisowe cewnika: doba utrzymania (wypełniany automatycznie), rodzaj cewnika, temperatura, toaleta, płukanie. Zarejestrowana diureza automatycznie uwzględniana w kalkulacji bilansu płynów. Automatyczne notyfikacje o konieczności wykonania wpisu w dokumentacji określającego ilość moczu w worku. Automatyczna notyfikacja o upływającej dacie przydatności cewnika i konieczności jego wymiany. |  |
|  | Rejestr informacji dotyczący dróg oddechowych- wspomagania dróg oddechowych wraz z rodzajami. Zawiera szczegółowe informacje o wykonanej czynności np. intubacji przez usta, intubacji przez nos, tracheostomii, maska tlenowa, maska krtaniowa. Formularz zawiera informacje dotyczące co najmniej daty rejestracji, pochodzenia, rodzaju, powodu założenia. |  |
|  | Rejestracja dostępów naczyniowych z podziałem głównym na: centralne, żylne, doszpikowe oraz tętnicze. Rejestracja miejsca oraz żyły/tętnicy/kości założenia z korelacją pomiędzy częścią ciała a żyłami/tętnicami/kośćmi możliwymi do wyboru. Indywidualnie (dla każdego dostępu naczyniowego) regulowany interwał monitorowania. Rejestracja osób umieszczających dostęp z podziałem na personel główny oraz asystujący. |  |
|  | Automatyczna kalkulacja bilansu płynów z uwzględnieniem perspiracji (perspiracja zależna od temperatury ciała) w regulowanym zakresie czasu min. zmianowo (bieżąca zmiana, poprzednie zmiany), ostatnie 8h, ostatnie 12h, ostatnie 24h lub cały pobyt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o indywidualnie konfigurowane formularze przyjęcia, epikryzy dobowej, wypisu oraz zgonu. |  |
|  | Zautomatyzowany moduł obliczania scoringu. Dostępne min 8 skal np.: GCS (dla noworodków, pediatryczna oraz dla dorosłych), APACHE II, SAPS, SOFA. |  |
|  | Zautomatyzowany moduł obliczania skali TISS-28 (wersja dla dorosłych i dla dzieci). |  |
|  | Moduł raportowania uwzględniający wszystkie opisane powyżej elementy opieki nad pacjentem. Dostępne raporty w zakresie: Raport z opieki dobowej, Raport z bilansu płynów, Raport odleżyn, Raport oceny bólu, Karta Zleceń lekarskich. Zakres raportów ustalany na etapie analizy przedwdrożeniowej. |  |
|  | Eksport dokumentu elektronicznego pdf (raportu z pobytu na OIT) do systemu HIS, do historii pacjenta lub EDM. |  |
| Harmonogram pracy bloku |  |  |
|  | System umożliwia wykorzystanie harmonogramu zabiegów operacyjnych z możliwością wglądu w obecny status każdego zabiegu, przedstawionego w sposób czytelny, zarówno tekstowo, jak i graficznie, bezpośrednio na harmonogramie. |  |
|  | System posiada harmonogram zabiegów operacyjnych z czytelnym wglądem w status każdego zabiegu, prezentowanym zarówno tekstowo, jak i graficznie, pozwala na bieżące monitorowanie przebiegu procedur operacyjnych. Funkcjonalność ta wspiera koordynację pracy zespołów medycznych, usprawnia planowanie zasobów i personelu oraz minimalizuje ryzyko opóźnień lub konfliktów w harmonogramie, co przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów i efektywność funkcjonowania bloku operacyjnego. |  |
|  | Możliwość przypisania personelu, zestawu sprzętu do planowanych operacji. |  |
|  | Możliwość tworzenia raportów z pracy bloku operacyjnego w oparciu o gromadzone dane. Ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. |  |
| Licencje systemu i wyposażenie stanowiskowe |  |  |
|  | Dostarczenie 8 bezterminowych licencji systemu do generowania elektronicznej karty znieczulenia. Dostawa obejmuje podłączenie systemu do aparatu do znieczulania ogólnego wraz z kardiomonitorem, pompami infuzyjnymi z możliwością późniejszej rozbudowy o kolejne urządzenia medyczne wykorzystywane przez Zamawiającego (Zamawiający gwarantuje dostępność odpowiednich licencji, protokołów komunikacyjnych, opcji softwarowych umożliwiających transmisję danych do systemów zewnętrznych). |  |
|  | Dostarczenie licencji bezterminowych modułu do obsługi przyjęcia i wydania pacjenta z Bloku Operacyjnego. Instalacja modułu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
|  | Dostarczenie niezbędnych licencji bezterminowych modułu do generowania elektronicznego raportu z pobytu pacjenta na Sali Nadzoru Poznieczuleniowego Dostawa obejmuje podłączenie systemu do kardiomonitorów i respiratorów używanych na Sali Nadzoru Poznieczuleniowego z możliwością późniejszej rozbudowy o kolejne urządzenia medyczne wykorzystywane przez Zamawiającego (Zamawiający gwarantuje dostępność odpowiednich licencji, protokołów komunikacyjnych, opcji softwarowych umożliwiających transmisję danych do systemów zewnętrznych) |  |
|  | Dostarczenie 1 licencji bezterminowej serwerowej systemu do generowania dokumentacji i zarządzania systemem w obszarze stanowisk znieczulenia, nadzoru poznieczuleniowego, intensywnego nadzoru pacjenta. Instalacja na serwerze Zamawiającego. |  |
|  | Dostarczenie niezbędnych licencji bezterminowych systemu do generowania dokumentacji z pobytu pacjenta na Oddziale Intensywnej Terapii- elektroniczna karta intensywnej terapii, do obsługi 8 stanowisk pacjenta. Dostawa obejmuje podłączenie systemu do respiratorów oraz kardiomonitorów używanych na OIT z możliwością późniejszej rozbudowy o kolejne urządzenia medyczne wykorzystywane przez Zamawiającego (Zamawiający gwarantuje dostępność odpowiednich licencji, protokołów komunikacyjnych, opcji softwarowych umożliwiających transmisję danych do systemów zewnętrznych). |  |
|  | Komputer All-In-One – 16 szt (Sale Operacyjne oraz śluza BO, Stanowiska OIT): Procesor min. 2-rdzeniowy, min 2 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 23000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM min. 16 GB Pamięć masowa – dysk SSD 240 GB Matryca dotykowa 21” lub większa Full HD 1920x1080 Komunikacja; USB, RJ-45, System operacyjny min. Windows 11 Professional Komputer z certyfikatem wyrobów medycznych. Klawiatura, mysz. Komputer zamocowany na ruchomym ramieniu przy aparacie do znieczulania ogólnego lub na kolumnach. |  |
|  | Komputer All-In-One – 3 szt ( instalowany w śluzie BO, komputer na stanowisko lekarskie/pielęgniarskie na Sali nadzoru poznieczuleniowego i OIT): Procesor min. 2-rdzeniowy, min 2 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 23000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM min. 16 GB Pamięć masowa – dysk SSD 240 GB Matryca dotykowa 21” lub większa Full HD 1920x1080 Komunikacja; USB, RJ-45, System operacyjny min. Windows 11 Professional |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych obsługujący co najmniej standard CODE 128 (19 szt.) |  |
| Gwarancja |  |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia Błędów oprogramowania użytkowego, które ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Błędów oprogramowania użytkowego 24 godziny na dobę, przez cały rok, również w dni wolne od pracy i święta, zgodnie z czasami reakcji i czasami naprawy dla poszczególnych kategorii Błędów. 1) Czas reakcji wynosi: a) 3 godziny – w przypadku Błędu krytycznego od momentu zgłoszenia awarii; b) 6 godzin – w przypadku Błędu istotnego od momentu zgłoszenia awarii; c) 8 godzin – w przypadku Błędu zwykłego od momentu zgłoszenia awarii. |  |
|  | 2) Czas naprawy wynosi: a) 8 godziny – w przypadku Błędu krytycznego od momentu zgłoszenia awarii; b) 24 godziny – w przypadku Błędu istotnego od momentu zgłoszenia awarii; c) 3 dni – w przypadku Błędu zwykłego od momentu zgłoszenia awarii. |  |
|  | Instalacja aktualizacji w ramach dostarczonej wersji oprogramowania (gwarancja aktualności oprogramowania przez cały okres gwarancji). |  |
|  | Gwarancja producenta na sprzęt 36 miesięcy. |  |
|  | Nadzór serwisowy nad oprogramowaniem 36 miesięcy. |  |
|  | Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dotyczące pracy z systemem dla pracowników, Zamawiającego |  |
|  | Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu: - prawo do pobierania nowych wersji i aktualizacji przez okres minimum 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru; - możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez dostęp do zasobów producenta rozwiązania; - bieżące dostosowanie systemu do obowiązujących przepisów prawnych - dostęp do pomocy technicznej producenta; - nieograniczona liczba zgłoszeń serwisowych; - Możliwość zgłoszeń telefonicznych, email oraz poprzez dedykowaną usługę web. - W okresie gwarancji i nadzoru serwisowego dostęp do infolinii Helpdesk 24h 7 dni w tygodniu - dostęp do poprawek i uaktualnień oprogramowania objętego usługą wsparcia oraz nowych wersji. |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |
|  | Dostarczony system jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Oprogramowanie pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem, na bazie tych danych umożliwia wytwarzanie prawidłowej, kompletnej, ujętej w obowiązujących przepisach prawa dokumentacji (dokumenty, raporty, itp.). W zakresie integracji i komplementarności z centralnymi systemami e-zdrowia, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek dostosowania zaoferowanego rozwiązania do wymagań ujętych w dokumentach publikowanych poprzez Centrum e-Zdrowie, w tym w szczególności do: - Opisu funkcjonalnego Systemu P1 z perspektywy integracji systemów zewnętrznych, - Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Centrum e-Zdrowie, pod adresem: http://cez.gov.pl. |  |
|  | Dostawa systemu do digitalizacji dokumentacji przebiegu znieczulenia, pobytu na sali nadzoru poznieczuleniowego, dokumentacji intensywnej terapii będącego produktem medycznym klasa I lub klasa IIa zgodnie z dyrektywą UE 745/2017 oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o inwestycje D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia. Oferowane rozwiązanie jest zgodne z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. |  |
|  | Wykonawca w ramach realizacji zapewnia podłączenie do systemu monitorów pacjenta i aparatów do znieczulenia, respiratorów, pomp infuzyjnych, posiadanych przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz ww. urządzeń stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Sprzęt marki Mindray zostanie odblokowany w zakresie posiadanych umów Zamawiającego; w przypadku pozostałych urządzeń Zamawiający nie posiada wiedzy w zakresie istniejących blokad- ewentualne odblokowanie komunikacji należy do Wykonawcy. Warunkiem integracji jest dostępność w urządzeniach jednego z popularnych protokołów komunikacji (np. HL7). |  |
|  | System posiada możliwość gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych klinicznych pozyskiwanych z wielu urządzeń medycznych różnych producentów (np. monitorów pacjenta, respiratorów, pomp infuzyjnych, aparatów do znieczulenia). Funkcjonalność obejmuje integrację danych oraz możliwość tworzenia raportów i analiz w wybranych przedziałach czasowych |  |
|  | System jest w pełni zgodny ze słownikami klasyfikacji ICD-9 oraz ICD-10, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz umożliwia wprowadzanie, edycję i rozszerzanie terminologii medycznej w celu dostosowania jej do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu. W wymiarze min. 24 godziny dla użytkowników w ilości 50 oraz min. 8 godzin dla administratorów w ilości 4. |  |
|  | Przebieg wdrożenia będzie polegał na przeprowadzeniu warsztatów z personelem z każdego oddziału będącego w zakresie wdrożenia tak żeby wypracować najlepsze rozwiązanie i dokumentację dostosowaną do potrzeb Zamawiającego |  |
|  | Oferowany system jest zgodny z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). System umożliwia rejestrację pacjenta z wykorzystaniem danych anonimowych (pacjent NN – nieznany), z jednoczesną możliwością późniejszego uzupełnienia danych demograficznych pacjenta, gdy zostaną one ustalone. |  |
|  | System umożliwia dokładne definiowanie poziomów dostępu do poszczególnych danych, co pozwala na precyzyjną kontrolę nad tym, kto może przeglądać lub edytować konkretne informacje |  |
|  | Uprawnienia są przypisywane w zależności od roli i potrzeb użytkowników, co umożliwia różnicowanie dostępu do danych |  |
|  | Oprogramowanie i obsługa serwisowa w języku polskim. |  |
|  | System funkcjonuje w oparciu o język polski tzn. Interfejs graficzny użytkownika i administratora przeznaczony do obsługi przez Zamawiającego jest dostępny w języku polskim |  |
|  | Programy, komponenty, instrukcje, podręczniki, narzędzia administracyjne dostępne w formie aktualnej w języku polskim. |  |
|  | Wykonawca przygotuje i dostarczy procedury eksportu wszystkich danych z systemu możliwe do realizacji przez Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca udzieli praw do korzystania z dostarczonego oprogramowania w zakresie niezbędnym do realizacji celu zamówienia, obejmującym co najmniej: - instalowanie i uruchamianie oprogramowania, - korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, - tworzenie i utrzymywanie środowisk produkcyjnych, testowych i szkoleniowych, - wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtworzeniowych, przechowywanie i archiwizację danych przetwarzanych przez system. |  |
| Integracja z HIS |  |  |
|  | Integracja systemu anestezjologicznego z systemem HIS posiadanym przez Zamawiającego (Comarch Optimed NXT). Integracja wykonana z zastosowaniem REST API, HL7 lub równoważnym. |  |
|  | Przyjęcie pacjenta – System umożliwia przyjęcie pacjenta poprzez wybór z listy udostępnionej przez system HIS w ramach integracji, a także posiada funkcję ręcznego przyjęcia pacjenta w przypadku braku jego danych w systemie HIS. |  |
|  | System ma możliwość importu z systemu HIS zleceń na zabiegi kierowane do wybranych komórek org. wraz z danymi pacjenta; PESEL pacjenta, ID pacjenta, imię i nazwisko, płeć, grupa krwi, numer zlecenia operacji, status, data zabiegu. |  |
|  | System ma możliwość eksportu dokumentu pdf elektronicznej karty znieczulenia do systemu HIS. |  |
|  | System ma możliwość eksportu dokumentu pdf zawierającego dokumentacje pobytu OIT do systemu HIS. |  |
|  | System ma możliwość eksportu do HIS punktów czasowych tj: czas anestezjologiczny (początek/koniec), czas znieczulenia (początek/koniec), czas operacji (początek/koniec). |  |
|  | System ma możliwość importu z systemu HIS listy pacjentów skierowanych na Oddział Intensywnej Terapii (min. zakres danych: imię i nazwisko, PESEL, ID pacjenta, grupa krwi) |  |
|  | System ma możliwość import z systemu HIS wyników badań laboratoryjnych w zakresie koniecznym do automatyzacji obliczeń skal APACHE II, SOFA, SAPS. |  |
|  | System ma możliwość eksportu do HIS informacji dotyczącej danych wprowadzonych dla skal APACHE II, SOFA, SAPS oraz TISS-28 w postaci ustrukturyzowanej, pozwalające na zaewidencjonowanie ich w HIS |  |
|  | System ma możliwość importu z HIS informacji o założonych wkłuciach, cewnikach, dostępach naczyniowych oraz istniejących odleżynach oraz eksportu ww. czynności wykonanych w dostarczanym systemie do HIS w postaci ustrukturyzowanej, pozwalające na zaewidencjonowanie ich w HIS |  |
|  | System ma możliwość ciągłego eksportu do HIS informacji o wybranych zarejestrowanych parametrach życiowych (zarówno ręcznie, jak i informacji pobranych z podłączonej aparatury) w określonych konfigurowalnych interwałach w postaci ustrukturyzowanej pozwalające na zaewidencjonowanie ich w HIS |  |
|  | System ma możliwość eksportu do HIS informacji dotyczącej przyjęcia pacjenta na blok operacyjny, wjazdu na salę operacyjną, przekazanie na salę nadzoru poznieczuleniowego, przekazanie na oddział w postaci ustrukturyzowanej pozwalające na zaewidencjonowanie odpowiednich zdarzeń w HIS |  |
|  | System ma możliwość eksportu do HIS wszelkich zmian naniesionych na harmonogram pracy bloku operacyjnego tak aby harmonogram był spójny pomiędzy dostarczanym systemem a HIS. |  |
|  | System ma możliwość autoryzowania użytkowników za pomocą usługi katalogowej (AD DS) |  |

Wypełnione wykaz zapisać do pliku (zalecany format .PDF), a następnie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia