Załącznik nr 3.1 do SWZ

nr postępowania: GUM2026ZP0046

FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH

(Przedmiotowy środek dowodowy)

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Automatyczny ciśnieniomierz naramienny – 30 szt. |  |  |  |
|  | Wskaźnik ruchu ramienia | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Pamięć na co najmniej 30 pomiarów | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Etui do ciśnieniomierza | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |