## Część 1
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………..
Część 1
[7 empty] | Zał.1B do SWZ | D10.251.30.S.2026
HARMONOGRAM
Lp | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Producent | Lokalizacja | Uwagi | Ilość konserwacji do wykonania w trakcie umowy | Konserwacja 2026: | Konserwacja 2027:
Szpital św. Wojciecha – Zaspa
1 | Robot chirurgiczny da Vinci model X | SL0897 | Intuitive Surgical | Blok Operacyjny Urologii | W kolumnie I oraz J wskazano daty wykonania głównych konserwacji. Konserwacje osi Z należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. | 2 konserwacje główne + 2 konserwacje osi Z

## Część 2
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Część 2
[8 empty] | Zał.1B do SWZ | D10.251.30.S.2026
HARMONOGRAM
Lp | Nazwa urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Uwagi | Ilość konserwacji do wykonania w trakcie umowy | Termin konserwacji 2026 | Termin konserwacji 2027 | Termin konserwacji 2028 | Termin konserwacji 2029
Szpital św. Wojciecha – Zaspa
1 | Diatermia 300D | 11261630 | Zaspa – Oddział Urologiczny |  | 3 | -
2 | Diatermia VIO 200S | 11313636 | Zaspa – Blok Operacyjny |  | 3 | -
3 | Diatermia VIO 300D | 11401159 | Zaspa – Oddział Urologiczny |  | 3 |  |  |  | -
Szpital im. Mikołaja Kopernika – Nowe Ogrody
4 | Diatermia ICC 200 | D2447 | NO – Pracownia Endoskopowa |  | 3 | -
5 | Przystawka APC 300 | 6044 | NO – Pracownia Endoskopowa |  | 3 | -
6 | Diatermia VIO 300D z neurostymulatorem | 11225879/ 197-42-2011 | NO – Główny Blok Operacyjny |  | 3 | -
7 | Nóż wodny Jet2 | 11352408 | NO – Główny Blok Operacyjny |  | 3 | -
8 | Diatermia VIO 300D z przystawką APC2 i ESM2 | 11346442/ 11367100/11352409 | NO – Kliniczny Oddział Chirurgii I Urologii Dzieci [lok. Główny Blok Operacyjny] |  | 3 | -
9 | Diatermia chirurgiczna argonowa VIO3 / APC3 | 11508852/ 11509020 | NO – Kliniczny Oddział Chirurgii I Urologii Dzieci [lok. Główny Blok Operacyjny] |  | 3 | -
10 | Diatermia chirurgiczna argonowa VIO3 / APC3 | 11577438/11576476 | NO - Główny Blok Operacyjny - sala ginekologii [lok. Główny Blok Operacyjny] | gwarancja do 10.10.2027 | 1 | gwarant | gwarant

## Część 3
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Część 3
[9 empty] | Zał.1B do SWZ | D10.251.30.S.2026
HARMONOGRAM
Lp | Typ/Model | Nazwa urządzenia | Nr seryjny | Nr inwentarzowy | Miejsce użytkowania | Konserwacja 2026 | Konserwacja 2027 | Konserwacja 2028 | Konserwacja 2029 | Gwarancja
1 |  | Tor wizyjny Vitom 3D |  | PB-T-8-62 | NO - Główny Blok Operacyjny
| TC200 | Procesor Image1 Conect | YQ816944-P
| TC300 | Sterownik Image1 SH3-LINK | XQ816208-P
| TC302 | Sterownik Image1 SD3-LINK | UQ810950-P
| TH100 | Głowica kamery Image1 HD | XQ017210-K
| TH200 | Egzoskop Vitom3D | 1000424
| TL300 | Źródło światła Power LED 300 | YQ07252 | T-8-5674 | NO - Główny Blok Operacyjny
2 |  | Tor wizyjny: |  | T-8-5991 | NO - Oddział Chorób Wewnętrznych
| TP101 | Tele Pack+ | ZP02311
| 11303BNXK | Wideobronchofiberoskop giętki 5.5 | 74465
| 11304BCXK | Wideobronchofiberoskop giętki 6.5 | 72540
| 11304BCXK | Wideobronchofiberoskop giętki 6.5 | 72053
| 11304BCXK | Wideobronchofiberoskop giętki 6.5 | 72536
3 |  | Tor wizyjny: |  | T-8-5989 | PW - Oddział Otolaryngologiczny
| TP101 | Tele Pack+ | ZP02308
| TH110 | Głowica kamery Image 1S | YP033439-K
| 11101HDK | Wideofiberoskop laryngologiczny | 88293 | [6 empty] | gwarancja do 10.02.2028
| 11102CMK | Wideofiberoskop laryngologiczny dziecięcy | 110940 |  | NO – Magazyn DAM |  |  |  |  | gwarancja do 02.12.2027
4 |  | Zestaw do trudnej intubacji: |  |  | PW – Blok Laryngologiczny
| 8402ZX | Monitor C-MAC 7” | XY2724 | T-8-2224
4 | 11001BN4 | Wideobronchofiberoskop | 2242586 | T-8-5259
5 | 11005BC1 | Wideobronchofiberoskop | 2173918 | T-8-3817
5 |  | Zestaw do trudnej intubacji: |  |  | Zaspa - Oddział Chorób Wewnętrznych I
| 8403ZXK | Monitor C-MAC 7” | 27596
| 11304BCXK | Wideobronchofiberskop giętki 6.5 | 72675
6 |  | Zestaw do trudnej intubacji: |  | T-8-5415 | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy
| 8403ZXK | Monitor C-MAC 7" | XR17261
| 20290132 | Głowica kamery C-CAM | XR001096-K
| 8403KXC | Wideolaryngoskop C-MAC 2 | YR31034
| 8403AXC | Wideolaryngoskop C-MAC 3 | YR30860
| 8403BXC | Wideolaryngoskop C-MAC 4 | RK9335
7 | 22201020-110 | Sterownik Image1 HD | ZZ680086-P | T-8-2460 | NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 8
12 | 22220055-3 | Głowica kamery endoskopowej Head H3-Z Image1 HDTV | UY782879-H
8 | 22201020-110 | Sterownik Image1 HD | ZZ680087-P | T-8-2464 | NO - Główny Blok Operacyjny – sala nr 9
17 | 22220055-3 | Głowica kamery endoskopowej Head H3-Z Image 1 HDTV | UY783093-H
10 | 20133101-1 | Źródło światła Xenon 300 | TY0672250 | T-8-2465
9 | 22201020-110 | Sterownik Image1 HD | NY681449-P | T-8-2469 | NO – Magazyn DAM
29 | 22220055-3 | Głowica kamery endoskopowej Head H3-Z Image 1 HDTV | UY783091-H
12 | 26331009-1 | Pompa ssąco-płucząca Endosmat set Hamou Endomat | UY10029 | T-8-2471 | NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 10
13 | 26430508-1 | Insuflator Endoflator | UY25252-B | T-8-2472
14 | 26331009-1 | Pompa ssąco-płucząca Endosmat set Hamou Endomat | UY10027 | T-8-2462
10 | 11282BN1 | Neurofiberoskop | 2065571S | T-8-2240 | NO – Główny Blok Operacyjny
12 |  | Insuflator Thermoflator | PW15682-B | T-8-2474 | Główny Blok Operacyjny
13 | 26331020-1 | Pompa ssąco-płuczącej histeroskopowej Hamou Endomat | KM/8354/01 | T-8-3719 | Główny Blok Operacyjny
11 | 20161220 | Źródło światła Nova LED 150 | UU3755 | T-8-4150 | Zaspa – Oddział Urologiczny sala Endourologii
12 | 20113320 | Źródło światła Halogen 250 TWIN | DB13753 | 26/T/880/802/2473 | Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
13 |  | Zestaw do histroskopii: |  | WCO/8-197/2007 | WCO – Poradnia Urologiczna
| 20131520 | Źródło światła Xenon Nova 175 | KC0632278
| 20233020 | Procesor endoskopowy Telecam DXII | IC643379-P
| 20212030 | Głowica kamery Telecam | KC726223-H
14 |  | Zestaw do trudnej intubacji: |  | T-8-5424 | Zaspa - Blok Operacyjny/Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
| 8403ZXK | Monitor C-MAC | XR17111
| 20290132 | Głowica kamery C-CAM | VR998891-H
| 8403XDK | C-MAC Pocket Monitor 3.5" | XR3230
| 11303BNXK | Wideobronchoskop giętki intubacyjny 6.5 | 104202 | [6 empty] | gwarancja do 03.09.2027
| 1132BDXK | Wideobronchoskop giętki intubacyjny 4.0 | 62589
| 11301ABXK | Wideobronchoskop giętki intubacyjny 3.0 | 110445 | [6 empty] | gwarancja do 04.03.2028
| 8403KXC | Wideolaryngoskop C-MAC 2 | XR30204
| 8403AXC | Wideolaryngoskop C-MAC 3 | YR30876
| 8403BXC | Wideolaryngoskop C-MAC 4 | ZR31738
| 11304BCXK | Wideobronchofiberskop giętki 6.5 | 102462 | x | Zaspa - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |  |  | gwarancja do 22.08.2027
15 |  | Zestaw do trudnej intubacji: |  | T-8-5425 | Zaspa - Blok Operacyjny/Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
| 8403ZXK | Monitor C-MAC 7" | XR17142
| 20290132 | Głowica kamery C-CAM | VR998878-H 4
| 8403XDK | C-MAC Pocket Monitor 3.5" | XR3223
| 11303BNXK | Wideobronchoskop giętki intubacyjny 5.5 | 105811 | [6 empty] | gwarancja do 26.05.2027
| 1132BDXK | Wideobronchoskop giętki intubacyjny 4.0 | 62685
| 11301ABXK | Wideobronchoskop giętki intubacyjny 3.0 | 110445
| 8403KXC | Wideolaryngoskop C-MAC 2 | XR30197
| 8403AXC | Wideolaryngoskop C-MAC 3 | YR31006
| 8403BXC | Wideolaryngoskop C-MAC 4 | ZR31739
16 |  | Zestaw do trudnej intubacji: |  |  | NO - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
24 | 8403ZXK | Monitor C-MAC | 14585 | T-8-5206
25 | 11302BDXK | Wideobonchofiberoskop giętki 4.0 | 56082 | T-8-5207
26 | 11301BNXK | Wideobronchofiberoskop giętki 5.5 | 56120 | T-8-5208
| 20290132 | Głowica kamery C-CAM | ZS988603-H | T-8-5208
17 | 26168Z | Manipulator Keckstein | 26168Z | T-8-5553 | Zaspa - Blok Operacyjny
| 2672XRC | Morcelator Unidrive S III Rotocut | TQ5268 | T-8-5553 |  | 2026-06-16
18 |  | Tor wizyjny: |  | T-8-5048 | NO – Szpitalny Oddział Ratunkowy
30 | TP200N | TelePack X | WS1349
| 20212030 | Głowica kamery TeleCam | VS981512-H
| 11900BPK | Wideobronchofiberoskop | 11502 | T-8-5038
29 | 10331B1 | Bronchoskop intubacyjny Bonfils | 767532 | T-8-32UM
| 11301D3 | Źródło światła Bonfils
19 |  | Zestaw laryngoskopowy: |  |  | NO - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
31 | 8403ZX | Monitor C-MAC 7” | NS1295 | T-8-5039
31 | 8403HXP | Wideolaryngoskop z kpl. Łyżek dzieci C-MAC | VS10130
31 | 8403HX | Wideolaryngoskop z kpl. Łyżek młodzież C-MAC | VS10051 | T-8-5040
| 8403XSI | C-MAC Imager | 1639
20 |  | Zestaw do laparoskopii i torakoskopii z oprzyrządowaniem: |  | T-8-5043 | NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM
| TC200EN | Sterownik Image 1 S Connect | VS770553-P
| TC300 | Sterownik Image 1 S H3-LINK | VS769056-P
| TH102 | Głowica kamery Image1 HD | VS982274-H
| TL300 | Źródło światła Power LED 300 | WS1963
| UI400S1 | Insuflator Endoflator | VS1821
| 11003BC3 | Wideobronchofiberoskop 2.8 | 2237207 | T-8-5041
| 11002BD1 | Wideobronchofiberoskop 3.7 | 2237860 | T-8-5042
35 | 11272C1 | Cysto-uretrofiberoskop giętki 15.5 Fr. | 223560 | T-8-5044
36 | 11272VPK | Wideocystouretroskop | 54030 | T-8-5079
37 | 11278A1 | Ureterorenofiberoskop ELEX-X2 | 2241145 | T-8-5080
21 | 8404ZX | Monitor C-MAC | VK14506 | T-8-6981 | WCO – Poradnia Laryngologiczna |  |  |  |  | gwarancja do 14.11.2027
| 11102CM | Wideofiberoskop laryngologiczny | 109009 | T-8-6896 | WCO – Poradnia Laryngologiczna |  |  |  |  | gwarancja do 02.12.2027
24 | 11102CM | Wideofiberoskop laryngologiczny | 97717 | T-8-7046 | Zaspa – Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |  |  | gwarancja do 29.12.2027
| 11304BC | Wideobronchofiberoskop 6.5 | 106812 | T-8-6981 | NO – Magazyn DAM |  |  |  |  | gwarancja do 14.11.2027
22 | TP101 | Tele Pack+ | UK13374 | T-8-6982 | PW - Oddział Otolaryngologii |  |  |  |  | gwarancja do 14.11.2027
| 11101HD | Wideofiberoskop laryngologiczny | 85947 | T-8-6982 | PW - Kliniczny Oddział Otolaryngologii
| 11102CM | Wideofiberoskop laryngologiczny | 110810 | T-8-6982 | PW - Kliniczny Oddział Otolaryngologii
| 11102CM | Wideofiberoskop laryngologiczny | 110822 | T-8-6982 | PW - Kliniczny Oddział Otolaryngologii
23 | 8404ZX | Monitor C-MAC | UK14373 | T-8-6982 | PW - Kliniczny Oddział Otolaryngologii
| 11302BDX | Wideobronchofiberoskop 4.0 | 94505 | T-8-6982 | PW - Kliniczny Oddział Otolaryngologii
24 |  | Tor wizyjny Vitom 3D |  | T-8-5675 | PW – Blok Laryngologiczny
| TC200 | Procesor Image1 Connect | YQ816958-P
| TC300 | Sterownik Image1 SH3-LINK | XQ816218-P
| TC302 | Sterownik Image1 SD3-LINK | UQ810952-P
| TH100 | Głowica kamery Image1 HD | XQ017174-K
| TH200 | Egzoskop Vitom3D | 1000430
| 7240BA3D | Wideoendoskop 3D
| TL300 | Źródło światła Power LED 300 | ZQ07331
25 | 26168K | Manipulator Hohl |  | T-8-5927 | Zaspa - Blok Operacyjny Ginekologi | x | x | x | x

## Część 4
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
| Część 4 | [6 empty] | Zał.1B do SWZ | D10.251.30.S.2026
HARMONOGRAM
Lp | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Producent | Lokalizacja | Uwagi | Ilość konserwacji do wykonania w trakcie trwania umowy | Konserwacja 2026 | Konserwacja 2027 | Konserwacja 2028
Szpital im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6
1 | Rezonans magnetyczny MR 5300 | 63027 | Philips Healthcare | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | Zestaw zawiera: - stanowisko technika -cewki: dS Breast dS TorsoCardiac - 2 szt. dS MSK S ds MSK M ds Head - akcesoria zużywalne (m.in. słuchawki, podkładki, materace) - system intellispacePortal/AVW- Advanced Visualisation Workspace | 6

## Część 5
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
Część 5
[9 empty] | Zał.1B do SWZ | D10.251.30.S.2026
HARMONOGRAM
Lp | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Producent | Lokalizacja | Uwagi | Ilość konserwacji do wykonania w trakcie umowy | Konserwacja 2026: | Konserwacja 2027: | Konserwacja 2028: | Konserwacja 2029:
Szpital św. Wojeciecha - Al.Jana Pawła II 50 (Zaspa)
1 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 41591069 | Physio Control | Zaspa- Poradnia leczenia zeza |  | 3
2 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 41591065 | Physio Control | Zaspa - Ginekologiczna Izba Przyjęć |  | 3
3 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.1 | 3519H428 | Physio Control | Zaspa - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  | 3
4 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.1 | 3523GP13 | Physio Control | Zaspa - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  | 3
5 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.1 | 3523GK98 | Physio Control | Zaspa - Oddział Kardiologiczny |  | 3
6 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 41591072 | Physio Control | Zaspa - Oddział Okulistyczny |  | 3
7 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 41591063 | Physio Control | Zaspa - Oddział Położniczy |  | 3
8 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 41591071 | Physio Control | Zaspa - Pracownia Tomografii Komputerowej |  | 3
9 | Defibrylator Lifepak 20E | 43947033 | Physio Control | Zaspa - Pracownia Tomografii Komputerowej |  | 3
10 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 2 | 30123999 | Physio Control | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
11 | Defibrylator Lifepak 15 | 47775438 | Physio Control | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
12 | Defibrylator Lifepak 15 | 47762839 | Physio Control | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
13 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.1 | 3519H354 | Physio Control | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
14 | Defibrylator Lifepak 15 | 49369303 | Physio Control | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
15 | Defibrylator Lifepak 15 | 49369295 | Physio Control | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
16 | Defibrylator Lifepak 15 | 49540153 | Physio Control | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
17 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.1 | 3521Z909 | Physio Control | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
18 | Defibrylator Lifepak 15 | 55141968 | Physio Control | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy | Gwarancja 2029-12-18- Wykonuje gwarant | 0
19 | Defibrylator Lifepak 15 | 55141970 | Physio Control | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy | Gwarancja 2029-12-18- Wykonuje gwarant | 0
20 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 41591064 | Physio Control | Zaspa - Trakt Porodowy |  | 3
21 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 43005812 | Physio Control | Zaspa - Zakład Rehabilitacji |  | 3
Szpital im. Mikołaja Kopernika – Nowe Ogrody 1-6
22 | Defibrylator Lifepak 20E | 40741010 | Physio Control | NO - Główny Blok Operacyjny |  | 3
23 | Defibrylator Lifepak 20E | 40682375 | Physio Control | NO - Główny Blok Operacyjny |  | 3
24 | Defibrylator Lifepak 20E | 40680938 | Physio Control | NO - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych |  | 3
25 | Defibrylator Lifepak 20E | 40680720 | Physio Control | NO - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci |  | 3
26 | Defibrylator Lifepak 20E | 46023082 | Physio Control | NO - Oddział Chirurgii Ogólnej |  | 3
27 | Defibrylator Lifepak 15 | 42604464 | Physio Control | NO - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
28 | Defibrylator Lifepak 15 | 42603211 | Physio Control | NO - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
29 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 2 | 30101378 | Physio Control | NO - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
30 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.1 | 3520L614 | Stryker | NO - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
31 | Defibrylator Lifepak 15 | 49387434 | Physio Control | NO - Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | 3
32 | Defibrylator Lifepak 15 | 55141974 | Physio Control | NO - Szpitalny Oddział Ratunkowy | Gwarancja 2029-12-18- Wykonuje gwarant | 0
33 | Defibrylator Lifepak 15 | 55141975 | Physio Control | NO - Szpitalny Oddział Ratunkowy | Gwarancja 2029-12-18- Wykonuje gwarant | 0
Szpital - Powstańców Warszawskich
34 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 41591068 | Physio Control | PW - Przychodnia Przyszpitalna |  | 3
Wojewódzkie Centrum Onkologii - Al. Zwycięstwa
35 | Defibrylator Lifepak 20E | 44312843 | Physio Control | WCO - Oddział Chirurgii Ogólnej (WOZ) |  | 3
36 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 35308659 | Physio Control | WCO - Oddział Chirurgii Onkologicznej |  | 3
37 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 38459166 | Physio Control | WCO - Oddział Onkologiczny |  | 3
38 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 41591070 | Physio Control | WCO - Oddział Onkologiczny |  | 3
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
39 | Defibrylator AED LIFEPAK 1000 | 41591066 | Physio Control | WPS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna |  | 3

## Część 6
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………
Część 6
[9 empty] | Zał.1B do SWZ | D10.251.30.S.2026
HARMONOGRAM
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Numer seryjny | Producent | Lokalizacja | Uwagi | Ilość konserwacji do wykonania w trakcie umowy | Konserwacja 2027 | Konserwacja 2028 | Konserwacja 2029
Szpital im. św Wojciecha, al. Jana Pawła II 50
1 | Aparat RTG z ramieniem C | Vision RFD | 21336 | Ziehm | Zaspa - Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii |  | 3
2 | Aparat RTG z ramieniem C | SOLO FD | 53054 | Ziehm | Zaspa - Oddział Urologiczny sala Endourologii |  | 3
3 | Aparat RTG z ramieniem C | SOLO FD | 53055 | Ziehm | Zaspa - Blok Operacyjny |  | 3
4 | Aparat RTG z ramieniem C | Vision | 92625 | Ziehm | Zaspa - Blok Operacyjny |  | 3
5 | Aparat RTG z ramieniem C | SOLO FD | 53978 | Ziehm | Zaspa - Pracownia Endoskopowa |  | 3
Szpital im. Mikołaja Kopernika – Nowe Ogrody 1-6
6 | Aparat RTG z ramieniem C | Vision RFD 3D | 21338 | Ziehm | NO - Poradnia Leczenia Bólu |  | 3