## Zadanie nr 5
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zadanie nr 5
Zakup wraz z dostawą preparatów do dezynfekcji powierzchni
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nieposiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo dodecyloaminy), chlorek benzalkoniowy, bez dodatków alkoholu. Potwierdzone działanie w stężeniu 1,5% wobec: B i drożdże (warunki czyste i brudne) - EN 16615, HBV, HCV, HIV (warunki brudne) - EN 14476 w czasie 5 min, z możliwością rozszerzenia o działanie prątkobójcze, Tbc oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro w stężeniu 2%. Wymagana pozytywna opinia instytutu IMiD w zakresie używania w oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny klasy II a, oraz produkt biobójczy. Wykonawca zobowiązuje się na czas obowiązywania umowy do: 1) nieodpłatnego użyczenia 17 sztuk takich urządzeń dozujących i ich zamontowania w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż przed pierwszą dostawą; 2) serwisowania 17 sztuk takich urządzeń dozujących*. | Kanister 6l | 400 |  | 0 |  | 0
2. | Preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu. Możliwość użycia do dezynfekcji powierzchni wymagających najwyższej czystości mikrobiologicznej. Na bazie nadwęglanu sodu z zawartością inhibitorów korozji oraz substancji zapachowych. Bez zawartości aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagane spektrum działania: B (wg EN 16615), M (wg EN 16615), F (wg EN 16615), V (wg EN 14476), S (wobec Cl. difficile wg EN 17126) w czasie do 15 min. i stężeniu 2%. Wyrób medyczny kl IIa i produkt biobójczy | Wiadro 1,5 kg | 20 |  | 0 |  | 0
3. | Preparat chlorowy w postaci tabletek przeznaczony do mycia i dezynfekcji podłóg i powierzchni ogólnych, również obciążonych materiałem organicznym, do plam krwi i dezynfekcji sporobójczej. Preparat zawierający NaDCC, detergent i kwas adypinowy. Spektrum działania w warunkach brudnych: B (EN 16615), Y (EN 16615), F (EN 13624), Tbc (EN 14348), V (EN 14476), sporobójczy wobec C. difficile (EN 17126/EN 17846) w stężeniu 5000 ppm (5 tabs/l) w czasie 15 minut. Produkt biobójczy. | Pudełko 150 tabl. | 250 |  | 0 |  | 0
4. | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5 g w 100 g preparatu), do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sond USG, monitorów, telefonów komórkowych). Preparat bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Spektrum działania: bakteriobójczy (EN 16615), drożdżakobójczy (EN 16615), grzybobójczy (EN 16615), prątkobójczy (EN 16615) – w czasie do 5 min. Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe (EN 14476) – 30 sekund. Ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476): Adenowirus - 30 sek., Norowirus – 15 min (w warunkach brudnych). Sporobójczy (EN 17126) w czasie do 60 minut. Rekomendowany do dezynfekcji sond firmy Philips. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Wyrób medyczny i produkt biobójczy zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem BPR. | Kanister 5 l | 55 |  | 0 |  | 0
5. | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5 g w 100 g preparatu), do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sond USG, monitorów, telefonów komórkowych). Preparat bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Spektrum działania: bakteriobójczy (EN 16615), drożdżakobójczy (EN 16615), grzybobójczy (EN 16615), prątkobójczy (EN 16615) – w czasie do 5 min. Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe (EN 14476) – 30 sekund. Ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476): Adenowirus - 30 sek., Norowirus – 15 min (w warunkach brudnych). Sporobójczy (EN 17126) w czasie do 60 minut. Rekomendowany do dezynfekcji sond firmy Philips. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Wyrób medyczny i produkt biobójczy zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem BPR | Butelka 750 ml | 50 |  | 0 |  | 0
6. | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji ogólnych powierzchni i powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Zawierający w składzie alkohole: 2-propanol i 1 -propanol /max.do 60 g w 100 g preparatu/. Bez zawartości aldehydów, fenoli, czwartorzędowych związków amonowych i pochodnych biguanidyny. Zakres działania: bakteriobójczy (EN 16615), drożdżakobójczy (EN 16615), bójczy wobec prątków gruźlicy (EN 16615), V /HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro/ (EN 14476) w czasie do 1 min. Preparat posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy. | Butelka ze spryskiwaczem 1l | 300 |  | 0 |  | 0
7. | Trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat w pianie zawierający IV rzędowe związki amonowe do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, całkowicie biodegradowalny o neutralnym pH z zawartością substancji antykorozyjnych. Spektrum działania: B (EN 13727/ EN 14561), Y (EN 13624/EN 14562) V (HIV, HBV, HCV) (EN 14476/ EN 17111) - 15 minut; bójczy wobec prątków gruźlicy (EN14348/ EN 14563) - 30 minut. Bezpieczne zwilżanie narzędzi nawet do 72 godzin. Forma aplikacji -piana. Każde opakowanie wyposażone w końcówkę spieniającą. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | butelka 750 ml | 20 |  | 0 |  | 0
8. | Uniwersalne chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadltlenku wodoru (max 1,5%) . Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spektrum działania B,Y,F, Tbc, zgodnie z EN 16615 do 5 in. Adeno,Polio i Noro zgodnie z EN 14476 w czasie do 30 min. Chusteczki zatwierdzone przez firmę Philips do dezynfekcji sond stosowanych w echokardiografii przezprzełykowej oraz przenośnych USG. Chusteczki o gramaturze 50 g/m3. Okres trwałości chusteczek po otwarciu 3 miesiące. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Wyrób medyczny IIb oraz produkt biobójczy (zgodnie z BPR). Wymiary 20x 20 cm. Opakowanie typu FLOW - PACK. | opakowanie 100 szt. | 550 |  | 0 |  | 0
9. | Uniwersalne chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycnych na bazie nadltlenku wodoru (max 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spektrum działania B, Y, F, Tbc, zgodnie z EN 16615 do 5 in. Adeno, Polio i Noro zgodnie z EN 14476 w czasie do 30 min. Chusteczki zatwierdzone przez firmę Philips do dezynfekcji sond stosowanych w echokardiografii przezprzełykowej oraz przenośnych USG. Chusteczki o gramaturze 50 g/m3. Okres trwałości chusteczek po otwarciu 3 miesiące. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Wyrób medyczny IIb oraz produkt biobójczy (zgodnie z BPR). Wymiary 25x 37cm. Opakowanie typu FLOW - PACK. | opakowanie 50 szt. | 300 |  | 0 |  | 0
10. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych, zawierające DDAC, niejonowe związki powierzchniowo czynne, bez zawartości: alkoholu, substancji zapachowych, barwiących oraz substancji CMR. Spektrum działania: B, Y - zgodnie z EN16615, V (osłonkowe, Rota) zgodnie z EN 14476 - 2 minuty w warunkach brudnych. Noro, Polyomavirus SV 40 zgodnie z EN 14476 - 15 minut w warunkach brudnych. Chusteczki kompatybilne z materiałami: aluminium anodyzowane, mosiądz, nikiel, tytan, nitryl, neopren, Wymiar chusteczki 180 x 200 mm, gramatura min. 45 gr /m2. Chusteczki w 100% biodegradowalne. Produkt nie skalsyfikowany jako niebezpieczny (brak piktogramów). Minimum 2 lata data ważności produktu, 3 miesiące po otwarciu. Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie typu flow-pack. | opakowanie 100 szt. | 500 |  | 0 |  | 0
11. | Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. Spektrum działania: B, M (m. avium, m. terrae), F (albicans, niger), V (Polio, Adeno), S (C. difficile) do 15 minut. Dodatkowe badanie wg PN-EN 14885 (lub rownoważny) - B, F - 5 min. Chusteczki o gramaturze min. 60 g/m2 oraz wymiarach 19-25 cm x 24-30 cm). Opakowanie: flow-pack. | Opakowanie 25 szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ: |  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
*Zamawiający wymaga, aby Wykonawca raz w roku przeprowadził przegląd techniczny dozowników zainstalowanych na obiekcie Zamawiającego, używanych do przygotowania roztworów roboczych, preparatów z pozycji nr 1. Przegląd taki powinien obejmować, sprawdzenie stanu technicznego, wymianę zużytych elementów, sprawdzenie (jeśli to potrzebne) stężenia rr podłączonego preparatu. Zamawiający wymaga również, aby w ramach umowy, Wykonawca wymienił dozownik, bądź jeśli tak wskaże Zamawiający zainstalował nowy dozownik zgodnie z wymogami Zamawiającego. Montaż, serwis oraz wymiana odbywać będzie się nieodpłatnie w ramach świadczonych dostaw preparatów.