Załącznik nr 2 do Umowy nr MOPR-I.4100.1.1.2025

na świadczenie usługi teleopieki dla Uczestników projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań” współrealizowanego przez Miasto Poznań – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi teleopieki, poprzez prowadzenie w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2028 roku całodobowego Telecentrum, które zapewnia obsługę przez ratowników medycznych oraz monitorowanie uczestników projektu na terenie Miasta Poznania.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań” współrealizowanego przez Miasto Poznań – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, z zakresu Działania 6.14 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT.

Wskazane normy, certyfikaty i standardy (w tym CE, ISO/IEC 27001) należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające co najmniej równorzędne wymagania („lub równoważne”).

II. Zakres zamówienia i termin realizacji zamówienia

- Prowadzenie całodobowego Telecentrum, które zapewnia obsługę przez ratowników medycznych.

- Monitorowanie Uczestników i Uczestniczek projektu przez okres maksymalnie 36 miesięcy.

- Uczestnikami i Uczestniczkami projektu są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawności wymagają opieki lub wsparcia: w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, tj. osoby spełniające minimum

jedną z przesłanek:

* z niepełnosprawnością,

* zamieszkujące samotnie lub z inną osobą potrzebującą wsparcia,

* powyżej 60 r.ż.,

- Najem fabrycznie nowych opasek bezpieczeństwa do teleopieki w formule „Czerwony guzik” w liczbie 1 200 sztuk.

- Rozpoczęcie świadczenia usługi teleopieki dla poszczególnych Uczestników lub Uczestniczki nie musi nastąpić równocześnie, jednak całość powinna zostać wykorzystana w okresie obowiązywania umowy, tj. maksymalnie do 31.12.2028 r.

- Łącznie ze wsparcia skorzysta 1 800 osób, przy czym część urządzeń będzie wykorzystywana rotacyjnie w zależności od potrzeb Uczestników i Uczestniczek oraz ich sytuacji.

- Okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2028 r.

- Miejsce świadczenia usługi: teren Miasta Poznania.

III. Szczegółowe wymagania dotyczące opasek bezpieczeństwa

- Wymagana ilość: 1 200 sztuk opasek bezpieczeństwa.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być opatrzone znakiem CE i być fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi opasek bezpieczeństwa:

w wersji papierowej z zastosowaniem czcionki (co najmniej 14 pkt)

lub

w wersji elektronicznej (format PDF) użyciu programów czytających (zgodność z WCAG 2.1 na poziomie AA).

- Każda opaska musi być wyposażona w kartę SIM wraz z abonamentem oraz posiadać co najmniej następujące funkcje:
a) Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS (umożliwiający wciśnięcie w trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia, co inicjuje dwustronne połączenie głosowe ze stale gotową do interwencji centralą ratunkową Wykonawcy),
b) Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi (teleopieki),
c) Czujnik zdjęcia opaski z nadgarstka,
d) Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (np. puls, saturacja),
e) Detektor upadku,
f) Lokalizator GPS,
g) Alarm informujący o niskim poziomie naładowania baterii,
h) Wyświetlacz umożliwiający Uczestnikowi lub Uczestniczce bieżący odczyt danych oraz posiadający funkcję zegarka (czytelny ekran).

- Parametry techniczne opasek:
a) Wbudowany mikrofon i głośnik
b) Możliwość regulacji długości paska, dostosowanej do potrzeb seniorów,
c) Komunikaty głosowe w języku polskim,
d) Pojemność baterii: minimum 500 mAh,
e) Zasilanie pozwala na utrzymanie aktywnego urządzenia przez min. 48 h,
f) Łatwa w obsłudze dla osoby starszej, dopuszcza się maksymalnie dwa przyciski fizyczne na opasce,
g) Każda opaska musi posiadać indywidualny numer seryjny lub IMEI,
h) Wykonanie z materiałów antyalergicznych,
i) Muszą posiadać dedykowane podstawki do ładowania, które ułatwiają podłączenie urządzeń do ładowania przez osoby starsze,
j) Możliwość zdalnej, bezpłatnej konfiguracji oprogramowania opaski bez konieczności obsługi serwisowej.

IV. Szczegółowe wymagania dotyczące usługi teleopieki

- Wykonawca jest podmiotem leczniczym i zapewnia:

  - personel posiadający wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia gwarantujące ciągłość świadczenia usług w systemie całodobowym (24/7/365/366).

  - kadra wykonawcy składa się z doświadczonych ratowników medycznych posiadających kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

  - obsadę co najmniej trzech ratowników medycznych gwarantując nieprzerwanie działanie w trybie 24- godzinnym.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie kadry przez niego zatrudnionej do wykonywania przedmiotu Umowy.

- Świadczenie usługi teleopieki w ramach abonamentu dla Uczestników i Uczestniczek projektu obejmuje:
a) sprawdzenie prawidłowości działania dostarczonych urządzeń poprzez wykonanie testu łączności z każdym Uczestnikiem lub Uczestniczką w terminie 3 dni od momentu wprowadzenia do bazy danych Telecentrum Karty Pacjenta.
b) Sprawowanie przez centrum monitoringu Wykonawcy całodobowej (24h/7 dni w tygodniu/365 dni w roku, a w roku przestępnym – 366 dni) opieki nad uczestnikami projektu.

- Wyposażenie centrum w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS i upadków od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy oraz przyzywanie natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału.

- System monitorujący powinien być zaprojektowany w sposób zapewniający gromadzenie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, w sposób bezpieczny zgodny z dobrymi praktykami normy ISO/IEC 27001 lub równoważne.

- Wykonawca będzie przetwarzać i zabezpieczać dane Uczestnika lub Uczestniczki urządzeń zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

- Wykonawca będzie przechowywać wszystkie przetwarzane dane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), co zapewnia pełną zgodność ze standardami ochrony danych osobowych, określonymi przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie stacjonarne dla minimum 5 pracowników MOPR w Poznaniu w zakresie umiejętności koniecznych do prawidłowej realizacji usługi, w tym zasad obsługi i działania dostarczonego sprzętu (opasek). Termin i miejsce szkolenia zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Zapewni również materiały instruktażowe w formie papierowej lub wizualnej (koszt wliczony w cenę).

- Gwarancja i serwis: w razie awarii lub konieczności naprawy opaski Wykonawca zapewni Uczestnikowi lub Uczestniczce sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, dla zachowania ciągłości świadczenia usługi teleopieki, na czas naprawy/wymiany.

- Gwarancja sprzętu nie może obejmować okresu krótszego niż okres, na który została zawarta umowa.

- Wsparcie techniczne (helpdesk) przez cały okres świadczenia usługi oraz zapewnienie dedykowanego opiekuna usługi – bieżące porady dotyczące obsługi urządzenia przez telefon i/lub e-mail.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniego zabezpieczenia serwerów obsługujących Telecentrum (w szczególności w odniesieniu do RODO).

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu raportu z działania usługi za miesiąc kalendarzowy w 1 dniu roboczym miesiąca następnego. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonego dokumentu w terminie 3 dni, a w przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości zwróci go Wykonawcy w celu dokonania poprawek. Wykonawca wprowadzi stosowne zmiany oraz przekaże Zamawiającemu poprawiony raport nie później niż w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po obustronnej akceptacji raportu na zasadach opisanych w §8 umowy.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej FV.

- Raport z wykonywania usługi za poprzedni miesiąc będzie obejmował informacje w zakresie nie mniejszym niż:

- 	liczbę porządkową,

- 	imię i nazwisko Uczestnika lub Uczestniczki opaski,

- 	nr IMEI lub seryjny,

-	data otrzymania danych uczestnika lub uczestniczki (nowa opaska),

-	data otrzymania danych uczestnika lub uczestniczki (opaska z rezygnacji),

-	data otrzymania zgłoszenia o rezygnacji uczestnika,

-	 data wykonania połączenia testowego (nowa opaska),

-	ilość osób objętych usługą,

-	ilości wywołanych sygnałów za pośrednictwem przycisku alarmowego;

-	ilość nawiązanych połączeń poprzez procedurę nie alarmową;

-	ilość przeprowadzonych konsultacji;

-	rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania sygnału alarmowego.

Wykonawca będzie zobowiązany przez cały okres realizacji zamówienia do składania

comiesięcznych raportów z braku realizacji zamówienia, z powodu niekorzystania przez Uczestnika lub Uczestniczkę z opaski bezpieczeństwa – poprzez wskazanie danych osoby, której taki przypadek dotyczy.

- Zamawiający sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonania usługi przez Wykonawcę i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie realizacji usługi.

V. Obowiązki Wykonawcy

- W przypadku zmiany Uczestnika lub Uczestniczki projektu, którym będzie świadczona kompleksowa usługa teleopieki, Wykonawca zobowiązany będzie do aktywacji i rozpoczęcia świadczenia usługi u nowego Uczestnika lub Uczestniczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia takiego przypadku. Przypadki zmiany Uczestnika lub Uczestniczki dotyczą sytuacji: zgonu, umieszczenia osoby w całodobowej placówce (w tym w Domu Pomocy Społecznej lub Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym), a także rezygnacji Uczestnika lub Uczestniczki z udziału w projekcie. W przypadku zmiany Uczestnika lub Uczestniczki, o którym mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania opaski po poprzednim Uczestniku lub Uczestniczce, pod warunkiem pełnej sprawności urządzenia (po przeglądzie i ewentualnej dezynfekcji).

- Wykonawca wybrany do realizacji usługi zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, w celu akceptacji, wzoru Karty Pacjenta. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego wzór Karty Pacjenta przed zawarciem umowy. Karta Pacjenta musi zawierać dane: (imię, nazwisko, PESEL, płeć, dane kontaktowe), informacje o stanie zdrowia (choroby przewlekłe, stosowane leki, alergie), szczegółowe wskazówki dojazdu dla służb ratowniczych, dane do kontaktu w nagłych wypadkach (opiekunowie, powiązanie z Uczestnikiem lub Uczestniczką, klucze do mieszkania), a także informacje o posiadanych urządzeniach medycznych i ich lokalizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych (zgodnie z odrębną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych).

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia logotypów na opakowaniach opasek monitorujących w formie np. naklejki, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność. Logotypy muszą być zgodne z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021–2027. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach i dokumentach dotyczących przedmiotu umowy. Wzór logotypów stanowi załącznik 5 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że najpóźniej od dnia podpisania umowy będzie posiadał ważne na terytorium Polski ubezpieczenie własnej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą powstać w związku z realizacją projektu. W terminie realizacji projektu zobowiązuje się to ubezpieczenie kontynuować z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedkłada uwierzytelnioną kopię polisy, wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz potwierdzeniem przelewu składki i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie zawrze, bądź też nie będzie kontynuował, umów ubezpieczenia na ww. warunkach, Zamawiający może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający potrąci wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z dowolnymi wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem, aby zrealizować zamówienie we wskazanym miejscu i czasie.

- Wszystkie urządzenia, sprzęty oraz elementy wyposażenia Telecentrum powinny spełniać obowiązujące wymogi BHP.