ZADANIE NR 10 – ASYSTOR MEDYCZNY/MOBILNY  STOLIK  ZABIEGOWY – 1 SZTUKA

Producent;

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji min. 2025/podać:

| Lp. | Parametr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny stolik/asystor zabiegowy przeznaczony do przechowywania oraz transportu materiałów oraz urządzeń na oddziałach szpitalnych | Tak |  |
| 2. | Wózek osadzony jest na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem. Kolor podstawy – biały | Tak, podać kolor |  |
| 3. | Tace wózka wykonane są ze stali pokrytej farbą proszkową odporną na zarysowania. | Tak |  |
| 4. | Możliwość wyboru kolorystyki frontów z palety kolorystycznej. | Tak, podać |  |
| 5. | Górne szuflady wyposażone w zamek | Tak |  |
| 6. | Waga stolika: od 70 - 76 kg | Tak, podać |  |
| 7. | Wymiary całkowite (szer. x wys. x gł.) [cm] 90-98) x 95-105 x 50-55 | Tak, podać |  |
| 8. | Wymiary górnej tacy (szer. x gł.) [cm] 88-91x 51-53 cm | Tak, podać |  |
| 9. | Wymiary dolnej tacy (szer. x gł.) [cm] 88-91x 51-53 cm | Tak, podać |  |
| 10. | Ilość szuflad: 4 | Tak |  |
| 11. | Wymiary górnych szuflad (szer. x gł. x wys.) [cm] 38-39 x 49-51 x 6-6,5 | Tak, podać |  |
| 12. | Wymiary dolnych szuflad (szer. x gł. x wys.) [cm] 38-39 x 49-51 x 12-12,5 | Tak, podać |  |
| 13. | Dopuszczalne obciążenie tacy [kg] do 20 | Tak |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |