ZADANIE NR 5 – WÓZEK INWALIDZKI STANDARDOWY – 1 SZTUKA

Producent…………….…….

Typ/model……………….…..

Kraj pochodzenia………….

Rok produkcji: min. 2025/ podać ………

| Lp. | Parametr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek inwalidzki wykonany ze stali | Tak |  |
| 2. | Waga wózka około 16 kg | Tak, podać |  |
| 3. | Dopuszczalne maksymalne obciążenie: do 130 kg | Tak, podać |  |
| 4. | Łatwa do czyszczenia tapicerka w kolorze czarnym | Tak, podać kolor |  |
| 5. | Ergonomiczne uchwyty do pchania | Tak |  |
| 6. | Podłokietniki odchylane za oparcie i odpinane | Tak |  |
| 7. | Koła tylne odpinane na szybkozłączki | Tak |  |
| 8. | Regulowane długości podnóżków z możliwością odpięcia. | Tak |  |
| 9. | Możliwość wyboru szerokości siedziska w zakresie od 39 do 50 cm | Tak, podać |  |
| 10. | Głębokość siedziska od 44 do 46 cm | Tak, podać |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY WZMACNIANY /BARIATYCZNY -  1 SZTUKA

Nazwa producenta:	……………………………………..

Typ/model:	 ......................................................

Kraj pochodzenia:	......................................................

Rok produkcji: min. 2025/ podać …………………………………..…..

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj kół tylnych: Pełne o średnicy od 23 do 24" | Tak |  |
|  | Rodzaj kół przednich: Gumowe o średnicy 7-8" | Tak |  |
|  | Sposób składania wózka: Na podwójnym krzyżaku | Tak |  |
|  | Możliwość składania: Tak | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska od 56 cm do 61 cm | Tak, podać |  |
|  | Podnóżki: Uchylne z regulacją długości | Tak |  |
|  | Hamulec postojowy: Tak | Tak, podać |  |
|  | Podłokietniki: Krótkie z funkcją demontażu | Tak |  |
|  | Rama: stalowa | Tak |  |
|  | Kolor tapicerki: Czarny, niebieski, granatowy | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika powyżej 220 kg | Tak, podać |  |
|  | Funkcja regulacji środka ciężkości: Tak, na przednich kołach | Tak |  |
|  | Ciągi stalowe | Tak |  |
|  | Waga wózka: do 25 kg | Tak, podać |  |
|  | Wyrób medyczny i atestowany | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |