ZADANIE NR 7 – WAGA ZE WZROSTOMIERZEM Z LEGALIZACJĄ

Producent:……………………….

Typ/model:……………………..

Kraj pochodzenia:………….

Rok produkcji min. 2026/podać……………

| Lp. | Parametr techniczny | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie maksymalne | do 300 kg | Tak |  |
| 2. | Dokładność pomiaru | do 100 g | Tak |  |
| 3. | Wymiary ogólne (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 355-365 x 475-485x 1000-1150 | Tak, podać |  |
| 4. | Wymiary platformy (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 358-362 x 308-312 x 68-72 | Tak, podać |  |
| 5. | Wysokość kolumny [mm]: | 1020-1030 | Tak, podać |  |
| 6. | Waga urządzenia [kg]: | 7-9 | Tak, podać |  |
| 7. | Wymiary ekranu | Około 1.4 cala LCD | Tak, podać |  |
| 8. | Zasilanie: | baterie AA (6 szt.), zasilacz sieciowy (w zestawie) | Tak |  |
| 9. | Cechy konstrukcyjne: | poziomica, regulowany spód, mata antypoślizgowa | Tak |  |
| 10. | Transmisja danych: | USB | Tak |  |
| 11. | Wzrostomierz mechaniczny z zakresem podziału: 60-210 cm, podziałka 1mm |  | Tak |  |
| 12. | Urządzenie medyczne z certyfikatem OIML klasy III |  | Tak |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące |  | Tak , podać |  |