ZADANIE NR 9 –  PODNOŚNIK JEZDNY ELEKTRYCZNY  DO TRANSPORTU                                                I PRZENOSZENIA PACJENTA  –  1 SZTUKA

Producent:………………………

Typ/model:……………………..

Kraj pochodzenia:……………

Rok produkcji min. 2025/ podać…………………..

| Lp. | Parametr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podnośnik jezdny przeznaczony do profesjonalnej opieki nad osobami o ograniczonej mobilności. | Tak |  |
| 2. | Elektryczna regulacja rozstawu nóg podstawy sterowana pilotem. | Tak |  |
| 3. | Maksymalny udźwig [kg]: do 230 | Tak |  |
| 4. | Minimalny promień skrętu od 71 do 73 cm | Tak, podać |  |
| 5. | Mechanizm opuszczania awaryjnego i przycisk zatrzymania awaryjnego | Tak |  |
| 6. | Zakres podnoszenia od 68 do 196 cm, umożliwiający podnoszenie pacjenta bezpośrednio z podłogi | Tak |  |
| 7. | Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) [cm] 128-131 x 66-68 x 134 -136 | Tak, podać |  |
| 8. | Tylne koła wyposażone w hamulec | Tak |  |
| 9. | Możliwość wykonania około 20 pełnych cykli podnoszenia i opuszczenia na jednym ładowaniu akumulatora | Tak |  |
| 10. | Zawieszenie stałe dwupunktowe o długości 60 cm | Tak |  |
| 11. | Waga urządzenia [kg]: od 58 do 63 | Tak, podać |  |
| 12. | Rozstaw nóg w zakresie 52-103 cm | Tak, podać |  |
| 13. | W zestawie dołączone kamizelki transportowo-kąpielowe w rozmiarze L i XL | Tak |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |