## Zestawy do zabiegów
Załącznik nr 5 do SWZ
Zestawy do zabiegów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki rozmiar 150 cm x 190cm. Serweta wykonana z miękkiej niebieskiej folii PE o gramaturze 55g/m2. Wzmocnienie z włókniny 75 cm x 190 cm w części środkowej o gramaturze 80 g/m2. Serweta z naklejką wskazującą kierunek rozwijania 1 x Obłożenie na stolik Mayo rozmiar 80cm x 145 cm. Serweta wykonana z miękkiej niebieskiej folii PE o gramaturze 46g/m2. Wzmocnienie z włókniny 60 cm x 145 cm w części środkowej o gramaturze 76g/m2. Składana teleskopowo. Serweta z naklejką wskazującą kierunek rozwijania. 1 x Serweta laparoskopowa 250/175 x 400cm z oknem 57 x 46cm wypełnionym folią chirurgiczną i z otworem 22 x 28cm. Po obu stronach otworu umieszczone są dwie dwusekcyjne kieszenie na instrumenty medyczne 67 x 42cm, wykonane z transparentnej folii PE. Wymiary komór: 23 x 37cm i 44 x 37cm. Większe z komór wyposażone są dodatkowo w sztywnik i umiejscowione po prawej stronie. Serweta wyposażona jest dwa organizery przewodów 12 x 14cm po trzy otwory o średnicy 2cm każdy. Serweta oznaczona naklejką wskazującą miejsce umiejscowienia w polu operacyjnym. Serweta wykonana jest z laminatu trzywarstwowego (warstwa hydrofilowej włókniny + warstwa polietylenu + warstwa hydrofilowej włókniny Spunbond dla komfortu pacjenta); gramatura 78g/m² na całej powierzchni. Wyrób zgodny z normą ISO 11810:2015 (Metoda badania i klasyfikacja odporności obłożeń chirurgicznych i/lub obłożeń ochronnych pacjenta na działanie wiązki lasera): zapłon pierwotny, penetracja, rozprzestrzenianie się płomienia i wtórny zapłon) - odporność na działanie lasera wg ISO 11810 - zapłon pierwotny: klasa I2, zapłon wtórny: klasa SI2, rozprzestrzenianie się płomienia: samogaszenie. 1 Klasa palności wg normy 16 CFR 1610. 20 x Kompres gazowy 10x10cm (40x40cm) 17N/16W z nitką RTG. 5 x Tupfer gazowy 40mm z nitką RTG. 1 x Miska niebieska 250ml z podziałką. 3 x Ręcznik medyczny 40 x 30cm wykonany z chłonnej celulozy o gramaturze 55g/m2. 1 x Fartuch chirurgiczny standard L wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMS, w kolorze niebieskim, o gramaturze 35g/m2. Fartuch zapinany u góry na rzepy z możliwością regulacji zapięcia. W pasie wiązany na 4 troki, w tym dwa połączone kartonikiem, co umożliwia ich aseptyczne związanie zgodnie z procedurą oraz zapewnia sterylność tylnej części fartucha. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Rękawy fartucha wykończone dzianinowymi, elastycznymi mankietami poliestrowymi o długości 8cm. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową. Oblamówka dekoltu w kolorze fioletowym. Informacja o rozmiarze nadrukowana na fartuchu, jest widoczna przed jego rozłożeniem. Długość całkowita: rozmiar L – 134cm. 2 x Fartuch chirurgiczny standard XL wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMS, w kolorze niebieskim, o gramaturze 35g/m2. Fartuch zapinany u góry na rzepy z możliwością regulacji zapięcia. W pasie wiązany na 4 troki, w tym dwa połączone kartonikiem, co umożliwia ich aseptyczne związanie zgodnie z procedurą oraz zapewnia sterylność tylnej części fartucha. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Rękawy fartucha wykończone dzianinowymi, elastycznymi mankietami poliestrowymi o długości 8cm. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową. Oblamówka dekoltu w kolorze fioletowym. Informacja o rozmiarze nadrukowana na fartuchu, jest widoczna przed jego rozłożeniem. Długość całkowita: rozmiar XL – 148cm. 1 x Osłona kamery i tubusu teleskopowego 18 x 250cm wykonana z transparentnej folii PE składanej teleskopowo. 1 x Serweta z przylepcem 75 x 75cm. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej); gramatura min. 58 g/m² na całej powierzchni. 2 x Organizer na przewody 10 x 10cm wykonany z przylepnej folii PE oraz umocowanych centralnie dwóch włókninowych wąsów 30 x 3cm (włóknina SMS) pokrytych jednostronnie repozycjonowalnym klejem akrylowym. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Całość zapakowana w opakowanie typu Tyvek. Opakowanie transportowe oznakowane symbolem FSC, potwierdzające minimum 70% certyfikowanego materiału pochodzącego z recyklingu. Fabryka producenta posiada certyfikat ISO 14001 - system zarządzania jakością w zakresie ochrony środowiska (potwierdzone dokumentem). Brak zawartości lateksu. | szt | 400
2 | 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki rozmiar 150 cm x 190cm. Serweta wykonana z miękkiej niebieskiej folii PE o gramaturze 55g/m2. Wzmocnienie z włókniny 75 cm x 190 cm w części środkowej o gramaturze 80 g/m2. Serweta z naklejką wskazującą kierunek rozwijania. 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki rozmiar 150 cm x 190cm. Serweta wykonana z miękkiej niebieskiej folii PE o gramaturze 89g/m2. Wzmocnienie z włókniny 75 cm x 190 cm w części środkowej o gramaturze 18 g/m2. Serweta z naklejką wskazującą kierunek rozwijania. 1 x Obłożenie na stolik Mayo rozmiar 80cm x 145 cm. Serweta wykonana z miękkiej niebieskiej folii PE o gramaturze 46g/m2. Wzmocnienie z włókniny 60 cm x 145 cm w części środkowej o gramaturze 76g/m2. Składana teleskopowo. Serweta z naklejką wskazującą kierunek rozwijania. 1 x Serweta do operacji na kończynie 320 x 220cm ze wzmocnieniem 80 x 160cm i otworem 7,5 x 5cm, umieszczonym w elastycznym materiale typu kraton o wymiarze 33 x 28cm. Wzmocnienie o gramaturze min. 60g/m2 posiada organizery na przewody o średnicy 2cm. Wzmocnienie umieszczone jest w odległości 107cm od górnej krawędzi serwety, natomiast otwór w odległości 142cm. Serweta wykonana jest z laminatu trzywarstwowego (warstwa hydrofilowej włókniny + warstwa polietylenu + warstwa hydrofilowej włókniny Spunbond dla komfortu pacjenta) o gramaturze 78 g/m2. 1 x Osłona na kończynę (stokinetta) 120 x 75cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze 58g/m2. Rolowana 1 x Serweta prosta 150 x 100cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze 58g/m2. 1 x Serweta prosta 150 x 240cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o gramaturze 58g/m2. 2 x Ręcznik medyczny 40 x 30cm wykonany z chłonnej celulozy o gramaturze 55g/m2. 2 x Taśma OP 50 x 9cm z niebieskiej włókniny Spunlace pokryta hypoalergicznym klejem akrylowym. Zestaw zapakowany jest w jednostkowe opakowanie sterylizacyjne typu Tyvek headar. Opakowanie transportowe, magazynowe oznakowane symbolem FSC, potwierdzające minimum 70% certyfikowanego materiału pochodzącego z recyklingu. Fabryka producenta posiada certyfikat ISO 14001 - system zarządzania jakością w zakresie ochrony środowiska (potwierdzone dokumentem). Sterylizacja tlenkiem etylenu zgodnie z EN ISO 11135. Wymagany raport z testu na zgodność z normą ISO 11810:2015 (Metoda badania i klasyfikacja odporności obłożeń chirurgicznych i/lub obłożeń ochronnych pacjenta na działanie wiązki lasera: zapłon pierwotny, penetracja, rozprzestrzenianie się płomienia i wtórny zapłon) - odporność na działanie lasera wg ISO 11810 - zapłon pierwotny: klasa I2, zapłon wtórny: klasa SI2, rozprzestrzenianie się płomienia: samogaszenie. Wymagana 1 klasa palności wg normy 16 CFR 1610. Brak zawartości lateksu | szt | 300
RAZEM WARTOŚĆ