Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

System zamknięty do pobierania krwi

| Lp | Asortyment - PROBÓWKI: Rodzaje probówko-strzykawek |  | WIELKOŚĆ PROBÓWEK | Jedn. miary | cena jedno- stkowa netto | IloŚĆ | WARTOŚĆ NETTO* | VAT | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówko-strzykawka z antykoagulantem EDTAK3 |  | 2 – 3 ml | Szt. |  | 168 000 |  |  |  |  |
| 2 | Probówko-strzykawka z antykoagulantem EDTAK3 |  | 4,5 – 5ml | Szt. |  | 45 000 |  |  |  |  |
| 3 | Probówko-strzykawka do badań koagulogicznych. |  | 2 – 3 ml | Szt. |  | 45 000 |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z czynnikiem ułatwiającym wykrzepianie do pozyskiwania surowicy. |  | 2.0 - 3.0 ml | Szt. |  | 264 000 |  |  |  |  |
| 5 | Probówki z czynnikiem ułatwiającym wykrzepianie do pozyskiwania surowicy. |  | 4.0 - 5.5 ml | Szt. |  | 72 000 |  |  |  |  |
| 6 | Probówki z czynnikiem ułatwiającym wykrzepianie do pozyskiwania surowicy. |  | 7.0 - 8.0 ml | Szt. |  | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Probówko-strzykawka do badania małopłytkowości rzekomej z jonami magnezu( Kolor korka probówko-strzykawki musi gwarantować odmienność od innych probówek) |  | max. do 3 ml | Szt. |  | 500 |  |  |  |  |
| 8 | Probówko-strzykawki do oznaczania glukozy (z fluorkiem) |  | 2 – 3,5 ml | Szt. |  | 500 |  |  |  |  |
| 9 | Probówko-strzykawka do badań gazometrycznych z podziałką na możliwość pobrania na 1 lub 2 ml (sterylna pakowana pojedynczo) |  | --------------- | Szt. |  | 15 000 |  |  |  |  |
| 10 | Probówko-strzykawki do oznaczania glukozy z fluorkiem i cytrynianem. |  | 2 – 3,5 ml | Szt. |  | 600 |  |  |  |  |
| 11 | Probówko-strzykawka z antykolagulantem heparyna litowa. |  | 2 - 3 ml | Szt. |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 12 | Probówko-strzykawka z antykolagulantem heparyna litowa. |  | >4,5 ml | Szt. |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 13 | Probówko-strzykawki do pozyskiwania surowice z żelem. |  | 3,5 – 4,5 ml | Szt. |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 14 | Probówko-strzykawki do pozyskiwania surowice z żelem. |  | 2 - 3 ml | Szt. |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 15 | Probówko-strzykawki do pozyskiwania surowice z żelem. |  | 4 - 5 ml | Szt. |  | 1 000 |  |  |  |  |
|  | Asortyment - Igły i Akcesoria : Rodzaj |  | WIELKOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Igły do systemu zamkniętego. |  | 0,7 mm | Szt. |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 2 | Igły do systemu zamkniętego z bezpiecznym zamknięciem. |  | 0,7 mm | Szt. |  | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Igły do systemu zamkniętego. |  | 0,8 mm | Szt. |  | 200 000 |  |  |  |  |
| 4 | Igły do systemu zamkniętego z bezpiecznym zamknięciem. |  | 0,8 mm | Szt. |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Adapter do rozmazów z zespoloną na stałe łopatką. |  | - | Szt. |  | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Adapter do podawania leków. |  | - | Szt. |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 7 | Zamykany pojemnik do przenoszenia probówek |  | - | Szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik do wenflonów |  | - | Szt. |  | 35 000 |  |  |  |  |
| 9 | Statywy z tworzywa sztucznego, śr. 17 mm różne kolory |  | - | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Stazy z zamknięciem automatycznym (wielorazowego użytku) |  | - | Szt. |  | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Igły motylkowe z krótkim drenem do 80 mm. |  | 0,8 mm | Szt. |  | 21 000 |  |  |  |  |
| 12 | Igły motylkowe z krótkim drenem do 80 mm, sterylne z bezpiecznym zamknięciem. |  | 0,8 mm | Szt. |  | 120 |  |  |  |  |
| 13 | Igły motylkowe na posiew , gotowe do użycia, długość drenem do 180-200 mm sterylne z bezpiecznym zamknięciem. |  | - | Szt. |  | 360 |  |  |  |  |
| 14 | Stazy jednorazowe |  | - | Szt. |  | 1 000 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Możliwość pobierania krwi metodą aspiracji (mechaniczne odciąganie tłoka) i metodą próżniową.

2. Możliwość połączenia z igłami Luer i kaniulami.

3. Materiał, z którego wykonane są probówki powinien być odporny na uszkodzenia w transporcie jak i podczas wirowania krwi.

4. Możliwość utylizacji przez bezpyłowe spalanie do dwutlenku węgla i wody.

5. Probówka przezroczysta, czytelna etykieta naklejona na dane pacjenta, możliwość optycznej kontroli pobierania krwi lub probówki do gazometrii bez naklejonej etykiety na dane pacjenta z etykietami załączonymi osobno.

6. Łatwość obsługi, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu (wg harmonogramu Zamawiającego).

7. Wszystkie elementy oferowanego systemu powinny pochodzić od jednego producenta, w przypadku zaoferowania elementów od różnych producentów należy przedłożyć oświadczenie tych producentów, że oferowane elementy są ze sobą kompatybilne.

8. Zagwarantowanie w ramach wartości umowy szkoleń: wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających, wynikających ze zmian w procedurze, zmian składzie personelu.

………………………………………………

Podpis kwalifikowany, zaufany lub elektroniczny podpis osobisty