OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wprowadzenie

- Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy hali widowiskowo – sportowej we Wschowie wraz niezbędną infrastrukturą techniczną” z uzyskaniem wymaganych przepisami i umową opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i w okresie rękojmi i gwarancji na te roboty.

- Zakres zadania obejmuje:

Etap I – zaprojektowanie budynku hali widowiskowo – sportowej wraz ze strefą wejściową, strefą parkingową, komunikacją wewnętrzną, oświetleniem zew., zjazdami, drogą pożarową,

Etap II – zaprojektowanie dwóch budynków: dla strefy rekreacyjnej i dla strefy usługowej,

z zastrzeżeniem, że zakres Etapu I należy traktować jako priorytet jeśli chodzi o czas wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych zgód, co zostało doprecyzowane w SWZ Termin realizacji zamówienia.

Każdy z obiektów powinien być zaprojektowany w taki sposób, żeby mógł funkcjonować samodzielnie. Jest to wymóg niezbędny w celu zachowania elastyczności dalszych planów inwestycyjnych Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby dla Etapu I uzyskać odrębną decyzję pozwolenia na budowę.

- Projekt należy wykonać na podstawie materiału bazowego jakim jest koncepcja sporządzona przez Pracownię Architektoniczną ARCHE PLAN z siedzibą w Poznaniu. Koncepcja stanowi załącznik pomocniczy w opracowaniu dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. Nieruchomość będąca przedmiotem opracowania znajduje się w miejscowości Wschowa na działkach gminnych nr: działki 465/24, 454/15, 465/15 obręb Wschowa.

W obrębie powyżej wskazanych działek została wydana Decyzja Starosty Wschowskiego nr 52/2025 z dnia 07 maja 2025r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w związku z czym podczas planowania uzgodnień związanych z sieciami należy wziąć to pod uwagę.

- Poglądowa mapa obszaru zainwestowania stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (teren zaznaczony na mapie należ traktować jako wskazanie lokalizacyjne – rzeczywisty obszar zajętości terenu niezbędny do realizacji inwestycji wynikał będzie z rozwiązań projektowych przyjętych w ramach realizacji niniejszego zamówienia).

- Efekty rzeczowe realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji pozwoli na:

- poprawę bazy sportowej oraz rekreacyjnej w Gminie Wschowa,

- inwestycja ta umożliwi także organizację i współorganizację zawodów ogólnopolskich, wojewódzkich etc. oraz zwiększy możliwości współpracy z klubami sportowymi w celu rozpowszechniania sportu wśród młodzieży. Szkoły będą mogły otworzyć się na możliwość wykorzystania tego obiektu w celach sportowych oraz pozasportowych np. organizacji zajęć, szkoleń, apeli i innych aktywności szkoły, także międzyszkolnych.

- efektem rzeczowym planowanej inwestycji będzie hala widowiskowo – sportowa a także dodatkowe budynki z przeznaczeniem na usługi oraz rekreację.

- Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 				    kontrolne

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71500000-3 Usługi związane z budownictwem

- Założenia projektowe

      - Halę widowiskowo-sportową należy projektować o wysokim standardzie użytkowym i estetycznym, jako nowoczesny, bezpieczny i komfortowy obiekt wielofunkcyjny o niskim zużyciu energii, odpowiadający aktualnym standardom, zapewniający widzom odpowiedni poziom widowiskowości.

      - Zakres prac projektowych obejmuje również rozwiązania projektowe w zakresie zagospodarowania terenu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania hali. W związku z planowanym dalszym zagospodarowaniem terenu, należy przeprowadzić analizę uwzględniającą szeroko rozumiane uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze i inne niezbędne do prawidłowej identyfikacji kontekstu planistycznego.

      - Wszystkie wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia parametry funkcjonalno-użytkowe są minimalnymi parametrami pożądanymi i należy je dostosować do odpowiednich wymogów projektowanego obiektu w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zakres wymaganych prac projektowych wskazany w opisie przedmiotu zamówienia nie jest katalogiem zamkniętym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja projektowa ma służyć.

      - Budynek hali widowiskowo - sportowej powinien posiadać wielofunkcyjny charakter użytkowania z możliwością przeprowadzania rozgrywek w różnych dyscyplinach sportów halowych, w tym piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, a także stwarzać możliwość wykorzystania go, jako miejsca dla zorganizowania widowisk kulturalnych, wystaw, koncertów, itp.

      - Główna sala sportowa oprócz boisk do gier zespołowych musi również służyć do organizowania imprez rozrywkowych takich jak koncerty. W hali muszą znajdować się panele akustyczne zapewniające akustykę wnętrza a także system nagłośnienia – umożliwiający przeprowadzanie imprez nie tylko o charakterze sportowym.

      - Należy uwzględnić również ciągłe funkcjonowanie obiektu, także w okresie pomiędzy organizowanymi wydarzeniami, jako wielofunkcyjnego obiektu treningowego i współzawodnictwa sportowego.

      - W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy zaprojektować m.in.: następujące zespoły funkcjonalno - użytkowe obiektu oraz elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu wraz z obsługą komunikacyjną:

- hala widowiskowo – sportowa z zapleczem socjalnym i technicznym oraz strefą wejściową:

- arena widowiskowo-sportowa z trybunami na około 400-450 miejsc, ławki rezerwowych(przenośne), w tym boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem do gry piłki ręcznej (pole do gry 20 x 40 m), piłki nożnej halowej, siatkówki, koszykówki o nawierzchni syntetycznej (parkiet sportowy), dzielone kotarami sportowymi na 2 i 3 części, wraz z kompleksowym wyposażeniem boisk – bramki, słupki, tuleje, siatki, kosze składane (montowane do sufitu), tablice wyników elektroniczne (z wyświetlaczem LED) itp.;

- zaplecze socjalno – techniczne: szatnie dla zawodników, pokoje trenera i sędziego, garderoby, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, magazyny oraz sanitariaty,

- na piętrze: loże VIP dla kibiców, pomieszczenia komentatora, obsługi dźwięku i oświetlenia, sala prób orkiestry z pomieszczeniem na przechowywanie instrumentów, pomieszczenia administracyjne, sanitariaty,

- łącznik hali z pozostałymi częściami budynku jako centralny punkt obiektu i łączy halę główną z przestrzeniami o funkcjach rekreacyjnych, kulturalnych i usługowych, a w nim należy przewidzieć: recepcję (punkt kasowy), szatnia odzieży wierzchniej, biuro ochrony,

- cały obiekt musi zostać przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, którym zaoferowano dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku poza pomieszczeniami technicznymi,

- obiekt powinien zapewnić niskie zużycie energii cieplnej i elektrycznej poprzez zastosowanie m.in.: oświetlenia energooszczędnego, wentylacji nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła lub inne alternatywne źródło ciepła dla c.w.u. i c.o., izolację termiczną. Wyboru sposobu zabezpieczenia obiektu w energię cieplną należy dokonać na podstawie analizy techniczno – ekonomicznej,

- należy przewidzieć instalację do zasilania komputerów, systemu bezpieczeństwa pożarowego oraz inne niezbędne do funkcjonowania obiektu,

- nagłośnienie hali,

- monitoring hali i terenu zewnętrznego,

- miejsca postojowe/parking wraz ze zjazdem z drogi publicznej oraz urządzenie zieleni niskiej, średniej i wysokiej,

- ciągi piesze,

- oświetlenie terenu,

- wyposażenie terenu w obiekty „małej architektury” typu ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady itp.,

- miejsca gromadzenia odpadów stałych (wiata śmietnikowa),

- Wyposażenie sal i zaplecza, m.in. elektroniczna tablica z wynikami, piłkochwyty, kotara umożliwiająca podział hali na strefy, drabinki gimnastyczne i ścianka wspinaczkowa zamontowana wewnątrz hali (około 7-8 metrów), kosz z regulowaną wysokością.

- Budynek strefy rekreacyjnej:

- obejmuje siłownię i klub fitness,

- ewentualnie pomieszczenia gimnastyczne wyposażone w drewniane drabinki do ćwiczeń (1 sala) i lustra z przeznaczeniem na zajęcia fitness (1 sala).

- Budynek strefy usługowej:

- klub malucha, klub seniora oraz bistro – połączone z halą poprzez przestronne foyer.

- Pozostałe wymaganie stawiane obiektom wraz z zagospodarowaniem terenu:

- obiekty oraz jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

- obiekty oraz jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu oraz warunków w zakresie wymaganego zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników.

- w rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić wymagania w zakresie usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby ze szczególnymi potrzebami.

- rozwiązania funkcjonalno-użytkowe powinny zapewniać łatwą i czytelną dostępność do poszczególnych pomieszczeń w obiekcie oraz łatwą i szybką ewakuację, w tym osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

- należy zapewnić możliwość aranżacji płaskiej części hali w poziomie boiska na ewentualną dodatkową przestrzeń widowni.

- należy wykorzystać wszelkie możliwe przestrzenie w obiekcie dla celów użytkowych (np. pomieszczenia pod widownią).

- należy zapewnić niezbędną ilość światła we wszystkich pomieszczeniach w wymaganych standardach. Przy projektowaniu oświetlenia areny sportowej zaleca się stosowanie oświetlenia rozproszonego a nie bezpośredniego, z uwagi na niepożądane kontrasty stref światła i cienia.

- proponowane rozwiązania winny uwzględniać racjonalizację kosztów realizacji projektowanego obiektu i przyszłych kosztów eksploatacyjnych.

- w ramach kubatury hali należy zaprojektować magazyn dostępny również od zewnątrz.

- architektura obiektów powinna zapewniać standard odpowiadający specyfice obiektu, a także funkcjonalną elastyczność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

- bryłę obiektów, jak i wewnętrzny układ przestrzenny należy zaprojektować w sposób zapewniającą pełną integrację zarówno kubatury, jak i zagospodarowania terenu z otaczającą przestrzenią.

- na elewacji frontowej hali lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu należy przewidzieć konstrukcję na logo lub nazwę hali (identyfikację wizualną).

- hala powinna zapewnić wysokiej jakości klimat akustyczny poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i materiałowych.

- Dostępność architektoniczna: Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować obiekt wraz zagospodarowaniem terenu jako dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. W ramach rozwiązań projektowych należy zapewnić równość szans i niedyskryminacji, w tym kobiet i mężczyzn oraz:

- wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne w budynku,

- dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku,

- informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy (schemat pomieszczeń, tyflomapa, infokiosk, pismo Braille’a itp., które pomogą w szczególności osobie z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu w lokalizacji pomieszczeń w budynku),

- zabudowę pętli indukcyjnych,

- nawierzchnie dotykowe, kostki integracyjne (zarówno w ciągach komunikacyjnych jak i w ramach zagospodarowania terenu)

- wstęp do budynku osobie z psem asystującym,

- możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, czy sygnalizację).

- Przy projektowaniu dostępności obiektu i zagospodarowania terenu należy m.in. stosować się do zaleceń:

- opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wydawnictwa pt. „STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”,

- publikacji Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji pt. „Projektowanie bez barier – wytyczne”,

- standardów uniwersalnego projektowania, dostępnych pod adresem: https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/,

oraz dążyć do ich spełnienia. Wymaganym standardem jest zapewnienie pełnej dostępności obiektu wraz zagospodarowaniem terenu dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

- Wytyczne w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:

      - Wykonawca przygotuje dokumentację opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

      - W ramach wydzielonych etapów stanowiących przedmiot zamówienia należy:

  - sporządzenie mapy do celów projektowych,

  - opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego,

  - wystąpienie w imieniu Inwestora o wydanie warunków technicznych do gestorów sieci występujących w obszarze oddziaływania inwestycji, w związku planowanym zakresem prac,

  - opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej, dla celów uzgodnienia rozwiązań projektowych, uwzględniającego opis przedmiotu zamówienia,

  - opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń oraz zezwoleń,

  - złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę,

  - opracowanie projektów wykonawczych każdej branży,

  - opracowanie projektów technicznych każdej branży,

  - opracowanie przedmiarów robót,

  - opracowanie kosztorysów inwestorskich,

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

  - uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę.

      - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje:

- Projekt koncepcyjny – 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej

- Projekt budowlany, w tym:

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt architektoniczno – budowlany,

- Projekt techniczny,

- Projekt wykonawczy,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Przedmiary robót,

- Kosztorysy inwestorskie.

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

      - Zakres i forma dokumentacji projektowej:

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest m.in. do opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym i na własny koszt:

- aktualnej mapy do celów projektowych;

- inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją przyrodniczą drzew i krzewów;

- dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej, ustalenia warunków posadawiania obiektu;

- koncepcji projektowej, obejmującą rzuty kondygnacji, plan zagospodarowania terenu, widoki elewacji, w co najmniej w 2 wariantach realizacyjnych, wraz z opisem obejmującym m.in. bilans powierzchni inwestycji, zestawienie powierzchni użytkowych i kubaturę budynku, rozwiązania konstrukcyjne, instalacyjne i techniczne, rozwiązania materiałowe. W opracowaniu koncepcyjnym należy podać szacunkowy koszt budowy.

- wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, postanowień (w tym m.in. zgód na usuniecie drzew i krzewów, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wymagań sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpożarowej, decyzji o pozwoleniu na budowę, itp.) i innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty/organy w powyższym zakresie;

- niezbędnych warunków technicznych i realizacyjnych dostaw mediów i odbioru ścieków (w tym warunków przyłączenia do sieci, przebudowy oraz usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego, instalacji, sieci i urządzeń oraz naziemnej infrastruktury technicznej);

- wszelkich opracowań (w tym kartograficznych), ekspertyz i ocen wynikających z przepisów prawa lub z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu ww. warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji, zgód i innych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji.

      - Dokumentację projektową wykonawczą, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie należy opracować dla każdej z branż oddzielnie.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację międzybranżową wszystkich opracowań projektowych. Dokumentacja nie może zawierać rozbieżności pomiędzy branżami. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia narady koordynacyjnej przed złożeniem dokumentacji do pozwolenia na budowę z udziałem Zamawiającego.

      - Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest m.in. do zaprojektowania następujących zakresów robót budowlanych:

- robót przygotowawczych i zabezpieczających teren budowy,

- robót ziemnych,

- budowy przyłączy do sieci i usunięcia kolizji,

- robót odwodnieniowych,

- kompleksowej budowy budynku wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej, w tym m.in.:

- robót fundamentowych,

- robót konstrukcyjnych,

- robót pokrywczych i izolacyjnych,

- budowy instalacji odwodnienia dachu wraz z instalacją przeciwoblodzeniową,

- budowy instalacji OZE,

- robót w zakresie ochrony odgromowej,

- robót elewacyjnych,

- budowy instalacji iluminacji elewacji,

- robót instalacyjnych wewnętrznych, w tym m. in budowy:

- instalacji wod-kan,

- instalacji c.o. i c.w.u.,

- instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- instalacji elektrycznych, gniazd i oświetlenia,

- instalacji sswin i kontroli dostępu,

- instalacji monitoringu (CCTV),

- instalacji okablowania komputerowego, LAN i WiFi,

- instalacji nagłośnienia hali,

- instalacji technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym urządzeń przeciwpożarowych i zabezpieczeń przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,

- instalacji windy,

- robót w zakresie izolacji dźwiękochłonnych,

- robót wykończeniowych,

- robót w zakresie zagospodarowania,

- oświetlenia i monitoringu terenu,

- budowy miejsc postojowych/parkingu i komunikacji wewnętrznej, małej architektury,

- budowy dojść do budynku,

- robót towarzyszących i pomocniczych.

      - Dodatkowo wykonać należy projekt aranżacji wnętrz oraz projekt wyposażenia meblowego oraz technologicznego wszystkich pomieszczeń w budynku. Zestawienie wyposażenia musi być wykonane w sposób spełniający wymogi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Dla hali widowiskowo - sportowej należy wykonać zestawienie sprzętu sportowego wraz z opisami spełniającymi wymogi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową dla wszystkich branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób gwarantujący prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu o nie, a także w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych. Dokumentacja projektowa winna posiadać wymagane zestawienia (w tym m.in. stali konstrukcyjnej, wyrobów prefabrykowanych, nadproży, stolarki/ślusarki, elementów instalacji, osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych, urządzeń, białego montażu, wyposażenia itp.).

      - Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz musi zawierać rozwinięcia i widoki kolorystyki ścian i podłóg wszystkich pomieszczeń w budynku wraz z ich wyposażeniem oraz opis zastosowanych materiałów, ich wymiarów i kolorów.

      - Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w sposób zapewniający racjonalność ekonomiczną inwestycji, w szczególności poprzez:

- optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,

- analizę kosztów cyklu życia budynku (LCC),

- ograniczenie kosztów eksploatacyjnych (energia, ogrzewanie, serwis),

- dobór materiałów trwałych, łatwych w utrzymaniu i odpornych na intensywne użytkowanie.

Obiekty należy wyposażyć w systemy BMS w zakresie pozwalającym na sterowanie podstawowymi funkcjami obiektu i monitorowanie produkcji OZE oraz kosztów użytkowania.

Obiekty należy wyposażyć w instalację przeciwwłamaniowe z podziałem na strefy dostępu.

      - Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  - wykonanie dokumentacji projektowej (projektu zagospodarowania terenu /PZT/,projektu architektoniczno-budowlanego /PAB/, projektu technicznego /PT/) oraz projektu wykonawczego)

- w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w plikach do odczytu np. PDF; wraz z opracowaniem lub uzyskaniem wymaganych prawem opracowań, decyzji, uzgodnień, opinii;

  - pozostałe opracowanie – po 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w plikach do odczytu.

      - Zobowiązuje się Wykonawcę do opracowania harmonogramu rzeczowego w interwałach miesięcznych (maksymalnie), który będzie uwzględniał terminy pozyskiwania poszczególnych dokumentów w trakcie procesu przedinwestycyjnego, w tym m. in. pozyskanie map do celów projektowych, wystąpienie do gestorów sieci i uzyskanie niezbędnych uzgodnień opinii, uzgodnienia, składanie wniosków o uzyskanie pozwoleń, opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych itp. Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest do przedstawić Zamawiającego do akceptacji w terminie 10 dni od podpisania umowy. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, dotyczy to również aktualizacji, gdy będą konieczne.

      - Dokumentacja projektowa oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z aktualnymi na dzień ich sporządzania, obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym tj.:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 ze zm.) oraz innymi wymaganymi przepisami;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021r. poz. 2454);

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-kosztorysowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2024 poz. 1151 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2025 poz. 188 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023 poz. 822 z późn. zm.).

      - Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia:

- winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu,

- winna spełniać wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla realizacji inwestycji,

- musi umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją,

- musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji. Na podstawie dokumentacji projektowej będzie możliwe uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.

- Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym takie wskazanie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 z późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp) Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych.

- W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca w terminie 10 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa (2) razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie (w okresie 5 lat od daty ich wykonania), każda kolejne aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu przetargowym na realizację zadań. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania, złożone w toku przetargu na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo – budowlanej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy, a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych, a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających w związku z ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz opracowania i przekazania w/w opracowań wraz z koniecznymi oświadczeniami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu wad/usterek ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.

- W przypadku nieusunięcia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie zobowiązany w toku wykonywania Dokumentacji, lecz nie później niż do momentu protokolarnego odbioru końcowego Dokumentacji, do niezwłocznego naniesienia w niej wszelkich zmian, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem stosownych postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich organów, innych uprawnionych instytucji.

- Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się:

- zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,

- ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

- opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójną i skoordynowaną we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającą niezbędne uzgodnienia,

- przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

- W przypadku podzlecenia wykonania niektórych prac związanych z wykonaniem Dokumentacji, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania, a w szczególności będzie ponosił odpowiedzialność za niedołożenie przez te osoby najwyższej staranności.

- Po opracowaniu koncepcji Zamawiający dokona sprawdzenia i akceptacji proponowanych rozwiązań lub wniesie uwagi, które Wykonawca ma obowiązek wnieść w terminie 14 dni roboczych. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do prezentacji i omówienia koncepcji w siedzibie Zamawiającego. Uwagi Zamawiającego powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej i przesłane do Wykonawcy drogą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wszystkich uwag i sugestii Zamawiającego, w ramach dalszego opracowywania dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że uwagi te nie będą powodowały istotnych zmian w zakresie umowy oraz kosztach projektowych, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość oferty brutto. Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek na dowolnym etapie obowiązywania niniejszej umowy.

- Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem o klauzulę włączającą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego.

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu ilościowego usług, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w tym zakresie.