## Arkusz1
Sprawa nr 15/2026/TP/SŁ.ZDR. | [9 empty] | załącznik nr 1.7 do SWZ
stanowiący załącznik nr 1 do umowy
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
Część VII zamówienia - dostawa różnych urządzeń i produktów medycznych - ratownicze.
Wymagane przez Zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę
Lp | Przedmiot zamówienia oczekiwany lub równoważny. Zamawiający określił poniżej parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot. | Ilość | JM | Produkt proponowany / nazwa handlowa | Nazwa producenta | Kod produktu / symbol | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod EAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Ruka ustno - gardłowa komplet rurek ustno gardłowych w skladzie kompletu wchodzi 8 sztuk rurek typ gudel w rozmiarach: 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm,90mm, 100mm, 110mm.Ryrki są pakowane sterylnie i pojedynczo słuza do udrużnienia drożności dróg oddechowych u nieprzytomnego poszkodowanego | 15 | kpl.
2. | Rurka nosowo - gardłowa służy do ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych, wykonana jest z PVC medycznego. Rozmiary: Ch.24-6mm, Ch.26 - 6,5mm, Ch.28-7.0mm, Ch.30 - 7,5mm, Ch.32- 8.0mm, Ch.34 - 8,5mm, Ch. 36 - 9.0mm | 15 | kpl.
3. | Zestaw do konikopunkcji Quick Trach dla dorosłych jest jednorazowy zestawem ratunkowym do konikopunkcji, pozwalającym uzyskać, w przypadku niedrożnozcigórnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. | 15 | szt.
4. | Resuscytator jednorazowy dla dorosłych (worek samorozprężalny/ Ambuł) medyczny zestaw PCV lub silikonowy, uzywany do wentlacji pacjentów z bezdechem lub niewydolnością oddechową Resuscytator jest przeznaczony do jednorazowego użytku, co zapewnia najwyższy poziom higieny i minimalizuje ryzyko przenoszenie infekcji pomiędzy pacjentami. | 20 | szt.
5. | Maska tlenowa z drenem rozm. M, L, XL. Maska przeznaczona do średniej koncentracji tlenu . Dren zazwyczaj o dlugości 210 cm (2,1m) z uniwersalnym łącznikiem, odporny na zgięcie | 50 | szt.
6. | Maska tlenowa z workiem rezerwuarem i drenem rozm. M, L, XL. Maska tlenowa z workiem przeznaczona do wysokich koncentracji tlenu wyposażona w rezerwuar tlenu o pojemności 1000ml. Wyposażony w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem | 50 | szt.
7. | Maska tlenowa do inhalacji z nebulizatorem i drenem. Rozm.M, L, XL. Maska została stworzona do inhalacji, umożliwia skuteczny proces inhalacji, lek z nebulizatora jest zmieniony w miegiełkę, zestaw wyposazony jest w maskę z regulowanymi gumkami oraz dren o długości 2 m umozliwiający podłaczenie bezpośrednio do źródła tlenu. | 50 | szt.
8. | Wąsy tlenowe do podawania tlenu przez nos produkt przeznaczony jest dla osób wymagających podawania tlenu przez nos, zarówno w warunkach szpitalnych , jak i domowej terapi tlenowej. | 50 | szt.
9. | Filtr antybakteryjny, antywirusowy do worka samorzprężalnego. Filtr antybakteryjny, antywirusowy słuzy do mocowania w workach samorozprężalnych (resuscytatorach) tzw. Ambu. Jest hydrofobowy, elektrostatyczny zapewnia ochronę przed wilgocią przy małym oporze dla przepływu gazów. posiada również port do kapnografii. | 50 | szt.
10. | Dren do tlenu to 2,1 m (przewód, cewnik) do podawania tlenu, bez maski twarzowej. | 50 | szt.
11. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych to niezbędne narzędzie medyczne uzywane do udrażniania i toalety górnych dróg oddechowych u pacjentów wymagajacych odessania zalegającej wydzieliny. Rozmiary Cewnika: CH-06, CH-08, CH-10, CH-12, CH-14, CH-16, CH-18, CH-20, CH-22. | 18 | szt.
12. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer z kontrolą sił ssania CH24 210 cm | 30 | szt.
13. | Filtr do ssaka antybakteryjno antywirusowy 11-RMDR-035 | 10 | szt.
14. | Elektrody do EKG EK-S 61 PSG 55x53mm Sorimex | 30 | op.
RAZEM: | [8 empty] | X |  | X
Oferuję(my) termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia ………… dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający określił dopuszczalny termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez Zamawiającego na minimum 7 dni kalendarzowych i maksimum 14 dni kalendarzowych. Wskazanie terminu realizacji dostawy krótszego niż 7 dni kalendarzowych lub dłuższego niż 14 dni kalendarzowych spowoduje odrzucenie oferty. Brak wskazania terminu realizacji dostawy w ofercie skutkuje przyjęciem maksymalnego terminu, tj. 14 dni kalendarzowych.
Identyfikacja przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie części I zamówienia. Potwierdzeniem, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, są dane zawarte w Specyfikacjach asortymentowo - cenowych. Wykonawca zobowiązany jest do pełnej konkretyzacji oferty poprzez wskazanie w Specyfikacjach: nazwy producenta, pełnej nazwy handlowej produktu oraz kodu produktu / symbol, kodu EAN oferowanego produktu. Dane te muszą mieć charakter indywidualizujący i umożliwiać Zamawiającemu bezsporną identyfikację samego produktu oraz weryfikację jego parametrów technicznych w ogólnodostępnych źródłach informacji (np. oficjalne strony producentów, ogólnodostępne katalogi branżowe). Wskazane oznaczenia muszą pozwalać na jednoznaczne powiązanie oferty z konkretnym wyrobem istniejącym w obrocie profesjonalnym. Podanie danych nieistniejących, błędnych lub uniemożliwiających obiektywną identyfikację produktu zostanie uznane za niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia i będzie skutkować jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
………………..................…………………………………. Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.
Uwaga! Specyfikację asortymentowo - cenową należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.