## Arkusz1
Sprawa nr 15/2026/TP/SŁ.ZDR. | [9 empty] | załącznik nr 1.8 do SWZ
stanowiący załącznik nr 1 do umowy
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
Część VIII zamówienia - dostawa wyrobów stomatologicznych.
Wymagane przez Zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę
Lp | Przedmiot zamówienia oczekiwany lub równoważny. Zamawiający określił poniżej parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot. | Ilość | JM | Produkt proponowany / nazwa handlowa | Nazwa producenta | Kod produktu / symbol | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Kod EAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Światłoutwardzalny, uwalniający fluor preparat na bazie ORMOCER®ów do znoszenia nadwrażliwości zębiny, Wskazania:– Znoszenie nadwrażliwości zębiny; opakowanie: 4,5ml; preferowany ADMIRA PROTECT | 1 | szt.
2. | Piasek do piaskarki na bazie dwuwęglanu sodu; wielkość granulek do 40 µm; usuwa biofilm, osady, mocne przebarwienia i młody kamień; butelka 300 g; preferowany AIR FLOW® CLASSIC | 2 | szt.
3. | Anatomiczne paski metalowe do formówki o grubości 0,035 mm; niejałowe, jednorazowego użytku; wzór 20 – asortyment; opakowanie zawiera 30 pasków | 6 | op.
4. | Zestaw do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych przeznaczony do stosowania z urządzeniem Assistina 301Plus; opakowanie: płyn czyszczący 1000ml + olej do konserwacji 500ml | 1 | op.
5. | Preparat (opatrunek) wodorotlenkowo-wapniowy o silnie alkalicznym odczynie (pH ok.12,5); działanie: wytwarzanie zębiny wtórnej i reparacyjnej, bakteriobójczy, pobudza do tworzenia zmineralizowanych barier; Skład: wodorotlenek wapnia, fosforan wapnia dwuzasadowy, tlenek magnezu, chlorek sodowy, chlorek wapnia bezwodny, chlorek potasowy, węglan sodowy bezwodny. 1 g wyrobu zawiera 330 mg wodorotlenku wapnia; opakowanie: 10 g; preferowany: BIOPULP | 2 | szt.
6. | Mineralny uszczelniacz kanałów korzeniowych do trwałego uszczelnienia kanałów korzeniowych. Właściwości: doskonałe przyleganie do zębiny i ćwieków gutaperki; proces uszczelniania możliwy w obecności wilgoci, nie przebarwia zębów, brak zawartości żywicy gwarantujący brak skurczu polimeryzacyjnego; produkt wykonany z czystego krzemianu wapnia, duża kontrastowość na zdjęciach rentgenowskich. Opakowanie: pakiet na 35 porcji: 1 x butelka 15 g z proszkiem, 35 pipetek z płynem 0,2ml; preferowany BioRoot RCS | 1 | op.
7. | Tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem, biały, wiążący chemicznie, na bazie tlenku cynku i siarczanu cynku, nie wymaga mieszania, polimeryzuje się pod wpływem śliny; jest łatwo usuwalny; widoczny na zdjęciach RTG; wskazania: tymczasowe wypełnianie ubytków klasy I i II; tymczasowe uszczelnianie w endodoncji; opakowanie: słoiczek 37g; preferowany Coltosol F | 2 | op.
8. | Fizjologiczny roztwór NaCl 0,9% do płukania ubytkow - opakowanie - ampułki 50x 5 ml | 2 | szt.
9. | Upychacz do nici retrakcyjnych przy opracowywaniu ubytku próchnicowego, rozmiar uniwersalny | 2 | szt.
10. | Nipas do wkladki, tabletki dozębodołowe 32 mg; 50 szt | 1 | op.
11. | DEXADENT maść wskazana w leczeniu chorób miazgi zębów oraz tkanek okolowierzchołkowych - op. 5 g. | 2 | op.
12. | Preparat stomatologiczny do chemicznego opracowywania kanałów korzeniowych wykazujący właściwości lubrykujące, łatwy do zdeponowania w kanale. Skład: Wersenian disidiwy EDTA, bromek benzalkoninowy, wodorotlenek sodu, HEC, glikol polioksyelyleno - polioksypropylenowy, barwnik E131,woda oczyszczona 1g żelu zawiera 150 mg wersenianu disidowego, opakowanie: strzykawka o pojemności 5,5 g preferowany ENDOGEL | 2 | szt.
13. | Uszczelniacz kanałów korzeniowych. Skład: octan hydrokortyzolu 1,0 g, dijodek tymolu, siarczan baru, tlenek cynku, stearynian magnezu do 100g, właściwości: trwałe uszczelnianie kanałów korzeniowych, widoczny na zdjęciach RTG, nie ulega resorpcji po stwardnieniu i nie kurczy się, wykazzuje działanie antyseptyczne i przeciwzapalne, opakowanie: 1x butalka z proszkiem14 g, 1miarka. Prefarowany: ENDOMETHASONE N | 2 | szt.
14. | EUGENOL plyn do zarabiania past; substancja czynna: olejek eugenolowy 1005, opakowanie: butelka10 ml z pipetą | 2 | szt.
15. | Lakier fluorujący zawierający 5% fluorku sodu, pakowany w jednorazowych dawkach LolliPack, aseptycznych i łatwych w zastosowaniu; nie barwi zębów na żółto; jednorazowa dawka zawiera 0,3 ml i aplikator BendaBrush; wiąże w 10 sekund i łączy się ze szkliwem w obecności śliny.; nie wymaga izolacji zębów; opakowanie: 1 x 0,3ml, aplikator; preferowany FluoroDose | 50 | szt.
16. | Glassjonomerowy kondensowalny wypełniacz, właściwości: bardzo wysoka estetyka wypełnień, przezierność, duża wytrzymałość na nacisk, odporny na ścieranie, uwalnia fluor, widoczny na zdjęciach RTG; kolor: A2; opakowanie zawiera: proszek 15 g oraz 8 ml płynu; preferowany Fuji IX Ekstra | 4 | op.
17. | Jednoskładnikowy, samowytrawiajacy, światłoutwardzalny system łączący VII generacji; wykorzystuje chemicznej i mikromechanicznej adhezji; zawiera dwa monomery funkcyjne: 4-MET i ester kwasu fosforowego połączone z nanofilowymi cząsteczkami tworzące stabilne połączenie z zębiną: strefę nano-interakcji (Nano Interaction Zone - NIZ); łagodne trawienie szkliwa i zębiny; małe ryzyko wystąpienia nadwrażliwości pozabiegowej; doskonała szczelność warstwy hybrydowej; system jednoskładnikowy o uproszczonej technice stosowania - procedura 30-sekundowa; wolny od HEMA; opakowanie: 1 x butelka 5ml, 50 x mikrokońcówki aplikacyjne, 1 x uchwyt do końcówek; preferowany G-Bond | 3 | op.
18. | Uniwersalny, światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy przeznaczony do wypełnień estetycznych, składa się z mikrocząsteczkowej matrycy żywicznej, zawierającej w większości krzemionkę i prepolimeryzowane cząsteczki wypełniacza umożliwiający wykonywanie niewidocznych wypełnień niemal idealnie zbliżonych do naturalnego wyglądu zębów pod względem wyważenia barwy, nasycenia, jasności i przezierności (efekt kameleona), łatwy i szybki polerowania; Zastosowanie: ubytki klasy III, IV, V, ubytki klinowe, licowanie, zamykanie diastem; kolor: A02; opakowanie strzykawka: 2.7 ml (4.7 g); preferowany Gradia Direct Anterior | 2 | szt.
19. | Uniwersalny, światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy przeznaczony do wypełnień estetycznych, składa się z mikrocząsteczkowej matrycy żywicznej, zawierającej w większości krzemionkę i prepolimeryzowane cząsteczki wypełniacza umożliwiający wykonywanie niewidocznych wypełnień niemal idealnie zbliżonych do naturalnego wyglądu zębów pod względem wyważenia barwy, nasycenia, jasności i przezierności (efekt kameleona), łatwy i szybki polerowania; Zastosowanie: ubytki klasy III, IV, V, ubytki klinowe, licowanie, zamykanie diastem; kolor: A1; opakowanie strzykawka: 2.7 ml (4.7 g); preferowany Gradia Direct Anterior | 2 | szt.
20. | Uniwersalny, światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy przeznaczony do wypełnień estetycznych, składa się z mikrocząsteczkowej matrycy żywicznej, zawierającej w większości krzemionkę i prepolimeryzowane cząsteczki wypełniacza umożliwiający wykonywanie niewidocznych wypełnień niemal idealnie zbliżonych do naturalnego wyglądu zębów pod względem wyważenia barwy, nasycenia, jasności i przezierności (efekt kameleona), łatwy i szybki polerowania; Zastosowanie: ubytki klasy III, IV, V, ubytki klinowe, licowanie, zamykanie diastem; kolor: A2; opakowanie strzykawka: 2.7 ml (4.7 g); preferowany Gradia Direct Anterior | 3 | szt.
21. | Uniwersalny, światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy przeznaczony do wypełnień estetycznych, składa się z mikrocząsteczkowej matrycy żywicznej, zawierającej w większości krzemionkę i prepolimeryzowane cząsteczki wypełniacza umożliwiający wykonywanie niewidocznych wypełnień niemal idealnie zbliżonych do naturalnego wyglądu zębów pod względem wyważenia barwy, nasycenia, jasności i przezierności (efekt kameleona), łatwy i szybki polerowania; Zastosowanie: ubytki klasy III, IV, V, ubytki klinowe, licowanie, zamykanie diastem; kolor: A3; opakowanie strzykawka: 2.7 ml (4.7 g); preferowany Gradia Direct Anterior | 3 | szt.
22. | Uniwersalny, światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy przeznaczony do wypełnień estetycznych, składa się z mikrocząsteczkowej matrycy żywicznej, zawierającej w większości krzemionkę i prepolimeryzowane cząsteczki wypełniacza umożliwiający wykonywanie niewidocznych wypełnień niemal idealnie zbliżonych do naturalnego wyglądu zębów pod względem wyważenia barwy, nasycenia, jasności i przezierności (efekt kameleona), łatwy i szybki polerowania; Zastosowanie: ubytki klasy III, IV, V, ubytki klinowe, licowanie, zamykanie diastem; kolor: A3,5; opakowanie strzykawka: 2.7 ml (4.7 g); preferowany Gradia Direct Anterior | 3 | szt.
23. | Płynny materiał do podścielania i ostatecznych wypełnień ubytków w klasy I, II , III i V; uniwersalny światłoutwardzalny mikrocząsteczkowy płynny kompozyt hybrydowy, widoczny na zdjęciu rtg, uwalniający jony fluoru, zastosowana technologia prepolimeryzowanych wypełniaczy HDR, (High Density Radiopaque), wytrzymały na ścieranie, gęsta konsystencja; opakowanie: 2 x 1,3g (0,8ml) + końcówki; kolor: A2; preferowany Gradia Direct LoFlo | 3 | op.
24. | Płynny materiał do podścielania i ostatecznych wypełnień ubytków w klasy I, II , III i V; uniwersalny światłoutwardzalny mikrocząsteczkowy płynny kompozyt hybrydowy, widoczny na zdjęciu rtg, uwalniający jony fluoru, zastosowana technologia prepolimeryzowanych wypełniaczy HDR, (High Density Radiopaque), wytrzymały na ścieranie, gęsta konsystencja; opakowanie: 2 x 1,3g (0,8ml) + końcówki; kolor: A3; preferowany Gradia Direct LoFlo | 2 | op.
25. | Uniwersalny, światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy przeznaczony do wypełnień estetycznych, składa się z mikrocząsteczkowej matrycy żywicznej, zawierającej w większości krzemionkę i prepolimeryzowane cząsteczki wypełniacza umożliwiający wykonywanie niewidocznych wypełnień niemal idealnie zbliżonych do naturalnego wyglądu zębów pod względem wyważenia barwy, nasycenia, jasności i przezierności (efekt kameleona), łatwy i szybki polerowania; wysoka odporność na złamania, nacisk okluzyjny i ścieranie; widoczny na zdjęciach Rtg. Zastosowanie: ubytki klasy I i II; kolor: P-A2; opakowanie strzykawka: 2.7 ml (5.5 g); preferowany Gradia Direct Posterior | 2 | szt.
26. | Uniwersalny, światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy przeznaczony do wypełnień estetycznych, składa się z mikrocząsteczkowej matrycy żywicznej, zawierającej w większości krzemionkę i prepolimeryzowane cząsteczki wypełniacza umożliwiający wykonywanie niewidocznych wypełnień niemal idealnie zbliżonych do naturalnego wyglądu zębów pod względem wyważenia barwy, nasycenia, jasności i przezierności (efekt kameleona), łatwy i szybki polerowania; wysoka odporność na złamania, nacisk okluzyjny i ścieranie; widoczny na zdjęciach Rtg. Zastosowanie: ubytki klasy I i II; kolor: P-A3; opakowanie strzykawka: 2.7 ml (5.5 g); preferowany Gradia Direct Posterior | 2 | szt.
27. | Igły do karpuli do rutynowego podawania miejscowych środków znieczulających; sterylne, silikonowane, jednorazowego użytku; Igły o średnicy 0,3 mm - długość: 8 mm; Opakowanie: 100 szt.; preferowane: SEPTOJECT | 1 | op.
28. | Waleczki stomatologiczne absorbujace śline i krew podczas zabiegów stomatologicznych, rozmiar 2 opakowanie | 2 | szt.
29. | System instrumentów (blister 4 szt.) do opracowania wszystkich rodzajów kanałów charakteryzujący się esowatym przekrojem poprzecznym i dwoma głęboko wyprofilowanymi krawędziami pracującymi przebiegającymi prawie pionowo w długich spiralach; System złożony z czterech instrumentów do opracowania wszystkich rodzajów kanałów, opracowujących kanał na pełnej długości, aż do wierzchołka korzenia; pozwala na płynne opracowanie kanału aż do samego wierzchołka (technika Single Length); pakowane w sterylnych blistrach; rozmiar część robocza 21 mm, asortyment 4 sz.: 0007 025 701 (10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06) preferowany Instrumenty MTWO | 3 | op.
30. | Jedno-pilnikowy system endodontycznych narzędzi NiTi (blister 6 szt.) do opracowania zakrzywionych kanałów; możliwa praca przy użyciu obrotów „w przód i w tył”; wytwarzane z materiału NiTi – ”M-Wire”, zapewniającego większą wytrzymałość i elastyczność w porównaniu do standardowych instrumentów NiTi; przeznaczone do jednorazowego użycia, pilnik o pasywnej końcówce pozwalający na opracowanie całego kanału tylko jednym pilnikiem, rozmiar: pilnik R25 (czerwony) długość 25 mm, pakowany w blister 6 szt.; preferowane Instrumenty Reciproc Blue | 10 | op.
31. | IGŁY LENTULO ZE SPRĘŻYNKĄ / 4 SZT., rozmiar 25/17 mm | 3 | op.
32. | IGŁY LENTULO ZE SPRĘŻYNKĄ / 4 SZT., rozmiar 25/21 mm | 5 | op.
33. | IGŁY LENTULO ZE SPRĘŻYNKĄ / 4 SZT., rozmiar 25/25 mm | 10 | op.
34. | IGŁY LENTULO ZE SPRĘŻYNKĄ / 4 SZT., rozmiar 25/29 mm | 5 | op.
35. | Jednorazowe wkłady do miski spluwaczki, a' 50 szt. | 10 | op.
36. | Kalka artykulacyjna niebiesko-czerwona 80 mi - uniwersalna, w kształcie podkowy, nie wymaga stosowania pincety; opakowanie: 72 kartki. | 5 | op.
37. | Kubki plastikowe jednorazowe białe poj. 200 ml,100 szt. w opakowaniu, do zimnych napojów | 5 | op.
38. | Lusterko stomatologiczne, odporne na temperaturę do 200 stopni Celsjusza, rodowane, rozmiar 4 - średnica 22mm , do nakręcania na trzonek.Powiększające | 100 | szt.
39. | Miazgociągi - narzędzia ze stali nierdzewnej przeznaczone do usuwania miazgi z kanału korzeniowego, zbudowane z około 40 spiralnie wystających elastycznych ząbków na stożkowatym rdzeniu, których wielkość odpowiada połowie średnicy rdzenia, opatrzone uchwytem ręcznym CC-Cord, rozmiar :Ass.2-4/21 mm, 10 sztuk w opakowaniu | 5 | op.
40. | Niepieniący się koncentrat do jednoczesnej dezynfekcji, czyszczenia, dezodoryzacji oraz pielęgnacji wszystkich instalacji ssących i separatorów amalgamatu; właściwości: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie na wirusy bezosłonkowe (adenowirusy, norowirusy), rozpuszcza biofilm, zapobiega tworzeniu się złogów z krwi i białka; substancje czynne: czwartorzędowe związki amonowe; opakowanie: butelka 2,5 l; preferowany Orotol® plus | 1 | szt.
41. | Pampersy policzkowe utrzymujące suchość pola operacyjnego przez około 15-25min., zakładane do przestrzeni policzkowej, stroną kolorową przyklejające się do błony śluzowej, natomiast strona biała jest od strony światła jamy ustnej, opakowanie: 50 szt.; rozmiar: duże. | 3 | op.
42. | Pampersy policzkowe utrzymujące suchość pola operacyjnego przez około 15-25min., zakładane do przestrzeni policzkowej, stroną kolorową przyklejające się do błony śluzowej, natomiast strona biała jest od strony światła jamy ustnej, opakowanie: 50 szt.; rozmiar: małe. | 3 | op.
43. | Papier termoczuły rejestracyjny do drukarki autoklawu, rozmiar 56 mm x 30m | 10 | szt.
44. | Rękaw foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie; wykonany z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej; rękaw posiada wskaźnik indykatorowy do sterylizacji parowej. Wyrób zarejestrowany w URPL, zgodny z normą EN868-5, posiada oznakowanie CE. Rozmiar rękawa do sterylizacji: 100 mm x 200 m | 4 | szt.
45. | Rękaw foliowo-papierowy przeznaczony do sterylizacji parowej w autoklawie; wykonany z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i 7-warstwowej niebieskiej folii barierowej; rękaw posiada wskaźnik indykatorowy do sterylizacji parowej. Wyrób zarejestrowany w URPL, zgodny z normą EN868-5, posiada oznakowanie CE. Rozmiar rękawa do sterylizacji: 200 mm x 200 m | 4 | szt.
46. | Paski metalowe proste do formowki uniwersalnej w rolce, stosowane podczas wypełniania ubytkow na powierzchniach stycznych, preferowane firmy;PRAKTOR op.po 10 rolek, grubość 0,035 mm. | 4 | op.
47. | Sączki papierowe przeznaczone do szybkiego osuszania kanałów; pakowane w sterylne opakowania; końce kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO; nie zawierające środków wiążących ani chemicznych; posiadające oznaczniki długości: 18, 20 i 22 mm; zbieżność: .02; opakowanie: 200 szt. asortyment; wielkość 015-040 | 4 | op.
48. | Spongostan – miejscowy środek hemostatyczny przeznaczony do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem; wchłania ilość płynu 45 razy przekraczającą jego ciężar; wchłania się po 3-5 tygodniach od założenia; substancja czynna - gąbka żelatynowa; forma leku: dental gąbka 10 x 10 x 10 mm; opakowanie: 24 szt. | 1 | op.
49. | Sporal A biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu – pasek bibuły nasycony zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 w opakowaniu papierowo - foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją, na brzegu torebki umieszczony niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę (na brązową) po przebyciu sterylizacji; opakowanie: 10 wskaźników. | 10 | op.
50. | Tacki stomatologiczne jednorazowe wykonane z polistyrenu; wymiary: 19 cm x 15 cm, kolor: biały; niejałowe; opakowanie: 100 szt. | 2 | op.
51. | Test paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną IV klasy SPS; rozmiar wskaźnika 1,70 cm x 20,50 cm, Test Steam - zmiana barwy z niebieskiej na czarną; zakres temp. 121°C-141°C, czas 3,5 min-20 min, opakowanie: 250 testów; 500 wskaźników. | 2 | op.
52. | Pasek ścierny poliestrowy na rolce, szer 6 mm - do polerowania powierzchni stycznych wypełnień | 3 | op.
53. | 30%–35% Calcium Hydroxide Paste Pasta na bazie wodorotlenku wapnia Ca(OH)2; pH - 12,5. do leczenia zmian okołowierzchołkowych, do pokrycia miazgi, w technice amputacji przyżyciowej; pakowana w strzykawki, na które nakręca się igły-aplikatory, aplikacja igłami Navi Tip, bardzo dobry kontrast na zdjęciach rentgenowskich; nie wymaga przechowywania w lodówce; nie twardnieje po otwarciu strzykawki. opakowanie: strzykawka o pojemności 1,2ml; preferowana Ultra Cal XS | 2 | szt.
54. | Wkłady z włókna szklanego zbudowane z podłużnie ułożonych włókien szklanych zatopionych w mocnej matrycy żywicznej; widoczne na zdjęciach rtg; rozmiary oznaczone kolorami; kształt: zwężające się w kierunku wierzchołka (Tapered); dezynfekowalne; rozmiar: 1.25mm – czarne; opakowanie: 10 szt.; preferowane Wkłady FibreKleer4X | 5 | op.
RAZEM: | [8 empty] | X |  | X
Oferuję(my) termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia ………… dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający określił dopuszczalny termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez Zamawiającego na minimum 7 dni kalendarzowych i maksimum 14 dni kalendarzowych. Wskazanie terminu realizacji dostawy krótszego niż 7 dni kalendarzowych lub dłuższego niż 14 dni kalendarzowych spowoduje odrzucenie oferty. Brak wskazania terminu realizacji dostawy w ofercie skutkuje przyjęciem maksymalnego terminu, tj. 14 dni kalendarzowych.
Identyfikacja przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie części I zamówienia. Potwierdzeniem, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, są dane zawarte w Specyfikacjach asortymentowo - cenowych. Wykonawca zobowiązany jest do pełnej konkretyzacji oferty poprzez wskazanie w Specyfikacjach: nazwy producenta, pełnej nazwy handlowej produktu oraz kodu produktu / symbol, kodu EAN oferowanego produktu. Dane te muszą mieć charakter indywidualizujący i umożliwiać Zamawiającemu bezsporną identyfikację samego produktu oraz weryfikację jego parametrów technicznych w ogólnodostępnych źródłach informacji (np. oficjalne strony producentów, ogólnodostępne katalogi branżowe). Wskazane oznaczenia muszą pozwalać na jednoznaczne powiązanie oferty z konkretnym wyrobem istniejącym w obrocie profesjonalnym. Podanie danych nieistniejących, błędnych lub uniemożliwiających obiektywną identyfikację produktu zostanie uznane za niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia i będzie skutkować jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
………………..................…………………………………. Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.
Uwaga! Specyfikację asortymentowo - cenową należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.