TOM III OPZ

EZP.270.43.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz 2.2 IDW - Wykaz oferowanych urządzeń /wykaz parametrów

Dostawa ośmiu (8) zestawów kamer przemysłowych monochromatyczna USB 3.0

| lp. | parametr | Wartość wymagana | Oferowany (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba sztuk | 8 |  |
| 2. | Interfejs transmisji | USB 3.0 z blokadą śrubową |  |
| 3. | Rozdzielczość | ~2,3 MP (≥1920×1200) |  |
| 4. | Typ sensora | CMOS, migawka globalna |  |
| 5. | Standard transmisji obrazu | USB3 Vision v1.0 |  |
| 6. | GPIO | Min. 4 linie (wej./wyj.) |  |
| 7. | Złącze obiektywu | C-mount |  |
| 8. | Oprogramowanie | Sterowniki + SDK |  |
| 9. | Obiektyw (ogniskowa) | 25 mm |  |
| 10. | Gwarancja | Minimum 1 rok |  |
| 11. | Czas dostawy | 10 tygodni |  |

*Zamawiający odrzuci ofertę, gdy jej treść jest niezgodna z  warunkami zamówienia

......................................................................................
(podpis elektroniczny/zaufany/osobisty osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)